CONSULTAS Y ACLARACIONES

(PRE APERTURA DE SOBRE TÉCNICO)

ANDI GPW 001.17

PROVISION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CASILLAS PARA CAMPAMENTOS DE PERFORACION, TERMINACION E INTERVENCION

Fecha de actualización: 13/04/17

| N° | CONSULTAS N° 1 (TÉCNICAS) | Fecha de Consulta | Fecha de Respuesta | Área | Adjunto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Las casillas necesitan skid? Consultamos esto porque nuestras casillas debido a su resistencia estructural no requieren skid y se apoyan en monolitos de altura regulable | 07/04/17 |  |  |  |
| R.- | Las casillas necesitan skid, porque en algún momento puede ser necesario levantarlas con camión petrolero, como una alternativa, para algún tipo de emergencia. |  | 13/04/17 | GPW |  |
| 2 | ¿Cuál es la clasificación del área del sitio? Para definir que instalación eléctrica anti explosión se debe instalar en cada portacamp. | 07/04/17 |  |  |  |
| R.- | Las casillas se encuentran a solo 30 m de distancia de la boca de pozo, por lo cual, en caso de gasificación, está en área de riesgo. |  | 13/04/17 | GPW |  |
| 3 | Entendemos que el aire acondicionado y calentador de agua para duchas son comunes, de marca reconocida… es correcto? | 07/04/17 |  |  |  |
| R.- | De acuerdo, pero los enchufes deben ser antiexplosivos y los cables adecuados. |  | 13/04/17 | GPW |  |
| 4 | ¿Desde el momento de la adjudicación, de cuanto días disponemos para entregar los primeros portacamps? | 07/04/17 |  |  |  |
| R.- | El tiempo está en función de la actividad que se realiza en el pozo. Los cambios de casillas se realizarán a medida que vayan concluyendo las operaciones en los pozos , es decir durante la etapa de DTM (Desmontaje, Traslado , Montaje) |  | 13/04/17 | GPW |  |
| 5 | ¿Qué cantidad de Sistemas de Cargas por Paneles Solares requieren? | 07/04/17 |  |  |  |
| R.- | 4 paneles de 1,20 x 0,8 m Regulador de 70ª 12/24 V ; Batería 12V |  |  | GPW |  |
| 6 | ¿Cuántos generadores requieren? | 07/04/17 |  |  |  |
| R.- | Mínimo, uno disponible |  | 13/04/17 | GPW |  |

| N° | CONSULTAS N° 2 (TÉCNICAS) | Fecha de Consulta | Fecha de Respuesta | Área | Adjunto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En las páginas 31 y 32 del pliego de especificaciones indica que para servicios complementarios debemos tomar en cuenta paneles solares, generadores y postes de luz. En el Anexo IV Planilla de Cotización, no existen esos ítems. | 10/04/17 |  |  |  |
| R.- | Adjunto se encuentra la Planilla de Cotización con las tarifas adicionadas para que puedan cotizar los ítems señalados. |  | 13/04/17 | GPW |  |