DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA                   RG-02-C-GCC-DCO

SERVICIOS GENERALES

# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RIO GRANDE

CODIGO: DRCO-CDL-GOP-56-17

(PRIMERA CONVOCATORIA)

| ELABORADO POR: | SELLO: | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Insertar nombre del Analista de Contrataciones |  |  |

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MÁS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Inspección Previa | Fecha: 19/04/2017 | Hora: 10:00 a.m. | Lugar: Complejo de Fraccionamiento y Licuefacción de Gas Natural Río Grande, Ubicado en el municipio de Cabezas de la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz. Documentación Exigida para el Ingreso: Seguro de vida y Accidentes Personales, y listado de personas que solicitan la visita: Nombre Completo y C.I.; Vacuna: Tétanos. Esta documentación deberá ser enviada un día antes de la fecha de Inspección; al correo electrónico zalarcon@ypfb.gob.bo Otras Condiciones de Ingreso a Complejo. Equipos de Protección Personal (Botines de seguridad, casco, gafas, y camisa manga larga y pantalón jean 100% algodón ) |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 19/04/2017 | Hasta hora: 18:00 | enviar a: jacoronado@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 20/04/2017 | Hora: 15:30 | Lugar: FEXPOCRUZ-SALÓN GUARAYOS-STAND YPFB (CASA MATRIZ) ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Responsable: José Antonio Coronado Quintanilla |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 26/04/2017 | Hasta hora: 16:00 | Lugar: Oficinas de la DRCO, Edificio Nuevo VPNO, YPFB entre 3er. Y 4to. Anillo Av Grigotá, Santa Cruz- Bolivia. Responsable: José Antonio Coronado Quintanilla |
| 6 | ESCOGER UNA DE LAS OPCIONES Y SUPRIMIR LA QUE NO CORRESPONDA: (Opción 1) APLICABLE SOLO PARA EL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN “PRECIO EVALUADO MÁS BAJO” Y “CALIDAD” Apertura de Propuestas. | Fecha: 26/04/2017 | Hora: 16:30 | Lugar: Oficinas de la DRCO, Edificio Nuevo VPNO, YPFB entre 3er. Y 4to. Anillo Av Grigotá, Santa Cruz- Bolivia. Responsable: José Antonio Coronado Quintanilla |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 25/07/2017 |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 24/08/2017 |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ITEM | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE | GLOBAL | 1 | 340.605,58 | 340.605,58 |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RIO GRANDE | GLOBAL | 1 | 243.289,70 | 243.289,70 |
| Son: Quinientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y cinco 28/100 Bolivianos |  |  |  |  | 583.895,28 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008.

- PROPONENTES ELEGIBLES.-

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos en el Estado Plurinacional de Bolivia:

- Asociaciones Accidentales conformadas por empresas nacionales.

- Asociaciones Accidentales conformadas por empresas nacionales y extranjeras.

- Micro y Pequeñas Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs 500.000.- (Quinientos Mil 00/100 Bolivianos).

- Empresas legalmente constituidas.

- Empresas - MyPES.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo mencionado en el Art. 31.

- Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.

- El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

- PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS.-

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- IDIOMA.-

Todos los documentos de la propuesta y los formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma castellano.

En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en Bolivianos.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-

El Documento Base de Contratación y toda la documentación concerniente al proceso de contratación, será publicada en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos www.ypfb.gob.bo; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- GARANTÍAS.-

Las características de las garantías financieras están descritas en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

  - A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - Al/los proponente(s) adjudicado(s), una vez suscrito el/los contrato(s).

  - A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de servicio siempre y cuando no hubieran sido objeto de ejecución.

  - A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación o Anulación.

  - A los proponentes cuando la vigencia de su propuesta se encuentre vencida.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad a la apertura de propuestas.

- La documentación presentada por el proponente adjudicado para la elaboración de contrato u orden de servicio, no respalde lo solicitado y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido.

- El proponente adjudicado no presente para la elaboración del contrato u orden de servicio uno o varios de los documentos solicitados y estos no hubiesen sido subsanados en el plazo establecido.

- El proponente adjudicado desista de manera expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

- ASPECTOS SUBSANABLES.-

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables los siguientes:

- La falta de presentación de algún documento administrativo, legal (excepto el Poder de representación legal) o documentos(s) de respaldo solicitado(s) en las especificaciones técnicas, establecidos en el presente DBC.

- Cuando la documentación legal presentada por el proponente no cuente con algún requisito establecido en el presente DBC.

- Cuando los formularios/documentos administrativos, técnicos y/o económicos presentados por el proponente, no cuenten con algún requisito establecido en el presente DBC, como ser:

- Falta de firma o firma escaneada en los Formularios A-1 y C-2

- Datos inexactos declarados en cualquier formulario (como ser objeto de la contratación, código de la contratación y otros que no modifiquen la propuesta).

- Datos inexactos registrados en la garantía de seriedad de propuesta u otra garantía financiera presentada.

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.

- El Comité de Licitación podrá considerar como aspectos subsanables los errores de forma, no siendo necesaria la aclaración y/o complementación por parte del proponente.

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones) éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias podrán realizar consulta(s), solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables a través del Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, mediante el correo electrónico institucional. La consulta/aclaración/ complementación será remitida al correo electrónico del proponente registrado en el Formulario A-1 (mismo que deberá estar activo), considerándose por notificada la solicitud mediante el envío registrado por el servidor de YPFB.

Al efecto, se otorgará un plazo computable en días hábiles, a partir del día siguiente de efectuada la notificación y que será definido por el Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras, pudiendo ser ampliado en caso que el Comité de licitación así lo determine.

Las respuestas a los aspectos subsanables (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones), deberán ser enviadas al correo institucional de YPFB del cual se envió la comunicación o en medio físico a la dirección solicitada.

Toda documentación con relación a los aspectos subsanables (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones) deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida en la solicitud excepto el poder de representación legal que deberá tener una fecha de emisión igual o anterior a la fecha de presentación de propuestas.

Estos criterios de subsanabilidad (consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones) podrán aplicarse también por el Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras en el ámbito de sus competencias a través del Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, en la etapa de verificación de documentos técnicos y/o legales y/o administrativos para la elaboración del contrato u orden de servicio según corresponda.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Cuando la propuesta no sea presentada conforme al numeral 22 (Presentación de Propuestas) del presente DBC.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- La falta de presentación de alguno de los formularios solicitados en el presente DBC.

- La falta de presentación del Poder de Representación Legal.

- Si el proponente hubiese omitido la presentación de la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y las especificaciones técnicas.

- Cuando la documentación presentada producto de los aspectos subsanables no cumpla con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y en la Etapa de Concertación (opcional), no fuera posible adecuarlo al precio referencial o presupuesto, o no habiéndose podido autorizar un presupuesto adicional para adjudicar el Proceso de Contratación.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítems, lotes, u otro.

- Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica (cuando corresponda).

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación total solicitada para la elaboración y firma de contrato u orden de servicio dentro el plazo establecido; salvo que el proponente adjudicado hubiese solicitado la ampliación de plazo para la presentación de los documentos de manera oportuna y sea autorizado por el RPC.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hubiesen sido subsanados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes. (cuando corresponda).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.

- En caso que la propuesta económica se encuentre expuesta en el sobre A. (aplicable al método de Calidad Propuesta Técnica y Costo).

- Cuando el proponente no se encuentre dentro el listado de proponentes elegibles de acuerdo al punto 2 del presente DBC.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y cuando esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA.-

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y en la Etapa de Concertación (opcional), no fuera posible adecuarlo al precio referencial o presupuesto, o no habiéndose podido autorizar un presupuesto adicional para adjudicar el Proceso de Contratación, o no exista autorización de Directorio.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de servicio.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

  - La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas.

- Producto de un proceso de renegociación no permita la continuidad del proceso de contratación.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

  - La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

  - La Anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.

- Error en el DBC publicado.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.-

“NO APLICA”.

- INSPECCIÓN PREVIA.-

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DBC.

Si el proponente no pudiera participar de la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuarla por cuenta propia.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC.-

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas al correo electrónico establecido en el cronograma de plazos del presente DBC, consignando el objeto y código del proceso de contratación hasta la fecha y hora límite señalada.

Las consultas deberán ser realizadas por escrito en idioma castellano, mismo que serán atendidos y publicado en la página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada únicamente a través del Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN.-

Se realizará la/las Reunión(es) de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

El acta de la reunión de aclaración, será publicada en el sitio web de YPFB, www.ypfb.gob.bo.

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.-

YPFB podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta antes de la presentación de propuestas.

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES.-

En la contratación de servicios generales bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

PARTE II

PREPARACION DE LA PROPUESTA

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.-

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- PRESENTACION DE PROPUESTAS POR ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa.

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa deberá presentar una sola propuesta técnica y económica para el ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.-

# La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

# La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

# Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s).

# La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB en sobre cerrado, en su interior deberá contener tres carpetas clasificadas de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

|  | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS - YPFB |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |
| CÓDIGO DEL PROCESO |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acredirado, deberá solicitar al Analista de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS.-

Se procederá el rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS.-

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En las aperturas se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Analista de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III

EVALUACION Y FORMALIZACION

- ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección de adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas.

Cuando se decida concertar y el método de selección sea: Precio Evaluado más Bajo, la concertación se realizará con el proponente que cumplió con los requisitos establecidos en el presente DBC y que obtuvo el precio evaluado más bajo.

Cuando se decida concertar y los métodos de selección sean: Calidad Propuesta Técnica y Costo o Calidad, la concertación se realizará con el proponente que tenga el mayor puntaje total. En caso de empate en el puntaje total de dos o más proponentes, la concertación se realizará con todas las empresas que hayan empatado. Una vez realizada la Concertación para el método de Calidad Propuesta Técnica y Costo, se deberá efectuar la determinación del puntaje total tomando en cuenta las mejoras económicas concertadas. Para el método de Calidad se definirá con la propuesta que después de la concertación presente la propuesta económica más baja. (Dentro del cálculo se considerarán dos decimales).

El Margen de Preferencia será aplicado en la etapa de concertación, al monto concertado, con excepción de los procesos de contratación con una evaluación económica únicamente de precios unitarios y que no cuenten con una cantidad definida.

- RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- ELABORACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO.-

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas o fotocopias simples para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar al RPC la ampliación de plazo de presentación de documentos.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración del contrato u orden de servicio, se procederá a la descalificación de la propuesta, debiendo emitir el Comité de Licitación un informe al RPC dejando sin efecto la Adjudicación, y se procederá a la evaluación/adjudicación de la siguiente mejor propuesta si existiera y estuviese vigente.

PARTE IV

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-

1.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT)

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta

1.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales y personas naturales).

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales y personas naturales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Fotocopia simple de la Matricula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (excepto personas naturales).

- Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial (que contenga información relacionada a la constitución, poder de representación legal y sus modificaciones) emitido por FUNDEMPRESA, con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (excepto personas naturales).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta; misma que deberá ser presentada por la asociación accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

2.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

En caso que una empresa extranjera se asocie con una empresa nacional, los documentos a ser presentados deben ser los equivalentes emitidos en el país de origen.

    - Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT).

    - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

2.4 Documentos Legales:

En caso que una empresa extranjera se asocie con una empresa nacional, los documentos a ser presentados deben ser los equivalentes emitidos en el país de origen:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales).

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Fotocopia simple de la Matricula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial (que contenga información relacionada a la constitución, poder de representación legal y sus modificaciones), emitido por FUNDEMPRESA, con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

    - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Formulario B-1  	Propuesta Económica

    - FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.-

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para efectuar consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones y/o notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

| MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| S |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia por tener la condición de: |  | Micro y Pequeña Empresa (MyPE) |
| NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta fotocopia simple de Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por PRO BOLIVIA, en caso de no adjuntar el documento solicitado, no se aplicará en la evaluación el margen de preferencia. |  |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506 y su Reglamento.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de fecha de apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona y/o la empresa, asociación accidental a la que representó no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que todos los formularios y documentación adjunta contienen información fidedigna, que podrá ser verificada por YPFB en cualquier momento y por los medios que se considere necesario, por consiguiente constituyen parte integrante e indivisible de la presente declaración jurada.

- Declaro que la empresa o Asociación Accidental a la que represento, se encuentra dentro los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el Numeral II del Anexo 1 (CONDICIONES REQUERIDAS) y Anexo 2 del presente DBC.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona y/o la empresa o asociación accidental a la que represento tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, se presentará la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos b), g), h) k), o) que deberán ser presentados por la Asociación Accidental en forma conjunta; cuando el/los socio(s) de la Asociación Accidental sean empresas extranjeras, deberán presentar los documentos equivalentes en su país de origen con excepción de los certificados de no adeudo:

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa (Excepto para empresas unipersonales y personas naturales).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de Representación Legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales y personas naturales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Original de la Matrícula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (excepto personas naturales).

- Original del Certificado de Tradición Comercial (que contenga información relacionada a la constitución, poder de representación legal y sus modificaciones), emitida por FUNDEMPRESA, con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (excepto personas naturales).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal o propietario.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (presentar este documento solo cuando el monto adjudicado sea mayor a Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)).

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, donde mencione: el objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Original o fotocopia legalizada del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

- Original o fotocopia legalizada del poder de representación legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 del presente DBC.

- Original o Fotocopia legalizada de los documentos solicitados para respaldar la experiencia considerada de los formularios C-3 y/o C-4, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación presentada en la propuesta.

- Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por PRO BOLIVIA, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada. (presentar cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda).

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(En Bolivianos)

| Ítem | Detalle |  | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE |  | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RIO GRANDE |  | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| ITEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE |  |
| Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande PSL-RG, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los paneles contraincendios - Mantenimiento general de los paneles de batería - Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo. (honewell ebi r410.2) - Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas - Copia de seguridad del sistema de fuego y gas - Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas - Backup de las centrales contraincendios - Backup de los controladores. - Backup de servidores y estaciones de operación. - Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación - Modificaciones de lógica (si aplica) realizado por personal certificado por parte del proveedor PSL. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER XLS-120. 2; CUARTEL DE BOMBEROS; NOTIFIER XLS-120. 3; CUARTEL DE BOMBEROS; NOTIFIER XLS-3000/140-2. 4; OFICINAS DE LABORATORIO; NOTIFIER XLS-120. 5; ALMACENES; NOTIFIER XLS-120. 6; SALA DE RACK; NOTIFIER XLS-3000/140-2. Además se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano). - Mantenimiento general de los detectores de fuego. - Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosos. - Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones - Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones - Mantenimiento general de las válvulas de diluvio - Mantenimiento general de las descargas fm-200 |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO). En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN; TIPO GAS. 1; ASH-80181A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-971; PROPANO. 2; ASH-80181B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-970/V-971; PROPANO. 3; ASH-80181C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-9703; PROPANO. 4; ASH-80182A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-969; PROPANO. 5; ASH-80182B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968/V-969; PROPANO. 6; ASH-80182C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968; PROPANO. 7; ASH-80183A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-967; PROPANO. 8; ASH-80183B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966/V-967; PROPANO. 9; ASH-80183C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966; PROPANO. 10; ASH-80166A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR IFR - K-501; METANO. 11; ASH-80166B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501; METANO. 12; ASH-80166C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501; METANO. 13; ASH-80160A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511; METANO. 14; ASH-80160B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511; METANO. 15; ASH-80160C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511; METANO. 16; ASH-80154A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-201; METANO. 17; ASH-80154B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-201; METANO. 18; ASH-80154C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-201; METANO. 19; ASH-80163A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510; METANO. 20; ASH-80163B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510; METANO. 21; ASH-80163C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510; METANO. 22; ASH-80260A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A; METANO. 23; ASH-80260B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A; METANO. 24; ASH-80260C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A; METANO. 25; ASH-80261A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B; METANO. 26; ASH-80261B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B; METANO. 27; ASH-80261C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B; METANO. 28; ASH-80272A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C; METANO. 29; ASH-80272B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C; METANO. 30; ASH-80272C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C; METANO. 31; ASH-80144A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE; METANO. 32; ASH-80144B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE; METANO. 33; ASH-80144C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE; METANO. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE FUEGO. En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN; TIPO. 1; USH-80164; DET. DE LLAMA - SKID 113; 3IR. 2; USH-80159; DET. DE LLAMA - A-511; 3IR. 3; USH-80267; DET. DE LLAMA - CARGA GLP; 3IR. 4; USH-80165; DET. DE LLAMA - SKIDS 541A/B; 3IR. 5; USH-80167; DET. DE LLAMA - SKID 540; 3IR. 6; USH-80169; DET. DE LLAMA - TK-860 B; 3IR. 7; USH-80171; DET. DE LLAMA - TK-860 A/B; 3IR. 8; USH-80172; DET. DE LLAMA - TK-860 A; 3IR. 9; USH-80161; DET. DE LLAMA - EXTRACCION DE LIQUIDO; 3IR. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMÍNOSOS. En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS/ANUNCIADORES SONOROS Y LUMINOSOS. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; XA-80239; ANUNCIACION SONORA SALA CONTROL. 2; XA-80156; ANUNCIACION SONORA V-019. 3; XA-80195; ANUNCIACION SONORA ALMACENAMIENTO GLP. 4; XA-80177; ANUNCIACION SONORA GARITA CAMION. 5; XI-80240A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 6; XI-80155A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 7; XI-80264A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 8; XI-80196A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 9; XI-80179A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 10; XI-80240B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 11; XI-80155B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 12; XI-80264B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 13; XI-80196B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 14; XI-80179B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 15; XA-80239A; ANUNCIACION SONORA CUARTO BATERIAS. 16; XA-80195A; ANUNCIACION SONORA SALA DE EQUIPOS. 17; XA-80295-97; ANUNCIACION SONORA SALA DE CONTROL. 18; XA-80156A; ANUNCIACION SONORA SALA ELECTRICA. 19; XA-80280; ANUNCIACION SONORA SALIDA CUARTEL. 20; XA-80281; ANUNCIACION SONORA DEPOSITO. 21; XA-80291; ANUNCIACION SONORA ALA OESTE. 22; XA-80290/92; ANUNCIACION SONORA ALA ESTE Y LAB. 23; XA-80293; ANUNCIACION SONORA ENFERMERIA. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES/JALADORES DE EMERGENCIA. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; HS-80270; PULSADOR DESCARGA CUARTO DE BATERIA. 2; HS-80270; PULSADOR ABORTO CUARTO BATERIA. 3; HS-80274; PULSADOR DESCARGA SALA EQUIPOS. 4; HS-80276; PULSADOR DESCARGA SALA CONTROL. 5; HS-80276; PULSADOR ABORTO SALA CONTROL. 6; HS-80272; PULSADOR DESCARGA SALA ELECTRICA. 7; HS-80272; PULSADOR ABORTO SALA ELECTRICA. 8; HS-80266; PULSADOR MANUAL PASILLO. 9; HS-80268; PULSADOR MANUAL PASILLO. 10; HS-80158; PULSADOR MANUAL PROCESO NORTE. 11; HS-80162; PULSADOR MANUAL KX-510. 12; HS-80157; PULSADOR MANUAL PROCESO ESTE. 13; HS-80262; PULSADOR MANUAL K/TG-511. 14; HS-80170; PULSADOR MANUAL AREA OESTE. 15; HS-80174; PULSADOR MANUAL AREA ESTE. 16; HS-80180; PULSADOR MANUAL GARITA CAMION. 17; HS-80280; PULSADOR MANUAL LA-950/980. 18; HS-80285; PULSADOR MANUAL LA-861. 19; HS-80156; PULSADOR MANUAL H-501. 20; HS-80237; PULSADOR MANUAL EXTERIOR. 21; HS-80250; PULSADRO MANUAL SALIDA CUARTEL DE BOMBEROS. 22; HS-80259; PULSADOR MANUAL SALIDA SUR ALMACEN. 23; HS-80257; PULSADOR MANUAL SALIDA VESTUARIOS. 24; HS-80256; PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE ALMACEN. 25; HS-80255; PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE TALLER. 26; HS-80258; PULSADOR MANUAL SALIDA SUR TALLER. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; YSH-80242B; DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS. 2; YSH-80242A; DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS. 3; YSH-80253; DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS. 4; YSH-80252; DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS. 5; YSH-80251; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS. 6; YSH-80250; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS. 7; YSH-80255; DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS. 8; YSH-80254; DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS. 9; YSH-80261; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL. 10; YSH-80240; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL. 11; YSH-80260; DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL. 12; YSH-80241; DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL. 13; YSH-80258; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 14; YSH-80259; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 15; YSH-80257; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 16; YSH-80256; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 17; YSH-80245; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 18; YSH-80243; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 19; YSH-80249; DETECTOR DE HUMO PASILLO SANITARIOS. 20; YSH-80248; DETECTOR DE HUMO LAVAMOPAS. 21; YSH-80247; DETECTOR DE HUMO CAFETERIA. 22; YSH-80246; DETECTOR DE HUMO OFICINA. 23; YSH-80244; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 24; YSH-80211; DETECTOR DE HUMO HERRAMIENTAS. 25; YSH-80212; DETECTOR DE HUMO OFICINA 2 ALMACEN. 26; YSH-80213; DETECTOR DE HUMO OFICINA 1 ALMACEN. 27; YSH-80214; DETECTOR DE HUMO PASILLO ALMACEN. 28; YSH-80210; DETECTOR DE HUMO OFICINA TALLER. 29; YSH-80215; DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 1 TALLER. 30; YSH-80216; DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 2 TALLER. 31; YSH-80220; DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN. 32; YSH-80218; DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN. 33; YSH-80219; DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER. 34; YSH-80217; DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER. 35; YSH-80221; DETECTOR DE HUMO LABORATORIO. 36; YSH-80222; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 37; YSH-80223; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 38; YSH-80227; DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS. 39; YSH-80226; DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS. 40; YSH-80224; DETECTOR DE HUMO OFICINA NORESTE. 41; YSH-80225; DETECTOR DE HUMO OFICINA SURESTE. 42; YSH-80228; DETECTOR DE HUMO SALA CONFERENCIAS. 43; YSH-80229; DETECTOR DE HUMO COCINA. 44; YSH-80230; DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 2. 45; YSH-80231; DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 1. 46; YSH-80232; DETECTOR DE HUMO SALA ESPERA. 47; YSH-80233; DETECTOR DE HUMO MEDICAMENTOS. 48; YSH-80234; DETECTOR DE HUMO HOSPITALIZACION. 49; YSH-80235; DETECTOR DE HUMO CONSULTORIO. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Inspección de integridad de aspersores - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal - Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio. Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; PSL-80213; SWITCH DE PRESION V-980A. 2; PSL-80214; SWITCH DE PRESION V-980B. 3; PSL-80215; SWITCH DE PRESION V-971. 4; PSL-80216; SWITCH DE PRESION V-970. 5; PSL-80217; SWITCH DE PRESION V-969. 6; PSL-80218; SWITCH DE PRESION V-968. 7; PSL-80219; SWITCH DE PRESION V-967. 8; PSL-80220; SWITCH DE PRESION V-966. 9; SV-80106; VÁLVULA DE DILUVIO V-980A. 10; SV-80107; VÁLVULA DE DILUVIO V-980B. 11; SV-80108; VÁLVULA DE DILUVIO V-971. 12; SV-80109; VÁLVULA DE DILUVIO V-970. 13; SV-80110; VÁLVULA DE DILUVIO V-969. 14; SV-80111; VÁLVULA DE DILUVIO V-968. 15; SV-80112; VÁLVULA DE DILUVIO V-967. 16; SV-80113; VÁLVULA DE DILUVIO V-966. 17; SV-80100; VÁLVULA DE DILUVIO TK-860B. 18; SV-80101; VÁLVULA DE DILUVIO TK-860A. 19; SV-80201; VÁLVULA DE DILUVIO TK-820. 20; SV-80202; VÁLVULA DE DILUVIO TK-821. 21; SV-80211; VÁLVULA DE DILUVIO TK-810. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200 En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200 - Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200 - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza. Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma pero si hacer una descarga real El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: SISTEMA FM-200. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; UCP-80250; Solenoide Sala de Control. 2; UCP-80251; Solenoide Sala de Equipos. 3; UCP-80252; Solenoide Sala Eléctrica. 4; UCP-80253; Solenoide Cuarto de Baterías. 5; PSHH-80500; Switch Sala de Control. 6; PSHH-80501; Switch Sala de Equipos. 7; PSHH-80502; Switch Sala Eléctrica. 8; PSHH-80503; Switch Cuarto de Baterías. |  |
| Ítem 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO DE RIO GRANDE |  |
| El mantenimiento preventivo son tareas necesarias para mantener en condiciones normales de funcionamiento del hardware y el software pre-programadas, con el fin de mantener la disponibilidad del Sistema de Fuego y Gas con un funcionamiento estable, mitigando así la aparición de las no conformidades durante un evento. Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Gas Natural Licuado de Rio Grande - PGNL, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los paneles contraincendios - Mantenimiento general de los paneles de batería - Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo. - Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas - Copia de seguridad del sistema de fuego y gas - Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas - Backup de las centrales contraincendios - Backup de los controladores. - Backup de servidores y estaciones de operación. - Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación - Modificaciones de lógica ( si aplica ) realizado por personal certificado por parte del proveedor PGNL. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; TALLER DE MANTENIMIENTO; NOTIFIER NFS-320. 2; TALLER DE CISTERNAS; NOTIFIER NFS-320. 3; TLF; NOTIFIER NFS-320. 4; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. 5; SALA DE RACK; NOTIFIER RP-2002. 6; CCM; NOTIFIER RP-2002. Se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano). - Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas - Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones - Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones - Mantenimiento general de detectores de hidrogeno en cuarto de baterías. - Mantenimiento general de detectores de derrame. - Mantenimiento general de detectores de fuego - Mantenimiento general de las válvulas de diluvio - Mantenimiento general de las descargas fm-200 |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO). En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31GSD00100; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 2; 31GSD00200; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 3; 31GSD00300; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 4; 31GSD00400; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 5; 31GSD00500; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 6; 31GSD00600; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 7; 31GSD00700; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 8; 31GSD01100; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 9; 31GSD01200; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 10; 31GSD01300; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 11; 31GSD01400; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 12; 31GSD01500; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 13; 31GSD01600; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 14; 31GSD01700; SALA DE CCM; 0. 15; 31GSD01800; SALA DE CCM; 0. 16; 31GSD01900; SALA DE CCM; 0. 17; 31GSD02000; SALA DE ANALIZADORES; 0. 18; 31GSD02100; SALA DE ANALIZADORES; 0. 19; 31HSD02200; SALA DE ANALIZADORES; 0. 20; 31GSD00102; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 21; 31GSD00202; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 22; 31GSD00302; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 23; 31GSD00402; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 24; 31GSD00502; FILTRO DE ABSORCION DE MERCURIO; 2. 25; 31GSD00602; ENFRIADOR DE CO2; 2. 26; 31GSD00702; ENFRIADOR DE CO2; 2. 27; 31GSD00802; ENFRIADOR DE CO2; 2. 28; 31GSD00902; ENFRIADOR DE CO2; 2. 29; 31GSD01002; ENFRIADOR DE CO2; 2. 30; 31GSD01102; ENFRIADOR DE CO2; 2. 31; 31GSD01202; ENFRIADOR DE H2O; 2. 32; 31GSD01302; ENFRIADOR DE H2O; 2. 33; 31GSD01402; ENFRIADOR DE H2O; 2. 34; 31GSD01502; ENFRIADOR DE H2O; 2. 35; 31GSD01602; ENFRIADOR DE H2O; 2. 36; 31GSD01702; ENFRIADOR DE H2O; 2. 37; 31GSD01802; ENFRIADOR DE H2O; 2. 38; 31GSD01902; ENFRIADOR DE H2O; 2. 39; 31GSD02002; CAJA FRIA GNL; 2. 40; 31GSD02102; CAJA FRIA GNL; 2. 41; 31HSD02202; CAJA FRIA GNL; 2. 42; 31GSD02302; PURIFICADOR DE AIRE SECO; 2. 43; 31GSD02402; PURIFICADOR DE AIRE SECO; 2. 44; 31GSD02502; PURIFICADOR DE AIRE SECO; 2. 45; 31GSD02602; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 46; 31GSD02702; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 47; 31GSD02802; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 48; 31GSD00103; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 49; 31GSD00203; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 50; 31GSD00303; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 51; 31GSD00403; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 52; 31GSD00503; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 53; 31GSD00603; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 54; 31GSD00703; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 55; 31GSD00803; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 56; 31GSD00903; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 57; 31GSD00104; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 58; 31GSD00204; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 59; 31GSD00304; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 60; 31GSD00404; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 61; 31GSD00504; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 62; 31GSD00604; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 63; 31GSD00704; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 64; 31GSD00804; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 65; 31GSD00904; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 66; 31GSD01004; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 67; 31GSD01104; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 68; 31GSD01204; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 69; 31GSD01304; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 70; 31GSD00105; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 71; 31GSD00205; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 72; 31GSD00305; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 73; 31GSD00405; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 74; 31GSD00505; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 75; 31GSD00605; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 76; 31GSD00705; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 77; 31GSD00805; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 78; 31GSD00905; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 79; 31GSD01005; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 80; 31GSD01105; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 81; 31GSD01205; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 82; 31GSD01305; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 83; 31GSD01405; PORTERIA 3; 5. 84; 31GSD01505; PORTERIA 3; 5. 85; 31GSD01605; PORTERIA 3; 5. 86; 31GSD00105; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 87; 31GSD00205; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 88; 31GSD00305; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 89; 31GSD00405; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 90; 31GSD00505; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 91; 31GSD00605; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 92; 31GSD00705; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 93; 31GSD00805; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 94; 31GSD00105; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 8. 95; 31GSD00205; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 8. 96; 31GSD00305; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 8. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31XMCP001B00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 2; 31XMCP001A00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 3; 31CL001A00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 4; 31CL001B00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 5; 31XMCP001B01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 6; 31XMCP001A01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 7; 31CL001A01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 8; 31CL001B01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 9; 31XMCP001B02; PROCESO; 2. 10; 31XMCP001A02; PROCESO; 2. 11; 31CL001A02; PROCESO; 2. 12; 31CL001B02; PROCESO; 2. 13; 31XMCP002B02; PROCESO; 2. 14; 31XMCP002A02; PROCESO; 2. 15; 31CL002A02; PROCESO; 2. 16; 31CL002B02; PROCESO; 2. 17; 31XMCP003B02; PROCESO; 2. 18; 31XMCP003A02; PROCESO; 2. 19; 31CL00302; PROCESO; 2. 20; 31CL003B02; PROCESO; 2. 21; 31XMCP004B02; PROCESO; 2. 22; 31XMCP004A02; PROCESO; 2. 23; 31CL00402; PROCESO; 2. 24; 31CL004B02; PROCESO; 2. 25; 31XMCP001B03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 26; 31XMCP001A03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 27; 31CL001A03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 28; 31CL001B03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 29; 31XMCP001B04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 30; 31XMCP001A04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 31; 31CL001A04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 32; 31CL001B04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 33; 31XMCP001B05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 34; 31XMCP001A05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 35; 31CL001A05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 36; 31CL001B05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 37; 31XMCP001B06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 38; 31XMCP001A06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 39; 31CL001A06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 40; 31CL001B06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 41; 31XMCP001B07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. 42; 31XMCP001A07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. 43; 31CL001A07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. 44; 31CL001B07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31HSD00100; DEPOSITO DE DIESEL GENERACION EMERGENCIA; 0. 2; 31HSD00200; DEPOSITO DE DIESEL GENERACION EMERGENCIA; 0. 3; 31HSD00300; DEPOSITO DE DIESEL GENERACION EMERGENCIA; 0. 4; 31HSD00400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 5; 31HSD00500; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 6; 31HSD00600; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 7; 31HSD00700; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 8; 31HSD00800; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 9; 31HSD00900; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 10; 31HSD01000; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 11; 31HSD01100; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 12; 31HSD01200; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 13; 31HSD01300; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 14; 31HSD01400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 15; 31HSD01500; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 16; 31HSD00101; DEPOSITO DE DIESEL RED CONTRA INCENDIO; 1. 17; 31HSD00201; DEPOSITO DE DIESEL RED CONTRA INCENDIO; 1. 18; 31HSD00301; DEPOSITO DE DIESEL RED CONTRA INCENDIO; 1. 19; 31HSD00102; COMPRESOR DE NITROGENO N2; 2. 20; 31HSD00202; COMPRESOR DE NITROGENO N2; 2. 21; 31HSD00302; COMPRESOR DE NITROGENO N2; 2. 22; 31HSD00402; BOOSTER EXPANDER FRIO/CALIENTE; 2. 23; 31HSD00502; BOOSTER EXPANDER FRIO/CALIENTE; 2. 24; 31HSD00602; BOOSTER EXPANDER FRIO/CALIENTE; 2. 25; 31HSD00702; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 26; 31HSD00802; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 27; 31HSD00902; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 28; 31HSD00104; BALSA DE DRENAJE DE CARGUIO DE GNL; 4. 29; 31HSD00204; BALSA DE DRENAJE DE CARGUIO DE GNL; 4. 30; 31HSD00304; BALSA DE DRENAJE DE CARGUIO DE GNL; 4. 31; 31HSD00105; SURTIDOR DE DIESEL Y TALLER DE CISTERNAS; 5. 32; 31HSD00205; SURTIDOR DE DIESEL Y TALLER DE CISTERNAS; 5. 33; 31HSD00305; SURTIDOR DE DIESEL Y TALLER DE CISTERNAS; 5. 34; 31HSD00106; BALSA DE DERREME DE GNL; 6. 35; 31HSD00206; BALSA DE DERREME DE GNL; 6. 36; 31HSD00306; BALSA DE DERREME DE GNL; 6. 37; 31HSD00406; TANQUE DE GNL; 6. 38; 31HSD00506; TANQUE DE GNL; 6. 39; 31HSD00606; TANQUE DE GNL; 6. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31L1D02000; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 2; 31L1D02100; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 3; 31L1D02200; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 4; 31L1D02300; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 5; 31L1D02400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 6; 31L1D02500; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 7; 31L1D02600; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 8; 31L1D02700; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 9; 31L1D02800; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 10; 31L1D02900; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 11; 31L1D03000; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 12; 31L1D03100; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 13; 31L1D03200; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 14; 31L1D03300; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 15; 31L1D03400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 16; 31L1D02003; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 17; 31L1D02103; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 18; 31L1D02203; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 19; 31L1D02303; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 20; 31L1D02403; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 21; 31L1D02503; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 22; 31L1D02603; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 23; 31L1D02703; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 24; 31L1D02803; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 25; 31L1D02903; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 26; 31L1D03003; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 27; 31L1D02004; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 28; 31L1D02104; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 29; 31L1D02204; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 30; 31L1D02304; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 31; 31L1D02404; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 32; 31L1D02504; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 33; 31L1D02005; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 34; 31L1D02105; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 35; 31L1D02205; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 36; 31L1D02305; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 37; 31L1D02405; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 38; 31L1D02505; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 39; 31L1D02605; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 40; 31L1D02705; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 41; 31L1D02805; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 42; 31L1D02000; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 43; 31L1D02100; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 44; 31L1D02200; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 45; 31L1D02300; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 46; 31L1D02400; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 47; 31L1D02500; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 48; 31L1D02600; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 49; 31L1D02700; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 50; 31L1D02800; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 51; 31L1D02900; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 52; 31L1D03000; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 53; 31L1D03100; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 54; 31L1D03200; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 55; 31L1D03300; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 56; 31L1D03400; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HIDROGENO EN CUARTO DE BATERÍAS En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HIDROGENO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31H2SD00100; SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL; 0. 2; 31H2SD00200; SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL; 0. 3; 31H2SD00300; SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL; 0. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE DERRAME. En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE DERRAME. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31TSD00402; PROCESO; 2. 2; 31TSD00502; PROCESO; 2. 3; 31TSD00602; PROCESO; 2. 4; 31TSD00702; PROCESO; 2. 5; 31TSD00802; PROCESO; 2. 6; 31TSD00902; PROCESO; 2. 7; 31TSD01002; PROCESO; 2. 8; 31TSD01102; PROCESO; 2. 9; 31TSD01202; PROCESO; 2. 10; 31TSD00104; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 11; 31TSD00204; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 12; 31TSD00304; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 13; 31TSD00404; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 14; 31TSD00504; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 15; 31TSD00604; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 16; 31TSD00106; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 17; 31TSD00206; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 18; 31TSD00306; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 19; 31TSD00406; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 20; 31TSD00506; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 21; 31TSD00606; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31FSD00102; PROCESO; 2. 2; 31FSD00202; PROCESO; 2. 3; 31FSD00302; PROCESO; 2. 4; 31FSD00402; PROCESO; 2. 5; 31FSD00502; PROCESO; 2. 6; 31FSD00602; PROCESO; 2. 7; 31FSD00702; PROCESO; 2. 8; 31FSD00802; PROCESO; 2. 9; 31FSD00104; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 10; 31FSD00204; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 11; 31FSD00106; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 12; 31FSD00206; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 13; 31FSD00306; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 14; 31FSD00406; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 15; 31FSD00506; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 16; 31FSD00606; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Inspección de integridad de aspersores - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal - Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio. Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; 28XV10102; CARGA DE CISTERNAS. 2; 28XV10202; BALSA DERRAMES CARGADERO. 3; 28XV20102; TANQUE GNL. 4; 28XV20202; TANQUE GNL. 5; 28XV20302; TANQUE GNL. 6; 28XV20402; TANQUE GNL. 7; 28XV30102; TANQUE GNL. 8; 28XV30202; TANQUE GNL. 9; 28XV30302; TANQUE GNL. 10; 28XV30402; BUFFER 06-V-02. 11; 31XS34106; AREA 6 BOIL OFF. 12; 31XS34206; AREA 6 BOIL OFF. 13; 31XS34306; AREA 6 BOIL OFF. 14; 31XS34506; AREA 6 BOIL OFF. |  |
| - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200 En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200 - Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200 - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza. Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma pero si hacer una descarga real El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: SISTEMA FM-200. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; 28XA00500; DESCARGA CCM. 2; 28XA00600; DESCARGA SALA DE RACKS. 3; 28PSH0050; CONFIRMACION DESCARGA CCM. 4; 28PSH0060; CONFIRMACION DESCARGA SALA DE RACKS. |  |
| OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA TODOS LOS ITEMS |  |
| “Todas las tareas de mantenimiento preventivo, serán planificadas y programadas por área de cada Planta, planteadas en un Cronograma que será presentado por la empresa de manera previa al inicio de la ejecución de actividades”. Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en sistemas de fuego y gas y como mínimo deberá contar con un Instrumentista, Ayudante Instrumentista, e Ingeniero Programador Senior además de otros que considere necesario. Los análisis y modificaciones de la matriz causa efecto deberán ser validados por un personal certificado como TÜV Rheinland Functional Safety Engineer o similar de parte de la empresa proveedora. Toda acción de mantenimiento y/o modificación deberá ser aprobada por YPFB bajo la responsabilidad del proponente, siguiendo las rec |  |
| PRUEBAS FUNCIONALES Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados de cada servicio por Planta. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto |  |
| ENTREGABLES El proveedor deberá cumplir con la entrega de lo siguiente de acuerdo a la ejecución: Previo al inicio del servicio se deberá entregar: - Cronograma de trabajo. - Plan de trabajo. - Procedimientos de trabajo. - Listado de equipos y patrones a emplear. - certificaciones correspondientes. Durante el servicio se deberá entregar: - informes diarios de trabajo y avance según cronograma. Al finalizar el servicio se deberán entregar - Las actas calibración y mantenimiento de cada uno de los equipos y elementos intervenidos - Planos actualizados (caso aplique) - Matriz causa efecto actualizada y validada por personal certificado de parte del proveedor. - Informe final de servicio que señale los trabajos realizados, las fallas encontradas y sus recomendaciones para un mejor empleo de los recursos existentes. Se presentará en dos ejemplares de cada uno y en medio digital en formato PDF. |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. |  |
| El proveedor deberá contar con todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO. |  |
| El plazo para la ejecución del servicio es de 120 días calendario, computables a partir de la emisión de la orden de proceder previa firma del contrato. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) servicios de mantenimiento preventivo en sistemas F&G con entidades públicas o privadas, experiencia que deberá estar respaldada mediante fotocopias simples y legibles de cualquiera de los siguientes documentos: contratos, ordenes de servicios, acta de conformidad, facturas u otros documentos que evidencien la experiencia solicitada, los cuales deberán acompañarse a la propuesta. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Anexo 1 del presente DBC).

Firma en señal de conformidad,

-------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE V

## MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    - EVALUACION PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

La Evaluación legal y administrativa se realizará en forma paralela.

    - EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Licitación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, se solicitará consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones de sus propuestas, mediante correo electrónico institucional, debiendo tener el respaldo de los mismos.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El Analista de Contrataciones verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la oferta será descalificada.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE).-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda:

El Analista de Contrataciones revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

  - PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA*fa

Dónde:

PA			:	Precio ajustado a efectos de calificación

MAPRA                   :	Monto Ajustado por Revisión aritmética

fa			:	Factor de ajuste

  - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Una vez efectuada la corrección de los errores- aritméticos y aplicados el margen de preferencia (cuando corresponda), determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

    - EVALUACIÓN LEGAL.-

El personal de la Unidad Jurídica que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

En caso de existir aspectos subsanables, se podrá solicitar consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones de la/las propuesta(s), mediante correo electrónico institucional a través del Analista de Contrataciones del Comité de Licitación, debiendo tener el respaldo de los mismos.

    - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, se podrá solicitar consultas y/o aclaraciones y/o complementaciones de la/las propuesta(s), mediante correo electrónico institucional a través del Analista de Contrataciones asignado al proceso, debiendo tener el respaldo de los mismos.

    - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el Numeral 26 de la Parte III del presente DBC.

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G COMPLEJO DE FRACCIONAMIENTO Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL RÍO GRANDE

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RIO GRANDE |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE SEPARACION DE LIQUIDOS RIO GRANDE Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Separación de Líquidos Rio Grande PSL-RG, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los paneles contraincendios - Mantenimiento general de los paneles de batería - Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo. (honewell ebi r410.2) - Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas - Copia de seguridad del sistema de fuego y gas - Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas - Backup de las centrales contraincendios - Backup de los controladores. - Backup de servidores y estaciones de operación. - Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación - Modificaciones de lógica (si aplica) realizado por personal certificado por parte del proveedor PSL. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; SALA DE CONTROL; NOTIFIER XLS-120. 2; CUARTEL DE BOMBEROS; NOTIFIER XLS-120. 3; CUARTEL DE BOMBEROS; NOTIFIER XLS-3000/140-2. 4; OFICINAS DE LABORATORIO; NOTIFIER XLS-120. 5; ALMACENES; NOTIFIER XLS-120. 6; SALA DE RACK; NOTIFIER XLS-3000/140-2. Además se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano). - Mantenimiento general de los detectores de fuego. - Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosos. - Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones - Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones - Mantenimiento general de las válvulas de diluvio - Mantenimiento general de las descargas fm-200 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO). En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN; TIPO GAS. 1; ASH-80181A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-971; PROPANO. 2; ASH-80181B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-970/V-971; PROPANO. 3; ASH-80181C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-9703; PROPANO. 4; ASH-80182A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-969; PROPANO. 5; ASH-80182B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968/V-969; PROPANO. 6; ASH-80182C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-968; PROPANO. 7; ASH-80183A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-967; PROPANO. 8; ASH-80183B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966/V-967; PROPANO. 9; ASH-80183C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA CAMINO ABIERTO - V-966; PROPANO. 10; ASH-80166A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR IFR - K-501; METANO. 11; ASH-80166B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501; METANO. 12; ASH-80166C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K-501; METANO. 13; ASH-80160A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511; METANO. 14; ASH-80160B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511; METANO. 15; ASH-80160C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/TG-511; METANO. 16; ASH-80154A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-201; METANO. 17; ASH-80154B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-201; METANO. 18; ASH-80154C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - H-201; METANO. 19; ASH-80163A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510; METANO. 20; ASH-80163B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510; METANO. 21; ASH-80163C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - K/X-510; METANO. 22; ASH-80260A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A; METANO. 23; ASH-80260B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A; METANO. 24; ASH-80260C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001A; METANO. 25; ASH-80261A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B; METANO. 26; ASH-80261B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B; METANO. 27; ASH-80261C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001B; METANO. 28; ASH-80272A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C; METANO. 29; ASH-80272B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C; METANO. 30; ASH-80272C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - GEN G-001C; METANO. 31; ASH-80144A; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE; METANO. 32; ASH-80144B; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE; METANO. 33; ASH-80144C; DET. MEZCLA EXPLOSIVA IFR - TOMA AIRE; METANO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE FUEGO. En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN; TIPO. 1; USH-80164; DET. DE LLAMA - SKID 113; 3IR. 2; USH-80159; DET. DE LLAMA - A-511; 3IR. 3; USH-80267; DET. DE LLAMA - CARGA GLP; 3IR. 4; USH-80165; DET. DE LLAMA - SKIDS 541A/B; 3IR. 5; USH-80167; DET. DE LLAMA - SKID 540; 3IR. 6; USH-80169; DET. DE LLAMA - TK-860 B; 3IR. 7; USH-80171; DET. DE LLAMA - TK-860 A/B; 3IR. 8; USH-80172; DET. DE LLAMA - TK-860 A; 3IR. 9; USH-80161; DET. DE LLAMA - EXTRACCION DE LIQUIDO; 3IR. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMÍNOSOS. En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS/ANUNCIADORES SONOROS Y LUMINOSOS. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; XA-80239; ANUNCIACION SONORA SALA CONTROL. 2; XA-80156; ANUNCIACION SONORA V-019. 3; XA-80195; ANUNCIACION SONORA ALMACENAMIENTO GLP. 4; XA-80177; ANUNCIACION SONORA GARITA CAMION. 5; XI-80240A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 6; XI-80155A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 7; XI-80264A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 8; XI-80196A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 9; XI-80179A; ANUNCIACION LUMINICA FUEGO. 10; XI-80240B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 11; XI-80155B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 12; XI-80264B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 13; XI-80196B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 14; XI-80179B; ANUNCIACION LUMINICA GAS. 15; XA-80239A; ANUNCIACION SONORA CUARTO BATERIAS. 16; XA-80195A; ANUNCIACION SONORA SALA DE EQUIPOS. 17; XA-80295-97; ANUNCIACION SONORA SALA DE CONTROL. 18; XA-80156A; ANUNCIACION SONORA SALA ELECTRICA. 19; XA-80280; ANUNCIACION SONORA SALIDA CUARTEL. 20; XA-80281; ANUNCIACION SONORA DEPOSITO. 21; XA-80291; ANUNCIACION SONORA ALA OESTE. 22; XA-80290/92; ANUNCIACION SONORA ALA ESTE Y LAB. 23; XA-80293; ANUNCIACION SONORA ENFERMERIA. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES/JALADORES DE EMERGENCIA. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; HS-80270; PULSADOR DESCARGA CUARTO DE BATERIA. 2; HS-80270; PULSADOR ABORTO CUARTO BATERIA. 3; HS-80274; PULSADOR DESCARGA SALA EQUIPOS. 4; HS-80276; PULSADOR DESCARGA SALA CONTROL. 5; HS-80276; PULSADOR ABORTO SALA CONTROL. 6; HS-80272; PULSADOR DESCARGA SALA ELECTRICA. 7; HS-80272; PULSADOR ABORTO SALA ELECTRICA. 8; HS-80266; PULSADOR MANUAL PASILLO. 9; HS-80268; PULSADOR MANUAL PASILLO. 10; HS-80158; PULSADOR MANUAL PROCESO NORTE. 11; HS-80162; PULSADOR MANUAL KX-510. 12; HS-80157; PULSADOR MANUAL PROCESO ESTE. 13; HS-80262; PULSADOR MANUAL K/TG-511. 14; HS-80170; PULSADOR MANUAL AREA OESTE. 15; HS-80174; PULSADOR MANUAL AREA ESTE. 16; HS-80180; PULSADOR MANUAL GARITA CAMION. 17; HS-80280; PULSADOR MANUAL LA-950/980. 18; HS-80285; PULSADOR MANUAL LA-861. 19; HS-80156; PULSADOR MANUAL H-501. 20; HS-80237; PULSADOR MANUAL EXTERIOR. 21; HS-80250; PULSADRO MANUAL SALIDA CUARTEL DE BOMBEROS. 22; HS-80259; PULSADOR MANUAL SALIDA SUR ALMACEN. 23; HS-80257; PULSADOR MANUAL SALIDA VESTUARIOS. 24; HS-80256; PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE ALMACEN. 25; HS-80255; PULSADOR MANUAL SALIDA NORTE TALLER. 26; HS-80258; PULSADOR MANUAL SALIDA SUR TALLER. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; YSH-80242B; DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS. 2; YSH-80242A; DETECTOR DE HUMO CUARTO DE BATERIAS. 3; YSH-80253; DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS. 4; YSH-80252; DETECTOR DE HUMO SALA DE EQUIPOS. 5; YSH-80251; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS. 6; YSH-80250; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA EQUIPOS. 7; YSH-80255; DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS. 8; YSH-80254; DETECTOR DE HUMO PISO TECNICO SALA EQUIPOS. 9; YSH-80261; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL. 10; YSH-80240; DETECTOR DE HUMO SOBRE SALA CONTROL. 11; YSH-80260; DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL. 12; YSH-80241; DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL. 13; YSH-80258; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 14; YSH-80259; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 15; YSH-80257; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 16; YSH-80256; DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA. 17; YSH-80245; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 18; YSH-80243; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 19; YSH-80249; DETECTOR DE HUMO PASILLO SANITARIOS. 20; YSH-80248; DETECTOR DE HUMO LAVAMOPAS. 21; YSH-80247; DETECTOR DE HUMO CAFETERIA. 22; YSH-80246; DETECTOR DE HUMO OFICINA. 23; YSH-80244; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 24; YSH-80211; DETECTOR DE HUMO HERRAMIENTAS. 25; YSH-80212; DETECTOR DE HUMO OFICINA 2 ALMACEN. 26; YSH-80213; DETECTOR DE HUMO OFICINA 1 ALMACEN. 27; YSH-80214; DETECTOR DE HUMO PASILLO ALMACEN. 28; YSH-80210; DETECTOR DE HUMO OFICINA TALLER. 29; YSH-80215; DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 1 TALLER. 30; YSH-80216; DETECTOR DE HUMO DEPOSITO 2 TALLER. 31; YSH-80220; DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN. 32; YSH-80218; DETECTOR DE HUMO TECHO ALMACEN. 33; YSH-80219; DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER. 34; YSH-80217; DETECTOR DE HUMO TECHO TALLER. 35; YSH-80221; DETECTOR DE HUMO LABORATORIO. 36; YSH-80222; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 37; YSH-80223; DETECTOR DE HUMO PASILLO. 38; YSH-80227; DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS. 39; YSH-80226; DETECTOR DE HUMO AREA CUBICULOS. 40; YSH-80224; DETECTOR DE HUMO OFICINA NORESTE. 41; YSH-80225; DETECTOR DE HUMO OFICINA SURESTE. 42; YSH-80228; DETECTOR DE HUMO SALA CONFERENCIAS. 43; YSH-80229; DETECTOR DE HUMO COCINA. 44; YSH-80230; DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 2. 45; YSH-80231; DETECTOR DE HUMO OFICINA SUROESTE 1. 46; YSH-80232; DETECTOR DE HUMO SALA ESPERA. 47; YSH-80233; DETECTOR DE HUMO MEDICAMENTOS. 48; YSH-80234; DETECTOR DE HUMO HOSPITALIZACION. 49; YSH-80235; DETECTOR DE HUMO CONSULTORIO. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Inspección de integridad de aspersores - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal - Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio. Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; PSL-80213; SWITCH DE PRESION V-980A. 2; PSL-80214; SWITCH DE PRESION V-980B. 3; PSL-80215; SWITCH DE PRESION V-971. 4; PSL-80216; SWITCH DE PRESION V-970. 5; PSL-80217; SWITCH DE PRESION V-969. 6; PSL-80218; SWITCH DE PRESION V-968. 7; PSL-80219; SWITCH DE PRESION V-967. 8; PSL-80220; SWITCH DE PRESION V-966. 9; SV-80106; VÁLVULA DE DILUVIO V-980A. 10; SV-80107; VÁLVULA DE DILUVIO V-980B. 11; SV-80108; VÁLVULA DE DILUVIO V-971. 12; SV-80109; VÁLVULA DE DILUVIO V-970. 13; SV-80110; VÁLVULA DE DILUVIO V-969. 14; SV-80111; VÁLVULA DE DILUVIO V-968. 15; SV-80112; VÁLVULA DE DILUVIO V-967. 16; SV-80113; VÁLVULA DE DILUVIO V-966. 17; SV-80100; VÁLVULA DE DILUVIO TK-860B. 18; SV-80101; VÁLVULA DE DILUVIO TK-860A. 19; SV-80201; VÁLVULA DE DILUVIO TK-820. 20; SV-80202; VÁLVULA DE DILUVIO TK-821. 21; SV-80211; VÁLVULA DE DILUVIO TK-810. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200 En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200 - Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200 - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza. Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma pero si hacer una descarga real El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: SISTEMA FM-200. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; UCP-80250; Solenoide Sala de Control. 2; UCP-80251; Solenoide Sala de Equipos. 3; UCP-80252; Solenoide Sala Eléctrica. 4; UCP-80253; Solenoide Cuarto de Baterías. 5; PSHH-80500; Switch Sala de Control. 6; PSHH-80501; Switch Sala de Equipos. 7; PSHH-80502; Switch Sala Eléctrica. 8; PSHH-80503; Switch Cuarto de Baterías. Ítem 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA F&G DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO DE RIO GRANDE El mantenimiento preventivo son tareas necesarias para mantener en condiciones normales de funcionamiento del hardware y el software pre-programadas, con el fin de mantener la disponibilidad del Sistema de Fuego y Gas con un funcionamiento estable, mitigando así la aparición de las no conformidades durante un evento. Dentro del Alcance del presente servicio de Mantenimiento Preventivo están todos los equipos e instrumentos del Sistema Fire & Gas de la Planta de Gas Natural Licuado de Rio Grande - PGNL, además deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los sistemas Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los paneles contraincendios - Mantenimiento general de los paneles de batería - Mantenimiento preventivo de los servidores y estaciones de trabajo. - Mantenimiento general de los panales y cuadros del sistema de fuego y gas - Copia de seguridad del sistema de fuego y gas - Análisis y diagnóstico de todo el hardware y software del sistema de fuego y gas - Backup de las centrales contraincendios - Backup de los controladores. - Backup de servidores y estaciones de operación. - Análisis de los lazos de seguridad observados por la operación - Modificaciones de lógica ( si aplica ) realizado por personal certificado por parte del proveedor PGNL. N°; UBICACIÓN; MODELO. 1; TALLER DE MANTENIMIENTO; NOTIFIER NFS-320. 2; TALLER DE CISTERNAS; NOTIFIER NFS-320. 3; TLF; NOTIFIER NFS-320. 4; SALA DE CONTROL; NOTIFIER NFS-320. 5; SALA DE RACK; NOTIFIER RP-2002. 6; CCM; NOTIFIER RP-2002. Se deberá tener como alcance cumplir el plan de mantenimiento relacionado con los instrumentos Fuego y gas que consisten en: - Mantenimiento general de los detectores de gas: puntual (metano) y por camino abierto (propano). - Mantenimiento general de las alarmas sonoras y luminosas - Mantenimiento general de los pulsadores en campo y edificaciones - Mantenimiento general de detectores de humo en las edificaciones - Mantenimiento general de detectores de hidrogeno en cuarto de baterías. - Mantenimiento general de detectores de derrame. - Mantenimiento general de detectores de fuego - Mantenimiento general de las válvulas de diluvio - Mantenimiento general de las descargas fm-200 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS DETECTORES DE GAS: PUNTUAL (METANO) Y POR CAMINO ABIERTO (PROPANO). En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE GAS. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31GSD00100; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 2; 31GSD00200; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 3; 31GSD00300; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 4; 31GSD00400; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 5; 31GSD00500; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 6; 31GSD00600; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 7; 31GSD00700; AEREO ENFRIADORES DE TURBINAS; 0. 8; 31GSD01100; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 9; 31GSD01200; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 10; 31GSD01300; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 11; 31GSD01400; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 12; 31GSD01500; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 13; 31GSD01600; SUBESTACION DE GENERACION; 0. 14; 31GSD01700; SALA DE CCM; 0. 15; 31GSD01800; SALA DE CCM; 0. 16; 31GSD01900; SALA DE CCM; 0. 17; 31GSD02000; SALA DE ANALIZADORES; 0. 18; 31GSD02100; SALA DE ANALIZADORES; 0. 19; 31HSD02200; SALA DE ANALIZADORES; 0. 20; 31GSD00102; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 21; 31GSD00202; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 22; 31GSD00302; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 23; 31GSD00402; UNIDAD DE REGULACION Y MEDICION; 2. 24; 31GSD00502; FILTRO DE ABSORCION DE MERCURIO; 2. 25; 31GSD00602; ENFRIADOR DE CO2; 2. 26; 31GSD00702; ENFRIADOR DE CO2; 2. 27; 31GSD00802; ENFRIADOR DE CO2; 2. 28; 31GSD00902; ENFRIADOR DE CO2; 2. 29; 31GSD01002; ENFRIADOR DE CO2; 2. 30; 31GSD01102; ENFRIADOR DE CO2; 2. 31; 31GSD01202; ENFRIADOR DE H2O; 2. 32; 31GSD01302; ENFRIADOR DE H2O; 2. 33; 31GSD01402; ENFRIADOR DE H2O; 2. 34; 31GSD01502; ENFRIADOR DE H2O; 2. 35; 31GSD01602; ENFRIADOR DE H2O; 2. 36; 31GSD01702; ENFRIADOR DE H2O; 2. 37; 31GSD01802; ENFRIADOR DE H2O; 2. 38; 31GSD01902; ENFRIADOR DE H2O; 2. 39; 31GSD02002; CAJA FRIA GNL; 2. 40; 31GSD02102; CAJA FRIA GNL; 2. 41; 31HSD02202; CAJA FRIA GNL; 2. 42; 31GSD02302; PURIFICADOR DE AIRE SECO; 2. 43; 31GSD02402; PURIFICADOR DE AIRE SECO; 2. 44; 31GSD02502; PURIFICADOR DE AIRE SECO; 2. 45; 31GSD02602; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 46; 31GSD02702; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 47; 31GSD02802; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 48; 31GSD00103; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 49; 31GSD00203; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 50; 31GSD00303; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 51; 31GSD00403; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 52; 31GSD00503; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 53; 31GSD00603; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 54; 31GSD00703; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 55; 31GSD00803; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 56; 31GSD00903; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 57; 31GSD00104; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 58; 31GSD00204; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 59; 31GSD00304; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 60; 31GSD00404; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 61; 31GSD00504; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 62; 31GSD00604; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 63; 31GSD00704; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 64; 31GSD00804; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 65; 31GSD00904; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 66; 31GSD01004; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 67; 31GSD01104; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 68; 31GSD01204; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 69; 31GSD01304; TLF CARGADERO DE CISTERNAS; 4. 70; 31GSD00105; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 71; 31GSD00205; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 72; 31GSD00305; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 73; 31GSD00405; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 74; 31GSD00505; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 75; 31GSD00605; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 76; 31GSD00705; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 77; 31GSD00805; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 78; 31GSD00905; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 79; 31GSD01005; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 80; 31GSD01105; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 81; 31GSD01205; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 82; 31GSD01305; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 83; 31GSD01405; PORTERIA 3; 5. 84; 31GSD01505; PORTERIA 3; 5. 85; 31GSD01605; PORTERIA 3; 5. 86; 31GSD00105; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 87; 31GSD00205; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 88; 31GSD00305; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 89; 31GSD00405; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 90; 31GSD00505; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 91; 31GSD00605; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 92; 31GSD00705; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 93; 31GSD00805; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 94; 31GSD00105; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 8. 95; 31GSD00205; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 8. 96; 31GSD00305; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 8. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS ALARMAS SONORAS Y LUMINOSAS En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: ALARMAS SONORAS Y LUMINICAS. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31XMCP001B00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 2; 31XMCP001A00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 3; 31CL001A00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 4; 31CL001B00; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 5; 31XMCP001B01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 6; 31XMCP001A01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 7; 31CL001A01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 8; 31CL001B01; BOMBAS RED CONTRA INCENDIO PCI; 1. 9; 31XMCP001B02; PROCESO; 2. 10; 31XMCP001A02; PROCESO; 2. 11; 31CL001A02; PROCESO; 2. 12; 31CL001B02; PROCESO; 2. 13; 31XMCP002B02; PROCESO; 2. 14; 31XMCP002A02; PROCESO; 2. 15; 31CL002A02; PROCESO; 2. 16; 31CL002B02; PROCESO; 2. 17; 31XMCP003B02; PROCESO; 2. 18; 31XMCP003A02; PROCESO; 2. 19; 31CL00302; PROCESO; 2. 20; 31CL003B02; PROCESO; 2. 21; 31XMCP004B02; PROCESO; 2. 22; 31XMCP004A02; PROCESO; 2. 23; 31CL00402; PROCESO; 2. 24; 31CL004B02; PROCESO; 2. 25; 31XMCP001B03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 26; 31XMCP001A03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 27; 31CL001A03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 28; 31CL001B03; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 29; 31XMCP001B04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 30; 31XMCP001A04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 31; 31CL001A04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 32; 31CL001B04; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 33; 31XMCP001B05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 34; 31XMCP001A05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 35; 31CL001A05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 36; 31CL001B05; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 37; 31XMCP001B06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 38; 31XMCP001A06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 39; 31CL001A06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 40; 31CL001B06; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 41; 31XMCP001B07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. 42; 31XMCP001A07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. 43; 31CL001A07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. 44; 31CL001B07; ANTORCHA Y BALSA API; 7. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS PULSADORES EN CAMPO Y EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: PULSADORES / JALADORES MANUALES. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31HSD00100; DEPOSITO DE DIESEL GENERACION EMERGENCIA; 0. 2; 31HSD00200; DEPOSITO DE DIESEL GENERACION EMERGENCIA; 0. 3; 31HSD00300; DEPOSITO DE DIESEL GENERACION EMERGENCIA; 0. 4; 31HSD00400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 5; 31HSD00500; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 6; 31HSD00600; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 7; 31HSD00700; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 8; 31HSD00800; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 9; 31HSD00900; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 10; 31HSD01000; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 11; 31HSD01100; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 12; 31HSD01200; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 13; 31HSD01300; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 14; 31HSD01400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 15; 31HSD01500; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 16; 31HSD00101; DEPOSITO DE DIESEL RED CONTRA INCENDIO; 1. 17; 31HSD00201; DEPOSITO DE DIESEL RED CONTRA INCENDIO; 1. 18; 31HSD00301; DEPOSITO DE DIESEL RED CONTRA INCENDIO; 1. 19; 31HSD00102; COMPRESOR DE NITROGENO N2; 2. 20; 31HSD00202; COMPRESOR DE NITROGENO N2; 2. 21; 31HSD00302; COMPRESOR DE NITROGENO N2; 2. 22; 31HSD00402; BOOSTER EXPANDER FRIO/CALIENTE; 2. 23; 31HSD00502; BOOSTER EXPANDER FRIO/CALIENTE; 2. 24; 31HSD00602; BOOSTER EXPANDER FRIO/CALIENTE; 2. 25; 31HSD00702; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 26; 31HSD00802; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 27; 31HSD00902; COMPRESOR DE AIRE PRINCIPAL MAC; 2. 28; 31HSD00104; BALSA DE DRENAJE DE CARGUIO DE GNL; 4. 29; 31HSD00204; BALSA DE DRENAJE DE CARGUIO DE GNL; 4. 30; 31HSD00304; BALSA DE DRENAJE DE CARGUIO DE GNL; 4. 31; 31HSD00105; SURTIDOR DE DIESEL Y TALLER DE CISTERNAS; 5. 32; 31HSD00205; SURTIDOR DE DIESEL Y TALLER DE CISTERNAS; 5. 33; 31HSD00305; SURTIDOR DE DIESEL Y TALLER DE CISTERNAS; 5. 34; 31HSD00106; BALSA DE DERREME DE GNL; 6. 35; 31HSD00206; BALSA DE DERREME DE GNL; 6. 36; 31HSD00306; BALSA DE DERREME DE GNL; 6. 37; 31HSD00406; TANQUE DE GNL; 6. 38; 31HSD00506; TANQUE DE GNL; 6. 39; 31HSD00606; TANQUE DE GNL; 6. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HUMO EN LAS EDIFICACIONES En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HUMO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31L1D02000; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 2; 31L1D02100; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 3; 31L1D02200; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 4; 31L1D02300; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 5; 31L1D02400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 6; 31L1D02500; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 7; 31L1D02600; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 8; 31L1D02700; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 9; 31L1D02800; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 10; 31L1D02900; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 11; 31L1D03000; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 12; 31L1D03100; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 13; 31L1D03200; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 14; 31L1D03300; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 15; 31L1D03400; SALA DE CONTROL Y TURBOGENERADORES; 0. 16; 31L1D02003; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 17; 31L1D02103; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 18; 31L1D02203; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 19; 31L1D02303; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 20; 31L1D02403; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 21; 31L1D02503; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 22; 31L1D02603; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 23; 31L1D02703; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 24; 31L1D02803; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 25; 31L1D02903; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 26; 31L1D03003; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 3. 27; 31L1D02004; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 28; 31L1D02104; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 29; 31L1D02204; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 30; 31L1D02304; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 31; 31L1D02404; TALLER DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN; 4. 32; 31L1D02504; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 33; 31L1D02005; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 34; 31L1D02105; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 35; 31L1D02205; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 36; 31L1D02305; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 37; 31L1D02405; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 38; 31L1D02505; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 39; 31L1D02605; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 40; 31L1D02705; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 41; 31L1D02805; TALLER DE CISTERNAS Y SURTIDORES; 5. 42; 31L1D02000; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 43; 31L1D02100; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 44; 31L1D02200; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 45; 31L1D02300; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 46; 31L1D02400; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 47; 31L1D02500; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 48; 31L1D02600; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 49; 31L1D02700; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 50; 31L1D02800; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 51; 31L1D02900; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 52; 31L1D03000; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 53; 31L1D03100; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 54; 31L1D03200; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 55; 31L1D03300; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. 56; 31L1D03400; EDIFICIOS DE OFICINAS; 8. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE HIDROGENO EN CUARTO DE BATERÍAS En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo. - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE HIDROGENO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31H2SD00100; SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL; 0. 2; 31H2SD00200; SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL; 0. 3; 31H2SD00300; SALA DE BATERIAS EN SALA DE CONTROL; 0. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE DERRAME. En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE DERRAME. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31TSD00402; PROCESO; 2. 2; 31TSD00502; PROCESO; 2. 3; 31TSD00602; PROCESO; 2. 4; 31TSD00702; PROCESO; 2. 5; 31TSD00802; PROCESO; 2. 6; 31TSD00902; PROCESO; 2. 7; 31TSD01002; PROCESO; 2. 8; 31TSD01102; PROCESO; 2. 9; 31TSD01202; PROCESO; 2. 10; 31TSD00104; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 11; 31TSD00204; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 12; 31TSD00304; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 13; 31TSD00404; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 14; 31TSD00504; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 15; 31TSD00604; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 16; 31TSD00106; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 17; 31TSD00206; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 18; 31TSD00306; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 19; 31TSD00406; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 20; 31TSD00506; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 21; 31TSD00606; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. - MANTENIMIENTO GENERAL DE DETECTORES DE FUEGO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Limpieza interna y externa de los componentes del equipo. - Medición de variables eléctricas (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - La inspección de placas de circuito impreso y la corrosión. - Limpieza de contactos - Ajuste de bornes, fusibles - Verificación del etiquetado de las señales y si no tiene colocar una nueva etiqueta de acuerdo al tag. - Sustitución de consumibles y equipos en falla (si aplica) - Hacer pruebas y diagnósticos de hardware y software. - Inspección y pruebas después de finalizado el trabajo y prepararse al reinicio del sistema; - Calibración de rango de medida y puntos de consigna. Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: DETECTORES DE FUEGO. ITEM; TAG; UBICACIÓN; AREA. 1; 31FSD00102; PROCESO; 2. 2; 31FSD00202; PROCESO; 2. 3; 31FSD00302; PROCESO; 2. 4; 31FSD00402; PROCESO; 2. 5; 31FSD00502; PROCESO; 2. 6; 31FSD00602; PROCESO; 2. 7; 31FSD00702; PROCESO; 2. 8; 31FSD00802; PROCESO; 2. 9; 31FSD00104; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 10; 31FSD00204; CARGA DE CISTERNAS TLF; 4. 11; 31FSD00106; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 12; 31FSD00206; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 13; 31FSD00306; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 14; 31FSD00406; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 15; 31FSD00506; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. 16; 31FSD00606; TANQUE DE GNL Y BOIL OFF; 6. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS VÁLVULAS DE DILUVIO En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada línea de diluvio - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Inspección de integridad de aspersores - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Verificar sello de válvulas manuales del sistema piloto de cada válvula principal - Verificación de los switch de presión de cada línea de diluvio. Se deberá probar cada línea de diluvio observando el funcionamiento e integridad de todo el sistema una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados. El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: VALVULAS DE DILUVIO AGUA /ESPUMA. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; 28XV10102; CARGA DE CISTERNAS. 2; 28XV10202; BALSA DERRAMES CARGADERO. 3; 28XV20102; TANQUE GNL. 4; 28XV20202; TANQUE GNL. 5; 28XV20302; TANQUE GNL. 6; 28XV20402; TANQUE GNL. 7; 28XV30102; TANQUE GNL. 8; 28XV30202; TANQUE GNL. 9; 28XV30302; TANQUE GNL. 10; 28XV30402; BUFFER 06-V-02. 11; 31XS34106; AREA 6 BOIL OFF. 12; 31XS34206; AREA 6 BOIL OFF. 13; 31XS34306; AREA 6 BOIL OFF. 14; 31XS34506; AREA 6 BOIL OFF. - MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS DESCARGAS FM-200 En cada mantenimiento se deberá contemplar las siguientes acciones, no estando limitadas a: - Verificación y calibración de manómetros de cada botellón de FM-200 - Verificación de Nivel de los Botellones de FM-200 - Verificación del etiquetado de los cables reemplazar etiquetas deterioradas de acuerdo al tag. - Medición de variables eléctricas en solenoides de línea piloto (impedancia, voltaje, corriente de salida, etc.) - Verificación de los switch de presión de cada línea de descarga aplicando presión y registrando a que presión se activa y normaliza. Se deberá probar cada línea de descarga de FM-200 desconectando las solenoides del botellón observando el funcionamiento de la misma pero si hacer una descarga real El alcance del servicio comprende los siguientes equipos: SISTEMA FM-200. ITEM; TAG; DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN. 1; 28XA00500; DESCARGA CCM. 2; 28XA00600; DESCARGA SALA DE RACKS. 3; 28PSH0050; CONFIRMACION DESCARGA CCM. 4; 28PSH0060; CONFIRMACION DESCARGA SALA DE RACKS. OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA TODOS LOS ITEMS “Todas las tareas de mantenimiento preventivo, serán planificadas y programadas por área de cada Planta, planteadas en un Cronograma que será presentado por la empresa de manera previa al inicio de la ejecución de actividades”. Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en sistemas de fuego y gas y como mínimo deberá contar con un Instrumentista, Ayudante Instrumentista, e Ingeniero Programador Senior además de otros que considere necesario. Los análisis y modificaciones de la matriz causa efecto deberán ser validados por un personal certificado como TÜV Rheinland Functional Safety Engineer o similar de parte de la empresa proveedora. Toda acción de mantenimiento y/o modificación deberá ser aprobada por YPFB bajo la responsabilidad del proponente, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las normativas correspondientes (LEY 3058, NFPA, IEC-60508, IEC-60511, etc.) PRUEBAS FUNCIONALES Se deberá probar cada lazo funcional de seguridad una vez realizado el mantenimiento de los elementos involucrados de cada servicio por Planta. - Análisis de la matriz causa efecto del sistema de fuego y gas - Revisión de los elementos involucrados - Simulación de gas, fuego o falla según corresponda - Verificación de la activación de los elementos de mitigación según Matriz causa efecto ENTREGABLES El proveedor deberá cumplir con la entrega de lo siguiente de acuerdo a la ejecución: Previo al inicio del servicio se deberá entregar: - Cronograma de trabajo. - Plan de trabajo. - Procedimientos de trabajo. - Listado de equipos y patrones a emplear. - certificaciones correspondientes. Durante el servicio se deberá entregar: - informes diarios de trabajo y avance según cronograma. Al finalizar el servicio se deberán entregar - Las actas calibración y mantenimiento de cada uno de los equipos y elementos intervenidos - Planos actualizados (caso aplique) - Matriz causa efecto actualizada y validada por personal certificado de parte del proveedor. - Informe final de servicio que señale los trabajos realizados, las fallas encontradas y sus recomendaciones para un mejor empleo de los recursos existentes. Se presentará en dos ejemplares de cada uno y en medio digital en formato PDF.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

El proveedor deberá contar con todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO.

El plazo para la ejecución del servicio es de 120 días calendario, computables a partir de la emisión de la orden de proceder previa firma del contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) servicios de mantenimiento preventivo en sistemas F&G con entidades públicas o privadas, experiencia que deberá estar respaldada mediante fotocopias simples y legibles de cualquiera de los siguientes documentos: contratos, ordenes de servicios, acta de conformidad, facturas u otros documentos que evidencien la experiencia solicitada, los cuales deberán acompañarse a la propuesta.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente).

FORMA DE PAGO.

El pago se realizará vía SIGEP por el total, a la finalización del servicio, previa aprobación del informe presentado por la empresa proveedora y posterior elaboración del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio de YPFB y actividades administrativas correspondientes. Para efectos de solicitud de pago la empresa proveedor deberá adjuntar la siguiente documentación: - Carta de solicitud de pago. - Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP con cuenta habilitada en el Banco Unión. - Fotocopia simple del Contrato.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación del servicio será ejecutado en instalaciones del Complejo de Fraccionamiento y Licuefacción de Gas Natural Río Grande, ubicado en el municipio de Cabezas provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, a 61 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

FISCAL DEL SERVICIO.

El Fiscal del Servicio será personal de la Gerencia de Operación de Plantas, quien tendrá las siguientes funciones: - Emitir la orden de proceder. - Realizar seguimiento y control al cumplimiento del Contrato y sus especificaciones técnicas. - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas. - Revisar y dar conformidad a toda la documentación para procesar el o los pagos al proveedor adjudicado del servicio. - El Fiscal del Servicio realizará el informe de conformidad del servicio previa verificación del cumplimiento de los trabajos, en función al servicio realizado. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor del servicio o en su defecto el cobro de multas.

SERVICIOS CONEXOS.

El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta económica lo siguiente: - Una capacitación con certificación de programación de centrales Notifier para dos personas designadas por YPGB. - El costo de todos los materiales e insumos que se requiera para la ejecución del servicio. - Transporte de todos los materiales, equipos, herramientas e insumos requeridos. - Cubrir los gastos de transporte de alimentación y hospedaje de su personal en las cercanías al Complejo, en caso de ser necesario.

MULTAS

El incumplimiento a la finalización del plazo de ejecución del servicio de acuerdo al establecido en la orden de proceder, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del ítem por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido. La multa será diferenciada de manera independiente de cada ítem. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto total del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

FACTURACIÓN.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS.

- CLAUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante la vigencia del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000.- - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. . - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el adjudicado (a) se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado (a), deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

Posterior a la adjudicación, la Empresa Adjudicada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Adjudicada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades: La empresa adjudicada deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa Adjudicada, deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio. ## Aspectos Generales: La Empresa Adjudicada, deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 3.1 Medidas preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional (prevención de accidentes) 3.2 Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) 3.3 Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo 3.4 Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) según corresponda. 3.5 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO). - Documentos para aprobación de YPFB (Unidad de SMS – Unidad solicitante) La Empresa adjudicada deberá presentar en documentos oficiales para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS, de acuerdo a las actividades del Servicio: 4.1 Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Servicio. 4.2 Política y programas de control de Alcohol y drogas. 4.3 Programa de capacitación y charlas de seguridad 4.4 Procedimientos específicos de Seguridad para el Servicio. 4.5 Plan de respuesta ante Emergencias (Para el Servicio). 4.6 Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC) 4.7 Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el Servicio. - Antes del inicio de actividades, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 5.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 5.2 Nota formal de la empresa a YPFB designando al supervisor de SMS para el Servicio. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 5.3 Seguro médico. 5.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 5.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 5.6 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 5.7 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 5.7.1. Casco de seguridad 5.7.2. Lentes de seguridad 5.7.3. Botín / Bota de seguridad 5.7.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 5.7.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales (según Corresponda) 5.7.6. Trabajos en altura 5.7.7. Trabajos eléctricos 5.7.8. Trabajos en espacios confinados 5.7.9. Trabajos en zanja abierta 5.7.10. Trabajos con cargas suspendidas 5.7.11. Trabajos con materiales peligrosos - Toda Empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de dicho Servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. Entre los requisitos mínimos que la empresa adjudicada deberá cumplir para la habilitación de su personal para ingreso a Planta están: - Ropa de trabajo (pantalón jean y camisa manga larga, mínimamente 80% algodón), casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad y protector auditivo. - Seguro de vida (mínimo de $us 20.000,00) y Seguro contra accidentes personales (mínimo de $us 20.000,00) - Vacunas vigentes para contratistas que requieran permanecer más de 1 día en Planta. Tétanos.. Fiebre Amarilla.. Hepatitis B.. Fiebre Tifoidea.. - Capacitaciones y/o cursos solo para empresas de servicios adjudicadas/contratadas: Combate y control de incendios.; Solo para contratistas que realicen actividades que requieran estos cursos previa coordinación con YPFB.. Equipo de protección personal.. Comunicación de peligros.. Primeros auxilios.. En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a Planta, la empresa adjudicada deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previo al ingreso a Planta: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 10 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular. - SOAT. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana. - Debe obligatoriamente estar identificado con logo de su Empresa. - Estar equipados mínimamente con 2 extintores de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 6 kg. en caso de vehículo semi pesados y pesados y en caso de vehículo liviano 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 2 kg. - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. - Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable). Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a planta: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente. La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa adjudicada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso a Planta.

ANEXO 2

GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD PROPUESTA.

A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

- Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

- Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1%  del valor total la propuesta económica.

- Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1%  del valor total de la propuesta económica.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

- Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

- Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo de contrato u orden de servicio referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación. CONTRATO Nº YPFB/DLG La Paz, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________ CÓDIGO: _______________ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA: SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______ En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones: PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD. - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA. Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes” SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) 2.1. La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa. 2.2. Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato. TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES) 3.1. Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación: Contrato:; Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo.. Fiscal del Servicio:; Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato.. Ley Aplicable:; Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia.. Personal:; Significa los empleados del CONTRATISTA.. Servicio (s):; Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes.. Informe de Conformidad:; Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio.. 3.2. Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable. 3.3. Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable. 3.4. Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación. 3.5. Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos. 3.6. Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad. 3.7. Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario. 3.8. Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular. 3.9. Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico. CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO) El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente: Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación Aclaraciones y enmiendas Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica). Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda) Anexo 4: Garantía (cuando corresponda) Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes) SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO) El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato. SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO) 7.1 Vigencia.- El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato. 7.2 Plazo de habilitación.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante. OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA) La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________. NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación: Nº; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD; UNIDAD DE MEDIDA; PRECIO UNITARIO (Bs.); PRECIO TOTAL (Bs.); PLAZO. El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD. - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato. DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago: - Solicitud de pago. - Factura original. - Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). - Cédula de identidad del representante legal. - Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT). DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata. El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato. El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato. DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso. De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato). De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato). Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178. DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES) - 14.1. Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación: ENTIDAD; CONTRATISTA. Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia; Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia. 14.2. Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega. 14.3. Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio. DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo: - Responsabilidades: - El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables. - En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación. En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado. - Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal. - Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA. - Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios. - Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren. - Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD. - El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato. - Obligaciones: - Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo. - Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia. - Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc. - Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable. - Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: - Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano. - Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD. - Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato. - Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable - Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable. - Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios. - Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios. - Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable. - Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo. - No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación. - Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia. - No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar. - Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes. - Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable. - Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato. - Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas. - Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social. - Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable. - Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA. - Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD. Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato. DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD) La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones: - Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección. - Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo. DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO) 17.1. La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones). 17.2. El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato. 17.3. El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para: - Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios. - Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato. - En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. 17.4. El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato. 17.5. La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio. DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA) El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato. El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato. DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato. En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato. La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación. Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas. VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) 20.1. Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos. 20.2. El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual. VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD) El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato. Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato. A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara: - La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes. - Responsabilidad por pérdida y daños. VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.). Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.). 22.1 Condiciones de Validez: No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando: - Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista. - La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones. - La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo. Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas. 22.2 Cumplimiento ininterrumpido: Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD. 22.3 Prórrogas: Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato. Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato. Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato). VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas: 23.1. Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes. 23.2. Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato: 23.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: - Por disolución del CONTRATISTA. - Por quiebra declarada del CONTRATISTA. - Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas. - Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos. - Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio. - Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio. - Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria. - Por fuerza mayor o caso fortuito. - Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción). 23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: - Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente. - Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas. - Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito. 23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. 23.2.4. La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR. 23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo. Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva. En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades. VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO) Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado. Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato. VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal. VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento. Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB). INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA: (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos: Originales o fotocopias legalizadas de: - Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato. - Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA. - Minuta del Contrato Fotocopias simples de: - Cédula de identidad del representante legal. - Escritura de constitución de la empresa. - Garantía de cumplimiento de contrato En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN) Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución. VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA. Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano. Lic. __________________; Sr. ________________________. cargo YPFB ENTIDAD; nombre empresa PROVEEDOR.