VARIANTE RED PRIMARIA – ANULACION DE

CAMARAS DE EDRS SUBTERRANEOS

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

OBRAS MECÁNICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

DATA BOOK

El contenido del Data Book que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución se encuentra detallado en el Anexo 3.

PLANOS Y GRÁFICOS

En el Anexo 4 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra: PERMANENTE. Nº; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; Retroexcavadora; Equipo; 2; -; -. 2; Camión Grúa; Equipo; 1; -; 5 TN. 3; Camioneta o Vagoneta 4x4; Vehículo; 1; -; -. 4; Compactadora; Equipo; 2; 2.4 HP; 1.8 kW. 5; Alineador de tubería; Pieza; 1; -; -. 6; Holliday Detector; Equipo; 1; A considerar según propuesta; A considerar según propuesta. 7; Moto soldadora; Equipo; 2; A considerar según propuesta; A considerar según propuesta. 8; Amoladora; Equipo; 2; A considerar según propuesta; A considerar según propuesta. 9; Herramientas menores (carretillas, palas, picotas, cinceles, combos, baldes, y otras herramientas menores para efectuar los trabajos necesarios).. El equipo requerido de acuerdo a requerimiento es el siguiente: DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. Nº; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; Compresor; Equipo; 1; A considerar según propuesta; A considerar según propuesta. 2; Bomba hidráulica; Equipo; 1; A considerar según propuesta; A considerar según propuesta. 3; Registrador de presión y temperatura; Equipo; 1; -; 1500 psi. El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra..

VOLÚMENES DE OBRA

VARIANTE RED PRIMARIA - ANULACION DE CAMARAS DE EDRS SUBTERRANEOS. OBRAS CIVILES. N°; DESCRIPCION DEL ÍTEM; UNID; CANTIDAD. 1; INSTALACION DE FAENAS; Global; 1,00. 2; MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL; Global; 1,00. 3; ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT; m; 48,00. 4; EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SEMIDURO; m3; 82,56. 5; CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERAS Y/O CUNETA; m2; 29,40. 6; CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE; m2; 15,00. 7; RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA; m3; 20,60. 8; RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN; m3; 47,26. 9; PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE; m3; 14,70. 10; REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS; m2; 29,40. 11; REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE; m2; 15,00. 12; CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGON; Pieza; 1,00. 13; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS; Global; 1,00. 14; ANULACIÓN DE CÁMARA EDRS DE HºAº Y DESMONTAJE DE ACCESORIOS; Cámara; 2,00. OBRAS MECANICAS. N°; DESCRIPCION DEL ÍTEM; UNID; CANT. 15; CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE DN 2" SCH 40; Tn; 0,26. 16; DESFILE, CURVADO Y TENDIDO DE TUBERIA DE ANC DN 2" SCH 40; Metro; 48,00. 17; SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40; Junta; 8,00. 18; END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40; Junta; 8,00. 19; END POR TINTAS PENETRANTES; Punto; 6,00. 20; END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40; Punto; 6,00. 21; LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (CON PROVISION DE MANTAS); Junta; 6,00. 22; PROTECCION DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CAMARA; Pieza; 1,00. 23; PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2"; Metro; 48,00. 24; PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"; Pieza; 1,00. 25; MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"; Pieza; 1,00.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando las obras ejecutados durante los últimos 10 años. La información provista por la empresa proponente en la presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o documento que demuestre la conclusión de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada. Los documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

La experiencia del personal clave deberá cumplir lo siguiente: N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CANTIDAD REQUERIDA; EXPERIENCIA; CARGO SIMILAR. 1; Ingeniero, Petrolero, Mecánico, Electromecánico, Civil, Químico, Industrial u otra relacionada con el Sector Hidrocarburos con título en provisión Nacional.; Residente de Obra; 1; GENERAL: 100 % del precio referencial establecido en el DBC. ESPECÍFICA: 50 % del Precio referencial establecido en el DBC, en cargos y obras similares.; - Director de Obra - Superintendente de Obra - Residente de Obra - Fiscal de Obra - Supervisor de Obra - Fiscal de Servicio - Agente de Servicio. 2; Técnico Superior o Ingeniero con título en provisión nacional en Mecánica, Electromecánica, Mecánica Industrial, Petróleo, Gas Natural, Construcciones Civiles u otra relacionada con el Sector Hidrocarburos.; Inspector de Calidad; 1; GENERAL: 100 % del precio referencial establecido en el DBC. ESPECÍFICA: 50 % del Precio referencial establecido en el DBC, en cargos y obras similares; - Responsable de Calidad - Supervisor de calidad - Inspector de calidad - Monitor de Calidad - Consultor o Técnico en calidad. 3; Certificación vigente para la posición de soldadura 6G o posición 45º; Soldador; 1; ESPECÍFICA: 2 trabajos concluidos en obras similares.; - Soldador - Soldador de Línea - Soldador Calificado. En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrá ser contabilizada antes de la obtención del título en provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: Residente de Obra ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS. Responsable de Calidad CERTIFICADO DE TRABAJO Soldador CERTIFICADO DE TRABAJO.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: - Construcción de Gasoductos o Redes Primarias. - Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR. - Construcción de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria - Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc). - Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates. - Variantes de Red Primaria, construcción de redes y ductos de transporte de hidrocarburos y distribución. - Trabajos de construcción o mantenimiento de líneas de recolección.

PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO

El Personal Técnico de Apoyo Mínimo requerido que es obligatorio pero no es sujeto a evaluación es el siguiente: N°; CARGO; FORMACIÓN; CANTIDAD. 1; Capataz; -; 1. 2; Chofer; -; 1. 3; Operador de Compactadora; -; 1. 4; Cadista; Certificación de manejo de programas especializados en dibujo digital (Ej.: Autocad, Vector, Civil Design); 1. 5; Inspector de Soldadura; Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente; 1. 6; Inspección en Radiografía; Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente; 1. 7; Inspector en Tintas Penetrantes; Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente; 1. 8; Inspector en Partículas Magnéticas; Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente; 1. 9; Técnico especializado en pruebas hidráulicas; Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas; 1. 10; Responsable de Seguridad; Profesional especializado en Seguridad Industrial; 1. 11; Responsable de Medio Ambiente; Profesional especializado en Medio Ambiente; 1. .

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoría Industrial y/o Redes de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada de respaldo).

DISPOSICIONES AMBIENTALES

En el Anexo 5 del presente documento se encuentra detallados los requisitos de protección ambiental para contratistas.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

En el Anexo 6 del presente documento se encuentra detallados los requisitos de seguridad industrial para contratistas.

SEGUROS

En el Anexo 7 del presente documento se encuentra detallados los requisitos de seguros.

GARANTIAS FINANCIERAS

En el Anexo 8 del presente documento se encuentra detallados los requisitos de las garantías financieras.

FACTURACION Y TRIBUTOS

En el Anexo 9 del presente documento se encuentra detallados los requisitos de facturación y tributos.

- CONDICIONES REQUERIDAS

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El tiempo máximo otorgado entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva será de 20 días calendario. NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN; PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario]. VARIANTE RED PRIMARIA – ANULACION DE CAMARAS DE EDRS SUBTERRANEOS; 30. Las Empresas Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos serán realizados en: DETALLE; DATO. MUNICIPIOS; TIQUIPAYA - CERCADO. TRAMO DE RED PRIMARIA; CIRCUNVALACION - TIQUIPAYA. La empresa CONTRATISTA deberá realizar la anulación y desmontaje de accesorios y equipos de los EDRS, asimismo deberá construir una cámara de derivación tronquera de 2” de diámetro. Antes de liberar la junta dorada (junta de interconexión), está deberá contar con prueba radiográfica, tintes penetrantes y partículas magnéticas. Así mismo deberá contar con la aprobación de los especialistas de cada prueba para su liberación.

GARANTÍA DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de Obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción de obra, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: MOTIVO DE LA MULTA; MULTA. Por exceder el plazo de EJECUCIÓN obra establecido.; 2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10. 4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20. 6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30. 8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante.. Por cambio del personal clave; 0,50 % del monto total del contrato.. Por llamada de atención; A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato. A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.. .

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo Nº 29506.

PROPUESTA TÉCNICA

ORGANIGRAMA Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación). NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frentes de trabajo de obras civiles y mecánicas para la presente obra.