ANEXO 4

GRÁFICOS

## UBICACIÓN DE LA OBRA

Red Primaria Sistema Ivirgarzama

Red Primaria VARIANTE RED PRIMARIA SISTEMA IVIRGARZAMA

## TIPO DE CÁMARA

CÁMARA TIPO. LARGO [m]; 1,58; ANCHO [m]; 1,36. VISTA LATERAL; VISTA DE PLANTA. VISTA LATERAL; VISTA DE PLANTA. VISTA ISOMÉTRICA; VISTA ISOMÉTRICA. .

| ## CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS |  |
| --- | --- |
| ESCALERA METÁLICA Fierro Macizo 1 ¼” Pintado Anticorrosivo | ESCALERA METÁLICA Fierro Macizo 1 ¼” Pintado Anticorrosivo |
| ESCALERA METÁLICA Fierro Macizo 1 ¼” Pintado Anticorrosivo |  |
| DIMENSIONES INTERNAS (mm). DIMENSIONES; TIPO 1; TIPO 2; TIPO 3. A; 1410; 2066; 1180. B; 1100; 1600; 960. C; DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO. D; DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA. E; DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA. F; 600; 600; 600. G; DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO. H; DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA. 283; 216; 283. K; DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA. . |

| ## MONTAJE E INSTALACIÓN DE BRIDAS |  |
| --- | --- |
| Máximo desalineamiento radial permitido | Máximo desalineamiento axial permitido |
| Máximo desalineamiento angular permitido y separación entre caras | ## Torque máximo aplicado a empaquetaduras metálicas espiraladas |
| ## PERFIL DE ZANJA |  |
| . |  |