ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO – ANEMOMETRO | EQUIPO | 1 |
| 2 | EQUIPO – DOSIMETRO | EQUIPO | 1 |
| 3 | EQUIPO – MEGAFONO | EQUIPO | 2 |
| 4 | EQUIPO – RESPIRACIÓN AUTÓNOMO | EQUIPO | 1 |
| 5 | EQUIPO – RESCATE ESPACIO CONFINADO | EQUIPO | 1 |
| 6 | EQUIPO – REPELENTE/ADIESTRADOR POR ULTRASONIDO PARA PERROS | EQUIPO | 92 |
| 7 | EQUIPO – MASCARA DE CARA COMPLETA CON FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS Y PARTICULAS EN SUSPENSION | EQUIPO | 2 |
| 8 | EQUIPO – MEDICO RESCATE (CAMILLA-COLLARIN) | EQUIPO | 2 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

La Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Gestión del Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba en el marco de sus competencias ha previsto la adquisición de Equipos de Seguridad Industrial y Médicos para el cumplimiento de objetivos de acuerdo al siguiente detalle: ITEM 1: EQUIPO – ANEMOMETRO Anemómetro con sonda de molinete y sensor de humedad y sensor de temperatura. - Cálculo del promedio por tiempo - Cálculo de la sensación térmica (exteriores) - Medición de humedad %HR y Bulbo húmedo - Medición de velocidad - Medición de Temperatura - Rangos de Medición - Molinete: de 0.4 a 20 m/s - Temperatura: de -10 a+50 °C - Humedad: 0 a 100 %HR - Industria Alemana Nota : Debe incluir Certificado de calibración, tapa de protección y estuche de transporte ITEM 2: EQUIPO – DOSIMETRO - Clase 2 - Rango de medición: 70dB a 140dB - Umbral a seleccionar entre 70 y 90dB, en incrementos de 1dB - Taza de cambio de 3dB, 4dB o 5dB - Rango RMS: 70 a 143dB - Respuesta RMS: Rápida o Lenta - Rango de pico: 110 a 140dB - SPL Nivel MAX Exposición - NSCE – NEQ Nivel MIN Duración de la Corrida - TWA Nivel Pico Duración en Nivel Superior - Batería integrada Incluye; Dosímetro con micrófono clase 2, adaptador para calibrador, interface USB para conectar a PC, y maleta de Transporte. ITEM 3: EQUIPO – MEGÁFONO - Modo de operación sirena/megáfono - Batería recargable - Entrada USB - Entrada SD - Potencia de audio de 30 a 60 Watts - Entrada Aux o mic ITEM 4: EQUIPO – RESPIRACIÓN AUTÓNOMO Certificado bajo la norma NIOSH 42 CFR 84 y fabricado de acuerdo a los requerimientos de las normas NFPA, con las siguientes características ARNES – CILINDRO - Arnés elaborado en polímero plástico o similar, confortable y ergonómico. Equipado con una manija para transportar al SCBA en su conjunto. - Cilindro de aire respirable de paredes internas de aluminio recubierto de fibra de vidrio con una presión máxima de trabajo 4500 psig y tiempo de duración 60 minutos aproximado REGULADOR DE PRIMERA ETAPA - Debe tener Reductor de presión y en una válvula de alivio de sobre presión, una manguera de presión intermedia y un acceso de rápida desconexión de cierre positivo. - Regulador de primera etapa mantiene un reductor de presión y una alarma audible - Conexión directa a la válvula del cilindro MANOMETRO / ALARMAS - Manómetro debe indicar la presión del cilindro debe incorporarse alarma audible: - Alarma de silbido conectada al regulador de primera etapa. REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA - Regulador debe poseer dispositivo que al activarlo permita la transferencia de mayor cantidad de flujo de aire, según la necesidad del usuario además de una válvula de paso (de emergencia) ajustable. MASCARA PANORAMICA - Elaborada en silicón hipo alergénico. - Diseño debe presentar un ajuste hermético y un arnés tipo casco formado por correas de silicón con cinco puntos de sujeción. - Lente debe estar tratado con una capa protectora resistente a la abrasión en su parte exterior y una capa anti empañante en su interior. No debe presentar distorsión óptica. - Copa nasal removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija en forma directa hacia los ojos. - La máscara panorámica también debe tener válvula de exhalación. ITEM 5: EQUIPO – RESCATE ESPACIO CONFINADO Base del trípode, Con las siguientes características - Material de aluminio - Altura de 2.0 a 2.4 metros aproximado - 5.000 libras (22 kN) o aproximado - Patas de bloqueo con ajuste telescópico - Cumplimiento de Estándares: ANSI Z117, OSHA 1910.66 o equivalentes Cabrestante – sistema de izaje - 50 a 60 pies de cable galvanizado (Cabrestante) - 130 kg de capacidad nominal hombre aproximado o mas - En cumplimiento a ANSI Z359, OSHA y/o CSA ITEM 6: EQUIPO – REPELENTE/ADIESTRADOR DE PERROS - Diseñado paro uso en interiores como exteriores - Tecnología basada en ultrasonidos (señales acústicas a una frecuencia superior al oído humano) pero si audible para el perro. - Cobertura de 8 metros o mas - Alimentación pila(s) o batería(s) incluida(s) - Diseñado para educar o protegerse de perros sin causarles ningún daño. - No emite descargas eléctricas, funcionamiento seguro e inocuo ITEM 7: EQUIPO – MASCARA DE CARA COMPLETA CON FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS Y PARTICULAS EN SUSPENSION - Material suave e hipoalergénico, sello facial de silicona para mayor comodidad y durabilidad - Visor, para un amplio campo de visión - Sistema flexible: Filtros para vapores y partículas en suspensión - Certificación por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro y/o cartucho especificado o equivalente - Tipo de arnés 4 puntos o mas - Debe incluir 6 pares de filtros para partículas en suspensión - Debe incluir 6 pares de pre filtros para partículas en suspensión - Debe incluir 6 pares de retenedor para pre filtros de partículas - Debe incluir 6 pares de filtros para vapores orgánicos ITEM 8: EQUIPO – MEDICO RESCATE (CAMILLA-COLLARIN-FERULA) CAMILLA - Camilla para evacuaciones y traslados - Estructura en acero, lecho rígido aislante en PRFV (aislante a la descarga eléctrica), plegable al centro - Puntos de enganche para descenso breve, debe incluir colchoneta y cinturones de fijación COLLARIN - Collares cervicales de inmovilización/extricación , planos de una sola pieza (sin ganchos y/o tachas) - Construidos en inyección de polietileno de alta densidad (libre de látex, hipoalergénico) con puntos de apoyo en espuma hipoalergénica, con amplio orificio traqueal, - Regulación de perímetro a través de velcro - Hecho in USA o Europa.

PLAZO DE ENTREGA

Para los siguientes ítems el tiempo de entrega será: Ítem 1, 2, 6 y 8: 40 días a partir de la firma de contrato. Ítem 3, 4, 5 y 7: 14 días a partir de la firma de contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

GARANTIAS TECNICAS

En caso de que los bienes ofertados presentaran fallas o defectos (comprobados), la empresa adjudicada tendrá un plazo de 30 días calendario para corregir la observación, al no poder reparar el equipo, se deberá reemplazar el o los por otro equipo similar o con mejores características en un tiempo de 30 días calendario a partir de la comunicación del Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. - ASPECTOS GENERALES: Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS. Excepto lo establecido en adelante: - RECOMENDACIONES: Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente. - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. - Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

GARANTÍAS FINANCIERAS

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. - Boleta de Garantía. Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente - Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente (ASFI). - Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. Emitida por una compañía aseguradora regulada y autorizada por la Autoridad de Pensiones Valores y Seguros de Bolivia. - Garantía de Cumplimiento de Contrato. Tiene por objetivo garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.