GRAFICOS

ESQUEMA REFERENCIAL DE ZANJA

DETALLE CONSTRUCTIVO POSTES DE SEÑALIZACION VERTICAL

DETALLE DE ANCLAJE EN HORMIGON

LETRERO DE OBRA

2.8 m

2.0 m

LETREROS DE SEÑALIZACION DE OBRA

HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(AMBAS CARAS)

La Empresa Contratista deberá

proveerse de este tipo de letreros

con diferentes leyendas como

ser:

- Disculpe las molestias

- Zanja abierta

- Precaución desvió

- Peligro Gas Inflamable

- Trabajamos para mejorar tu vida

TÍPICOS DE INSTALACIÓN GALVÁNICA

INSTALACIÓN EDR LIMONCITO – MUNICIPIO DE EL TORNO

LINEA DE ENFRIAMIENTO

DEL EDR ANC 3” DN

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 2” DN

ÁREA DE INSTALACIÓN

DE EDR 500 MCH

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP EDR LIMONCITO

MUNICIPIO DE EL TORNO

RED PRIMARIA EXISTENTE ANC 4” DN

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 2” DN

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP

INSTALACIÓN EDR SANTA RITA – MUNICIPIO DE EL TORNO

LINEA DE ENFRIAMIENTO

DEL EDR ANC 3” DN

CÁMARA DE VÁLVULA ANC 2” DN

ÁREA DE INSTALACIÓN

DE EDR 1000 MCH

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 2” DN

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP EDR SANTA RITA

MUNICIPIO DE EL TORNO

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP

RED PRIMARIA EXISTENTE ANC 4” DN

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 2” DN

INSTALACIÓN EDR SAN JOSÉ – MUNICIPIO DE LA GUARDIA

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 2” DN

LINEA DE ENFRIAMIENTO

DEL EDR ANC 3” DN

ÁREA DE INSTALACIÓN

DE EDR 1000 MCH

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP EDR SAN JOSÉ

MUNICIPIO DE LA GUARDIA

PUNTO DE INTERCONEXIÓN

DERIVACIÓN DE RED PRIMARIA ANC 2” DN

CÁMARA DE DERIVACIÓN EXISTENTE

RED PRIMARIA EXISTENTE ANC 4” DN

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 2” DN

INSTALACIÓN EDR DISTRITO 3 NORTE – MUNICIPIO DE LA GUARDIA

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 3” DN

LINEA DE ENFRIAMIENTO

DEL EDR ANC 6” DN

ÁREA DE INSTALACIÓN

DE EDR 5000 MCH

CÁMARA DE VÁLVULA ANC 3” DN

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP EDR DISTRITO 3 NORTE

MUNICIPIO DE LA GUARDIA

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP

RED PRIMARIA EXISTENTE ANC 4” DN

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 3” DN

INSTALACIÓN EDR COTOCA – MUNICIPIO DE COTOCA

LINEA DE ENFRIAMIENTO

DEL EDR ANC 4” DN

ÁREA DE INSTALACIÓN

DE EDR 2000 MCH

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 3” DN

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN Y HOT TAP EDR COTOCA

MUNICIPIO DE COTOCA

CÁMARA DE

INTERCONEXIÓN

Y HOT TAP

LINEA DE ACOMETIDA AL EDR ANC 3” DN

RED PRIMARIA EXISTENTE ANC 8” DN