## Hoja1
RESUMEN DE COMPUTOS METRICOS
CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO ROBORE
Item | Descripción | Und. | Cantidad
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 971.63
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 435.37
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 689.51
7 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 133.01
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 126.28
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 355.27
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 1548.89
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 15.43
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 24.25
13 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 1.39
14 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2.17
15 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 8.91
16 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 13.47
17 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 15.12
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 33.13
19 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 31.36
20 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 218.88
21 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 12.52
22 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12.8
23 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE HºAº BUNKER | M3 | 5.89
24 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 34.65
25 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30.42
26 | MURO DE HºAº BUNKER | M3 | 24.77
27 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0.56
28 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.35
29 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10.37
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 4.44
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 1343.25
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 43.28
33 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 69.41
34 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 593.88
35 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44.5
36 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90.07
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 267.63
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 31.75
39 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 6.62
40 | VIGA CANAL DE HO AO BUNKER | M3 | 0.93
41 | PROV. E INST. CENEFA SIN ILUMINAR | M2 | 98.71
42 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 30.8
43 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 133.69
44 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 94.14
45 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1136.79
46 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 86.34
47 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 202.16
48 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 131.73
49 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 49.6
50 | CONTRAPISO DE LADRILLO | M2 | 158.43
51 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 129.78
52 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 90.7
53 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.32
54 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13.44
55 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6
56 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 16.94
57 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 23.31
58 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6.72
59 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89
60 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 5.72
61 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 484.91
62 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 543.71
63 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 73
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 97.19
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 28.05
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 35.68
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 291.64
68 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5
69 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 15
70 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 5
71 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 14
72 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 4
73 | TAPA METALICA DE 76 X 76 CM EN FOSA PORTA TANQUES | PZA | 2
74 | TAPA METALICA DE 86 X 86 CM EN FOSA PORTA TANQUES | PZA | 4
75 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2.1
76 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 70 CM | PZA | 5
77 | PROV. E INST. DE TANQUE CISTERNA (BAJO) Y TANQUE ELEVADO | GBL | 1
78 | PROV. E INST. DE BOMBA CENTRIFUGA DE IMPULSION INCLUY. INSTALACION ELECTRICA | GBL | 1
79 | CAMARA PARA TANQUE CISTERNA | M3 | 2.12
80 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 1.96
81 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5
82 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2
83 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4
84 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
85 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4
86 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 4
87 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1
88 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 5
89 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 7.9992
90 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
91 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 1.58
92 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
93 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 160.04
94 | TIERRA NEGRA | M2 | 284.42
95 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 284.42
96 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 4
97 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4
98 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
99 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 4
100 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
101 | PROV. E INST. CIELO FALSO 150 C HUNTER DOUGLAS PANEL | M2 | 267.32
102 | PROV. E INST. ESCALERA MARINERA | ML | 8.5
103 | PROV. E INST. DE LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 4
104 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 1577.52
105 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
106 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
107 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
108 | PROV. E INSTALACION DEL TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
109 | PROV. E INST. DE TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF | PZA | 1
110 | PROV. E INST. DE RACK GABINETE DE PARED 9RU PUERTA DE VIDRIO | PZA | 1
111 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
112 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
113 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 | PZA | 1
114 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
115 | PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 1/0 AWG | ML | 57.3
116 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X95 MM2 THW | ML | 206.72
117 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X25 MM2 THW | ML | 103.34
118 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X6 MM2 THW | ML | 188.12
119 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X4 MM2 THW | ML | 723.36
120 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X2.5 MM2 THW | ML | 431.91
121 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" | ML | 36.7
122 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1" | ML | 5.42
123 | PROV. Y COLOC. TUBERIA FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3/4" C/ACC | ML | 1572.1
124 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12
125 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM | PTO | 1
126 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACIPON EN LETREROS | PTO | 2
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL ANTIEXPLOSIVO | PTO | 12
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5
129 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4
130 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS 4X18W FLUORESCENTES EN OFICINAS | PTO | 16
131 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS PANEL LED REDONDO 24W | PTO | 8
132 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
133 | PROV. E INST. CAJA APE CON INTERRUPTORES IA | PTO | 2
134 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTES | PTO | 20
135 | INSTALACION DE PUNTO DE FUERZA | PTO | 5
136 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA/DATOS | PTO | 8
137 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 17
138 | INSTALACION DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
139 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 6
140 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA | PTO | 6
141 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO | GLB | 1
142 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 2
143 | CAMARA DE DERIVACION 1X1X1 METRO | PZA | 2
144 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 0.8X0.8X1.4 M | PZA | 1
145 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION- ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 39.02
146 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD | PZA | 2
147 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/BOMBA SUMERGIBLE | PZA | 2
148 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 4
149 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICION | PZA | 2
150 | PROV. COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACION/BUZO COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 18.97
151 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 3" VENTILACION DE FOSA Y ACCESORIOS | ML | 4.26
152 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 3" TELEMEDICION Y ACCESORIOS | ML | 2.3
153 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 12.51
154 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 2" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 56.2
155 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
156 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 9000 BTU | PZA | 1
157 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 10
158 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 2
159 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1
160 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1