ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

  - OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

  - GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.

  - EQUIPO MINIMO REQUERIDO

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución del servicio.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

| PERMANENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Camioneta de Transporte | Pza. | 1 |
| 2 | Martillo Neumático/Eléctrico | Pza. | 1 |
| 3 | Cortadora de concreto | Pza. | 1 |
| 4 | Cámara fotográfica | Pza. | 1 |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Mezcladora de 1 bolsa | Pza. | 1 |
| 3 | Apisonador Manual (Pisón Manual ) | Pza. | 1 |
| 5 | Compactadora mecánica | Pza. | 1 |
| 6 | Generador de energía Eléctrica | Pza. | 1 |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. |  |  |  |

- Picotas (de acuerdo al número de obreros)

- Palas (de acuerdo al número de obreros)

- Carretillas (dos por tramo en ejecución)

- Combos medianos y grandes

- Barretas

- Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” (mínimo tres por tramo en ejecución)

- Motoperforadoras, Martillo eléctrico

- Baldes, barrilejos, etc.

- Sierras medianas y grandes

- Balizas de señalización (diurna y nocturna)

- Huinchas de medición

- Niveles

- Conos

- Cinta de Señalización

- EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)

- Letreros de señalización.

  - CANTIDADES DE LA OBRA

| N° | DESCRIPCION DEL ÍTEM |  |  | UNID |  | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO |  |  | GLB |  | 1,00 |
| 2 |  | REPLANTEO |  |  | GLB |  | 1,00 |
| 3 |  | CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA, BASES Y/O CUNETA |  |  | M2 |  | 42,00 |
| 4 |  | EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO |  |  | M3 |  | 42,00 |
| 5 |  | PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL |  |  | PZA |  | 120,00 |
| 6 |  | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA |  |  | M3 |  | 14,70 |
| 7 |  | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN |  |  | M3 |  | 27,30 |
| 8 |  | REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS, BASES Y/O CUNETAS |  |  | M2 |  | 42,00 |
| 9 |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS |  |  | GLB |  | 1,00 |
| 10 |  | DATA BOOK |  |  | GLB |  | 1,00 |

  - VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 3.

  - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

- Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

- Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepción Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusión de Obra.

- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

TRABAJOS CONSIDERADOS SIMILARES

Se consideran como trabajos similares aquellos en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes:

| DETALLE DE TRABAJOS A SER CONSIDERADAS IGUALES O SIMILARES |  |
| --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Trabajos de obras civiles para la instalación de la señalización en vías, carreteras, caminos, avenidas, calles, aceras y paredes. |
| 2 | Trabajos de construcción y/o mantenimiento de red secundaria y/o red primaria. |
| 3 | Trabajos de obras civiles para reposiciones de aceras, calzadas. |
| 4 | Trabajos de construcción y/o mantenimiento de infraestructuras, edificios, edificaciones, plazas, parques, estructuras y/o tinglados. |
| 5 | Trabajos de construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, telecomunicación, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica y/o cableado estructural y sistemas de puesto a tierra (aterramientos). |

  - EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | NUMERO DE PERSONAS | CARGO SIMILAR (*) | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Petrolero, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero en Construcciones y/o ramas afines de la ingeniería y de la construcción con título en provisión nacional. | RESIDENTE DE OBRA (con permanencia completa en terreno) | 1 | Fiscal, Supervisor, Superintendente, Director, Residente en trabajos similares. | GENERAL: 1 año ESPECIFICA: 2 trabajos realizados en cargos, obras y/o servicios similares. |

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

- Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

- Residente de obra :

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepción Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusión de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

- Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

- El personal clave deberá permanecer en TERRENO hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

- La autoridad máxima en Terreno del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.

  - PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRA:

| N° | CARGO A DESEMPEÑAR | FORMACIÓN | NUMERO DE PERSONAS |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Monitor SMS | Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). La experiencia solicitada se especifica en el punto “II. CONDICIONES REQUERIDAS” – “DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTA DE YPFB” | 1 |
|  | # Topógrafo o Dibujante de planos As built | Manejo de programa AUTOCAD | 1 |
| # 2 | # Capataz | - | 1 |
| # 3 | # Albañil | - | 2 |
| # 4 | # Ayudante de Albañil | - | 4 |
| # 5 | # Conductor | - | 1 |
| # 6 | Operador de Cortadora de Disco | - | 1 |
| # 7 | Operador de Martillo Perforador | - | 1 |
| # 8 | Operador de Compactadora | - | 1 |

- CONDICIONES REQUERIDAS

  - NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N°29506

  - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Definitiva.

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN | PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario] |
| --- | --- |
| OBRAS CIVILES PARA SONDEO Y REPLANTEO DE REDES CONSTRUIDAS DE RED SECUNDARA | 60 |

Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

  - UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en:

| DETALLE | DATO |
| --- | --- |
| Municipio | LA PAZ |
| Distrito | Varios Distritos |
| OTB | Varias zonas |

  - FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Fiscal de Obras. (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de ejecución de la obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

  - MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

| MOTIVO DE LA MULTA | MULTA |
| --- | --- |
| Por exceder el plazo de ejecución de Obra establecido. | 2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10 4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20 6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30 8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante |
| Por cambio del personal clave | 0,50 % del monto total del contrato |
| Por llamada de atención | A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato. A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato. |

  - GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la Obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de trabajo realizado, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la Obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

  - SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor (empresa adjudicada) podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en el servicio.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

  - PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la Obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 o más frentes de trabajo para la ejecución del servicio.