## Hoja1
VOLUMENES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO RURRENABAQUE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 1286.44
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA | M3 | 850.37
6 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 257.29
7 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 1736.69
8 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 15.44
9 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 17.37
10 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 1.42
11 | ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA | GLB | 1
12 | SOBRECIMIENTOS DE H°C° | M3 | 2.84
13 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 13.74
14 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 7.48
15 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 10.6
16 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 7.79
17 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM Y BUNKER | M2 | 13.06
18 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO E= 5CM | M2 | 88.77
19 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 14.66
20 | LOSA DE FUNDACION Y DENTELLON DE H°A° BUNKER | M3 | 5.89
21 | MURO DE CONTENCION DE H°A° H-21 | M3 | 44.64
22 | MURO DE H°A° BUNKER | M3 | 24.7
23 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUES FOSAS H-21 | M3 | 1.31
24 | VIGA DE HO AO NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.34
25 | IMPERMEABILIZACION CON GEOMENBRANA E=1MM | M2 | 158.4
26 | LOSA BASE DE H°A° FOSAS SUB. | M3 | 14.19
27 | MURO DE H°A° FOSAS SUB | M3 | 37.48
28 | TAPA DE H°A° FOSAS SUB | M3 | 10.35
29 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 4.8
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M H-30 | M2 | 1134.46
31 | CABEZAL DE H°A° H-30 | M3 | 6
32 | PROV. E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON D:60 CM | ML | 30
33 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 40
34 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 138.73
35 | ACERA DE H°S° 1:2:4 E= 4CM INCLUYE EMPEDRADO MAS CONTRAPISO | M2 | 76.33
36 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 326.3
37 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 30.5
38 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 101.4
39 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 250.8
40 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL NO 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. EN BUNKER | M2 | 27.16
41 | PROV. E INST. CIELO FALSO 150 C HUNTER DOUGLAS PANEL | M2 | 250.8
42 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 28
43 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 13.32
44 | VIGA CANAL H°A° BUNKER H-21 | M3 | 0.7
45 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 75.21
46 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 68.6
47 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 648.67
48 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | M2 | 243.47
49 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 168.26
50 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA (ADM, BUNKER Y CENEFAS) | M2 | 241.23
51 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 50.33
52 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 124.67
53 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 56.2
54 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.8
55 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 16.58
56 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 3.6
57 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 15.32
58 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 22.68
59 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6.89
60 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1.89
61 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA BUNKER | M2 | 4.62
62 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 338.44
63 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 326.42
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 70.76
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 18.45
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 22.32
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 21.93
68 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 330.52
69 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5
70 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2
71 | PROVISION Y COLOCACION TAPA METALICA 80X80 CM | PZA | 4
72 | PROVISION Y COLOCACION TAPA METALICA 74X100 CM | PZA | 2
73 | PROVISION Y COLOCACION TAPA METALICA 86X100 CM | PZA | 2
74 | CAMARA DE INSPECCION 70 X 70 CM | PZA | 13
75 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 2
76 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 70 X 70 CM | PZA | 8
77 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 11
78 | CAMARA DESGRASADORA DE H°A° | PZA | 4
79 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS DE H°A° | PZA | 4
80 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 6.51
81 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5
82 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2
83 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4
84 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
85 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4
86 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 4
87 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1
88 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 3
89 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8
90 | POZO ABSORBENTE D=1.5 M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
91 | TANQUE SEPTICO DE HO AO | M3 | 1.35
92 | PROV. Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA INC ACC E INSTALACION | GLB | 1
93 | PROV. Y COLOC. DE TANQUE ELEVADO 600LTS INC. ACC. | GLB | 1
94 | TANQUE CISTERNA Y BASE DE H°A° DE 10000 LTS | M3 | 2.4
95 | SENALETICA JUEGO 68 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
96 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 135.6
97 | TIERRA NEGRA | M2 | 56.5
98 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 56.5
99 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO TIPO ARCO) | PZA | 4
100 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4
101 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1
102 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 2
103 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2
104 | PROV. E INST. DE LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 4
105 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 1040.32
106 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
107 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
108 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
109 | PROV. E INSTALACIÓN DEL TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
110 | PROV. E INST. DE TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF | PZA | 1
111 | PROV. E INST. DE RACK GABINETE DE PARED 9RU PUERTA DE VIDRIO | PZA | 1
112 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
113 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
114 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 | PZA | 1
115 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
116 | PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 1/0 AWG | ML | 41.13
117 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X95 MM2 THW | ML | 164.2
118 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X35 MM2 THW | ML | 15.25
119 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X25 MM2 THW | ML | 24.1
120 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X16 MM2 THW | ML | 21.1
121 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X6 MM2 THW | ML | 144.57
122 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X4 MM2 THW | ML | 535.2
123 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X2.5 MM2 THW | ML | 199.72
124 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" | ML | 32.1
125 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1" | ML | 5.42
126 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3/4" C/ACC | ML | 1034.9
127 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12
128 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM | PTO | 1
129 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACIPON EN LETREROS | PTO | 2
130 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL ANTIEXPLOSIVO | PTO | 6
131 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA | PTO | 5
132 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4
133 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS 4X18W FLUORESCENTES EN OFICINAS | PTO | 16
134 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE LAMPARAS PANEL LED REDONDO 24W | PTO | 8
135 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
136 | PROV. E INST. CAJA APE CON INTERRUPTORES IA | PTO | 2
137 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTES | PTO | 20
138 | INSTALACION DE PUNTO DE FUERZA | PTO | 5
139 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA/DATOS | PTO | 8
140 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 17
141 | INSTALACION DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
142 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 6
143 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA | PTO | 6
144 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO | GLB | 1
145 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 2
146 | CAMARA DE DERIVACION 1X1X1 METRO | PZA | 2
147 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 0.8X0.8X1.4 M | PZA | 1
148 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION - ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + VALVULAS + PRUEBAS | ML | 38.43
149 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD | PZA | 2
150 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/BOMBA SUMERGIBLE | PZA | 2
151 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 4
152 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICIÓN | PZA | 2
153 | PROV. COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACIÓN/BUZO COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 18.97
154 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 3" VENTILACION DE FOSA Y ACCESORIOS | ML | 4.26
155 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 3" TELEMEDICIÓN Y ACCESORIOS | ML | 2.3
156 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 12.51
157 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE FG 2" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 36.4
158 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
159 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 9000 BTU | PZA | 1
160 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 10
161 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 25 KG. | PZA | 2
162 | PLACAS DE ENTREGA | PZA | 1
163 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1