| Figura | Descripción | Fotografía y/o Croquis |
| --- | --- | --- |
| 1 | La empresa contratista realizara sondeos (excavación y reposición de zanjas) de dimensiones 2,2 metros de largo, 1,2 metros de ancho y que tenga una profundidad de 0,40 metros sumada a la profundidad de la red primaria existente o las dimensiones que el SUPERVISOR DE OBRA instruya, para que personal de YPFB realice la reparación de la cañería de red primaria en los puntos dañados, en los tramos de red primaria: - CEMENTERIO – PUENTE AVAROA - AV. VASQUEZ – INDUPEL - AV. VASQUEZ – CBN - CBN – PLAZA ALEXANDER - CALLE PINILLA – PLAZA LUIS TAPIA - CALLE SUCRE – MINASA - CALLE H – PLAZA HUMBOLT - CALLE CHUQUISACA – CEMENTERIO - PUENTE AVAROA – TACAGUA - AV. CHACALTAYA – CALLE SUCRE - AV. SUCRE – PLAZA BOLIVIA - PLAZA DE LA LOBA – PISCINA DE OBRAJES Ubicación de sondeos en los tramos de red primaria | Tramo de red primaria: Cementerio – Puente Avaroa Tramo de red primaria: Av. Vasquez - Indupel Tramo de red primaria: Av. Vasquez - CBN Tramo de red primaria: CBN – Plaza Alexander Tramo de red primaria: Calle Pinilla – Plaza Luis Tapia Tramo de red primaria: Calle Sucre - Minasa Tramo de red primaria: Calle H – Plaza Humbolt Tramo de Red Primaria: Calle Chuquisaca – Cementerio Tramo de Red Primaria: Puente Avaroa - Tacagua Tramo de Red Primaria: Av. Chacaltaya – Calle Sucre Tramo de Red Primaria: Av. Sucre – Plaza Bolivia |