## TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO

LETREROS DE OBRA

ESQUEMA PLACA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

ESQUEMA MOJÓN PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL

HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(AMBAS CARAS)

La Empresa Contratista deberá

proveerse de este tipo de letreros

con diferentes leyendas como

ser:

- Disculpe las molestias

- Zanja abierta

- Precaución desvió

- Peligro Gas Inflamable

- Trabajamos para mejorar tu vida

ESPESOR DE MATERIAL DE RELLENO

En acera

- En calzada

REPOSICIÓN DE ACERA Y CALZADA

REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RÍGIDOS).

DIMENSIONES Y ESQUEMAS DE LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN Y VÁLVULAS

LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE EMPEDRADO Y TIERRA.

LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE HORMIGÓN.

ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS

| Pos. | Denominación | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base de Hormigón | 1 |
| 2 | Material Aislante Tipo P.V.C. | 1 |
| 3 | Abrazadera de Sujeción (Acero SAE 1010) | 2 |
| 4 | Espárragos Ø9.52 mm (3/8”)(Acero SAE 1010) | 8 |

| Dimensión Ø Válvula mm. | a | b | c | d | e | F | r | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | Esta dimensión será tal que la sujeción se realice sobre el niple de la válvula o la transición de acero | mm | mm | mm | Mm | mm | mm |
| 40 | 267 |  | 133 | 67 | 93 | 240 | 23 | 123 |
| 63 | 420 |  | 210 | 105 | 147 | 378 | 37 | 185 |
| 90 | 700 |  | 500 | 140 | 180 | 660 | 47 | 185 |
| 110 | 700 |  | 500 | 160 | 200 | 660 | 60 | 211 |
| 125 | 795 |  | 568 | 182 | 227 | 750 | 68 | 240 |

NOTA.- Las medidas señaladas en la tabla son solamente referenciales. Las dimensiones definitivas estarán en función de las válvulas entregadas por YPFB al inicio de la obra.

LETRERO DE OBRA

## RED EXISTENTE

## TRAZO DE RED SECUNDARIA DEL PRESENTE PROYECTO.

(VISTA GENERAL DEL PROYECTO)

Distrito 1.

Distrito 3.

Distrito 4.

Distrito 5.

Distrito 6.

Distrito 8.

Distrito 9.

Distrito 10.

DISTRITO 15

## UBICACIÓN DE VÁLVULAS

VALVULAS DE 125 mm.

| VALVULA | UBICACION |
| --- | --- |
| 1 | 490025.00 m E - 8035829.00 m S |
| 2 | 490458.00 m E - 8035795.00 m S |
| 3 | 490090.00 m E - 8035390.00 m S |
| 4 | 490102.00 m E - 8035331.00 m S |
| 5 | 490251.00 m E - 8034702.00 m S |
| 6 | 490259.00 m E - 8034664.00 m S |
| 7 | 490337.00 m E - 8034324.00 m S |
| 8 | 490598.00 m E - 8031499.00 m S |
| 9 | 491201.00 m E - 8031343.00 m S |
| 10 | 491204.00 m E - 8031389.00 m S |
| 11 | 492226.00 m E - 8031269.00 m S |

VALVULAS DE 110 mm.

| VALVULA | UBICACION |
| --- | --- |
| 1 | 489732.00 m E - 8032952.00 m S |
| 2 | 490004.00 m E - 8032964.00 m S |
| 3 | 490019.00 m E - 8032947.00 m S |
| 4 | 490367.00 m E - 8033165.00 m S |
| 5 | 490550.00 m E - 8032057.00 m S |
| 6 | 490793.00 m E - 8032191.00 m S |
| 7 | 490896.00 m E - 8032296.00 m S |
| 8 | 490266.00 m E - 8034668.00 m S |

VALVULAS DE 90 mm.

| VALVULA | UBICACION |
| --- | --- |
| 1 | 490115.00 m E - 8035333.00 m S |
| 2 | 490094.00 m E - 8035327.00 m S |
| 3 | 490221.00 m E - 8034909.00 m S |
| 4 | 491351.00 m E - 8035142.00 m S |
| 5 | 490254.00 m E - 8034666.00 m S |
| 6 | 490156.00 m E - 8033788.00 m S |
| 7 | 490770.00 m E - 8032219.00 m S |
| 8 | 491168.00 m E - 8031398.00 m S |
| 9 | 491616.00 m E - 8032071.00 m S |
| 10 | 492183.00 m E - 8032384.00 m S |
| 11 | 492587.00 m E - 8031616.00 m S |
| 12 | 492216.00 m E - 8031283.00 m S |

VALVULAS DE 63 mm.

| VALVULA | UBICACION |
| --- | --- |
| 1 | 490100.00 m E - 8034047.00 m S |
| 2 | 490155.00 m E - 8033809.00 m S |
| 3 | 490375.00 m E - 8033159.00 m S |
| 4 | 490015.00 m E - 8032925.00 m S |
| 5 | 490549.00 m E - 8032443.00 m S |
| 6 | 490748.00 m E - 8032149.00 m S |
| 7 | 490763.00 m E - 8032160.00 m S |
| 8 | 492172.00 m E - 8032363.00 m S |
| 9 | 491787.00 m E - 8031390.00 m S |
| 10 | 492578.00 m E - 8031600.00 m S |

VALVULAS DE 40 mm.

| VALVULA | UBICACION |
| --- | --- |
| 1 | 490075.00 m E - 8035711.00 m S |
| 2 | 490077.00 m E - 8035447.00 m S |
| 3 | 490194.00 m E - 8035362.00 m S |
| 4 | 489972.00 m E - 8035276.00 m S |
| 5 | 490189.00 m E - 8034948.00 m S |
| 6 | 490297.00 m E - 8034934.00 m S |
| 7 | 490207.00 m E - 8034569.00 m S |
| 8 | 490132.00 m E - 8034541.00 m S |
| 9 | 490959.00 m E - 8034975.00 m S |
| 10 | 491415.00 m E - 8031705.00 m S |
| 11 | 491747.00 m E - 8032120.00 m S |

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

CRUCE DE CANAL: Esquema modelo (está sujeta a instrucciones de la Supervisión de YPFB)

490257.00 m E - 8034681.00 m S

CRUCE FERREO

490095.23 m E - 8035359.44 m S

En este tramo se realizara el cruce de la línea férrea previa autorización del ente competente de administración al que pertenezca la vía férrea, y bajo la supervisión de YPFB; el cruce se realizara con una transición de 125 mm de tubería de P.E. a tubería de ANC de 6”, la prueba será neumática.