YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICIÓN DE GALPONES DESMONTABLE PREFABRICADO PARA TALLER AUTOMOTRIZ Y ALMACENES DE LA REGIONAL SANTA CRUZ

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-121-17

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: |  |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: |  | Hasta hora: |  |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 30/08/2017 |  | Hasta hora: 16:00 | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 05/09/2017 |  | Hasta hora: 16:00 | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 05/09/2017 | Hasta hora: 16:30 |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con mezzanine | M2 | 368,80 | 3.057,00 | 1.127.421,60 |
| 2 | Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medida | M2 | 61,91 | 3.541,00 | 219.223,31 |
| 3 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine | M2 | 195,00 | 5.389,93 | 1.051.036,35 |
| TOTAL: Dos Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno 26/100 Bolivianos |  |  |  |  | 2.397.681,26 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

NO APLICA.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. DRCO-EPNE-GAFC-121-17. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE GALPONES DESMONTABLE PREFABRICADO PARA TALLER AUTOMOTRIZ Y ALMACENES DE LA REGIONAL SANTA CRUZ

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con mezzanine | m² | 368,80 |
| 2 | Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medida | m² | 61,91 |
| 3 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine | m² | 195,00 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

A continuación se describen las especificaciones técnicas a seguir para las adquisiciones de Galpones Rectarco y Semiarco Desarmable 100% prefabricado. Dimensiones: La estructura de los galpones desmontable prefabricado para taller automotriz y de almacenes de la regional santa cruz debe contemplar las siguientes dimensiones: DETALLE; SUPERFICIE M2. 1).- Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con medidas: ancho 18.44 x largo 20mts. Y altura 8.15 mts. En Villa Luz Mezzanine: (3.56x20 ms. Con chapa antideslizante. (En Villa Luz). 2).- Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medidas: Ancho 6.35 mts., largo 9.75 mts. Alto 4.80 mts. 3).- Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine, según las siguientes medidas: ancho 13.00 x largo 15,00 mts. Y altura 7.12 mts. En Villa Luz Mezzanine: (13.00 ancho x 8.00 mts. Largo Con chapa antideslizante. (En Villa Luz).; 368.80 61.91 195.00. T O T A L ÁREA DE INSTALACION GALPON; 625.71. 1.- Características técnicas de los galpones: - Estructura de Galpones y cubierta desmontable prefabricada Rectarco tipo taller (Mezzanine, Semiarco tipo Lavadero y deposito) + tipo Almacén, en acero de alta resistencia de 0.70mm de espesor. - Con una capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. - Con capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. - Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular, al solo tener que aumentar arcos curvos. - Durabilidad mayor a 20 años. - Fabricado con sistema modular 100% apernado, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. Todas las uniones son con pernos, tuercas y arandelas para facilidad de transportar, desarmar, agrandar, achicar y relocalizar múltiples veces. La chapa de acero de gran espesor actúa como estructura y revestimiento. - grado: norma s45ogd - resistencia a la tracción: 450 MPA mínimo - rango de resistencia general: 565 a 720 MPA - revestimiento anticorrosivo: 55% al-zn COATED STEEEL, ALUZINC (GALVALUME) recubrimiento tipo inmersión en caliente 100grxm2 - ESPESOR DE CHAPA: La chapa a utilizar debe tener un espesor de 0.70mm, equivalente a casi el doble del espesor más comúnmente usado en el mercado local para revestimientos - PINTURA: Adicionalmente al revestimiento el material está pintado al horno con pintura color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior. - Revestimiento de techo, pared y cierres en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento Zincalum y pintado al horno con pintura epódica color blanco con espesores desde 0.80mm hasta 2.0mm aprox. - Anclaje desmontable en acero de 3.00mm de espesor con pernos de expansión - Anclaje permanente con fundación tipo zapata corrida de hormigón armado 2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Las siguientes especificaciones técnicas describen cada una de las instalaciones, y tipos de materiales a instalarse, para el montaje de la estructura de galpones desmontable prefabricado para taller automotriz y de almacenes y sus áreas internas, por lo cual es importante que el contratista o proveedor considere cada uno de los siguientes puntos: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR ESTOS REQUERIMIENTOS ANTES DE ARMAR LOS TRES ITEMS 2.1. DESCRIPCION - Demolición De 2 Galpón.- Esta actividad previa comprende los trabajos de demolición de la mitad de un galpón el área donde se montará la nueva estructura de almacenamiento y la otra donde será el taller prefabricada, quedando el área totalmente liberada para iniciar el montaje. En cuanto al procedimiento de la demolición debe ser demolido 2 (dos) muros laterales y 1 (un) frontal de la parte que da hacia el árbol del cupesí más la churrasquera; Asimismo, deberá retirarse la cubierta más las estructuras que sujetan a ello y por ende los escombros deberán ser retirados en su totalidad con el fin de evitar que se deje escombros en el lugar y se ejecute el trabajo de manera normal. El proveedor debe prever todas las herramientas, equipos y maquinaria necesarios para efectuar la respectiva demolición y retiro de los escombros. Además de retirar todos los escombros del galpón que va a demolerse en una mitad deberá contemplarse que debe tener nuevamente un cerramiento, por lo que la empresa deberá contemplar un nuevo muro para cerrar dicho galpón. La empresa debe incluir todos los materiales y mano de obra para su ejecución. Posteriormente todos los escombros deben ser botados a los vertederos correspondientes, no dejando ningún escombro en las instalaciones de YPFB - Retiro De Capa Vegetal.- El retiro de la capa vegetal de toda área a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total para la Instalación, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área y retiro de árboles para el montaje del Galpón de Rectarco tipo Taller. - Equipo.- La capa vegetal se retirara de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) que cumpla con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones. - Procedimiento.- Se deberá retirar toda la tierra vegetal, gramas, obstáculos y basura existente en el área de la construcción en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo, antes de proceder al replanteo de la ejecución de obra, hasta una profundidad de 10 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones. Los niveles que figuren en el plano general, estarán referidos a una cota 0,00 que fijara en el terreno y que se materializará en el mismo con una estaca de referencia, que a tal efecto deberá colocar el Contratista bajo su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservara. - Nivelación y Compactación.- Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. - Forma De Ejecución La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalará la estructura de Galpón de lavadero y taller de mantenimiento de vehículos. - PISO DE CEMENTO DE 10CM DE ALTO: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 10cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 10cm., con una resistencia a la compresión de 120 Kg./cm2, mínimamente con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos. Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones. - Procedimiento De Ejecución El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente. Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos. - Mezzanine: En el sector interior con una superficie según planos de 71.20 m2, se debe proceder con el montaje de un Mezzanine con perfilaría en acero al carbono estructural de 3.00mm, además de la baranda con sistema de reja. - INSTALACION SEMIARCO TIPO LAVADERO- DEPOSITO - DESCRIPCION - Retiro de capa vegetal.- El retiro de la capa vegetal de toda el área a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total para la Instalación, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área y retiro de árboles para el montaje para SEMIARCO tipo Lavadero. - Equipo.- La capa vegetal se retirara de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) que cumpla con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de la construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones. - Procedimiento.- Se deberá retirar toda la tierra vegetal, gramas, obstáculos y basura existente en el área de la Instalación en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo y la estabilidad de la misma, antes de proceder al replanteo de la ejecución de obra, hasta una profundidad de 10 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones. Los niveles que figuren en el plano general, estarán referidos a una cota 0,00 que fijara en el terreno y que se materializará en el mismo con una estaca de referencia, que a tal efecto deberá colocar el Contratista bajo su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservara. 3.2 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.- Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. - Forma De Ejecución La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalará la estructura de Galpón de lavadero y taller de mantenimiento de vehículos. - PISO DE CEMENTO DE 10CM DE ALTO: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 10cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 10cm., con una resistencia a la compresión de 120 Kg./cm2, mínimamente con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos. Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones. - Procedimiento De Ejecución El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente. Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos. - ITEM 1 GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, TIPO TALLER + OFICINA CON MEZZANINE Tendrá las medidas: ancho 18.44 x largo 20mts. Y altura 8.15 mts. En Villa Luz Mazzantini: (3.56x20 ms. Con chapa antideslizante. (En Villa Luz). 1.- OBRAS CIVILES Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 368,80; m2; Relleno, nivelación y compactado de suelo de 10cm alto Ancho: 18,44 Largo: 20,00. 02; 368,80; m2; Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto Losa de cemento con malla electro soldada. 03; 1,00; Glb; Sistema Pluvial y Bajantes Sistema Pluvial Perimetral. 04; 1,00; Glb; Sistema Perimetral para recolección de aceite largo (42 mts.). 05; 20,16; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Laterales. 06; 7,29; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Frontales + Mezzanine. 2.- ESTRUCTURA METALICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 368,80; m2; Cubierta y Laterales Prefabricados Auto portante Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros: Ancho: 18,44 Alto: 8,15 Largo: 20,00 Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epódica color blanco Espesor 0,70 mm Aprox.. 02; 2,00; Pza.; Anclaje y Sujeción Anclaje y Sujeción con medidas en metros: Largo: 20,00 Espesor: 4,50 mm Aprox.. 03; 8,00; Pza.; Columna Externas Largo: 4,00 Espesor: 4,50 mm Aprox.. 04; 5,00; Pza.; Columna Interna Mezzanine Largo: 3,00 Espesor: 3,00 mm Aprox.. 05; 4,00; Pza.; Columnas Frontal y Trasera Largo: 8,15 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 06; 71,20; m2; Mezzanine segundo piso Acabado con chapa antideslizante Ancho: 3,56 Largo: 20,00. 07; 1,00; Pza.; Escalera Metálica Acabado con chapa antideslizante Ancho: 1,20 Alto: 3,00. 08; 1,00; Pza.; Baranda Metálica Baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo con montacargas. 09; 56,14; ml; Perfil guía "U" para Muros Internos Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa. 3.- Instalación Eléctrica: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Pintado indicativo de piso, zona de trabajo y lavado. 02; 1,00; Pza.; Demolición de infraestructura de ladrillos y Rampla de Hormigón.. 03; 1,00; Pza.; Sacado de árbol del lugar.. 04; 1,00; Pza.; Retiro de material "basura" existente. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 20,00; ml; Acometida Eléctrica. 02; 1,00; Pza.; Tablero de Distribución. 03; 8,00; Pza.; Térmicos 16amp. (toma especial). 04; 3,00; Pza.; Térmicos 25amp. (toma especial). 05; 8,00; Pza.; Disyuntor Diferencial 25amp. 06; 3,00; Pza.; Disyuntor Diferencial 32amp. 07; 15,00; Pto.; Tomacorrientes doble 220V. 08; 2,00; Pto; Toma de fuerza A/C. 09; 3,00; Pto; Interruptor doble. 10; 9,00; Pto; Interruptor simple. 11; 22,00; Pto; Luminaria fluorescente doble 2x36w. 12; 3,00; Pto; Luminaria fluorescente doble 2x18w área baños. 13; 2,00; Pto; Iluminación Externa. 14; 3,00; Pto; Punto de voz y dato (incluye solamente ductaje). 15; 3,00; Pto; Extractor de aire. 16; 1,00; Pza.; Jabalina Eléctrica. 4 Seguridad: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 6,00; Pza.; Detectores de humo Sistema independiente. 02; 4,00; Pza.; Extintores ABC de 8Kg, Sistemas individuales - portátiles. 03; 1,00; Glb.; Señalética de Seguridad. 4.1 Sistema Térmico + Acabado Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 39,52; m2; Techo Termoaislante Panelizado (EPS) en todos los ambientes Techo Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras Ancho: 2,60 Alto: Largo: 15,15. 02; 8,00; Pza.; Tragaluz de fibra de vidrio de 1mm de espesor.. 5 Cuadro de Vanos Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; Ventana - V1 Ventana doble hoja corrediza Ancho: 1,20 Alto: 1,20. 02; 2,00; Pza.; Ventana - VV Ventana doble hoja corrediza Ancho: 2,00 Alto: 1,20. 03; 7,00; Pza.; Puerta peatonal Interior tipo P1 Puerta termo acústica Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 04; 1,00; Pza.; Puerta Panelizado para baño Puerta termo acústica panelizada Ancho: 0,70 Alto: 2,00. 05; 2,00; Pza.; Puerta de Baño - P 4 Cabina termo-acústica Ancho: 0,70 Alto: 1,50. 06; 2,00; Pza.; Portón Corredizo Portón Metálico de 1 Hoja Corrediza con medidas en metros: Ancho: 6,00 Alto: 3,00 Material con Muro Panelizado de Poli estireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras. 07; 2,00; Pza.; Cabina de ducha Cabina termo-acústica panelizada Ancho: 0,85 Alto: 1,80. 6 Piso: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01 02; 15,00 368,80; m2 m2; Piso con nivel y rejilla metálica. (Depósito de Aceite) Piso Epóxido Piso de cemento de hormigón Armado rígido.. 7 Instalación hidráulica y Sanitaria: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 20,00; ml; Acometida de agua hidrosanitaria. 02; 20,00; ml; Red sanitaria de PVC 4". 03; 9,00; Pto.; Llaves de paso. 04; 9,00; Pto; Punto de agua fría. 05; 9,00; Pto; Punto de desagüe. 06; 1,00; Pza.; Cámara de inspección. 07; 2,00; Pza.; Cámara Separadora (Aceites y Aguas Reusables). 08; 3,00; Pza.; Lavamanos. 09; 1,00; Pza.; Lavaplatos + mesón. 10; 3,00; Pza.; Inodoro. 11; 2,00; Pza.; Ducha Eléctrica. 12; 3,00; Pza.; Espejo. 13; 3,00; Pza.; Colgador papel higiénico. 8 Equipamiento:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Aire Acondicionado 9.000 BUTH. 02; 1,00; Pza.; Aire Acondicionado 12.000 BUTH. 9 Mobiliario: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 4,00; Pza.; Mesa metálica de Apoyo para Cambio de Aceite Ancho: 2,00 Largo: 3,00. 02; 3,00; Pza.; Estante Metálico Re-Ajustable. Ancho: 3,00 Alto: 3,00. 03; 4,00; Pza.; Tablero Metálico para Herramientas. Ancho: 2,00 Alto: 2,00. - ITEM 2 GALPÓN SEMIARCO PREFABRICADO AUTO PORTANTE DE ACERO TIPO LAVADERO + DEPOSITO CON LAS MEDIDA Tendrán las medidas: Ancho 6.35 mts., largo 9.75 mts. Alto 4.80 mts. GALPON SEMIARCO PREFABRICADO 100% DESARMABLE – LAVADERO + DEPOSITO 1. ESTRUCTURA METALICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 61,91; m2; Cubierta y Laterales Prefabricados Auto portante Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros: Ancho: 6,35 Alto: 4,80 Largo: 9,75 Material: Zincalum, pintado al horno con pintura Epóxido color blanco Espesor 0,50 mm Aprox.. 02; 9,75; Pza.; Anclaje y Sujeción Baja Anclaje y Sujeción con medidas en metros: Largo: 6,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 03; 9,75; Pza.; Anclaje y Sujeción Alta Anclaje y Sujeción con medidas en metros: Largo: 6,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 04; 3,00; Pza.; Columna Lateral Metálica Largo: 4,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 05; 4,28; ml; Perfil guía "U" para Muros Internos Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa. 2. MUROS: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 10,00; m2; Muro Termoaislante Exterior Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras Ancho: 2,50 Alto: 4,00 Largo:. 02; 17,12; m2; Muro Termoaislante Interior Muro Panelizado de Poli estireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras. 3. CUADRO DE VANO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Puerta peatonal Interior / Exterior tipo P1 Puerta termo acústica Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 4. PISO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 61,91; m2; Piso Epóxico. 5. OBRA CIVIL: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 61,91; m2; Relleno, nivelación y compactado de suelo de 10cm alto Ancho: 6,35 Largo: 9,75. 02; 61,91; m2; Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto Losa de cemento con malla electro soldada. 03; 1,00; Glb.; Sistema Pluvial y Bajantes Sistema Pluvial Perimetral. 04; 1,00; Glb.; Sistema de Drenaje para el área de lavado (28 mts.). 05; 1,54; m3; Fundaciones de Hormigón Columnas. 6. Otros. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Pintado indicativo de piso, zona de trabajo y lavado. 7. Instalación Eléctrica:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 3,00; ml; Acometida Eléctrica. 02; 1,00; Pza.; Tablero de Distribución. 03; 2,00; Pza.; Térmicos 16amp. (toma especial). 04; 2,00; Pza.; Disyuntor Diferencial 25amp. 05; 2,00; Pto.; Tomacorrientes doble 220V. 06; 1,00; Pto; Interruptor doble. 07; 4,00; Pto; Luminaria fluorescente doble 2x36w. 08; 1,00; Pza.; Jabalina Eléctrica. 8. Seguridad:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; Extintores ABC de 8Kg Sistemas individuales - portátiles. 02; 1,00; Glb.; Señalética de Seguridad. 9. Instalación Hidráulica y Sanitaria:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 20,00; ml; Acometida de agua hidrosanitaria. 02; 20,00; ml; Red sanitaria de PVC 4". 03; 4,00; Pto; Llaves de paso. 04; 4,00; Pto.; Punto de agua fría. 05; 4,00; Pto; Punto de desagüe. 06; 1,00; Pza.; Cámara de inspección. 07; 4,00; Pza.; Grifos para lavadero. 10. Mobiliario: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; Mesa Metálica de Apoyo para Cambio de Aceite Ancho: 2,00 Largo: 3,00. - ITEM 3. GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, PARA ALMACENES CON MEZZANINE - INSTALACIÓN DE PLATAFORMA , OBRAS CIVILES.- COMPUTOS METRICOS: Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 195,00; m2; Relleno, nivelación y compactado de suelo de 10cm alto. Ancho:; 13,00; Largo:; 15,00. 02; 195,00; m2; Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto. Losa de cemento con malla electro soldada. 03; 1,00; glb; Sistema Pluvial y Bajantes. Sistema Pluvial Perimetral. 04; 17,92; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Laterales. 05; 8,10; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Frontales + Mezzanine. - Mezzanine: En el sector interior con una superficie según planos de 104 m2, se debe proceder con el montaje de un Mezzanine con perfilería en acero al carbono estructural de 3.00mm, además de la baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo de cualquier objeto. - INSTALACIÓN DE GALPON RECTARCO PARA ALMACENES CON MEZZANINE: 1.1 ESTRUCTURA METALICA Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 195,00; m2; Cubierta y Laterales Prefabricados Auto portante. Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros:. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epoxica color blanco. Espesor; 0,70; mm Aprox.. 02; 2,00; pza; Anclaje y Sujeción. Anclaje y Sujeción con medidas en metros:. Largo:; 15,00; Espesor:; 3,00; mm Aprox.. 03; 8,00; pza; Columna Externas. Largo:; 4,00; Espesor:; 3,00; mm Aprox.. 04; 8,00; pza; Columna Interna Mezzanine. Largo:; 3,00; Espesor:; 3,00; mm Aprox.. 05; 2,00; pza; Columnas Frontal. Largo:; 6,00; Espesor:; 2,00; mm Aprox.. 06; 104,00; m2; Mezzanine segundo piso. Acabado con chapa antideslizante. Ancho:; 13,00; Largo:; 8,00. 07; 1,00; pza; Escalera Metálica en L con área de descanso. Acabado con chapa antideslizante. Ancho:; 1,20; Alto:; 3,00. 08; 1,00; pza; Baranda Metálica. Baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo con montacargas. 09; 24,88; ml; Perfil guía "U" para Muros Internos. Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa. - MUROS: Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 308,50; m2; Muro Termoaislante Exterior. Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor. Pre-pintado color blanco en ambas caras. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. 02; 97,27; m2; Muro Termoaislante Interior. Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor. Pre-pintado color blanco en ambas caras. - SISTEMA TERMICO – ACABADO: Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 195,00; m2; Revestimiento Interno PVC. Aislación termo-acústica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. 02; 58,19; m2; Techo Termoaislante Panelizado (EPS) (Oficina y baños). Techo Panelizado de Poliestireno Expandido de 30.00mm de Espesor. Pre-pintado color blanco en ambas caras. 03; 195,00; m2; Aislante Térmico de Membrana de Aluminio. Aislación termo-acústica de cielo y pared curva con membrana de aluminio. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. - CUADRO DE VANOS: Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 2,00; pza; Ventana - V1. Ventana doble hoja corrediza. Ancho:; 1,20; Alto:; 1,20. 02; 2,00; pza; Ventana de baño.. Ventana doble hoja corrediza. Ancho:; 0,60; Alto:; 0,30. 03; 2,00; pza; Puerta Peatonal Doble Abatible P-3. Puerta termo-acústica. Ancho:; 1,40; Alto:; 2,00. 04; 2,00; pza; Puerta panelizada para baño. Puerta termo acústica panelizada. Ancho:; 0,70; Alto:; 2,00. 05; 1,00; pza; Portón Corredizo. Portón de Panel de 1 Hoja Corrediza con medidas en metros:. Ancho:; 3,00; Alto:; 3,00. Material con Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de. Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras. - INSTALACION ELECTRICA: Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 10,00; ml; Acometida Eléctrica. 02; 1,00; pza; Tablero de Distribución. 03; 9,00; pza; Térmicos 16amp. (toma especial). 04; 5,00; pza; Térmicos 25amp. (toma especial). 05; 5,00; pza; Disyuntor Diferencial 25amp. 06; 5,00; pza; Disyuntor Diferencial 32amp. 07; 10,00; pto; Tomacorrientes doble 220V. 08; 5,00; pto; Toma de fuerza A/C. 09; 1,00; pto; Toma de fuerza Ducha. 10; 4,00; pto; Interruptor doble. 11; 2,00; pto; Interruptor simple. 12; 24,00; pto; Luminaria fluorescente doble 2x36w. 13; 2,00; pto; Luminaria fluorescente doble 2x18w área baños. 14; 2,00; pto; Iluminación Externa. 15; 5,00; pto; Punto de datos (incluye solamente ductaje). 16; 5,00; pto; Punto de voz (incluye solamente ductaje). 17; 2,00; pto; Extractor de baño. 18; 1,00; pza; Jabalina Eléctrica. - SEGURIDAD: Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 3,00; pza; Sistema Cámaras de Seguridad - VICOM tipo Gran Angular o superior. Sistema de video vigilancia con 2 cámaras de ingreso + DVR (+1 TR memoria). Ancho:; 0,70; Alto:; 1,00. con sistema de poder autodependiente. 02; 1,00; gbl; Sistema Alarma Antirrobo. Puerta termo acústica. Ancho:; 0,80; Alto:; 2,00. Sistema Antirrobo en cada ingreso del almacén. 03; 4,00; pza; Detectores de humo. Sistema independiente. Ancho:; 0,70; Alto:; 1,50. 04; 3,00; pza; Extintores ABC de 8Kg. Sistemas individuales - portátiles. 05; 1,00; gbl; Señalética de Seguridad. - INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 10,00; ml; Acometida de agua hidrosanitaria. 02; 10,00; ml; Red sanitaria de PVC 4". 03; 5,00; pto; Llaves de paso. 04; 5,00; pto; Punto de agua fría. 05; 5,00; pto; Punto de desagüe. 06; 1,00; pza; Cámara de inspección. 07; 2,00; pza; Lavamanos. 08; 2,00; pza; Inodoro. 09; 1,00; pza; Ducha Eléctrica. 10; 2,00; pza; Espejo. 11; 2,00; pza; Colgador papel higiénico. - EQUIPAMIENTO Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 2,00; pza; Aire Acondicionado 12.000 BUTH. 02; 4,00; pza; Aire Acondicionado 36.000 BUTH. 03; 1,00; pza; Mesón Abatible de Ingreso. 04; 1,00; pza; Estante metálico empotrado con divisiones de 0,70 de ancho x 10,00 mts. largo x. 3,25 alto mts.. PLANOS: - ITEM1 GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, TIPO TALLER + OFICINA CON MEZZANINE ELEVACION ESTE ESC. 1:75 VISTA TECHO 3D VISTA INTERIOR 3D - ITEM 2.- GALPÓN SEMIARCO PREFABRICADO AUTO PORTANTE DE ACERO TIPO LAVADERO + DEPOSITO CON LAS MEDIDA FACHADA EN 3D - ITEM 3.- GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, PARA ALMACENES CON MEZZANINE - ITEM 1 INSTALACIOJNES ELECTRICAS Y SANITARIAS DESCRIPCION El cableado debe realizarse de acuerdo al formulario de propuestas y planos s de diseño, con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar. - La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas). - El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada. - Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada, esto incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y accesorios FEMCO para las instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas. - Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y secundarios, tableros protecciones, etc. - La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB no reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo complementario. - El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada, previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. - La empresa adjudicada debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones. - Iluminación exterior: deben existir mínimo 6 puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo. - Tableros principales: - Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico. - La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén. - Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra. - Térmico de industria Europea - Sistema de iluminación interior y exterior - Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W. - Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral. - Plaquetas de iluminación hermética. IP 65 - Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. - Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco. - Cables eléctricos marca COBRA o similar - Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco - Salida de tomacorrientes para A/C - Sistema de Aire Acondicionado - Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar - Aire acondicionado frio/calor de 12.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar. - Extractor de aire para baños marca Ulix o similar. - Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo - Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. 5.1.1. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD (Galpón prefabricado 100% desarmable Térmico Taller + Oficina) Ítem; Detalle; Cant.; Unidad. 1; Detectores de humo Sistema independiente; 6,00; Pza.. 2; Extintores ABC de 8kg.); 4,00; Pza.. 3; Señalética de seguridad; 1.00; Glb.. - Seguridad ( Semiarco prefabricado 100% desarmable – Lavadero + Deposito) Ítem; Detalle; Cant.; Unidad. 1; Extintores ABC de 8kg.); 2,00; Pza.. 2; Señalética de seguridad; 1.00; Glb.. 5.1.1.1. INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA-. COMPUTOS METRICOS: Rectarco Galpón prefabricado 100% desarmable Térmico tipo Taller + Oficina) Ítem; Detalle; Pza.; Unidad. 1; Acometida de agua hidrosanitaria; 20,00; ml. 2; Red sanitaria PVS 4"; 20,00; ml. 3; Llaves de paso; 9,00; Pza.. 4; Punto de agua fría; 9,00; Pza.. 5; Punto de desagüe; 9,00; Pza.. 6; Cámara de inspección; 1,00; Pza.. 7; Cámara Separadora Aceites y aguas reusables); 2; Pza.. 8; Lavamanos; 3,00; Pza.. 9; Lavaplatos + mesón; 1.00; Pza.. 10; Inodoro; 3,00; Pza.. 11; Ducha eléctrica; 2.00; Pza.. 12; Espejo; 3.00; Pza.. 13; Colgador papel higiénico; 3.00; Pza.. INSTALACION HIDRO- SANITARIA COMPUTO METRICO: (Semiarco prefabricado 100% desarmable – tipo Lavadero + Deposito) Ítem; Detalle; Pza.; Unidad. 1; Acometida de agua hidrosanitaria; 20,00; ml. 2; Red sanitaria PVS 4"; 20,00; ml. 3; Llaves de paso; 4,00; Pza.. 4; Punto de agua fría; 4,00; Pza.. 5; Punto de desagüe; 4,00; Pza.. 6; Cámara de inspección; 1,00; Pza.. 7; Grifo para lavadero; 4.00; Pza.. ESPECIFICACIONES: - La acometida hidrosanitaria de agua será con tubería de VPC de 1", conectada a la red principal existente en el predio del DCSC. - La red pluvial será de 4" hasta el punto de alcantarillado o red principal existente en el predio del DCSC. - Tomas o puntos de agua para baterías de baño frío/caliente, con red de distribución interna. Las griferías son de marca FV o similar. Punto de agua fría, para cada accesorio sanitario Los artefactos serán asentados con pernos de fijación tanto en suelo como en paredes. Los artefactos sanitarios serán marca Corona o similar, color blanco Accesorios sanitarios incluye jabonera, espejo, toallas, apoyo de papel, etc. - Red de distribución de aguas blancas - La red sanitaria será de PVC de diámetro 2" y 4" según normativa boliviana. - Las cámaras de inspección serán de hormigón armado prefabricadas. - Importante.- Todos los trabajos de las instalaciones hidrosanitaria, deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. OTROS: - ITEM 2 INSTALACIOJNES ELECTRICAS Y SANITARIAS En este Ítem no aplica - ITEM 3 INSTALACIOJNES ELECTRICAS Y SANITARIAS DESCRIPCION El cableado debe realizarse de acuerdo al formulario de propuestas y planos s de diseño, con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar. - La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas). - El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada. - Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada, esto incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y accesorios FEMCO para las instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas. - Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y secundarios, tableros protecciones, etc. - La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB no reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo complementario. - El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada, previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. - La empresa adjudicada debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones. - Iluminación exterior: deben existir mínimo 6 puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo. - Tableros principales: - Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico. - La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén. - Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra. - Térmico de industria Europea - Sistema de iluminación interior y exterior - Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W. - Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral. - Plaquetas de iluminación hermética. IP 65 - Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. - Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco. - Cables eléctricos marca COBRA o similar - Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco - Salida de tomacorrientes para A/C - Sistema de Aire Acondicionado - Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar - Aire acondicionado frio/calor de 12.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar. - Extractor de aire para baños marca Ulix o similar. - Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. ITEM 1 y 2 PLANOS DE UBICACIÓN ITEM 3 PLANOS DE UBICACIÓN GALPON 1 GALPON 1 GALPON 1 ADQUISICIÓNES E INSTALACIÓNES La presente adquisición incluye la fabricación y montaje llave en mano de toda la estructura de Taller y almacenamiento, incluyendo todo lo detallado en las especificaciones técnicas descritas anteriormente que no son limitativas: Instalación de plataforma y pisos interiores, instalaciones de galpones desmontable tipo Rectarco, incluyendo muros prefabricados , carpintería y cielo raso, Instalación eléctrica, aires acondicionado, Instalaciones sistema de seguridad, Instalación hidro-sanitaria Por lo cual el proveedor debe entregar la estructura de almacenamiento lista para su uso

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de Entrega será de 90 días calendarios computables a partir de la emisión de la orden de Proceder.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

• Experiencia General El proponente deberá tener una experiencia general en el rubro mínima de años (7) años, la que deberá ser acreditara con la fecha de registro del NIT o Registro en Fundempresa, a ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. • Experiencia Específica El proponente, deberá presentar copias simples de Contratos, notas de entrega, actas, órdenes de servicio o compra, que acrediten Seis (6) provisiones y montaje de galpones prefabricados auto portante desarmable.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA Y MONTAJE

El lugar de entrega de los galpones desmontable será en los predios de YPFB Casa Matriz, en el espacio de Villa Luz ubicado entre el Barrio Las Palmas y Doble Vía la Guardia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así mismo deberá montarse de acuerdo al plano de ubicación detallado en las especificaciones técnicas

COMITÉ DE REPCECION

El comité de recepción tendrá como función principal inspeccionar el armado de los galpones, las mismas se basara en los expedientes técnicos, así mismo controlara el montaje de acuerdo a los espacio que indica los planos.

FORMA DE PAGO

Una vez efectuada la conciliación con el Comité de recepción de YPFB, el proponente deberá presentar los siguientes documentos para procesar el pago: - Carta de solicitud de pago - Nota de entrega (Original) - Garantía de Fabricación por defecto (12 Meses) - Factura original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP - Fotocopia de cédula de identidad del representante legal - Fotocopia del contrato

GARANTÍA TÉCNICA

Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación. Diseñados y fabricados de acuerdo a normas americanas

MULTAS

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario.

CLAUSULA SEGUROS

1.-SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: - Póliza Todo Riesgo de Construcción y Montaje Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista b) Seguro de Responsabilidad Civil. Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 100.000 c) Póliza de Accidentes Personales. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. Condiciones Adicionales. I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato

CLAUSULA DE S.Y.S.O

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio. - ASPECTOS GENERALES: El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: - Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes) - Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo - Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) - política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO) NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. - Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 2.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS: 3.1 Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto. 3.2 Política y programas de control de Alcohol y drogas. 3.3 Programa de capacitación y charlas de seguridad 3.4 Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto. 3.5 Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto). 3.6 Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC) 3.7 Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto 4. Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 4.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 4.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Currículo Vitae no documentado) 4.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 4.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 4.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 4.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 4.6.1. Casco de seguridad 4.6.2. Lentes de seguridad 4.6.3. Botín / Bota de seguridad 4.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 4.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP PARA RIESGOS ESPECIALES 4.6.6. Trabajos en altura 4.6.7. Trabajos eléctricos 4.6.8. Trabajos en espacios confinados 4.6.9. Trabajos en zanja abierta 4.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 4.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 4.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. 6. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 7. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación

VALIDACION TRIBUTARIA

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. . El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. . TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. .

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario C-1 	Propuesta Técnica

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

Personas Naturales:

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Número de Identificación Tributaria – NIT (valido y activo).

- Tipo de proponente.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), presentar este documento solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000,00.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD.

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para Empresas:

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre Comercial/Razón Social.

- Tipo de proponente.

- Número de Identificación Tributaria – NIT (valido y activo).

- Número de Matrícula de Comercio (vigente/actualizada), excepto para personas naturales.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Representantes legales habilitados para presentar propuestas y firmar contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario, número y fecha de Testimonio de Poder.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos adjudicados mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD. Original o

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para Asociaciones Accidentales:

- Certificado del RUPE vigente, que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre comercial.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Empresas que conforman la Asociación Accidental.

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de constitución de la Asociación Accidental, donde mencione el objeto, empresa líder, empresa que está facultada para gestionar garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades (en caso de que no esté consignado en el RUPE).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de representación legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos (en caso que no esté consignado en el RUPE).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD.

- Otra documentación requerida por YPFB.

Documentación a ser presentada por cada empresa que conforma la Asociación Accidental:

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre

- Tipo de proponente.

- Número de Identificación Tributaria – NT (valido y activo).

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales, documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de representación legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario (documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Original de la Matrícula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado, presentar este documento solo para montos adjudicados mayores a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  | General | Especifica | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el % correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con mezzanine | M2 | 368,80 |  |  |
| 2 | Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medida | M2 | 61,91 |  |  |
| 3 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine | M2 | 195,00 |  |  |
| TOTAL (numeral) |  |  |  |  |  |
| TOTAL: (literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES N° ÍTEM; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con mezzanine; m²; 368,80. 2; Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medida; m²; 61,91. 3; Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine; m²; 195,00. |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |  |  |  |
| A continuación se describen las especificaciones técnicas a seguir para las adquisiciones de Galpones Rectarco y Semiarco Desarmable 100% prefabricado. Dimensiones: La estructura de los galpones desmontable prefabricado para taller automotriz y de almacenes de la regional santa cruz debe contemplar las siguientes dimensiones: DETALLE; SUPERFICIE M2. 1).- Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con medidas: ancho 18.44 x largo 20mts. Y altura 8.15 mts. En Villa Luz Mezzanine: (3.56x20 ms. Con chapa antideslizante. (En Villa Luz). 2).- Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medidas: Ancho 6.35 mts., largo 9.75 mts. Alto 4.80 mts. 3).- Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine, según las siguientes medidas: ancho 13.00 x largo 15,00 mts. Y altura 7.12 mts. En Villa Luz Mezzanine: (13.00 ancho x 8.00 mts. Largo Con chapa antideslizante. (En Villa Luz).; 368.80 61.91 195.00. T O T A L ÁREA DE INSTALACION GALPON; 625.71. 1.- Características técnicas de los galpones: - Estructura de Galpones y cubierta desmontable prefabricada Rectarco tipo taller (Mezzanine, Semiarco tipo Lavadero y deposito) + tipo Almacén, en acero de alta resistencia de 0.70mm de espesor. - Con una capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. - Con capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. - Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular, al solo tener que aumentar arcos curvos. - Durabilidad mayor a 20 años. - Fabricado con sistema modular 100% apernado, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. Todas las uniones son con pernos, tuercas y arandelas para facilidad de transportar, desarmar, agrandar, achicar y relocalizar múltiples veces. La chapa de acero de gran espesor actúa como estructura y revestimiento. - grado: norma s45ogd - resistencia a la tracción: 450 MPA mínimo - rango de resistencia general: 565 a 720 MPA - revestimiento anticorrosivo: 55% al-zn COATED STEEEL, ALUZINC (GALVALUME) recubrimiento tipo inmersión en caliente 100grxm2 - ESPESOR DE CHAPA: La chapa a utilizar debe tener un espesor de 0.70mm, equivalente a casi el doble del espesor más comúnmente usado en el mercado local para revestimientos - PINTURA: Adicionalmente al revestimiento el material está pintado al horno con pintura color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior. - Revestimiento de techo, pared y cierres en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento Zincalum y pintado al horno con pintura epódica color blanco con espesores desde 0.80mm hasta 2.0mm aprox. - Anclaje desmontable en acero de 3.00mm de espesor con pernos de expansión - Anclaje permanente con fundación tipo zapata corrida de hormigón armado 2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Las siguientes especificaciones técnicas describen cada una de las instalaciones, y tipos de materiales a instalarse, para el montaje de la estructura de galpones desmontable prefabricado para taller automotriz y de almacenes y sus áreas internas, por lo cual es importante que el contratista o proveedor considere cada uno de los siguientes puntos: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR ESTOS REQUERIMIENTOS ANTES DE ARMAR LOS TRES ITEMS 2.1. DESCRIPCION - Demolición De 2 Galpón.- Esta actividad previa comprende los trabajos de demolición de la mitad de un galpón el área donde se montará la nueva estructura de almacenamiento y la otra donde será el taller prefabricada, quedando el área totalmente liberada para iniciar el montaje. En cuanto al procedimiento de la demolición debe ser demolido 2 (dos) muros laterales y 1 (un) frontal de la parte que da hacia el árbol del cupesí más la churrasquera; Asimismo, deberá retirarse la cubierta más las estructuras que sujetan a ello y por ende los escombros deberán ser retirados en su totalidad con el fin de evitar que se deje escombros en el lugar y se ejecute el trabajo de manera normal. El proveedor debe prever todas las herramientas, equipos y maquinaria necesarios para efectuar la respectiva demolición y retiro de los escombros. Además de retirar todos los escombros del galpón que va a demolerse en una mitad deberá contemplarse que debe tener nuevamente un cerramiento, por lo que la empresa deberá contemplar un nuevo muro para cerrar dicho galpón. La empresa debe incluir todos los materiales y mano de obra para su ejecución. Posteriormente todos los escombros deben ser botados a los vertederos correspondientes, no dejando ningún escombro en las instalaciones de YPFB - Retiro De Capa Vegetal.- El retiro de la capa vegetal de toda área a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total para la Instalación, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área y retiro de árboles para el montaje del Galpón de Rectarco tipo Taller. - Equipo.- La capa vegetal se retirara de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) que cumpla con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones. - Procedimiento.- Se deberá retirar toda la tierra vegetal, gramas, obstáculos y basura existente en el área de la construcción en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo, antes de proceder al replanteo de la ejecución de obra, hasta una profundidad de 10 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones. Los niveles que figuren en el plano general, estarán referidos a una cota 0,00 que fijara en el terreno y que se materializará en el mismo con una estaca de referencia, que a tal efecto deberá colocar el Contratista bajo su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservara. - Nivelación y Compactación.- Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. - Forma De Ejecución La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalará la estructura de Galpón de lavadero y taller de mantenimiento de vehículos. - PISO DE CEMENTO DE 10CM DE ALTO: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 10cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 10cm., con una resistencia a la compresión de 120 Kg./cm2, mínimamente con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos. Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones. - Procedimiento De Ejecución El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente. Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos. - Mezzanine: En el sector interior con una superficie según planos de 71.20 m2, se debe proceder con el montaje de un Mezzanine con perfilaría en acero al carbono estructural de 3.00mm, además de la baranda con sistema de reja. - INSTALACION SEMIARCO TIPO LAVADERO- DEPOSITO 3.1 DESCRIPCION - Retiro de capa vegetal.- El retiro de la capa vegetal de toda el área a ser construida, material que deberá ser retirado fuera del área total para la Instalación, pues no se aceptara el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área y retiro de árboles para el montaje para SEMIARCO tipo Lavadero. - Equipo.- La capa vegetal se retirara de forma mecánica para lo cual se utilizará maquinaria (moto niveladora) que cumpla con el trabajo de retiro de la capa vegetal. Para el traslado del material (capa vegetal) fuera del área de la construcción, se deberá utilizar volquetas o camiones. - Procedimiento.- Se deberá retirar toda la tierra vegetal, gramas, obstáculos y basura existente en el área de la Instalación en forma horizontal para no contaminar el resto del suelo y la estabilidad de la misma, antes de proceder al replanteo de la ejecución de obra, hasta una profundidad de 10 cm. como mínimo o hasta encontrar un nuevo tipo de suelo entonces se recomienda nivelar el terreno horizontalmente para dejar este en condiciones óptimas. El material retirado (capa vegetal) deberá ser transportado fuera de los límites del terreno mediante volquetas o camiones. Los niveles que figuren en el plano general, estarán referidos a una cota 0,00 que fijara en el terreno y que se materializará en el mismo con una estaca de referencia, que a tal efecto deberá colocar el Contratista bajo su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad preservara. 3.2 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.- Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. - Forma De Ejecución La compactación deberá realizarse, en los lugares en las que se instalará la estructura de Galpón de lavadero y taller de mantenimiento de vehículos. - PISO DE CEMENTO DE 10CM DE ALTO: El proveedor debe proceder con el vaciado de una plataforma de hormigón con una altura de 10cm. de alto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: Se debe proceder al vaciado de la carpeta de hormigón con un espesor de 10cm., con una resistencia a la compresión de 120 Kg./cm2, mínimamente con un contenido mínimo de cemento de 280 Kilogramos por metro cúbico de hormigón, a nivel y con pendientes apropiadas, según los niveles establecidos en los planos. Mismo debidamente planchado y frotachado para un buen acabado de piso visto. - Materiales, Herramientas Y Equipo El proveedor debe proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de autorizar el vaciado del hormigón. El cemento, la arena, la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en especificaciones. - Procedimiento De Ejecución El procedimiento de ejecución que engloba el mezclado, transporte, vaciado, vibrado, protección y curado del hormigón, tomando en cuenta las características indicadas anteriormente. Si el piso lo requiere o se indique expresamente, se le dará una pendiente de 0.5 a 1 %, hacia las rejillas de evacuación de agua u otros puntos indicados en los planos. - ITEM 1 GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, TIPO TALLER + OFICINA CON MEZZANINE Tendrá las medidas: ancho 18.44 x largo 20mts. Y altura 8.15 mts. En Villa Luz Mazzanine: (3.56x20 ms. Con chapa antideslizante. (En Villa Luz). 1.- OBRAS CIVILES Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 368,80; m2; Relleno, nivelación y compactado de suelo de 10cm alto Ancho: 18,44 Largo: 20,00. 02; 368,80; m2; Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto Losa de cemento con malla electro soldada. 03; 1,00; Glb; Sistema Pluvial y Bajantes Sistema Pluvial Perimetral. 04; 1,00; Glb; Sistema Perimetral para recolección de aceite largo (42 mts.). 05; 20,16; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Laterales. 06; 7,29; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Frontales + Mezzanine. 2.- ESTRUCTURA METALICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 368,80; m2; Cubierta y Laterales Prefabricados Auto portante Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros: Ancho: 18,44 Alto: 8,15 Largo: 20,00 Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epódica color blanco Espesor 0,70 mm Aprox.. 02; 2,00; Pza.; Anclaje y Sujeción Anclaje y Sujeción con medidas en metros: Largo: 20,00 Espesor: 4,50 mm Aprox.. 03; 8,00; Pza.; Columna Externas Largo: 4,00 Espesor: 4,50 mm Aprox.. 04; 5,00; Pza.; Columna Interna Mezzanine Largo: 3,00 Espesor: 3,00 mm Aprox.. 05; 4,00; Pza.; Columnas Frontal y Trasera Largo: 8,15 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 06; 71,20; m2; Mezzanine segundo piso Acabado con chapa antideslizante Ancho: 3,56 Largo: 20,00. 07; 1,00; Pza.; Escalera Metálica Acabado con chapa antideslizante Ancho: 1,20 Alto: 3,00. 08; 1,00; Pza.; Baranda Metálica Baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo con montacargas. 09; 56,14; ml; Perfil guía "U" para Muros Internos Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa. 3.- Instalación Eléctrica: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Pintado indicativo de piso, zona de trabajo y lavado. 02; 1,00; Pza.; Demolición de infraestructura de ladrillos y Rampla de Hormigón.. 03; 1,00; Pza.; Sacado de árbol del lugar.. 04; 1,00; Pza.; Retiro de material "basura" existente. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 20,00; ml; Acometida Eléctrica. 02; 1,00; Pza.; Tablero de Distribución. 03; 8,00; Pza.; Térmicos 16amp. (toma especial). 04; 3,00; Pza.; Térmicos 25amp. (toma especial). 05; 8,00; Pza.; Disyuntor Diferencial 25amp. 06; 3,00; Pza.; Disyuntor Diferencial 32amp. 07; 15,00; Pto.; Tomacorrientes doble 220V. 08; 2,00; Pto; Toma de fuerza A/C. 09; 3,00; Pto; Interruptor doble. 10; 9,00; Pto; Interruptor simple. 11; 22,00; Pto; Luminaria fluorescente doble 2x36w. 12; 3,00; Pto; Luminaria fluorescente doble 2x18w área baños. 13; 2,00; Pto; Iluminación Externa. 14; 3,00; Pto; Punto de voz y dato (incluye solamente ductaje). 15; 3,00; Pto; Extractor de aire. 16; 1,00; Pza.; Jabalina Eléctrica. 4 Seguridad: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 6,00; Pza.; Detectores de humo Sistema independiente. 02; 4,00; Pza.; Extintores ABC de 8Kg, Sistemas individuales - portátiles. 03; 1,00; Glb.; Señalética de Seguridad. 4.1 Sistema Térmico + Acabado Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 39,52; m2; Techo Termoaislante Panelizado (EPS) en todos los ambientes Techo Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras Ancho: 2,60 Alto: Largo: 15,15. 02; 8,00; Pza.; Tragaluz de fibra de vidrio de 1mm de espesor.. 5 Cuadro de Vanos Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; Ventana - V1 Ventana doble hoja corrediza Ancho: 1,20 Alto: 1,20. 02; 2,00; Pza.; Ventana - VV Ventana doble hoja corrediza Ancho: 2,00 Alto: 1,20. 03; 7,00; Pza.; Puerta peatonal Interior tipo P1 Puerta termo acústica Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 04; 1,00; Pza.; Puerta Panelizado para baño Puerta termo acústica panelizada Ancho: 0,70 Alto: 2,00. 05; 2,00; Pza.; Puerta de Baño - P 4 Cabina termo-acústica Ancho: 0,70 Alto: 1,50. 06; 2,00; Pza.; Portón Corredizo Portón Metálico de 1 Hoja Corrediza con medidas en metros: Ancho: 6,00 Alto: 3,00 Material con Muro Panelizado de Poli estireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras. 07; 2,00; Pza.; Cabina de ducha Cabina termo-acústica panelizada Ancho: 0,85 Alto: 1,80. 6 Piso: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01 02; 15,00 368,80; m2 m2; Piso con nivel y rejilla metálica. (Depósito de Aceite) Piso Epóxido Piso de cemento de hormigón Armado rígido.. 7 Instalación hidráulica y Sanitaria: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 20,00; ml; Acometida de agua hidrosanitaria. 02; 20,00; ml; Red sanitaria de PVC 4". 03; 9,00; Pto.; Llaves de paso. 04; 9,00; Pto; Punto de agua fría. 05; 9,00; Pto; Punto de desagüe. 06; 1,00; Pza.; Cámara de inspección. 07; 2,00; Pza.; Cámara Separadora (Aceites y Aguas Reusables). 08; 3,00; Pza.; Lavamanos. 09; 1,00; Pza.; Lavaplatos + mesón. 10; 3,00; Pza.; Inodoro. 11; 2,00; Pza.; Ducha Eléctrica. 12; 3,00; Pza.; Espejo. 13; 3,00; Pza.; Colgador papel higiénico. 8 Equipamiento:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Aire Acondicionado 9.000 BUTH. 02; 1,00; Pza.; Aire Acondicionado 12.000 BUTH. 9 Mobiliario: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 4,00; Pza.; Mesa metálica de Apoyo para Cambio de Aceite Ancho: 2,00 Largo: 3,00. 02; 3,00; Pza.; Estante Metálico Re-Ajustable. Ancho: 3,00 Alto: 3,00. 03; 4,00; Pza.; Tablero Metálico para Herramientas. Ancho: 2,00 Alto: 2,00. - ITEM 2 GALPÓN SEMIARCO PREFABRICADO AUTO PORTANTE DE ACERO TIPO LAVADERO + DEPOSITO CON LAS MEDIDA Tendrán las medidas: Ancho 6.35 mts., largo 9.75 mts. Alto 4.80 mts. GALPON SEMIARCO PREFABRICADO 100% DESARMABLE – LAVADERO + DEPOSITO 1. ESTRUCTURA METALICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 61,91; m2; Cubierta y Laterales Prefabricados Auto portante Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros: Ancho: 6,35 Alto: 4,80 Largo: 9,75 Material: Zincalum, pintado al horno con pintura Epóxido color blanco Espesor 0,50 mm Aprox.. 02; 9,75; Pza.; Anclaje y Sujeción Baja Anclaje y Sujeción con medidas en metros: Largo: 6,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 03; 9,75; Pza.; Anclaje y Sujeción Alta Anclaje y Sujeción con medidas en metros: Largo: 6,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 04; 3,00; Pza.; Columna Lateral Metálica Largo: 4,00 Espesor: 2,00 mm Aprox.. 05; 4,28; ml; Perfil guía "U" para Muros Internos Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa. 2. MUROS: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 10,00; m2; Muro Termoaislante Exterior Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras Ancho: 2,50 Alto: 4,00 Largo:. 02; 17,12; m2; Muro Termoaislante Interior Muro Panelizado de Poli estireno Expandido de 50.00mm de Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras. 3. CUADRO DE VANO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Puerta peatonal Interior / Exterior tipo P1 Puerta termo acústica Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 4. PISO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 61,91; m2; Piso Epóxico. 5. OBRA CIVIL: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 61,91; m2; Relleno, nivelación y compactado de suelo de 10cm alto Ancho: 6,35 Largo: 9,75. 02; 61,91; m2; Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto Losa de cemento con malla electro soldada. 03; 1,00; Glb.; Sistema Pluvial y Bajantes Sistema Pluvial Perimetral. 04; 1,00; Glb.; Sistema de Drenaje para el área de lavado (28 mts.). 05; 1,54; m3; Fundaciones de Hormigón Columnas. 6. Otros. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; Pintado indicativo de piso, zona de trabajo y lavado. 7. Instalación Eléctrica:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 3,00; ml; Acometida Eléctrica. 02; 1,00; Pza.; Tablero de Distribución. 03; 2,00; Pza.; Térmicos 16amp. (toma especial). 04; 2,00; Pza.; Disyuntor Diferencial 25amp. 05; 2,00; Pto.; Tomacorrientes doble 220V. 06; 1,00; Pto; Interruptor doble. 07; 4,00; Pto; Luminaria fluorescente doble 2x36w. 08; 1,00; Pza.; Jabalina Eléctrica. 8. Seguridad:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; Extintores ABC de 8Kg Sistemas individuales - portátiles. 02; 1,00; Glb.; Señalética de Seguridad. 9. Instalación Hidráulica y Sanitaria:. Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 20,00; ml; Acometida de agua hidrosanitaria. 02; 20,00; ml; Red sanitaria de PVC 4". 03; 4,00; Pto; Llaves de paso. 04; 4,00; Pto.; Punto de agua fría. 05; 4,00; Pto; Punto de desagüe. 06; 1,00; Pza.; Cámara de inspección. 07; 4,00; Pza.; Grifos para lavadero. 10. Mobiliario: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; Mesa Metálica de Apoyo para Cambio de Aceite Ancho: 2,00 Largo: 3,00. - ITEM 3. GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, PARA ALMACENES CON MEZZANINE - INSTALACIÓN DE PLATAFORMA , OBRAS CIVILES.- COMPUTOS METRICOS: Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 195,00; m2; Relleno, nivelación y compactado de suelo de 10cm alto. Ancho:; 13,00; Largo:; 15,00. 02; 195,00; m2; Piso de Cemento de Alto Tráfico de 10cm alto. Losa de cemento con malla electro soldada. 03; 1,00; glb; Sistema Pluvial y Bajantes. Sistema Pluvial Perimetral. 04; 17,92; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Laterales. 05; 8,10; m3; Fundaciones de Hormigón. Columnas Frontales + Mezzanine. - Mezzanine: En el sector interior con una superficie según planos de 104 m2, se debe proceder con el montaje de un Mezzanine con perfilería en acero al carbono estructural de 3.00mm, además de la baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo de cualquier objeto. - INSTALACIÓN DE GALPON RECTARCO PARA ALMACENES CON MEZZANINE: 1.1 ESTRUCTURA METALICA Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 195,00; m2; Cubierta y Laterales Prefabricados Auto portante. Cubierta Prefabricada Auto portante de acero con medidas en metros:. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epoxica color blanco. Espesor; 0,70; mm Aprox.. 02; 2,00; pza; Anclaje y Sujeción. Anclaje y Sujeción con medidas en metros:. Largo:; 15,00; Espesor:; 3,00; mm Aprox.. 03; 8,00; pza; Columna Externas. Largo:; 4,00; Espesor:; 3,00; mm Aprox.. 04; 8,00; pza; Columna Interna Mezzanine. Largo:; 3,00; Espesor:; 3,00; mm Aprox.. 05; 2,00; pza; Columnas Frontal. Largo:; 6,00; Espesor:; 2,00; mm Aprox.. 06; 104,00; m2; Mezzanine segundo piso. Acabado con chapa antideslizante. Ancho:; 13,00; Largo:; 8,00. 07; 1,00; pza; Escalera Metálica en L con área de descanso. Acabado con chapa antideslizante. Ancho:; 1,20; Alto:; 3,00. 08; 1,00; pza; Baranda Metálica. Baranda con sistema de reja corrediza para el manipuleo con montacargas. 09; 24,88; ml; Perfil guía "U" para Muros Internos. Perfil U de acero galvanizado en 1.20mm de espesor apernado a la losa. - MUROS: Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 308,50; m2; Muro Termoaislante Exterior. Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor. Pre-pintado color blanco en ambas caras. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. 02; 97,27; m2; Muro Termoaislante Interior. Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de Espesor. Pre-pintado color blanco en ambas caras. - SISTEMA TERMICO – ACABADO: Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 195,00; m2; Revestimiento Interno PVC. Aislación termo-acústica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm. 02; 58,19; m2; Techo Termoaislante Panelizado (EPS) (Oficina y baños). Techo Panelizado de Poliestireno Expandido de 30.00mm de Espesor. Pre-pintado color blanco en ambas caras. 03; 195,00; m2; Aislante Térmico de Membrana de Aluminio. Aislación termo-acústica de cielo y pared curva con membrana de aluminio. Ancho:; 13,00; Alto:; 7,25; Largo:; 15,00. - CUADRO DE VANOS: Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 2,00; pza; Ventana - V1. Ventana doble hoja corrediza. Ancho:; 1,20; Alto:; 1,20. 02; 2,00; pza; Ventana de baño.. Ventana doble hoja corrediza. Ancho:; 0,60; Alto:; 0,30. 03; 2,00; pza; Puerta Peatonal Doble Abatible P-3. Puerta termo-acústica. Ancho:; 1,40; Alto:; 2,00. 04; 2,00; pza; Puerta panelizada para baño. Puerta termo acústica panelizada. Ancho:; 0,70; Alto:; 2,00. 05; 1,00; pza; Portón Corredizo. Portón de Panel de 1 Hoja Corrediza con medidas en metros:. Ancho:; 3,00; Alto:; 3,00. Material con Muro Panelizado de Poliestireno Expandido de 50.00mm de. Espesor Pre-pintado color blanco en ambas caras. - INSTALACION ELECTRICA: Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 10,00; ml; Acometida Eléctrica. 02; 1,00; pza; Tablero de Distribución. 03; 9,00; pza; Térmicos 16amp. (toma especial). 04; 5,00; pza; Térmicos 25amp. (toma especial). 05; 5,00; pza; Disyuntor Diferencial 25amp. 06; 5,00; pza; Disyuntor Diferencial 32amp. 07; 10,00; pto; Tomacorrientes doble 220V. 08; 5,00; pto; Toma de fuerza A/C. 09; 1,00; pto; Toma de fuerza Ducha. 10; 4,00; pto; Interruptor doble. 11; 2,00; pto; Interruptor simple. 12; 24,00; pto; Luminaria fluorescente doble 2x36w. 13; 2,00; pto; Luminaria fluorescente doble 2x18w área baños. 14; 2,00; pto; Iluminación Externa. 15; 5,00; pto; Punto de datos (incluye solamente ductaje). 16; 5,00; pto; Punto de voz (incluye solamente ductaje). 17; 2,00; pto; Extractor de baño. 18; 1,00; pza; Jabalina Eléctrica. - SEGURIDAD: Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 3,00; pza; Sistema Cámaras de Seguridad - VICOM tipo Gran Angular o superior. Sistema de video vigilancia con 2 cámaras de ingreso + DVR (+1 TR memoria). Ancho:; 0,70; Alto:; 1,00. con sistema de poder autodependiente. 02; 1,00; gbl; Sistema Alarma Antirrobo. Puerta termo acústica. Ancho:; 0,80; Alto:; 2,00. Sistema Antirrobo en cada ingreso del almacén. 03; 4,00; pza; Detectores de humo. Sistema independiente. Ancho:; 0,70; Alto:; 1,50. 04; 3,00; pza; Extintores ABC de 8Kg. Sistemas individuales - portátiles. 05; 1,00; gbl; Señalética de Seguridad. - INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Ítem; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 10,00; ml; Acometida de agua hidrosanitaria. 02; 10,00; ml; Red sanitaria de PVC 4". 03; 5,00; pto; Llaves de paso. 04; 5,00; pto; Punto de agua fría. 05; 5,00; pto; Punto de desagüe. 06; 1,00; pza; Cámara de inspección. 07; 2,00; pza; Lavamanos. 08; 2,00; pza; Inodoro. 09; 1,00; pza; Ducha Eléctrica. 10; 2,00; pza; Espejo. 11; 2,00; pza; Colgador papel higiénico. - EQUIPAMIENTO Item; Cant.; Und.; DESCRIPCION. 01; 2,00; pza; Aire Acondicionado 12.000 BUTH. 02; 4,00; pza; Aire Acondicionado 36.000 BUTH. 03; 1,00; pza; Mesón Abatible de Ingreso. 04; 1,00; pza; Estante metálico empotrado con divisiones de 0,70 de ancho x 10,00 mts. largo x. 3,25 alto mts.. PLANOS: - ITEM1 GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, TIPO TALLER + OFICINA CON MEZZANINE (VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) - ITEM 2.- GALPÓN SEMIARCO PREFABRICADO AUTO PORTANTE DE ACERO TIPO LAVADERO + DEPOSITO CON LAS MEDIDA VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) - ITEM 3.- GALPÓN RECTARCO: DE CUBIERTA PREFABRICADA 100% DESARMABLE, PARA ALMACENES CON MEZZANINE VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) - ITEM 1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DESCRIPCION El cableado debe realizarse de acuerdo al formulario de propuestas y planos s de diseño, con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar. - La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas). - El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada. - Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada, esto incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y accesorios FEMCO para las instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas. - Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y secundarios, tableros protecciones, etc. - La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB no reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo complementario. - El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada, previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. - La empresa adjudicada debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones. - Iluminación exterior: deben existir mínimo 6 puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo. - Tableros principales: - Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico. - La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén. - Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra. - Térmico de industria Europea - Sistema de iluminación interior y exterior - Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W. - Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral. - Plaquetas de iluminación hermética. IP 65 - Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. - Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco. - Cables eléctricos marca COBRA o similar - Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco - Salida de tomacorrientes para A/C - Sistema de Aire Acondicionado - Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar - Aire acondicionado frio/calor de 12.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar. - Extractor de aire para baños marca Ulix o similar. - Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo - Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. 5.1.1. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD - SEGURIDAD (Galpón prefabricado 100% desarmable Térmico Taller + Oficina) Ítem; Detalle; Cant.; Unidad. 1; Detectores de humo Sistema independiente; 6,00; Pza.. 2; Extintores ABC de 8kg.); 4,00; Pza.. 3; Señalética de seguridad; 1.00; Glb.. - Seguridad ( Semiarco prefabricado 100% desarmable – Lavadero + Deposito) Ítem; Detalle; Cant.; Unidad. 1; Extintores ABC de 8kg.); 2,00; Pza.. 2; Señalética de seguridad; 1.00; Glb.. 5.1.1.1. INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA-. COMPUTOS METRICOS: Rectarco Galpón prefabricado 100% desarmable Térmico tipo Taller + Oficina) Ítem; Detalle; Pza.; Unidad. 1; Acometida de agua hidrosanitaria; 20,00; ml. 2; Red sanitaria PVS 4"; 20,00; ml. 3; Llaves de paso; 9,00; Pza.. 4; Punto de agua fría; 9,00; Pza.. 5; Punto de desagüe; 9,00; Pza.. 6; Cámara de inspección; 1,00; Pza.. 7; Cámara Separadora Aceites y aguas reusables); 2; Pza.. 8; Lavamanos; 3,00; Pza.. 9; Lavaplatos + mesón; 1.00; Pza.. 10; Inodoro; 3,00; Pza.. 11; Ducha eléctrica; 2.00; Pza.. 12; Espejo; 3.00; Pza.. 13; Colgador papel higiénico; 3.00; Pza.. INSTALACION HIDRO- SANITARIA COMPUTO METRICO: (Semiarco prefabricado 100% desarmable – tipo Lavadero + Deposito) Ítem; Detalle; Pza.; Unidad. 1; Acometida de agua hidrosanitaria; 20,00; ml. 2; Red sanitaria PVS 4"; 20,00; ml. 3; Llaves de paso; 4,00; Pza.. 4; Punto de agua fría; 4,00; Pza.. 5; Punto de desagüe; 4,00; Pza.. 6; Cámara de inspección; 1,00; Pza.. 7; Grifo para lavadero; 4.00; Pza.. ESPECIFICACIONES: - La acometida hidrosanitaria de agua será con tubería de VPC de 1", conectada a la red principal existente en el predio del DCSC. - La red pluvial será de 4" hasta el punto de alcantarillado o red principal existente en el predio del DCSC. - Tomas o puntos de agua para baterías de baño frío/caliente, con red de distribución interna. Las griferías son de marca FV o similar. Punto de agua fría, para cada accesorio sanitario Los artefactos serán asentados con pernos de fijación tanto en suelo como en paredes. Los artefactos sanitarios serán marca Corona o similar, color blanco Accesorios sanitarios incluye jabonera, espejo, toallas, apoyo de papel, etc. - Red de distribución de aguas blancas - La red sanitaria será de PVC de diámetro 2" y 4" según normativa boliviana. - Las cámaras de inspección serán de hormigón armado prefabricadas. - Importante.- Todos los trabajos de las instalaciones hidrosanitaria, deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. OTROS: - ITEM 2 INSTALACIOJNES ELECTRICAS Y SANITARIAS En este Ítem no aplica - ITEM 3 INSTALACIOJNES ELECTRICAS Y SANITARIAS VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DESCRIPCION El cableado debe realizarse de acuerdo al formulario de propuestas y planos s de diseño, con cable apto para ser directamente enterrado armado, puede ser aislación XLPE-clase 5-marca MARLEW o similar. - La tensión en el tablero desde donde se alimentará con energía eléctrica al galpón es de 380/220 VAC - 60 Hz (se considera estos datos para los aires acondicionados, iluminación y demás cargas eléctricas). - El tablero desde donde se alimentarán los galpones debe ser instalado y provisto por la empresa adjudicada. - Todo el trabajo, material y demás ítems relacionados con la instalación eléctrica debe ser realizado y provisto por la empresa adjudicada, esto incluye el tablero de llegada de energía eléctrica, con todas sus protecciones. Debe utilizarse conduit metálico liviano (tipo FEMCO) y accesorios FEMCO para las instalaciones exteriores y también en instalaciones interiores embutidas. - Todo el sistema de iluminación, aires acondicionados, tomacorrientes cableados, etc., debe estar a cargo de la empresa adjudicada, esto incluye los alimentadores principales y secundarios, tableros protecciones, etc. - La empresa adjudicada debe entregar el bien funcionando, YPFB no reconocerá ningún ítem adicional ni realizará ningún trabajo complementario. - El aterramiento (malla de tierra) debe ser ejecutado hasta obtener un valor menor o igual a 5 ohm, luego recién conectarse a la malla principal de la planta en una cámara de inspección de la empresa adjudicada, previa verificación por personal de YPFB. Los puntos de conexión con la malla de todos los circuitos de tomacorrientes, aires acondicionados, duchas eléctricas, deben tener protección DIFERENCIAL con sensibilidad de 30 m. - La empresa adjudicada debe actualizar los planos que sean afectados por la ubicación de los Galpones. - Iluminación exterior: deben existir mínimo 6 puntos distribuidos en todo el perímetro como mínimo. - Tableros principales: - Acometida eléctrica con cable blindado con recubrimiento trifásico y monofásico. - La acometida eléctrica se realizara hasta el tablero principal más cercano del almacén. - Tablero eléctrico metálico para empotrar incluye llaves térmicas y diferenciales con puesta a tierra. - Térmico de industria Europea - Sistema de iluminación interior y exterior - Artefactos de iluminación de 80cm y 1.20cm con difusores de 2 x 36W o 2 x 18W. - Luminarias tipo tortuga de salida en cada una de las puertas de ingreso para señalización e iluminación perimetral. - Plaquetas de iluminación hermética. IP 65 - Sistema de tomacorrientes, con toma doble y de tierra. - Placas tomacorrientes universales dobles con línea a tierra marca LONDON o similar, color blanco. - Cables eléctricos marca COBRA o similar - Placas de interruptores marca LONDON o similar, color blanco - Salida de tomacorrientes para A/C - Sistema de Aire Acondicionado - Aire acondicionado frio/calor de 9.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar - Aire acondicionado frio/calor de 12.000BTUH 50/60Hz marca Westinghouse o similar. - Extractor de aire para baños marca Ulix o similar. - Jabalina eléctrica de cobre electrolítico puro con toma cables de bronce en su extremo Importante.- Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. ITEM 1 y 2 PLANOS DE UBICACIÓN VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) ITEM 3 PLANOS DE UBICACIÓN VER PLANOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) ADQUISICIÓNES E INSTALACIÓNES La presente adquisición incluye la fabricación y montaje llave en mano de toda la estructura de Taller y almacenamiento, incluyendo todo lo detallado en las especificaciones técnicas descritas anteriormente que no son limitativas: Instalación de plataforma y pisos interiores, instalaciones de galpones desmontable tipo Rectarco, incluyendo muros prefabricados , carpintería y cielo raso, Instalación eléctrica, aires acondicionado, Instalaciones sistema de seguridad, Instalación hidro-sanitaria Por lo cual el proveedor debe entregar la estructura de almacenamiento lista para su uso |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El plazo de Entrega será de 90 días calendarios computables a partir de la emisión de la orden de Proceder, previa firma del contrato. |  |  |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA |  |  |  |  |
| Garantía de 24 meses contra defectos de fabricación. Diseñados y fabricados de acuerdo a normas americanas |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |
| • Experiencia General El proponente deberá tener una experiencia general en el rubro mínima de años (7) años, la que deberá ser acreditara con la fecha de registro del NIT o Registro en Fundempresa, a ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. • Experiencia Específica El proponente, deberá presentar copias simples de Contratos, notas de entrega, actas, órdenes de servicio o compra, que acrediten Seis (6) provisiones y montaje de galpones prefabricados auto portante desarmable. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DCD.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“NO APLICA ESTE MÉTODO”).

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | ADQUISICIÓN DE GALPONES DESMONTABLE PREFABRICADO PARA TALLER AUTOMOTRIZ Y ALMACENES DE LA REGIONAL SANTA CRUZ |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de la Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario de Identificación del Ofertante. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta: AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP PREVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1 Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2 Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |  |  |
| - Plan de SMS |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| 1 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, Tipo taller + oficina con mezzanine | 368,80 | M² |  |  |  |  |
| 2 | Galpón SEMIARCO prefabricado Auto portante de acero Tipo Lavadero + Deposito con las medida | 61,91 | M² |  |  |  |  |
| 3 | Galpón RECTARCO: de cubierta prefabricada 100% desarmable, para almacenes con Mezzanine | 195,00 | M² |  |  |  |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |