MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS ELECTRICOS

| ITEM | DETALLE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 87V | SERVICIO | 2 |
| 2 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325 | SERVICIO | 2 |
| 3 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 28II | SERVICIO | 1 |
| 4 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 289 | SERVICIO | 2 |
| 5 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, CALIBRADOR DOCUMENTADOR MULTIFUNCIÓN FLUKE 744 | SERVICIO | 1 |
| 6 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, CALIBRADOR DOCUMENTADOR MULTIFUNCIÓN FLUKE 754 | SERVICIO | 1 |
| 7 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 179 | SERVICIO | 2 |
| 8 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 376 | SERVICIO | 1 |
| 9 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA DE ATERRAMIENTO FLUKE 1630 | SERVICIO | 1 |
| 10 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MEDIDOR DE ATERRAMIENTO FLUKE 1625 | SERVICIO | 1 |
| 11 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MEDIDOR DE ATERRAMIENTO FLUKE 1623 | SERVICIO | 1 |
| 12 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, OSCILOSCOPIO PORTÁTIL FLUKE 125 | SERVICIO | 1 |
| 13 | FUSIBLE 440 mA/1000 V PARA MULTÍMETRO FLUKE | SERVICIO | 2 |
| 14 | FUSIBLE 11A/1000 V PARA MULTÍMETRO FLUKE | SERVICIO | 2 |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCION DEL SERVICIO

| ITEM | DETALLE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 87V |  |
|  |  | Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Precisión de CC del 0,05% Medida de hasta 1000 V CA y CC Medida de hasta 10 A; 20 A por un máximo de 30 segundos Captura de picos de hasta 250 µs Modo relativo para compensación de errores debidos a las puntas de prueba |
| 2 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325 |  |
|  |  | Medida de corriente CA y CC de 400 A Medida de tensión CA y CC de 600 V Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales Medición de resistencia de hasta 40 kΩ con detección de continuidad Mediciones de temperatura y capacitancia Medida de frecuencia |
| 3 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 28II |  |
|  |  | Las especificaciones de exactitud se presentan como +/- (% de la lectura + número de dígitos) Voltaje de CC: Rango de 0,1 mV a 1.000 V - Exactitud de ±0,05% + 1 Tensión de CA: Rango: de 0,1 mV a 1.000 V - Exactitud: ±0,7% +4 Corriente continua: Rango: de 0,1 μA a 10 A - Exactitud: de ±0,2% + 4 Corriente CA: Rango: de 0,1 μA a 10 A - Exactitud: de ±1,0% + 2 Resistencia: Rango: de 0,1 Ω a 50 MΩ - Exactitud de ±(0,2% + 1) Conductancia: Rango: 60,00 nS - Exactitud: ±(1,0% + 10) Comprobación de diodos: Rango: 2,0 V - Exactitud: ±(2,0% + 1) Ciclo de servicio: Rango: de 0,0% a 99,9% - Exactitud: dentro de ±(0,2% por kHz + 0,1%) para tiempos deelevación <1 µs |
| 4 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 289 |  |
|  |  | Voltios: 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V - 0.03% Corriente 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A - 0.05% Temperatura (excluida la sonda): -200,0 °C a 1.350,0 °C (-328,0 °F a 2.462,0 °F) - 1.00% Resistencia: 50,000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ - 0.05% Capacidad: 1,000 nF, 10,00 nF 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF - 1.00% Frecuencia: 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz - 0,005 % + 1 |
| 5 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, CALIBRADOR DOCUMENTADOR MULTIFUNCIÓN FLUKE 744 |  |
|  |  | Exactitud de la medición Tensión CC 110,000 mV 0,025%+0,015% * 1,10000 V 0,025%+0,005% * 11,0000 V 0,025%+0,005% * 110,000 V 0,05%+0,005% * 300,00 V 0,05%+0,005% * Tensión CA 20 a 40 Hz 2% + 10 40 a 500 Hz 0,5% + 5 500 a 1 kHz 2% + 10 1 kHz a 5 kHz 10% + 20 Rangos: 1,1000; 11,000; 110,00; 300 V Corriente CC 30,000 mA 0,01% + 0,015% * 110,00 mA 0,01% + 0,015% * Resistencia 11,000 Ω 0,05% +50 mΩ 110,00 Ω 0,05% +50 mΩ 1,1000 kΩ 0,05% +500 mΩ 11,000 kΩ 0,1% +10 Ω Frecuencia 1,00 a 109,99 Hz 0,05 Hz 110,0 a 1.099,9 Hz 0,5 Hz 1,100 a 10,999 kHz 5 Hz 11,00 a 50,00 kHz 50 Hz Presión Exactitud del 0,025% del rango utilizando cualquiera de los 29 módulos de presión. |
| 6 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, CALIBRADOR DOCUMENTADOR MULTIFUNCIÓN FLUKE 754 |  |
|  |  | Exactitud de la medición Voltaje CC 1 año 2 años 100,000 mV 0,02 % + 0,005 mV 0,03% + 0,005 mV 3,00000 V 0,02 % + 0,00005 V 0,03% + 0,00005 V 30,000 V 0,02 % + 0,0005 V 0,03 % + 0,0005 V 300,00 V 0,05 % + 0,05 V 0,07 % + 0,05 V Tensión CA Rango de 40 a 500 Hz Resolución 1 año 2 años 3,000 V 0,001 V 0,5 % + 0,002 V 1,0 % + 0,004 V 30,00 V 0,01 V 0,5 % +0,02 V 1,0 % + 0,04 V 300,0 V 0,1 V 0,5 % + 0,2 V 1,0 % + 0,2 V Corriente CC 1 año 2 años 30,000 mA 0,01 % + 5 uA 0,015 % +7 uA 110,00 mA 0,01 % + 20 uA 0,015 % + 30 uA Resistencia 1 año 2 años 10,000 Ω 0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ 100,00 Ω 0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ 1,0000 kΩ 0,05 % + 500 mΩ 0,07 %+ 0,5 Ω 10,000 kΩ 0,1% + 10 Ω 0,15%+ 15 Ω Frecuencia Resolución Precisión (2 años) 1,00 a 110,00 Hz 0,01 Hz 0,05 Hz de 110,1 a 1.100,0 Hz 0,1 Hz 0,5 Hz de 1,101 a 11,000 kHz 000,1 kHz 0,005 kHz de 11,01 a 50,00 kHz 0,01 kHz 0,05 kHz |
| 7 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 179 |  |
|  |  | Función BModelo 179 Mejoras de medición Exactitud 0,09% Es tres veces más exacto Valor verdadero eficaz Sí Mediciones exactas en señales no lineales Temperatura No No necesita un termómetro Tamaño de la pantalla Grande Lectura más fácil Pantalla con retroiluminación Sí Se puede utilizar en zonas con poca luz Frecuencia Sí Contador de frecuencia integrado Capacidad Sí Medición de la capacidad en motores Tensión máxima de CA 1000 Intervalo de mediciones más amplio Valores mínimo, máximo y promedio Sí Captura problemas intermitentes Categoría de seguridad de sobretensión CAT IV 600 VMayor nivel de protección |
| 8 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 376 |  |
|  |  | Especificaciones eléctricas Corriente CA por medio de mordaza Rango 999,9 A Resolución 0,1 A Precisión 2% ± 5 dígitos (10-100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) Factor de cresta (50/60 Hz) 3 a 500 A (solo 375 y 376) 2,5 a 600 A 1,42 a 1.000 A (solo 376) Sume un 2% para F.C. > 2 Corriente de CA mediante sonda de corriente flexible Rango 2.500 A Resolución 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2.500 A) Precisión 3% ±5 dígitos (5 – 500 Hz) Factor de cresta (50/60Hz) 3,0 a 1.100 A (solo 375 y 376) 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Sume un 2% para F.C. > |
| 9 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA DE ATERRAMIENTO FLUKE 1630 |  |
|  |  | Especificaciones generales Rango de temperatura de almacenamiento de -20 °C a 60 °C Rango de temperatura de referencia 23 °C ± 5 °C Humedad de almacenamiento <75 % Rh Humedad de funcionamiento <85% Rh Pantalla LC digital 999 con símbolos especiales Protección IP30 según IEC 529/EN 60529 Seguridad 300 V, CAT III grado de contaminación 2, IEC 61010-1 y IEC 61010-2-032, Peso 750 g Tamaño del conductor 35 mm aproximadamente Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 276 mm x 100 mm x 47 mm Emisiones IEC 1000 4-2, IEC 61326-I clase B Inmunidad IEC 61000-4-2, 8 kV (aire) criterios A IEC 61000-4-3, 3 V/m criterios de rendimiento A Selección de rangos Auto Indicador de sobrecarga "OL" en la pantalla Tiempo de medida 0,5 seg. Frecuencia de medida 3,333 kHz Tipo de batería 9 V alcalina (tipo IEC 6 LR 61) Duración de la batería ≥ 8 horas (en continuo funcionamiento) Consumo eléctrico 40 mA |
| 10 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MEDIDOR DE ATERRAMIENTO FLUKE 1625 |  |
|  |  | Prueba de bucle de resistencia de tierra con el método de caída de potencial de 3 y 4 hilos Medición de la resistividad de suelos de 4 hilos Medición de resistencia de tierra de varilla selectiva con 1 pinza Medición de resistencia de tierra de varilla sin picas con 2 pinzas Con clasificación IP56 para uso en exteriores Maletín de transporte rígido Transferencia y almacenamiento de datos a través de USB General Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB Función de medición :Frecuencia e interferencia de voltaje, resistencia de tierra de 3 y 4 hilos con o sin transformador de corriente con sujetador, resistencia de 2 hilos con CA y de 2 y 4 hilos con CC Pantalla de cristal líquido de 4 dígitos (2.999 dígitos) y 7 segmentos con visibilidad mejorada Funcionamiento: Selector giratorio central y teclas de función |
| 11 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MEDIDOR DE ATERRAMIENTO FLUKE 1623 |  |
|  |  | Prueba de bucle de resistencia de tierra con el método de caída de potencial de 3 y 4 hilos Medición de la resistividad de suelos de 4 hilos Medición de resistencia de tierra de varilla selectiva con 1 pinza Medición de resistencia de tierra de varilla sin picas con 2 pinzas Con clasificación IP56 para uso en exteriores Maletín de transporte rígido Transferencia y almacenamiento de datos a través de USB General: Pantalla: cristal líquido de 1.999 dígitos Pantalla con símbolos especiales, altura de dígitos de 25 mm, iluminación de fondo fluorescente Interfaz de usuario Medición instantánea mediante un solo botón, TURN y START. (ENCENDER y COMENZAR). Los únicos elementos operables son el selector giratorio y el botón START (COMENZAR) Alta resistencia al agua y al polvo El instrumento está diseñado para soportar condiciones ambientales severas (cubierta protectora de goma, IP56). Memoria Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB. |
| 12 | CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, OSCILOSCOPIO PORTÁTIL FLUKE 125 |  |
|  |  | Multímetro con osciloscopio Ancho de banda 40MHz Muestreo en tiempo real 1 μs a 60 s/div 40 MS/s Tipos de medida Vaos, VA, VAR, factor de potencia. Sistema de comunicación compatibles AS-i, CAN-bus, Interbus, Controlnet, ModBus, Profibus DP/PA, Ethernet 10 base2/baseT, RS 232, RS485. Fielbus H1. Prueba del estado del bus, compruebe los parámetros eléctricos de los sistemas de comunicaciones industriales mediante, funciones de análisis y medición automática, además el modo de patrón visual permite realizar una inspección visual de la calidad de la señal. |
| 13 | FUSIBLE 440 MA/1000 V PARA MULTÍMETRO FLUKE |  |
|  |  | Fusible original Fluke de 440 mA para multímetros Serie 80, 83, 87, 87V Serie 170, 175, 177 y 179 Serie 70, 73, 75, 77 Serie 180, 187 y 189 Serie 280, 287 y 289 Compatible con las versiones FVF |
| 14 | FUSIBLE 11A/1000 V PARA MULTÍMETRO FLUKE |  |
|  |  | Fusible original Fluke de 11A para multímetros Serie 80, 83, 87, 87V, 87-5, 87-V Serie 170, 175, 177 y 179 Serie 70, 73, 75, 77 Serie 180, 187 y 189 Serie 280, 287 y 289 Serie 110, 111, 112, 115 y 117 Compatible con las versiones FVF Tamaño de .406 x 1.5 pulgadas |

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución será de 25 días calendario, computable a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando los trabajos ejecutados durante los últimos 2 años. La información provista por la empresa proponente en la presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado o documento que demuestre la conclusión del servicio. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA La sumatoria de la experiencia específica de la empresa proponente, deberá sumar al menos (0,5) cero puntos cinco veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación en trabajos similares. TRABAJOS SIMILARES Se consideran como trabajos similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes: - Servicio de Calibración de Equipos de Medición Eléctrica - Servicio de Calibración o Verificación de Manómetros Digitales

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

REQUERIMIENTO

- Deberá presentar la autorización exclusiva del Fabricante FLUKE para realizar la calibración de los equipos al momento de presentación de la propuesta. (Fotocopia simple) - Deberá emitir el Certificado de calibración con trazabilidad a NIST correspondiente a cada equipo o instrumento. - Deberá emitir la Etiqueta de Calibración para cada instrumento calibrado. - La vigencia de la calibración debe ser establecida por el usuario en un programa de mantenimiento y calibración interno.

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- Los costos por estibado de los instrumentos. - La empresa adjudicada deberá recoger de oficinas de redes de gas los equipos y correr con todos los gastos del transporte desde ese momento hasta la devolución de los mismos. - Hacer entrega de los instrumentos y equipos en perfectas condiciones. - Verificar conjuntamente con el personal de YPFB, que los instrumentos y equipos entregados cumplen las especificaciones técnicas y se encuentran funcionales. - Entregar los certificados de calibración de cada equipo e instrumento.

| FORMA DE PAGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva, previa entrega del producto con toda la documentación correspondiente por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA. |  |  |
| FISCAL DE SERVICIO |  |  |
| La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa. El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato, entre ellas tenemos las siguientes: - Estudiar e interpretar técnicamente los esquemas y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago parciales y/o cierre. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación, o para solicitar al CONTRATANTE, la ejecución de estas cuando corresponda. El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para: - Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato. - En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato. La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio. |  |  |
| LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  |
| La empresa adjudicada deberá recoger y entregar los equipos de medición eléctrica en forma conjunta con los certificados de calibración en oficinas de YPFB Redes de Gas Cochabamba ubicada en Av. Salamanca esq. Antezana N° 722. Los mismos serán recepcionados por el comité correspondiente. |  |  |
| GARANTÍAS FINANCIERAS |  |  |
| GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 (%) del valor total de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 (%) del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 (%) del valor total de la propuesta económica. ## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. |  |  |
| GARANTIA TÉCNICA |  |  |
| Los certificados de calibración de equipos o instrumentos deberá ser dirigidos a nombre de YPFB Redes de Gas Cochabamba la calibración deberá ser trazable NIST y con una vigencia mínima de un año calendario, debiendo en cada certificado de calibración identificar los números de serie, marca y modelo de los equipos e instrumentos entregados a la empresa adjudicada. |  |  |
| FACTURACION Y TRIBUTOS |  |  |
| FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |  |
| MULTAS |  |  |
| Se considerará como fecha de entrega de los ítems la fecha estipulada en el acta de recepción, en caso que la empresa contratada sobrepase el plazo establecido, las multas por cada periodo de retraso serán equivalentes a: - 1% por cada día de retraso, del monto total del contrato. |  |  |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Ing. Jorge Marcelo Quispe Martinez SUPERVISOR DE LECTURACION DOMESTICA Y COMERCIAL | Ing. Antonio Miguel Paredes Pizarro RESPONSABLE DE MEDICION CORTES Y REHABILITACION | Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |