### ANEXO 2

1. **ELABORACIÓN DE DATA BOOK**

Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros, planos y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución.

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y dos copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato.

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación la presentación de este documento, requisito para la entrega definitiva.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), realizados en procesador de texto Microsoft Word en versión actualizada y los formatos de registro de datos en tablas Microsoft Excel versión actualizada.

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde.

**TOMO I (DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS)**

* Registro Vigente de la empresa contratista en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la categoría de Instaladores Industriales o Redes de Gas (FOTOCOPIA)
* Nota de Adjudicación (FOTOCOPIA)
* Contrato y Protocolización de Contrato (FOTOCOPIA)
* Autorización de municipio para realizar los trabajos (ORIGINAL)
* Cronograma Inicial de Obra (ORIGINAL)
* Cronograma Final de Obra (ORIGINAL)
* Especificaciones Técnicas con firmas de elaborado, revisado y aprobado (FOTOCOPIA)
* Memorándum de designación de Fiscal (FOTOCOPIA)
* Memorándum de designación de Supervisor (FOTOCOPIA)
* Carta de Orden de Proceder (FOTOCOPIA)
* Libro de órdenes (ORIGINAL)
* Conformidad del municipio y otras entidades sobre las obras civiles (ORIGINAL)
* Orden de Trabajo (Si corresponde) (FOTOCOPIA)
* Orden de Cambio (Si corresponde) (FOTOCOPIA)
* Contrato Modificatorio (Si corresponde) (FOTOCOPIA)
* Garantías de cumplimiento de contrato y todas sus renovaciones (FOTOCOPIA)
* Garantías de correcta inversión de anticipo y todas sus renovaciones (FOTOCOPIA)
* Seguro de obra y todas sus renovaciones (FOTOCOPIA)
* Seguro de responsabilidad civil y todas sus renovaciones (FOTOCOPIA)
* Seguros contra accidentes del personal de obra y todas sus renovaciones (FOTOCOPIA)
* Memorándum de designación de comisión de recepción (FOTOCOPIA)
* Acta de entrega provisional (ORIGINAL)
* Acta de entrega definitiva (ORIGINAL)
* Planillas parciales de avance y cierre (FOTOCOPIA)
* Informes de fiscal y supervisor por solicitudes de pago parcial y final (FOTOCOPIA)
* Cartas de notificación de corte a la ANH y usuario industrial afectados (FOTOCOPIA)

**TOMO II (DOCUMENTACION TECNICA)**

**Procedimientos de la empresa contratista**

* Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra (Aprobado por el Supervisor). (ORIGINAL)

**Personal**

* Formulario C de la contratista de todo el personal clave presentado en la propuesta adjunto respaldo de la formación requerida. (FOTOCOPIA)

**Materiales y Equipos**

* Especificaciones técnicas de materiales y accesorios utilizados en la obra. (FOTOCOPIA)
* Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados. (FOTOCOPIA)
* Certificado de Calidad de los elementos y accesorios a ser reemplazados. (FOTOCOPIA)
* Certificados de Calibración de los Equipos utilizados. (FOTOCOPIA)
* Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados. (FOTOCOPIA)

**Registros de Obra**

* Informe del mantenimiento realizado a cada equipo de odorización. (ORIGINAL)
* Informe Fotográfico de cada equipo de odorización antes, durante y a la finalización de los trabajos de mantenimiento, se deberá contar con al menos una fotografía de cada uno de los accesorios a los que se realizó el mantenimiento. (ORIGINAL)
* Informe de la concentración de mercaptano en el gas. (ORIGINAL)
* Registros de calidad aprobados por el supervisor. (ORIGINAL)
* Reportes diarios. (ORIGINAL)

**Catálogos y Manuales**

* Manual de operación de cada equipo de odorización. (FOTOCOPIA)
* Catálogo de los equipos o accesorios provistos. (FOTOCOPIA)

**Salud, Seguridad y Medio Ambiente**

* PHSO (Aprobado por la unidad de seguridad industrial). (ORIGINAL)
* Registros de inspecciones a equipos y herramientas (Aprobado por el Supervisor). (ORIGINAL)
* Registro de incidentes y acciones correctivas. (ORIGINAL)
* Plan y registro de capacitaciones y simulacros durante obra (Aprobado por el Supervisor). (ORIGINAL)
* Registro de gestión de residuos de obra (Aprobado por la unidad de medio ambiente). (ORIGINAL)
* Registros de permisos de Trabajo (Según especificaciones, Procedimientos y solicitud de Supervisor) (FOTOCOPIA)