YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

CÓDIGO: GCC-EPNE-DRSC-78-17

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: ------------- |  | Hora: ------------ | NO APLICA |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: ----------- |  | Hasta hora: ------------ | NO APLICA |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: ---------- |  | Hora: ------------ | NO APLICA |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 07/09/2017 |  | Hasta hora: 15:30 | Lugar: Unidad de Contrataciones Distrito Comercial Santa Cruz, Av. Tte. Mamerto Cuellar (Final), atrás de Bolivision/Batallón de Seguridad Física - Santa Cruz - Bolivia. |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 07/09/2017 | Hora: 16:00 |  | Lugar: Unidad de Contrataciones Distrito Comercial Santa Cruz, Av. Tte. Mamerto Cuellar (Final), atrás de Bolivision/Batallón de Seguridad Física - Santa Cruz – Bolivia. |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ | GLOBAL | 1 | 159.863,90 | 159.863,90 |
| TOTAL |  |  |  |  | 159.863,90 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios generales se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

NO APLICA.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

NO APLICA.

- REUNION DE ACLARACION

NO APLICA.

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. GCC-EPNE-DRSC-78-17. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN,

ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Parque Industrial |
| 2 | Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Mutún |
| 3 | Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Edificio Redes de Gas Santa Cruz |
| 4 | Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Zoframaq |

OBJETIVO:

El Objetivo de realizar la Instalación y Adecuación de los Sistemas Eléctricos del Parque Industrial, Mutún, Zoframaq y Edificio de Redes de Gas Santa Cruz  es el de mejorar los sistemas eléctricos actualmente instalados para prevenir cortos circuitos y accidentes asi mismo el de contar con cableado instalaciones eléctricas nuevas para el funcionamiento de los nuevos ambientes designados y iluminación externa, cumpliendo con la normativa de Seguridad Industrial de YPFB:

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La Instalación y Adecuación de los Sistemas Eléctricos en Puerto Suarez y Almacén Parque Industrial comprende el siguiente detalle: 1.- INSTALACION Y ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO PARQUE INDUSTRIAL Este ítem comprende el reemplazo del tablero de medición con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación. El mantenimiento de iluminación externa incluye la instalación provista por parte de YPFB y material que será provisto por parte del Proveedor. - Mantenimiento de Tablero de Medición YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro: N°; DESCRICPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Tablero de Medición Trifásico para Intemperie con aprobación de la Operadora local CRE LTDA; PROVEEDOR; PZA.; 1. 2; Tubo de PVC Clase 9 de 2”; PROVEEDOR; Metros.; 5. 3; Cable de 1 x 25mm flexible; YPFB; Metros.; 45. 4; Poli tubo de 1 ½”; PROVEEDOR; Metros.; 45. 5; Cable de 4 x 25mm2 enchaquetado; YPFB; Metros.; 45. 6; Disyuntor Termo Magnético 3 x 63 Amp; YPFB; Pza.; 1. - Retiro del tablero de medición en mal estado actual - Provisión e Instalación de un nuevo tablero de medición Industrial para Intemperie. - Provisión y Cambio de Tubo PVC bajante por tubo PVC clase 9 de mayor espesor y se sellara el tubo con espuma de poliuretano, el mismo debe contar con sus elementos de sujeción acorde a instrucciones de personal de YPFB - Provisión e Instalación de Poli tubo de 1. ½” para llevar cable de acometida desde el tablero de medición hasta el tablero de Distribución, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Cambio de cable por cable flexible de 1 x 25 mm2 Flexible 32 metros desde el transformador hasta el tablero de Medición. El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento. - Tendido de cable desde el tablero de medición hasta el tablero de distribución principal de 4 x 25mm2 enchaquetado 45 metros, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e Instalación de un disyuntor principal Trifásico de 3 x 63 Amp dentro del tablero de medición, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - El proveedor deberá entregar el tablero en condiciones de funcionamiento y coordinado con la empresa proveedora local, CRE LTDA - Mantenimiento Sistema de Iluminación Externa Este ítem comprende el reemplazo de luminarias Externas, cableado, Instalación de ducto subterráneo para el cableado, la instalación de Tableros de encendidos Automáticos y entubado de cables bajantes, con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero de encendido automatico, iluminación externa y cableado, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro: N°; DESCRICPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Poli tubo de 1 1/4” Bicapa; PROVEEDOR; Metros.; 250. 2; Cajas Metálicas IP 65 de 30 * 30; PROVEEDOR; Pza.; 2. 3; Temporizador Digital Semanal; YPFB; Pza.; 2. 4; Contactor de 5.5 Kw; YPFB; Pza.; 2. 5; Disyuntor Termo Magnético de 16 A; YPFB; Pza.; 2. 6; Cable Enchaquetado de 3 x 6.0 mm2 Antillama; PROVEEDOR; Metros.; 300. 7; Reflectores de 400w; YPFB; Pza.; 10. 8; Cámara de Paso de 30 x 30 de Concreto; PROVEEDOR; Pza.; 10. 9; Tubin Metálico; PROVEEDOR; Mtrs.; 100. 10; Luminarias Publicas de 250 w Haluro Metálico.; YPFB; Pza.; 4. 11; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 40 de Acrílico Ip 65; PROVEEDOR; Pza.; 2. 12; Cable Enchaquetado de 3 * 2.5 mm2 Antillama; PROVEEDOR; Mtrs.; 150. - Movimiento de tubos de polietileno de gas para despejar la línea por donde pasara la canalización de los cables que alimentaran a los reflectores instalados en los postes de madera y los que están en las paredes del galpón. - Provisión e instalación de poli tubos de 1 ¼”subterráneos por donde se transportara los cables que alimentaran los reflectores el poli tubo deberá ir enterrado con una profundidad de 50 Cm con una distancia total de 250 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión, armado e Instalación de dos tableros de 30 x 30 Cm para el control automático del encendido de los reflectores mediante temporizadores digitales Semanales, Contactores y Térmicos de Seguridad, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e Instalación de Cable enchaquetado de 3 x 6.0 mm2 para la alimentación de los reflectores desde el tablero de control automático hasta cada reflector con cable Antillama con una distancia total de 300 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Retiro de Reflectores 10 y cambio por reflectores Nuevo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Construcción de 10 Cámaras de paso de 30 x 30 Cm medida interna de Concreto de 10 Cm de Espesor para llegar a cada reflector, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de Tubin Metálico para llegar a cada reflector 100 metros en total, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios, el mismo debe contar con sus elementos. - Instalación de 4 luminarias públicas de 250w, haluro metálico. Inicialmente se retiraran las luminarias públicas en mal estado que se encuentran instaladas y el nuevo cableado y entubado de cada luminaria hasta el tablero de distribución el cableado se realizara con cable enchaquetado de 3 * 2.5 de 150 metros en total, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e Instalación de 2 Luminarias con acrílico de 2 x 40 w IP 65 instaladas en la parte externa de las oficinas, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Mantenimiento de Instalación Oficinas Este ítem comprende el reemplazo de total de el cableado para las tomas eléctricas y iluminación, instalación de un tablero de Distribución, instalación de 4 puntos de A.C., Cambio de las Luminarias Internas, entubado de el cableado y la instalación de un sistema de Aterramiento, con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero, luminarias internas, tomas de corrientes, cableado y puntos de Aire Acondicionado, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro: N°; DESCRIPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Tablero de Distribución de 24 Térmico Din; YPFB; Pza.; 1. 2; Térmico Principal 3 * 63; YPFB; Pza.; 1. 3; Disyuntor Termo Magnético 10 A; PROVEEDOR; Pza.; 4. 4; Disyuntor Termo Magnético 16 A; PROVEEDOR; Pza.; 6. 5; Disyuntor Termo Magnético 32 A; PROVEEDOR; Pza.; 8. 6; Cable de 10 mm2 para A.A.; PROVEEDOR; Metros.; 250. 7; Cable de 4 mm2 Verde Amarillo para A.A.; PROVEEDOR; Metros.; 250. 8; Cable de 2.5 mm2 para iluminación; PROVEEDOR; Metros.; 600. 9; Cable de 1.5 mm2 para iluminación; PROVEEDOR; Metros.; 200. 10; Cable de 4 mm2 para tomas; PROVEEDOR; Metros.; 500. 11; Cable de 2.5 mm2 verde amarillo para tierra de tomas; PROVEEDOR; Metros.; 250. 12; Pantallas con acrílico de 2 x 36 W Ip 65; PROVEEDOR; Pza.; 10. 13; Malla de Aterramiento de 3 jabalinas de 3/4 de 2.40 metros, con Cable CU de 16mm Desnudo para su Unión.; PROVEEDOR; Pza.; 1. 14; Cable de 10 mm2 Verde Amarillo para tierra; PROVEEDOR; Metros.; 20. 15; Placas Tomacorriente Dúplex con toma tierra; YPFB; Pza.; 14. 16; Placas Interruptores Dobles; PROVEEDOR; Pza.; 10. - Retiro de tablero de distribución principal actual - Instalación de 1 tablero de distribución principal de 24 térmicos Din + térmico principal, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de 18 Disyuntores termo magnéticos Din, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB. - Retiro de cableado Actual y reemplazado por nuevos cables, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 4 puntos Eléctricos para Aire Acondicionado se cableara desde el tablero de distribución hasta cada punto con cable de 10 mm color rojo fase, blanco neutro y cable de tierra de 4 mm color verde con amarillo de 250 metros en total, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de cableado desde el tablero de Distribución hasta cada circuito de iluminación con cable de alimentación principal de 2.5mm 600 metros y cables secundarios a cada pantalla de 1.5mm 200 metros con cables Antillama, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de 10 pantallas con acrílico de 2 x 36w IP 65, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de cableado desde el tablero de distribución hasta cada circuito de tomas de corriente con cable de alimentación de 4mm2 500 metros Antillama y Cable de 2.5 mm2 color amarillo y verde para tierra 250 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de un sistema de Tierra. Cableado desde la malla de aterramiento q consta de 3 jabalinas de ¾ de 2.40 metros unidas con cable CU Desnudo de 16 mm2 hasta el tablero de distribución principal con Cable de 10 mm2 color Verde con Amarillo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Instalación de 14 Placas tomacorriente doble dúplex, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión y cambio de 10 placas interruptores dobles, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. 2.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Mutun N°; DESCRICPION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Cable enchaquetado de 3 x 4 mm2; PROVEEDOR; Metros.; 200. 2; Reflector de Vapor de Sodio de 400 W Ip 65 de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 8. 3; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 18w de Acrílico Ip 65 luz cálida de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 1. 4; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 36w de Acrílico Ip 65 luz cálida de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 6. 14; Placas Tomacorriente Dúplex con toma tierra.; PROVEEDOR; Pza.; 2. 15; Temporizador Digital Semana de 60 Hz; YPFB; Pza.; 1. - Retiro de 8 reflectores de haluro metálico de 400w en mal estado. - Provisión e instalación de cableado de alimentación de los reflectores por cable enchaquetado de 3 x 4.0mm2 Antillama 200 metros desde el tablero de distribución hasta cada reflector. - Provisión e Instalación de 8 reflectores de vapor de Sodio de 400w IP 65 de 60 Hz . - Retiro de 1 pantalla Acrílica de 2 x 18w - Provisión e instalación de una pantalla de 2 x 18w con reactancia electrónica de 60 Hz. - Provisión e instalación de 6 pantallas con acrílico de 2 x 36 w luz cálida de 60 Hz con reactancia electrónica 5 pantallas se instalaran en el área de parqueo y 1 en la parte externa de la caseta de control - Retiro de 2 tomacorrientes existentes - Provisión e Instalación de 2 tomacorrientes con tierra. - Provisión e Instalación de 1 Temporizador Semana digital de 60 Hz para el encendido Automático de la Iluminación exterior. - Pruebas Generales. 3.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Edificio Redes de Gas Santa Cruz Este ítem comprende el cableado nuevo al tablero de Distribución, instalación de luminarias Externas, cableado, Instalación de ducto subterráneo para el cableado, la instalación de Tableros de encendidos Automáticos, entubado de cables bajantes, Instalación de Luminarias Internas, Instalación de 2 Tomas de Corrientes y Sistema de Aterramiento, con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero, iluminación externa, iluminaron interna, tomas de corrientes, tableros de encendidos Automáticos, cableado y Sistema de Aterramiento, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro N°; DESCRIPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR YPFB; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Postes de alumbrado de Acero; YPFB; Pza.; 4. 2; Poli Tubo 1 ½”; PROVEEDOR; Metros.; 150. 3; Luminarias Publicas de Haluro metálico de 250 w; YPFB; Pza.; 4. 4; Tablero Eléctrico de 24 Térmicos con Embarramiento; YPFB; Pza.; 1. 5; Disyuntor Termo magnético de 3 x 50 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 6; Disyuntor Termo magnético de 1 x 10 A; PROVEEDOR; Pza.; 3. 7; Disyuntor Termo magnético de 1 x 16 A; PROVEEDOR; Pza.; 2. 8; Disyuntor Termo magnético de 1 x 20 A; PROVEEDOR; Pza.; 2. 9; Disyuntor Termo magnético de 1 x 20 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 10; Cable Enchaquetado 3 x 4 mm2 ( Rojo, Negro y Verde/Amarillo).; PROVEEDOR; Metros.; 135. 11; Cable 4 mm2 Rojo (Fase); PROVEEDOR; Metros.; 60. 12; Cable 4 mm2 Blanco (Neutro); PROVEEDOR; Metros.; 60. 13; Cable 4 mm2 Verde/ Amarillo (Tierra); PROVEEDOR; Metros.; 60. 14; Placas Doble Tomacorriente; PROVEEDOR; Pza.; 2. 15; Interruptor Doble; PROVEEDOR; Pza.; 1. 16; Cable de 1 x 2.5 mm2 Rojo (Fase); PROVEEDOR; Metros.; 80. 17; Cable de 1 x 2.5 mm2 Blaco (Neutro); PROVEEDOR; Metros.; 80. 18; Pantallas Acrilico 2 x 36 W; PROVEEDOR; Pza.; 10. 19; Tubin Metalico de 1”; PROVEEDOR; Metros.; 80. 20; Tubin Metalico de ¾”; PROVEEDOR; Metros.; 80. 21; Tubin Metalico de ½”; PROVEEDOR; Metros.; 80. 22; Condulet de 1”, 3/4” y 1/2”; PROVEEDOR; Pza.; 25. 23; Tablero Metalico de 30 x 30 Cm; PROVEEDOR; Pza.; 1. 24; Jabalina de ¾ 2.40 mtrs + Conector; PROVEEDOR; Pza.; 1. 25; Cable 1 x 10mm2 Verde amarillo; PROVEEDOR; Metros.; 20. 26; Cable Enchaquetado 4 x 10 mm2; PROVEEDOR; Metros.; 50. 27; Programador Semanal; YPFB; Pza.; 1. 28; Contactor; YPFB; Pza.; 1. - Lijado y pintado de 4 postes de alumbrado público. - Cavado de 100 metros de Zanja a 50 cm de profundidad para el colocado de poli tubo de 1.1/2” para alojo de los cables que irán a las luminarias públicas de haluro metálico 250W, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Cavado de zanja de 50 cm de profundidad para instalar 4 cámaras de inspección de concreto de 40 x 40 cm medidas internas. El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Construcción de 4 Cámara de Concreto de 40 x 40 cm de medidas internas en la parte inferior de cada luminaria de Haluro metálico de 250 W, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Cavado de 4 Zanjas de 1.20 metros de profundidad para la instalación de 4 postes de luminaria publica y colocado de Vaciado de Hormigón a cada poste, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Instalación de 4 Luminarias Publicas de Haluro metálico de 250 W, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento. - Instalación de 1 Tablero metálico de 24 Circuitos con kit de barras para distribución de galpón de archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 9 interruptores termo magnéticos ( 1 de 3 x 50A, 3 de 1 x 10A, 2 de 1 x 16A, 2 de 1 x 20 A y 1 de 1 x 25 A), El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Cableado desde tablero de Distribución hasta cada luminaria publica con cable enchaquetado de 3 x 4 mm2 con una distancia total de 135 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 2 puntos tomacorrientes dobles con cable de 1 x 4 mm2 rojo (Fase), blanco (Neutro) y Verde/Amarillo (Tierra) con una distancia de 60 metros, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e instalación de 1 punto interruptor doble con cable de 1 x 2.5mm2 rojo(Fase) y Blanco (Neutro) con una distancia aproximada de 80 metros para el encendido de 8 pantallas con acrílico de 2 x 36 W, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 8 Pantallas de Acrílico de 2 x 36w dentro del almacén de Archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 2 Pantallas de Acrílico de 2 x 36w en la parte exterior de la puerta principal con cable de 1 x 2.5 mm2 Rojo (Fase), Blanco(Neutro) aproximado de 50 metros total, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Entubado en galpón con tubin metálico de 1”,3/4” y 1/2” y condulet para derivación con una distancia de 80 metros, el mismo debe contar con sus elementos de sujeción acorde a instrucciones de personal de YPFB - Provisión e Instalación de 1 Tablero Metálico de 30 x 30 Cm para el encendido Automático de las Luminarias Publicas y 2 Pantallas Acrílicas de 2 x 36 w para la iluminación exterior del galpón de Archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Instalación de 1 Programador Semanal y Contactor dentro del tablero metálico de 30 x 30 Cm para el encendido Automático de las Luces, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e instalación de sistema de aterramiento, cableado desde la jabalina de 2.40 mtrs 3/4 con cable de 10 mm2 Verde /Amarillo hasta el tablero de Distribución, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Cavado de 50 metros de Zanja a 50 Cm de profundidad para colocar poli tubo de 1. ½” desde del galpón de depósito hasta el Galpón de Archivo de 50 metros., El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provision y cableado con cable Enchaquetado de 4 x 10 mm2 desde el galpón de depósito hasta el galpón de archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Verificación y pruebas generales. 4.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Zoframaq N°; DESCRIPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Equipo Completo de Reflector de Vapor de Sodio de 400 W de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 8. 2; Foco de Vapor de Sodio de 400w de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 8. 3; Caja de Medición Trifásica; PROVEEDOR; Pza.; 1. 4; Disyuntor Termo magnético 3 x 50 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 5; Disyuntor Termo magnético de 3 x 50 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 6; Cable Enchaquetado de 3 x 16 mm2; PROVEEDOR; Metros.; 50. 7; Temporizador Digital Semanal; YPFB; Pza.; 1. 8; Contactor de 12 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 9; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 36w de Acrílico Ip 65 luz cálida; PROVEEDOR; Pza.; 1. 10; Placas Tomacorriente Dúplex con toma tierra.; PROVEEDOR; Pza.; 2. - Provisión y Cambio de 8 equipos reflectores de vapor de sodio de 400W de 60 Hz incluye el cambio de focos GE. - Provisión y cambio de caja de medición trifásico, incluye el cambio de térmico principal de 3 x 50 Amp. - Provisión y cambio de cable desde la pilastra de medición hasta el tablero de distribución principal con cable enchaquetado de 3 x 16mm2 de 50 metros cable Antillama. - Provisión y cambio de 1 contactor de fuerza de 12 A. - Instalación de 1 programador semanal. - Provisión e instalación de 1 pantalla con acrílico 2 x 36w luz cálida en la parte externa de la caseta. - Provisión e instalación de 2 puntos tomacorrientes incluye la instalación de 2 placas con tierra. - Verificación y pruebas Los materiales utilizados para realizar el servicio deberán contar con la Norma Iso 9001 y 9002 de Calidad, los mismos serán Autorizados por el Fiscal del Servicio al inicio de la ejecución. Los cables proporcionados para realizar la instalación de las luminarios, enchufes y otros deberán contar con recubrimiento retardarte de llama contar con Norma NBR NM 247-3:202.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El proveedor deberá proveer a su personal de las herramientas, equipos necesarios para realizar el servicio el mismo que correrá por cuenta del proveedor. El material señalado en la descripción del Servicio Correrá por cuenta del proveedor a excepción los que YPFB proveerá. El fiscal de servicio en coordinación con el proveedor verificara si los materiales a ser utilizados son de primera calidad y si cumplen con lo requerido así mismo si no se estuviera conforme el Fiscal de Servicio podrá realizar la solicitud del cambio de los materiales al Proveedor.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de entrega de la presente contratación deberá ser de 30 días calendario, contabilizados a partir de la Orden de Proceder.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El proveedor deberá contar con un personal mínimo calificado para realizar el trabajo el mismo que deberá tener la siguiente formación: N°; FORMACION MINIMA REQUERIDA; CARGO A DESEMPEÑAR; CANTIDAD REQUERIDA; EXPERIENCIA GENERAL; CARGOS SIMILARES. 1; Ing. Electromecánico o Ramas Afines; SUPERVISOR DEL SERVICIO; 1; General: 2 año Computable a partir de la obtención del título en provisión nacional.; Supervisor de instalaciones eléctricas, Circuito o similar. 2; Técnico Medio en Electricidad Industrial; Instalador de Circuitos Eléctricos; 2; General: 6 Meses Computable a partir de la obtención del título Tec. Medio; Instalador o ayudante de instalación de Circuitos Eléctricos o similar. - El Supervisor tendrá las siguientes responsabilidades: - Control de personal: uso de EPP - Asignación de materiales y Herramientas. - Coordinación, control y supervisión de los trabajos Eléctricos. - Coordinación con el Fiscal de Servicio, de los materiales a ser utilizados en las Instalaciones. - Informar al Fiscal sobre todo tipo de acontecimientos inherentes al servicio. - El Instalador de Circuitos Eléctricos tendrá las siguientes responsabilidades: - Instalación del Cableado Eléctrico. - Instalación y Cambio de Reflectores. - Instalación y Cambio de Pantallas Acrílicas. - Instalación y Mantenimiento de Tableros de Encendido Automáticos. - Instalación de Tomas de Corrientes. - Otros Circuitos Eléctricos a Ser Instalados y Cambiados. En la propuesta se deberá Adjuntar siguientes documentos del personal propuesto: DOCUMENTOS REQUERIDOSPARA EL SUPERVISOR DEL SERVICIO: - Título en Provisión Nacional en Ing. Electromecánica o Ramas Afines. - Certificados de Trabajo DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INSTALADOR DECIRCUITOS ELECTRICOS: - Titulo Técnico Medio en Electricidad Industrial - Certificados de Trabajo El proponente podrá ofertar mayor cantidad de equipos de trabajos siempre y cuando los mismo cumplan con las características anteriormente indicada

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El proponente deberá contar con una experiencia general de 3 contratos suscritos y/u Órdenes de Servicio en el rubro de Mantenimiento, Adecuación, Instalación y/o trabajos similares en Sistemas Eléctricos (Cableado, armado de tableros, instalación de circuitos, mantenimiento eléctricos) para tal efecto presentar documentación de respaldo (fotocopia simple de contratos u Orden de Servicio).

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El pago se realizara de forma total una vez concluido el servicio a través de transferencia electrónica vía SIGEP a la cuenta de Beneficiario SIGEP luego de que Y.P.F.B. haya efectuado la recepción definitiva del servicio y emitido el acta de conformidad. El proveedor deberá presentar la siguiente documentación para pago: - Carta de solicitud de cancelación, acompañando la factura por el servicio prestado. - Fotocopia del Contrato. - Fotocopia del CI. - Fotocopia NIT. - Fotocopia del SIGEP.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Servicio se realizara en los siguientes Lugar: 1.- Instalación, Provisión y Adecuación de Sistema Eléctrico Parque Industrial Se realizara en Instalaciones del Almacén Parque Industrial Ubicado en el 6to Anillo Entre Av. Mutualista y Virgen de lujan detrás de la curtiembre Kuljis. 2.- Instalación, Provisión y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Mutun Se realizara en Instalaciones de la Planta de Gas en la Provincia de Puerto Quijarro Ubicado Próximo a la Comunidad Carmen de la Frontera a 24 Kilómetros de Puerto Suarez 3.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Edificio Redes de Gas Santa Cruz Se realizara en Instalaciones de Redes de Gas Santa Cruz Ubicada en la Av.23 de Marzo Casi 3 pasos Alfrente lado del Hipermaxi. 4.- Instalación, Provisión y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Zoframac Se realizara en Instalaciones de la Planta de Gas en la Provincia de Puerto Suarez Ubicado Entre la Carretera puerto Suarez y puerto quijarro a 100 metros de la termoeléctrica de Cre.

FISCAL DEL SERVICIO

YPFB designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Servicio.. El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Servicio. El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para: - Ordenar la inmediata sustitución de cualquier Material que vea que no cumple con las exigencias Requeridas. - Verificar del cumplimiento del personal calificado solicitado. - Verificar el cumplimiento del Uso del EPP necesario para realizar el Trabajo. - Realizar inspecciones sorpresivas para verificar la calidad de los insumos y materiales utilizados para el servicio. - Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en la Orden de Servicio. - Emitir la Orden de Proceder al contratista para el inicio del servicio. - Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contrato de servicio tanto en cantidad, calidad y plazo. - Exigir el buen uso de los recursos asignados para la ejecución del servicio. - Realizar seguimiento a la ejecución del servicio, para que el mismo se ejecute conforme a al contrato de servicio. - Coordinar todos los asuntos relacionados con el servicio contratado con el contratista, para superar posibles deficiencias. - Elaborar informe técnico de conclusión y/o conformidad del servicio.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El costo por el transporte del personal, equipos, materiales y maquinarias correrá por cuenta del proveedor

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

El mantenimiento de la maquinaria y equipos utilizados correrán por cuenta del proveedor.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Una vez concluido los Servicios se Realizaran las respectivas inspección y pruebas para verificar el buen funcionamiento de los Circuitos Eléctricos (Cableado, Empalmes, Luminarias, Toma Corrientes, Tableros de Sistemas de Encendido Automáticos, Tableros de Distribución y Cajas de Medición), a objeto de comprobar si cumple o no con lo requerido por Y.P.F.B.. De presentarse cualquier Incidente en la entrega del Servicio el proveedor correrá con el 100% de los daños ocasionados a los Circuitos Eléctricos, los mismos que deberán ser solucionados en un plazo máximo de 48 horas.

GARANTÍAS TÉCNICAS

- Alcance de la garantía: El proveedor del Servicio entregara una Garantía Contra defectos de diseño y/o fabricación de los Materiales provistos y además entregara una Garantía contra defectos de los trabajos realizados - Período de garantía: El Proveedor entregara una garantía de los materiales provistos por 6 meses y de los trabajos realizados por 1 Año. - Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Servicio De presentarse cualquier eventualidad en el transcurso de la garantia con los materiales utilizados o de los trabajos realizados el proveedor deberá contar con un plazo máximo de respuesta de 72 Horas para solucionar las eventualidades.

MULTAS

En caso de atraso en la entrega del Servicio, se aplicara una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total del Contrato por día de atraso, no debiendo exceder del 20% (veinte por ciento), motivo por el cual se anulara el Contrato.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA SYSO

La empresa adjudicada deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMS: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Nómina del personal (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos. Todo el personal de la nómina debe contar con su Inducción de SMS, dada por la DSSMSGC. - Seguro médico, caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual. - Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (Cuando aplique) - Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) - Check list de vehículos livianos y pesados, para ingreso a planta. (Cuando aplique) - REQUISITOS MÍNIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio: - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato del servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a las instalaciones de YPFB con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.

SEGUROS

- CLAUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios, trabajadores de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

SERVICIOS CONEXOS

- Resarcimiento de daños por perjuicios a terceros: En caso de identificarse que la empresa que realiza el servicio dañara o perjudicara algún equipo u obra civil existentes deberá proceder a realizar e resarcimiento del daño ocasionado - Una vez concluido el servicio la empresa deberá entregar manuales o guías de mantenimiento del servicio realizado - Deberá incluir en sus costos todo trabajo civil menor que implique la realización de su trabajo. - Tiene la obligación de coordinar e informar al fiscal de servicio sobre todo problema o acción dentro de su servicio. Nota: Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor a Excepción los que señale que YPFB Proveerá.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un Valor del 7% del monto adjudicado, a favor de YPFB, teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata debiendo ser renovada las veces que YPFB lo requiera. La misma deberá exceder en 60 días calendario posterior a la recepción del servicio. La empresa adjudicada podrá optar por una de las siguientes garantías: - Boleta de garantía emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente. - Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente (ASFI). - Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento emitida por una compañía aseguradora regulada y autorizada por la Autoridad de Pensiones Valores y seguros de Bolivia.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario A-3	Formación Profesional, Experiencia General y Específica  del Personal Propuesto – Uno por cada persona

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  | SANTA CRUZ 07/09/2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  | GCC-EPNE-DRSC-78-17 |  |
| Objeto del Proceso | : |  | ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre Comercial/Razón Social.

- Tipo de proponente.

- Número de Identificación Tributaria – NIT (valido y activo).

- Número de Matrícula de Comercio (vigente/actualizada), excepto para personas naturales.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Representantes legales habilitados para presentar propuestas y firmar contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario, número y fecha de Testimonio de Poder.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD.

- Original o Fotocopia legalizada de los respaldos de los documentos declarados en los Formularios

- A-2 y A-3, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada.

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para Asociaciones Accidentales:

- Certificado del RUPE vigente, que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre comercial.

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Empresas que conforman la Asociación Accidental.

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de constitución de la Asociación Accidental, donde mencione el objeto, empresa líder, empresa que está facultada para gestionar garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades (en caso de que no esté consignado en el RUPE).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de representación legal, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos (en caso que no esté consignado en el RUPE).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el presente DCD.

- Original o Fotocopia legalizada de los respaldos de los documentos declarados en los Formularios A-2 y A-3, los mismos que serán devueltos una vez efectuada la verificación con la documentación declarada. (Suprimir en caso de no ser requerido en las Especificaciones Técnicas  por la Unidad Solicitante)

- Otra documentación requerida por YPFB.

Documentación a ser presentada por cada empresa que conforma la Asociación Accidental:

- Certificado del RUPE vigente que incluya los siguientes datos actualizados:

- Nombre

- Tipo de proponente.

- Número de Identificación Tributaria – NT (valido y activo).

- Domicilio principal, teléfonos y correo electrónico.

- Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la empresa (excepto para empresas unipersonales, documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Original o fotocopia legalizada del Poder de representación legal con facultades para conformar la Asociación Accidental y otorgar poderes, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario (documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Original de la Matrícula de Comercio (vigente) emitida por FUNDEMPRESA (documento a ser presentado si no está consignado en el RUPE).

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopias simples vigentes del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, considerando los siguientes aspectos.

Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá -presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Fecha Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional ofertado sólo se presenta a esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra oferta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
|  | ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ | GLOBAL | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Servicio requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| 1.- INSTALACION Y ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO PARQUE INDUSTRIAL Este ítem comprende el reemplazo del tablero de medición con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación. El mantenimiento de iluminación externa incluye la instalación provista por parte de YPFB y material que será provisto por parte del Proveedor. - Mantenimiento de Tablero de Medición YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro: N°; DESCRICPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Tablero de Medición Trifásico para Intemperie con aprobación de la Operadora local CRE LTDA; PROVEEDOR; PZA.; 1. 2; Tubo de PVC Clase 9 de 2”; PROVEEDOR; Metros.; 5. 3; Cable de 1 x 25mm flexible; YPFB; Metros.; 45. 4; Poli tubo de 1 ½”; PROVEEDOR; Metros.; 45. 5; Cable de 4 x 25mm2 enchaquetado; YPFB; Metros.; 45. 6; Disyuntor Termo Magnético 3 x 63 Amp; YPFB; Pza.; 1. - Retiro del tablero de medición en mal estado actual - Provisión e Instalación de un nuevo tablero de medición Industrial para Intemperie. - Provisión y Cambio de Tubo PVC bajante por tubo PVC clase 9 de mayor espesor y se sellara el tubo con espuma de poliuretano, el mismo debe contar con sus elementos de sujeción acorde a instrucciones de personal de YPFB - Provisión e Instalación de Poli tubo de 1. ½” para llevar cable de acometida desde el tablero de medición hasta el tablero de Distribución, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Cambio de cable por cable flexible de 1 x 25 mm2 Flexible 32 metros desde el transformador hasta el tablero de Medición. El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento. - Tendido de cable desde el tablero de medición hasta el tablero de distribución principal de 4 x 25mm2 enchaquetado 45 metros, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e Instalación de un disyuntor principal Trifásico de 3 x 63 Amp dentro del tablero de medición, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - El proveedor deberá entregar el tablero en condiciones de funcionamiento y coordinado con la empresa proveedora local, CRE LTDA - Mantenimiento Sistema de Iluminación Externa Este ítem comprende el reemplazo de luminarias Externas, cableado, Instalación de ducto subterráneo para el cableado, la instalación de Tableros de encendidos Automáticos y entubado de cables bajantes, con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero de encendido automatico, iluminación externa y cableado, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro: N°; DESCRICPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Poli tubo de 1 1/4” Bicapa; PROVEEDOR; Metros.; 250. 2; Cajas Metálicas IP 65 de 30 * 30; PROVEEDOR; Pza.; 2. 3; Temporizador Digital Semanal; YPFB; Pza.; 2. 4; Contactor de 5.5 Kw; YPFB; Pza.; 2. 5; Disyuntor Termo Magnético de 16 A; YPFB; Pza.; 2. 6; Cable Enchaquetado de 3 x 6.0 mm2 Antillama; PROVEEDOR; Metros.; 300. 7; Reflectores de 400w; YPFB; Pza.; 10. 8; Cámara de Paso de 30 x 30 de Concreto; PROVEEDOR; Pza.; 10. 9; Tubin Metálico; PROVEEDOR; Mtrs.; 100. 10; Luminarias Publicas de 250 w Haluro Metálico.; YPFB; Pza.; 4. 11; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 40 de Acrílico Ip 65; PROVEEDOR; Pza.; 2. 12; Cable Enchaquetado de 3 * 2.5 mm2 Antillama; PROVEEDOR; Mtrs.; 150. - Movimiento de tubos de polietileno de gas para despejar la línea por donde pasara la canalización de los cables que alimentaran a los reflectores instalados en los postes de madera y los que están en las paredes del galpón. - Provisión e instalación de poli tubos de 1 ¼”subterráneos por donde se transportara los cables que alimentaran los reflectores el poli tubo deberá ir enterrado con una profundidad de 50 Cm con una distancia total de 250 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión, armado e Instalación de dos tableros de 30 x 30 Cm para el control automático del encendido de los reflectores mediante temporizadores digitales Semanales, Contactores y Térmicos de Seguridad, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e Instalación de Cable enchaquetado de 3 x 6.0 mm2 para la alimentación de los reflectores desde el tablero de control automático hasta cada reflector con cable Antillama con una distancia total de 300 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Retiro de Reflectores 10 y cambio por reflectores Nuevo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Construcción de 10 Cámaras de paso de 30 x 30 Cm medida interna de Concreto de 10 Cm de Espesor para llegar a cada reflector, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de Tubin Metálico para llegar a cada reflector 100 metros en total, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios, el mismo debe contar con sus elementos. - Instalación de 4 luminarias públicas de 250w, haluro metálico. Inicialmente se retiraran las luminarias públicas en mal estado que se encuentran instaladas y el nuevo cableado y entubado de cada luminaria hasta el tablero de distribución el cableado se realizara con cable enchaquetado de 3 * 2.5 de 150 metros en total, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e Instalación de 2 Luminarias con acrílico de 2 x 40 w IP 65 instaladas en la parte externa de las oficinas, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Mantenimiento de Instalación Oficinas Este ítem comprende el reemplazo de total de el cableado para las tomas eléctricas y iluminación, instalación de un tablero de Distribución, instalación de 4 puntos de A.C., Cambio de las Luminarias Internas, entubado de el cableado y la instalación de un sistema de Aterramiento, con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero, luminarias internas, tomas de corrientes, cableado y puntos de Aire Acondicionado, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro: N°; DESCRIPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Tablero de Distribución de 24 Térmico Din; YPFB; Pza.; 1. 2; Térmico Principal 3 * 63; YPFB; Pza.; 1. 3; Disyuntor Termo Magnético 10 A; PROVEEDOR; Pza.; 4. 4; Disyuntor Termo Magnético 16 A; PROVEEDOR; Pza.; 6. 5; Disyuntor Termo Magnético 32 A; PROVEEDOR; Pza.; 8. 6; Cable de 10 mm2 para A.A.; PROVEEDOR; Metros.; 250. 7; Cable de 4 mm2 Verde Amarillo para A.A.; PROVEEDOR; Metros.; 250. 8; Cable de 2.5 mm2 para iluminación; PROVEEDOR; Metros.; 600. 9; Cable de 1.5 mm2 para iluminación; PROVEEDOR; Metros.; 200. 10; Cable de 4 mm2 para tomas; PROVEEDOR; Metros.; 500. 11; Cable de 2.5 mm2 verde amarillo para tierra de tomas; PROVEEDOR; Metros.; 250. 12; Pantallas con acrílico de 2 x 36 W Ip 65; PROVEEDOR; Pza.; 10. 13; Malla de Aterramiento de 3 jabalinas de 3/4 de 2.40 metros, con Cable CU de 16mm Desnudo para su Unión.; PROVEEDOR; Pza.; 1. 14; Cable de 10 mm2 Verde Amarillo para tierra; PROVEEDOR; Metros.; 20. 15; Placas Tomacorriente Dúplex con toma tierra; YPFB; Pza.; 14. 16; Placas Interruptores Dobles; PROVEEDOR; Pza.; 10. - Retiro de tablero de distribución principal actual - Instalación de 1 tablero de distribución principal de 24 térmicos Din + térmico principal, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de 18 Disyuntores termo magnéticos Din, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB. - Retiro de cableado Actual y reemplazado por nuevos cables, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 4 puntos Eléctricos para Aire Acondicionado se cableara desde el tablero de distribución hasta cada punto con cable de 10 mm color rojo fase, blanco neutro y cable de tierra de 4 mm color verde con amarillo de 250 metros en total, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de cableado desde el tablero de Distribución hasta cada circuito de iluminación con cable de alimentación principal de 2.5mm 600 metros y cables secundarios a cada pantalla de 1.5mm 200 metros con cables Antillama, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de 10 pantallas con acrílico de 2 x 36w IP 65, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de cableado desde el tablero de distribución hasta cada circuito de tomas de corriente con cable de alimentación de 4mm2 500 metros Antillama y Cable de 2.5 mm2 color amarillo y verde para tierra 250 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e Instalación de un sistema de Tierra. Cableado desde la malla de aterramiento q consta de 3 jabalinas de ¾ de 2.40 metros unidas con cable CU Desnudo de 16 mm2 hasta el tablero de distribución principal con Cable de 10 mm2 color Verde con Amarillo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Instalación de 14 Placas tomacorriente doble dúplex, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión y cambio de 10 placas interruptores dobles, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. |  |  |  |  |
| 2.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Mutun N°; DESCRICPION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Cable enchaquetado de 3 x 4 mm2; PROVEEDOR; Metros.; 200. 2; Reflector de Vapor de Sodio de 400 W Ip 65 de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 8. 3; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 18w de Acrílico Ip 65 luz cálida de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 1. 4; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 36w de Acrílico Ip 65 luz cálida de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 6. 14; Placas Tomacorriente Dúplex con toma tierra.; PROVEEDOR; Pza.; 2. 15; Temporizador Digital Semana de 60 Hz; YPFB; Pza.; 1. - Retiro de 8 reflectores de haluro metálico de 400w en mal estado. - Provisión e instalación de cableado de alimentación de los reflectores por cable enchaquetado de 3 x 4.0mm2 Antillama 200 metros desde el tablero de distribución hasta cada reflector. - Provisión e Instalación de 8 reflectores de vapor de Sodio de 400w IP 65 de 60 Hz . - Retiro de 1 pantalla Acrílica de 2 x 18w - Provisión e instalación de una pantalla de 2 x 18w con reactancia electrónica de 60 Hz. - Provisión e instalación de 6 pantallas con acrílico de 2 x 36 w luz cálida de 60 Hz con reactancia electrónica 5 pantallas se instalaran en el área de parqueo y 1 en la parte externa de la caseta de control - Retiro de 2 tomacorrientes existentes - Provisión e Instalación de 2 tomacorrientes con tierra. - Provisión e Instalación de 1 Temporizador Semana digital de 60 Hz para el encendido Automático de la Iluminación exterior. - Pruebas Generales. |  |  |  |  |
| 3.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Edificio Redes de Gas Santa Cruz Este ítem comprende el cableado nuevo al tablero de Distribución, instalación de luminarias Externas, cableado, Instalación de ducto subterráneo para el cableado, la instalación de Tableros de encendidos Automáticos, entubado de cables bajantes, Instalación de Luminarias Internas, Instalación de 2 Tomas de Corrientes y Sistema de Aterramiento, con provisión parcial de materiales, los mismos que deberán ser de primera calidad y de acuerdo a norma NEC tanto en provisión de materiales como en métodos de instalación YPFB por su parte proveerá materiales que deberán ser instalados por el adjudicado, siendo su responsabilidad los complementos, herrajes y accesorios para el funcionamiento final del tablero, iluminación externa, iluminaron interna, tomas de corrientes, tableros de encendidos Automáticos, cableado y Sistema de Aterramiento, la provisión del material será de acuerdo al siguiente cuadro N°; DESCRIPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR YPFB; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Postes de alumbrado de Acero; YPFB; Pza.; 4. 2; Poli Tubo 1 ½”; PROVEEDOR; Metros.; 150. 3; Luminarias Publicas de Haluro metálico de 250 w; YPFB; Pza.; 4. 4; Tablero Eléctrico de 24 Térmicos con Embarramiento; YPFB; Pza.; 1. 5; Disyuntor Termo magnético de 3 x 50 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 6; Disyuntor Termo magnético de 1 x 10 A; PROVEEDOR; Pza.; 3. 7; Disyuntor Termo magnético de 1 x 16 A; PROVEEDOR; Pza.; 2. 8; Disyuntor Termo magnético de 1 x 20 A; PROVEEDOR; Pza.; 2. 9; Disyuntor Termo magnético de 1 x 20 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 10; Cable Enchaquetado 3 x 4 mm2 ( Rojo, Negro y Verde/Amarillo).; PROVEEDOR; Metros.; 135. 11; Cable 4 mm2 Rojo (Fase); PROVEEDOR; Metros.; 60. 12; Cable 4 mm2 Blanco (Neutro); PROVEEDOR; Metros.; 60. 13; Cable 4 mm2 Verde/ Amarillo (Tierra); PROVEEDOR; Metros.; 60. 14; Placas Doble Tomacorriente; PROVEEDOR; Pza.; 2. 15; Interruptor Doble; PROVEEDOR; Pza.; 1. 16; Cable de 1 x 2.5 mm2 Rojo (Fase); PROVEEDOR; Metros.; 80. 17; Cable de 1 x 2.5 mm2 Blaco (Neutro); PROVEEDOR; Metros.; 80. 18; Pantallas Acrilico 2 x 36 W; PROVEEDOR; Pza.; 10. 19; Tubin Metalico de 1”; PROVEEDOR; Metros.; 80. 20; Tubin Metalico de ¾”; PROVEEDOR; Metros.; 80. 21; Tubin Metalico de ½”; PROVEEDOR; Metros.; 80. 22; Condulet de 1”, 3/4” y 1/2”; PROVEEDOR; Pza.; 25. 23; Tablero Metalico de 30 x 30 Cm; PROVEEDOR; Pza.; 1. 24; Jabalina de ¾ 2.40 mtrs + Conector; PROVEEDOR; Pza.; 1. 25; Cable 1 x 10mm2 Verde amarillo; PROVEEDOR; Metros.; 20. 26; Cable Enchaquetado 4 x 10 mm2; PROVEEDOR; Metros.; 50. 27; Programador Semanal; YPFB; Pza.; 1. 28; Contactor; YPFB; Pza.; 1. - Lijado y pintado de 4 postes de alumbrado público. - Cavado de 100 metros de Zanja a 50 cm de profundidad para el colocado de poli tubo de 1.1/2” para alojo de los cables que irán a las luminarias públicas de haluro metálico 250W, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Cavado de zanja de 50 cm de profundidad para instalar 4 cámaras de inspección de concreto de 40 x 40 cm medidas internas. El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Construcción de 4 Cámara de Concreto de 40 x 40 cm de medidas internas en la parte inferior de cada luminaria de Haluro metálico de 250 W, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Cavado de 4 Zanjas de 1.20 metros de profundidad para la instalación de 4 postes de luminaria publica y colocado de Vaciado de Hormigón a cada poste, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Instalación de 4 Luminarias Publicas de Haluro metálico de 250 W, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento. - Instalación de 1 Tablero metálico de 24 Circuitos con kit de barras para distribución de galpón de archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 9 interruptores termo magnéticos ( 1 de 3 x 50A, 3 de 1 x 10A, 2 de 1 x 16A, 2 de 1 x 20 A y 1 de 1 x 25 A), El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Cableado desde tablero de Distribución hasta cada luminaria publica con cable enchaquetado de 3 x 4 mm2 con una distancia total de 135 metros, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 2 puntos tomacorrientes dobles con cable de 1 x 4 mm2 rojo (Fase), blanco (Neutro) y Verde/Amarillo (Tierra) con una distancia de 60 metros, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e instalación de 1 punto interruptor doble con cable de 1 x 2.5mm2 rojo(Fase) y Blanco (Neutro) con una distancia aproximada de 80 metros para el encendido de 8 pantallas con acrílico de 2 x 36 W, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con los elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 8 Pantallas de Acrílico de 2 x 36w dentro del almacén de Archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provisión e instalación de 2 Pantallas de Acrílico de 2 x 36w en la parte exterior de la puerta principal con cable de 1 x 2.5 mm2 Rojo (Fase), Blanco(Neutro) aproximado de 50 metros total, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Entubado en galpón con tubin metálico de 1”,3/4” y 1/2” y condulet para derivación con una distancia de 80 metros, el mismo debe contar con sus elementos de sujeción acorde a instrucciones de personal de YPFB - Provisión e Instalación de 1 Tablero Metálico de 30 x 30 Cm para el encendido Automático de las Luminarias Publicas y 2 Pantallas Acrílicas de 2 x 36 w para la iluminación exterior del galpón de Archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Instalación de 1 Programador Semanal y Contactor dentro del tablero metálico de 30 x 30 Cm para el encendido Automático de las Luces, El proveedor tiene la responsabilidad del manipuleo del material entregado, el mismo que deberá ser instalado acorde a instrucciones del personal de YPFB, la instalación de éste material deberá contar con todos los accesorios y complementos necesarios para su buen funcionamiento - Provisión e instalación de sistema de aterramiento, cableado desde la jabalina de 2.40 mtrs 3/4 con cable de 10 mm2 Verde /Amarillo hasta el tablero de Distribución, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Cavado de 50 metros de Zanja a 50 Cm de profundidad para colocar poli tubo de 1. ½” desde del galpón de depósito hasta el Galpón de Archivo de 50 metros., El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Provision y cableado con cable Enchaquetado de 4 x 10 mm2 desde el galpón de depósito hasta el galpón de archivo, El mismo deberá ser instalado de acuerdo a instrucciones de personal de YPFB y el proponente debe considerar las obras civiles necesarias con loe elementos de seguridad necesarios. - Verificación y pruebas generales. |  |  |  |  |
| 4.- Instalación y Adecuación de Sistema Eléctrico Puerto Suarez – Zoframaq N°; DESCRIPCION; MATERIALES A SER PROVISTOS POR; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Equipo Completo de Reflector de Vapor de Sodio de 400 W de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 8. 2; Foco de Vapor de Sodio de 400w de 60 Hz; PROVEEDOR; Pza.; 8. 3; Caja de Medición Trifásica; PROVEEDOR; Pza.; 1. 4; Disyuntor Termo magnético 3 x 50 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 5; Disyuntor Termo magnético de 3 x 50 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 6; Cable Enchaquetado de 3 x 16 mm2; PROVEEDOR; Metros.; 50. 7; Temporizador Digital Semanal; YPFB; Pza.; 1. 8; Contactor de 12 A; PROVEEDOR; Pza.; 1. 9; Luminaria Tubo Fluorescente de 2 * 36w de Acrílico Ip 65 luz cálida; PROVEEDOR; Pza.; 1. 10; Placas Tomacorriente Dúplex con toma tierra.; PROVEEDOR; Pza.; 2. - Provisión y Cambio de 8 equipos reflectores de vapor de sodio de 400W de 60 Hz incluye el cambio de focos GE. - Provisión y cambio de caja de medición trifásico, incluye el cambio de térmico principal de 3 x 50 Amp. - Provisión y cambio de cable desde la pilastra de medición hasta el tablero de distribución principal con cable enchaquetado de 3 x 16mm2 de 50 metros cable Antillama. - Provisión y cambio de 1 contactor de fuerza de 12 A. - Instalación de 1 programador semanal. - Provisión e instalación de 1 pantalla con acrílico 2 x 36w luz cálida en la parte externa de la caseta. - Provisión e instalación de 2 puntos tomacorrientes incluye la instalación de 2 placas con tierra. - Verificación y pruebas Los materiales utilizados para realizar el servicio deberán contar con la Norma Iso 9001 y 9002 de Calidad, los mismos serán Autorizados por el Fiscal del Servicio al inicio de la ejecución. Los cables proporcionados para realizar la instalación de las luminarios, enchufes y otros deberán contar con recubrimiento retardarte de llama contar con Norma NBR NM 247-3:202. |  |  |  |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El proveedor deberá proveer a su personal de las herramientas, equipos necesarios para realizar el servicio el mismo que correrá por cuenta del proveedor. El material señalado en la descripción del Servicio Correrá por cuenta del proveedor a excepción los que YPFB proveerá. El fiscal de servicio en coordinación con el proveedor verificara si los materiales a ser utilizados son de primera calidad y si cumplen con lo requerido así mismo si no se estuviera conforme el Fiscal de Servicio podrá realizar la solicitud del cambio de los materiales al Proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DEL SERVICIO El plazo de entrega de la presente contratación deberá ser de 30 días calendario, contabilizados a partir de la Orden de Proceder. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “NO APLICA ESTE MÉTODO”.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

(A ser usado en el acto de apertura de ofertas por el Comité de Contratación)

(Completar los formularios/documentos que correspondan antes de su publicación)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| 1.- Formulario A-1 Presentación de la Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Formulario de Identificación del Ofertante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos: • Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP. • Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A. • No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Formulario B-1 Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Formulario A-2 Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.- Formulario A-3 (SUPERVISOR DEL SERVICIO)Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto – Uno por cada persona |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.- Formulario A-3 (INSTALADOR DE CIRCUITOS ELECTRICOS)Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto – Uno por cada persona |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.- Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| 1 | ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ALMACÉN PARQUE INDUSTRIAL, MUTUN, ZOFRAMAQ Y EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ | 1 | GLOBAL |  |  |  |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivo, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |