GRÁFICOS

ANEXO 2

- UBICACIÓN DE LAS CAMARAS DE RED PRIMARIA

EJE METROPOLITANO, VALLE ALTO Y VALLE BAJO

TROPICO DE COCHABAMBA

- CONSTRUCCION DE CAMARAS

| ESCALERA METÁLICA Fierro Macizo 1 ¼” Pintado Anticorrosivo | ESCALERA METÁLICA Fierro Macizo 1 ¼” Pintado Anticorrosivo |
| --- | --- |

| ESCALERA METÁLICA Fierro Macizo 1 ¼” Pintado Anticorrosivo |  |
| --- | --- |

- DIMENSIONES DE LA CAMARAS

| DIMENSIONES INTERNAS (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | TIPO 1 | TIPO 2 |  | TIPO 3 |  |
| A | 1410 | 2066 |  | 1180 |  |
| B | 1100 | 1600 |  | 960 |  |
| C | DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO |  |  |  |  |
| D | DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA |  |  |  |  |
| E | DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA |  |  |  |  |
| F | 600 | 600 |  | 600 |  |
| G | DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO |  |  |  |  |
| H | DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA |  |  |  |  |
|  | 283 |  | 216 |  | 283 |
| K | DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA |  |  |  |  |

- DUCTO DE VENTILACION

- PINTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CAMARA