DATA BOOK

## ELABORACIÓN DE DATA BOOK

Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución. El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y dos copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato. El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación la presentación de este documento, requisito para la entrega definitiva. El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), realizados en procesador de texto Microsoft Word en versión actualizada y los formatos de registro de datos en tablas Microsoft Excel versión actualizada. El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde. TOMO I - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO; REQUERIMIENTO. Registro Vigente de la empresa contratista en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la categoría de Instaladores Industriales o Redes de Gas; Fotocopia. Nota de Adjudicación; Fotocopia. Autorizaciones de las instituciones correspondientes para los trabajos realizados; Original. Contrato; Fotocopia. Cronograma Inicial de la Obra; Original. Cronograma Final de la Obra; Original. Especificaciones Técnicas con firmas de elaborado, revisado y aprobado por el personal de YPFB; Fotocopia. Memorándum de designación de Fiscal de Obra; Fotocopia. Memorándum de designación de Supervisor de Obra; Fotocopia. Carta de Orden de Proceder; Fotocopia. Libro de ordenes; Original. Orden de trabajo (si corresponde); Fotocopia. Orden de cambio (si corresponde); Fotocopia. Contrato modificatorio (si corresponde); Fotocopia. Acta de entrega provisional; Original. Acta de entrega definitiva; Original. Seguros contra accidentes del personal de obra y todas sus renovaciones; Fotocopia. Garantías de cumplimiento de contrato y todas sus renovaciones; Fotocopia. Garantías de correcta inversión de anticipo y todas sus renovaciones; Fotocopia. Planillas parciales de avance y cierre legalizadas por el supervisor; Fotocopia. DOCUMENTO; REQUERIMIENTO. Informes del Supervisor y Fiscal de Obra por solicitudes de pago parcial y final; Fotocopia. Documento de salida de materiales; Fotocopia. Documento de devolución de materiales; Fotocopia. Informe de balance final de materiales; Fotocopia. TOMO II - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DOCUMENTO; REQUERIMIENTO. PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA. Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes dela obra (Aprobado por el supervisor); Original. OBRAS CIVILES. Registros de calidad de las obras ejecutadas aprobadas por el supervisor; Original. Certificado de ensayos de compactación de suelos, como Proctor Modificado y Densidad Insitu.; Original. Certificado de pruebas de resistencia de probetas de hormigón.; Original. Prueba insitu de elasticidad del hormigón, mediante cono de Abrams.; Original. Certificado de calidad de asfalto.; Original. Formulario de registro de las obras (originales).; Original. Registro Fotográfico de antes y después de realizar los trabajos; Original. PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA. Certificado de prueba de hermeticidad (si corresponde); Original. Formulario de interconexión de red secundaria; Original. PERSONAL. Formulario C de la contratista del personal clave presentado en la propuesta adjunto respaldo de la formación requerida; Fotocopia. MATERIALES Y EQUIPOS. Especificaciones técnicas de tubería y accesorios utilizados en la obra (si corresponde); Fotocopia. Catalogo de válvulas de polietileno (si corresponde); Fotocopia. Certificados de calibración de equipos (si corresponde); Fotocopia. Prueba de probetas (si corresponde); Fotocopia. PLANOS. Plano As built (georreferenciado) impreso a color y digital en disco.; Original. Plano constructivo de cruces especiales (si corresponde); Original. Plano de ubicación de válvulas geo referenciadas (si corresponde); Original. SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. PHSO (Aprobado por la unidad de seguridad industrial); Original. Informe de la gestión de Residuos Sólidos.; Original. Planillas de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos.; Original. Registro de extintores y su mantenimiento; Original. Planilla de dotación de EPP e informe de señalización para Medio Ambiente y seguridad con el respectivo registro fotográfico en todas las actividades que vayan a realizarse.; Original. Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de seguridad, salud, ambiente y social.; Original. .