	[image: image6.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 

VARIANTE RED PRIMARIA LASTRADO IVIRGARZAMA
	ANEXO 3


	
	
	Hoja:
1 de 4



ANEXO 3
GRAFICOS

1. POSTE Y LETRERO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL


[image: image1.emf]POSTES DE SEÑALIZACIÓN PARA GASODUCTOS

, 

CADA km

, 

EN 

CRUCES DE RÍOS Y CARRETERAS

, 

EN EL ÁREA RURAL

PROF

.

X

,

X m

DISTRITAL

COCHABAMBA

Y

.

P

.

F

.

B

.

GNRGD

P

E

L

I

G

R

O

G

A

S

ODU

CT

O

Y

.

P

.

F

.

B

.

GNRGDDISTRITAL

COCHABAMBA

k

p

0 + 

000

S

I

G

L

A

TE

L

F

 

800

  13

6060DIST

.

X

,

X m

0

,

1

5

 

m

0,1 m 0,3 m

2, 50  m

1, 80  m 0, 70  m

LLAMADA GRATUITA AL TELF

: 

800 13 6060

GNRGD

DISTRITAL COCHABAMBA

LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY

0

,

33 

m

0, 33  m

0

,

33 

m

0, 33  m

f

 

5

/

16

"

LOS LETREROS 

DEBEN SER DE 

PLANCHA 

TRATADA DE

 

ACERO 

GALVANIZADO 

2

mm

, 

TRATADA 

CONTRA LA 

CORROSIÓN

. 

CON 

2 

PERFORACIONES 

DE 

f

 

5

/

16

"

TUBERIA DEGAS

NATURAL

PRECAUCIÓN

TUBERIA DEGAS

NATURAL

LLAMADA GRATUITA AL TELF: 

800 13 6060

DISTRITAL COCHABAMBA

GNRGD


[image: image2.emf]
[image: image3.png]"' BB.pdf - Adobe Acrobat Reader DC - X
Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda
Inicio  Herramientas BB.pdf x AApdf @ [ Iniciar sesion

A DO (- BRRETIO 2

B&BRA|ODO 1]/





2. ARMADURA DEL LASTRADO


[image: image4.emf]15 cm 15  cm 15  cm 15  cm 15 cm 15 cm 15 cm 15  cm

Fierro Macizo de 4,2 mm de diámetro


3. ARMADURA DEL LASTRADO


[image: image5.emf]0

,25 m

1 m

0

,

25

 

m

2

 

m

1

 

m

1

 

m

1,5 m


	ELABORADO POR:
	REVISADO  POR: 
	APROBADO POR:

	
	
	

	Ing. Edson Gutierrez Vidal
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA PRIMARIO
	Ing. Pablo Julio Villazon Gomez
RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez

JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



[image: image6.jpg]_1522660315.vsd
15 cm


Fierro Macizo de 4,2 mm de diámetro


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm



_1560142333.vsd
0,25 m


1 m


2 m


1 m


1 m



_1522510991.vsd
P
E
L
I
G
R
O

G
A
S
O
D
U
C
T
O


PROF.
X,X m


Y.P.F.B.
GNRGD


DISTRITAL
COCHABAMBA


SIGLA


kp


0 + 000


0,15 m


0,1 m


Y.P.F.B.
GNRGD


DISTRITAL
COCHABAMBA


0,3 m


TELF 

800 

13

6060


DIST.
X,X m


2,50 m


1,80 m


0,70 m


LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060


GNRGD


TUBERIA DEGAS
NATURAL


PRECAUCIÓN


DISTRITAL COCHABAMBA


LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY


0,33 m


0,33 m


0,33 m


0,33 m


f 5/16"


LOS LETREROS DEBEN SER DE PLANCHA TRATADA DE ACERO GALVANIZADO 2mm, TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN. CON 2 PERFORACIONES DE f 5/16"


TUBERIA DEGAS
NATURAL


PRECAUCIÓN


TUBERIA DEGAS
NATURAL


LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060


DISTRITAL COCHABAMBA


GNRGD


POSTES DE SEÑALIZACIÓN PARA GASODUCTOS, CADA km, EN CRUCES DE RÍOS Y CARRETERAS, EN EL ÁREA RURAL



