	[image: image22.png]3150450130 00vLNV

180004 YOV NOIOYZITYN3S 30 $3150d





	PLANOS  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCESO: “MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA DEPARTAMENTO CHUQUISACA LOTES 1 Y 2”
	RG-02-A-GCC

ANEXO 3



Anexo 3.1.
LOTE N°1: MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA DEPARTAMENTO CHUQUISACA LOTES 1 Y 2 “TRAMO  CALLE LADISLAO CABRERA (ZONA ROTONDA VIRGEN DEL CARMEN -  FERROVIARIO)"
	PLANOS

	[image: image23.jpg]


[image: image24.png]033

0.33

LOS LETREROS DEBEN SER DE
PLANCHA DE 1/8", TRATADA
CCONTRA CORROSION.

CON 2 PERFORACIONES DE
DIAMETRO 516"




[image: image1.png]



FIG. 1. PLANO  TRAYECTORIA DN 6”
[image: image25.png]


        [image: image26.png]


       Tramo de Variante Red Primaria[image: image27.png]


  [image: image28.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia




6”

	FIG. 2. PLANO  TRAYECTORIA DN 6” – IMAGEN SATELITAL

	[image: image2.png]



                             Tramo de Variante Red Primaria  6”


FIG. 3.  MOJON PARA  SEÑALIZACION VERTICAL (PALETA)
[image: image3.png]s

/- } ‘\‘

<®>  vPFB

[ DiReccov e cs waTURAL

MOJON PARA SEALIZACION VERTICAL





FIG. 4.  POSTES DE CONCRETO SEÑALIZACION VERTICAL

[image: image4]

[image: image5]

[image: image6]
FIG. 5. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA 
[image: image7.png]<®> YPFB.

DISTRITAL REDES DE GAS
CHUQUISACA

[ TRANSPORTE Y MANIPULACION DE TUBERIA





FIG. 6. LETREROS DE OBRA

[image: image8.png]*
Y ER=T=] BENCICIER = =R Herramientas | Rellenary firmar | Comentario

7 GAS DOMICILIARIO
PARA LOS BOLIVIANOS

INVERSION:
Bs 1.456.123

FUENTE DE INVERSION:
YPFB

OBRA EN CONSTRUCCION

/C 800101888

@m o Tﬁ-[ﬁ.[ﬁ”ﬁ ﬁ T%%mmmqﬁﬂglm@ll~%nwas/ =x0 ,“j;;,;;sh





HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto) 
(AMBAS CARAS)


La Empresa Contratista deberá 

proveerse de este tipo de letreros 

con diferentes leyendas como 

ser: 

· Disculpe las molestias

ESTRUCTURA INTERNA – LETRERO DE OBRA



[image: image9.wmf]
FIG. 7. ESQUEMA DE TENDIDO DE RED PRIMARIA

[image: image10.png]ESQUEMA DE TENDIDO DE RED PRIMARIA

NIVEL DE LA ACERA Y/O PAVIMENTO

AR T RN

°

g

S
<—/ 2
- =N
CINTA DE SERALIZACION il N
s
8
?
RELLENO COMUN, _— H
=
8

°

RELLENO CON TIERRA SELECCIONADA 3

-
TERRENO NATURAL<—/

ESC. 1:25




Anexo 3.2.
LOTE N°2: MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA DEPARTAMENTO CHUQUISACA LOTES 1 Y 2   “TRAMO  CALLE  PADILLA – CALLE  JULIO PINKAS (ZONA SENAC)

	FIG. 1. PLANO  TRAYECTORIA DN 6”

[image: image11.png]



                           Tramo de Variante Red Primaria  6” 

                           Tramo de Red Primaria  a ser abandonado 4”

	FIG. 2. PLANO  TRAYECTORIA DN 6  - IMAGEN SATELITAL
[image: image12.png]



                           Tramo de Variante Red Primaria  



	FIG 3.  DETALLE

[image: image13.png]CAMARA DE VALVULA ZONA:
BATEON - SENAC

1,35 # 020
" DN 6" - TRAMO BATEON
o 6F|N;[Rgx‘?A(éﬁLLE < VALVULA ANC 6" SENAC - CALLE JULIO
~ ANSI 300 PINKAS
GOMEZ-BATEON < |
SENAC
5
w
“@
©
~ o
Sl == <) H
oS







	FIG. 4.  MOJON PARA  SEÑALIZACION VERTICA (PALETA)

[image: image14.png]s

/- } ‘\‘

<®>  vPFB

[ DiReccov e cs waTURAL

MOJON PARA SEALIZACION VERTICAL





FIG. 5.  POSTES DE CONCRETO SEÑALIZACION VERTICAL

[image: image15]

[image: image16]

[image: image17]



FIG.6. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA 
[image: image18.png]<®> YPFB.

DISTRITAL REDES DE GAS
CHUQUISACA

[ TRANSPORTE Y MANIPULACION DE TUBERIA





FIG. 7. LETREROS DE OBRA

[image: image19.png]*
Y ER=T=] BENCICIER = =R Herramientas | Rellenary firmar | Comentario

7 GAS DOMICILIARIO
PARA LOS BOLIVIANOS

INVERSION:
Bs 1.456.123

FUENTE DE INVERSION:
YPFB

OBRA EN CONSTRUCCION

/C 800101888

@m o Tﬁ-[ﬁ.[ﬁ”ﬁ ﬁ T%%mmmqﬁﬂglm@ll~%nwas/ =x0 ,“j;;,;;sh





HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto) 
(AMBAS CARAS)


La Empresa Contratista deberá 

proveerse de este tipo de letreros 

con diferentes leyendas como 

ser: 

· Disculpe las molestias

ESTRUCTURA INTERNA – LETRERO DE OBRA



[image: image20.wmf]
FIG. 8. ESQUEMA DE TENDIDO DE RED PRIMARIA

[image: image21.png]ESQUEMA DE TENDIDO DE RED PRIMARIA

NIVEL DE LA ACERA Y/O PAVIMENTO

AR T RN

°

g

S
<—/ 2
- =N
CINTA DE SERALIZACION il N
s
8
?
RELLENO COMUN, _— H
=
8

°

RELLENO CON TIERRA SELECCIONADA 3

-
TERRENO NATURAL<—/

ESC. 1:25




FIN





INICIO





INICIO





FINAL





800102662





OBRAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bs. ----------------------





0.92 m





0.98 m





0.92 m





Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm





Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm





0.76 m





0.62 m





0.62 m





Punto de Interconexión





Punto de Interconexión





INICIO





FINAL





800102662





OBRAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bs. ----------------------





0.92 m





0.98 m





0.92 m





Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm





Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm





0.76 m





0.62 m





0.62 m








Página 19 de 19
	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	
	
	

	Supervisor de Mantenimiento Sistema Secundario
	Responsable de Operación  y Mantenimiento
	Jefe Unidad de Operación y Mantenimiento



_1562161086

_1562162813

_1562160954

