ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO USMS/DRCB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO – CAMILLA PLEGABLE Y COLLARIN | EQUIPO | 7 |
| 2 | EQUIPO – GLUCOMETRO | EQUIPO | 1 |
| 3 | EQUIPO – OXIMETRO | EQUIPO | 3 |

- CARACTERÍSTICAS (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM 1 :EQUIPO - CAMILLA PLEGABLE Y COLLARIN Con las siguientes características: Camilla - Material Aluminio - Plegable - Capacidad de carga 120 kg o mas - Material de tela, de alta calidad - Cumplimiento 13485 FDA o equivalente Collarín - Soporte vertical con refuerzos anterior y posterior de termoplástico - Confeccionado en goma Eva - Forma anatómica, ajuste velcro, con orificios distribuidos en la superficie para asegurar una correcta transpiración - Indicado para la inmovilización por traumatismo raquis cervical y post quirúrgico - Disponibilidad de Tallas S, M y L ITEM 2 :EQUIPO – GLUCOMETRO Con las siguientes características: - Sistema audible en configuración - Resultado en español o ingles - Muestra de sangre de 0,4 a 0,8 microlitros - Almacenamiento de información de 60 a 120 resultados de prueba con fecha y hora - Conexión USB - 400 Lancetas para glucómetro compatibles certificados - 400 Tiras para glucómetro compatibles certificados ITEM 3 :EQUIPO – OXIMETRO Con las siguientes características: - Medición en yema del dedo, portátil - Precisión +/- 2% = 80 a 99%, +/- 3% = 70 a 80% - Rango Sp02: 70-99% aproximado - PR Rango 30-235 bpm aproximado - Duración de batería mayor a 20 horas - Temperatura de funcionamiento de 5 a 40˚ C

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la adquisición de la presente contratación deberá ser de 15 días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con la Orden de Compra.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

GARANTIAS TECNICAS

En caso de que los bienes ofertados presentaran fallas o defectos (comprobados), la empresa adjudicada tendrá un plazo de 30 días calendario para corregir la observación, al no poder reparar el equipo, se deberá reemplazar el o los por otro equipo similar o con mejores características en un tiempo de 30 días calendario a partir de la comunicación del Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. - ASPECTOS GENERALES: Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS. Excepto lo establecido en adelante: - RECOMENDACIONES: Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente. - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.