	[image: image27.png]La fuerza que transforma Bolivia




	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRA

OBRAS CIVILES PARA INTERCONEXION DE CIRCUITOS ENTRE EDRS
	RG-02-A-GCC

	
	
	ANEXO 2


GRAFICAS O DISEÑOS

1. ESPESORES DE MATERIAL DE RELLENO

1.1. ACERAS

[image: image1.png]REPOSICION DE ACERA

[ ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

SOLADURA DE PEDRA

MATERIAL DE RELLENO COMUN BLANDO.

MATERIAL RELLENO COMUN BLANDO

E
o
=3

MATERIAL COMUN CAPA DE PROTECCION

'ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

CINTA DE SERALZACION

FUNDA DE PROTECCION PVC

MATERIAL COMUN, CAPA CAIMA DE ASIENT!

TUBERIA DE HDPE,




1.2. CALZADA Y/O CRUCES


[image: image2.emf]0

,

2

 

m

0

,

2

 

m


2. REPOSICIONES EN ACERA Y CALZADA DE FORMA ADECUADA

2.1. ACERAS DE HORMIGÓN

[image: image3.png]04m

coy&u n}uﬂﬁa?/

DARO HERRAMIENTAS INADECUADAS

e
4 . 4 4 <
-4 . « 4 N « . 4 < a4,
. CORTE Y REMOCION DE ACERAS DE HORMIGON INADECUADO  * 5
A e . . . 4" . ? <
4 PR .y a . M ‘a4 Py -
4 ‘s P 4
< B 4 . v
4 e
CORTE MAL REALIZADO
ACERA DE CALLE
RASANTE MUNICIPAL

DARNO DEBIDO A BOLONES DE PIEDRA





[image: image4.png]04m

ACERA DE CALLE

RASANTE MUNICIPAL





[image: image5.png]



2.2. REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RÍGIDOS)

[image: image6.png]045m

< 4

ANCHO DE
DARO DEBIDO A LA DEMORA ENLA REPOSICION

CALZADA

5
4 4

At a

B 4 P
CORTE'Y REMOCION INADECUADO DE CRUCE O CALZADA
49 PR 4

T

DARO HERRAMIENTAS INADECUADAS,

T

"
a
E N

035m

E
. g
=z
:
£
o

cohbqumum PAL
s

N

s

4

[N

NO SE RESPETA EL ANCHO

ANCHO DE CALZADA

NO

4

CORTE FUERA DE SIMETRIA





[image: image7.png]ANCHO DE CALZADA
DANO NO REPARADO

045m

035m

c%oumyﬂ:w L

N O ANCHO DE CALZADA





[image: image8.png]C)rﬁ:ou NWIPAL

" ANCHO VARIABLE m

O K ANCHO DE CALZADA




3. OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN DE VÁLVULAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
3.1. FIJACIÓN DE VÁLVULAS

[image: image9.emf]
3.2. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE POLIETILENO

[image: image10.emf]
3.3. DIMENSIONES Y ESQUEMAS DE LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN Y VÁLVULAS 

[image: image11.png]_Denominacidn |cantidad |
s 0
atesa astame 5po P C B
[sbraraser e syecon e st 10501 3|
[Espirragos 5,52 mm (3/8"}{acero SAE 1030] E





[image: image12.emf]mm. mm. mm.mm.mm.mm.mm.mm.

40 267 133 67 93 240 23 123

63 420 210 105 147 378 37 185

90 700 500 140 180 660 47 185

110 700 500 160 200 660 60 211

125 795 568 182 227 750 68 240

Esta dimensión será 

tal que la sujeción se 

realice sobre el niple 

de la válvula o la 

transición de acero

Dimensión Ø 

válvula mm.

a h b c d e f r


4. LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE HORMIGÓN
[image: image13.png]<@ aas
—_ iy

REPOSICION DE ACERA

REPOSICION DE ACERA DE Ho

SOUADURA DE PIEDRA ™| pero DE ANCLAJE




[image: image14.png]15cm

12cm

|

 Placa al nivel de la acera de concreto

1

10em

Vaciado de concreto |





4.1. LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE EMPEDRADO Y TIERRA

[image: image15.png]04m

w0

NIVEL DE TIERRA/EMPEDRADO

FIERRO DE ANCLAJE

<®> GAS
———

04m

0,067 m





4.2. SEÑALIZACIÓN DE VÁLVULAS

Con el objetivo de incrementar la visualización de las válvulas de red secundaria la empresa adjudicada realizará el pintado de la parte externa superficial con pintura reflectiva con los colores mostrados en el siguiente gráfico con dimensiones expresadas en cm:
[image: image16.png]



5. OBRAS CIVILES PARA EL LASTRADO

[image: image17.emf]15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Tubería DN 6" Fierro Corrugado de 4,2 mm de diámetro


Fig. 1. Armadura del lastrado

[image: image18.png]Wid9-0is TERMINO DE REF LASTRADOS CHAPARE - Microsoft Word - 0
Inico | Insetar  Diseodepigina  Referencas _ Comespondencia  Rewsar Vit Foxt POF B
¥ cortr . - N M Bsuscr
E 8 Copiar pgenar P8 -fi0 C]A° A [ Aam | B iow AaBbCc AaBbCel AaBbCcDC AaBbCD AaBl . A e
P opiartomate. N K S 7k x| - A - Estios  Estilod TRarsfo.. Twiol Smepac. Thwoz  Thuod  Thuod  Thuo | Cambiar ;‘m"m”
portapapeles 1 Fuente 5 rirato 5 stios 5| edasn
L &
NTuberia DN 4" “Nfierro Corrugado de 4,2 mm de didmetro r
Fig 1. Armadura de lstrada
|
-
Recubrimiento i
Malla Electrasoldada
0E-293 6 OE-283
Tubera DN 4"
E

El Concreto tiene una Resistencia caracteristica
ala Compresidn de 210 kg/cm?, en 28 dias

Fig. 2. Esquema de lastrado de tuberia

49de54 | Palabras: 19974 | 5 _Espaitol Bolivia) |

)

BEG - %





Fig. 2. Esquema de lastrado de tubería

5.1. PERFIL DE ZANJA PARA EL LASTRADO

[image: image19.emf]Cinta de señalizacion

0

,

4

0

 

m

0

,

4

0

 

m

0

,

7

0

 

m

1

,

5

0

 

m

Tubería de Acero DN 4"

Tierra Cernida

Tierra Común

0,60  m


Fig. 3. Perfil de zanja con medidas de reposición de tierras

5.2. ESQUEMA DE ZANJA PARA EL LASTRADO


[image: image20.emf]0

,25 m

1 m

0

,

25

 

m

2

 

m

1

 

m

1

 

m

1,5 m


Fig.4. Excavación para lastrado de tubería

6. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

La prestación de servicio se realizara en los municipios de: Quillacollo, Sacaba y Cercado del Departamento de Cochabamba. 

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Quillacollo

	Distritos
	Distrito 6

	
[image: image21.png]





	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Sacaba

	Distrito
	1

	
[image: image22.png]




	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Cercado

	Distrito
	Distrito 2

	
[image: image23.png]





7. CRUCES A REALIZAR 
· Sacaba
[image: image24.png]g‘ S . L_ f A
m - cRucs con Topo [
,‘ %* ¥ Y. ub. 90 mm k
INSTALACIONIDEVALYV LA 90INIM <
S
£ 3
it

.- s, Wl
-
E = =
L)

o INSTALACION DE VALVULA 90 MM




· Quillacollo

[image: image25.png]iy

A e
FACION|DE VALV ULEAKI25M
-




· Cercado
[image: image26.png]



Página 1 de 11
	ELABORADO POR:
	REVISADO  POR: 
	APROBADO POR:

	
	
	

	Ing. Roger Miguel Ramallo Zenteno SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA SECUNDARIO
	Ing. Pablo Julio Villazon Gomez

RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez

JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



_1553350255.vsd
0,40 m


0,40 m


0,70 m


1,50 m


Tubería de Acero DN 4"


Tierra Cernida


Tierra Común


Cinta de señalizacion


0,60 m



_1553357568.vsd
15 cm


Tubería DN 6"


Fierro Corrugado de 4,2 mm de diámetro


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm


15 cm



_1553603111

_1553932336

_1553603110

_1553350256.vsd
0,25 m


1 m


2 m


1 m


1 m



_1552886568.vsd
0,2 m


0,2 m



