## Hoja1
VOLUMENES DE OBRA
Proyecto: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO TUPIZA-
Lugar: TUPIZA
Nº | Descripción | Und. | Cantidad | Unitario | Parcial (Bs)
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1,00
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1,00
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1,00
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 614,72
5 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO | M2 | 165,22
6 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 236,97
7 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 278,40
8 | EXCAVACION RELLE Y COMPACT P/TEND DE TUBERIA TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 101,46
9 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 156,94
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 76,97
11 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 2.582,73
12 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 12,49
13 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 16,49
14 | VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 4,96
15 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2,17
16 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 17,34
17 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 2,29
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 18,14
19 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 22,95
20 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM. | M2 | 19,59
21 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 250,85
22 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 10,79
23 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12,80
24 | BASE CIMIENTO DE H°C° PARA COMPRESOR DE GNV | M3 | 24,30
25 | BASE DE HºAº PARA COMPRESOR DE GNV. | M3 | 4,25
26 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30,96
27 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0,56
28 | VIGA HºAº NIVEL TECHO DOSIF. H-21 | M3 | 7,34
29 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 10,37
30 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 3,62
31 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 2.285,19
32 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 45,32
33 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 123,59
34 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 378,30
35 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44,50
36 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL GALV Y PINTADA Nº 28 CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90,07
37 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL GAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 320,00
38 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 13,32
39 | PROV. E INST. ALUNCUBON TIPO CON DISEÑO EN ISLA | M2 | 130,20
40 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 30,80
41 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 17,60
42 | CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA | M2 | 91,34
43 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 802,21
44 | REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO | M2 | 388,92
45 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 122,44
46 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 129,38
47 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 129,58
48 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA COLUMNAS ISLAS | M2 | 98,40
49 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE H° | M2 | 200,45
50 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 129,75
51 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 85,60
52 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1,80
53 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13,32
54 | REJA DE PROTECCION METALICO EN EL COMPRESOR DE GNV | M2 | 65,23
55 | PROV. E INST. PUERTA METALICA TIPO REJA | M2 | 1,89
56 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 16,94
57 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 21,84
58 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA | M2 | 6,72
59 | PROV. E INST. PUERTA BLINDADA | M2 | 1,89
60 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 484,37
61 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 800,40
62 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 69,16
63 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 49,02
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 27,50
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 21,92
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 210,17
67 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5,00
68 | PUNTO DE VENTILACION | PTO | 2,00
69 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 20,00
70 | CAMARA DE INSPECCION 80 X 80 CM | PZA | 4,00
71 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 10,00
72 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 7,00
73 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 2,10
74 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 70 CM | PZA | 4,00
75 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 6,51
76 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5,00
77 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 2,00
78 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 4,00
79 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1,00
80 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 4,00
81 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC ACC | PZA | 4,00
82 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON ARMADO | PZA | 1,00
83 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 3,00
84 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 8,00
85 | PROV. Y COLOC. CIELO FALSO METALICO | M2 | 320,00
86 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1,00
87 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 112,50
88 | TIERRA NEGRA | M2 | 78,18
89 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 78,18
90 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 8,00
91 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 4,00
92 | PROV. E INST. TOTEM + ESTRUC. METALICA | PZA | 1,00
93 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 4,00
94 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA | PZA | 2,00
95 | PROV. E INST. DE LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 4
96 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 1930.6
97 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
98 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
99 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
100 | PROV. E INSTALACIÓN DEL TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
101 | PROV. E INST. DE TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF | PZA | 1
102 | PROV. E INST. DE RACK GABINETE DE PARED 9RU PUERTA DE VIDRIO | PZA | 1
103 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 | PZA | 1
104 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 | PZA | 1
105 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 | PZA | 1
106 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
107 | PROV. E INST. CABLE 1X 266.8 KCMIL ACSR | ML | 123
108 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X300 MM2 THW | ML | 48
109 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X240 MM2 THW | ML | 215.8
110 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X95 MM2 THWN | ML | 258.8
111 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X25 MM2 THW | ML | 49.45
112 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X16 MM2 THW | ML | 19
113 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X6 MM2 THW | ML | 115.45
114 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X4 MM2 THW | ML | 1009.9
115 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X2.5 MM2 THW | ML | 787.1
116 | PROV. Y COLOC. TUBERIA FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3" C/ACC | ML | 54
117 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" C/ACC | ML | 74.7
118 | PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1" C/ACC | ML | 12.4
119 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3/4" C/ACC | ML | 1789.5
120 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 15
121 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM | PTO | 1
122 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACIPON EN LETREROS | PTO | 2
123 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL ANTIEXPLOSIVO | PTO | 13
124 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 4
125 | INSTALACION DE PUNTO DE LAMPARAS 4X18W FLUORESCENTES EN OFICINAS | PTO | 16
126 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE LAMPARAS PANEL LED REDONDO 24W | PTO | 9
127 | PROV. E INST. ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS | PZA | 2
128 | INSTALACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTES | PTO | 16
129 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 4
130 | INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA/DATOS | PTO | 8
131 | INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR | PTO | 17
132 | INSTALACION DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
133 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 4
134 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA | PTO | 4
135 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO | GLB | 1
136 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 4
137 | CAMARA DE DERIVACION 1X1X1 METRO | PZA | 5
138 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 0.8X0.8X1.4 M | PZA | 2
139 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION - ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + VALVULAS + PRUEBAS | ML | 44.1
140 | PROV. E INST. LINEA DE BAJA PRESION VALV A COMPRESOR + ACCESORIOS + VALVULA + PRUEBAS | ML | 41.9
141 | INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD | PZA | 2
142 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/BOMBA SUMERGIBLE | PZA | 2
143 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 4
144 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICIÓN | PZA | 2
145 | PROV. COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACIÓN/BUZO COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS | ML | 8.52
146 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 3" VENTILACION DE FOSA Y ACCESORIOS | ML | 4.26
147 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 3" TELEMEDICIÓN Y ACCESORIOS | ML | 2.3
148 | PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 12.51
149 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE FG 2" DESCARGA Y ACCESORIOS | ML | 96.6
150 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
151 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 11
152 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 25 KG. | PZA | 2
153 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1,00
154 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00