# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DRCB UDAF

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DRCB UDAF El alcance del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Aires Acondicionados, comprenderá todos los equipos de los aires acondicionados, detallados a continuación: UBICACIÓN; N°; TIPO; MARCA / MODELO; CODIGO BDO; CAPACIDAD. OFICINAS DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA (AV. SALAMANCA N° 722 ESQ. C. ANTEZANA); 1; ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT; DAEWOO / DSB-122L; 62340; 12.000 BTU. 2; ACONDICIONADOR DE AIRE; WESTINGHOUSE; 62467; 12.000 BTU. 3; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-09HR; 159694; 9.000 BTU. 4; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-09HR; 159695; 9.000 BTU. 5; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-12HR; 159696; 12.000 BTU. 6; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-18HR; 159697; 18.000 BTU. 7; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-24HR; 159698; 24.000 BTU. 8; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168827; 12.000 BTU. 9; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168828; 12.000 BTU. 10; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168829; 12.000 BTU. 11; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168830; 12.000 BTU. 12; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168827; 12.000 BTU. 13; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168831; 12.000 BTU. 14; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168832; 12.000 BTU. 15; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168833; 24.000 BTU. 16; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168834; 24.000 BTU. 17; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168836; 24.000 BTU. 18; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168837; 24.000 BTU. 19; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168838; 24.000 BTU. 20; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168839; 24.000 BTU. 21; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168840; 24.000 BTU. 22; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168841; 24.000 BTU. 23; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168842; 24.000 BTU. 24; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168843; 24.000 BTU. 25; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168844; 24.000 BTU. 26; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168845; 24.000 BTU. 27; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168846; 18.000 BTU. 28; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168847; 18.000 BTU. 29; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; MELING; 186304; 18.000 BTU. 30; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; MELING; 186305; 18.000 BTU. ALMACENES DEL DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA; 31; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; MELING; 186306; 18.000 BTU. |

El Distrito Redes de Gas Cochabamba, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), requiere contratar el servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados, bajo los siguientes términos:

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio requerido para el mantenimiento de aires acondicionados para la presente gestión esta detallado en el siguiente cuadro: N° Item; DESCRIPCION; CANTIDAD; UNIDAD DE MEDIDA. 1; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. - AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. Verificación de amperaje y voltaje de los equipos.; 1; SERVICIO. - AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. Verificación de amperaje y voltaje de los equipos.; 1; SERVICIO. - AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. Verificación de amperaje y voltaje de los equipos.; 1; SERVICIO. - AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. Verificación de amperaje y voltaje de los equipos.; 1; SERVICIO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. - De 9000 BTUS. Cambio de motor compresor; 1; SERVICIO. Carga completa de gas; 1; SERVICIO. Cambio de contactor; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de evaporador; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de condensador; 1; SERVICIO. Sellado de fugas en cañerías de cobre; 1; SERVICIO. Cambio de rodamientos; 1; SERVICIO. - De 12000 BTUS. Cambio de motor compresor; 1; SERVICIO. Carga completa de gas; 1; SERVICIO. Cambio de contactor; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de evaporador; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de condensador; 1; SERVICIO. Sellado de fugas en cañerías de cobre; 1; SERVICIO. Cambio de rodamientos; 1; SERVICIO. - De 18000 BTUS. Cambio de motor compresor; 1; SERVICIO. Carga completa de gas; 1; SERVICIO. Cambio de contactor; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de evaporador; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de condensador; 1; SERVICIO. Sellado de fugas en cañerías de cobre; 1; SERVICIO. Cambio de rodamientos; 1; SERVICIO. - De 24000 BTUS. Cambio de motor compresor; 1; SERVICIO. Carga completa de gas; 1; SERVICIO. Cambio de contactor; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de evaporador; 1; SERVICIO. Cambio de motor ventilador de condensador; 1; SERVICIO. Sellado de fugas en cañerías de cobre; 1; SERVICIO. Cambio de rodamientos; 1; SERVICIO. El Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos de Aire Acondicionado, se realizará de acuerdo a requerimiento de la Unidad Solicitante, previo diagnóstico de cada equipo de Aire Acondicionando.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio; debiendo establecer las formas de coordinación con el FISCAL DEL SERVICIO para el uso de estos materiales y equipos. Se incluye y se aclara que los costos por mantenimiento correctivo y uso de repuestos deberán ser incluidos en la factura, una vez se autorice el cambio del repuesto que se encuentra en mal estado, estos deberán ser devueltos a YPFB.

PLAZO DEL SERVICIO

El Plazo del servicio DISCONTÍNUO deberá ser realizado en un plazo máximo de 15 días calendario mismos que serán contabilizados a partir del día siguiente de firmada la Orden de Servicio.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

La empresa deberá contar con una experiencia mínima de 2 servicios en la gestión 2017, relacionados con el objeto de contratación, para tal efecto presentar documentación de respaldo (Fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio y/o facturas u otro documento que respalde su experiencia).

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

FORMA DE PAGO

El pago será vía SIGEP previa presentación del Acta de Conformidad, emitido por el Fiscal de Servicio designado por YPFB. El monto total de la propuesta deberá incluir los impuestos de ley, trasporte y otros.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución del servicio se realizará en las siguientes instalaciones, conforme los equipos de aire acondicionado pertenecientes al Distrito Redes de Gas Cochabamba: - Oficinas Redes de Gas Cochabamba ubicadas en la Av. Salamanca N° 722 esq. c. Antezana. - Almacenes el Hangar ubicado en la Av. Rafael Pavón esquina Viloma (lado aeropuerto).

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. La Unidad Solicitante establecerá un FISCAL DEL SERVICIO con funciones específicas y que estarán de acuerdo a las exigencias que éstos requieran para seguimiento y control del servicio.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá adjuntar una carta notariada correspondiente a la Garantía de Calidad de Servicio Realizado, dicho documento debe establecer que en un periodo de 6 (Seis) meses, la empresa adjudicada debe subsanar de cualquier desperfecto encontrado a causa de un trabajo deficiente en el servicio. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

SERVICIOS CONEXOS

El proponente deberá considerar en su propuesta el traslado de su personal, equipos, herramientas, materiales, etc. a las instalaciones de YPFB Redes de Gas Cochabamba.

MULTAS

Se procederá al cobro de multas, previa verificación del Fiscal del Servicio, en caso de incumplimiento o retraso por día, generará una multa del 1% del costo del costo total del servicio. En caso de llegar al 10% del monto total de adjudicación por concepto de multas, se rescindirá la Orden de Servicio, quedando sin efecto el mismo y YPFB se reservará el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal o sociedad accidental) deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el servicio de impuestos nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

| Elaborado por: | Aprobado por: |
| --- | --- |
| Giovanna Anagua Leon ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES | Lic. Braulio Cusi Ramos, MBA. JEFE UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |