|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE** **PROYECTOS DE REDES DE GAS**  | **ANEXO**  |
| Página 1 de 16  |

**ANEXO**

**DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA**

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE GAS**

1. **DISPOSICIONES AMBIENTALES**

* 1. La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

* 1. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.

* 1. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

* 1. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos.

* 1. Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA el Procedimiento Gerencial de Residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus actividades.

1. **DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA ADQUISICIÓN DE ODORANTE, INHIBIDOR, PRIMER Y SUSTANCIAS PELIGROSAS**

* 1. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE** **PROYECTOS DE REDES DE GAS**  | **ANEXO**  |
| Página 2 de 16 |

* 1. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

**Nota:** Se debe adjuntar el o los Anexo/s “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas” que se requiera según el alcance de las especificaciones técnicas.

**REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES  | USSMSG/GRGD Versión 2  |
| **1.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS OBRAS CIVILES**  |
| **1.1 OBRAS CIVILES RED PRIMARIA (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO)**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 2.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ÁRIDOS Y/O MADERA  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.-INFORME DE PLAN DE DESMONTE PRESENTADO A LA ABT (SI APLICA Y CUANDO SE REALICE DESMONTE)\*  | FISICO/DIGITAL  | HASTA 10 DIAS HABILES DESPUES DE CONCLUIDO EL DESMONTE  |
| 4.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 8.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 9.- INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 10.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 11.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 12.- REGISTROS Y ACTAS DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO O INFORMES QUE INDIQUEN QUE NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD (COPIAS LEGALIZADAS)  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 13.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 14.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 15.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 16.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 17.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) CORTADO DE ACERA, 2) RUPTURA DE ACERA, 3) APERTURA DE ZANJA (3.1 MANUAL Y 3.2 MECÁNICA) Y 4)COMPACTADO  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 18.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE   | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 19.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 20.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN   | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **1.2 OBRAS CIVILES CITY GATE**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente  |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ÁRIDOS Y/O MADERA  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- PERMISOS DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 5.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- PLANILLA DE DOTACCION DE EPP  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 8.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **1.3 OBRAS CIVILES EDR**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL  |
| 3.- PERMISOS DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 4.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES  | USSMSG/GRGD Versión 2  |
| **2.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS OBRAS MECANICAS**  |
| **2.1 OBRAS MECANICAS RED PRIMARIA**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1**.-** INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 2.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS (COMUNES, RESIDUOS DE SOLDADURA, LIJAS, RESIDUOS DE RADIOGRAFIADO, ESPONJAS DE PRIMER, RESTOS DE MANTEO, Y OTROS PELIGROSOS.)  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR)  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 4.- PLANILLAS DE CONSUMO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE CAUDAL DE CUERPOS DE AGUA QUE SE EMPLEARAN PARA LA PRUEBA HIDRAULICA (CUANDO CORRESPONDA) PARA CUMPLIMIENTO DEL INCISO D) ART. 71 DEL RASH  | FISICO/DIGITAL  | PREVIO A LA PRUEBA HIDRAULICA  |
| 6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA HIDRAÚLICA  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- RESULTADOS DE LABORATORIO DESPUES DEL USO DE AGUA EN PRUEBA HIDRAULICA CONSIDERANDO EL ARTICULO 71 DEL RASH PREVINIENDO LA EXISTENCIA DE CONTAMINANTES TALES COMO: INHIBIDORES, BIOCIDA Y GLICOL  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 8.- INFORME DE PRUEBA HIDRAÚLICA (FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CALIDAD DE DESCARGA DEL AGUA Y LUGAR DE DESCARGA)  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 9.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 10.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 11.- INFORME SOBRE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, GRASAS, ETC)  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 12.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 13.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 14.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 15.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) USO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS PESADOS EN DESFILE DE TUBERIA, 2) AMOLADO DE JUNTA, 3) CORTADO DE JUNTA DEFECTUOSA, 4) PRUEBA DE HERMETICIDIDAD Y 5) VENTEO DE RED PARA PUESTA EN MARCHA.  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 16.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 17.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 18.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 19.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 20.- REGISTRO DE EMISIONES RADIOACTIVAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 21.- INFORME DE ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRUEBA DE RADIOGRAFIADO  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| 2.2 OBRAS MECANICAS CITY GATE  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- PLANILLA DE DOTACCION DE EPP  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| 2.3 OBRAS MECANICAS EDR  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  |  **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES Versión 2  |
| **3 REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS RED SECUNDARIA**  |
| **3.1 OBRAS CIVILES RED SECUNDARIA (INCLUYE SONDEO Y REPLANTEO, INTERCONEXIÓN DE CIRCUITOS ENTRE EDRs)**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 2.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS (ÉNFASIS EN LOS ESCOMBROS)  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 8.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 9.- PERMISOS DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 10.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 11.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 12.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 13.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 14.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) CORTADO DE ACERA, 2) RUPTURA DE ACERA, 3) APERTURA DE ZANJA ( 3.1 MANUAL Y 3.2 MECÁNICA) Y 4) COMPACTADO DE ZANJA  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 15.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 16.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS MANTENIMIENTO  | USSMSG/GRGD Versión 2  |
| **4.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**  |
| **4.1 OBRAS ELECTRICAS CITY GATE**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 3.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 5.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 8.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra: Supervisor DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **4.2 OBRAS ELECTRICAS EDR**  |
|   |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 5.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra: Supervisor DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **4.3 OBRAS CIVILES EN MANTENIMIENTO, VARIANTES Y PROFUNDIZACIONES DE RED PRIMARIA** **E INSTALACIONES DE SEÑALIZACION VERTICAL, SEÑALIZACIÓN DE RED PRIMARIA**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS (ÉNFASIS EN LOS ESCOMBROS)  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 3.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 8.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 9.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 10.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 11.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra: Supervisor DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **4.4 OBRAS CIVILES EN MANTENIMIENTO,VARIANTES, PROFUNDIZACIONES EN RED SECUNDARIA, IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE REGISTRO, ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE DUCTOS E INSTALACIONES DE SEÑALIZACION VERTICAL, SEÑALIZACIÓN SOBRE LA RED SECUNDARIA Y GABINETES NO VISIBLES, INSTALACIÓN DE PARARRAYOS**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra: Supervisor DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **4.5 SERVICIOS DE INSTALACION DE VALVULAS RED PRIMARIA, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA, SISTEMA DE ODORIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE CITY GATE, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ODORIZADOR, EDR Y EJECUCION DE HOT TAP**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 6.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS  | FISICO/DIGITAL   | FINAL   |
| 7.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS EN LA ACTIVIDAD DE VENTEOS EN PUESTA EN MARCHA Y OTROS CUANDO APLIQUE  | FISICO/DIGITAL   | FINAL   |
| 8.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra: Supervisor DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **4.6 MANTENIMIENTO DE RECINTOS, CÁMARAS Y CASETAS DE PROTECCIÓN DE EDRs, SERVICIO DE REPOSICIÓN DE ACERAS Y CRUCES, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS RED SECUNDARIA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS**  |
|  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra: Supervisor DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS CONSTRUCCIONES  | USSMSG/GRGD Versión 1  |
| **5.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS OBRAS CIVILES PARA GAS VIRTUAL**  |
| **5.1 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS DE LAS ESR**  |
| **Se requiere dentro de las Especificaciones Técnicas se incluya la contratación de un “MONITOR SMS ”, con el siguiente perfil:** **Formación académica:** Profesional de Ing. en Medio Ambiente, Industrial, Petrolero, Químico, Civil, Forestal, Agrónomo, Recursos Naturales Lic. En Biología o Ecología**Experiencia:** 2 años de experiencia general y 1 año de experiencia específica como monitor de SMS o HSE.  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 2.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ÁRIDOS Y/O MADERA  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.-INFORME DE PLAN DE DESMONTE PRESENTADO A LA ABT (SI APLICA Y CUANDO SE REALICE DESMONTE)\*  | FISICO/DIGITAL  | HASTA 10 DIAS HABILES DESPUES DE CONCLUIDO EL DESMONTE  |
| 4.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 8.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 9.- INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 10.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 11.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 12.- REGISTROS Y ACTAS DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO O INFORMES QUE INDIQUEN QUE NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD (COPIAS LEGALIZADAS)  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 13.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 14.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 15.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 16.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 17.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| 18.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN   | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
| **5.2 NIVELACIÓN DE TERRENOS Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN**  |
| **El Residente de Obra y Director de Obra, tendrán la responsabilidad de implementar las medidas de mitigación declaradas en el documento ambiental y como medio de verificación la generación de respaldos exigidos para esta actividad, para lo cual la USSMSG/GRGD o TSIMA/DTRG brindarán el soporte antes del inicio de obras**  |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente  |
| **RESPALDO**  | **FORMATO INFORME**  | **PRESENTACION**  |
| 1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 2.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ÁRIDOS Y/O MADERA  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 3.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 4.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 5.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 6.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 7.- PLANILLA DE DOTACCION DE EPP  | FISICO/DIGITAL  | INICIAL  |
| 8.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL  | FISICO/DIGITAL  | MENSUAL/FINAL  |
| 9.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN   | FISICO/DIGITAL  | FINAL  |
| **Elabora y Presenta: Contratista**  | **Verifica en obra:** **Supervisor o Director de Obra/DTRG**  | **Revisa documentación:** **TSIMA-DTRG**  | **Aprueba:**  **Distrital de Redes de Gas**  |
|  ELABORADO POR   | REVISADO POR  | APROBADO POR  |
| ING. JOSE M. BERNAL  |  ING. VIVIANA MENDIETA ULAM-DMAC  |  ING. MIGUEL ANGEL ROJAS GSAC - YPFB CORPORACION    |
| RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION USSMSG - GRGD  |
|  ING. HELMUDT MULLER DMAC-GSAC  |
| VIGENTE DESDE JUNIO/2016 VERSION 1  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS  | USSMSG/GRGD Versión 2  |
| **6.- INFORME AMBIENTAL**  |
| **Cuando corresponda a presentación Inicial, Mensual y/o Final de acuerdo a PRESENTACION en REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS en función a la Actividad, Obra o Proyecto que el Contratista esté desarrollando**  |
| En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final: **1. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL**  |
| ***“Para la elaboración del Informe Ambiental, se debe tomar como fuentes de información, al documento ambiental aprobado con***  |
| ***el que se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto, sin embargo se podrá ampliar la información, cuando corresponda”***  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). 1.1. **Declaración Jurada:** Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). 1.2. **Estado actual en que se encuentra la AOP:** Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.  **1.3. Datos Generales:** Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.1.4. **Descripción de la AOP:** Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.  1.5. **Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo:** Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.  1.6. **Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto):** Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:  **Código Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos** **Ambiental de Cumplimiento Cumplimiento de la Adecuación/Mitigación Medida**  **(Inicio) (Final)**  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 1.7. **Análisis de Resultados por Factores:** Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire,  |
| Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. 1.8. **Detección de No Conformidades:** Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP 1.9. **Conclusiones y Recomendaciones:** Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.   1. **ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL**

**2.1. Anexo de Mapas, Planos y Fotografías** El presente Anexo debe incluir: * Mapas y planos de la AOP.
* Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

 **2.2. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)** El presente Anexo de incluir: * Licencia Ambiental de la AOP
* Planillas
 |
| * Registros
* Análisis
* Actas
* Certificados
 |  |  |
|  ELABORADO POR   | REVISADO POR  | APROBADO POR  |
| ING. JOSE M. BERNAL  |  ING. VIVIANA MENDIETA ULAM-DMAC  |  ING. MIGUEL ANGEL ROJAS GSAC - YPFB CORPORACION    |
| RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION USSMSG - GRGD  |
|  ING. HELMUDT MULLER DMAC-GSAC  |
|   |   |  VERSION 2  |