ADQUISICION DE CONOS Y SEÑALETICA GESTION DRCB USMS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONO DE TRAFICO | PZA | 10 |
| 2 | BALISA LUMINOSA ADOSABLE | PZA | 3 |
| 3 | VALLA EXTENSIBLE PORTATIL | PZA | 25 |
| 4 | CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINOSCENTE | ROLLO | 3 |
| 5 | CINTA REFLECTIVA DIAMANTE ROJO/BLANCO | ROLLO | 1 |
| 6 | SEÑALIZACION 60 CM X 42 CM GRADO HIP | PZA | 5 |
| 7 | SEÑALIZACION 30 CM X 42 CM GRADO HIP | PZA | 30 |
| 8 | SEÑALIZACION 21 CM X 30 CM GRADO HIP | PZA | 6 |
| 9 | SEÑALIZACION 30 CM X 15 CM FOTOLUMINISCENTE | PZA | 10 |
| 10 | SEÑALIZACION SALIDA LED | PZA | 12 |
| 11 | SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA LED | PZA | 7 |
| 12 | SEÑALIZACION IZQUIERDA O DERECHA LED | PZA | 15 |

- CARACTERÍSTICAS (sujeto a evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM 1: CONO DE TRAFICO Con las siguientes características: - Material PVC flexible - Altura 70 CM aproximado - Color anaranjado - Resistente a rayos UV - Doble o simple cinta reflectiva ITEM 2: BALISA LUMINOSA ADOSABLE Con las siguientes características: - Diseñado para la señalización de peligros, desvíos, bifurcaciones u obstáculos tanto en la calzada como en las obras. - Material polipropileno, resistente a rayos UV - Iluminación diodo LED de alta iluminosidad - Recarga solar ITEM 3: VALLA EXTENSIBLE PORTATIL Con las siguientes características: - Polietileno de alta densidad - Color naranja fluorescente - Con bandas reflectivas en cada lado grado ingeniería - Medida extendida altura 110 cm x 220 cm anchura aproximado ITEM 4: CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINOSCENTE Con las siguientes características - Cinta Antideslizante adhesiva (rollo). - De color negro con una franja foto luminiscente blanca al centro. - propiedades antideslizantes, permite la visualización en salidas de escape en casos de corte de energía eléctrica (sin iluminación). ITEM 5: CINTA REFLECTIVA DIAMANTE ROJO/BLANCO Con las siguientes características - Adhesivo de alta duración - Revestimiento retrorreflectante, microprismático y duradero. - homologados según la norma UN/ECE 104. - Excelente angularidad tanto en horizontal como en vertical. - Fácil de aplicar - Revestimiento resistente a los vapores de combustible y los vertidos ocasionales. ITEM 6: SEÑALIZACION 60 CM X 42 CM GRADO HIP Con las siguientes características - Alta reflectividad inicial y retenida - Mayor visibilidad diurno y nocturno - Excelente desempeño en angularidad - Fácil limpieza - Material de pictograma Alta intensidad prismática (HIP) - Material base: sustrato de aluminio - La señalización deberá cumplir lo establecido en resolución ministerial N 849/14 “Norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa civil” - Se coordinara los diferentes pictogramas acorde a necesidad ITEM 7: SEÑALIZACION 30 CM X 42 CM GRADO HIP Con las siguientes características - Alta reflectividad inicial y retenida - Mayor visibilidad diurno y nocturno - Excelente desempeño en angularidad - Fácil limpieza - Material de pictograma Alta intensidad prismática (HIP) - Material base: sustrato de aluminio - La señalización deberá cumplir lo establecido en resolución ministerial N 849/14 “Norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa civil” - Se coordinara los diferentes pictogramas acorde a necesidad ITEM 8: SEÑALIZACION 21 CM X 30 CM GRADO HIP Con las siguientes características - Alta reflectividad inicial y retenida - Mayor visibilidad diurno y nocturno - Excelente desempeño en angularidad - Fácil limpieza - Material de pictograma Alta intensidad prismática (HIP) - Material base: sustrato de aluminio - La señalización deberá cumplir lo establecido en resolución ministerial N 849/14 “Norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa civil” - Se coordinara los diferentes pictogramas acorde a necesidad ITEM 9: SEÑALIZACION 30 CM X 15 CM FOTOLUMINISCENTE Con las siguientes características - Absorbente de iluminación progresivo - resistencia a la suciedad y a los productos químicos. - limpieza fácilmente. - Resistencia al agua - Pictograma lamina fotoluminoscente - Material base: sustrato de aluminio - La señalización deberá cumplir lo establecido en resolución ministerial N 849/14 “Norma de señalización de seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa civil” - Se coordinara los diferentes pictogramas acorde a necesidad ITEM 10: SEÑALIZACION SALIDA LED Con las siguientes características - Material compuesto de plástico y otros polímeros similares - Conexión eléctrica, indicador de carga - Incluida batería recargable con autonomía de 3 horas o mas - Pictograma Fondo transparente letras verdes - Acorde a IP 43 - Dimensión 30 cm x 15 cm (pictograma) - Accesorio incluido para montaje lateral o en techo o colgado con tensores o en pared ITEM 11: SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA LED Con las siguientes características - Material compuesto de plástico y otros polímeros similares - Conexión eléctrica, indicador de carga - Incluida batería recargable con autonomía de 3 horas o mas - Pictograma Fondo transparente letras verdes - Acorde a IP 43 - Dimensión 30 cm x 15 cm (pictograma) - Accesorio incluido para montaje lateral o en techo o colgado con tensores o en pared ITEM 12: SEÑALIZACION IZQUIERDA O DERECHA LED Con las siguientes características - Material compuesto de plástico y otros polímeros similares - Conexión eléctrica, indicador de carga - Incluida batería recargable con autonomía de 3 horas o mas - Pictograma Fondo transparente letras verdes - Acorde a IP 43 - Dimensión 30 cm x 15 cm (pictograma) - Accesorio incluido para montaje lateral o en techo o colgado con tensores o en pared

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la adquisición de la presente contratación deberá ser de 20 días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con el contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. - ASPECTOS GENERALES: Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS. Excepto lo establecido en adelante: - RECOMENDACIONES: Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente. - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.