ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE PINTADO DE FRONTIS EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB UDAF

Con el propósito de mantener el estado la fachada del edificio y de mantener la imagen institucional del Distrito de Redes de Gas Cochabamba, es que se requiere el pintado de frontis del edificio YPFB de Redes de Gas Cochabamba ubicado en la Av. Salamanca esquina Av. Antezana N° 722

| N° Item | DESCRICIÓN DETALLADA DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revoque de cemento y ladrillo | m2 | 280,40 |
| 2. | PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra | m2 | 1.204,00 |
| 3. | PINTADO DE REJAS YPFB SALAMANCA DRCB – Rejas y puertas | m2 | 248,56 |
| 4. | PINTADO DE REJAS YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra | m2 | 86,11 |

- CARACTERÍSTICAS  DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El pintado de frontis del edificio deberá contar con las características siguientes: N° Ítem; DETALLE DEL SERVICIO; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revoque de cemento y ladrillo Pintado e impermeabilizado con pintura sanitizada en áreas de revoque de cemento y ladrillo visto. Incluye lijado de toda la superficie. Mantenimiento de área de revoque de cemento y ladrillo visto de la fachada del edificio, masillado y sellado de fisuras y grietas (Con masa acrílica para exteriores).; m2; 280,40. 2; PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra Barnizado e impermeabilizado de revestimiento de piedra (Dos manos). Incluye lijado de toda la superficie. Mantenimiento de área de muros de revestimiento de piedra de la fachada del edificio, reposición donde falte esta misma (reposición de piezas nuevas), repegado de piedra en lugares donde estén sueltos o bombeados.; m2; 1.204,00. 3; PINTADO DE REJAS YPFB SALAMANCA DRCB – Rejas y puertas Pintado de rejas y puertas, con pintura anticorrosiva, ambas caras (Dos manos). Incluye lijado de toda la superficie. Mantenimiento, con soldadura o reposición de piezas de reja (En lugares donde estén muy oxidados) y masillado con masilla plática donde exista imperfecciones.; m2; 248,56. 4; PINTADO DE REJAS YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra Barnizado e impermeabilizado de revestimiento de piedra (Dos manos). Incluye lijado de toda la superficie. Mantenimiento de antepechos de rejas y muros de revestimiento de piedra (Reposición de piezas y repegado en sectores sueltos o bombeados).; m2; 86,11. Los 4 Ítems, incluyen: - Desmanche restos de pintura, barniz, cemento, yeso o cualquier otro material en el piso, ventanas, etc., En donde se ha realizado el servicio. - Limpieza y retiro de escombros.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Las empresas ofertantes deberán tomar en cuenta que los materiales, herramientas y equipos deberán contemplarse en los costos de ejecución del servicio. - La fachada y rejas, deberán ser pintadas con colores institucionales indicados por el Fiscal del Servicio. Item 1: PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revoque de cemento y ladrillo - Pintado área revoque de cemento y ladrillo visto: Los materiales a utilizar serán: Pintura látex para exteriores, de calidad aprobada y certificada por el Fiscal, suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptará emplear pintura preparada en Obra. También se utilizará masilla y lija, de calidad aprobada por el Fiscal de Servicio. Item 2: PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra - Pintado área revestimiento de piedra Pintura Barniz, de calidad aprobada y certificada por el Fiscal, suministrada en el envase original de fábrica. También se utilizará masilla y lija, de calidad aprobada por el Fiscal de Servicio. Item 3: PINTADO DE REJAS DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Rejas y puertas - Pintado de rejas y puertas El material a utilizar deberá ser anticorrosivo y de primera calidad, aprobada y certificada por el Fiscal, suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptará emplear pintura preparada en Obra. También se utilizará masilla y lija, de calidad aprobada por el Fiscal de Servicio. Item 4: PINTADO DE REJAS DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra - Pintado de revestimiento de piedra (soporte de rejas) Pintura Barniz, de calidad aprobada y certificada por el Fiscal, suministrada en el envase original de fábrica. También se utilizará masilla y lija, de calidad aprobada por el Fiscal de Servicio. El adjudicado someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Fiscal de Servicio, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Se emplearán solamente pinturas cuya calidad será aprobada y certificada por el Fiscal. La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de Servicio, con la debida anticipación. Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante previa autorización del Fiscal. Así mismo se emplearán masilla, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie.

PLAZO DEL SERVICIO

Item 1: PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revoque de cemento y ladrillo El tiempo máximo para la ejecución del pintado de fachada – Áreas de revoque de cemento y ladrillo, será de 30 días calendario. El plazo de ejecución será contabilizado a partir del día siguiente de la firma del Contrato. Item 2: PINTADO DE FACHADA DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra El tiempo máximo para la ejecución del pintado de fachada – Áreas de revestimiento de piedra, será de 30 días calendario. El plazo de ejecución será contabilizado a partir del día siguiente de la firma del Contrato. Item 3: PINTADO DE REJAS DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Rejas y puertas El tiempo máximo para la ejecución del pintado de rejas – Rejas y puertas, será de 20 días calendario. El plazo de ejecución será contabilizado a partir del día siguiente de la firma del Contrato. Item 4: PINTADO DE REJAS DE EDIFICIO YPFB SALAMANCA DRCB – Áreas de revestimiento de piedra El tiempo máximo para la ejecución del pintado de rejas – Áreas de revestimiento de piedra, será de 20 días calendario. El plazo de ejecución será contabilizado a partir del día siguiente de la firma del Contrato.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La empresa proponente a los ítems, deberá contar con al menos 3 trabajos en construcción civil, misma que deberá ser acreditada mediante contratos, actas de conformidad, certificaciones, facturas u otros que respalden dicha experiencia.

- CONDICIONES REQUERIDAS DEL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente).

FORMA DE PAGO

Se realizará un pago único, el pago será vía SIGEP previa presentación del Acta de Conformidad, emitido por el Fiscal de Servicio designado por YPFB. La empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020 El monto total de la propuesta deberá incluir los impuestos de ley, trasporte y otros.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá ser prestado en predios del Distrito de Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Salamanca esq. Antezana Nº 722.

PERSONAL

Los proponentes están en la obligación de contar con disponibilidad de personal profesional y/o calificado con experiencia en el rubro para realizar el servicio. YPFB, no tendrá ninguna relación obrero patronal con el personal que el proponente adjudicado requiera para el servicio, por tanto la seguridad del personal que realiza el servicio será de entera responsabilidad de la empresa adjudicada.

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN PERSONAL

Las empresas ofertantes deberán considerar que la ejecución de los servicios deberá ser realizada obligatoriamente con uso de equipos de seguridad industrial y protección personal.

FISCAL DEL SERVICIO

Y.P.F.B. Redes de Gas Cochabamba nombrara un Fiscal del Servicio que será responsable de verificar el cumplimiento del contrato y la correcta prestación del servicio, quien en caso de no tener observaciones viabilizará el pago mediante la emisión del informe de conformidad correspondiente.

SERVICIO CONEXOS

Los costos de los materiales transporte y otros a ser utilizados en la prestación de los servicios correrán por cuenta del proveedor.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá adjuntar una carta notariada Garantizando el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas, dicho documento debe establecer que en un periodo de 6 meses, la empresa adjudicada debe subsanar de cualquier desperfecto encontrado a causa de un trabajo deficiente en el servicio. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

MEDICION

La pintura exterior será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

OTRAS INTRUCCIONES

Si por deficiencia del material, mano Obra, etc., no se satisfacen los requerimientos de terminación, el Fiscal tendrá la facultad de exigir al contratista tome las previsiones del caso, para cumplir con lo requerido, no pudiendo originar estos trabajos costo adicional al presupuesto en el ítem correspondiente.

MULTAS

La empresa adjudicada correrá con una multa del 1% del total adjudicado por día de retraso en la entrega del servicio, de alcanzar el 10% será pasible la rescisión de contrato.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal o sociedad accidental) deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el servicio de impuestos nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

| Elaborado por: | Aprobado por: |
| --- | --- |
| T. S. Giovanna Anagua Leon ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES | Lic. Braulio Cusi Ramos, MBA. JEFE UNIDAD DISTRITAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |