MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ANA ANTIGUA

VOLUMENES DE OBRA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLICIONES DESMONTAJES Y DESBROCE GENERAL | GLB | 1,00 |
| 2 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 82,79 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M2 | 268,00 |
| 4 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 1,03 |
| 5 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 5,80 |
| 6 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 1,74 |
| 7 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 2,90 |
| 8 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 1,39 |
| 9 | LOSA BASE DE HºAº H-30 E= 15 CM AREA DE GARRAFAS. | M3 | 64,21 |
| 10 | REFACCION DE CORDONES Y PINTADO DE ZEBRA | ML | 53,23 |
| 11 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 83,59 |
| 12 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | M2 | 92,00 |
| 13 | RETIRO Y REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA PARA ADMINISTRACION | M2 | 130,00 |
| 14 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. | M2 | 167,13 |
| 15 | CUBIERTA DE CALAMINA PINTADA TRAPEZOIDAL Nº 28 | M2 | 114,70 |
| 16 | MALLA OLIMPICA #10 (INCLUYE TUBOS FG 2" ) | M2 | 10,00 |
| 17 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 95,75 |
| 18 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 42,25 |
| 19 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 70,95 |
| 20 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO ALTO TRAFICO | M2 | 92,06 |
| 21 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 82,48 |
| 22 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 11,38 |
| 23 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 2,76 |
| 24 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 141,90 |
| 25 | CONEXION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | GLB | 1,00 |
| 26 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 50,00 |
| 27 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 16,00 |
| 28 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 26,00 |
| 29 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 24,00 |
| 30 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 100,00 |
| 31 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 3,00 |
| 32 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 4,00 |
| 33 | PROV. E INST. CONDUIT 1 1/2" | ML | 51,80 |
| 34 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 4,96 |
| 35 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 3,00 |
| 36 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1,00 |
| 37 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 2,00 |
| 38 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 1,00 |
| 39 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 1,00 |
| 40 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS | M2 | 1,50 |
| 41 | PROV. E INST. TABLERO PRINCIPAL TP "1" | PZA | 1,00 |
| 42 | PROV. Y COLOC.CABLE CALIBRE N 14 AWG-TW | ML | 270,00 |
| 43 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE N 12 AWG-TW | ML | 190,00 |
| 44 | PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE Nº 6 G TIPO TW | ML | 123,76 |
| 45 | PROV. Y COLOC. CABLE UTP | ML | 145,00 |
| 46 | TUBERIA DE PVC E 40 DE 3/4"- 1 1/2" | ML | 570,00 |
| 47 | PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE TL - 4*40 WC C/REJILLA | PZA | 21,00 |
| 48 | PROV. E INST. DE TOMACORRIENTES DOBLES 15 A, 230 V | PTO | 38,00 |
| 49 | PROV. E INST. DE INTERRUPTOR 15 A, 230 V | PZA | 22,00 |
| 50 | SENALETICA JUEGO 50 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1,00 |
| 51 | ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2,00 |
| 52 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO | GLB | 1,00 |
| 53 | INSTALACIÓN DE ATERRAMIENTO ELÉCTRICO | GLB | 1,00 |
| 54 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00 |