MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ANA NUEVO

VOLUMENES DE OBRA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLOQUES DE PAVIMENTO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 15,20 |
| 2 | REFACCION DE CORDONES Y PINTADO DE ZEBRA | ML | 202,66 |
| 3 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REVESTIDA ALUMINIO | M2 | 270,00 |
| 4 | RETIRO Y REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA PARA ADMINISTRACION | M2 | 25,00 |
| 5 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 123,76 |
| 6 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 30,25 |
| 7 | PROV. E INSTALACION BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO | PZA | 1,00 |
| 8 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 706,00 |
| 9 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 72,60 |
| 10 | IMPERMEABILIZANTE PARA PARED EXTERIOR | M2 | 136,30 |
| 11 | RETIRO Y REPOSICION DE TAPAS METALICAS PARA FOSAS | PZA | 4,00 |
| 12 | PINTURA REFLECTIVA | M2 | 100,00 |
| 13 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00 |