**MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE SERVICIO AMERICA**

**VOLUMENES DE OBRA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Detalle** | **Unidad** | **Cantidad** |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1,00 |
| 2 | DEMOLICIONES DESMONTAJES Y RECONECCIONES GENERALES | GLB | 1,00 |
| 3 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 25,00 |
| 4 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M2 | 20,00 |
| 5 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 0,68 |
| 6 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 4,05 |
| 7 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 1,36 |
| 8 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 2,10 |
| 9 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 3,00 |
| 10 | LOSA BASE DE HºAº H-25 E= 20 CM AREA DE GARRAFAS. | M3 | 4,20 |
| 11 | REFACCION DE CORDONES Y PINTADO DE ZEBRA | ML | 120,00 |
| 12 | MURO DE LADRILLO 6H | M2 | 92,00 |
| 13 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | M2 | 92,00 |
| 14 | CORRECCION ESTRUC. MET. A DOS AGUAS EN ISLA | M2 | 147,00 |
| 15 | CUBIERTA DE CALAMINA PINTADA TRAPEZOIDAL Nº 28 | M2 | 265,00 |
| 16 | ESTRUC. MET. EN ADM | M2 | 31,75 |
| 17 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 93,00 |
| 18 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 33,62 |
| 19 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 71,25 |
| 20 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 49,60 |
| 21 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO ALTO TRAFICO | M2 | 118,00 |
| 22 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 80,54 |
| 23 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION | M2 | 13,47 |
| 24 | VENTANA METALICA TIPO PERSIANA BUNKER | M2 | 4,00 |
| 25 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 2,76 |
| 26 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 201,35 |
| 27 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 30,00 |
| 28 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 8,00 |
| 29 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 13,00 |
| 30 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 12,00 |
| 31 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 50,00 |
| 32 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 3,00 |
| 33 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 60 X 60 CM | PZA | 4,00 |
| 34 | PROV. E INST. CONDUIT PVC 1 1/2" | ML | 50,84 |
| 35 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 3,50 |
| 36 | REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 3,00 |
| 37 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1,00 |
| 38 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 3,00 |
| 39 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 2,00 |
| 40 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 2,00 |
| 41 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BAÑOS | M2 | 3,00 |
| 42 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 29,65 |
| 43 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1,00 |