ANEXO 2.

GRÁFICOS.

## TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO.

## LETREROS.

  - HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(Ambas caras)

  - LETRERO DE OBRA. (De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de alto)

## ESPESORES DE MATERIAL DE RELLENO.

3.1. ACERAS.

- Terrenos Semiduros

3.2. CALZADA.

- Terrenos Semiduros

## REPOSICIONES EN ACERA Y CALZADA DE FORMA ADECUADA.

4.1. ACERAS DE HORMIGÓN.

4.2. REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RÍGIDOS).

## OBRAS DE FIJACIÓN DE VÁLVULAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

5.1. FIJACIÓN DE VÁLVULAS

5.2. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E

5.3. DIMENSIONES Y ESQUEMAS VÁLVULA Y LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN

5.3.1. BASE DE HORMIGÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE EMPEDRADO Y TIERRA.

5.3.2. LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE ACERA DE HORMIGÓN.

5.3.3. ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS

## ESQUEMA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE GAS

35 (cm)

500 metros

## ESQUEMA CRUCES ESPECIALES.

La señalización y estabilización de la tubería en los cruces especiales son responsabilidad de la Contratista.

CRUCE ESPECIAL I

## SEÑALIZACIÓN PARA CRUCES ESPECIALES.

- Los postes deberán tener la armadura de Fe Ø3/8 de pulgada y estribos cada 0,10 metros de Ø1/4 de pulgada debidamente vibrados.

- El hormigón deberá tener una fuerza compresiva mínima de 210 kg/cm2 en 28 dias y dosificación 1:3:5.

- El plantado de las losetas deberá tener una profundidad de 0,30 m.

- Los letreros deberán  ser de plancha de acero galvanizado de 1/32 pulgadas con 4 perforaciones de 2 pulgadas y una profundidad de 3 pulgadas para fijar la placa.

## TRAZO DE RED SECUNDARIA PROYECTADA.

## UBICACIÓN DE VÁLVULAS.