	[image: image42.jpg]


[image: image1.jpg]I3

<{f)> YRGIMENTOS PETROLFEROs (7))
~e ___FISOALES BOLIVIANOS one’

"IRECCION NACIONAL DE REDES DE GAS YDUCTCS

TRANSPORTE DE TUBERIA
DE POLIETILENO

= GESTION 2017

UIP- DRG





	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA
	ANEXO 2

	
	GRAFICOS: OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES MUNICIPIO DE CERCADO DISTRITO 8 SECTOR NORESTE
	Hoja:

Página 1 de 22



[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]
	[image: image41.jpg][image: image43.emf]0

.

2

0  

m

0

.

0

8

m

0

.

2

0

 

m

0

.

2

0

 

m

0

.

4

0

 

m

0

.

1

5

 

m

0

.

2

0

 

m


	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA
	ANEXO 2

	
	GRAFICOS: OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES MUNICIPIO DE CERCADO DISTRITO 8 SECTOR NORESTE
	Hoja:

Página 20 de 22




1. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO. 
[image: image47.png]



2. LETREROS. 
2.1. HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)
[image: image2.png]



                                                               (Ambas caras)
[image: image44.png]



[image: image45.png]



2.2. LETRERO DE OBRA. (De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de alto) 
[image: image3.png]GAS DOMICILIARIO
PARA LOS BOLIVIANOS

INVERSION:

FUENTE DE INVERSION:

ZONA:

OBRA EN CONSTRUCCION

¢ 800101888




[image: image4.png]-~ i gavanzaso 6o

Boues doiiece





3. ESPESORES DE MATERIAL DE RELLENO. 
3.1. ACERAS.
· Terrenos Blandos:
[image: image5.png]REPOSICION DE ACERA
SOLADURA DE PEEDRA

['ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

MATERIAL DE RELLENO COMUN BLANDO

CINTA DE SENALIZACION

MATERIAL RELLENO COMUN BLANDO

£

2

o

FUNDA DE PROTECCION PVC
MATERIAL CERNIDO/CAPA DE PROTECCION
TUBERIA DE H.D.PE.

MATERIAL CERNIDO/CAPA CAMA DE ASIENTO.

04m





· Terrenos Semiduros

[image: image6.png]REPOSICION DE ACERA % ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.
] - BN
. 4
&, P
MATERIAL DE RELLENO COMUN M P £
° @
o CINTA DE SENALZACION
MATERIAL RELLENO COMUN SELECCIONADOJ3" £
£ e}
[} N
= o
FUNDA DE PROTECCION PVC.
MATERIAL CERNIDO/FINO 3/8 " DE PROTECCIDN £
o~
s TUBERIA DE H.D.P.E.
| =
MATERIAL CERNIDO/FINO 3/8 " CAMA DE TUBERIA. E
[=}





· Terrenos Duros y Rocosos

[image: image7.png]REPOSICION DE ACERA / 'ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

SOLADURA DE PEDRA

/ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

MATERIAL DE RELLENO COMUN £
©

=} CINTA DE SENALZACION
MATERIAL RELLENO COMUN SELECCIONADO 3" £
£ 0
o N
S =}

FUNDA DE PROTECCION PVC

MATERIAL FINO DE PROTECCION

TUBERIA DEH.D.P.E.

IMATERIALFINO_CAMA DE TUBERIA.

0,95 m \0,2 m





3.2. CALZADA.

· Terrenos Blandos:

[image: image8.png]REPOSICION DE PAVIMENTO % 7 e 7 Z ? 'ANCHO DE CARPETA VARIABLE.

CAPA BASE ESTRUCTURAL

CINTA DE SENALIZACION

1,1m

IMATERIAL RELLENO COMUN BLANDO

FUNDA DE PROTECCION

MATERIAL CERNIDO/CAPA DE PROTECCIO!

TUBERIADEH.D.P.E.

MATERIAL CERNIDO/CAPA CAMA DE ASIENTO.

04m





· Terrenos Semiduros

[image: image9.png]REPOSICION DE PAVIMENTO

AANCHO DE CARPETA VARIABLE.

CAPA BASE ESTRUCTURAL

CINTA DE SENALIZACION

13
=
S
£ 13
= @
- S
MATERIAL RELENO COMUN SELECCIONADO 3°
MATERIAL CERNIDO/FINO 3/8 " DE PROTEGCION
13
-
o
MATERIAL CERNIDO/FINO 3/8 " CAMA DE JUBERIA.

FUNDA DE PROTECCION

TUBERIADEH.D.P.E.

04m





· Terrenos Duros y Rocosos

[image: image10.png]REPOSICION DE PAVIMENTO

/ANCHO DE CARPETA VARIABLE.

CAPA BASE ESTRUCTURAL

MATERIAL RELLENO COMUN SELECCIONAI

03

CINTA DE SENALIZACION

MATERIAL FINO DE PROTECCION

0,3m

MATERIAL INO CAMA DE TUBERIA.

,25>‘|

lo

015m

FUNDA DE PROTECCION

TUBERIA DE H.D.P.E.

04m





4. REPOSICIONES EN ACERA Y CALZADA DE FORMA ADECUADA.

4.1. ACERAS DE HORMIGÓN.

[image: image11.png]04m

coy&u n}uﬂﬁa?/

DARO HERRAMIENTAS INADECUADAS

e
4 . 4 4 <
-4 . « 4 N « . 4 < a4,
. CORTE Y REMOCION DE ACERAS DE HORMIGON INADECUADO  * 5
A e . . . 4" . ? <
4 PR .y a . M ‘a4 Py -
4 ‘s P 4
< B 4 . v
4 e
CORTE MAL REALIZADO
ACERA DE CALLE
RASANTE MUNICIPAL

DARNO DEBIDO A BOLONES DE PIEDRA





[image: image12.png]04m

ACERA DE CALLE

RASANTE MUNICIPAL





[image: image13.png]ANCHO NORMAL 0.40 m

JUNTA DE DILATACION

ACERA DE HORMIGON ORIGINAL

s

JUNTA DE ACABADO LON|

ITUDINAL

ACERA ORIGINAL

e

OSICION DE ACERA DEHORMIGON

ACERA ORIGINAL

RASANTE MUNICIPAL




4.2. REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RÍGIDOS).
[image: image14.png]045m

< 4

ANCHO DE
DARO DEBIDO A LA DEMORA ENLA REPOSICION

CALZADA

5
4 4

At a

B 4 P
CORTE'Y REMOCION INADECUADO DE CRUCE O CALZADA
49 PR 4

T

DARO HERRAMIENTAS INADECUADAS,

T

"
a
E N

035m

E
. g
=z
:
£
o

cohbqumum PAL
s

N

s

4

[N

NO SE RESPETA EL ANCHO

ANCHO DE CALZADA

NO

4

CORTE FUERA DE SIMETRIA





[image: image15.png]ANCHO DE CALZADA
DANO NO REPARADO

045m

035m

c%oumyﬂ:w L

N O ANCHO DE CALZADA





[image: image16.png]C)rﬁ:ou NWIPAL

" ANCHO VARIABLE m

O K ANCHO DE CALZADA




5. OBRAS DE FIJACIÓN DE VÁLVULAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

5.1. FIJACIÓN DE VÁLVULAS

[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
5.2. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E

[image: image19.png]_Denominacidn |cantidad |
s 0
atesa astame 5po P C B
[sbraraser e syecon e st 10501 3|
[Espirragos 5,52 mm (3/8"}{acero SAE 1030] E





[image: image20.emf]mm. mm. mm.mm.mm.mm.mm.mm.

40 267 133 67 93 240 23 123

63 420 210 105 147 378 37 185

90 700 500 140 180 660 47 185

110 700 500 160 200 660 60 211

125 795 568 182 227 750 68 240

Esta dimensión será 

tal que la sujeción se 

realice sobre el niple 

de la válvula o la 

transición de acero

Dimensión Ø 

válvula mm.

a h b c d e f r


5.3. DIMENSIONES Y ESQUEMAS VÁLVULA Y LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN 

5.3.1. BASE DE HORMIGÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE EMPEDRADO Y TIERRA.

[image: image21.png]04m

w0

NIVEL DE TIERRA/EMPEDRADO

FIERRO DE ANCLAJE

<®> GAS
———

04m

0,067 m





5.3.2. LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE ACERA DE HORMIGÓN. 

[image: image22.png]0,05m

Aerosicion b AcERA

SOLADURA DE PIEDRA

REPOSICION DF ACERA DE Ho

FIERRO DE ANCLAJE




5.3.3. ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS

[image: image23.png]06m

O

ESTRUCTURA PARA VALVULA

06m

NIVEL DE ACABADO EN ACERA

\%757“

0.0

NIVEL DE ACABADO EN TERRA

i)
Atk
9
%)

5|

Bt

o
a0

T

/BERIA DE PVC

O





6. ESQUEMA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE GAS

[image: image24.png]" GAS PELIGRO 2>
DUCTO ENTERRA 1]





7. ESQUEMAS DE CRUCES ESPECIALES
La señalización y estabilización de la tubería en los cruces especiales son responsabilidad de la Contratista. 

UBICACIÓN DE CRUCES ESPECIALES
[image: image25.png]



CRUCE DE CANAL 1
[image: image26.jpg]




[image: image27.emf]CRUCE CANAL

TIERRA

6

[

m

]

22[m] 

2

,

4

[

m

]

2

,

4

[

m

]

ACERA

ACERA

Protección de Hormigon R=210Kg/cm2

Tubería de HDPE (110 mm)

Colocado de Cinta 

de Señalización

0

,

70

[

m

]

0

,

70

[

m

]

    

0

,

70

[

m

]

(Prov.y Coloc.Sellos) Resp. del Contratista

(Prov. Y Coloc.Centralizadores) Resp. del Contratista

1

.

10 

[

m

]

1

.

10

[

m

]

2 [m]

0.50 [m]

Punto de profundizacion.

TIERRA

Señalización

Horizontal

CRUCE DE CALLE+TRAMO CRUCE DE CALLE +TRAMO

6.3 [m]

7.8 [m]

Encamisado PVC 6 pulg.

0

,

40

[

m

]

0,40[m]


CRUCE DE CANAL 2
[image: image28.jpg]




[image: image29.emf]CRUCE CANAL

5

[

m

]

15[m] 

2

[

m

]

2

[

m

]

ACERA ACERA

Protección de Hormigon R=210Kg/cm2

Tubería de HDPE (110 mm)

Colocado de Cinta 

de Señalización

0

,

70

[

m

]

0

,

70

[

m

]

    

0

,

70

[

m

]

(Prov.y Coloc.Sellos) Resp. del Contratista

(Prov. Y Coloc.Centralizadores) Resp. del Contratista

1

.

10 

[

m

]

1

.

10

[

m

]

Punto de profundizacion.

Señalización

Horizontal

CRUCE DE CALLE+TRAMO CRUCE DE CALLE +TRAMO

6.9 [m]

6,9 [m]

Encamisado PVC 6 pulg.

0

,

40

[

m

]

0,40[m]


CRUCE FUNDAMENTAL CARRETERO
[image: image30.jpg]e




  

Donde deberá considerarse trabajos de perforación con Topo

SEÑALIZACION PARA CRUCES ESPECIALES. 
1. Los postes deberán tener la armadura de Fe Ø3/8 de pulgada y estribos cada 0,10 metros de Ø1/4 de pulgada debidamente vibrados.

2. El hormigón deberá tener una fuerza compresiva mínima de 210 kg/cm2 en 28 dias y dosificación 1:3:5.

3. El plantado de las losetas deberá tener una profundidad de 0,30 m.

4. Los letreros deberán ser de plancha de acero galvanizado de 1/32 pulgadas con 4 perforaciones de 2 pulgadas y una profundidad de 3 pulgadas para fijar la placa.

[image: image46.emf]0

.

2

0  

m

0

.

0

8

m

0

.

2

0

 

m

0

.

2

0

 

m

0

.

4

0

 

m

0

.

1

5

 

m

0

.

2

0

 

m



[image: image31.emf]Y.P.F.B.

PR

ECAUCIÓN

LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060

GNRGD

DISTRITO REDES DE GAS 

COCHABAMBA

LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY

TU

BERIA DEGA

S

NATURAL

0.19 m

0

.

1

9

 

m

LOS LETREROS DEBEN 

SER DE PLANCHA DE 

ACERO GALVANIZADO DE 

1/32"  CON 4 

PERFORACIONES DE 2" 

PROFUNDIDAD Y 3" PARA 

FIJAR LA PLACA



[image: image32.emf]0

.

20 

m

0.20 m

0

.

30 

m

0.45 m

0.125m

C

R

U

C

E

BASE DE 

CONCRETO 

ACORDE AL 

TERRENO

0.08

PROF.

X,X m

DIST.

X,X m

0

.

40 

m


8. TRAZO DE RED SECUNDARIA PROYECTADA
[image: image33.png]



[image: image34.png]'TUBERIA DE PE 110 MM
TUBERLADE PE 90MM
TUBERIADE PE @M
TUBERIADE PE 40MM




ACERCAMIENTO 1
[image: image35.png]



ACERCAMIENTO 2
[image: image36.png]



[image: image37.png]'TUBERIA DE PE 110 MM
TUBERLADE PE 90MM
TUBERIADE PE @M
TUBERIADE PE 40MM




9. RED EXISTENTE.
[image: image38.png]



[image: image39.png]'TUBERIA DE PE 110 MM
TUBERLADE PE 90MM
TUBERIADE PE @M
TUBERIADE PE 40MM




10. UBICACIÓN DE VALVULAS.
[image: image40.png]



� EMBED Visio.Drawing.11 ���








	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	
	
	

	
	
	


	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	
	
	

	Ing. Dora Padilla Lizarazu

INGENIERO DE PROYECTOS

UIP-UDC-DRCB-GRGD-YPFB 
	Ing. Ángel A. Vargas Guzmán 

JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

UDC - DRCB - GRGD -YPFB
	Ing. Ángel A. Vargas Guzmán 

JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

UDC - DRCB - GRGD -YPFB



_1567864289.vsd
Equipment�

￼

￼

￼

￼�

Intercambiador
de calor�

�

�

�

�

�

CRUCE CANAL



_1567864611.vsd
Equipment�

￼

￼

￼

￼�

Intercambiador
de calor�

�

�

�

�

�

CRUCE CANAL



_1548482821.vsd
Y.P.F.B.


0.19 m


0.19 m


LOS LETREROS DEBEN SER DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/32"  CON 4 PERFORACIONES DE 2" PROFUNDIDAD Y 3" PARA FIJAR LA PLACA


PRECAUCIÓN


TUBERIA DEGAS
NATURAL


LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060


GNRGD


DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA


LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY



_1548487797.vsd
0.20 m


CRUCE


0.08


0.20 m


BASE DE CONCRETO ACORDE AL TERRENO


�

PROF.
X,X m


DIST.
X,X m


0.20 m


0.30 m


0.45 m


0.125m


0.40 m



_1548482820.vsd
0.20 m


0.08m


0.20 m


0.20 m


0.40 m


0.15 m


0.20 m



