## Hoja1
VOLUMENES DE OBRA
Proyecto: AMPLIACION ESTACION DE SERVICIO ANTOFAGASTA -VILLAZON
la Paz 29/06/2017
Item | Descripción | Und. | Cantidad
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 550
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 12.9
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 11
7 | EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL) | M3 | 35.88
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 81.24
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 60
10 | REJA METALICA PARA PROTECCION DEL COMPRESOR | M2 | 64
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 4.87
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 18.52
13 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO | M3 | 2.5
14 | DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO RIGIDO | M3 | 4
15 | DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPIO | M3 | 2.5
16 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 15.72
17 | PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO | M3 | 2.51
18 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 10.54
19 | BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS | ML | 32.2
20 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 41.05
21 | ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E=5CM INCLUYE ENPEDRADO | M2 | 85.1
22 | DESATADO DE JAULA DE GLP | GLB | 1
23 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 201.83
24 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA | M2 | 61.43
25 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 30.8
26 | REVESTIMIENTO DE PLACA MICROPERFORADO 150 C HUNTER DOUGLA | M2 | 201.83
27 | EMPREDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE H°C° | M2 | 40.85
28 | PROV. E INST. PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA | M2 | 5.4
29 | HORMIGON CICLOPIO PARA LIMITE DE COMPRESOR 1:2:4 | M3 | 3.3
30 | APLICACIÓN DE GROUTIN PARA BASE DEL COMPRESOR | GLB | 1
31 | SENALETICA JUEGO 24 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
32 | PINTURA REFLECTIVA PARA LINEA DE ZEBRA | M2 | 10
33 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 4
34 | MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA | PZA | 2
35 | MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG. | PZA | 2
36 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 5
37 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1
38 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1
39 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND INC. ESTRUCTURA COLUMNAS ISLAS | M2 | 60
40 | PROVISION DE LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED | PZA | 2
41 | PINTADO DE TUBERIA | ML | 446.3
42 | INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
43 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
44 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 KVA, 50 HZ 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
45 | PROV. E INSTALACIÓN DEL TABLERO DE MEDICION | PZA | 1
46 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
47 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X500 MCM-THW | ML | 176.3
48 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X400 MCM-THW | ML | 111.8
49 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X6 MM2 THW | ML | 37.6
50 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X4 MM2 THW | ML | 224.2
51 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X2.5 MM2 THW | ML | 69.7
52 | PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" | ML | 35.1
53 | PROV. Y COLOC. TUBERIA FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3" C/ACC | ML | 19.7
54 | PROV. Y COLOC. TUBERÍA FIERRO O ACERO GALVANIZADO ANTIEXPLOSIVO 3/4" C/ACC | ML | 332.6
55 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS | PTO | 12
56 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA | PTO | 2
57 | INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA | PTO | 2
58 | CAMARA DE DERIVACION 1X1X1 METRO | PZA | 2
59 | CAMARA DE MALLA DE TIERRA 0.6X0.6X0.6 METROS | PZA | 2
60 | INSTALACION DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
61 | INSTALACION DE PUNTO DE PARADAS DE EMERGENCIA | PTO | 4
62 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA | PTO | 2
63 | INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA | PTO | 2
64 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GN 0.8X0.8X1.4 M | PZA | 1
65 | PROV. E INST. LINEA ALTA PRESION- ALMACENAJE A DISPENSER + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 38.43
66 | PROV. E INST. LINEA DE BAJA PRESION VALV A COMPRESOR + ACCESORIOS + PRUEBAS | ML | 23.12
67 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG. | PZA | 1