GRÁFICOS

ANEXO 4

- UBICACIÓN PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA EM – MUNICIPIO CERCADO

| COORDENADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECCION | ZONA | COORDENADA ESTE | COORDENADA NORTE |
| Av. Esteban Gonzales y Calle Juan Terrazas | 19K | 802350.55 m E | 8069416.75 m S |

- ESQUEMA GENERAL DE PUENTE DE MEDICIÓN

| N° | DETALLE DE ACCESORIOS Y EQUIPOS |
| --- | --- |
| 1 | Unión bridada (bridas W.N. 2” RF ANSI 300) de ingreso y salida a puente de medición con junta de aislación dieléctrica 2”. |
| 2 | Filtro para gas natural |
| 3 | Manómetro |
| 4 | Medidor de turbina conexión bridada DN 2” con acondicionador de flujo incorporado |
| 5 | Threadolet ½” |
| 6 | Válvula de venteo manual |
| 7 | Válvula esférica de ¼ de giro |
| 8 | Tapón |
| 9 | Válvula Check o dispositivo de seguridad de contraflujo |

La ingeniería de diseño del puente de medición deberá realizarse según la AGA REPORT N° 7 (Measurement of Natural Gas by Turbine Meters) o normas equivalentes y según las recomendaciones del fabricante del medidor de turbina a ser provisto por YPFB.

- CÁMARA A CONSTRUIR

- SEÑALIZACION VERTICAL

- INSTALACIÓN DE CASETA DE EM