| 5 | La línea primaria atraviesa por un cruce de calle Kp 0 + 390 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | La línea primaria va por el lado derecho de la Avenida Kp 0 + 490 |  |
| 7 | La línea primaria pasa por un cruce de calle Kp 0 + 620 |  |
| 8 | La línea primaria pasa por un cruce de calle Kp 0 + 690 |  |
| 9 | La línea primaria pasa por un cruce de calle Kp 0 + 710 |  |
| 10 | La línea primaria pasa por un cruce de calle Kp 0 + 760 |  |
| 11 | La línea primaria pasa por un cruce de calle Kp 0 + 800 |  |
| 12 | La línea primaria va por el lado izquierdo de la Avenida Kp 0 + 900 |  |
| 13 | La línea primaria pasa por un cruce de calle Kp 1 + 020 |  |
| 14 | La línea primaria va por el lado derecho del camino Kp 1 + 120 |  |
| 15 | La línea primaria pasa por un cruce de calle de tierra Kp 1 + 170 |  |
| 16 | La línea primaria va por el lado izquierdo del camino Kp 1 + 270 |  |
| 17 | La línea primaria va por el lado izquierdo de la Avenida principal frente al hospital La Portada. Kp 1 + 410 |  |
| 18 | La línea primaria pasa próxima a la plaza donde se ubicará la EDR Kp 1 + 510 |  |
| 19 | Lugar donde se instalará la EDR, y la línea de enfriamiento. Kp 1 + 721 - Instalación EDR - Construcción de Cámara de Derivación - Línea de Enfriamiento |  |