MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION DE PRESION Y TEMPERATURA

| ITEM | DETALLE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (Baja Presión) | PIEZA | 5 |
| 2 | CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (Alta Presión) | PIEZA | 5 |
| 3 | CALIBRACION MANÓMETROS CON GLICERINA TIPO BOURDON | PIEZA | 29 |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCION DEL SERVICIO

| ITEM | DETALLE DEL INSTRUMENTO | CANTIDAD | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (Baja Presión) - MARCA: Fluke - MODELO: 700G06 - RANGO: 0 a 100 PSI - RESOLUCIÓN: 0,01 PSI | 5 |  |
| 2 | CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (Alta Presión) - MARCA: Fluke - MODELO: 700G06 - RANGO: 0 a 1000 PSI - RESOLUCIÓN: 0,01 PSI | 5 |  |
| 3 | CALIBRACION MANÓMETROS CON GLICERINA TIPO BOURDON - RANGO: 0-100 PSI - DIAL: 50 mm - CONEXIÓN: ¼ ROSCA NPT - CARCASA E INTERNOS AISI 316 | 29 |  |

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución será de 25 días calendario, computable a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando los trabajos ejecutados durante los últimos 5 años. La información provista por la empresa proponente en la presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado o documento que demuestre la conclusión del servicio. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA La sumatoria de la experiencia específica de la empresa proponente, deberá sumar al menos (0,5) cero puntos cinco veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación en trabajos similares. TRABAJOS SIMILARES Se consideran como trabajos similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes: - Mantenimiento a Puentes de Medición y Regulación - Servicio de Calibración de Equipos de Medición Eléctrica - Servicio de Calibración o Verificación de Manómetros

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

REQUERIMIENTO

- La empresa contratada deberá encargarse de gestionar la calibración de todos los manómetros en el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), ubicado en la Av. Camacho esq. Calle Bueno Nº 1488 La Paz. - Entregar a YPFB los certificados de calibración de los manómetros a YPFB, refrendados por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), en caso de que existan manómetros que no pasen la prueba de calibración se recepcionara un informe indicando el motivo por el cual no pudo ser calibrado.

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- Correr con los costos de calibración de acuerdo a tarifa de IBMETRO. - Los costos por estibado de los instrumentos. - La empresa adjudicada deberá recoger de oficinas de redes de gas los instrumentos y correr con todos los gastos del transporte desde ese momento hasta la devolución de los mismos. - Hacer entrega de los instrumentos en perfectas condiciones. - Verificar conjuntamente con el personal de YPFB, que los instrumentos entregados cumplen las especificaciones técnicas y se encuentran funcionales. - Entregar los certificados de calibración de cada instrumento emitido por IBMETRO.

FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva, previa entrega del producto con toda la documentación correspondiente por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

FISCAL DE SERVICIO

La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa. El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato, entre ellas tenemos las siguientes: - Estudiar e interpretar técnicamente los esquemas y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago parciales y/o cierre. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación, o para solicitar al CONTRATANTE, la ejecución de estas cuando corresponda. El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para: - Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato. - En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato. La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La empresa adjudicada deberá recoger y entregar los instrumentos de medición en forma conjunta con los certificados de calibración en oficinas de YPFB Redes de Gas Cochabamba ubicada en Av. Salamanca esq. Antezana N° 722. Los mismos serán recepcionados por el comité correspondiente.

GARANTÍAS FINANCIERAS

GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 (%) del valor total de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 (%) del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 (%) del valor total de la propuesta económica. ## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre del proceso de contratación, conforme al registrado en la carátula del DBC. - Código del Proceso de contratación: conforme al registrado en la carátula del DBC.. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre plenamente concordante con el registrado en los siguientes documentos en orden de prelación, según corresponda al documento requerido en el DBC: - Matrícula de Comercio FUNDEMPRESA, priori (o equivalente en el país de origen); o - Número de Identificación Tributaria – NIT (o equivalente en el país de origen); o - Documento de Acta de Constitución.. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor al requerido en el presente Anexo, - Para Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecido en el Cronograma de Plazos del DBC. - Otras garantías: conforme lo requerido en el presente anexo. El proponente o adjudicado, debe considerar la suficiente holgura, en previsión a posibles contingencias o desfases a presentarse en las fechas de suscripción de contratos o emisión de las órdenes o instrucciones de proceder, acta de cierre de contrato, así como de los días adicionales requeridos.. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Para Boletas de Garantía: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explícitamente DE EJECUCIÓN INMEDIATA - Para Garantías a Primer Requerimiento: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explícitamente de EJECUCIÓN A PRIMER REQUERIMIENTO. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

GARANTIA TÉCNICA

Los certificados de calibración de los instrumentos deberá ser dirigido a nombre de YPFB Redes de Gas Cochabamba, emitidas por IBMETRO con una vigencia mínima de un año calendario, debiendo en cada certificado de calibración identificar los números de serie, marca y modelo de los equipos e instrumentos entregados a la empresa adjudicada.

FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

MULTAS

Se considerará como fecha de entrega de los ítems la fecha estipulada en el acta de recepción, en caso que la empresa contratada sobrepase el plazo establecido, las multas por cada periodo de retraso serán equivalentes a: 1% por cada día de retraso, del monto total del contrato.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jorge Marcelo Quispe Martinez SUPERVISOR DE LECTURACION DOMESTICA Y COMERCIAL | Ing. Antonio Miguel Paredes Pizarro RESPONSABLE DE MEDICION CORTES Y REHABILITACION | Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |