TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO

LETREROS

ESTRUCTURA INTERNA – LETRERO DE OBRA

0.92 m

0.96 m

0.92 m

Estructura Interna. Tubo Metálico Cuadrado 20 x 20 mm

0.76 m

0.62 m

0.62 m

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED SECUNDARIA EN ACERA

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED SECUNDARIA EN CALZADA

ESQUEMA DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE PE

DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE PE

ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS RED SECUNDARIA

MODELOS DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

2018

2018

2018

2018

El sentido de las flechas variará de acuerdo al sentido del flujo de gas, se definirá el modelo previa coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA.

DIMENSIONES DE MANUFACTURA PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN- MODELO 1

2018

DIMENSIONES DE MANUFACTURA PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN- MODELO 2

2018

DIMENSIONES DE MANUFACTURA PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN- MODELO 3

2018

DIMENSIONES DE MANUFACTURA PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN- MODELO 4

2018

*El tipo de letra para la palabra GAS y año 2017 deberán  ser Times New Román con una altura de 15 y 10 mm respectivamente

INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ACERA DE TIERRA Y PIEDRA

INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ACERA DE CONCRETO

REPOSICION DE ACERA

LASTRADO DE TUBERÍA