# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

****

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**PARA BIENES**

**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**RE-SABS-EPNE YPFB**

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MENOR MÉDICO, EQUIPO MÉDICO Y OTROS DE SALUD PARA REGIÓN OCCIDENTE, VALLE CENTRO Y AMAZONÍA DE YPFB CASA MATRIZ**

**CÓDIGO: DCO-EPNE-GSAC-109-18**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MÉTODO DE SELECCIÓN** | **:** | **PRECIO EVALUADO MÁS BAJO** |
| **FORMA DE ADJUDICACIÓN** | **:** | **POR ITEMS** |
| **FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | **:** | **CONTRATO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA y HORA** | | | **DIRECCIÓN** |
|  | | | | | |
| 1 | Inspección Previa | Fecha: | | Hora: | NO CORRESPONDE |
|  | | | | | |
| 2 | Consultas Escritas | Fecha:  **15/05/2018** | | Hasta hora:  **18:30** | [ajorge@ypfb.gob.bo](mailto:ajorge@ypfb.gob.bo) |
|  | | | | | |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha:  **16/05/2018** | | Hasta hora:  **10:30** | **Lugar:** Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB,  La Paz –Bolivia  **Gerencia de Contrataciones Corporativa** |
|  | | | | | |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha:  **22/05/2018** | | Hasta hora:  **10:30** | **Lugar:** Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB,  La Paz –Bolivia  **Responsable:** Andrea Jorge Ferrufino Int. 1141 |
|  | | | | | |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha:  **22/05/2018** | Hasta hora:  **10:45** | | **Lugar:** Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB,  La Paz –Bolivia  **Gerencia de Contrataciones Corporativa**  **Responsable:** Andrea Jorge Ferrufino Int. 1141 |
|  | | | | | |
| 6 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada:  **14/06/2018** | | | Página web de YPFB: [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo) |
|  | | | | | |
| 7 | Firma de Orden de Compra | Fecha Estimada: **21/06/2018** | | | |
|  | | | | | |

| **PRECIO REFERENCIAL** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (Bs)** | **PRECIO POR ÍTEM (Bs)** |
| 1 | AMBÚ ADULTO | PIEZA | 50 | 591,60 | 29.580,00 |
| 2 | COLLARÍN CERVICAL BLANDO | PIEZA | 60 | 84,01 | 5.040,60 |
| 3 | ESTETOSCOPIO CLASICO III | PIEZA | 1 | 974,33 | 974,33 |
| 4 | LINTERNA CLÍNICA DE EXPLORACIÓN | PIEZA | 4 | 20,81 | 83,24 |
| 5 | PANTOSCOPIO | KIT | 1 | 1.282,66 | 1.282,66 |
| 6 | TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA | PIEZA | 4 | 336,38 | 1.345,52 |
| 7 | ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 14 PIEZAS CON LAMINAS | KIT | 2 | 139,20 | 278,40 |
| 8 | KIT DE FÉRULAS NEUMÁTICAS DE 6 PIEZAS CON FUNDA | KIT | 25 | 522,00 | 13.050,00 |
| 9 | OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL DACTILAR | PIEZA | 4 | 403,68 | 1.614,72 |
| 10 | TUBO DE OXIGENO PORTÁTIL CON CARRO Y MANÓMETRO | KIT | 4 | 2.154,82 | 8.619,28 |
| 11 | DESFIBRILADOR EXTERNO | PIEZA | 7 | 12.528,00 | 87.696,00 |
| 12 | PAQUETE DE BOQUILLAS DE 100 UNIDADES PARA ALCOHOLÍMETRO LIFELOC MOD. FC20 | PAQUETE | 1 | 361,70 | 361,70 |
| 13 | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ESTACIONARIO (DE PARED) CON INSUMOS | PIEZA | 80 | 1302,00 | 104.160,00 |
| 14 | BOTIQUÍN BOLSO DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | PIEZA | 10 | 1610,00 | 16.100,00 |
| 15 | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA VEHÍCULOS Y/O BRIGADAS DE EMERGENCIA | PIEZA | 150 | 198,23 | 29.734,50 |
| 16 | CAMILLA RÍGIDA PARA EMERGENCIA | PIEZA | 30 | 689,04 | 20.671,20 |
| 17 | INMOVILIZADOR CERVICAL ADOSABLE A CAMILLA DE EMERGENCIA | PIEZA | 30 | 647,28 | 19.418,40 |
| 18 | GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR | PIEZA | 7 | 438,48 | 3.069,36 |
| 19 | BALANZA DIGITAL DE PISO PARA USO MÓVIL | PIEZA | 3 | 1056,53 | 3.169,59 |
| 20 | BALANZA MECÁNICA CON TALLÍMETRO | PIEZA | 3 | 3251,29 | 9.753,87 |
| 21 | ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN | PIEZA | 1 | 6.124,80 | 6.124,80 |
| 22 | GLUCÓMETRO | KIT | 5 | 502,00 | 2.510,00 |
| 23 | AUDIÓMETRO | PIEZA | 1 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 24 | ESPIRÓMETRO | PIEZA | 1 | 12.736,00 | 12.736,00 |
| 25 | SONÓMETRO | PIEZA | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 26 | LUXÓMETRO | PIEZA | 1 | 1.688,00 | 1.688,00 |
| 27 | DETECTOR O ANALIZADOR DE GASES, PARA O2, CO, H2S Y LEL, CON BOMBA DE MUESTREO INTEGRADA | KIT | 1 | 13.224,50 | 13.224,50 |
| 28 | DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES: METANO, HIDRÓGENO, PROPANO, ETILENO, ETANO, HEXANO, ISOBUTANO, BENCENO, ETANOL, TOLUENO, AMONIACO | PIEZA | 1 | 3.850,85 | 3.850,85 |
| 29 | TERMOHIGRÓMETRO | PIEZA | 3 | 300,00 | 900,00 |
| 30 | ALCOHOLÍMETRO | KIT | 1 | 16.709,00 | 16.709,00 |
| 31 | CAMILLA DE EXAMEN MÉDICO DE 1 MOVIMIENTO | PIEZA | 2 | 1.180,00 | 2.360,00 |
| 32 | VITRINA METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 4 BANDEJAS Y 2 CAJAS EN LA BASE | PIEZA | 2 | 1.780,00 | 3.560,00 |
| 33 | GRADILLA DE 2 PELDAÑOS PARA CAMILLA DE EXAMINACIÓN | PIEZA | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 34 | LÁMPARA CUELLO DE GANSO PARA EXAMEN MÉDICO | PIEZA | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 35 | MESA DE CURACIÓN | PIEZA | 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 36 | TERMO PARA VACUNAS | PIEZA | 5 | 633,00 | 3.165,00 |
| 37 | BIOMBO DE 2 CUERPOS | PIEZA | 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| **TOTAL (Bs)** | | | | | **449.851,52** |

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL**

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

1. PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

1. Personas naturales con capacidad para contratar.
2. Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.
4. Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.
5. Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.
6. Empresas subsidiarias de YPFB.
7. **IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

1. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.
2. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
3. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
4. Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.
5. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
6. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
7. Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.
8. Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.
9. Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.
10. Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

1. **TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS**

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

1. **PREPARACIÓN DE PROPUESTAS**

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

1. **MONEDA DE LA CONTRATACION**

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

1. **COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

1. **IDIOMA**

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

1. **PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN**

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo), como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

1. **CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-**

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

1. Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.
2. Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.
3. Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

1. **DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-**

Las causales de descalificación, son las siguientes:

1. Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.
2. Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).
3. Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.
4. Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.
5. La falta de la presentación de la propuesta técnica.
6. Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.
7. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
8. Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
9. Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.
10. Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.
11. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.
12. Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
13. Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.
14. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.
15. Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.
16. Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.
17. Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.
18. Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.
19. Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

1. **ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES**

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

1. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
2. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

1. **TIPOS DE GARANTÍA**

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Boleta de Garantía**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Garantía a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

1. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

1. Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.
2. Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.
3. En contrataciones hasta Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

1. **GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO NO CORRESPONDE**

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

1. **GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO NO CORRESPONDE**

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

1. **INSPECCIÓN PREVIA**

**NO CORRESPONDE**

1. **CONSULTAS ESCRITAS AL DCD**

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

1. **REUNION DE ACLARACION**

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)

1. **AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)**

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo).

1. **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

* Ajustes al DCD
* Causas de fuerza mayor
* Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo/).

1. **DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA**

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

1. **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**
   1. **Forma de presentación:** La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, asimismo podrá presentar una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

**1:** Documentos Administrativos

**2:** Documentos de la Propuesta Económica.

**3:** Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

* 1. **Plazo y lugar de presentación:** Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.
  2. **Forma de entrega:** Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
  3. **El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **CODIGO DE LA CONTRATACION** | |  |   **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  **NOMBRE DEL PROPONENTE**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **OBJETO DE LA CONTRATACION: \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* 1. **Retiro de Propuestas**

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

1. **RECHAZO DE PROPUESTAS**

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

1. **APERTURA DE PROPUESTAS**

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

1. **ETAPA DE EVALUACIÓN**

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

1. **ETAPA DE CONCERTACIÓN**

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 Bolivianos).

**MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:**

* + - 1. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE HABILITADO QUE HAYA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA.
      2. En caso de empate independientemente a la cuantía del proceso de contratación, la concertación se realizará CON CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS de forma separada cuando exista empate entre 2 o más propuestas.

**MÉTODO DE EVALUACIÓN CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO**

* + - 1. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE HABILITADO QUE HAYA OBETENIDO EL PUNTAJE TOTAL MAS ALTO.
      2. En caso de empate independientemente a la cuantía del proceso de contratación, la concertación se realizará CON CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS de forma separada cuando exista empate entre 2 o más propuestas.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

1. **PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN**

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, ***y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen,*** según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

1. **ADJUDICACIÓN**

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

1. **ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs 200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

1. **MODIFICACIONES AL CONTRATO**

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

**PARTE II**

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|  |
| --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR ÍTEM** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 1 | **AMBÚ ADULTO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 50 | | **DESCRIPCIÓN:**   |  | | --- | | * Instrumento médico de emergencia para la ventilación manual.   de paciente con paro respiratorio (resuscitador respiratorio).   * Debe estar elaborado en material sintético con conectores de policarbonato. * Reusable. * Debe Incluir mínimamente: * Máscara de silicona para adulto * Válvula al paciente * Bolsa resuscitador * Bolsa reservorio * Manguera para tubo de oxígeno | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 2 | **COLLARÍN CERVICAL BLANDO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 60 | | **DESCRIPCIÓN:**   |  | | --- | | * Instrumento médico para uso móvil, de material espuma, poliuretano, nylon y velcron, para inmovilizar la columna cervical (cuello). * Color piel. * Se requiere 30 piezas talla M. * Se requiere 30 piezas talla L. | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 3 | **ESTETOSCOPIO CLASICO III**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   |  | | --- | | * instrumento médico para auscultar corazón, pulmones y otros. * alta sensibilidad acústica compatible con Littman Clasic III. * campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados. | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 4 | **LINTERNA CLÍNICA DE EXPLORACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Instrumento menor que se emplea en el examen o revisión médica. * Linterna reusable a pilas o batería. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 5 | **PANTOSCOPIO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Estuche pequeño con instrumentos menores médicos que sirven   para la revisión médica de oídos, ojos, nariz, boca, faringe y otros;  Compatible con Gowllands.   * Debe incluir mínimamente: * Otoscopio * Oftalmoscopio * Baja lengua * Espéculo nasal * Espejo * Mango * Estuche duro * Foco de repuesto | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 6 | **TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Instrumento digital que se instala en la muñeca del paciente.   para tomar la presión arterial y pulso.   * Se requiere con pantalla digital que muestre los valores de sístole,   diástole y el pulso. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 7 | **ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 14 PIEZAS CON LAMINAS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Instrumentos quirúrgicos menores contenidos en un estuche.   para cirugías menores, curación de heridas y otros.   * Debe incluir mínimamente: * 1 Pinza de disección con dientes * 1 Pinza de disección sin dientes * 1 Pinza Kelly curva * 1 Pinza Kelly recta * 1 Porta agujas Mayo Hegar * 1 Mango de bisturí * 1 Juego de Separadores Farabeuf * 1 Pinza hemostática * 2 Tijeras Mayo curvas * 1 Tijera Mayo recta 14 cm * 1 Sonda acanalada * 1 Estilete abotonado. * 1 Gancho o herina | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 8 | **KIT DE FÉRULAS NEUMÁTICAS DE 6 PIEZAS CON FUNDA**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 25 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Juego de material plástico inflable para inmovilizar   extremidades de pacientes que han sufrido fracturas  u otras lesiones en extremidades, debe incluir funda para  transporte. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 9 | **OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL DACTILAR**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Dispositivo que se utiliza para medir indirectamente la cantidad   de oxígeno en la sangre y la frecuencia o ritmo cardiaco.   * Rango de mediciónsaturación de oxígeno (SpO2)0%-90% * Rango de medición del ritmo del pulso 0-235 BPM * Pantalla tipo luminoso LED. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 10 | **TUBO DE OXÍGENO PORTÁTIL CON CARRO Y MANÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * para suministrar oxígeno a pacientes en casos de emergencia. * Kit de oxígeno con tanque “E” con carro. * Cilindro de aluminio. * Capacidad 685 Litros con válvula. * Regulador de flujo con manómetro. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 11 | **DESFIBRILADOR EXTERNO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 7 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo electrónico médico de emergencia para resucitar   a paciente con paro cardíaco (resucitador cardíaco).   * Desfibrilación mediante descarga eléctrica con electrodos o pads. * Energía adulto: 185 a 200 J (+/-5%). * Botón de choque. * Altavoz audible. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 12 | **PAQUETE DE BOQUILLAS DE 100 UNIDADES PARA ALCOHOLÍMETRO LIFELOC MOD. FC20** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PAQUETE | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**  Boquillas descartables ajustables al alcoholímetro LIFELOC MOD. FC20 para pruebas automática y manual de control de alcohol. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 13 | **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ESTACIONARIO (DE PARED) CON INSUMOS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 80 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Es un botiquín para instalarlo fijo en la pared en áreas de trabajo,   cuenta con insumos básicos de primeros auxilios. | | | |  * Botiquín metálico u otro material no inflamable, de puerta ciega con cierre hermético y jalador metálico u otro material no inflamable, de mínimo 50 cm de alto, mínimo 40 cm de ancho, mínimo 20 cm de profundidad y mínimo 1 pestaña divisoria de mínimo 18, 5 cm de ancho. * Debe incluir en la puerta la imagen de una cruz verde de 11 cm x 11 cm.      * Incluye por separado, letrero de PRIMEROS AUXILIOS verde con blanco de material PVC de 40 cm x 30 cm      * Contenido mínimo del Botiquín:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N°** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | | 1 | Agua Oxigenada | envase de 120ml | 2 | | 2 | Alcohol en gel | envase de 250ml | 1 | | 3 | Povidone tópico | envase 120ml | 1 | | 4 | Algodón hidrófilo | bolsa de 50g | 1 | | 5 | Compresa de gas 5x5cm | bolsa aséptica | 7 | | 6 | Compresa de gasa 7,7x7,5cm | bolsa aséptica | 7 | | 7 | Curitas autoadhesivas | caja de 25 unidades | 1 | | 8 | Cinta Adhesiva de tela 2" | pieza rollo | 1 | | 9 | Venda elástica 5cm ancho | bolsa aséptica | 1 | | 10 | Alergín (antialérgico) | blíster | 10 | | 11 | Antigripal compuesto | blíster | 20 | | 12 | Aspirina | blíster | 20 | | 13 | Anti acido oral | blíster | 10 | | 14 | suero de rehidratación oral | sobre | 2 | | 15 | antidiarreico | tabletas o blíster | 10 | | 16 | solución estéril oftálmica | frasco colirio | 1 | | 17 | Tijera Multipropósito | pieza | 1 | | 18 | Termómetro digital | pieza | 1 | | 19 | Guantes descartables | par | 10 | | 20 | Pinza pequeña para sacar espinas | pieza | 1 |  * La fecha de vencimiento de los insumos contenidos en el botiquín, deberá ser igual o mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato. * El proponente junto con su propuesta debe adjuntar fotocopia simple del registro sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios.   Nota: El adjudicado deberá presentar fotocopia legalizada del registro sanitario de los productos médicos ofertados contenidos en los botiquines de primeros auxilios al momento de la entrega del producto. |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 14 | **BOTIQUÍN BOLSO DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 10 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Botiquín bolso para atenciones médicas en campo y de rescate en situaciones de emergencia, contiene insumos de manejo médico. * Botiquín o bolso de medidas: 30 cm de ancho x 20cm de alto x 17 cm de fondo (+/- 5cm). * El Botiquín debe estar equipado mínimamente con los siguientes insumos médicos y de atención pre hospitalaria básica:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N°** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | | 1 | curitas adhesivas surtidas | caja x 50 unidades | 1 | | 2 | toallitas antisépticas | caja x 50 unidades | 1 | | 3 | apósito absorbente estéril 13x23cm | pieza | 2 | | 4 | apósito absorbente estéril 20x20cm | pieza | 2 | | 5 | elastomull venda de fijación 8x4cm x 4 m | pieza | 2 | | 6 | elastomull venda de fijación 6x4cm x 4 m | pieza | 1 | | 7 | gasa no tejida de 7,5x7,5cm | sobre x 2 unidades | 2 | | 8 | gasa no tejida de 10x10cm | sobre x 2 unidades | 2 | | 9 | guantes de látex | par | 20 | | 10 | parche ocular adhesivo Hipoalergénico | caja x 20 piezas | 1 | | 11 | agua oxigenada | frasco 125ml |  | | 12 | alcohol en gel | frasco 250ml | 1 | | 13 | alcohol medicinal | frasco 125ml | 1 | | 14 | alcohol yodado | frasco 125ml | 1 | | 15 | algodón hidrófilo | bolsa 50g | 1 | | 16 | cinta adhesiva porosa 1,25cmx9,1m | pieza | 1 | | 17 | cinta adhesiva porosa 5cm x 4,5m | pieza | 1 | | 18 | tela adhesiva 1,25cm x 9,1m | pieza | 1 | | 19 | gasa parafinada cuticell classic 10x10cm | pieza | 1 | | 20 | pinza anatómica | pieza | 1 | | 21 | pinza pequeña de acero inoxidable para sacar espinas | pieza | 1 | | 22 | suero fisiológico 20cc 0,9% | ampollas | 5 | | 23 | venda elástica 7,5cm x 4m | pieza rollo | 1 | | 24 | venda triangular | pieza | 1 | | 25 | tijera de extricación 19cm mango de plástico | pieza | 1 | | 26 | tijera pequeña multipropósito | pieza | 1 |  * La fecha de vencimiento de los insumos contenidos en el botiquín, deberá ser igual o mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato. * El proponente junto con su propuesta debe adjuntar fotocopia simple del registro sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios.   Nota: El adjudicado deberá presentar fotocopia legalizada del registro sanitario de los productos médicos ofertados contenidos en los botiquines de primeros auxilios al momento de la entrega del producto. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 15 | **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA VEHÍCULOS Y/O BRIGADAS DE EMERGENCIA** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 150 | | **DESCRIPCIÓN:**  Es un botiquín pequeño de medidas mínimas 17cm x 12cm x 7cm, con insumos básicos de primeros auxilios para dotar a vehículos de YPFB y también para dotar a las brigadas de respuesta a emergencias.  Contenido mínimo:  1 compresa de gasa de 7,5 x 7, 5 cm  1 paquete pequeño de algodón hidrófilo  1 frasco pequeño de alcohol en gel  1 frasco pequeño de alcohol yodado  1 apósito de 40 x 60 cm  1 apósito de 10 x 10 cm  1 venda elástica de 10 cm x 4 m  1 venda elástica de 5 cm x 4 m  2 parches oculares  1 venda triangular  1 tijera pequeña  4 pares de guantes de látex talla L  1 cinta adhesiva de piel  1 venda de gasa 10 cm x 4 m  10 curitas adhesivas   * La fecha de vencimiento de los insumos contenidos en el botiquín, deberá ser igual o mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato. * El proponente junto con su propuesta debe adjuntar fotocopia simple del registro sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios.   Nota: El adjudicado deberá presentar fotocopia legalizada del registro sanitario de los productos médicos ofertados contenidos en los botiquines de primeros auxilios al momento de la entrega del producto. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 16 | **CAMILLA RÍGIDA (PARA EMERGENCIA)**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 30 | | **DESCRIPCIÓN:**   * equipo para trasladar a pacientes en situaciones de emergencia. * De material polietileno de alta densidad. * Dimensiones mínimas: 180cm x 40cm x 4,40cm. * Mínimamente con 3 cinturones de fijación. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 17 | **INMOVILIZADOR CERVICAL (ADOSABLE A CAMILLA DE EMERGENCIA)**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 30 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo inmovilizador latero cervical que se instala en la camilla rígida, para trasladar a pacientes asegurando la columna cervical (cuello) en situaciones de emergencia. * Fabricado en material de alta densidad. * Correas de fijación ajustables para mentón y frente. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 18 | **GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 7 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Gabinete para instalar en la pared, para colocar en su interior el desfibrilador (resucitador), asegurando de esta forma el cuidado de este equipo. * medidas: 15cm x 35cm x 32cm (+/-3cm). | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 19 | **BALANZA DIGITAL DE PISO PARA USO MÓVIL**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 3 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo báscula digital transportable para toma de peso del paciente. * Compatible con SECA. * Capacidad mínima 200 Kg. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 20 | **BALANZA MECÁNICA CON TALLÍMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 3 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo báscula para consultorio médico mecánico y con tallímetro, para toma de peso y talla del paciente. * Capacidad mínima 220 Kg. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 21 | **ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo médico para esterilizar instrumental médico. * Analógica. * Capacidad mínima 30 Litros. * Debe incluir mínimo 3 bandejas. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 22 | **GLUCÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 5 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Dispositivo electrónico diseñado para analizar los niveles de glucosa en la sangre, es decir, azúcar en la sangre. * Compatible con Nipro Prestige Fácil. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 23 | **AUDIÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo automático para evaluar la audición. * Compatible con Amplivox 170. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 24 | **ESPIRÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para evaluar la capacidad respiratoria (con preferencia para evaluar a trabajadores operativos). * Compatible con Cardiopoint-Spiro, BTL-Cardio. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 25 | **SONÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN**   * Equipo para medir y evaluar el sonido/ruido en áreas de trabajo. * Rango mínimo de resolución nivel de ruido de 30 A 130 dB(A). * Compatible con Sound Test Master, Laser Liner. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 26 | **LUXÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para medir y evaluar la intensidad de la iluminación (luz) en áreas de trabajo. * Rango mínimo de medición de 20.000 A 200.000 LUX. * Compatible con Lux Test Master, marca Laser Liner. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 27 | **DETECTOR O ANALIZADOR DE GASES, PARA O2, CO, H2S Y LEL, CON BOMBA DE MUESTREO INTEGRADA**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para medir y evaluar gases en atmósfera en áreas de trabajo (espacios confinados). * Compatible con GasAlert Max-XT II, analiza: O2, CO, H2S Y LEL. * Con bomba de muestreo integrada. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 28 | **DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES, PARA: METANO, HIDRÓGENO, PROPANO, ETILENO, ETANO, HEXANO, ISOBUTANO, BENCENO, ETANOL, TOLUENO, AMONIACO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN**   * Equipo para detectar fuga de gases combustibles, sirve también para medir y evaluar niveles máximos permitidos de gases combustibles en áreas de trabajo. * Detecta: metano, hidrógeno, propano, etileno, etano, hexano, isobutano, benceno, etanol, tolueno, amoniaco. * Compatible con micro CD-100-36163 RIDGID. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 29 | **TERMOHIGRÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 3 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para medir y evaluar la temperatura y la humedad en áreas de trabajo. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 30 | **ALCOHOLÍMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para control de alcohol por medio de aire exhalado/espirado. * Compatible con modelo FC20 KIT Lifeloc. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 31 | **CAMILLA DE EXAMEN MÉDICO DE 1 MOVIMIENTO** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 0,80m * Largo: 1,80m * Fondo: 0,60m  |  | | --- | | * Estructura de acero, con bastidor, colchoneta articulada con tapiz de cuerina negra que incluya 1 movimiento de cabecera. | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 32 | **VITRINA METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 4 BANDEJAS Y 2 CAJAS EN LA BASE**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 1,95m * Largo: 0,90m * Fondo: 0,40m  |  | | --- | | * Estructura de acero, consta de 4 bandejas, 2 puertas corredizas, con vidrio de mínimo 4mm de espesor, consta de 2 cajas en la parte inferior, con respectivas chapas y jaladores. | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 33 | **GRADILLA DE 2 PELDAÑOS PARA CAMILLA DE EXAMINACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 0,40m * Largo: 0,50m * Fondo: 0,47m  |  | | --- | | * Estructura de acero, con pisaderas reforzadas y la parte superior forrado con goma de alto tráfico. | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 34 | **LÁMPARA CUELLO DE GANSO PARA EXAMEN MÉDICO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Luz convencional o LED. * Altura ajustable: 0,60 a 1,10m (+/- 5%). * Base rodante de mínimamente 4 ruedas. * Funciones de control activado y apagado. * Corriente 220 voltios. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 35 | **MESA DE CURACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 0,80m * Largo: 0,60m * Fondo: 0,40m  |  | | --- | | * Estructura de acero, transportable con 4 ruedas. | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 36 | **TERMO PARA VACUNAS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 5 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Capacidad mínima 15 Litros. | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 37 | **BIOMBO DE 2 CUERPOS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas:   + Alto: 1,80m   + Largo: 1,30m * Estructura de acero. * Cortina de tela de mínimo 2mm de espesor. * Patas de apoyo con ruedas. | | | | |
| **PARA TODOS LOS ÍTEMS** |
| El proponente debe Incluir en su propuesta la FICHA TÉCNICA de todos los productos.  Para los equipos que requieren de alimentación de energía mediante toma de corriente eléctrica, el mismo debe ser de 220 voltios o en su defecto deben incluir adaptador de corriente para 220 y 110 voltios. |
| **PLAZO DE ENTREGA** |
| El plazo de entrega de los bienes será de veinte (20) días calendario, contabilizados a partir de la orden de inicio o proceder emitido por la Unidad Solicitante posterior a la suscripción del Contrato. |
| **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA** |
| La empresa proponente debe demostrar haber realizado al menos 3 ventas de alguno de los ítems propuestos durante los últimos 3 años, para lo cual deberá presentar junto con su propuesta la fotocopia de la factura respectiva.  Para fines de verificación, el adjudicado deberá presentar el respaldo de las copias del talonario original de facturas o fotocopia legalizada. |
| **GARANTÍA TÉCNICA.** |
| El o los proponentes adjudicados, al momento de la entrega de todos los bienes deberán presentar a YPFB una carta de GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO O CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA de todos los productos de mínimamente 12 meses a partir de la entrega. |

1. **CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **LUGAR DE ENTREGA** | |
| La entrega se realizará en Almacén Central de YPFB, ubicado en La Paz, Av. 16 de Julio (El Prado), Edificio Nuevo Corporativo de YPFB. | |
| **FORMA DE PAGO** | |
| El pago se realizará vía SIGEP previo Informe de Recepción emitido por el Responsable o Comité de Recepción. | |
| **MULTAS.** | |
| El PROVEEDOR está obligado a cumplir con el plazo de entrega de la Adquisición, caso contrario será multado con el 0.5 % (cero punto cinco por ciento) sobre el monto total del Contrato por día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido el plazo.  De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).  De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato). | |
| **FACTURACIÓN.** | |
| La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.  El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. | |
| **TRIBUTOS.** | |
| El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. | |
| **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL** |
| La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.  **RECOMENDACIONES:**  Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, la Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.   * En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar (si corresponde) las condiciones de levantamiento de carga y el sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). * En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. * Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB. |

**PARTE III**

**FORMULARIOS DE PRESENTACION**

**DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA**

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

**Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:**

1. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

**FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Formulario B-1 Propuesta Económica.

**FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

\*Para los ítems 13, 14 y 15: Fotocopia simple del Registro Sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios

Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia del Proponente

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** |  |
| **CÓDIGO DEL PROCESO:** |  |
| **CIUDAD Y FECHA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)** | |
| **Nombre o Razón Social del Proponente:** |  |
| **Dirección del proponente:** |  |
| **País/Ciudad:** |  |
| **Teléfonos/Celular/Fax:** |  |
| **Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:** |  |
| **Correos electrónicos para efectuar notificaciones:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO**  **(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)** | |
| **Nombre o Razón Social del Socio:** |  |
| **Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:** |  |

De mi consideración:

A nombre de **(…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental)**a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
2. Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.
3. Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.
4. Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.
5. Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.
7. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.
8. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.
9. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.
10. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.
11. Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.
12. Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
13. En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.
14. Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.
15. Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

**De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

**PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:**

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
2. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
3. Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.
4. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.
5. Documento de identificación del propietario o representante legal.
6. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos).
7. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)
8. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y especifica de la empresa,
9. Otra documentación requerida por YPFB.

**PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES**

* 1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
  2. Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
  3. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.
  4. Documento de Identificación del representante legal.
  5. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y especifica de la empresa, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).
  6. Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
2. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
3. Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.
4. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.
5. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
6. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos). (excepto empresas extranjeras).
7. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).
8. Otra documentación requerida por YPFB.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal y el documento de registro de comercio deben ser legalizados por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y homologado por la Cancillería de Bolivia (indistintamente del idioma en el que se encuentren), debiendo adicionalmente dichos documentos ser protocolizados ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la embajada del país de origen en Bolivia o en el país más cercano a Bolivia, que acredite textualmente la equivalencia y validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa proponenteFORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**(Expresado en Bolivianos)**

| **PROPUESTA ECONÓMICA** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **PRODUCTO** | | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO (Bs)** | **PRECIO POR ÍTEM (Bs)** |
| 1 | AMBÚ ADULTO | | PIEZA | 50 |  |  |
| 2 | COLLARÍN CERVICAL BLANDO | | PIEZA | 60 |  |  |
| 3 | ESTETOSCOPIO CLASICO III | | PIEZA | 1 |  |  |
| 4 | LINTERNA CLÍNICA DE EXPLORACIÓN | | PIEZA | 4 |  |  |
| 5 | PANTOSCOPIO | | KIT | 1 |  |  |
| 6 | TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA | | PIEZA | 4 |  |  |
| 7 | ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 14 PIEZAS CON LAMINAS | | KIT | 2 |  |  |
| 8 | KIT DE FÉRULAS NEUMÁTICAS DE 6 PIEZAS CON FUNDA | | KIT | 25 |  |  |
| 9 | OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL DACTILAR | | PIEZA | 4 |  |  |
| 10 | TUBO DE OXIGENO PORTÁTIL CON CARRO Y MANÓMETRO | | KIT | 4 |  |  |
| 11 | DESFIBRILADOR EXTERNO | | PIEZA | 7 |  |  |
| 12 | PAQUETE DE BOQUILLAS DE 100 UNIDADES PARA ALCOHOLÍMETRO LIFELOC MOD. FC20 | | PAQUETE | 1 |  |  |
| 13 | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ESTACIONARIO (DE PARED) CON INSUMOS | | PIEZA | 80 |  |  |
| 14 | BOTIQUÍN BOLSO DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | | PIEZA | 10 |  |  |
| 15 | BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA VEHÍCULOS Y/O BRIGADAS DE EMERGENCIA | | PIEZA | 150 |  |  |
| 16 | CAMILLA RÍGIDA PARA EMERGENCIA | | PIEZA | 30 |  |  |
| 17 | INMOVILIZADOR CERVICAL ADOSABLE A CAMILLA DE EMERGENCIA | | PIEZA | 30 |  |  |
| 18 | GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR | | PIEZA | 7 |  |  |
| 19 | BALANZA DIGITAL DE PISO PARA USO MÓVIL | | PIEZA | 3 |  |  |
| 20 | BALANZA MECÁNICA CON TALLÍMETRO | | PIEZA | 3 |  |  |
| 21 | ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN | | PIEZA | 1 |  |  |
| 22 | GLUCÓMETRO | | KIT | 5 |  |  |
| 23 | AUDIÓMETRO | | PIEZA | 1 |  |  |
| 24 | ESPIRÓMETRO | | PIEZA | 1 |  |  |
| 25 | SONÓMETRO | | PIEZA | 1 |  |  |
| 26 | LUXÓMETRO | | PIEZA | 1 |  |  |
| 27 | DETECTOR O ANALIZADOR DE GASES, PARA O2, CO, H2S Y LEL, CON BOMBA DE MUESTREO INTEGRADA | | KIT | 1 |  |  |
| 28 | DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES: METANO, HIDRÓGENO, PROPANO, ETILENO, ETANO, HEXANO, ISOBUTANO, BENCENO, ETANOL, TOLUENO, AMONIACO | | PIEZA | 1 |  |  |
| 29 | TERMOHIGRÓMETRO | | PIEZA | 3 |  |  |
| 30 | ALCOHOLÍMETRO | | KIT | 1 |  |  |
| 31 | CAMILLA DE EXAMEN MÉDICO DE 1 MOVIMIENTO | | PIEZA | 2 |  |  |
| 32 | VITRINA METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 4 BANDEJAS Y 2 CAJAS EN LA BASE | | PIEZA | 2 |  |  |
| 33 | GRADILLA DE 2 PELDAÑOS PARA CAMILLA DE EXAMINACIÓN | | PIEZA | 2 |  |  |
| 34 | LÁMPARA CUELLO DE GANSO PARA EXAMEN MÉDICO | | PIEZA | 2 |  |  |
| 35 | MESA DE CURACIÓN | | PIEZA | 2 |  |  |
| 36 | TERMO PARA VACUNAS | | PIEZA | 5 |  |  |
| 37 | BIOMBO DE 2 CUERPOS | | PIEZA | 4 |  |  |
| **PRECIO TOTAL (Bs)**  **(Numeral)** | | | | | |  |
| **PRECIO TOTAL (Literal)** | |  | | | | |

**Nota:** Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

**FORMULARIO C-1**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB** | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE**  ***(Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)*** |
|
| * + 1. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR ÍTEM** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 1 | **AMBÚ ADULTO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 50 | | **DESCRIPCIÓN:**   |  | | --- | | * Instrumento médico de emergencia para la ventilación manual.   de paciente con paro respiratorio (resuscitador respiratorio).   * Debe estar elaborado en material sintético con conectores de policarbonato. * Reusable. * Debe Incluir mínimamente: * Máscara de silicona para adulto * Válvula al paciente * Bolsa resuscitador * Bolsa reservorio * Manguera para tubo de oxígeno | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 2 | **COLLARÍN CERVICAL BLANDO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 60 | | **DESCRIPCIÓN:**   |  | | --- | | * Instrumento médico para uso móvil, de material espuma, poliuretano, nylon y velcron, para inmovilizar la columna cervical (cuello). * Color piel. * Se requiere 30 piezas talla M. * Se requiere 30 piezas talla L. | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 3 | **ESTETOSCOPIO CLASICO III**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   |  | | --- | | * instrumento médico para auscultar corazón, pulmones y otros. * alta sensibilidad acústica compatible con Littman Clasic III. * campana de doble cara, con membrana de doble frecuencia en ambos lados. | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 4 | **LINTERNA CLÍNICA DE EXPLORACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Instrumento menor que se emplea en el examen o revisión médica. * Linterna reusable a pilas o batería. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 5 | **PANTOSCOPIO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Estuche pequeño con instrumentos menores médicos que sirven   para la revisión médica de oídos, ojos, nariz, boca, faringe y otros;  compatible con Gowllands.   * Debe incluir mínimamente: * Otoscopio * Oftalmoscopio * Baja lengua * Espéculo nasal * Espejo * Mango * Estuche duro * Foco de repuesto | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 6 | **TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Instrumento digital que se instala en la muñeca del paciente.   para tomar la presión arterial y pulso.   * Se requiere con pantalla digital que muestre los valores de sístole,   diástole y el pulso. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 7 | **ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 14 PIEZAS CON LAMINAS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Instrumentos quirúrgicos menores contenidos en un estuche.   para cirugías menores, curación de heridas y otros.   * Debe incluir mínimamente: * 1 Pinza de disección con dientes * 1 Pinza de disección sin dientes * 1 Pinza Kelly curva * 1 Pinza Kelly recta * 1 Porta agujas Mayo Hegar * 1 Mango de bisturí * 1 Juego de Separadores Farabeuf * 1 Pinza hemostática * 2 Tijeras Mayo curvas * 1 Tijera Mayo recta 14 cm * 1 Sonda acanalada * 1 Estilete abotonado. * 1 Gancho o herina | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 8 | **KIT DE FÉRULAS NEUMÁTICAS DE 6 PIEZAS CON FUNDA**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 25 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Juego de material plástico inflable para inmovilizar   extremidades de pacientes que han sufrido fracturas  u otras lesiones en extremidades, incluye funda para  transporte. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 9 | **OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL DACTILAR**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Dispositivo que se utiliza para medir indirectamente la cantidad   de oxígeno en la sangre y la frecuencia o ritmo cardiaco.   * Rango de mediciónsaturación de oxígeno (SpO2)0%-90% * Rango de medición del ritmo del pulso 0-235 BPM * Pantalla tipo luminoso LED. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 10 | **TUBO DE OXÍGENO PORTÁTIL CON CARRO Y MANÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * para suministrar oxígeno a pacientes en casos de emergencia. * Kit de oxígeno con tanque “E” con carro. * Cilindro de aluminio. * Capacidad 685 Litros con válvula. * Regulador de flujo con manómetro. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 11 | **DESFIBRILADOR EXTERNO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 7 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo electrónico médico de emergencia para resucitar   a paciente con paro cardíaco (resucitador cardíaco).   * Desfibrilación mediante descarga eléctrica con electrodos o pads. * Energía adulto: 185 a 200 J (+/-5%). * Botón de choque. * Altavoz audible. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 12 | **PAQUETE DE BOQUILLAS DE 100 UNIDADES PARA ALCOHOLÍMETRO LIFELOC MOD. FC20** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PAQUETE | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**  Boquillas descartables ajustables al alcoholímetro LIFELOC MOD. FC20 para pruebas automática y manual de control de alcohol. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 13 | **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ESTACIONARIO (DE PARED) CON INSUMOS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 80 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Es un botiquín para instalarlo fijo en la pared en áreas de trabajo,   cuenta con insumos básicos de primeros auxilios. | | | |  * Botiquín metálico u otro material no inflamable, de puerta ciega con cierre hermético y jalador metálico u otro material no inflamable, de mínimo 50 cm de alto, mínimo 40 cm de ancho, mínimo 20 cm de profundidad y mínimo 1 pestaña divisoria de mínimo 18, 5 cm de ancho. * Incluye en la puerta la imagen de una cruz verde de 11 cm x 11 cm.      * Incluye por separado, letrero de PRIMEROS AUXILIOS verde con blanco de material PVC de 40 cm x 30 cm      * Contenido mínimo del Botiquín:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N°** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | | 1 | Agua Oxigenada | envase de 120ml | 2 | | 2 | Alcohol en gel | envase de 250ml | 1 | | 3 | Povidone tópico | envase 120ml | 1 | | 4 | Algodón hidrófilo | bolsa de 50g | 1 | | 5 | Compresa de gas 5x5cm | bolsa aséptica | 7 | | 6 | Compresa de gasa 7,7x7,5cm | bolsa aséptica | 7 | | 7 | Curitas autoadhesivas | caja de 25 unidades | 1 | | 8 | Cinta Adhesiva de tela 2" | pieza rollo | 1 | | 9 | Venda elástica 5cm ancho | bolsa aséptica | 1 | | 10 | Alergín (antialérgico) | blíster | 10 | | 11 | Antigripal compuesto | blíster | 20 | | 12 | Aspirina | blíster | 20 | | 13 | Anti acido oral | blíster | 10 | | 14 | suero de rehidratación oral | sobre | 2 | | 15 | antidiarreico | tabletas o blíster | 10 | | 16 | solución estéril oftálmica | frasco colirio | 1 | | 17 | Tijera Multipropósito | pieza | 1 | | 18 | Termómetro digital | pieza | 1 | | 19 | Guantes descartables | par | 10 | | 20 | Pinza pequeña para sacar espinas | pieza | 1 |  * La fecha de vencimiento de los insumos contenidos en el botiquín, deberá ser igual o mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato. * El proponente junto con su propuesta debe adjuntar fotocopia simple del registro sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios.   Nota: El adjudicado deberá presentar fotocopia legalizada del registro sanitario de los productos médicos ofertados contenidos en los botiquines de primeros auxilios al momento de la entrega del producto. |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 14 | **BOTIQUÍN BOLSO DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 10 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Botiquín bolso para atenciones médicas en campo y de rescate en situaciones de emergencia, contiene insumos de manejo médico. * Botiquín o bolso de medidas: 30 cm de ancho x 20cm de alto x 17 cm de fondo (+/- 5cm). * El Botiquín debe estar equipado mínimamente con los siguientes insumos médicos y de atención pre hospitalaria básica:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N°** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | | 1 | curitas adhesivas surtidas | caja x 50 unidades | 1 | | 2 | toallitas antisépticas | caja x 50 unidades | 1 | | 3 | apósito absorbente estéril 13x23cm | pieza | 2 | | 4 | apósito absorbente estéril 20x20cm | pieza | 2 | | 5 | elastomull venda de fijación 8x4cm x 4 m | pieza | 2 | | 6 | elastomull venda de fijación 6x4cm x 4 m | pieza | 1 | | 7 | gasa no tejida de 7,5x7,5cm | sobre x 2 unidades | 2 | | 8 | gasa no tejida de 10x10cm | sobre x 2 unidades | 2 | | 9 | guantes de látex | par | 20 | | 10 | parche ocular adhesivo Hipoalergénico | caja x 20 piezas | 1 | | 11 | agua oxigenada | frasco 125ml |  | | 12 | alcohol en gel | frasco 250ml | 1 | | 13 | alcohol medicinal | frasco 125ml | 1 | | 14 | alcohol yodado | frasco 125ml | 1 | | 15 | algodón hidrófilo | bolsa 50g | 1 | | 16 | cinta adhesiva porosa 1,25cmx9,1m | pieza | 1 | | 17 | cinta adhesiva porosa 5cm x 4,5m | pieza | 1 | | 18 | tela adhesiva 1,25cm x 9,1m | pieza | 1 | | 19 | gasa parafinada cuticell classic 10x10cm | pieza | 1 | | 20 | pinza anatómica | pieza | 1 | | 21 | pinza pequeña de acero inoxidable para sacar espinas | pieza | 1 | | 22 | suero fisiológico 20cc 0,9% | ampollas | 5 | | 23 | venda elástica 7,5cm x 4m | pieza rollo | 1 | | 24 | venda triangular | pieza | 1 | | 25 | tijera de extricación 19cm mango de plástico | pieza | 1 | | 26 | tijera pequeña multipropósito | pieza | 1 |  * La fecha de vencimiento de los insumos contenidos en el botiquín, deberá ser igual o mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato. * El proponente junto con su propuesta debe adjuntar fotocopia simple del registro sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios.   Nota: El adjudicado deberá presentar fotocopia legalizada del registro sanitario de los productos médicos ofertados contenidos en los botiquines de primeros auxilios al momento de la entrega del producto. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 15 | **BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS PARA VEHÍCULOS Y/O BRIGADAS DE EMERGENCIA** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 150 | | **DESCRIPCIÓN:**  Es un botiquín pequeño de medidas mínimas 17cm x 12cm x 7cm, con insumos básicos de primeros auxilios para dotar a vehículos de YPFB y también para dotar a las brigadas de respuesta a emergencias.  Contenido mínimo:  1 compresa de gasa de 7,5 x 7, 5 cm  1 paquete pequeño de algodón hidrófilo  1 frasco pequeño de alcohol en gel  1 frasco pequeño de alcohol yodado  1 apósito de 40 x 60 cm  1 apósito de 10 x 10 cm  1 venda elástica de 10 cm x 4 m  1 venda elástica de 5 cm x 4 m  2 parches oculares  1 venda triangular  1 tijera pequeña  4 pares de guantes de látex talla L  1 cinta adhesiva de piel  1 venda de gasa 10 cm x 4 m  10 curitas adhesivas   * La fecha de vencimiento de los insumos contenidos en el botiquín, deberá ser igual o mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato. * El proponente junto con su propuesta debe adjuntar fotocopia simple del registro sanitario de todos los insumos ofertados contenidos en el botiquín de primeros auxilios.   Nota: El adjudicado deberá presentar fotocopia legalizada del registro sanitario de los productos médicos ofertados contenidos en los botiquines de primeros auxilios al momento de la entrega del producto. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 16 | **CAMILLA RÍGIDA (PARA EMERGENCIA)**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 30 | | **DESCRIPCIÓN:**   * equipo para trasladar a pacientes en situaciones de emergencia. * De material polietileno de alta densidad. * Dimensiones mínimas: 180cm x 40cm x 4,40cm. * Mínimamente con 3 cinturones de fijación. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 17 | **INMOVILIZADOR CERVICAL (ADOSABLE A CAMILLA DE EMERGENCIA)**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 30 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo inmovilizador latero cervical que se instala en la camilla rígida, para trasladar a pacientes asegurando la columna cervical (cuello) en situaciones de emergencia. * Fabricado en material de alta densidad. * Correas de fijación ajustables para mentón y frente. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 18 | **GABINETE DE PARED PARA DESFIBRILADOR** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 7 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Gabinete para instalar en la pared, para colocar en su interior el desfibrilador (resucitador), asegurando de esta forma el cuidado de este equipo. * medidas: 15cm x 35cm x 32cm (+/-3cm). | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 19 | **BALANZA DIGITAL DE PISO PARA USO MÓVIL**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 3 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo báscula digital transportable para toma de peso del paciente. * Compatible con SECA. * Capacidad mínima 200 Kg. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 20 | **BALANZA MECÁNICA CON TALLÍMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 3 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo báscula para consultorio médico mecánico y con tallímetro, para toma de peso y talla del paciente. * Capacidad mínima 220 Kg. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 21 | **ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo médico para esterilizar instrumental médico. * Analógica. * Capacidad mínima 30 Litros. * Debe incluir mínimo 3 bandejas. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 22 | **GLUCÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 5 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Dispositivo electrónico diseñado para analizar los niveles de glucosa en la sangre, es decir, azúcar en la sangre. * Compatible con Nipro Prestige Fácil. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 23 | **AUDIÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo automático para evaluar la audición. * Compatible con Amplivox 170. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 24 | **ESPIRÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para evaluar la capacidad respiratoria (con preferencia para evaluar a trabajadores operativos). * Compatible con Cardiopoint-Spiro, BTL-Cardio. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 25 | **SONÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN**   * Equipo para medir y evaluar el sonido/ruido en áreas de trabajo. * Rango mínimo de resolución nivel de ruido de 30 A 130 dB(A). * Compatible con Sound Test Master, Laser Liner. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 26 | **LUXÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para medir y evaluar la intensidad de la iluminación (luz) en áreas de trabajo. * Rango mínimo de medición de 20.000 A 200.000 LUX. * Compatible con Lux Test Master, marca Laser Liner. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 27 | **DETECTOR O ANALIZADOR DE GASES, PARA O2, CO, H2S Y LEL, CON BOMBA DE MUESTREO INTEGRADA**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para medir y evaluar gases en atmósfera en áreas de trabajo (espacios confinados). * Compatible con GasAlert Max-XT II, analiza: O2, CO, H2S Y LEL. * Con bomba de muestreo integrada. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 28 | **DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES, PARA: METANO, HIDRÓGENO, PROPANO, ETILENO, ETANO, HEXANO, ISOBUTANO, BENCENO, ETANOL, TOLUENO, AMONIACO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 1 | | **DESCRIPCIÓN**   * Equipo para detectar fuga de gases combustibles, sirve también para medir y evaluar niveles máximos permitidos de gases combustibles en áreas de trabajo. * Detecta: metano, hidrógeno, propano, etileno, etano, hexano, isobutano, benceno, etanol, tolueno, amoniaco. * Compatible con micro CD-100-36163 RIDGID. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 29 | **TERMOHIGRÓMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 3 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para medir y evaluar la temperatura y la humedad en áreas de trabajo. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 30 | **ALCOHOLÍMETRO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | KIT | 1 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para control de alcohol por medio de aire exhalado/espirado. * Compatible con modelo FC20 KIT Lifeloc. * El adjudicado, al momento de la entrega del equipo debe incluir el **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN** original vigente así como **MANUAL DEL USUARIO** del equipo. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 31 | **CAMILLA DE EXAMEN MÉDICO DE 1 MOVIMIENTO** MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 0,80m * Largo: 1,80m * Fondo: 0,60m  |  | | --- | | * Estructura de acero, con bastidor, colchoneta articulada con tapiz de cuerina negra que incluya 1 movimiento de cabecera. | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 32 | **VITRINA METÁLICA DE 2 CUERPOS CON 4 BANDEJAS Y 2 CAJAS EN LA BASE**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 1,95m * Largo: 0,90m * Fondo: 0,40m  |  | | --- | | * Estructura de acero, consta de 4 bandejas, 2 puertas corredizas, con vidrio de mínimo 4mm de espesor, consta de 2 cajas en la parte inferior, con respectivas chapas y jaladores. | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 33 | **GRADILLA DE 2 PELDAÑOS PARA CAMILLA DE EXAMINACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 0,40m * Largo: 0,50m * Fondo: 0,47m  |  | | --- | | * Estructura de acero, con pisaderas reforzadas y la parte superior forrado con goma de alto tráfico. | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 34 | **LÁMPARA CUELLO DE GANSO PARA EXAMEN MÉDICO**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Luz convencional o LED. * Altura ajustable: 0,60 a 1,10m (+/- 5%). * Base rodante de mínimamente 4 ruedas. * Funciones de control activado y apagado. * Corriente 220 voltios. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **TEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 35 | **MESA DE CURACIÓN**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 2 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas: * Alto: 0,80m * Largo: 0,60m * Fondo: 0,40m  |  | | --- | | * Estructura de acero, transportable con 4 ruedas. | | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 36 | **TERMO PARA VACUNAS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 5 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Capacidad mínima 15 Litros. | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **PRODUCTO** | **UNIDAD  DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | | 37 | **BIOMBO DE 2 CUERPOS**  MARCA………(especificar)………………..  PROCEDENCIA………(especificar)………….. | PIEZA | 4 | | **DESCRIPCIÓN:**   * Equipo para consultorio médico. * Medidas mínimas:   + Alto: 1,80m   + Largo: 1,30m * Estructura de acero. * Cortina de tela de mínimo 2mm de espesor. * Patas de apoyo con ruedas. | | | | |  |
| **PARA TODOS LOS ÍTEMS** | |
| El proponente debe Incluir en su propuesta la FICHA TÉCNICA de todos los productos.  Para los equipos que requieren de alimentación de energía mediante toma de corriente eléctrica, el mismo debe ser de 220 voltios o en su defecto deben incluir adaptador de corriente para 220 y 110 voltios. |  |
| **PLAZO DE ENTREGA** | |
| El plazo de entrega de los bienes será de veinte (20) días calendario, contabilizados a partir de la orden de inicio o proceder emitido por la Unidad Solicitante posterior a la suscripción del Contrato. |  |
| **EXPERIENCIA DE LA EMPRESA** | |
| La empresa proponente debe demostrar haber realizado al menos 3 ventas de alguno de los ítems propuestos durante los últimos 3 años, para lo cual deberá presentar junto con su propuesta la fotocopia de la factura respectiva.  Para fines de verificación, el adjudicado deberá presentar el respaldo de las copias del talonario original de facturas o fotocopia legalizada. |  |
| **GARANTÍA TÉCNICA.** | |
| El o los proponentes adjudicados, al momento de la entrega de todos los bienes deberán presentar a YPFB una carta de GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO O CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA de todos los productos de mínimamente 12 meses a partir de la entrega. |  |

**FORMULARIO C-2**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Código del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
| **Objeto del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

A nombre de **(…………………..N*ombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda)*** a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las **condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II** de las especificaciones técnicas descritas en la parte II del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

**-----------------------------------------------------------------------------------**

**Firma del Propietario o Representante Legal**

**Nombre completo del Propietario o Representante Legal**

**FORMULARIO C-3**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL PROPONENTE:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Entidad Contratante** | **Objeto de la Contratación** | **Importe**  **(En Bolivianos)** | **Periodo de Ejecución** | |
| **Inicio**  **(Día/Mes/Año)** | **Fin**  **(Día/Mes/Año)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| \* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) | | | | | |
| **Notas.-**   * + - 1. Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas.       2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. | | | | | |

**PARTE IV**

**MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN**

**PRECIO EVALUADO MAS BAJO**

**EVALUACIÓN PRELIMINAR.-**

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

**EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-**

* 1. **VERIFICACIÓN SICOES.-**

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* 1. **VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-**

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

* 1. **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**
     1. **VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-**

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

1. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
2. Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado**.** En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).
3. Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.
4. Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.
   * 1. **DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-**

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

**EVALUACIÓN TÉCNICA.-**

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-**

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

**PARTE V**

**MODELO DE CONTRATO**

|  |
| --- |
| El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación. |

**CONTRATO YPFB/GLC**

**La Paz,**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “ADQUISICIÓN …………………..”**

**CÓDIGO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)**

* 1. **YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS,** con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en la calle Bueno N° 185 zona central de la ciudad de La Paz, representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con cédula de identidad N° xxxxxxxxxxx expedida en xxxxxxxxxxxxx, en calidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, designado mediante xxxxxxxxxxxxxxx de xx de xxxxxxx de xxxx y delegado para la suscripción de contratos en virtud a la Resolución Administrativa de Presidencia PRS N° 222 de fecha 13 de junio de 2016, que en adelante se denominará la **ENTIDAD.**
  2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N° xxxxxx, con Número de Identificación Tributaria (NIT) xxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxxx N° xxxx de la ciudad de xxxxxxxxx, representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con cédula de identidad N° xxxxxxxx expedida en xxxxxxxxxxxx, en virtud al Testimonio de Poder N° xxx/xxxx de fecha xx de xxxxxx de xxxx, según Certificado RUPE N° xxxxxxxx, que en adelante se denominará el **PROVEEDOR.**

Tanto la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

**SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)**

**2.1.** La **ENTIDAD** mediante la modalidad de contratación directa con Código de Proceso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, llevó adelante el proceso de contratación para la **ADQUISICIÓN DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,** realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el documento de contratación directa.

**2.2.** Por su parte el **PROVEEDOR** reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

**TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)**

**3.1. Definiciones:** A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Adquisición:** | Significa la compra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que serán entregados por el **PROVEEDOR** a favor de la **ENTIDAD** conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| **Contrato:** | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| **Comité de Recepción:** | Son las personas designadas por la **ENTIDAD**, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el **PROVEEDOR**, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| **Ley Aplicable:** | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| **Unidad Solicitante:** | Es la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la **ENTIDAD.** |

**3.2. Relación entre las Partes:** Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del **PROVEEDOR**, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

**3.3.** **Ley que rige el Contrato:** Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

**3.4.** **Idioma:** Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

**3.5.** **Encabezamientos:** El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

**3.6.** **Totalidad del acuerdo:** Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

**3.7.** **Plazos:** Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

**3.8.** **Mayúsculas:** El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

**3.9. Discrepancias:** En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

**CUARTA.**- **(NATURALEZA DEL CONTRATO)**

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia**.**

**QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)**

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de Contratación Directa.

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Garantía.

Anexo 4: Nota Expresa de Adjudicación.

Anexo 5: Certificado RUPE N° xxxxxxxxx.

**SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)**

Mediante el presente Contrato, el **PROVEEDOR** se obliga ante la **ENTIDAD** a la entrega de la Adquisición xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con estricta y absoluta sujeción a lo señalado en este Contrato y sus anexos.

**SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)**

**7.1. Vigencia:**

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la **ENTIDAD.**

**7.2. Plazo:**

El **PROVEEDOR** entregará la Adquisición en el plazo máximo de xxxxxx(xxx) días calendario, computables a partir de la suscripción del Contrato.

**OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)**

La Adquisición deberá ser entregada por el **PROVEEDOR** en almacenes de la **ENTIDAD**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la ciudad de xxxxxxx.

**NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)**

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bsxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº**  **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO (Bs.)** | **PRECIO TOTAL**  **(Bs.)** |
|  |  |  |  |  |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar el precio unitario de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El **PROVEEDOR** declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del **PROVEEDOR** a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la **ENTIDAD.**

El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la **ENTIDAD** reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

**DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)**

El monto total del presente Contrato será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR,** una vez emitido el informe de conformidad por el Comité de Recepción.

El pago se realizará vía Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en moneda nacional, debiendo el **PROVEEDOR** presentar la siguiente documentación para el pago:

* Solicitud de pago.
* Factura original.
* Fotocopia de registro Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
* Fotocopia Cédula de identidad del representante legal.
* Fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT).

**DÉCIMA PRIMERA.- (GARANTÍA)**

El **PROVEEDOR** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes mediante la Póliza de Garantía N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx emitida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con vigencia hasta el xx de xxxxxx de xxxx*,* a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bsxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el **PROVEEDOR**, dará lugar a la ejecución de la Póliza de Garantía mencionada en favor de la **ENTIDAD** a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El **PROVEEDOR** tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas. La **ENTIDAD** llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición**.**

**DECIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)**

El **PROVEEDOR** está obligado a cumplir con el plazo de entrega de la Adquisición, caso contrario será multado con el 0.5 % (cero punto cinco por ciento) sobre el monto total del Contrato por día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido el plazo.

De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la **ENTIDAD**, en base al informe específico y documentado que formulará el Comité de Recepción, bajo su directa responsabilidad. El descuento se efectuará de los pagos a ser realizados por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR**, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

**DÉCIMA TERCERA.- (NOTIFICACIONES)**

**13.1.** Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTIDAD** | **PROVEEDOR** |
| **Domicilio:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  **Telef.:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  **E-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxx  **Attn.:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx – Bolivia | **Domicilio:** xxxxxxxxxxxxxxxx  **Teléf.**: (591-x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx  **E-mail**: xxxxxxxxxxxxxxxxx  **Attn.**: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx – Bolivia |

**13.2.** Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

**13.3.** Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

**DÉCIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)**

El Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del **PROVEEDOR**, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la **ENTIDAD,** elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el **PROVEEDOR** no subsane lo observado. El **PROVEEDOR** deberá reemplazar la Adquisición observada por otra original de iguales o mejores características en un plazo no mayor a 10 (diez) días, corriendo por su cuenta el transporte y todo lo que conlleve realizar el cambio hasta su recepción en el lugar de entrega señalado en la Cláusula (Lugar de Entrega).

**DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)**

El **PROVEEDOR** se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

1. Cumplir con el presente Contrato.
2. El **PROVEEDOR** asume la responsabilidad técnica absoluta por la Adquisición realizada bajo el presente Contrato y sus anexos, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme al Anexo 1: Documento de Contratación Directa y a las más altas normas técnicas de calidad.

**c)** No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, en un plazo no mayor a 10 (diez) días.

**d)** Por todo subcontrato suscrito por el **PROVEEDOR**, éste no obligará o pretenderá obligar a la **ENTIDAD** al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratistas, proveedores y/o fabricantes, en este sentido la responsabilidad frente a la **ENTIDAD** por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo de los subcontratistas, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el **PROVEEDOR**.

**e)** Los retrasos por parte de subcontratistas y/o sub vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del **PROVEEDOR.**

**f)** Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de la Adquisición.

**g)** Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la **ENTIDAD**, toda y/o cualquier parte de la Adquisición que hubiese sido considerada inaceptable por la **ENTIDAD.**

**h)** El **PROVEEDOR** será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos y omisiones relacionadas exclusivamente con la Adquisición bajo este Contrato.

**i)** Mantener exonerada a la **ENTIDAD** contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

**j)** Mantener indemne a la **ENTIDAD** contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

**k)** Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la **ENTIDAD**, el respaldo correspondiente.

**l)** Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

**m)** Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la **ENTIDAD.**

**n)** Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

**o)** Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

1. Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el **PROVEEDOR** responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.
2. Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.
3. Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.
4. Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el **PROVEEDOR** único y exclusivo responsable.
5. Salvaguardar y liberar a la **ENTIDAD** de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.
6. Responder por los daños o pérdidas causados a la **ENTIDAD** o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.
7. Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.
8. Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la **ENTIDAD** de cualquier reclamo.
9. No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La **ENTIDAD** podrá pedir al **PROVEEDOR** en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.
10. Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.
11. No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

1. Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.
2. Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo a lo establecido en la Ley Aplicable.
3. Mantener a la **ENTIDAD** exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.
4. Los medios de transporte hasta la entrega de la Adquisición, en las oficinas de la **ENTIDAD** en los lugares indicados, corren a cuenta del **PROVEEDOR.**

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

**DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)**

La **ENTIDAD** se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

**16.1.** Notificar al **PROVEEDOR** los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

**16.2.** Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al **PROVEEDOR** eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

**DÉCIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)**

El **PROVEEDOR** bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la **ENTIDAD**, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

**DÉCIMA OCTAVA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)**

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del **PROVEEDOR** conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La **ENTIDAD** en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, del pago a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El **PROVEEDOR** declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

**DECIMA NOVENA.- (SUBCONTRATOS)**

El **PROVEEDOR** podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la Cláusula (Objeto del Contrato), bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios subcontratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

**VIGÉSIMA.- (CONFIDENCIALIDAD)**

El **PROVEEDOR** está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el **PROVEEDOR** asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el **PROVEEDOR** está en la obligación de entregar de manera inmediata a la **ENTIDAD** todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del **PROVEEDOR** en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el **PROVEEDOR** ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

1. La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.
2. Responsabilidad por pérdida y daños.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al **PROVEEDOR** de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

**21.1.   Condiciones de validez:**

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del **PROVEEDOR**, será aplicable también a cualquier subcontratista.
2. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.
3. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisición y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del **PROVEEDOR** de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la **ENTIDAD** debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la **ENTIDAD** por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

**21.2.   Cumplimiento ininterrumpido:**

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el **PROVEEDOR** hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la **ENTIDAD**.

**21.3.   Prórrogas:**

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

**22.1. Por cumplimiento del Contrato:**

De forma normal, tanto la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

**22.2. Por resolución del Contrato:**

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la **ENTIDAD** y el **PROVEEDOR** acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

**22.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.**

La **ENTIDAD,** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del Contrato por parte del **PROVEEDOR.**
2. Por disolución del **PROVEEDOR.**
3. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR.**
4. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el **PROVEEDOR** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.
5. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.
6. Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
7. Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

**22.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.**

El **PROVEEDOR** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por instrucciones injustificadas emanadas de la **ENTIDAD** para la suspensión de la Adquisición por más de 10 (diez) días calendario.
2. Si apartándose de los términos del Contrato, la **ENTIDAD** pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

**22.2.3.** Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

**22.2.4.** La **ENTIDAD** en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al **PROVEEDOR**, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR.**

**22.2.5.** **Reglas aplicables a la Resolución:**

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 22.2.1 y 22.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al **PROVEEDOR,** se ejecutará en favor de la **ENTIDAD** la garantía de cumplimiento de Contrato.

**VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DE CONTRATO)**

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

**VIGÉSIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, especificaciones técnicas y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

**VIGÉSIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)**

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal.

**VIGÉSIMA SEXTA.- (EMBALAJE)**

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la **ENTIDAD.**

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca evitando el daño de la Adquisición.

**VIGÉSIMA SEPTIMA.- (DERECHOS DE PATENTE)**

El **PROVEEDOR** asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derecho de patente, marcas registradas o diseño industrial causados por la Adquisición y utilización de la Adquisición en el Estado Plurinacional de Bolivia.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- (ANTICORRUPCIÓN)**

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

**VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)**

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y validez el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en representación legal de la **ENTIDAD** y xxxxxxxxxxxxxxxxxx en representación legal del **PROVEEDOR.**

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REPRESENTANTE**

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.**

**ENTIDAD PROVEEDOR**