ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibración - Monitor de estrés térmico (3M – QUEST QT 36) |  | A requerimiento de la unidad solicitante |
| 2 | Calibración - Luxómetro (Testo - 545) |  |  |
| 3 | Calibración - Calibrador Acústico (3M AC-300) |  |  |
| 4 | Calibración - Medidor multipropósito de radiación (RDS-31) |  |  |
| 5 | Calibración - Alcoholímetro Profesional (Lifeloc FC20) |  |  |
| 6 | Mantenimiento preventivo (repuesto) - Sensor de oxigeno Gas Alert Max XT II | Servicio |  |
| 7 | Mantenimiento preventivo (repuesto) - Sensor de LEL repuesto Gas Alert Max XT II |  |  |
| 8 | Mantenimiento preventivo (repuesto) -Bomba para alcoholímetro profesional Lifeloc FC20 |  |  |
| 9 | Mantenimiento preventivo (repuesto) - Cilindro de Gas Patrón 4 Gases: CH4 (2.5%), O2 (18%), H2S (25 PPM) y CO (100 PPM), 58 litros |  |  |
| 10 | Calibración – Anemómetro (Testo 410-2) |  |  |
| 11 | Calibración – Dosímetro (3M Edge 5) |  |  |

- CARACTERÍSTICAS (sujeto a evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

Se requiere un servicio de calibración y mantenimiento preventivo de los siguientes equipos de medición: 1.- Calibración - Monitor de estrés térmico (3M – QUEST QT 36) 2.- Calibración - Luxómetro (Testo - 545) 3.- Calibración - Calibrador acústico 3M AC-300 4.- Calibración - Medidor multipropósito de radiación (RDS-31) 5.- Calibración - Alcoholímetro Profesional Lifeloc FC20 6.- Mantenimiento preventivo (repuesto) - Sensor de oxigeno repuesto Gas Alert Max XT II 7.- Mantenimiento preventivo (repuesto) - Sensor de LEL repuesto Gas Alert Max XT II 8.- Mantenimiento preventivo (repuesto) - Bomba para alcoholímetro profesional Lifeloc FC20 9.- Mantenimiento preventivo (repuesto) - Cilindro de Gas Patrón 4 Gases CH4 (2,5%), 02 (18%) H2S (25 PPM) y CO (100 PPM), 58 litros 10.-Calibración – Anemómetro (Testo 410-2) 11.- Calibración – Dosímetro (3M Edge 5) Como medida de verificación de que el servicio se concluyó satisfactoriamente, la empresa adjudicada al momento de entregar los equipos deberá entregar dado el caso correspondiente: Certificado de calibración por equipo - Certificado de calibración (respaldado) y/o servicio de mantenimiento, emitido por quien realice el servicio considerando las recomendaciones realizadas por el fabricante del equipo. Nota 1: El servicio de calibración se activará mediante nota de solicitud para uno o más ítems, mismo que será emitido y aprobado por el Fiscal del Servicio Nota 2: En función al mantenimiento preventivo realizado se deberá devolver a Distrito Redes de Gas la o las piezas cambiadas para ser corroboradas por el fiscal del servicio y verificar que evidentemente se realizado el servicio.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente deberá demostrar al menos 4 documentos en total (Fotocopias) de facturas, contratos o cualquier otro documento que acredite la experiencia en servicios prestados en la calibración de equipos de medición en los últimos 2 años.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (de cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se establece como lugar de ejecución del servicio los predios de la empresa que se adjudique el servicio u otros predios que considere necesarios (ajenos a Distrito Redes de Gas Cochabamba). Previo recojo y entrega de los equipos de medición en las oficinas de Distrito ubicado en salamanca esquina antezana No 722, en horarios de oficina de horas 08:30 a.m. a 12:30 pm y de 14:30 pm a 18:30 pm, de lunes a viernes, debiendo el proponente tomar estas consideraciones al momento de la suscripción del contrato

MEDIOS DE TRANSPORTE

Asimismo el Precio Referencial incluye todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y/o servicios requeridos.

GARANTÍA TÉCNICA

La empresa que prestara el servicio de calibración y/o mantenimiento, correrá con los gastos en que incurra algún daño del equipo, debiendo garantizar la reposición del mismo en el lapso de 45 días calendario. Cabe resaltar que se realizara revisiones con la empresa adjudicada para verificar la operatividad de el o los equipos antes de que se proceda al traslado para la correspondiente actividad de calibración y/o mantenimiento, en caso de que los equipos no se encuentren operables la empresa podrá devolver el o los equipos no procediendo con el servicio requerido.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio, tendrá una duración a partir de la firma de contrato hasta el 05 de diciembre de 2018. El servicio de calibración y/o mantenimiento para todos los ítems se activará mediante nota de solicitud a la empresa adjudicada por el o los ítems requeridos , mismo que será emitido y aprobado por el Fiscal del Servicio Para efectos de la realización de este servicio de calibración y mantenimiento de equipos de medición, se establece como lo siguiente: - Ítem 1, 2, 3 y 10: El tiempo de entrega será de hasta 110 días calendario. - Ítem 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11: El tiempo de entrega será hasta 30 días calendario El tiempo establecido descrito anteriormente entrara en vigencia a partir de la instrucción de la unidad solicitante.

FISCAL DEL SERVICIO

Se designa a Ing. Ariel Rivero Miranda como FISCAL DEL SERVICIO asumiendo las siguientes responsabilidades: - Emitir la comunicación/instrucción (escrita o vía correo) para que se dé inicio del servicio requerido, verificando el cumplimiento en el tiempo establecido. - Realizar seguimiento y control del servicio - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del contrato.

FORMA DE PAGO

Pago parciales contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proponente deberá cumplir con el plazo de realización del servicio, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total por orden de servicio realizado (formulario de aprobación de servicio). Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato - Boleta de Garantía Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas Emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución.. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión.. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo..

04/04/2018