TÉRMINOS DE REFERENCIA

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

La Unidad Distrital de Construcciones del Distrito Redes de Gas Chuquisaca, requiere la contratación de un Consultor Individual de Línea: “ENCARGADO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MONTEAGUDO - SOPACHUY”, con la misión de realizar la supervisión de construcción, inspección y verificación del sistema de Distribución, lecturación de volúmenes consumidos, cortes y reconexiones y todas las actividades contempladas en el PNOM de Operaciones y Mantenimiento.

ACTIVIDADES A REALIZAR

El Consultor Individual de Línea, deberá desarrollar las siguientes actividades, mismas que tienen carácter enunciativo pero no limitativo: - Realizar la inspección del Sistema de Distribución de Gas Natural por Redes en las localidades de Monteagudo, Muyupampa, Cerrillos, San Miguel del Bañado, Sopachuy y San Pedro. - Cumplir las normas y procedimientos establecidos para la Operación y Mantenimiento y Seguridad Industrial del Sistema de Distribución. - Ejecutar el procedimiento de corte y suspensión del servicio a usuarios con deudas según lineamiento interno. Realizar la rehabilitación y reconexión a usuarios que corresponda, así como el seguimiento a usuarios suspendidos que mantengan tal condición. - Realizar la revisión y aprobación de proyectos de instalaciones internas domiciliarias y comerciales. - Supervisar y realizar un control de calidad de la construcción de las Instalaciones Internas Domiciliarias y comerciales hasta que las mismas sean dadas de alta, las cuales deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos. - Coadyuvar en la lectura periódica del consumo de los usuarios en todas sus categorías y de las EDR. - Realizar la socialización del proceso de masificación de Gas Natural por Redes. Procura de la documentación necesaria para las Instalaciones Internas subvencionadas por el Estado - Atender los requerimientos personalizados y/o telefónicos de información o atención al cliente del servicio de redes de gas. - Supervisar y coadyuvar en la atención de emergencias que se presenten en el Sistema de Distribución. - Efectuar las actividades contempladas en el PNOM de Operaciones y Mantenimiento (entre estas la toma de nivel de olor, inspección de fugas, inspección del sistema de protección catódica y otros). Realizar los informes requeridos en el PNOM y otros solicitados ante eventos o sucesos. - Realizar el seguimiento a las condiciones de operación del Sistema de Distribución. - Evaluar la provisión y hacer seguimiento a la existencia de repuestos, suministros y equipos necesarios para el normal funcionamiento del Sistema de Distribución - Realizar otras funciones inherentes al cargo que sean delegadas por instancias superiores.

CANTIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA A SER CONTRATADOS

DESCRIPCIÓN; CANTIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA. CONSULTORÍA DE LÍNEA: INSPECTOR DE INSTALACIONES INTERNAS; 1 CONSULTOR DE INEA. TOTAL; 1 CONSULTOR DE LÍNEA.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

La consultoría individual de línea se realizará en: oficinas de la Regional Distrito Redes de Gas Chuquisaca en la localidad de Monteagudo, ubicado en la calle Vicente Carrasco Esq. Andalucía, o donde señale la entidad.

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

El plazo de ejecución de la Consultoría Individual de Línea será a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018, en el caso de que la finalización de la consultoría coincida con un sábado o domingo o feriado, la misma será trasladada al día siguiente hábil administrativo.

MONTO DE LA CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL SERVICIO DE CONSULTORÍA; Bs.; 76.902,00. PRESUPUESTO TOTAL POR CONSULTOR; Bs.; 76.902,00. PRESUPUESTO FIJO MENSUAL POR CONSULTOR; Bs.; 10.986,00.

PERFIL CONSULTOR (ES) INDIVIDUAL (ES) DE LÍNEA

PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA. FORMACIÓN; Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería: Química, Industrial, Petrolera, de Petróleo y Gas Natural, Civil, Ing. de Mantenimiento Mecánico, Eléctrica, Mecánica, Petroquímica, Electromecánica, Gas y Petróleo, Petróleo Gas y Procesos, Petrolera y Gas natural.. CURSOS; Idioma originario y/o nativo Técnico de proyectos de gas II Técnico de proyectos de gas I Diseño e instalación de puentes de Regulación y Medición Supervisión y/o Fiscalización de obras. EXPERIENCIA GENERAL; Experiencia general de trabajo de 2 años a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional. EXPERIENCIA ESPECIFICA; Experiencia especifica de trabajo de 1 año en - Inspección y/o Supervisión de Instalaciones Internas de GN - Elaboración y/o revisión de proyectos en Instalaciones Internas de GN y Puentes de Regulación y Medición - Supervisor de Redes de distribución de GN - Construcción y Mantenimiento de Sistemas de Distribución de GN A partir de la emisión del Título en Provisión Nacional. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ADICIONAL. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA; - Diplomado relacionado al área de Sistemas de Distribución de Gas Natural (2 puntos) - Maestría relacionada al área de Transporte y/o Distribución de Gas Natural (3 puntos). El proponente podrá alcanzar un máximo de 5 puntos. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL; Experiencia específica adicional requerida en trabajos de: Inspección y/o Supervisión de Instalaciones Internas de GN, Elaboración y/o revisión de proyectos en Instalaciones Internas de GN y Puentes de Regulación y Medición, Supervisor de Redes de distribución de GN, Construcción y Mantenimiento de Sistemas de Distribución de GN. Se otorgará un puntaje de 5 puntos por cada 6 meses de experiencia específica adicional a la solicitada. El proponente podrá alcanzar un máximo de 30 puntos.

- CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA

- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica, legal y administrativa de los servicios y/o trabajos profesionales asignados en función a las disposiciones legales establecidas; por tanto, no podrá aludir desconocimiento alguno de la normativa vigente para eximirse de responsabilidad alguna. Es responsable por la buena ejecución de sus tareas, por la privacidad y confidencialidad de asuntos y datos, así como también tiene la responsabilidad directa y absoluta del servicio que realiza y de los activos a su cargo, debiendo responder por el trabajo efectuado, por lo que, en el caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección pertinente, no podrá negar su concurrencia, sin cargo alguno para YPFB. El consultor se obliga a cumplir con el horario de trabajo operativo o administrativo el que corresponda, vigente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El consultor se obliga a adquirir por su propia cuenta, ropa de trabajo y equipo de protección personal, en función al riesgo asociado a las actividades a desarrollar.

- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA INFORMACIÓN.

Todo el material generado u obtenido por el Consultor en medio físico o no (informes, notas, documentos, gráficos, archivos, programas informáticos, otros materiales, etc.), es de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Asimismo, el consultor reconoce que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es el único propietario de los productos y documentos producidos por el consultor, producto del presente trabajo de consultoría.

- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El consultor queda expresamente prohibido de divulgar a terceros, la información a la que tuviera acceso, durante o después de la ejecución del presente trabajo de consultoría, debiendo mantener confidencialidad respecto al tratamiento de la información relacionada con la ejecución de las actividades, guardando absoluta reserva sobre toda la información a la que tenga acceso y sobre el trabajo elaborado, debiendo comprometerse a no revelar el contenido y resultados del mismo a ninguna persona, o institución ajena a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- PASAJES, VIÁTICOS Y HOSPEDAJE

Si por el tipo de tareas a ser desarrolladas por el Consultor se requiere que se efectúen viajes, al consultor se le asignara pasajes, viáticos y hospedaje de acuerdo a disposiciones legales y normas internas de YPFB vigentes, para este propósito el consultor deberá cumplir los procedimientos vigentes en YPFB para esta materia.

- CONTRAPARTE

La contraparte del servicio de consultoría será designada por el RPC, la contraparte será responsable de: - Supervisar el desarrollo de los trabajos asignados al consultor. - Coordinar las actividades a ser desarrolladas. - Verificar el cumplimiento de los términos de referencia. - Revisar y aprobar los Informes Mensuales de Actividades realizadas por el consultor, como el Informe Final de Cumplimiento de Contrato. - Emitir el acta de conformidad de la consultoría en dos ejemplares, debiéndose otorgar una al interesado. - Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en aspectos referidos a las actividades desarrolladas por el consultor.

- INFORMES A ENTREGAR.

- El consultor deberá presentar mensualmente un informe de las actividades donde detallará las tareas desarrolladas y resultados generados, en formato de presentación de Informes de consultoría establecido por la Gerencia de Redes Gas y Ductos, dirigido a la contraparte. - Informes sobre el cumplimiento de objetivos de la consultoría, a requerimiento de la contraparte. - Los informes mensual y final deben ser presentados a la contraparte, cumpliendo los plazos establecidos por la Gerencia de Redes de Gas y Ductos. - El consultor, a la finalización de la consultoría deberá presentar un I - nforme Final de Consultoría describiendo las actividades desarrolladas y resultados generados, en formato de presentación de Informes de consultoría establecido por la Gerencia de Redes Gas y Ductos. - Los informes mensuales y el informe final deben estar aprobados por la Contraparte designada por YPFB

- FORMA DE PAGO.

El pago se realizará mensualmente, para ser efectivo el pago, el contratado deberá presentar la siguiente documentación: - Presentar informe mensual de actividades y cuando corresponda el informe final. - Presentar mensualmente el descargo trimestral del RC-IVA adjuntando fotocopia de los formularios de la declaración impositiva, en los plazos establecidos por Ley. - De conformidad a la Ley de Pensiones N° 65 en su artículo 101 a efectos de pago se exigirá el comprobante de contribuciones al Sistema Integral de Pensiones. Se deberá presentar fotocopia simple del formulario de pago de contribuciones de asegurados independientes junto a cada informe mensual. - Presentar fotocopia del seguro de salud o póliza de seguro vigente. - Presentar fotocopia de póliza de seguro contra accidentes personales.

- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Independientemente de las condiciones establecidas en el contrato para la terminación del mismo, se dará por terminado el vínculo contractual por las siguientes causales, conforme a procedimiento: - Por presentarse al lugar donde se efectuará el servicio bajo los efectos y/o influencia de alcohol, droga y estupefacientes o sustancia contralada. - Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los términos de referencia, u otras especificaciones, o instrucciones emitidas por la entidad y/o contraparte. Por estas causales la resolución será directa. - Por abandono del lugar de ejecución de la consultoría sin justificación y/o autorización.

- VALIDACIONES

Se adjunta al presente documento en anexos las siguientes validaciones: ANEXO 1 – VALIDACIONES DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS ANEXO 2 – VALIDACIONES DE SEGUROS ANEXO 3 – VALIDACIONES DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN

El contratado está alcanzado por el inciso f) del Artículo 19 de la Ley 843 y el Articulo 2 del Decreto Supremo 21531. Debe obtener su NIT con alta en el RC-IVA Contribuyente Directo – Presentación Trimestral”. Vencido el primer trimestre, para cada pago deberá adjuntar fotocopia simple del Formulario 610 presentado ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Cuando se aplique multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante el contratado deberá declarar en el Formulario 610 el monto total de los ingresos mensuales según contrato. Caso contrario, por la prestación del servicio el contratado será sujeto de retención del Doce punto Cinco por Ciento (12.5%) por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE, y del Tres por Ciento (3%) por concepto del Impuesto a las Transacciones, YPFB realizará la retención correspondiente a momento del pago.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 2 VALIDACIONES DE SEGUROS

CLAUSULA DE SEGUROS El adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El contratado, deberá estar cubierto bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente eventos no cubiertos por las misma; el contratado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir en el desempeño de sus funciones. - El contratado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ANEXO 3 VALIDACIONES DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE

El consultor tiene la obligación una vez contratado de realizar una inducción por personal autorizado de YPFB en Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Primeros auxilios contemplando todas las actividades, áreas, equipos y personal involucrados. LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR UNA VEZ CONTRATADO: Para iniciar el servicio: - Inducción de SMS (A cargo de la USMS/GRGD) - Capacitación primeros auxilios y Manejo de Extintores (A cargo de la USMS/GRGD). - Uso obligatorio de ropa de trabajo para actividades operativas (overol, ropa de jeans de dos piezas manga larga y otros que sean requeridos en función al riesgo asociado) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal) para actividades operativas: - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - Gafas de seguridad (Claras y/o oscuras, dependiendo de las actividades) - Protección respiratoria (específico a las actividades a realizar) La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con el servicio debe ser atendido inmediatamente por un seguro de salud. Todo incidente deberá ser reportado inmediatamente a la USMS/GRGD. Los consultores contratados deberán contar con: - Afiliación de la AFP correspondiente. - Deberán cumplir los horarios de trabajo sea administrativo u operativo según lo que le corresponda. Cabe hacer notar que el personal contratado deberá estar dentro de las políticas de seguridad de YPFB que son las que se enuncian: - 0 % alcohol - 0 % drogas - 0 % fumadores Además, el uso de cinturón de seguridad es de manera obligatoria. - El incumplimiento al reglamento será sancionado según Normativa Vigente dentro de YPFB. Realizar sus funciones bajo los lineamientos de SMS de YPFB. Todo Consultor de Línea deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.