YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MONITOREO INTELIGENTE PARA SALA DE CONTROL DEL CNMCPTH EN EL NUEVO EDIFICIO VPACF - YPFB

CÓDIGO: GCC-EPNE-GNF-30-18

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 26/06/2018 |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: 02/07/2018 | Hora: 11:00 |  | Lugar: La inspección previa se realizará en el Edificio YPFB/VPACF en la Sala de Control CNMCPTH, ubicado en el Barrio Bilbao Rioja Carretera al Paraguay entre Calles Ibibobo y Samayhuate. Villa Montes - Tarija. Responsable: Ing. Bernardino Zuna – Jefe Unidad de Control Ing. Mariluz Ardaya – Responsable de Medición SCADA |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 04/07/2018 | Hasta hora: 18:30 |  | Al correo institucional: dromero@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 06/07/2018 | Hora: 10:30 |  | Lugar: Edificio de la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, (Auditorio); ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija. Responsable: Lic. Donald Romero Ortiz |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 13/07/2018 | Hasta hora: 11:00 |  | Lugar: Edificio de la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, 1er. Piso (Oficina de Contrataciones); ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija. Responsable: Lic. Donald Romero Ortiz |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 13/07/2018 | Hora: 11:30 |  | Lugar: Edificio de la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, (Auditorio); ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija. Responsable: Lic. Donald Romero Ortiz |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 12/08/2018 |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 30/08/2018 |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO TOTAL Bs. |
| 1 | Monitores para el Video Wall | Equipo | 8 | 88.509,00 | 708.072,00 |
| 2 | Estructura para el Video Wall | Piezas | 2 | 124.434,00 | 248.868,00 |
| 3 | Controlador para el Video Wall | Equipo | 1 | 315.690,00 | 315.690,00 |
| 4 | Software de Gestión para el Video Wall | Global | 1 | 109.577,00 | 109.577,00 |
| 5 | Estaciones de Trabajo para la Administración del Video Wall | Equipo | 2 | 38.124,78 | 76.249,56 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.458.456.56 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO NO APLICA

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario C-4	Experiencia General y Específica del Personal Clave

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren). En el caso del documento de representación legal este adicionalmente deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la autoridad competente del país de origen, que acredite la validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

Todos los documentos que el adjudicado presente para la suscripción de contrato conforme al presente formulario, se constituyen en declaración jurada sobre la autenticidad y veracidad de los mismos. Este formulario deberá ser notariado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |
| Aspectos a Considerar: - La empresa contratada deberá proveer los monitores, la estructura de soporte de monitores, controlador y software de gestión para el video Wall de una misma marca ofertada, manteniendo una solución compatible e integral. Se solicita manifestar su aceptación. - En las estaciones de trabajo los monitores y PC Workstation deben ser de una misma marca ofertada, manteniendo una solución integral. Se solicita manifestar su aceptación. - Modalidad de Entrega: Provisión, montaje, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, la empresa contratada deberá proveer e instalar todos los elementos indicados en la presente especificación técnica y todos aquellos que, aunque no se indiquen expresamente sean necesarios para la correcta integración y operación del video Wall. Entendiéndose que se procura aquí definir los objetivos propuestos y no la forma de lograrlos, la cual será responsabilidad exclusiva de la empresa contratada. Se solicita manifestar su aceptación. |  |
| ITEM Nº 1: MONITORES PARA EL VIDEO WALL |  |
| - Industria: Japonesa, Americana o Europea. - Marca: A Especificar - Cantidad: 8 Equipos - Monitores de clase 55" para uso profesional 24/7 con bisel ultra delgado (3,5 mm o menos) - Panel de Tipo LCD con retroiluminación LED, de tecnología IPS o similar, con ratio de contraste no menor de 1400:1(dinámico), con brillo no menor de 500 cd/m2. - Resolución Full HD 1920x1080 o Superior - Deben contar con un ángulo de visión de 178° en horizontal y vertical. - Entradas: (2) DVI-D, Display Port, HDMI o más entradas - Salidas: Un DisplayPort o más salidas - Sensores externos: Infrarrojo y Luz Ambiente o sistema de calibración automático de brillo y color. - Refrigeración: Debe contar con un sistema de control de calor controlado por sensor de temperatura, con ventiladores súper silenciosos para refrigerar el equipo. - Puerto Ethernet: (2) Dos entradas o superior. - Fuente de Poder: Alimentación Externa AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz. - Se requieren (8) monitores para dos video Wall dispuestos en 2x2, se deben considerar los cables y accesorios necesarios para su montaje e instalación. - Se debe realizar la instalación, ducteado y el cableado respectivo para el suministro de energía eléctrica desde la UPS del DATA CENTER CNMCPTH hasta la sala de control, donde estará ubicado los monitores del video wall (La distancia aproximada entre ambos puntos es de 30 m.) |  |
| ITEM Nº 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MONITORES |  |
| Para la instalación de los (8) ocho monitores dispuestos en dos video Wall 2x2 se requiere dos estructuras metálicas con la compatibilidad necesaria para los LCDs, estas estructuras deben contar con las siguientes características técnicas: - Industria: Japonesa, Americana o Europea. - Marca: A Especificar - Cantidad: 2 Piezas - Deben ser capaces de instalarse en cualquier lugar, permitiendo que los bordes de los LCDs de marco ultra delgado no se dañen al ser montados y protegiéndolos de cualquier contacto. - Los dos video Wall deben tener la capacidad de albergar 4 monitores dispuestos en 2x2 en modo paisaje. - La estructura deberá contar con mecanismo para poder adicionar más LCDs en modo video Wall, de tal manera que el video Wall inicial aumente de tamaño, por ejemplo, de 2x2 a 3x2, 4x2, 5x2, etc. - La Estructura Metálica debe contar con compartimiento interior para alojamiento de tomas de energía eléctrica, fuentes de alimentación externas y cualquier equipo compatible con el sistema de video Wall, así como con canales para el cableado de video interno entre los monitores. - Se debe considerar la provisión de al menos 4 puntos eléctricos dobles dentro de cada estructura metálica para alimentar a 4 LCDs por cada estructura y cualquier accesorio que requiera la instalación y montaje de las mismas |  |
| ITEM Nº 3: CONTROLADOR PARA EL VIDEO WALL |  |
| - Industria: Japonesa, Americana o Europea. - Marca: A Especificar - Cantidad: 1 Equipo - Funcionamiento para uso continuo 24/7, con fuente de poder y puertos Ethernet redundantes. - Debe estar perfectamente adecuado para monitorear tanto las fuentes de captura por tarjetas de entrada, así como las fuentes graficas de video por red. - Memoria: 32 GB de RAM o superior. - Procesador Central: Intel (R) Core (TM) i7 hex core 3.3GHz (3.6 GHz máx. Frecuencia turbo) o superior, para procesamiento concurrente de aplicaciones y decodificación de medios basada en software - Disco duro: Estado sólido de 480 GB (SSD) redundantes o superior. - Sistema Operativo: Windows7 64-bit o superior. - Unidad Optica: DVD R/W - Entradas de video: El controlador debe contar mínimamente con 8 entradas y con posibilidad de expansión a 24 entradas, con una resolución mínima de captura de 1920 x 1200 a 60Hz. - El controlador capturará 8 señales de video provenientes de las 2 estaciones de trabajo que estarán en la sala de control. Por tal motivo se requieren los accesorios que sean necesarios que impliquen la captura de las señales de video desde las estaciones de trabajo hacia el controlador de video Wall. - Salida de video: El controlador debe soportar un máximo de hasta 12 pantallas 4K – UHD. - Debe soportar streamings de video: H.264, MPEG2/4, MxPEG, MJPEG, V2D, H.263, VNC, ProServer. - Debe soportar decodificación de video de transmisión por IP universal. - Debe contar con gran ancho de banda, capaz de decodificar simultáneamente hasta 9 streamings Full HD a 30 FPS. - Debe ser rackeable. - Fuente de alimentación: 800 W, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, redundante. - Rango de Temperatura de operación: 0° - 40°C. - Debe soportar aplicaciones locales. Para este propósito, el controlador debe contar con un extensor de mouse y teclado que vaya desde el controlador hasta una de las estaciones de trabajo ubicadas en la sala de control. (Distancia aproximada entre ambos puntos es de 30 m.) - La instalación del CONTROLADOR se realizará en el DATA CENTER CNMCPTH, cuya distancia con la SALA DE CONTROL es de aproximadamente 30 m. Se debe considerar el cableado y ductos necesarios (Bandejas, tomas de electricidad y otros) para conectar los monitores con el controlador de video Wall ubicado en el data center. Para lo cual se tendrá que realizar la instalación de fibra óptica, desde el controlador hacia los dos video wall. - El suministro de energía eléctrica para el Controlador se tomara desde el UPS ubicado en el DATA CENTER CNMCPTH |  |
| ITEM Nº 4: SOFTWARE DE GESTIÓN PARA EL VIDEO WALL |  |
| - La empresa contratada deberá proveer y configurar el software de Gestión de video Wall. - Se deberá incluir la licencia del software para servidor y las necesarias para la implementación del Sistema de Video Wall. - Fácil recuperación y guardado de configuración de escenarios. - Programación sencilla de secuencias de tareas y optimización de la interface de usuario, por medio de comandos de función fáciles de crear - Agrupamiento de ventanas en otra nueva (subregiones). - Cambio programado de escenarios. - Captura de imagen gráfica o de video: VGA, DVI, HDMI y otros, y/o que también se puedan compartir información por red. - El software debe permitir diferentes arreglos para ver una imagen, un video o un escritorio remoto en toda la pantalla o varias imágenes en la pantalla. - Envío del escritorio local al video wall: Permite a los operadores remotos enviar un clon de su escritorio al video wall como una ventana Picture In Picture. El Tamaño y la posición pueden ajustarse fácilmente como cualquier otra ventana. Incluso debe ser guardado como un escenario determinado (layout). - El software debe permitir la conexión a múltiples fuentes, sin importar si la información se encuentra en pantallas LCD pequeñas, pantallas grandes o estaciones de trabajo del usuario. - Debe ser posible resaltar fuentes capturadas con marcos de colores y/o colocar etiquetas, nombres, logos, etc., a las presentaciones en el video wall. - Debe permitir la visualización de una pantalla en un monitor y también de diferentes pantallas en cada uno de los monitores del video wall. - Control remoto de clientes. El operador puede ver y controlar remotamente clientes desde su interface - Debe contar con permisos y restricciones en los usuarios de video wall, estableciendo niveles de acceso para optimizar el control del sistema. - El software debe permitir unir y distribuir información en la misma red - Las estaciones operadoras deberán interactuar con los dos videos Wall, pudiendo ambas tener el control de las mismas. - Deberá entregar el software y licencias en medio físico (DVD/CD, Flash Memory u otros) |  |
| ITEM Nº 5: ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VIDEO WALL |  |
| - Industria: A Especificar - Marca: A Especificar - Cantidad: 2 Equipos Características técnicas mínimas requeridas las Workstation: - Dos Workstation para trabajo 24/7 tipo: Torre o Microtorre - Tipo: El equipo ofertado deber ser de línea corporativa, es decir que al equipo no sea adaptado en sus características, tales como: Memoria, Discos, etc., no se aceptarán equipos de hogar. - Procesador Mínimo Requerido: Procesador Intel Core i7 7700 (3.6GHZ up to 4.2G,8MB) - Memoria RAM: Mínimo 32 GB 1600. SDRAM expandible hasta 64 GB - Disco Duro: Mínimo 1TB SATA 7200 RPM, Preinstalado en Fabrica - CD/DVD: Mínimo DVD/CD-RW - Video: Mínimo Tarjeta gráfica NVIDIA QUADRO, GFORCE o Similar con 8 GB GDDR5 de memoria independiente, Máxima resolución de pantalla digital a 60 Hz 2560x1600, debe tener la capacidad de (8) ocho salidas de video (DVI-D, HDMI, DisplayPort). - Puertos Disponibles: Mínimamente el equipo debe tener puertos USB: USB3.0 y USB 2.0, un conector para micrófono/audio, 1 teclado, 1 mouse. - Las estaciones de trabajo tienen que disponer de puertos de comunicación necesarios para que se puedan conectar con los monitores y controlador del video Wall. - Tarjeta de Red: Tres puertos RJ45, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. - Chipset de referencia: Mínimo Intel Q87 Express, equivalente o superior - Teclado: Idioma Español USB o PS2, misma marca que la Workstation - Mouse: USB o PS2, óptico con dos botones y scroll, misma marca que la Workstation - Sistema Operativo: Windows 10 Profesional o superior, original con licencia preinstalado de fábrica. - Energía Eléctrica: Auto volt 100-240 Vac ó 220 Vac, 50 Hz (cable de energía NEMA standard) - Drivers: Drivers de configuración y restauración disponibles en Disco duro (unidad de restauración) o en medio magnético - Los equipos deben ser nuevos de fábrica, (no se aceptarán equipos reacondicionados), debe tener máximo un año de antigüedad de fecha de fabricación. (se deberá presentar documentación de respaldo al momento de la entrega de los equipos) Características técnicas mínimas requeridas para los monitores: - Cada Estación de trabajo deberá contar con 3 monitores (6 monitores en total.) con capacidad de operación continua 24/7. - Tipo de Monitor: LED - Monitores para uso profesional 24/7 - Tamaño de Monitor: 24" Diagonal Size - Puertos de conexión del Monitor: Mínimo VGA y DVI-D (debe incluir cables de conexión) - Energía Eléctrica: Auto volt 100-240 Vac ó 220 Vac, 50 Hz (cable de energía NEMA standard) - Los equipos deben ser nuevos de fábrica, (no se aceptarán equipos reacondicionados), debe tener máximo un año de antigüedad de fecha de fabricación. (se deberá presentar documentación de respaldo al momento de la entrega de los equipos) - Se debe realizar la instalación, ducteado y el cableado respectivo para el suministro de energía eléctrica desde la UPS del DATA CENTER CNMCPTH hasta la sala de control, donde estará ubicado las estaciones de trabajo del video wall. |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |
| El plazo establecido para la provisión, montaje, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos es de 100 días calendario, computables a partir de la instrucción emitida por la Unidad Solicitante. |  |
| GARANTÍA TÉCNICA |  |
| Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Periodo de la Garantía: La empresa contratada extenderá un CERTIFICADO DE GARANTIA DE FABRICA para los equipos del video wall (Monitores, Controlador, Software y Estructura) por un lapso de 36 meses, por lo que será responsable de cualquier falla de fábrica de los equipos. Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción. De presentarse fallas de fábrica en algunas de las partes y/o en la totalidad de los equipos durante el periodo de garantía, el proveedor procederá con el cambio y/o reemplazo de las partes dañadas por otras nuevas de similares características o superiores, sin costo alguno para YPFB. El tiempo máximo para la reposición definitiva del equipo reparado o nuevo es de 90 días calendario (Manifestar aceptación) Todos los equipos a ser provistos deberán ser nuevos de fábrica, entendiéndose como nuevos de fábrica, aquellos con una fecha de expedición no mayor a un año. No admitiéndose que sean re-usados, reacondicionados, reconstruidos y/o re manufacturados, alternativos, ni equivalentes o sustitutos. Por lo que YPFB exigirá documentación que respalde el estado de los mismos, certificados de expedición de fábrica, importación y otros que considere necesarios. (Se deberá presentar documentación al momento de entrega de los bienes). Adicionalmente para el cumplimiento de la garantía técnica YPFB solicitara: Boleta de Garantía como Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo |  |
| SERVICIOS CONEXOS |  |
| INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA La empresa contratada para la provisión de los equipos se hará cargo de la instalación, configuración y puesta marcha de los equipos ofertados. CAPACITACION La empresa contratada deberá brindar instrucción y capacitación técnica – Teórico y practica al personal del CNMCPTH, antes de efectuar las pruebas SAT, dicha capacitación deberá incluir, mínimamente lo siguiente: - Principios de funcionamiento del sistema Video Wall y de los equipos instalados - Conocimiento de las partes de los componentes de los equipos y del sistema de Video Wall en su conjunto. - Instalación, Configuración, Operación, Programación y mantenimiento de equipos - Métodos de mantenimiento preventivo y correctivo - Tests de performance - Diagnóstico, identificación, análisis y resolución de fallas - Alarmas de los equipos - Aspectos de seguridad - Manejo de la información, reportes y equipos (Hardware y Software) - Documentación de equipos. Hardware y manual de operación. - Cantidad de Participantes de la capacitación por parte de YPFB: (8) técnicos - Duración de la Capacitación: 24 horas académicas. El Personal Técnico que brindara la capacitación, debe ser especializado y acreditado por los fabricantes de los equipos y/u training centers autorizados por dichos fabricantes (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple del documento de respaldo). La empresa adjudicada deberá presentar para la elaboración de contrato, los documentos de respaldo en original o fotocopia legalizada. |  |
| PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |
| La empresa contratada deberá garantizar que el fabricante de la solución integral del video wall, contará con un stock de repuestos por cinco años posterior a la entrega de los equipos, al momento de la entrega la empresa contratada debe presentar el respaldo de vigencia emitido por el fabricante de los equipos. |  |
| SOLUCION DE FALLAS |  |
| El proveedor deberá atender cualquier reporte de falla a sola llamada o través de correo electrónico con un tiempo de respuesta no mayor a 72 Hrs, sobre cualquier eventualidad que se presente en la operación del video wall, durante todo el periodo de vigencia de la Garantía Técnica. |  |
| EMBALAJE |  |
| Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales y con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. El Proveedor debe garantizar que el equipo será trasladado en medios de embalaje adecuados y seguros hasta el lugar de entrega. |  |
| EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  |
| Experiencia General: El PROPONENTE deberá tener experiencia general en el rubro de importación y venta de equipos electrónicos, instrumentación industrial, telecomunicación, comunicación, informática o servicios, mínima de tres (3) años; para lo cual se deberá acreditar con el Registro en FUNDEMPRESA que deberá ser presentado en fotocopia simple legible junto con la propuesta. Experiencia Especifica: El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo 1 (un) trabajo de adquisición y/o activación y/o implementación y/o ampliación y/o mantenimiento y/o soporte técnico en sistemas de SCADA/control, o comunicación satelital o video wall. La experiencia del PROPONENTE deberá ser respaldada con la presentación en fotocopia simple de cualquiera de los siguientes documentos: - Actas de Recepción definitiva y/o Actas de Cierre de Contratos y/o Actas de Cumplimiento de Contratos u otros documentos que acrediten la conformidad de la recepción de los bienes o servicios provistos, suscritos por los contratantes. |  |
| PERSONAL |  |
| TECNICO ESPECIALISTA El Proponente deberá presentar al menos un técnico especialista con certificación por el fabricante de los equipos ofertados para la configuración e instalación de los equipos. (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple del documento de respaldo) La empresa adjudicada deberá presentar para la elaboración de contrato, los documentos de respaldo en original o fotocopia legalizada. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Rubro |  | Fecha de registro en Fundempresa | Documento de Respaldo |
| 1 |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Documento de Respaldo |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Fecha de Emisión | Descripción |
| Notas: - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitores para el Video Wall | Equipo | 8 |
| 2 | Estructura para el Video Wall | Piezas | 2 |
| 3 | Controlador para el Video Wall | Equipo | 1 |
| 4 | Software de Gestión para el Video Wall | Global | 1 |
| 5 | Estaciones de Trabajo para la Administración del Video Wall | Equipo | 2 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Aspectos a Considerar: - La empresa contratada deberá proveer los monitores, la estructura de soporte de monitores, controlador y software de gestión para el video Wall de una misma marca ofertada, manteniendo una solución compatible e integral. Se solicita manifestar su aceptación. - En las estaciones de trabajo los monitores y PC Workstation deben ser de una misma marca ofertada, manteniendo una solución integral. Se solicita manifestar su aceptación. - Modalidad de Entrega: Provisión, montaje, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, la empresa contratada deberá proveer e instalar todos los elementos indicados en la presente especificación técnica y todos aquellos que, aunque no se indiquen expresamente sean necesarios para la correcta integración y operación del video Wall. Entendiéndose que se procura aquí definir los objetivos propuestos y no la forma de lograrlos, la cual será responsabilidad exclusiva de la empresa contratada. Se solicita manifestar su aceptación.

ITEM Nº 1: MONITORES PARA EL VIDEO WALL

- Industria: Japonesa, Americana o Europea. - Marca: A Especificar - Cantidad: 8 Equipos - Monitores de clase 55" para uso profesional 24/7 con bisel ultra delgado (3,5 mm o menos) - Panel de Tipo LCD con retroiluminación LED, de tecnología IPS o similar, con ratio de contraste no menor de 1400:1(dinámico), con brillo no menor de 500 cd/m2. - Resolución Full HD 1920x1080 o Superior - Deben contar con un ángulo de visión de 178° en horizontal y vertical. - Entradas: (2) DVI-D, Display Port, HDMI o más entradas - Salidas: Un DisplayPort o más salidas - Sensores externos: Infrarrojo y Luz Ambiente o sistema de calibración automático de brillo y color. - Refrigeración: Debe contar con un sistema de control de calor controlado por sensor de temperatura, con ventiladores súper silenciosos para refrigerar el equipo. - Puerto Ethernet: (2) Dos entradas o superior. - Fuente de Poder: Alimentación Externa AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz. - Se requieren (8) monitores para dos video Wall dispuestos en 2x2, se deben considerar los cables y accesorios necesarios para su montaje e instalación. - Se debe realizar la instalación, ducteado y el cableado respectivo para el suministro de energía eléctrica desde la UPS del DATA CENTER CNMCPTH hasta la sala de control, donde estará ubicado los monitores del video wall (La distancia aproximada entre ambos puntos es de 30 m.)

ITEM Nº 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MONITORES

Para la instalación de los (8) ocho monitores dispuestos en dos video Wall 2x2 se requiere dos estructuras metálicas con la compatibilidad necesaria para los LCDs, estas estructuras deben contar con las siguientes características técnicas: - Industria: Japonesa, Americana o Europea. - Marca: A Especificar - Cantidad: 2 Piezas - Deben ser capaces de instalarse en cualquier lugar, permitiendo que los bordes de los LCDs de marco ultra delgado no se dañen al ser montados y protegiéndolos de cualquier contacto. - Los dos video Wall deben tener la capacidad de albergar 4 monitores dispuestos en 2x2 en modo paisaje. - La estructura deberá contar con mecanismo para poder adicionar más LCDs en modo video Wall, de tal manera que el video Wall inicial aumente de tamaño, por ejemplo, de 2x2 a 3x2, 4x2, 5x2, etc. - La Estructura Metálica debe contar con compartimiento interior para alojamiento de tomas de energía eléctrica, fuentes de alimentación externas y cualquier equipo compatible con el sistema de video Wall, así como con canales para el cableado de video interno entre los monitores. - Se debe considerar la provisión de al menos 4 puntos eléctricos dobles dentro de cada estructura metálica para alimentar a 4 LCDs por cada estructura y cualquier accesorio que requiera la instalación y montaje de las mismas

ITEM Nº 3: CONTROLADOR PARA EL VIDEO WALL

- Industria: Japonesa, Americana o Europea. - Marca: A Especificar - Cantidad: 1 Equipo - Funcionamiento para uso continuo 24/7, con fuente de poder y puertos Ethernet redundantes. - Debe estar perfectamente adecuado para monitorear tanto las fuentes de captura por tarjetas de entrada, así como las fuentes graficas de video por red. - Memoria: 32 GB de RAM o superior. - Procesador Central: Intel (R) Core (TM) i7 hex core 3.3GHz (3.6 GHz máx. Frecuencia turbo) o superior, para procesamiento concurrente de aplicaciones y decodificación de medios basada en software - Disco duro: Estado sólido de 480 GB (SSD) redundantes o superior. - Sistema Operativo: Windows7 64-bit o superior. - Unidad Optica: DVD R/W - Entradas de video: El controlador debe contar mínimamente con 8 entradas y con posibilidad de expansión a 24 entradas, con una resolución mínima de captura de 1920 x 1200 a 60Hz. - El controlador capturará 8 señales de video provenientes de las 2 estaciones de trabajo que estarán en la sala de control. Por tal motivo se requieren los accesorios que sean necesarios que impliquen la captura de las señales de video desde las estaciones de trabajo hacia el controlador de video Wall. - Salida de video: El controlador debe soportar un máximo de hasta 12 pantallas 4K – UHD. - Debe soportar streamings de video: H.264, MPEG2/4, MxPEG, MJPEG, V2D, H.263, VNC, ProServer. - Debe soportar decodificación de video de transmisión por IP universal. - Debe contar con gran ancho de banda, capaz de decodificar simultáneamente hasta 9 streamings Full HD a 30 FPS. - Debe ser rackeable. - Fuente de alimentación: 800 W, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, redundante. - Rango de Temperatura de operación: 0° - 40°C. - Debe soportar aplicaciones locales. Para este propósito, el controlador debe contar con un extensor de mouse y teclado que vaya desde el controlador hasta una de las estaciones de trabajo ubicadas en la sala de control. (Distancia aproximada entre ambos puntos es de 30 m.) - La instalación del CONTROLADOR se realizará en el DATA CENTER CNMCPTH, cuya distancia con la SALA DE CONTROL es de aproximadamente 30 m. Se debe considerar el cableado y ductos necesarios (Bandejas, tomas de electricidad y otros) para conectar los monitores con el controlador de video Wall ubicado en el data center. Para lo cual se tendrá que realizar la instalación de fibra óptica, desde el controlador hacia los dos video wall. - El suministro de energía eléctrica para el Controlador se tomara desde el UPS ubicado en el DATA CENTER CNMCPTH

ITEM Nº 4: SOFTWARE DE GESTIÓN PARA EL VIDEO WALL

- La empresa contratada deberá proveer y configurar el software de Gestión de video Wall. - Se deberá incluir la licencia del software para servidor y las necesarias para la implementación del Sistema de Video Wall. - Fácil recuperación y guardado de configuración de escenarios. - Programación sencilla de secuencias de tareas y optimización de la interface de usuario, por medio de comandos de función fáciles de crear - Agrupamiento de ventanas en otra nueva (subregiones). - Cambio programado de escenarios. - Captura de imagen gráfica o de video: VGA, DVI, HDMI y otros, y/o que también se puedan compartir información por red. - El software debe permitir diferentes arreglos para ver una imagen, un video o un escritorio remoto en toda la pantalla o varias imágenes en la pantalla. - Envío del escritorio local al video wall: Permite a los operadores remotos enviar un clon de su escritorio al video wall como una ventana Picture In Picture. El Tamaño y la posición pueden ajustarse fácilmente como cualquier otra ventana. Incluso debe ser guardado como un escenario determinado (layout). - El software debe permitir la conexión a múltiples fuentes, sin importar si la información se encuentra en pantallas LCD pequeñas, pantallas grandes o estaciones de trabajo del usuario. - Debe ser posible resaltar fuentes capturadas con marcos de colores y/o colocar etiquetas, nombres, logos, etc., a las presentaciones en el video wall. - Debe permitir la visualización de una pantalla en un monitor y también de diferentes pantallas en cada uno de los monitores del video wall. - Control remoto de clientes. El operador puede ver y controlar remotamente clientes desde su interface - Debe contar con permisos y restricciones en los usuarios de video wall, estableciendo niveles de acceso para optimizar el control del sistema. - El software debe permitir unir y distribuir información en la misma red - Las estaciones operadoras deberán interactuar con los dos videos Wall, pudiendo ambas tener el control de las mismas. - Deberá entregar el software y licencias en medio físico (DVD/CD, Flash Memory u otros)

ITEM Nº 5: ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VIDEO WALL

- Industria: A Especificar - Marca: A Especificar - Cantidad: 2 Equipos Características técnicas mínimas requeridas las Workstation: - Dos Workstation para trabajo 24/7 tipo: Torre o Microtorre - Tipo: El equipo ofertado deber ser de línea corporativa, es decir que al equipo no sea adaptado en sus características, tales como: Memoria, Discos, etc., no se aceptarán equipos de hogar. - Procesador Mínimo Requerido: Procesador Intel Core i7 7700 (3.6GHZ up to 4.2G,8MB) - Memoria RAM: Mínimo 32 GB 1600. SDRAM expandible hasta 64 GB - Disco Duro: Mínimo 1TB SATA 7200 RPM, Preinstalado en Fabrica - CD/DVD: Mínimo DVD/CD-RW - Video: Mínimo Tarjeta gráfica NVIDIA QUADRO, GFORCE o Similar con 8 GB GDDR5 de memoria independiente, Máxima resolución de pantalla digital a 60 Hz 2560x1600, debe tener la capacidad de (8) ocho salidas de video (DVI-D, HDMI, DisplayPort). - Puertos Disponibles: Mínimamente el equipo debe tener puertos USB: USB3.0 y USB 2.0, un conector para micrófono/audio, 1 teclado, 1 mouse. - Las estaciones de trabajo tienen que disponer de puertos de comunicación necesarios para que se puedan conectar con los monitores y controlador del video Wall. - Tarjeta de Red: Tres puertos RJ45, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps. - Chipset de referencia: Mínimo Intel Q87 Express, equivalente o superior - Teclado: Idioma Español USB o PS2, misma marca que la Workstation - Mouse: USB o PS2, óptico con dos botones y scroll, misma marca que la Workstation - Sistema Operativo: Windows 10 Profesional o superior, original con licencia preinstalado de fábrica. - Energía Eléctrica: Auto volt 100-240 Vac ó 220 Vac, 50 Hz (cable de energía NEMA standard) - Drivers: Drivers de configuración y restauración disponibles en Disco duro (unidad de restauración) o en medio magnético - Los equipos deben ser nuevos de fábrica, (no se aceptarán equipos reacondicionados), debe tener máximo un año de antigüedad de fecha de fabricación. (se deberá presentar documentación de respaldo al momento de la entrega de los equipos) Características técnicas mínimas requeridas para los monitores: - Cada Estación de trabajo deberá contar con 3 monitores (6 monitores en total.) con capacidad de operación continua 24/7. - Tipo de Monitor: LED - Monitores para uso profesional 24/7 - Tamaño de Monitor: 24" Diagonal Size - Puertos de conexión del Monitor: Mínimo VGA y DVI-D (debe incluir cables de conexión) - Energía Eléctrica: Auto volt 100-240 Vac ó 220 Vac, 50 Hz (cable de energía NEMA standard) - Los equipos deben ser nuevos de fábrica, (no se aceptarán equipos reacondicionados), debe tener máximo un año de antigüedad de fecha de fabricación. (se deberá presentar documentación de respaldo al momento de la entrega de los equipos) - Se debe realizar la instalación, ducteado y el cableado respectivo para el suministro de energía eléctrica desde la UPS del DATA CENTER CNMCPTH hasta la sala de control, donde estará ubicado las estaciones de trabajo del video wall.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo establecido para la provisión, montaje, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de los equipos es de 100 días calendario, computables a partir de la instrucción emitida por la Unidad Solicitante.

GARANTÍA TÉCNICA

Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Periodo de la Garantía: La empresa contratada extenderá un CERTIFICADO DE GARANTIA DE FABRICA para los equipos del video wall (Monitores, Controlador, Software y Estructura) por un lapso de 36 meses, por lo que será responsable de cualquier falla de fábrica de los equipos. Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción. De presentarse fallas de fábrica en algunas de las partes y/o en la totalidad de los equipos durante el periodo de garantía, el proveedor procederá con el cambio y/o reemplazo de las partes dañadas por otras nuevas de similares características o superiores, sin costo alguno para YPFB. El tiempo máximo para la reposición definitiva del equipo reparado o nuevo es de 90 días calendario (Manifestar aceptación) Todos los equipos a ser provistos deberán ser nuevos de fábrica, entendiéndose como nuevos de fábrica, aquellos con una fecha de expedición no mayor a un año. No admitiéndose que sean re-usados, reacondicionados, reconstruidos y/o re manufacturados, alternativos, ni equivalentes o sustitutos. Por lo que YPFB exigirá documentación que respalde el estado de los mismos, certificados de expedición de fábrica, importación y otros que considere necesarios. (Se deberá presentar documentación al momento de entrega de los bienes). Adicionalmente para el cumplimiento de la garantía técnica YPFB solicitara: Boleta de Garantía como Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo

SERVICIOS CONEXOS

INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA La empresa contratada para la provisión de los equipos se hará cargo de la instalación, configuración y puesta marcha de los equipos ofertados. CAPACITACION La empresa contratada deberá brindar instrucción y capacitación técnica – Teórico y practica al personal del CNMCPTH, antes de efectuar las pruebas SAT, dicha capacitación deberá incluir, mínimamente lo siguiente: - Principios de funcionamiento del sistema Video Wall y de los equipos instalados - Conocimiento de las partes de los componentes de los equipos y del sistema de Video Wall en su conjunto. - Instalación, Configuración, Operación, Programación y mantenimiento de equipos - Métodos de mantenimiento preventivo y correctivo - Tests de performance - Diagnóstico, identificación, análisis y resolución de fallas - Alarmas de los equipos - Aspectos de seguridad - Manejo de la información, reportes y equipos (Hardware y Software) - Documentación de equipos. Hardware y manual de operación. - Cantidad de Participantes de la capacitación por parte de YPFB: (8) técnicos - Duración de la Capacitación: 24 horas académicas. El Personal Técnico que brindara la capacitación, debe ser especializado y acreditado por los fabricantes de los equipos y/u training centers autorizados por dichos fabricantes (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple del documento de respaldo). La empresa adjudicada deberá presentar para la elaboración de contrato, los documentos de respaldo en original o fotocopia legalizada.

PROVISIÓN DE REPUESTOS

La empresa contratada deberá garantizar que el fabricante de la solución integral del video wall, contará con un stock de repuestos por cinco años posterior a la entrega de los equipos, al momento de la entrega la empresa contratada debe presentar el respaldo de vigencia emitido por el fabricante de los equipos.

SOLUCION DE FALLAS

El proveedor deberá atender cualquier reporte de falla a sola llamada o través de correo electrónico con un tiempo de respuesta no mayor a 72 Hrs, sobre cualquier eventualidad que se presente en la operación del video wall, durante todo el periodo de vigencia de la Garantía Técnica.

EMBALAJE

Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales y con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. El Proveedor debe garantizar que el equipo será trasladado en medios de embalaje adecuados y seguros hasta el lugar de entrega.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia General: El PROPONENTE deberá tener experiencia general en el rubro de importación y venta de equipos electrónicos, instrumentación industrial, telecomunicación, comunicación, informática o servicios, mínima de tres (3) años; para lo cual se deberá acreditar con el Registro en FUNDEMPRESA que deberá ser presentado en fotocopia simple legible junto con la propuesta. Experiencia Especifica: El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo 1 (un) trabajo de adquisición y/o activación y/o implementación y/o ampliación y/o mantenimiento y/o soporte técnico en sistemas de SCADA/control, o comunicación satelital o video wall. La experiencia del PROPONENTE deberá ser respaldada con la presentación en fotocopia simple de cualquiera de los siguientes documentos: - Actas de Recepción definitiva y/o Actas de Cierre de Contratos y/o Actas de Cumplimiento de Contratos u otros documentos que acrediten la conformidad de la recepción de los bienes o servicios provistos, suscritos por los contratantes.

PERSONAL

TECNICO ESPECIALISTA El Proponente deberá presentar al menos un técnico especialista con certificación por el fabricante de los equipos ofertados para la configuración e instalación de los equipos. (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple del documento de respaldo) La empresa adjudicada deberá presentar para la elaboración de contrato, los documentos de respaldo en original o fotocopia legalizada.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Se establece como lugar de entrega de los equipos en el almacén y la instalación de los mismos se hará en la Sala de Control CNMCPTH de YPFB-VPACF, ubicados en el Barrio Bilbao Rioja Carretera al Paraguay entre Calles Ibibobo y Samayhuate. Villa Montes - Tarija.

FORMA DE PAGO

El pago será único por el total, contra entrega de los bienes debidamente instalados y configurados que serán objeto del contrato que suscribirán Y.P.F.B y la empresa adjudicada, previa emisión por parte del Comité de Recepción del Informe de conformidad de cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos. El pago será efectuado a través del SIGEP en moneda nacional (bolivianos) No se otorgará ningún tipo de anticipo en la Presente contratación.

DOCUMENTACION TECNICA DE RESPALDO

La empresa contratada debe entregar antes de la firma del acta de recepción definitiva, toda la documentación técnica de los equipos suministrados: - Manuales de operación y mantenimiento de equipos (En medio impreso o magnético) - Certificados de equipos en origen. - Certificados de pruebas realizadas en fábrica. - Certificados de garantía. - Check list y plan de mantenimiento preventivo de los equipos instalados. - Planos As Built de instalación de equipos. - Informe Técnico “As Built” del equipamiento adquirido, detallando la siguiente información: - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica, instalación de red y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Administración de los Equipos. - Comandos y Configuraciones necesarias para el mantenimiento de lo implementado. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos. - Pruebas start-up, FAT y pruebas adicionales. La documentación solicitada deberá ser presentada en un DATABOOK y con respaldo en electrónico en un CD.

MONTAJE Y SISTEMA DE ATERRAMIENTO

Los equipos solicitados en la presente contratación deberán estar debidamente instalados según recomendación del fabricante para el cableado eléctrico y de red. Cableado Ordenado: - El gabinete (Provisto por YPFB) debe incluir el cableado eléctrico, cableado UTP y de fibra óptica que permita la interconexión de todos los equipos y componentes que conforman el Video Wall. Sistema de Aterramiento: - Realizar la instalación de un sistema de aterramiento propio para el video wall y equipotenciar el mismo con el sistema de aterramiento del edificio de la VPACF, con una resistencia a tierra menor o igual a 5 Ohmios. - Este sistema de aterramiento además debe cumplir con las recomendaciones realizadas por el fabricante del video wall para la instalación del sistema de alimentación de energía eléctrica, protección eléctrica y conexión de puesta a tierra.

PRUEBAS DE ACEPTACION EN FABRICA (FAT) y PRUEBAS DE ACEPTACION EN SITIO (SAT)

Las pruebas de aceptación en sitio (SAT) se basarán sobre los mismos procedimientos utilizados en (FAT). La SAT también deberá regirse por un protocolo escrito el cual deberá presentarse, para su aprobación por parte del Comité de Recepción con un mínimo de 2 días de anticipación previo al inicio de las pruebas. Una vez verificada la FAT y SAT, donde el resultado de las mismas sea satisfactorio, se procederá a realizar la instalación y puesta en marcha del video wall.

MANTENIMIENTO

La provisión del sistema de video Wall debe incluir un servicio de mantenimiento anual durante el periodo de garantía.

MULTAS

Se procederá al cobro de multas, previa verificación por el Comité de Recepción, de acuerdo con el siguiente detalle y montos: - En caso de incumplimiento en el Plazo de entrega de los bienes; se aplicará una multa de 1% sobre el monto total del contrato por cada día calendario de retraso. - En caso de llegar al 20% por concepto de multas, la adquisición quedará sin efecto y se procederá con la resolución del Contrato. - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGUROS

1. CLAUSULA DE SEGUROS El adjudicado(s), deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales, que cubra a él y sus dependientes de: gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; el contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. II. El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

- Posterior a la firma de contrato y Previo al inicio de actividades, la Empresa Contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativa (DSIC) de YPFB Corporación: Declaración jurada “Compromiso de SySO” para Cumplimiento de los “Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. La Empresa Contratada, deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el Representante Legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (Pasaporte/Cédula de Identidad). La Empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB Corporación. - Aspectos Generales: La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar). La empresa Contratada, deberá garantizar el cumplimiento de los Requisitos y Estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - Antes del inicio de actividades (instalación/ubicación de los bienes), la Empresa Contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos de SySO: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos. 3.2 Registro de inducción de SySO y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad (Lo realizará personal de SySO de YPFB). 3.3 Capacitaciones básicas de SySO: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, Uso de EPP y otros aplicables de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad (Personal propio y sub contratistas). 3.4 Copia de Póliza Contra Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial/permanente, invalidez total permanente y muerte). 4. Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio, la Empresa Contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos: 4.1 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas que se vayan a ejecutar) 4.1.1 Pantalón y camisa jean 4.1.2 Casco de Seguridad 4.1.3 Calzados de Seguridad 4.1.4 Lentes de Seguridad 4.1.5 Guantes (de acuerdo al tipo y características de las actividades a desarrollar) 4.1.6 Protectores Auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido o utilización de equipos/herramientas que generen niveles altos de ruido) 4.1.7 Protector Respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) Se deberá tomar en cuenta el Equipo de Protección Personal (EPP) para riesgos especiales (según Corresponda) de acuerdo a las actividades específicas a realizar: 4.1.8 Trabajos en alturas 4.1.9 Trabajos en caliente (soldadura, amolado, etc,) 4.1.10 Trabajos eléctricos 4.1.11 Trabajos en Espacios Confinados 4.2 Se debe tomar en cuenta el uso adecuado de señalética (horizontal y vertical) en el área o frentes de trabajo. 4.3 En caso de necesitar el ingreso de vehículos a los predios de YPFB donde se realicen las instalaciones, obras y/o servicio se debe contar con: 4.3.1 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. 4.3.2 Inspección Técnica Vehicular Vigente (Policía de Tránsito) 4.3.3 El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizará la empresa contratista para el desarrollo de la actividad. 4.3.4 El vehículo deberá estar equipado mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb. 4.3.5 Deberá contar con alarma audibles de retroceso necesariamente. 4.3.6 Deberá contar con Arresta llamas (cuando corresponda). 5. Toda Empresa Contratada directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente al cumplimiento de dichos Requisitos SySO para garantizar la correcta ejecución del Proyecto, Obra/ Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato firmado entre YPFB y la Empresa Contratada.

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 3 años calendario a partir de la recepción definitiva y emisión de informe de conformidad por el Comité de Recepción, por un monto equivalente al 1,5% del valor total del contrato. La presente Garantía deberá ser presentada a momento de la emisión del informe de conformidad de los bienes adquiridos. A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando este hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – V.2

El Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el DCD. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el DCD. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DCD o EETTs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución. |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme la “Garantía según el objeto” requerida. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DCD, a dicha fecha de emisión. |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el DCD. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE,  NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

PARTE V

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

Villa montes,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |

“Cumplimiento de Contrato” y “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”.