YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ

CÓDIGO: DCO-EPNE-GIPI-162-18

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 26/06/2018 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: 02/07/2018 |  | Hora: 15:00 |  | Lugar: Construcción Edificio Corporativo YPFB La Paz Av. 16 de julio esq. Calle reyes Ortiz esq. calle bravo. Responsable: Arq. Limber Cabrera Profesional proyectista arquitecto Equipo de protección personal, Botas, Cascos y lentes de seguridad |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 04/07/2018 |  | Hasta hora: 18:30 |  | Al correo electrónico Institucional: zquisbert@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 05/07/2018 |  | Hora: 15:00 |  | Lugar: Sala de Reuniones - Edificio YPFB Calle Bueno N° 185, La Paz – Bolivia Responsable: Zoraida Margott Quisbert Ocampo , Número de interno 1115 |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 17/07/2018 |  | Hasta hora: 10:00 |  | Lugar: Edificio YPFB Calle Bueno N° 185, La Paz – Bolivia Responsable: Zoraida Margott Quisbert Ocampo , Número de interno 1115 |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 17/07/2018 | Hora: 10:30 |  |  | Lugar: Sala de Reuniones - Edificio YPFB Calle Bueno N° 185, La Paz – Bolivia Responsable: Zoraida Margott Quisbert Ocampo , Número de interno 1115 |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 03/08/2018 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 20/09/2018 |  |  |  |  |

PRECIO REFERENCIAL

| Nº LOTE | DETALLE | PRECIO (BS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES | 8.622.321,25 |
| 2 | PROVISION E INSTALACION SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES | 2.439.925,60 |
| 3 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO | 1.250.746,90 |
| 4 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES | 2.242.636,00 |
| TOTAL |  | 14.555.929,75 |

Los precios referenciales por cada Item según lote se detallan a continuación

| LOTE 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 1 | PZA | 1 | 13.294,00 | 13.294,00 |
| 2 | ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 2 | PZA | 4 | 10.340,00 | 41.360,00 |
| 3 | ESCRITORIO EN L TIPO 1 | PZA | 10 | 8.486,00 | 84.860,00 |
| 4 | ESCRITORIO EN L TIPO 2 | PZA | 40 | 8.400,70 | 336.028,00 |
| 5 | ESCRITORIO EN L TIPO 3 | PZA | 2 | 8.330,00 | 16.660,00 |
| 6 | ESCRITORIO EN L TIPO 4 | PZA | 483 | 5.139,00 | 2.482.137,00 |
| 7 | ESCRITORIO RECTO TIPO 1 | PZA | 10 | 2.681,00 | 26.810,00 |
| 8 | ESCRITORIO RECTO TIPO 2 | PZA | 11 | 2.458,00 | 27.038,00 |
| 9 | ESCRITORIO RECTO TIPO 3 | PZA | 23 | 2.547,60 | 58.594,80 |
| 10 | ESCRITORIO RECTO TIPO 4 | PZA | 6 | 3.376,00 | 20.256,00 |
| 11 | ESTACIÓN ENFRENTADA DOBLE PARA 6 PERSONAS | PZA | 1 | 26.364,00 | 26.364,00 |
| 12 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 4 PERSONAS | PZA | 1 | 19.214,00 | 19.214,00 |
| 13 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 1 | PZA | 1 | 4.865,00 | 4.865,00 |
| 14 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 2 | PZA | 1 | 24.367,11 | 24.367,11 |
| 15 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 3 | PZA | 10 | 23.625,15 | 236.251,50 |
| 16 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 4 | PZA | 1 | 17.234,96 | 17.234,96 |
| 17 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 5 | PZA | 1 | 46.593,96 | 46.593,96 |
| 18 | MUEBLE TIPO ATRIL | PZA | 2 | 6.208,00 | 12.416,00 |
| 19 | MUEBLE CON REPISA ALTA | PZA | 1 | 3.709,58 | 3.709,58 |
| 20 | MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION | PZA | 460 | 4.445,00 | 2.044.700,00 |
| 21 | MESA RECTA TIPO 1 | PZA | 5 | 1.490,00 | 7.450,00 |
| 22 | MESA RECTA TIPO 2 | PZA | 4 | 1.455,00 | 5.820,00 |
| 23 | MESA RECTA TIPO 3 | PZA | 1 | 12.713,00 | 12.713,00 |
| 24 | MESA RECTA TIPO 4 | PZA | 1 | 2.487,00 | 2.487,00 |
| 25 | MESON PARA CONSULTA | PZA | 1 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| 26 | MESA DE REUNION TIPO 1 | PZA | 2 | 9.267,00 | 18.534,00 |
| 27 | MESA DE REUNION TIPO 2 | PZA | 16 | 3.175,00 | 50.800,00 |
| 28 | MESA DE REUNION TIPO 3 | PZA | 20 | 4.427,00 | 88.540,00 |
| 29 | MESA DE REUNION TIPO 4 | PZA | 8 | 2.682,00 | 21.456,00 |
| 30 | MESA DE REUNION TIPO 5 | PZA | 10 | 2.929,00 | 29.290,00 |
| 31 | MESA DE REUNION TIPO 6 | PZA | 1 | 1.920,44 | 1.920,44 |
| 32 | MESA CIRCULAR TIPO 1 | PZA | 4 | 2.960,00 | 11.840,00 |
| 33 | MESA CIRCULAR TIPO 2 | PZA | 16 | 1.920,00 | 30.720,00 |
| 34 | MESA CIRCULAR TIPO 3 | PZA | 10 | 1.946,00 | 19.460,00 |
| 35 | MESA DE CENTRO | PZA | 18 | 1.742,50 | 31.365,00 |
| 36 | MESA DE ESQUINA | PZA | 30 | 1.289,45 | 38.683,50 |
| 37 | MESA CIRCULAR TIPO 4 | PZA | 11 | 1.608,54 | 17.693,94 |
| 38 | MESA INCLUYE BANCAS | PZA | 4 | 27,88 | 111,52 |
| 39 | MESA RECTA TIPO 5 | PZA | 1 | 2.091,00 | 2.091,00 |
| 40 | MESON TIPO 1 | PZA | 1 | 15.035,00 | 15.035,00 |
| 41 | MESON TIPO 2 | PZA | 1 | 11.882,50 | 11.882,50 |
| 42 | MESON TIPO 3 | PZA | 1 | 7.153,75 | 7.153,75 |
| 43 | MESON TIPO 4 | PZA | 2 | 6.062,50 | 12.125,00 |
| 44 | MESON TIPO 5 | PZA | 1 | 8.972,50 | 8.972,50 |
| 45 | MESON TIPO 6 | PZA | 1 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 46 | ARMARIO TIPO 1 | PZA | 10 | 2.800,30 | 28.003,00 |
| 47 | ARMARIO TIPO 2 | PZA | 10 | 11.596,00 | 115.960,00 |
| 48 | MESON TIPO 7 | PZA | 10 | 4.365,00 | 43.650,00 |
| 49 | ARMARIO TIPO 3 | PZA | 1 | 3.112,08 | 3.112,08 |
| 50 | MESON TIPO 8 | PZA | 2 | 2.793,00 | 5.586,00 |
| 51 | MESON TIPO 9 | PZA | 10 | 5.756,00 | 57.560,00 |
| 52 | MESON TIPO 10 | PZA | 1 | 12.125,00 | 12.125,00 |
| 53 | MESON TIPO 11 | PZA | 1 | 10.233,50 | 10.233,50 |
| 54 | MESON TIPO 12 | PZA | 1 | 6.644,50 | 6.644,50 |
| 55 | MESON TIPO 13 | PZA | 2 | 5.626,00 | 11.252,00 |
| 56 | MESON TIPO 14 | PZA | 1 | 12.125,00 | 12.125,00 |
| 57 | ARMARIO TIPO 4 | M2 | 257,4 | 1.403,10 | 361.157,94 |
| 58 | ARMARIO TIPO 5 | PZA | 1 | 6.224,17 | 6.224,17 |
| 59 | ALACENA TIPO 1 | PZA | 1 | 6.305,00 | 6.305,00 |
| 60 | ALACENA TIPO 2 | PZA | 2 | 9.215,00 | 18.430,00 |
| 61 | ALACENA TIPO 3 | PZA | 20 | 3.152,50 | 63.050,00 |
| 62 | ALACENA TIPO 4 | PZA | 10 | 5.238,00 | 52.380,00 |
| 63 | ARMARIO TIPO 6 | PZA | 166 | 3.179,00 | 527.714,00 |
| 64 | ARMARIO TIPO 7 | PZA | 102 | 3.864,00 | 394.128,00 |
| 65 | CREDENZA TIPO 1 | PZA | 416 | 1.605,00 | 667.680,00 |
| 66 | PERCHERO EMPOTRADO | PZA | 20 | 382,00 | 7.640,00 |
| 67 | CREDENZA TIPO 2 | PZA | 2 | 5.474,00 | 10.948,00 |
| 68 | ARMARIO TIPO 8 | PZA | 50 | 3.910,00 | 195.500,00 |
| 69 | CREDENZA TIPO 3 | PZA | 1 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 8.622.321,25 |

| LOTE 2: PROVISION E INSTALACION SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | SOFA DE 1 ASIENTO | PZA | 36 | 2.727,00 | 98.172,00 |
| 2 | SOFA DE 2 ASIENTOS | PZA | 16 | 4.527,40 | 72.438,40 |
| 3 | SOFA DE 3 ASIENTOS | PZA | 8 | 5.797,10 | 46.376,80 |
| 4 | SILLA GIRATORIA TIPO 1 | PZA | 1 | 2.892,00 | 2.892,00 |
| 5 | SILLA GIRATORIA TIPO 2 | PZA | 59 | 4.469,00 | 263.671,00 |
| 6 | SILLA FIJA TIPO 1 | PZA | 8 | 715,50 | 5.724,00 |
| 7 | SILLA GIRATORIA TIPO 3 | PZA | 4 | 3.500,25 | 14.001,00 |
| 8 | SILLA GIRATORIA TIPO 4 | PZA | 10 | 3.352,00 | 33.520,00 |
| 9 | SILLA GIRATORIA TIPO 5 | PZA | 40 | 2.972,40 | 118.896,00 |
| 10 | SILLA FIJA TIPO 2 | PZA | 44 | 1.722,75 | 75.801,00 |
| 11 | SILLA FIJA TIPO 3 | PZA | 80 | 1.564,00 | 125.120,00 |
| 12 | SILLA GIRATORIA TIPO 6 | PZA | 609 | 1.227,80 | 747.730,20 |
| 13 | SILLA GIRATORIA TIPO 7 | PZA | 220 | 1.227,80 | 270.116,00 |
| 14 | SILLA TIPO TANDEM | PZA | 6 | 2.116,00 | 12.696,00 |
| 15 | SILLA FIJA TIPO 4 | PZA | 132 | 526,10 | 69.445,20 |
| 16 | SILLA FIJA TIPO 5 | PZA | 44 | 328,80 | 14.467,20 |
| 17 | SILLA FIJA TIPO 6 | PZA | 98 | 526,10 | 51.557,80 |
| 18 | BANCA DE MADERA TIPO 1 | PZA | 6 | 2.716,00 | 16.296,00 |
| 19 | BANCA DE MADERA TIPO 2 | PZA | 3 | 2.086,00 | 6.258,00 |
| 20 | BANCA DE MADERA TIPO 3 | PZA | 2 | 676,00 | 1.352,00 |
| 21 | SOFA DE CUATRO CUERPOS | PZA | 20 | 16.891,00 | 337.820,00 |
| 22 | TABURETE ALTO | PZA | 76 | 731,25 | 55.575,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2.439.925,60 |

| LOTE 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO | PZA | 410 | 2.904,00 | 1.190.640,00 |
| 2 | MESA DE TRABAJO REPLEGABLE | PZA | 17 | 3.535,70 | 60.106,90 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1.250.746,90 |

| LOTE 4: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 1 | PZA | 245 | 7.716,00 | 1.890.420,00 |
| 2 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 2 | PZA | 40 | 7.318,00 | 292.720,00 |
| 3 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 3 | PZA | 6 | 9.916,00 | 59.496,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 2.242.636,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica (Lote 1)

Formulario B-1	Propuesta Económica (Lote 2)

Formulario B-1	Propuesta Económica (Lote 3)

Formulario B-1	Propuesta Económica (Lote 4)

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas (Lote 1)

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas (Lote 2)

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas (Lote 3)

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas (Lote 4)

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas (Lote 1).

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas (Lote 2).

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas (Lote 3).

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas (Lote 4).

Formulario C-3	Experiencia del Proponente (Lote 1).

Formulario C-3	Experiencia del Proponente (Lote 2).

Formulario C-3	Experiencia del Proponente (Lote 3).

Formulario C-3	Experiencia del Proponente (Lote 4).

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren). En el caso del documento de representación legal este adicionalmente deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la autoridad competente del país de origen, que acredite la validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

Todos los documentos que el adjudicado presente para la suscripción de contrato conforme al presente formulario, se constituyen en declaración jurada sobre la autenticidad y veracidad de los mismos. Este formulario deberá ser notariado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE N° 1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 1 |  | PZA | 1 |  |  |
| 2 | ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO 2 |  | PZA | 4 |  |  |
| 3 | ESCRITORIO EN L TIPO 1 |  | PZA | 10 |  |  |
| 4 | ESCRITORIO EN L TIPO 2 |  | PZA | 40 |  |  |
| 5 | ESCRITORIO EN L TIPO 3 |  | PZA | 2 |  |  |
| 6 | ESCRITORIO EN L TIPO 4 |  | PZA | 483 |  |  |
| 7 | ESCRITORIO RECTO TIPO 1 |  | PZA | 10 |  |  |
| 8 | ESCRITORIO RECTO TIPO 2 |  | PZA | 11 |  |  |
| 9 | ESCRITORIO RECTO TIPO 3 |  | PZA | 23 |  |  |
| 10 | ESCRITORIO RECTO TIPO 4 |  | PZA | 6 |  |  |
| 11 | ESTACIÓN ENFRENTADA DOBLE PARA 6 PERSONAS |  | PZA | 1 |  |  |
| 12 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 4 PERSONAS |  | PZA | 1 |  |  |
| 13 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 1 |  | PZA | 1 |  |  |
| 14 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 2 |  | PZA | 1 |  |  |
| 15 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 3 |  | PZA | 10 |  |  |
| 16 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 4 |  | PZA | 1 |  |  |
| 17 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 5 |  | PZA | 1 |  |  |
| 18 | MUEBLE TIPO ATRIL |  | PZA | 2 |  |  |
| 19 | MUEBLE CON REPISA ALTA |  | PZA | 1 |  |  |
| 20 | MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION |  | PZA | 460 |  |  |
| 21 | MESA RECTA TIPO 1 |  | PZA | 5 |  |  |
| 22 | MESA RECTA TIPO 2 |  | PZA | 4 |  |  |
| 23 | MESA RECTA TIPO 3 |  | PZA | 1 |  |  |
| 24 | MESA RECTA TIPO 4 |  | PZA | 1 |  |  |
| 25 | MESON PARA CONSULTA |  | PZA | 1 |  |  |
| 26 | MESA DE REUNION TIPO 1 |  | PZA | 2 |  |  |
| 27 | MESA DE REUNION TIPO 2 |  | PZA | 16 |  |  |
| 28 | MESA DE REUNION TIPO 3 |  | PZA | 20 |  |  |
| 29 | MESA DE REUNION TIPO 4 |  | PZA | 8 |  |  |
| 30 | MESA DE REUNION TIPO 5 |  | PZA | 10 |  |  |
| 31 | MESA DE REUNION TIPO 6 |  | PZA | 1 |  |  |
| 32 | MESA CIRCULAR TIPO 1 |  | PZA | 4 |  |  |
| 33 | MESA CIRCULAR TIPO 2 |  | PZA | 16 |  |  |
| 34 | MESA CIRCULAR TIPO 3 |  | PZA | 10 |  |  |
| 35 | MESA DE CENTRO |  | PZA | 18 |  |  |
| 36 | MESA DE ESQUINA |  | PZA | 30 |  |  |
| 37 | MESA CIRCULAR TIPO 4 |  | PZA | 11 |  |  |
| 38 | MESA INCLUYE BANCAS |  | PZA | 4 |  |  |
| 39 | MESA RECTA TIPO 5 |  | PZA | 1 |  |  |
| 40 | MESON TIPO 1 |  | PZA | 1 |  |  |
| 41 | MESON TIPO 2 |  | PZA | 1 |  |  |
| 42 | MESON TIPO 3 |  | PZA | 1 |  |  |
| 43 | MESON TIPO 4 |  | PZA | 2 |  |  |
| 44 | MESON TIPO 5 |  | PZA | 1 |  |  |
| 45 | MESON TIPO 6 |  | PZA | 1 |  |  |
| 46 | ARMARIO TIPO 1 |  | PZA | 10 |  |  |
| 47 | ARMARIO TIPO 2 |  | PZA | 10 |  |  |
| 48 | MESON TIPO 7 |  | PZA | 10 |  |  |
| 49 | ARMARIO TIPO 3 |  | PZA | 1 |  |  |
| 50 | MESON TIPO 8 |  | PZA | 2 |  |  |
| 51 | MESON TIPO 9 |  | PZA | 10 |  |  |
| 52 | MESON TIPO 10 |  | PZA | 1 |  |  |
| 53 | MESON TIPO 11 |  | PZA | 1 |  |  |
| 54 | MESON TIPO 12 |  | PZA | 1 |  |  |
| 55 | MESON TIPO 13 |  | PZA | 2 |  |  |
| 56 | MESON TIPO 14 |  | PZA | 1 |  |  |
| 57 | ARMARIO TIPO 4 |  | M2 | 257,4 |  |  |
| 58 | ARMARIO TIPO 5 |  | PZA | 1 |  |  |
| 59 | ALACENA TIPO 1 |  | PZA | 1 |  |  |
| 60 | ALACENA TIPO 2 |  | PZA | 2 |  |  |
| 61 | ALACENA TIPO 3 |  | PZA | 20 |  |  |
| 62 | ALACENA TIPO 4 |  | PZA | 10 |  |  |
| 63 | ARMARIO TIPO 6 |  | PZA | 166 |  |  |
| 64 | ARMARIO TIPO 7 |  | PZA | 102 |  |  |
| 65 | CREDENZA TIPO 1 |  | PZA | 416 |  |  |
| 66 | PERCHERO EMPOTRADO |  | PZA | 20 |  |  |
| 67 | CREDENZA TIPO 2 |  | PZA | 2 |  |  |
| 68 | ARMARIO TIPO 8 |  | PZA | 50 |  |  |
| 69 | CREDENZA TIPO 3 |  | PZA | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 2: PROVISION E INSTALACION SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOFA DE 1 ASIENTO |  | PZA | 36 |  |  |
| 2 | SOFA DE 2 ASIENTOS |  | PZA | 16 |  |  |
| 3 | SOFA DE 3 ASIENTOS |  | PZA | 8 |  |  |
| 4 | SILLA GIRATORIA TIPO 1 |  | PZA | 1 |  |  |
| 5 | SILLA GIRATORIA TIPO 2 |  | PZA | 59 |  |  |
| 6 | SILLA FIJA TIPO 1 |  | PZA | 8 |  |  |
| 7 | SILLA GIRATORIA TIPO 3 |  | PZA | 4 |  |  |
| 8 | SILLA GIRATORIA TIPO 4 |  | PZA | 10 |  |  |
| 9 | SILLA GIRATORIA TIPO 5 |  | PZA | 40 |  |  |
| 10 | SILLA FIJA TIPO 2 |  | PZA | 44 |  |  |
| 11 | SILLA FIJA TIPO 3 |  | PZA | 80 |  |  |
| 12 | SILLA GIRATORIA TIPO 6 |  | PZA | 609 |  |  |
| 13 | SILLA GIRATORIA TIPO 7 |  | PZA | 220 |  |  |
| 14 | SILLA TIPO TANDEM |  | PZA | 6 |  |  |
| 15 | SILLA FIJA TIPO 4 |  | PZA | 132 |  |  |
| 16 | SILLA FIJA TIPO 5 |  | PZA | 44 |  |  |
| 17 | SILLA FIJA TIPO 6 |  | PZA | 98 |  |  |
| 18 | BANCA DE MADERA TIPO 1 |  | PZA | 6 |  |  |
| 19 | BANCA DE MADERA TIPO 2 |  | PZA | 3 |  |  |
| 20 | BANCA DE MADERA TIPO 3 |  | PZA | 2 |  |  |
| 21 | SOFA DE CUATRO CUERPOS |  | PZA | 20 |  |  |
| 22 | TABURETE ALTO |  | PZA | 76 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO |  | PZA | 410 |  |  |
| 2 | MESA DE TRABAJO REPLEGABLE |  | PZA | 17 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 4: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 1 |  | PZA | 245 |  |  |
| 2 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 2 |  | PZA | 40 |  |  |
| 3 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 3 |  | PZA | 6 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE N° 1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1.- | ESTACION DE TRABAJO TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | DE 200x100 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores Tapa de la mesa recta confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con un espesor de 30mm. Con cinta de borde en lámina del mismo acabado de la tapa y terminación en barniz de poliuretano. - Estructuras Pata tipo panel confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico, con un espesor de 56mm., con cinta de borde en material termoplástico, y perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable, y terminación en barniz de poliuretano, patas niveladoras del piso. Unión, entre la tapa y las patas, con soporte metálico. - Panel Frontal Panel frontal en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico, con un espesor de 25mm. Y con cinta de borde en material termoplástico. - Canaletas para organizar la subida de cableado al escritorio Canaletas de electrificación horizontal debajo de la tapa, y vertical con tapa en la parte interna de la pata, confeccionadas en chapa de acero y tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de datos, que mide 11 x 26 cm. Aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm para los cables, tapa con bisagras tipo, con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura epoxi. Tres tomas de corriente con entrada de cables en el borde de la caja Incluye las placas de energía eléctrica ARMARIOS BAJOS ESTRUCTURAL Armario bajo estructural Armario bajo para CPU y periféricos, con nichos abiertos y una (01) puerta corrediza, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable. Puerta corrediza de 18mm., confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado. Puerta corrediza con sistema de deslizamiento a través de poleas y rieles. Estantes, divisores de los nichos, fondo y base con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., todos confeccionados en MDP, con revestimiento melamínico Tapa del armario, confeccionado en chapa de madera aglomerada MDP, laminado, con un espesor de 30mm. Con cinta de borde recta, y terminación en barniz de poliuretano, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable. Armario bajo lateral Armario bajo con dos (02) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante y tres (03) cajones, siendo una (01) para carpetas colgantes. Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado, con un espesor de 30mm. con cinta de borde recta, terminación en barniz de poliuretano, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable. Estantes, fondo y base con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., todos confeccionados en MDP. Puertas de 18mm., confeccionadas en chapa de madera aglomerada MDP laminado, con cinta de borde de la tapa y terminación en barniz de poliuretano. Bisagras, confeccionadas en acero de alta resistencia y sistema de abertura por toque sin jaladores. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 2.- | ESTACION DE TRABAJO TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 200x100 CM CON ALTURA DE 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores Tapa de mesa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. Tapa superior de armario en el mismo material con perforación para caja de enchufes. - Estructuras Estructura para tapas de trabajo con vigas horizontales y verticales del haz superior de sección cuadrada en acero tubular, corte a 45º, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras de unión a través de tornillos y tuercas métricas de montaje. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico con buena resistencia mecánica a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca métrica y cuerpo inyectado en polipropileno. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. ARMARIOS BAJOS ESTRUCTURAL - Tapa de armarios y cajonera Tapa de armarios y cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cuerpo de armario, divisiones y repisas Cuerpo de armario y cajonera, divisiones y repisas en madera aglomerada de, con 18mm de espesor, y 15mm de fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Armario Estructural con repisas y divisiones sin puertas con profundidad para permitir el pasaje del cableado de los equipamientos que puedan ser instalados en el armario. Sistema de montaje a través de conjunto miniéis, compuesto de tornillo y tambor, y tapa inyectada en material termoplástico. - Puertas de armario Puertas en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. - Patas De formato octogonal, tornillo ranurado en la punta para un ajuste fácil, moldeado de polietileno de alta resistencia al impacto y a la abrasión. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 3.- | ESCRITORIO EN L TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 240x240 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para miniéis con rosca, y tambor miniéis. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de dos cajones y un filero Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. - Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 4.- | ESCRITORIO EN L TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 210x260 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para miniéis con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de Cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. - Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 5.- | ESCRITORIO EN L TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 180x240 CM ALTURA 73 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de Cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Conjunto de herraje con dos chapas de acero conformado en formato “L”, con agujeros para la fijación en la tapa y agujeros para la fijación en la lateral de un armario, proporcionando así la unión entre tapas y armarios. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 6.- | ESCRITORIO EN L TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 140x140 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 7.- | ESCRITORIO RECTO TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 8.- | ESCRITORIO RECTO TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 120x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. De espesor en el frente y 15mm. En las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. De espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 9.- | ESCRITORIO RECTO TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. De espesor en el frente y 15mm. En las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 10 | ESCRITORIO RECTO TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 160x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo y terminación en pintura epoxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. De espesor en el frente y 15mm. En las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. De espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 11 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 6 PERSONAS |  |  |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. - Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno. - Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas. - Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. - Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante. - Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje. - Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., . Fijación al mueble a través de tornillos rosca. - Cajonera pedestal de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético. - Soporte para bandos divisores Soporte para bandos divisores en acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios 6.6mm de diámetro, y un exterior. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana. - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 12 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 4 PERSONAS |  |  |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. - Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. - Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno. - Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas. - Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. - Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante. - Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje. - Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., . Fijación al mueble a través de tornillos rosca. - Cajonera pedestal de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético. - Soporte para bandos divisores en acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios 6.6mm de diámetro, y un exterior. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana. - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 13 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 160x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. De espesor, con tratamiento anticorrosivo, terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Paneles Laterales confeccionada en metacrilato cortado a láser, con terminación fosca con 8mm. De espesor. Fijación a la armazón a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. De espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, cabeza chata, con tratamiento de cincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atención Repisa de atención Tapa en madera natural midiendo 2000x300mm con un espesor de 30mm. Fijado a la estructura - Cajonera rodante de cuatro cajones Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. E. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 14 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 460x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. De espesor, con tratamiento anticorrosivo, terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Panela Laterales confeccionada en metacrilato cortado a láser, con terminación fosca con 8mm. De espesor. Fijación a la armazón a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. De espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, cabeza chata, con tratamiento de cincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atención Repisa de atención Tapa en madera natural midiendo 2000x300mm con un espesor de 30mm. Fijado a la estructura. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 15 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 460x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos . Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. de espesor, con tratamiento anticorrosivo , terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde pvc con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. de espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, , con tratamiento de zincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 16 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 300x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Escritorio Recto, Formado por dos piezas de tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde pvc con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. Cuadro interno con orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas niveladoras de apoyo. - Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 17 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 5 |  |  |
| DIMENSIONES | 624x440x624 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior del escritorio recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, en los cuatro (04) lados. Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero, Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. La cajonera pedestal funcionará como estructura lateral para el sustento del escritorio. - Zocalo Confeccionado en base de aluminio, para evitar humedad. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 18 | MUEBLE TIPO ATRIL |  |  |
| DIMENSIONES | ALTURA MIN 130 CMS (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa será de acrílico de 10 mm de espesor con soporte al final para evitar que las hojas se caigan. - Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, fijado a través de tornillos para madera con puertas abatibles en las mismas características. - Repisa interna en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, se coloca al medio del atril el mismo de acuerdo a la posición que no perjudique el micrófono. - Panel frontal de acrílico para colocar logo en la parte frontal del atril. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 19 | MUEBLE CON REPISA ALTA |  |  |
| DIMENSIONES | 80 * 40 CM CON ALTURA DE 1,70M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. - Puertas inferiores en el mismo material. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en las puertas izquierdas, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos - Repisas internas bajo(1) superiores abiertas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo en aluminio.. Fijación al mueble a través de tornillos .Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 20 | MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION |  |  |
| DIMENSIONES | 140x130 CM DE ALTURA |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Paneles Panel superior de vidrio simple liso con un espesor de 75 mm, constituido por dos (02) molduras construidas con perfil moldeado en aleación de aluminio de alta resistencia a los impactos y alta durabilidad a la corrosión, fijados uno al otro a través de tornillo auto roscante con tratamiento de zincado. Siendo que la moldura externa recibe vidrio liso con un espesor de 4mm., envuelto por un perfil plástico de PVC y la moldura interna recibe en el lugar del vidrio un perfil de terminación en plástico de PVC. La fijación en la armazón a través de acople rápido confeccionado en chapa de acero soldados en la moldura. Para la fase de vidrio simple es usado un perfil de terminación en PVC en la moldura que no tiene vidrio. Paneles inferiores constituidos en chapa de MDF, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión de formaldehído, con alta resistencia a impactos y a la impermeabilidad, de 9mm. de espesor, cubiertas con tejido sintético que recibe grampas de fijación en la parte opuesta a la chapa de MDF. - Estructura Estructura en acero formada por perfiles fabricados en chapa de acero con espesor de 1.9mm., presentando alta resistencia a la torsión y flexión, con tratamiento anticorrosivo , terminación en tinta epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C y resistente a la prueba de niebla salina. Panel con 75mm. de profundidad, compuesto por perfiles fabricados en perfiladora, ofreciendo alta resistencia a la torsión y a la flexión, dotado de orificios en los perfiles laterales y travesaños, para el pasaje del cableado interno, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical y sistema de montaje de un panel al otro a través de perfil macho / hembra con llave de conexión en chapa de acero con espesor de 3mm. Sistema de fijación de las partes que componen la estructura a través de soldadura a arco con electrodos fusibles sobre protección gaseosa, proporcionándole a la misma una mejor estructuración. Fijación de las caras al panel a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. La parte superior recibe tapa de armazón en perfil de aluminio extrusado con alta resistencia a torsión y flexión y punteras plásticas inyectadas en ABS del mismo color que el panel. En la parte inferior de la estructura un zócalo en acero con fijación a través de acoples rápidos con pasaje interno del cableado. Patas de apoyo y nivelación al piso inyectadas en polietileno con regulación de la altura a través de tornillo de acero, con rosca milimétrica con hendidura superior para regulación de la altura interna de los cuadros. - Zócalo basculante Sistema de zócalo y basculante inferior y superior (al nivel de altura del escritorio), que permite más flexibilidad en el montaje, en la distribución y en el acceso al cableado, confeccionado en chapa de acero doblada, con tratamiento anticorrosivo , terminación de tinta epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250°C y resistente al la prueba de la neblina salina. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 21 | MESA RECTA TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 80x60 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 22 | MESA RECTA TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 120x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 23 | MESA RECTA TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 360x80 CM ALTURA 73-75 CM(VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de madera aglomerada MDP con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF. Perforacion lateral para encaje de caja de enchufes. - Estructuras Estructura de 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF en color negro. - Panel frontal Panel frontal, en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Chapa metálica para la unión entre la tapa y las patas, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. - Canaletas para cableados Canaleta para el alojamiento de los cables de electrificación, lógica y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. Electroducto para subida de cableado por la estructura, confeccionado en aluminio, con separador para cables eléctricos y datos, tapa con ranura y terminación en el color negro. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 24 | MESA RECTA TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 200x80 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 25 | MESON PARA CONSULTA |  |  |
| DIMENSIONES | 400x80 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en melanina base chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico en color negro, con un espesor de 18mm., con cinta de borde en material termoplástico, la estructura permitirá cubrir el mesón para no tener contacto al espacio interior del mismo. Patas niveladoras del piso con rosca. Unión entre la tapa y las patas estructurada por soporte metálico, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 26 | MESA DE REUNION TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 320x130 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de madera aglomerada con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., fabricado con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDF de 25mm., relleno interno por colmena de cartón trampeado y dos (02) chapas - Estructuras Pata del tipo panel madera aglomerada con 40mm. de espesor y borde de 2mm. compuesto por armazón y travesaño de refuerzo internas de MDF de 25mm., relleno interno por colmena de cartón trampeada y dos (02) chapas externas. - Panel frontal Panel frontal fabricado en madera aglomerada, , con espesor de 15mm. y revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado en la parte inferior con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con un espesor de 0,45mm. en el color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillo de acero fabricado para minifix - Canaletas de electrificación Canaleta tipo cama para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero con 0.9mm. de espesor, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 27 | MESA DE REUNION TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 180x80 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de mesa de reunión rectangular, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDP. Perforación lateral para encaje de caja de enchufes. - Estructuras Estructura de 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF en color negro. - Panel frontal Panel frontal, en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Chapa metálica para la unión entre la tapa y las patas, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. - Canaletas para cableados Canaleta para el alojamiento de los cables de electrificación, lógica y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. Electroducto para subida de cableado por la estructura, confeccionado en aluminio, con separador para cables eléctricos y datos, tapa con ranura y terminación en el color negro. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 28 | MESA DE REUNION TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 240cm x 100 CM ALTURA 73-75 CM(VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato recta para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Columna central en chapa de acero estampado, con pasaje para cableado en la parte externa de la columna, en formato largo y tapa inyectados en termoplástico, dotado de pasaje de cables en la región interna de la columna en chapa de acero, travesaño superior e inferior en chapa de acero. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo rectas, construido en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 29 | MESA DE REUNION TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 160x100 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapas superior de mesa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. - Estructuras Estructuras metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi. Estructuras laterales de acero, compuestas de una columna de chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo, construido en madera a de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 30 | MESA DE REUNION TIPO 5 |  |  |
| DIMENSIONES | 160x70 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapas superior de mesa recta, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos - Estructuras Estructuras metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi. Estructuras laterales de acero, compuestas de una columna de chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo, construido en madera a de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 31 | MESA DE REUNION TIPO 6 |  |  |
| DIMENSIONES | 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato circular para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura tipo disco, con travesaño de base de la tapa con fijación en cuatro (04) puntos equidistantes a 300mm entre sí, en formato de “X”, confeccionado en aluminio fundido con un espesor de 7,5mm., terminación en pintura epoxi , con fijación a la columna central a través de una varilla. Columna central terminación en acero o pintura epoxi . Base en formato de disco, espesor de 1,5mm., terminación en acero o pintura epoxi . - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa circular para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, con un diámetro de 116 mm. con dimensiones para el recorte de encaje en la tapa con un diámetro de 104 mm. Asa superior y tapa en aluminio inyectado y abertura de como mínimo 10 mm. para el pasaje de cables, abertura de la tapa tipo basculante, con tratamiento superficial fosfatizante y terminación con pintura epoxi. Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datosLa caja de energía deberá poseer dos tomas para energía regulada y dos espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 32 | MESA CIRCULAR TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato circular para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura tipo disco, con travesaño de base de la tapa con fijación en cuatro (04) puntos equidistantes a 300mm entre sí, en formato de “X”, confeccionado en aluminio fundido con un espesor de 7,5mm., terminación en pintura epoxi , con fijación a la columna central a través de una varilla. Columna central terminación en acero o pintura epoxi . Base en formato de disco, espesor de 1,5mm., terminación en acero o pintura epoxi . - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa circular para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, con un diámetro de 116 mm. con dimensiones para el recorte de encaje en la tapa con un diámetro de 104 mm. Asa superior y tapa en aluminio inyectado y abertura de como mínimo 10 mm. para el pasaje de cables, abertura de la tapa tipo basculante, con tratamiento superficial fosfatizante y terminación con pintura epoxi. Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datosLa caja de energía deberá poseer dos tomas para energía regulada y dos espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |  |  |
| ITEM 33 | MESA CIRCULAR TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura plegable, Estructura con conjunto de ruedas que permite rebatir la tapa a 90°. Columnas constituidas por tubos de sección cuadrada en acero, extensiones estabilizadoras sección rectangular en acero. Terminación en las extremidades por punteras inyectadas en aluminio. Conjunto de ruedas de doble giro con Ø60 mm, inyectados en termoplástico de alta tecnología, con centros entre ellos, para la adecuada estabilidad de la estructura. Barra estructural fabricada en acero carbono. El soporte para la tapa es fabricado en tubo con sección rectangular 30 x 50 con espesor de 1,90 mm. Mecanismo de traba está formado por una palanca mecánica compuesta por un brazo. Pintura con pre-tratamiento cerámico a base de zirconio, aplicación de tinta en polvo híbrida a base de resinas epoxi y poliéster. |  |  |
| ITEM 34 | MESA CIRCULAR TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación . Patas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión. |  |  |
| ITEM 35 | MESA DE CENTRO |  |  |
| DIMENSIONES | 106x60 CM ALTURA 36 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de centro Mesa de centro, con tapa superior en vidrio plano float con esquinas en lapidación boleada, incoloro, transparente, de 10mm de espesor y buena resistencia a los impactos a partir del proceso de templado. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos y tapa superior a través de tornillos . En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras. - Repiza inferior, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor |  |  |
| ITEM 36 | MESA DE ESQUINA |  |  |
| DIMENSIONES | 60x60 CM ALTURA 48 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de esquina Mesa de esquina, con tapa superior en vidrio plano float con esquinas en lapidación boleada, incoloro, transparente, de 10mm de espesor y buena resistencia a los impactos a partir del proceso de templado. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos y tapa superior a través de tornillos . En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras. - Repiza inferior, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor. |  |  |
| ITEM 37 | MESA CIRCULAR TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 70 CM DE DIAMETRO Y 90 CM DE ALTO (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación . Patas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión. |  |  |
| ITEM 38 | MESA INCLUYE BANCAS |  |  |
| DIMENSIONES | Longitud 0,80 m x ancho 0.90 m x alto 76 cm (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - MESA 18mm Tablero de madera aglomerada en color a elección, tipo M.D.F. (tablero de fibra de densidad media), de 18mm, Longitud 0,80 m x ancho 0.90 m x alto 76 cm Montado sobre estructuras del mismo material. - Incluye bancas tipo taburete de madera aglomerada de altura 40cms y dimensiones de 40*40cms. |  |  |
| ITEM 39 | MESA RECTA TIPO 5 |  |  |
| DIMENSIONES | Largo: 187 cm. Ancho: 75 – 80 cm. Altura mínima: 59 cm. Altura máxima: 83 cm (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Accesorios incluidos: Bandeja (opcional madera) portaobjetos, medidas aconsejables 153 cm longitud x 53 cm de anchura. Orificio facial incorporado en respaldo. Cojín con un orificio facial incorporado. |  |  |
| ITEM 40 | MESON TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 6,22x0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 41 | MESON TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 4,90x0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 42 | MESON TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,95x0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 43 | MESON TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,50X0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 44 | MESON TIPO 5 |  |  |
| DIMENSIONES | 3,70X0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |
| ITEM 45 | MESON TIPO 6 |  |  |
| DIMENSIONES | 4,00X0,90 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |
| ITEM 46 | ARMARIO TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 1,90X1,20 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |
| ITEM 47 | ARMARIO TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 4,80X0,75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. - Puertas y cajones en el mismo material. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en las puertas izquierdas, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo en aluminio.. Fijación al mueble a través de tornillos .Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |
| ITEM 48 | MESON TIPO 7 |  |  |
| DIMENSIONES | 1,18X0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puert+ - 0a izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos |  |  |
| ITEM 49 | ARMARIO TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,20X0,50 m (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |
| ITEM 50 | MESON TIPO 8 |  |  |
| DIMENSIONES | 1,40X0,40 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento de un lateral y el otro será de madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 51 | MESON TIPO 9 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,65X0,50 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior y tapa de meson recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas según diseño, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Puertas, de vidrio templado de 6 mm según diseño. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 52 | MESON TIPO 10 |  |  |
| DIMENSIONES | 6,22x0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |
| ITEM 53 | MESON TIPO 11 |  |  |
| DIMENSIONES | 4,90x0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |
| ITEM 54 | MESON TIPO 12 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,95x0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |
| ITEM 55 | MESON TIPO 13 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,50X0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |
| ITEM 56 | MESON TIPO 14 |  |  |
| DIMENSIONES | 3,65X1,25 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |
| ITEM 57 | ARMARIO TIPO 4 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Debe adaptarse al diseño requerido |  |  |
| ITEM 58 | ARMARIO TIPO 5 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,20X0,40 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |
| ITEM 59 | ALACENA TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,80X0,40 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |
| ITEM 60 | ALACENA TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,40X2,09 M CON ANCHO DE 0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |
| ITEM 61 | ALACENA TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 1.30X0,40 CM CON ALTURA DE 0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |
| ITEM 62 | ALACENA TIPO 4 |  |  |
| DIMENSIONES | 2,05X0,35 CM CON UNA ALTURA DE 1,50 M ( CADA BALDA DE 0.50 CM) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (3), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |
| ITEM 63 | ARMARIO TIPO 6 |  |  |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 64 | ARMARIO TIPO 7 |  |  |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas (8) en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con cerradura cilíndrica frontal y llave para la puerta con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso no sea retirada y minimizar los choques accidentales al usuario. - Repisas internas como divisiones horizontales y verticales, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 65 | CREDENZA TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario y cuerpo. Tapa superior, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas Puertas en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisa Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 66 | PERCHERO EMPOTRADO (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| DIMENSIONES | 2,03X0,17 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Perchero de madera natural tratada con barniz y 12 ganchos metálicos fijación a la base a través de tornillos |  |  |
| ITEM 67 | CREDENZA TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES | 200x50 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Armario bajo con cuatro (04) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante. - Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, , con padrón de teñido en el color madera oscuro, con un espesor de 30mm., con cinta de borde perfil de aluminio de 21mm. de ancho con terminación en acero inoxidable , y terminación en barniz de poliuretano . - Estante con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., fondo y base de 18mm., todos confeccionados en MDP, con revestimiento melamínico , y con cinta de borde de material termoplástico del mismo padrón. - Puertas de 18mm. de espesor, confeccionadas en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con terminación en lámina natural de madera en ambas fases, con padrón de teñido en el color madera oscuro, con bisagra tipo caneco, sin resorte, confeccionada en acero de alta resistencia, con sistema de alojamiento interno en la madera para una mejor terminación del mueble y para generar mayor espacio interno en el mismo, terminación niquelada, y sistema de abertura por toque, sistema “Tipo On”, sin jaladores. |  |  |
| ITEM 68 | ARMARIO TIPO 8 |  |  |
| DIMENSIONES | 0,80X0,50 M CON ALTURA DE 2,10 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| ITEM 69 | CREDENZA TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES | 0,80X0,50 CON ALTURA DE 0,73 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |  |  |
| Color. |  |  |  |
| A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises y cafes. |  |  |  |
| CERTIFICACIONES PROPONENTE |  |  |  |
| El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina. |  |  |  |
| EXPERIENCIA PROPONENTE |  |  |  |
| 3 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 50 estaciones de trabajo o escritorios o mesas de recepción o módulos de trabajo o credenzas o armarios, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido. |  |  |  |
| PROPUESTA EN DIGITAL |  |  |  |
| Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable. |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo. |  |  |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 2: PROVISION E INSTALACION DE SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1 | SOFA DE 1 ASIENTO |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de un (01) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asiento con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |  |  |
| ITEM 2 | SOFA DE 2 ASIENTOS |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de dos (02) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |  |  |
| ITEM 3 | SOFA DE 3 ASIENTOS |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de tres (03) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |  |  |
| ITEM 4 | SILLA GIRATORIA TIPO 1 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asiento, Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar alto y con apoyo de cabeza integrado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Mecanismo de reclinación excéntrico con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo). - Base giratoria inyectada en aluminio con cinco (05) astas equidistantes a 72º y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro con 50mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. |  |  |
| ITEM 5 | SILLA GIRATORIA TIPO 2 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asiento, Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar medio, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Mecanismo de reclinación con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura. - Base giratoria inyectada en aluminio con cinco (05) astas equidistantes y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro con 50mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. |  |  |
| ITEM 6 | SILLA FIJA TIPO 1 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asientos, Sistema de tapizado confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de espesor mínimo de 15mm., con sistema de unión de respaldo con asiento a través de lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Brazos estructurales fijos, interconectados asiento / respaldo, sin regulación de altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulado para facilitar reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y al respaldo a través de tornillos métricos. - Estructura metálica trapezoidal tipo balancín, en tubo de acero. Con tratamiento anticorrosivo y terminación cromada, con Patas deslizantes inyectadas en polietileno. |  |  |
| ITEM 7 | SILLA GIRATORIA TIPO 3 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminación del mecanismo de regulación del respaldo inyectado en el mismo material, siendo un 100% reciclable, revestido con tejido tipo tela y apoyo lumbar fijo, inyectado en espuma de poliuretano semi rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento a través de estructura metálica inyectada en aluminio estructural con terminación pulida. Sistema de regulación de la altura del respaldo a través de molinete deslizante en aluminio con regulación de altura de seis (06) posiciones predefinidas. - Asiento con concha inyectada en nylon, de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40, pegada sobre la concha, con borde frontal ligeramente curvado para que no obstruya la circulación sanguínea. - Revestimiento en tejido sintético un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de profundidad del asiento deslizante con traba en cinco (05) posiciones. - Apoyo de cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminación y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% de poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de altura del apoyo de la cabeza a través de sistema molinete deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionando al usuario mayor confort. - Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y antiferruginoso y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Sistema de regulación de la presión del resorte del sistema de reclinación a través de manija integrada a la manija de regulación de altura neumática del asiento, inyectada en polipropileno y palanca individual para regulación y fijación de la inclinación del respaldo inyectado en polipropileno siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión tipo cono Morse (ángulo de 1º 2’26”) entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo) según DIN 4550. - Base giratoria inyectada en aluminio ADC-12 con cinco (05) astas equidistantes a 72º y radio de 325mm y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro, con 64mm de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano, y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Apoya brazos con sistema de fijación al asiento y sistema de regulación lateral a través de estructura inyectada en aluminio , con cuerpo y apoya brazos inyectados en termoplásticos de alta resistencia estructural y a la abrasión. Sistema de regulación de la altura de los brazos deslizante a través de botón frontal con cuatro (04) posiciones predefinidas, regulación de la profundidad de los apoyabrazos con sistema deslizante con cuatro (04) posiciones predefinidas, regulación de profundidad de los apoyabrazos deslizante con cuatro (04) posiciones predefinidas y regulación angular de los apoyabrazos. |  |  |
| ITEM 8 | SILLA GIRATORIA TIPO 4 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable. d) Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo. Vástago central presurizado, que propicia en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en aluminio . - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. - Apoyo para la cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminaciones y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de altura del apoyacabezas a través de sistema de catraca deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionándole al usuario mayor confort. Apoyo compuesto por dos astas inyectadas en el mismo material teniendo la finalidad de ser utilizada como porta saco o abrigos o como un apoyo para perchas. |  |  |
| ITEM 9 | SILLA GIRATORIA TIPO 5 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable. - Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo. Vástago central presurizado, que propicia en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en Nylon. e) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |
| ITEM 10 | SILLA FIJA TIPO 2 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla Fija Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión de respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Estructura metálica, de tipo balancín, con laterales en tubo de acero SAE 1020 25,4 x 2,25mm unido por soldadura a la chapa de acero SAE 1.1/2’x1/8’x120mm. Traba posterior a través de tubo de acero SAE 1020 12,7 x 1,5mm y frontal a través de tubo de acero SAE 25,4 x 2,25mm con terminación en terminación cromada. Patas . - Apoya brazos - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. - Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |
| ITEM 11 | SILLA FIJA TIPO 3 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | SILLA FIJA EJECUTIVA PARA DIRECTORES RESPALDO LLENO CON APOYO DE BRAZO Y ESTRUCTURA DE ACERO TIPO BALANCIN - Respaldo medio y compuesto trasero, inyectados en polipropileno en color negro. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero, y estructura de unión del respaldo al asiento sin regulación de altura, confeccionada en lámina de acero, ambos con terminación en pintura epoxi . Espuma de poliuretano flexible de 50mm. de espesor, inyectada directamente sobre la concha interna de polipropileno. Revestimiento en tejido sintético. - Asiento inyectado en polipropileno , con espuma de poliuretano flexible de 55mm. De espesor, pegada sobre la concha interna de polipropileno inyectado, con borde frontal ligeramente curvada. Revestimiento en tejido sintético. - Estructura metálica, de tipo balancín, con laterales en tubo de acero. Unido por soldadura a una chapa de acero que sirve de sostén para el apoyabrazos integrado. Traba posterior a través de tubo de acero y frontal a través de tubo de acero con terminación en pintura epoxi . Patas . - Apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma interna en acero de espesor y fijado a la estructura a través de un tornillo. |  |  |
| ITEM 12 | SILLA GIRATORIA TIPO 6 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de reclinación de la silla con regulación de tensión por medio de resorte helicoidal y manija inyectada en polipropileno, fijada al asiento a través de chapa de acero estampada SAE 1020 y tuercas de garra estampadas en acero carbono galvanizado y tornillo M6. Cojinete inyectado en aluminio con encaje para el pistón de regulación de altura con sistema de cono Morse (1’26”). Regulaciones de altura de la silla en indefinidas posiciones y de reclinación en dos (02) posiciones comandadas por una única palanca, localizada abajo del asiento, a la derecha del usuario y producida en barra de acero redonda, con 8mm de diámetro y manija con empuñadura inyectada en polipropileno. Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado SAE 1020 con terminación en pintura epoxi negra. - Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación 1º26’ en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 80mm, confeccionado en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. - Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse. - Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero SAE 1020 conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero. - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. Consideraciones adicionales Entrega de un 3% de repuestos de la cantidad total de ruedas y apoya brazos del ítem 12, en la fecha establecida para la recepción de los bienes |  |  |
| ITEM 13 | SILLA GIRATORIA TIPO 7 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de regulación de la altura del asiento, con palanca de accionamiento en barra de acero redonda de 8mm de diámetro y manija de empuñadura inyectada en polipropileno. Conjunto fijado al asiento a través de tuerca de garra estampada en acero carbono galvanizado y tornillo M6, con placa base en acero con 3mm de espesor y terminación en pintura epoxi . - Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado ¼” x 3”, con terminación en pintura epoxi . - Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación 1º26’ en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 80mm, confeccionado en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. - Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse. Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero. - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. - Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |
| ITEM 14 | SILLA TIPO TANDEM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado . - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado . Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación con pintura epoxi . - Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo y con pintura epoxi , columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno . Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm. |  |  |
| ITEM 15 | SILLA FIJA TIPO 4 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. - Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos. |  |  |
| ITEM 16 | SILLA FIJA TIPO 5 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar en concha de polipropileno con carga de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti-rayos ultravioletas, montado al respaldo a través de encaje entre ambas piezas, y con capa inferior atornillada al asiento, inyectada en el mismo material, un 100% reciclable, encajado al soporte metálico de la estructura de la silla. - Asiento en concha de polipropileno con cargas de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti-rayos ultravioletas, montado al respaldo a través de encaje entre ambas piezas, y con capa inferior atornillada al asiento, inyectada en el mismo material, un 100% reciclable. - Estructura metálica en acero trefilado macizo tratamiento anticorrosivo y terminación por electrodeposición de cromo y níquel, con camada promedio de cinco (05) micrones. Travesaños estructurales en el mismo material y con la misma terminación, soldadas a la estructura a través de soldadura Mig. - Patas deslizantes polipropileno inyectado en los colores blanco y negro, con una función de unión de las sillas de montar, sin necesidad de tornillos. |  |  |
| ITEM 17 | SILLA FIJA TIPO 6 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla concebida para salas polivalentes y especialmente adecuada para su uso en salas de conferencias. - Funcionalidad: es fácilmente apilable y transportable. Con sistema de unión, numeración. Posibilidad de fijar el asiento. La característica fundamental de la silla es su sistema de asiento abatible automático. Este mecanismo, incorporado de serie en la silla, hace que el asiento, cuando no esté en uso, se encuentre permanentemente elevado. Con ello se consigue que el usuario siempre tenga paso libre entre las filas, con el consiguiente incremento de comodidad y de seguridad que ello supone. Gracias también a esta característica, se pueden llegar a incrementar el aforo de la sala hasta un 15% sin menoscabo de la comodidad y seguridad de uso. A voluntad del usuario, el asiento puede fijarse en su posición natural, de tal forma que la silla puede utilizarse para directorio, salas de reunión. - Asiento y respaldo independientes, con lo que se consigue que el apoyo de la espalda sea óptimo. - Asiento abatible de plegado automático que permite incrementar el aforo hasta un 15%. - Seguridad: su sistema de plegado del asiento automático permite un paso más amplio entre filas. - Reacción al fuego: deberá evitar la propagación de la llama y evitar la emisión de gases tóxicos. |  |  |
| ITEM 18 | BANCA DE MADERA TIPO 1 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |  |  |
| ITEM 19 | BANCA DE MADERA TIPO 2 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |  |  |
| ITEM 20 | BANCA DE MADERA TIPO 3 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |  |  |
| ITEM 21 | SOFA DE CUATRO CUERPOS |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá en L con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. - Tapa de mesa de apoyo en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. |  |  |
| ITEM 22 | TABURETE ALTO |  |  |
| DIMENSIONES | Dimensiones Diámetro de asiento : 360 ª 400 mm Altura inicial del asiento : 650 a 750mm |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El asiento deberá ser elaborado en fibra de vidrio. la estructura vertical deberá ser elaborada en tubo cuadrado o circular de acero el cual ira soldado a la base del asiento y a la cruceta que ira ubicada en el interior del aro que esta ubicado en la parte baja del taburete la cruceta será elaborada en tubo de acero de en la parte superior del tubo central todas partes metálicas acero inoxidable serán fosfatizado y pintado con pintura anticorrosiva , esmaltado al horno a prueba de golpes, o cromado. la soldadura de las uniones metálicas se utilizara tecnología superior para el caso de uniones entre superficies de acero inoxidable y asiento madera, pernos de sujeción el cual permitirá una mejor unión y un buen acabado. |  |  |
| Color. |  |  |  |
| A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises y cafes. |  |  |  |
| CERTIFICACIONES PROPONENTE |  |  |  |
| El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina. |  |  |  |
| EXPERIENCIA PROPONENTE |  |  |  |
| 3 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 80 sillas de oficina o sillones o sofás, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido. |  |  |  |
| PROPUESTA EN DIGITAL |  |  |  |
| Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable. |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo. |  |  |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 3 : PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1 | BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO |  |  |
| DIMENSIONES | Se tiene los siguientes rangos de dimensiones: Ancho:55-58 cms (distancia entre brazos) Largo: 55-60 cms (largo asiento) Alto: 87-91 cms (alto) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| Condiciones generales | Espuma de poliuretano: Densidad del asiento: 60-70 kg/m3. Densidad del respaldo:50-60 kg/m3 Propiedades acústicas: coeficiente de reducción acústica NRC = 0.75, a la conclusión de la instalación de las butacas deberá realizar la respectiva medición y verificación del citado índice in situ en presencia del coordinador Resistencia al fuego es decir de características ignifugas Base regulable para posibles fallas en nivel del piso – fijación y crecimiento. Debe incluir el etiquetado de filas y números de butaca con placas de metal o tapiz o madera, no pintado. Presentar una muestra física del producto a ofrecer de manera conjunta a su propuesta (indispensable) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Butaca plegable de retorno automático. - Las colchonetas de asiento y respaldo con diseño ergonómico El asiento está formado por una pieza única de espuma de poliuretano recubre completamente una estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, y los correspondientes ejes para el movimiento de giro o similar. El material de tapiz debe ser cuero - Asiento y respaldo El bloque está tapizado con una funda intercambiable con de cremallera. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, debe existir material de características ignifugas a objeto de garantizar la retardación del fuego y propagación de la llama. Debe estar alineado, resistencia y durabilidad El tapiz a colocarse deberá ser de tipo cuero natural o de pvc ( composición poliéster y pvc) Debe tener la aplicación de un retardante de fuego o ser de tipo foamizado ignifugo - Asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior del asiento. Garantizando que el sistema integral amortigua el cierre del asiento haciéndolo totalmente silencioso .Amortiguación anti golpes y anti ruidos - Estructura el conjunto de asiento y respaldo debe estar soportado por dos paneles laterales unidos por un puente central de acero. Los laterales deben estar completamente tapizados y deben acabar en un zócalo en chapa de acero mediante el cual se fija la butaca al suelo gracias a un. pintura acabado electrostático (espesor 60-85 micras) sistema de tacos metálicos de expansión que quedan ocultos en su interior o similar - La cantidad y dimensiones debe ser proporcional a lo referido en el plano técnico y deberán prever en sus costos los trabajos civiles necesarios para la correcta instalación del ítem A la conclusión del servicio el adjudicado deberá presentar una certificación al producto acabado UNE O ISO. Muestra física presentar la misma para la verificación y además presentar la ficha técnica que cumpla con los objetivos de absorción de sonido. |  |  |
| ITEM 2 | MESA DE TRABAJO REPLEGABLE |  |  |
| DIMENSIONES | (45-50) x (35-40) CM. (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sistema de plegado - Debe ser sólida y estable - Debe tener una columna central de aluminio para que sirva de soporte estructural. Esta columna debe tener las guías y estructuras necesarias para el funcionamiento de libre desplazamiento. - Debe ser de fácil e instantánea apertura (sensible al movimiento) - Debe tener características de resistencia al fuego o ignifugas - Debe ser antipánico y antibandalica - El sistema de plegado debe ser instantáneo y garantizar su rápido plegado ante la necesidad de una evacuación. - Esta columna debe tener una inclinación leve conforme la butaca delantera si interferir su colocación y tampoco afectar el espacio de circulación - Todo el diseño debe ser ergonómico - Mesa de trabajo replegable - Tablero de madera contrachapada de 15mm de espesor - Sólida y resistente - Debe ser individual con uso independiente - Con acabados de pvc curvilíneos en todos los bordes - Sistema de fijación - La estructura o columna de aluminio debe estar sujeta al piso mediante un perfil o pletina metálica o de aluminio incorporada al borde inferior. - Anclado a la losa mediante tres pernos de fijación - Debe garantizarse la rigidez y solides de la fijación para cuyo fin se realizarán pruebas que garanticen la misma. - Instalaciones y equipos electroacústicos - Dentro de la columna metálica deberá preverse el espacio suficiente para las instalaciones y conexiones eléctrica 220v, internet, telefonía, etc. - Debe incluir dentro del costo de la mesa las respectivas conexiones dentro de la columna y su funcionamiento - La mesa debe tener un espacio necesario sin que este perjudique el área de trabajo, para incorporar una caja pequeña que comprenda en su interior las conexiones y equipos electrónicos necesarios para el funcionamiento de micrófono, traducción y pantallas touch. Esta caja o cajetín debe ser de aluminio, solida resistente y su acabado debe ser tal que no dañe la estética de la mesa de trabajo ni tampoco su área y sistema de desplazamiento (función independiente). Debe estar anclado o sujeto a la columna estructural - Las conexiones deben garantizar su adaptación a un micrófono, pantalla touch, sistema de traducción, energía eléctrica, etc. Debe incluir la Provisión de micrófonos y pantalla de traducción para todas las mesas plegables ( primera fila) |  |  |
| COLOR. |  |  |  |
| A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises y cafes. |  |  |  |
| CERTIFICACIONES PROPONENTE |  |  |  |
| El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina. |  |  |  |
| EXPERIENCIA PROPONENTE |  |  |  |
| 3 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 100 butacas, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido. |  |  |  |
| PROPUESTA EN DIGITAL |  |  |  |
| Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable. |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo. |  |  |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 4 : PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MÓVILES

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 1 |  |  |
| DIMENSIONES - CANT. METROS LINEALES DE DOC. | 1,00x0,75 X2,50 M 12 ml por cada pieza (tomar en cuenta que esta cantidad es por las 2 caras) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el des alineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de un asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricadas en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. Condiciones adicionales - Separadores de documentación en el archivo central por cada fila de archiveros, en las caras a los pasillos de circulación - Etiquetado de las filas y números de los módulos - Paletas desplegables en todos los vagones de los archivos |  |  |
| ITEM 2 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 2 |  |  |
| DIMENSIONES - CANT. METROS LINEALES DE DOC. | ALTURA EXTERNA DE 2,10 M 10 ml por cada pieza (tomar en cuenta que esta cantidad es por las 2 caras) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el desalineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. Condiciones adicionales - Etiquetado de las filas y números de los módulos - Paletas desplegables en todos los vagones de los archivos |  |  |
| ITEM 3 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 3 |  |  |
| DIMENSIONES - CANT. METROS LINEALES DE DOC. | 1,00x0,75 Y ALTURA 2,10 M 10 ml por cada pieza (tomar en cuenta que esta cantidad es por las 2 caras) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil deberá tener una estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Con un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversas dobras formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior será fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir cono apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - El cerramiento interno será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con cantos redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el des alineamiento del módulo durante su movimiento, ligada al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee una polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y serán fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las finalizaciones o partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos con un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. - SISTEMA DE INGRESO ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO PARA ARCHIVO DESLIZANTE El modo de identificación del empleado: - Sólo digital. - Digital Plus de usuario Contraseña. - Sólo Usuario Contraseña. La capacidad de almacenamiento de hasta 480 códigos digital. Comunicación: Via Collector CodPen (tipo cartucho de unidad flash USB), con una capacidad de almacenamiento de hasta 100,00 registros y se puede ampliar a un máximo de 300.000. Dispensa con la apertura de la noche para recoger la información. - A través de TCP / IP 10Mb Base T, opcional 10 / 100Mb T. Base - Reloj capaz de almacenar hasta 100.000 registros de las pulsaciones, sosteniendo el punto de los registros y el acceso de hasta 100 años. - Número de empleados: 1900. - Trabajar fuera de línea, lo que garantiza la fiabilidad del sistema y no esclavizar a la computadora. - Capaz de trabajar fuera de línea con hasta 1024 líneas del parte de horas con un máximo de 10 horas al día. - Graba hasta 4096 el acceso latidos por día. - Sensor óptico con resolución de escaneo biométrico de 500 DPI y EER <0,1%. - Gestión completa de la memoria del sistema a través de software, lo que indica el día estimado para la colección. - Usted puede elegir el control de activación o puerta de la unidad de sirena, y usted puede registrar hasta 50 horas de sirena de un día. - Cuenta con un calendario perpetuo que sigue funcionando incluso sin electricidad durante más de un año. - 20 filas y 2 columnas con iluminación serie alfanumérica de cristal líquido. - Teclado de teléfono estándar con 16 teclas, 4 para las funciones del menú. - Incluye un módulo CodPen para las versiones con la comunicación a través del colector. Elimina la necesidad de dos de CodPen para el equipo ya que los relojes tienen memoria interna, lo que garantiza datos más fiables y practicidad en el momento de hacer la colección. Condiciones adicionales - Debe existir un Control mediante sistema de biométrico o similar y módulos deslizantes electrónicos - Etiquetado de las filas y números de los módulos |  |  |
| COLOR. |  |  |  |
| A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises. |  |  |  |
| CERTIFICACIONES PROPONENTE |  |  |  |
| El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina. |  |  |  |
| EXPERIENCIA PROPONENTE |  |  |  |
| 2 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 60 archivos móviles o compactos, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido. |  |  |  |
| PROPUESTA EN DIGITAL |  |  |  |
| Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable. |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo. |  |  |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE N° 1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 2: PROVISION E INSTALACION SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 4: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LOTE N° 1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LOTE 2: PROVISION E INSTALACION SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LOTE 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LOTE 4: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO

EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”

| Nª | COMPONENTE |
| --- | --- |
| Lote 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |
| Lote 2 | PROVISION E INSTALACION DE SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |
| Lote 3 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO |
| Lote 4 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES |

LOTE 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES ( SUJETOS A EVALUACION)

| LOTE 1: PROVISION E INSTALACION MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Ítem | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | ESTACION DE TRABAJO TIPO 1 | PZA | 1 |
| 2 | ESTACION DE TRABAJO TIPO 2 | PZA | 4 |
| 3 | ESCRITORIO EN L TIPO 1 | PZA | 10 |
| 4 | ESCRITORIO EN L TIPO 2 | PZA | 40 |
| 5 | ESCRITORIO EN L TIPO 3 | PZA | 2 |
| 6 | ESCRITORIO EN L TIPO 4 | PZA | 483 |
| 7 | ESCRITORIO RECTO TIPO 1 | PZA | 10 |
| 8 | ESCRITORIO RECTO TIPO 2 | PZA | 11 |
| 9 | ESCRITORIO RECTO TIPO 3 | PZA | 23 |
| 10 | ESCRITORIO RECTO TIPO 4 | PZA | 6 |
| 11 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 6 PERSONAS | PZA | 1 |
| 12 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 4 PERSONAS | PZA | 1 |
| 13 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 1 | PZA | 1 |
| 14 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 2 | PZA | 1 |
| 15 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 3 | PZA | 10 |
| 16 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 4 | PZA | 1 |
| 17 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 5 | PZA | 1 |
| 18 | MUEBLE TIPO ATRIL | PZA | 2 |
| 19 | MUEBLE CON REPISA ALTA | PZA | 1 |
| 20 | MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION | PZA | 460 |
| 21 | MESA RECTA TIPO 1 | PZA | 5 |
| 22 | MESA RECTA TIPO 2 | PZA | 4 |
| 23 | MESA RECTA TIPO 3 | PZA | 1 |
| 24 | MESA RECTA TIPO 4 | PZA | 1 |
| 25 | MESON PARA CONSULTA | PZA | 1 |
| 26 | MESA DE REUNION TIPO 1 | PZA | 2 |
| 27 | MESA DE REUNION TIPO 2 | PZA | 16 |
| 28 | MESA DE REUNION TIPO 3 | PZA | 20 |
| 29 | MESA DE REUNION TIPO 4 | PZA | 8 |
| 30 | MESA DE REUNION TIPO 5 | PZA | 10 |
| 31 | MESA DE REUNION TIPO 6 | PZA | 1 |
| 32 | MESA CIRCULAR TIPO 1 | PZA | 4 |
| 33 | MESA CIRCULAR TIPO 2 | PZA | 16 |
| 34 | MESA CIRCULAR TIPO 3 | PZA | 10 |
| 35 | MESA DE CENTRO | PZA | 18 |
| 36 | MESA DE ESQUINA | PZA | 30 |
| 37 | MESA CIRCULAR TIPO 4 | PZA | 11 |
| 38 | MESA INCLUYE BANCAS | PZA | 4 |
| 39 | MESA RECTA TIPO 5 | PZA | 1 |
| 40 | MESON TIPO 1 | PZA | 1 |
| 41 | MESON TIPO 2 | PZA | 1 |
| 42 | MESON TIPO 3 | PZA | 1 |
| 43 | MESON TIPO 4 | PZA | 2 |
| 44 | MESON TIPO 5 | PZA | 1 |
| 45 | MESON TIPO 6 | PZA | 1 |
| 46 | ARMARIO TIPO 1 | PZA | 10 |
| 47 | ARMARIO TIPO 2 | PZA | 10 |
| 48 | MESON TIPO 7 | PZA | 10 |
| 49 | ARMARIO TIPO 3 | PZA | 1 |
| 50 | MESON TIPO 8 | PZA | 2 |
| 51 | MESON TIPO 9 | PZA | 10 |
| 52 | MESON TIPO 10 | PZA | 1 |
| 53 | MESON TIPO 11 | PZA | 1 |
| 54 | MESON TIPO 12 | PZA | 1 |
| 55 | MESON TIPO 13 | PZA | 2 |
| 56 | MESON TIPO 14 | PZA | 1 |
| 57 | ARMARIO TIPO 4 | M2 | 257,4 |
| 58 | ARMARIO TIPO 5 | PZA | 1 |
| 59 | ALACENA TIPO 1 | PZA | 1 |
| 60 | ALACENA TIPO 2 | PZA | 2 |
| 61 | ALACENA TIPO 3 | PZA | 20 |
| 62 | ALACENA TIPO 4 | PZA | 10 |
| 63 | ARMARIO TIPO 6 | PZA | 166 |
| 64 | ARMARIO TIPO 7 | PZA | 102 |
| 65 | CREDENZA TIPO 1 | PZA | 416 |
| 66 | PERCHERO EMPOTRADO | PZA | 20 |
| 67 | CREDENZA TIPO 2 | PZA | 2 |
| 68 | ARMARIO TIPO 8 | PZA | 50 |
| 69 | CREDENZA TIPO 3 | PZA | 1 |

| ITEM 1.- | ESTACION DE TRABAJO TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | DE 200x100 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores Tapa de la mesa recta confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con un espesor de 30mm. Con cinta de borde en lámina del mismo acabado de la tapa y terminación en barniz de poliuretano. - Estructuras Pata tipo panel confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico, con un espesor de 56mm., con cinta de borde en material termoplástico, y perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable, y terminación en barniz de poliuretano, patas niveladoras del piso. Unión, entre la tapa y las patas, con soporte metálico. - Panel Frontal Panel frontal en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico, con un espesor de 25mm. Y con cinta de borde en material termoplástico. - Canaletas para organizar la subida de cableado al escritorio Canaletas de electrificación horizontal debajo de la tapa, y vertical con tapa en la parte interna de la pata, confeccionadas en chapa de acero y tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de datos, que mide 11 x 26 cm. Aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm para los cables, tapa con bisagras tipo, con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura epoxi. Tres tomas de corriente con entrada de cables en el borde de la caja Incluye las placas de energía eléctrica ARMARIOS BAJOS ESTRUCTURAL Armario bajo estructural Armario bajo para CPU y periféricos, con nichos abiertos y una (01) puerta corrediza, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable. Puerta corrediza de 18mm., confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado. Puerta corrediza con sistema de deslizamiento a través de poleas y rieles. Estantes, divisores de los nichos, fondo y base con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., todos confeccionados en MDP, con revestimiento melamínico Tapa del armario, confeccionado en chapa de madera aglomerada MDP, laminado, con un espesor de 30mm. Con cinta de borde recta, y terminación en barniz de poliuretano, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable. Armario bajo lateral Armario bajo con dos (02) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante y tres (03) cajones, siendo una (01) para carpetas colgantes. Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado, con un espesor de 30mm. con cinta de borde recta, terminación en barniz de poliuretano, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable. Estantes, fondo y base con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., todos confeccionados en MDP. Puertas de 18mm., confeccionadas en chapa de madera aglomerada MDP laminado, con cinta de borde de la tapa y terminación en barniz de poliuretano. Bisagras, confeccionadas en acero de alta resistencia y sistema de abertura por toque sin jaladores. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 2.- | ESTACION DE TRABAJO TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 200x100 CM CON ALTURA DE 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores Tapa de mesa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. Tapa superior de armario en el mismo material con perforación para caja de enchufes. - Estructuras Estructura para tapas de trabajo con vigas horizontales y verticales del haz superior de sección cuadrada en acero tubular, corte a 45º, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras de unión a través de tornillos y tuercas métricas de montaje. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico con buena resistencia mecánica a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca métrica y cuerpo inyectado en polipropileno. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. ARMARIOS BAJOS ESTRUCTURAL - Tapa de armarios y cajonera Tapa de armarios y cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cuerpo de armario, divisiones y repisas Cuerpo de armario y cajonera, divisiones y repisas en madera aglomerada de, con 18mm de espesor, y 15mm de fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Armario Estructural con repisas y divisiones sin puertas con profundidad para permitir el pasaje del cableado de los equipamientos que puedan ser instalados en el armario. Sistema de montaje a través de conjunto miniéis, compuesto de tornillo y tambor, y tapa inyectada en material termoplástico. - Puertas de armario Puertas en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. - Patas De formato octogonal, tornillo ranurado en la punta para un ajuste fácil, moldeado de polietileno de alta resistencia al impacto y a la abrasión. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 3.- | ESCRITORIO EN L TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 240x240 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para miniéis con rosca, y tambor miniéis. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de dos cajones y un filero - Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. - Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica. - Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. - Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. - Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 4.- | ESCRITORIO EN L TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 210x260 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para miniéis con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de Cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. - Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 5.- | ESCRITORIO EN L TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 180x240 CM ALTURA 73 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de Cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Conjunto de herraje con dos chapas de acero conformado en formato “L”, con agujeros para la fijación en la tapa y agujeros para la fijación en la lateral de un armario, proporcionando así la unión entre tapas y armarios. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular. Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 6.- | ESCRITORIO EN L TIPO 4 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x140 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 7.- | ESCRITORIO RECTO TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 8.- | ESCRITORIO RECTO TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 120x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. De espesor en el frente y 15mm. En las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. De espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 9.- | ESCRITORIO RECTO TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo, y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. De espesor en el frente y 15mm. En las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |
| ITEM 10 | ESCRITORIO RECTO TIPO 4 |
| DIMENSIONES | 160x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo y terminación en pintura epoxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. De espesor en el frente y 15mm. En las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. De espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 11 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 6 PERSONAS |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. - Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno. - Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas. - Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. - Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante. - Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje. - Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., . Fijación al mueble a través de tornillos rosca. - Cajonera pedestal de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético. - Soporte para bandos divisores Soporte para bandos divisores en acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios 6.6mm de diámetro, y un exterior. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana. - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 12 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 4 PERSONAS |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. - Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. - Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno. - Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas. - Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. - Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante. - Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje. - Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., . Fijación al mueble a través de tornillos rosca. - Cajonera pedestal de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, Fijación al mueble a través de tornillos. - Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético. - Soporte para bandos divisores en acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios 6.6mm de diámetro, y un exterior. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana. - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 13 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 160x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. De espesor, con tratamiento anticorrosivo, terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Paneles Laterales confeccionada en metacrilato cortado a láser, con terminación fosca con 8mm. De espesor. Fijación a la armazón a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. De espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, cabeza chata, con tratamiento de cincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atención Repisa de atención Tapa en madera natural midiendo 2000x300mm con un espesor de 30mm. Fijado a la estructura - Cajonera rodante de cuatro cajones Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. E. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos. - Porta CPU de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 14 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 460x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. De espesor, con tratamiento anticorrosivo, terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Panela Laterales confeccionada en metacrilato cortado a láser, con terminación fosca con 8mm. De espesor. Fijación a la armazón a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. De espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, cabeza chata, con tratamiento de cincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atención Repisa de atención Tapa en madera natural midiendo 2000x300mm con un espesor de 30mm. Fijado a la estructura. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 15 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 460x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos . Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. de espesor, con tratamiento anticorrosivo , terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde pvc con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. de espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, , con tratamiento de zincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 16 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 4 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 300x90 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Escritorio Recto, Formado por dos piezas de tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde pvc con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. Cuadro interno con orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas niveladoras de apoyo. - Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 17 | MUEBLE DE RECEPCION TIPO 5 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 624x440x624 CM ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior del escritorio recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, en los cuatro (04) lados. Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero, Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. La cajonera pedestal funcionará como estructura lateral para el sustento del escritorio. - Zocalo Confeccionado en base de aluminio, para evitar humedad. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 18 | MUEBLE TIPO ATRIL |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | ALTURA MIN 130 CMS (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa será de acrílico de 10 mm de espesor con soporte al final para evitar que las hojas se caigan. - Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, fijado a través de tornillos para madera con puertas abatibles en las mismas características. - Repisa interna en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, se coloca al medio del atril el mismo de acuerdo a la posición que no perjudique el micrófono. - Panel frontal de acrílico para colocar logo en la parte frontal del atril. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |
| ITEM 19 | MUEBLE CON REPISA ALTA |
| DIMENSIONES | 80 * 40 CM CON ALTURA DE 1,70M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. - Puertas inferiores en el mismo material. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en las puertas izquierdas, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos - Repisas internas bajo(1) superiores abiertas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo en aluminio.. Fijación al mueble a través de tornillos .Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 20 | MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x130 CM DE ALTURA |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Paneles Panel superior de vidrio simple liso con un espesor de 75 mm, constituido por dos (02) molduras construidas con perfil moldeado en aleación de aluminio de alta resistencia a los impactos y alta durabilidad a la corrosión, fijados uno al otro a través de tornillo auto roscante con tratamiento de zincado. Siendo que la moldura externa recibe vidrio liso con un espesor de 4mm., envuelto por un perfil plástico de PVC y la moldura interna recibe en el lugar del vidrio un perfil de terminación en plástico de PVC. La fijación en la armazón a través de acople rápido confeccionado en chapa de acero soldados en la moldura. Para la fase de vidrio simple es usado un perfil de terminación en PVC en la moldura que no tiene vidrio. Paneles inferiores constituidos en chapa de MDF, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión de formaldehído, con alta resistencia a impactos y a la impermeabilidad, de 9mm. de espesor, cubiertas con tejido sintético que recibe grampas de fijación en la parte opuesta a la chapa de MDF. - Estructura Estructura en acero formada por perfiles fabricados en chapa de acero con espesor de 1.9mm., presentando alta resistencia a la torsión y flexión, con tratamiento anticorrosivo , terminación en tinta epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C y resistente a la prueba de niebla salina. Panel con 75mm. de profundidad, compuesto por perfiles fabricados en perfiladora, ofreciendo alta resistencia a la torsión y a la flexión, dotado de orificios en los perfiles laterales y travesaños, para el pasaje del cableado interno, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical y sistema de montaje de un panel al otro a través de perfil macho / hembra con llave de conexión en chapa de acero con espesor de 3mm. Sistema de fijación de las partes que componen la estructura a través de soldadura a arco con electrodos fusibles sobre protección gaseosa, proporcionándole a la misma una mejor estructuración. Fijación de las caras al panel a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. La parte superior recibe tapa de armazón en perfil de aluminio extrusado con alta resistencia a torsión y flexión y punteras plásticas inyectadas en ABS del mismo color que el panel. En la parte inferior de la estructura un zócalo en acero con fijación a través de acoples rápidos con pasaje interno del cableado. Patas de apoyo y nivelación al piso inyectadas en polietileno con regulación de la altura a través de tornillo de acero, con rosca milimétrica con hendidura superior para regulación de la altura interna de los cuadros. - Zócalo basculante Sistema de zócalo y basculante inferior y superior (al nivel de altura del escritorio), que permite más flexibilidad en el montaje, en la distribución y en el acceso al cableado, confeccionado en chapa de acero doblada, con tratamiento anticorrosivo , terminación de tinta epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250°C y resistente al la prueba de la neblina salina. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 21 | MESA RECTA TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x60 CM ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 22 | MESA RECTA TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 120x60 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 23 | MESA RECTA TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 360x80 CM ALTURA 73-75 CM(VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de madera aglomerada MDP con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF. Perforacion lateral para encaje de caja de enchufes. - Estructuras Estructura de 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF en color negro. - Panel frontal Panel frontal, en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Chapa metálica para la unión entre la tapa y las patas, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. - Canaletas para cableados Canaleta para el alojamiento de los cables de electrificación, lógica y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. Electroducto para subida de cableado por la estructura, confeccionado en aluminio, con separador para cables eléctricos y datos, tapa con ranura y terminación en el color negro. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 24 | MESA RECTA TIPO 4 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 200x80 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 25 | MESON PARA CONSULTA |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 400x80 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en melanina base chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico en color negro, con un espesor de 18mm., con cinta de borde en material termoplástico, la estructura permitirá cubrir el mesón para no tener contacto al espacio interior del mismo. Patas niveladoras del piso con rosca. Unión entre la tapa y las patas estructurada por soporte metálico, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 26 | MESA DE REUNION TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 320x130 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de madera aglomerada con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., fabricado con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDF de 25mm., relleno interno por colmena de cartón trampeado y dos (02) chapas - Estructuras Pata del tipo panel madera aglomerada con 40mm. de espesor y borde de 2mm. compuesto por armazón y travesaño de refuerzo internas de MDF de 25mm., relleno interno por colmena de cartón trampeada y dos (02) chapas externas. - Panel frontal Panel frontal fabricado en madera aglomerada, , con espesor de 15mm. y revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado en la parte inferior con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con un espesor de 0,45mm. en el color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillo de acero fabricado para minifix - Canaletas de electrificación Canaleta tipo cama para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero con 0.9mm. de espesor, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 27 | MESA DE REUNION TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 180x80 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de mesa de reunión rectangular, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDP. Perforación lateral para encaje de caja de enchufes. - Estructuras Estructura de 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF en color negro. - Panel frontal Panel frontal, en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Chapa metálica para la unión entre la tapa y las patas, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. - Canaletas para cableados Canaleta para el alojamiento de los cables de electrificación, lógica y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. Electroducto para subida de cableado por la estructura, confeccionado en aluminio, con separador para cables eléctricos y datos, tapa con ranura y terminación en el color negro. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |
| ITEM 28 | MESA DE REUNION TIPO 3 |
| DIMENSIONES | 240cm x 100 CM ALTURA 73-75 CM(VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato recta para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Columna central en chapa de acero estampado, con pasaje para cableado en la parte externa de la columna, en formato largo y tapa inyectados en termoplástico, dotado de pasaje de cables en la región interna de la columna en chapa de acero, travesaño superior e inferior en chapa de acero. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo rectas, construido en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 29 | MESA DE REUNION TIPO 4 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 160x100 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapas superior de mesa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. - Estructuras Estructuras metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi. Estructuras laterales de acero, compuestas de una columna de chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo, construido en madera a de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |
| ITEM 30 | MESA DE REUNION TIPO 5 |
| DIMENSIONES | 160x70 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapas superior de mesa recta, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos - Estructuras Estructuras metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi. Estructuras laterales de acero, compuestas de una columna de chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo, construido en madera a de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |
| ITEM 31 | MESA DE REUNION TIPO 6 |
| DIMENSIONES | 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato circular para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura tipo disco, con travesaño de base de la tapa con fijación en cuatro (04) puntos equidistantes a 300mm entre sí, en formato de “X”, confeccionado en aluminio fundido con un espesor de 7,5mm., terminación en pintura epoxi , con fijación a la columna central a través de una varilla. Columna central terminación en acero o pintura epoxi . Base en formato de disco, espesor de 1,5mm., terminación en acero o pintura epoxi . - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa circular para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, con un diámetro de 116 mm. con dimensiones para el recorte de encaje en la tapa con un diámetro de 104 mm. Asa superior y tapa en aluminio inyectado y abertura de como mínimo 10 mm. para el pasaje de cables, abertura de la tapa tipo basculante, con tratamiento superficial fosfatizante y terminación con pintura epoxi. Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datosLa caja de energía deberá poseer dos tomas para energía regulada y dos espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |

| ITEM 32 | MESA CIRCULAR TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato circular para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura tipo disco, con travesaño de base de la tapa con fijación en cuatro (04) puntos equidistantes a 300mm entre sí, en formato de “X”, confeccionado en aluminio fundido con un espesor de 7,5mm., terminación en pintura epoxi , con fijación a la columna central a través de una varilla. Columna central terminación en acero o pintura epoxi . Base en formato de disco, espesor de 1,5mm., terminación en acero o pintura epoxi . - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa circular para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, con un diámetro de 116 mm. con dimensiones para el recorte de encaje en la tapa con un diámetro de 104 mm. Asa superior y tapa en aluminio inyectado y abertura de como mínimo 10 mm. para el pasaje de cables, abertura de la tapa tipo basculante, con tratamiento superficial fosfatizante y terminación con pintura epoxi. Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datosLa caja de energía deberá poseer dos tomas para energía regulada y dos espacios para toma de datos y telefonía. Consideraciones adicionales Resistencia al fuego Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta los siguientes aspectos para la energía eléctrica: Instalación de Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%. Los tomacorrientes deberán estar insertados en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además, se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes. En caso de que el proponente ofrezca tomacorrientes de otro tipo deberá presentar un certificado que acredite y garantice que el mismo cumple las mismas condiciones del tipo NEMA Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento. Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años. La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe. El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario. Así mismo deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.El punto de conexión deberá ubicarse debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista. |
| ITEM 33 | MESA CIRCULAR TIPO 2 |
| DIMENSIONES | 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura plegable, Estructura con conjunto de ruedas que permite rebatir la tapa a 90°. Columnas constituidas por tubos de sección cuadrada en acero, extensiones estabilizadoras sección rectangular en acero. Terminación en las extremidades por punteras inyectadas en aluminio. Conjunto de ruedas de doble giro con Ø60 mm, inyectados en termoplástico de alta tecnología, con centros entre ellos, para la adecuada estabilidad de la estructura. Barra estructural fabricada en acero carbono. El soporte para la tapa es fabricado en tubo con sección rectangular 30 x 50 con espesor de 1,90 mm. Mecanismo de traba está formado por una palanca mecánica compuesta por un brazo. Pintura con pre-tratamiento cerámico a base de zirconio, aplicación de tinta en polvo híbrida a base de resinas epoxi y poliéster. |

| ITEM 34 | MESA CIRCULAR TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación . Patas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión. |

| ITEM 35 | MESA DE CENTRO |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 106x60 CM ALTURA 36 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de centro Mesa de centro, con tapa superior en vidrio plano float con esquinas en lapidación boleada, incoloro, transparente, de 10mm de espesor y buena resistencia a los impactos a partir del proceso de templado. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos y tapa superior a través de tornillos . En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras. - Repiza inferior, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor |

| ITEM 36 | MESA DE ESQUINA |  |
| --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 60x60 CM ALTURA 48 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de esquina Mesa de esquina, con tapa superior en vidrio plano float con esquinas en lapidación boleada, incoloro, transparente, de 10mm de espesor y buena resistencia a los impactos a partir del proceso de templado. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos y tapa superior a través de tornillos . En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras. - Repiza inferior, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor |  |

| ITEM 37 | MESA CIRCULAR TIPO 4 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 70 CM DE DIAMETRO Y 90 CM DE ALTO (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación . Patas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión. |

| ITEM 38 | MESA INCLUYE BANCAS |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Longitud 0,80 m x ancho 0.90 m x alto 76 cm (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - MESA 18mm Tablero de madera aglomerada en color a elección, tipo M.D.F. (tablero de fibra de densidad media), de 18mm, Longitud 0,80 m x ancho 0.90 m x alto 76 cm Montado sobre estructuras del mismo material. - Incluye bancas tipo taburete de madera aglomerada de altura 40cms y dimensiones de 40*40cms. |

| ITEM 39 | MESA RECTA TIPO 5 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Largo: 187 cm. Ancho: 75 – 80 cm. Altura mínima: 59 cm. Altura máxima: 83 cm (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Accesorios incluidos: Bandeja (opcional madera) portaobjetos, medidas aconsejables 153 cm longitud x 53 cm de anchura. Orificio facial incorporado en respaldo. Cojín con un orificio facial incorporado. |

| ITEM 40 | MESON TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 6,22x0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 41 | MESON TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,90x0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 42 | MESON TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,95x0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 43 | MESON TIPO 4 |  |
| --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,50X0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |  |

| ITEM 44 | MESON TIPO 5 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 3,70X0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |

| ITEM 45 | MESON TIPO 6 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,00X0,90 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |

| ITEM 46 | ARMARIO TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,90X1,20 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |

| ITEM 47 | ARMARIO TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,80X0,75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. - Puertas y cajones en el mismo material. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en las puertas izquierdas, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo en aluminio.. Fijación al mueble a través de tornillos .Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |

| ITEM 48 | MESON TIPO 7 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,18X0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puert+ - 0a izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos |

| ITEM 49 | ARMARIO TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,20X0,50 m (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |

| ITEM 50 | MESON TIPO 8 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,40X0,40 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento de un lateral y el otro será de madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 51 | MESON TIPO 9 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,65X0,50 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior y tapa de meson recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas según diseño, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Puertas, de vidrio templado de 6 mm según diseño. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 52 | MESON TIPO 10 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 6,22x0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |

| ITEM 53 | MESON TIPO 11 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,90x0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |

| ITEM 54 | MESON TIPO 12 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,95x0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |

| ITEM 55 | MESON TIPO 13 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,50X0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |

| ITEM 56 | MESON TIPO 14 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 3,65X1,25 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |

| ITEM 57 | ARMARIO TIPO 4 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Debe adaptarse al diseño requerido |

| ITEM 58 | ARMARIO TIPO 5 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,20X0,40 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |

| ITEM 59 | ALACENA TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,80X0,40 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |

| ITEM 60 | ALACENA TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,40X2,09 M CON ANCHO DE 0,60 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |

| ITEM 61 | ALACENA TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 1.30X0,40 CM CON ALTURA DE 0,60 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |

| ITEM 62 | ALACENA TIPO 4 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,05X0,35 CM CON UNA ALTURA DE 1,50 M ( CADA BALDA DE 0.50 CM) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (3), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |

| ITEM 63 | ARMARIO TIPO 6 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |
| ITEM 64 | ARMARIO TIPO 7 |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas (8) en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con cerradura cilíndrica frontal y llave para la puerta con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso no sea retirada y minimizar los choques accidentales al usuario. - Repisas internas como divisiones horizontales y verticales, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 65 | CREDENZA TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario y cuerpo. Tapa superior, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas Puertas en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisa Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 66 | PERCHERO EMPOTRADO (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,03X0,17 M |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Perchero de madera natural tratada con barniz y 12 ganchos metálicos fijación a la base a través de tornillos |

| ITEM 67 | CREDENZA TIPO 2 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 200x50 CM ALTURA 73-75 CM (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Armario bajo con cuatro (04) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante. - Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, , con padrón de teñido en el color madera oscuro, con un espesor de 30mm., con cinta de borde perfil de aluminio de 21mm. de ancho con terminación en acero inoxidable , y terminación en barniz de poliuretano . - Estante con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., fondo y base de 18mm., todos confeccionados en MDP, con revestimiento melamínico , y con cinta de borde de material termoplástico del mismo padrón. - Puertas de 18mm. de espesor, confeccionadas en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con terminación en lámina natural de madera en ambas fases, con padrón de teñido en el color madera oscuro, con bisagra tipo caneco, sin resorte, confeccionada en acero de alta resistencia, con sistema de alojamiento interno en la madera para una mejor terminación del mueble y para generar mayor espacio interno en el mismo, terminación niquelada, y sistema de abertura por toque, sistema “Tipo On”, sin jaladores. |

| ITEM 68 | ARMARIO TIPO 8 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 0,80X0,50 M CON ALTURA DE 2,10 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |

| ITEM 69 | CREDENZA TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | 0,80X0,50 CON ALTURA DE 0,73 M (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos . |

Color.

A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises y cafes.

CERTIFICACIONES PROPONENTE

El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina.

EXPERIENCIA PROPONENTE

3 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 50 estaciones de trabajo o escritorios o mesas de recepción o módulos de trabajo o credenzas o armarios, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido.

PROPUESTA EN DIGITAL

Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo.

- CONDICIONES REQUERIDA PARA EL BIEN ( DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Se entregará los bienes en los predios de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av. 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro ciudad LA Paz, desde el momento de la llegada de los equipos a obra. El proveedor está obligado a cuidar todos los bienes durante la colocación del bien, cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas.

FORMA DE ENTREGA Y EJECUCIÓN

La forma de entrega será conforme el siguiente detalle: Hasta los 100 dias calendario de emitida la orden de inicio, plazo en el cual deberá estar concluida la provisión e instalación de los bienes, conforme los planos de distribución del edificio y reqerimientos de las caracterísdticas técnicas.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado posterior al informe de conformidad del comité de recepción , de acuerdo a procedimientos de YPFB , a la conclusión de la provisión e instalación de los bienes requeridos.

ANTICIPO

Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del lote adjudicado. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN , RESPONSABILIDADES Y OTROS DEL PROVEEDOR

El proponente adjudicado para el inicio y ejecución del contrato deberá entregar y cumplir con los siguientes aspectos: Plan de Trabajo El proveedor adjudicado deberá entregar hasta los 5 días calendario posteriores a la suscripción del contrato un plan de trabajo con el siguiente contenido mínimo: - Definición de lugares de intervención y su orden cronológico de intervención, documento que deberá estar coordinado con YPFB a objeto de evitar que las áreas de intervención no se encuentran liberadas para el inicio de sus trabajos. - Cronograma de trabajo para la provisión e instalalción de los bienes. - Propuesta de distribucion de los bienes ofertadas en los planos arquitectónicos, en formato PDF y editable, con las dimensiones a escala. Una vez entregado el citado plan , YPFB emitirá la orden de inicio. Personal de Coordinación El proponente adjudicado deberá hacer conocer el o los nombres del personal que realizará los trabajs de coordinación y supervisión de la instalalción de los bienes. Numero de grupos de trabajo Con la finalidad de que se cumplan los plazos de entrega e instalación de los bienes, el número mínimo de grupos de trabajo que deberán realizar los trabajos paralelos en el lugar de intervención, son 4. Actividades Menores Una vez suscrito el contrato el PROVEEDOR adjudicado deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra, actividades que deberán ser coordinadas con el personal designado de YPFB. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Daños a Terceros En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar con el personal designado por YPFB y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el o los funcionarios designados por el PROVEEDOR, para la coordinación. A continuación se describe el procedimiento que debe seguirse a objeto de garantizar el resarcimiento de daños: Previo al inicio de trabajos de instalación por piso, deberá levantarse un acta fotográfica con las condiciones de entrega del ambiente (suscrita por el proveedor adjudicado y YPFB). En la citada inspección el coordinador hará entrega de un manual síntesis con los cuidados que deben tenerse con las obras civiles concluidas , otros y el detalle de códigos, colores , marcas de los materiales que deben ser repuesta y el respectivo procedimiento de reposición) Una vez concluido los trabajos de instalación se realizará nuevamente una inspección de verificación de las condiciones del área de trabajo y de identificarse la continuidad de los daños se estimirá el costo para que sea descontado de su pago. Coordinación Multidisciplinaria El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el personal designado por YPFB a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen la correcta instalación de los bienes. Uso Del Ascensor En caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el personal designado de YPFB. Capacitacion y Manuales de correcto Uso Capacitación y mantenimiento Una vez instalalados todos los bienes y de manera previa a la emisión del pago, el proveedor deberá realizar una capacitación y/o asesoramiento gratuito a YPFB, sobre: - Uso y cuidados - Mantenimiento Presentación por escrito de las fichas de correctos uso y mantenimiento, a realizarse por cada tipo de mueble durante el periodo de la garantía de mantenimiento y de manera posterior. Cumplimiento de Seguridad Industrial y Seguros El proponente debera cumplir con la descripción de clausulas de seguros y seguridad industrial, descritos inferiormente

MULTAS

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato), caso contrario el proveedor será multado con el 1% (uno por ciento) del monto total del lote adjudicado por día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder 20% (el veinte por ciento) del monto total del lote adjudicado. Las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

GARANTÍA TÉCNICA (CARTA NOTARIADA).-

1.- Garantía garantía defectos de fabricación y/o material: Con una duración de 5 años, a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes, para cuyo fin el adjudicado deberá presentar la garantía de fábrica. Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad, según la naturaleza del proceso de contratación se debe considerar incluir costos de mano de obra. 2.-Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior a la entrega de lo bienes, vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes, con una periodicidad de 6 meses y con personal calificado para este fin y disponiendo los repuestos que sean requeridos en el momento y en el lugar indicado por el contratante, los costos de la asistencia técnica y mantenimiento serán cubiertos por la empresa contratada durante el periodo que dure la garantía 3.- Garantía de repuestos en STOCK para defectos de fabricación, inspección física bajo acta y vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes. El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, de los muebles ofertados en caso de daños en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva. -El inicio del cómputo del período de garantía será a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación

VALIDACIONES

ANEXO1: CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra. - Todo el personal de la nómina debe contar con su Inducción de SMS, dada por la DSSMSGC. - Presentar una copia de la póliza de Seguro contra accidentes (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo o 2 piezas) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal); según la necesidad y riesgo evaluado. - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del proceso, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o subcontratista en proyectos de YPFB.YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales de Siso que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

ANEXO 2: CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB previo al ingreso de sus trabajos a obra. Las Pólizas deben tener la vigencia a partir del momento que ingresen los trabajadores de los contratistas a predios de la Empresa. Los montos de las coberturas de los seguros de las Pólizas de Accidentes Personales deben ser a criterio de cada contratista en cuanto quieren asegurar a sus trabajadores.

ANEXO 3: CLAUSULA FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

ANEXO 4: CLAUSULA TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LOTE 2:PROVISION E INSTALACION DE SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES

- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES ( SUJETOS A EVALUACION)

| LOTE 2.- PROVISION E INSTALACION DE SILLAS Y SILLONES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Item | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | SOFA DE 1 ASIENTO | PZA | 36 |
| 2 | SOFA DE 2 ASIENTOS | PZA | 16 |
| 3 | SOFA DE 3 ASIENTOS | PZA | 8 |
| 4 | SILLA GIRATORIA TIPO 1 | PZA | 1 |
| 5 | SILLA GIRATORIA TIPO 2 | PZA | 59 |
| 6 | SILLA FIJA TIPO 1 | PZA | 8 |
| 7 | SILLA GIRATORIA TIPO 3 | PZA | 4,00 |
| 8 | SILLA GIRATORIA TIPO 4 | PZA | 10 |
| 9 | SILLA GIRATORIA TIPO 5 | PZA | 40 |
| 10 | SILLA FIJA TIPO 2 | PZA | 44 |
| 11 | SILLA FIJA TIPO 3 | PZA | 80 |
| 12 | SILLA GIRATORIA TIPO 6 | PZA | 609 |
| 13 | SILLA GIRATORIA TIPO 7 | PZA | 220 |
| 14 | SILLA TIPO TANDEM | PZA | 6 |
| 15 | SILLA FIJA TIPO 4 | PZA | 132 |
| 16 | SILLA FIJA TIPO 5 | PZA | 44 |
| 17 | SILLA FIJA TIPO 6 | PZA | 98 |
| 18 | BANCA DE MADERA TIPO 1 | PZA | 6 |
| 19 | BANCA DE MADERA TIPO 2 | PZA | 3 |
| 20 | BANCA DE MADERA TIPO 3 | PZA | 2 |
| 21 | SOFA DE CUATRO CUERPOS | PZA | 20 |
| 22 | TABURETE ALTO | PZA | 76 |

| ITEM 1 | SOFA DE 1 ASIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de un (01) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asiento con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |

| ITEM 2 | SOFA DE 2 ASIENTOS |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de dos (02) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |

| ITEM 3 | SOFA DE 3 ASIENTOS |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de tres (03) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |

| ITEM 4 | SILLA GIRATORIA TIPO 1 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asiento, Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar alto y con apoyo de cabeza integrado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Mecanismo de reclinación excéntrico con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo). - Base giratoria inyectada en aluminio con cinco (05) astas equidistantes a 72º y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro con 50mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. |

| ITEM 5 | SILLA GIRATORIA TIPO 2 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asiento, Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar medio, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Mecanismo de reclinación con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura. - Base giratoria inyectada en aluminio con cinco (05) astas equidistantes y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro con 50mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. |

| ITEM 6 | SILLA FIJA TIPO 1 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asientos, Sistema de tapizado confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de espesor mínimo de 15mm., con sistema de unión de respaldo con asiento a través de lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Brazos estructurales fijos, interconectados asiento / respaldo, sin regulación de altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulado para facilitar reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y al respaldo a través de tornillos métricos. - Estructura metálica trapezoidal tipo balancín, en tubo de acero. Con tratamiento anticorrosivo y terminación cromada, con Patas deslizantes inyectadas en polietileno. |

| ITEM 7 | SILLA GIRATORIA TIPO 3 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminación del mecanismo de regulación del respaldo inyectado en el mismo material, siendo un 100% reciclable, revestido con tejido tipo tela y apoyo lumbar fijo, inyectado en espuma de poliuretano semi rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento a través de estructura metálica inyectada en aluminio estructural con terminación pulida. Sistema de regulación de la altura del respaldo a través de molinete deslizante en aluminio con regulación de altura de seis (06) posiciones predefinidas. - Asiento con concha inyectada en nylon, de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40, pegada sobre la concha, con borde frontal ligeramente curvado para que no obstruya la circulación sanguínea. - Revestimiento en tejido sintético un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de profundidad del asiento deslizante con traba en cinco (05) posiciones. - Apoyo de cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminación y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% de poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de altura del apoyo de la cabeza a través de sistema molinete deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionando al usuario mayor confort. - Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y antiferruginoso y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Sistema de regulación de la presión del resorte del sistema de reclinación a través de manija integrada a la manija de regulación de altura neumática del asiento, inyectada en polipropileno y palanca individual para regulación y fijación de la inclinación del respaldo inyectado en polipropileno siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión tipo cono Morse (ángulo de 1º 2’26”) entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo) según DIN 4550. - Base giratoria inyectada en aluminio ADC-12 con cinco (05) astas equidistantes a 72º y radio de 325mm y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro, con 64mm de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano, y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Apoya brazos con sistema de fijación al asiento y sistema de regulación lateral a través de estructura inyectada en aluminio , con cuerpo y apoya brazos inyectados en termoplásticos de alta resistencia estructural y a la abrasión. Sistema de regulación de la altura de los brazos deslizante a través de botón frontal con cuatro (04) posiciones predefinidas, regulación de la profundidad de los apoyabrazos con sistema deslizante con cuatro (04) posiciones predefinidas, regulación de profundidad de los apoyabrazos deslizante con cuatro (04) posiciones predefinidas y regulación angular de los apoyabrazos. |

| ITEM 8 | SILLA GIRATORIA TIPO 4 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable. - Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo. Vástago central presurizado, que propicia en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en aluminio . - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. - Apoyo para la cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminaciones y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de altura del apoyacabezas a través de sistema de catraca deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionándole al usuario mayor confort. Apoyo compuesto por dos astas inyectadas en el mismo material teniendo la finalidad de ser utilizada como porta saco o abrigos o como un apoyo para perchas. |

| ITEM 9 | SILLA GIRATORIA TIPO 5 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable. d)Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo. Vástago central presurizado, que propicia en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en Nylon. e) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |

| ITEM 10 | SILLA FIJA TIPO 2 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla Fija Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión de respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Estructura metálica, de tipo balancín, con laterales en tubo de acero SAE 1020 25,4 x 2,25mm unido por soldadura a la chapa de acero SAE 1.1/2’x1/8’x120mm. Traba posterior a través de tubo de acero SAE 1020 12,7 x 1,5mm y frontal a través de tubo de acero SAE 25,4 x 2,25mm con terminación en terminación cromada. Patas . - Apoya brazos - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. - Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |

| ITEM 11 | SILLA FIJA TIPO 3 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | SILLA FIJA EJECUTIVA PARA DIRECTORES RESPALDO LLENO CON APOYO DE BRAZO Y ESTRUCTURA DE ACERO TIPO BALANCIN - Respaldo medio y compuesto trasero, inyectados en polipropileno en color negro. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero, y estructura de unión del respaldo al asiento sin regulación de altura, confeccionada en lámina de acero, ambos con terminación en pintura epoxi . Espuma de poliuretano flexible de 50mm. de espesor, inyectada directamente sobre la concha interna de polipropileno. Revestimiento en tejido sintético. - Asiento inyectado en polipropileno , con espuma de poliuretano flexible de 55mm. De espesor, pegada sobre la concha interna de polipropileno inyectado, con borde frontal ligeramente curvada. Revestimiento en tejido sintético. - Estructura metálica, de tipo balancín, con laterales en tubo de acero. Unido por soldadura a una chapa de acero que sirve de sostén para el apoyabrazos integrado. Traba posterior a través de tubo de acero y frontal a través de tubo de acero con terminación en pintura epoxi . Patas . - Apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma interna en acero de espesor y fijado a la estructura a través de un tornillo. |

| ITEM 12 | SILLA GIRATORIA TIPO 6 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de reclinación de la silla con regulación de tensión por medio de resorte helicoidal y manija inyectada en polipropileno, fijada al asiento a través de chapa de acero estampada SAE 1020 y tuercas de garra estampadas en acero carbono galvanizado y tornillo M6. Cojinete inyectado en aluminio con encaje para el pistón de regulación de altura con sistema de cono Morse (1’26”). Regulaciones de altura de la silla en indefinidas posiciones y de reclinación en dos (02) posiciones comandadas por una única palanca, localizada abajo del asiento, a la derecha del usuario y producida en barra de acero redonda, con 8mm de diámetro y manija con empuñadura inyectada en polipropileno. Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado SAE 1020 con terminación en pintura epoxi negra. - Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación 1º26’ en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 80mm, confeccionado en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. - Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse. - Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero SAE 1020 conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero. - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. Consideraciones adicionales Entrega de un 3% de repuestos de la cantidad total de ruedas y apoya brazos del ítem 12, en la fecha establecida para la recepción de los bienes |

| ITEM 13 | SILLA GIRATORIA TIPO 7 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de regulación de la altura del asiento, con palanca de accionamiento en barra de acero redonda de 8mm de diámetro y manija de empuñadura inyectada en polipropileno. Conjunto fijado al asiento a través de tuerca de garra estampada en acero carbono galvanizado y tornillo M6, con placa base en acero con 3mm de espesor y terminación en pintura epoxi . - Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado ¼” x 3”, con terminación en pintura epoxi . - Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación 1º26’ en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 80mm, confeccionado en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. - Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse. Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero. - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. - Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |

| ITEM 14 | SILLA TIPO TANDEM |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado . - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado . Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación con pintura epoxi . - Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo y con pintura epoxi , columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno . Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm. |

| ITEM 15 | SILLA FIJA TIPO 4 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. - Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos. |

| ITEM 16 | SILLA FIJA TIPO 5 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar en concha de polipropileno con carga de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti-rayos ultravioletas, montado al respaldo a través de encaje entre ambas piezas, y con capa inferior atornillada al asiento, inyectada en el mismo material, un 100% reciclable, encajado al soporte metálico de la estructura de la silla. - Asiento en concha de polipropileno con cargas de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti-rayos ultravioletas, montado al respaldo a través de encaje entre ambas piezas, y con capa inferior atornillada al asiento, inyectada en el mismo material, un 100% reciclable. - Estructura metálica en acero trefilado macizo tratamiento anticorrosivo y terminación por electrodeposición de cromo y níquel, con camada promedio de cinco (05) micrones. Travesaños estructurales en el mismo material y con la misma terminación, soldadas a la estructura a través de soldadura Mig. - Patas deslizantes polipropileno inyectado en los colores blanco y negro, con una función de unión de las sillas de montar, sin necesidad de tornillos. |

| ITEM 17 | SILLA FIJA TIPO 6 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla concebida para salas polivalentes y especialmente adecuada para su uso en salas de conferencias. - Funcionalidad: es fácilmente apilable y transportable. Con sistema de unión, numeración. Posibilidad de fijar el asiento. La característica fundamental de la silla es su sistema de asiento abatible automático. Este mecanismo, incorporado de serie en la silla, hace que el asiento, cuando no esté en uso, se encuentre permanentemente elevado. Con ello se consigue que el usuario siempre tenga paso libre entre las filas, con el consiguiente incremento de comodidad y de seguridad que ello supone. Gracias también a esta característica, se pueden llegar a incrementar el aforo de la sala hasta un 15% sin menoscabo de la comodidad y seguridad de uso. A voluntad del usuario, el asiento puede fijarse en su posición natural, de tal forma que la silla puede utilizarse para directorio, salas de reunión. - Asiento y respaldo independientes, con lo que se consigue que el apoyo de la espalda sea óptimo. - Asiento abatible de plegado automático que permite incrementar el aforo hasta un 15%. - Seguridad: su sistema de plegado del asiento automático permite un paso más amplio entre filas. - Reacción al fuego: deberá evitar la propagación de la llama y evitar la emisión de gases tóxicos. |

| ITEM 18 | BANCA DE MADERA TIPO 1 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |

| ITEM 19 | BANCA DE MADERA TIPO 2 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |

| ITEM 20 | BANCA DE MADERA TIPO 3 |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |

| ITEM 21 | SOFA DE CUATRO CUERPOS |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá en L con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. - Tapa de mesa de apoyo en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. |

| ITEM 22 | TABURETE ALTO |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Dimensiones Diámetro de asiento : 360 ª 400 mm Altura inicial del asiento : 650 a 750mm |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El asiento deberá ser elaborado en fibra de vidrio. la estructura vertical deberá ser elaborada en tubo cuadrado o circular de acero el cual ira soldado a la base del asiento y a la cruceta que ira ubicada en el interior del aro que esta ubicado en la parte baja del taburete la cruceta será elaborada en tubo de acero de en la parte superior del tubo central todas partes metálicas acero inoxidable serán fosfatizado y pintado con pintura anticorrosiva , esmaltado al horno a prueba de golpes, o cromado. la soldadura de las uniones metálicas se utilizara tecnología superior para el caso de uniones entre superficies de acero inoxidable y asiento madera, pernos de sujeción el cual permitirá una mejor unión y un buen acabado. |

Color.

A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises y cafes.

CERTIFICACIONES PROPONENTE

El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina.

EXPERIENCIA PROPONENTE

3 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 80 sillas de oficina o sillones o sofás, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido.

PROPUESTA EN DIGITAL

Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo.

- CONDICIONES REQUERIDA PARA EL BIEN ( DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Se entregará los bienes en los predios de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av. 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro ciudad LA Paz, desde el momento de la llegada de los equipos a obra. El proveedor está obligado a cuidar todos los bienes durante la colocación del bien, cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas.

FORMA DE ENTREGA Y EJECUCIÓN

La forma de entrega será conforme el siguiente detalle: Hasta los 100 dias calendario de emitida la orden de inicio, plazo en el cual deberá estar concluida la provisión e instalación de los bienes, conforme los planos de distribución del edificio y reqerimientos de las caracterísdticas técnicas.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado posterior al informe de conformidad del comité de recepción , de acuerdo a procedimientos de YPFB , a la conclusión de la provisión e instalación de los bienes requeridos.

ANTICIPO

Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del lote adjudicado. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN , RESPONSABILIDADES Y OTROS DEL PROVEEDOR

El proponente adjudicado para el inicio y ejecución del contrato deberá entregar y cumplir con los siguientes aspectos: Plan de Trabajo El proveedor adjudicado deberá entregar hasta los 5 días calendario posteriores a la suscripción del contrato un plan de trabajo con el siguiente contenido mínimo: - Definición de lugares de intervención y su orden cronológico de intervención, documento que deberá estar coordinado con YPFB a objeto de evitar que las áreas de intervención no se encuentran liberadas para el inicio de sus trabajos. - Cronograma de trabajo para la provisión e instalalción de los bienes. - Propuesta de distribucion de los bienes ofertadas en los planos arquitectónicos, en formato PDF y editable, con las dimensiones a escala. Una vez entregado el citado plan , YPFB emitirá la orden de inicio. Personal de Coordinación El proponente adjudicado deberá hacer conocer el o los nombres del personal que realizará los trabajs de coordinación y supervisión de la instalalción de los bienes. Numero de grupos de trabajo Con la finalidad de que se cumplan los plazos de entrega e instalación de los bienes, el número mínimo de grupos de trabajo que deberán realizar los trabajos paralelos en el lugar de intervención, son 4. Actividades Menores Una vez suscrito el contrato el PROVEEDOR adjudicado deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra, actividades que deberán ser coordinadas con el personal designado de YPFB. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Daños a Terceros En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar con el personal designado por YPFB y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el o los funcionarios designados por el PROVEEDOR, para la coordinación. A continuación se describe el procedimiento que debe seguirse a objeto de garantizar el resarcimiento de daños: Previo al inicio de trabajos de instalación por piso, deberá levantarse un acta fotográfica con las condiciones de entrega del ambiente (suscrita por el proveedor adjudicado y YPFB). En la citada inspección el coordinador hará entrega de un manual síntesis con los cuidados que deben tenerse con las obras civiles concluidas , otros y el detalle de códigos, colores , marcas de los materiales que deben ser repuesta y el respectivo procedimiento de reposición) Una vez concluido los trabajos de instalación se realizará nuevamente una inspección de verificación de las condiciones del área de trabajo y de identificarse la continuidad de los daños se estimirá el costo para que sea descontado de su pago. Coordinación Multidisciplinaria El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el personal designado por YPFB a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen la correcta instalación de los bienes. Uso Del Ascensor En caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el personal designado de YPFB. Capacitacion y Manuales de correcto Uso Capacitación y mantenimiento Una vez instalalados todos los bienes y de manera previa a la emisión del pago, el proveedor deberá realizar una capacitación y/o asesoramiento gratuito a YPFB, sobre: - Uso y cuidados - Mantenimiento Presentación por escrito de las fichas de correctos uso y mantenimiento, a realizarse por cada tipo de mueble durante el periodo de la garantía de mantenimiento y de manera posterior. Cumplimiento de Seguridad Industrial y Seguros El proponente debera cumplir con la descripción de clausulas de seguros y seguridad industrial, descritos inferiormente

MULTAS

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato), caso contrario el proveedor será multado con el 1% (uno por ciento) del monto total del lote adjudicado por día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder 20% (el veinte por ciento) del monto total del lote adjudicado. Las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

GARANTÍA TÉCNICA (CARTA NOTARIADA).-

1.- Garantía garantía defectos de fabricación y/o material: Con una duración de 5 años, a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes, para cuyo fin el adjudicado deberá presentar la garantía de fábrica. Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad, según la naturaleza del proceso de contratación se debe considerar incluir costos de mano de obra. 2.-Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior a la entrega de lo bienes, vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes, con una periodicidad de 6 meses y con personal calificado para este fin y disponiendo los repuestos que sean requeridos en el momento y en el lugar indicado por el contratante, los costos de la asistencia técnica y mantenimiento serán cubiertos por la empresa contratada durante el periodo que dure la garantía 3.- Garantía de repuestos en STOCK para defectos de fabricación, inspección física bajo acta y vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes. El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, de los muebles ofertados en caso de daños en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva. -El inicio del cómputo del período de garantía será a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación

VALIDACIONES

ANEXO1: CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra. - Todo el personal de la nómina debe contar con su Inducción de SMS, dada por la DSSMSGC. - Presentar una copia de la póliza de Seguro contra accidentes (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo o 2 piezas) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal); según la necesidad y riesgo evaluado. - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del proceso, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o subcontratista en proyectos de YPFB.YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales de Siso que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

ANEXO 2: CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB previo al ingreso de sus trabajos a obra. Las Pólizas deben tener la vigencia a partir del momento que ingresen los trabajadores de los contratistas a predios de la Empresa. Los montos de las coberturas de los seguros de las Pólizas de Accidentes Personales deben ser a criterio de cada contratista en cuanto quieren asegurar a sus trabajadores.

ANEXO 3: CLAUSULA FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

ANEXO 4: CLAUSULA TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LOTE 3 : PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO

- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES ( SUJETOS A EVALUACION)

| Lote 3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO | PZA | 410 |
| 2 | MESA DE TRABAJO REPLEGABLE | PZA | 17 |

| ITEM 1 | BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | Se tiene los siguientes rangos de dimensiones: Ancho:55-58 cms (distancia entre brazos) Largo: 55-60 cms (largo asiento) Alto: 87-91 cms (alto) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| Condiciones generales | Espuma de poliuretano: Densidad del asiento: 60-70 kg/m3. Densidad del respaldo:50-60 kg/m3 Propiedades acústicas: coeficiente de reducción acústica NRC = 0.75, a la conclusión de la instalación de las butacas deberá realizar la respectiva medición y verificación del citado índice in situ en presencia del coordinador Resistencia al fuego es decir de características ignifugas Base regulable para posibles fallas en nivel del piso – fijación y crecimiento. Debe incluir el etiquetado de filas y números de butaca con placas de metal o tapiz o madera, no pintado. Presentar una muestra física del producto a ofrecer de manera conjunta a su propuesta (indispensable) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Butaca plegable de retorno automático. - Las colchonetas de asiento y respaldo con diseño ergonómico El asiento está formado por una pieza única de espuma de poliuretano recubre completamente una estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, y los correspondientes ejes para el movimiento de giro o similar. El material de tapiz debe ser cuero - Asiento y respaldo El bloque está tapizado con una funda intercambiable con de cremallera. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, debe existir material de características ignifugas a objeto de garantizar la retardación del fuego y propagación de la llama. Debe estar alineado, resistencia y durabilidad El tapiz a colocarse deberá ser de tipo cuero natural o de pvc ( composición poliéster y pvc) Debe tener la aplicación de un retardante de fuego o ser de tipo foamizado ignifugo - Asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior del asiento. Garantizando que el sistema integral amortigua el cierre del asiento haciéndolo totalmente silencioso .Amortiguación anti golpes y anti ruidos - Estructura el conjunto de asiento y respaldo debe estar soportado por dos paneles laterales unidos por un puente central de acero. Los laterales deben estar completamente tapizados y deben acabar en un zócalo en chapa de acero mediante el cual se fija la butaca al suelo gracias a un. pintura acabado electrostático (espesor 60-85 micras) sistema de tacos metálicos de expansión que quedan ocultos en su interior o similar - La cantidad y dimensiones debe ser proporcional a lo referido en el plano técnico y deberán prever en sus costos los trabajos civiles necesarios para la correcta instalación del ítem A la conclusión del servicio el adjudicado deberá presentar una certificación al producto acabado UNE O ISO. Muestra física presentar la misma para la verificación y además presentar la ficha técnica que cumpla con los objetivos de absorción de sonido. |

| ITEM 2 | MESA DE TRABAJO REPLEGABLE |
| --- | --- |
| DIMENSIONES | (45-50) x (35-40) CM. (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sistema de plegado - Debe ser sólida y estable - Debe tener una columna central de aluminio para que sirva de soporte estructural. Esta columna debe tener las guías y estructuras necesarias para el funcionamiento de libre desplazamiento. - Debe ser de fácil e instantánea apertura (sensible al movimiento) - Debe tener características de resistencia al fuego o ignifugas - Debe ser antipánico y antibandalica - El sistema de plegado debe ser instantáneo y garantizar su rápido plegado ante la necesidad de una evacuación. - Esta columna debe tener una inclinación leve conforme la butaca delantera si interferir su colocación y tampoco afectar el espacio de circulación - Todo el diseño debe ser ergonómico - Mesa de trabajo replegable - Tablero de madera contrachapada de 15mm de espesor - Sólida y resistente - Debe ser individual con uso independiente - Con acabados de pvc curvilíneos en todos los bordes - Sistema de fijación - La estructura o columna de aluminio debe estar sujeta al piso mediante un perfil o pletina metálica o de aluminio incorporada al borde inferior. - Anclado a la losa mediante tres pernos de fijación - Debe garantizarse la rigidez y solides de la fijación para cuyo fin se realizarán pruebas que garanticen la misma. - Instalaciones y equipos electroacústicos - Dentro de la columna metálica deberá preverse el espacio suficiente para las instalaciones y conexiones eléctrica 220v, internet, telefonía, etc. - Debe incluir dentro del costo de la mesa las respectivas conexiones dentro de la columna y su funcionamiento - La mesa debe tener un espacio necesario sin que este perjudique el área de trabajo, para incorporar una caja pequeña que comprenda en su interior las conexiones y equipos electrónicos necesarios para el funcionamiento de micrófono, traducción y pantallas touch. Esta caja o cajetín debe ser de aluminio, solida resistente y su acabado debe ser tal que no dañe la estética de la mesa de trabajo ni tampoco su área y sistema de desplazamiento (función independiente). Debe estar anclado o sujeto a la columna estructural - Las conexiones deben garantizar su adaptación a un micrófono, pantalla touch, sistema de traducción, energía eléctrica, etc. Debe incluir la Provisión de micrófonos y pantalla de traducción para todas las mesas plegables ( primera fila) |

COLOR.

A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises y cafes.

CERTIFICACIONES PROPONENTE

El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina.

EXPERIENCIA PROPONENTE

3 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 100 butacas, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido.

PROPUESTA EN DIGITAL

Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo.

- CONDICIONES REQUERIDA PARA EL BIEN (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Se entregará los bienes en los predios de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av. 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro ciudad LA Paz, desde el momento de la llegada de los equipos a obra. El proveedor está obligado a cuidar todos los bienes durante la colocación del bien, cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas.

FORMA DE ENTREGA Y EJECUCIÓN

La forma de entrega será conforme el siguiente detalle: Hasta los 100 dias calendario de emitida la orden de inicio, plazo en el cual deberá estar concluida la provisión e instalación de los bienes, conforme los planos de distribución del edificio y reqerimientos de las caracterísdticas técnicas.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado posterior al informe de conformidad del comité de recepción , de acuerdo a procedimientos de YPFB , a la conclusión de la provisión e instalación de los bienes requeridos.

ANTICIPO

Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del lote adjudicado. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN , RESPONSABILIDADES Y OTROS DEL PROVEEDOR

El proponente adjudicado para el inicio y ejecución del contrato deberá entregar y cumplir con los siguientes aspectos: Plan de Trabajo El proveedor adjudicado deberá entregar hasta los 5 días calendario posteriores a la suscripción del contrato un plan de trabajo con el siguiente contenido mínimo: - Definición de lugares de intervención y su orden cronológico de intervención, documento que deberá estar coordinado con YPFB a objeto de evitar que las áreas de intervención no se encuentran liberadas para el inicio de sus trabajos. - Cronograma de trabajo para la provisión e instalalción de los bienes. - Propuesta de distribucion de los bienes ofertadas en los planos arquitectónicos, en formato PDF y editable, con las dimensiones a escala. Una vez entregado el citado plan , YPFB emitirá la orden de inicio. Personal de Coordinación El proponente adjudicado deberá hacer conocer el o los nombres del personal que realizará los trabajs de coordinación y supervisión de la instalalción de los bienes. Numero de grupos de trabajo Con la finalidad de que se cumplan los plazos de entrega e instalación de los bienes, el número mínimo de grupos de trabajo que deberán realizar los trabajos paralelos en el lugar de intervención, son 4. Actividades Menores Una vez suscrito el contrato el PROVEEDOR adjudicado deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra, actividades que deberán ser coordinadas con el personal designado de YPFB. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Daños a Terceros En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar con el personal designado por YPFB y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el o los funcionarios designados por el PROVEEDOR, para la coordinación. A continuación se describe el procedimiento que debe seguirse a objeto de garantizar el resarcimiento de daños: Previo al inicio de trabajos de instalación por piso, deberá levantarse un acta fotográfica con las condiciones de entrega del ambiente (suscrita por el proveedor adjudicado y YPFB). En la citada inspección el coordinador hará entrega de un manual síntesis con los cuidados que deben tenerse con las obras civiles concluidas , otros y el detalle de códigos, colores , marcas de los materiales que deben ser repuesta y el respectivo procedimiento de reposición) Una vez concluido los trabajos de instalación se realizará nuevamente una inspección de verificación de las condiciones del área de trabajo y de identificarse la continuidad de los daños se estimirá el costo para que sea descontado de su pago. Coordinación Multidisciplinaria El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el personal designado por YPFB a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen la correcta instalación de los bienes. Uso Del Ascensor En caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el personal designado de YPFB. Capacitacion y Manuales de correcto Uso Capacitación y mantenimiento Una vez instalalados todos los bienes y de manera previa a la emisión del pago, el proveedor deberá realizar una capacitación y/o asesoramiento gratuito a YPFB, sobre: - Uso y cuidados - Mantenimiento Presentación por escrito de las fichas de correctos uso y mantenimiento, a realizarse por cada tipo de mueble durante el periodo de la garantía de mantenimiento y de manera posterior. Cumplimiento de Seguridad Industrial y Seguros El proponente debera cumplir con la descripción de clausulas de seguros y seguridad industrial, descritos inferiormente

MULTAS

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato), caso contrario el proveedor será multado con el 1% (uno por ciento) del monto total del lote adjudicado por día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder 20% (el veinte por ciento) del monto total del lote adjudicado. Las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

GARANTÍA TÉCNICA (CARTA NOTARIADA).-

1.- Garantía garantía defectos de fabricación y/o material: Con una duración de 5 años, a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes, para cuyo fin el adjudicado deberá presentar la garantía de fábrica. Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad, según la naturaleza del proceso de contratación se debe considerar incluir costos de mano de obra. 2.-Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior a la entrega de lo bienes, vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes, con una periodicidad de 6 meses y con personal calificado para este fin y disponiendo los repuestos que sean requeridos en el momento y en el lugar indicado por el contratante, los costos de la asistencia técnica y mantenimiento serán cubiertos por la empresa contratada durante el periodo que dure la garantía 3.- Garantía de repuestos en STOCK para defectos de fabricación, inspección física bajo acta y vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes. El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, de los muebles ofertados en caso de daños en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva. -El inicio del cómputo del período de garantía será a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación

VALIDACIONES

ANEXO1: CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra. - Todo el personal de la nómina debe contar con su Inducción de SMS, dada por la DSSMSGC. - Presentar una copia de la póliza de Seguro contra accidentes (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo o 2 piezas) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal); según la necesidad y riesgo evaluado. - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del proceso, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o subcontratista en proyectos de YPFB.YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales de Siso que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

ANEXO 2: CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB previo al ingreso de sus trabajos a obra. Las Pólizas deben tener la vigencia a partir del momento que ingresen los trabajadores de los contratistas a predios de la Empresa. Los montos de las coberturas de los seguros de las Pólizas de Accidentes Personales deben ser a criterio de cada contratista en cuanto quieren asegurar a sus trabajadores.

ANEXO 3: CLAUSULA FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

ANEXO 4: CLAUSULA TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LOTE 4 : PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MÓVILES

- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES ( SUJETOS A EVALUACION

| Lote 4: Provisión e instalación de Archivos Móviles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 1 | PZA | 245 |
| 2 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 2 | PZA | 40 |
| 3 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 3 | PZA | 6 |

| ITEM 1 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 1 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES - CANT. METROS LINEALES DE DOC. | 1,00x0,75 X2,50 M 12 ml por cada pieza (tomar en cuenta que esta cantidad es por las 2 caras) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el des alineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de un asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricadas en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. Condiciones adicionales - Separadores de documentación en el archivo central por cada fila de archiveros, en las caras a los pasillos de circulación - Etiquetado de las filas y números de los módulos - Paletas desplegables en todos los vagones de los archivos |
| ITEM 2 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 2 |
| DIMENSIONES - CANT. METROS LINEALES DE DOC. | ALTURA EXTERNA DE 2,10 M 10 ml por cada pieza (tomar en cuenta que esta cantidad es por las 2 caras) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el desalineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. Condiciones adicionales - Etiquetado de las filas y números de los módulos - Paletas desplegables en todos los vagones de los archivos |

| ITEM 3 | ARCHIVOS MOVILES TIPO 3 |
| --- | --- |
| DIMENSIONES - CANT. METROS LINEALES DE DOC. | 1,00x0,75 Y ALTURA 2,10 M 10 ml por cada pieza (tomar en cuenta que esta cantidad es por las 2 caras) (VARIACIÓN DIMENSIÓN + 10%) |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil deberá tener una estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Con un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversas dobras formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior será fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir cono apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - El cerramiento interno será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con cantos redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el des alineamiento del módulo durante su movimiento, ligada al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee una polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y serán fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las finalizaciones o partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos con un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. - SISTEMA DE INGRESO ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO PARA ARCHIVO DESLIZANTE El modo de identificación del empleado: • Sólo digital. • Digital Plus de usuario Contraseña. • Sólo Usuario Contraseña. La capacidad de almacenamiento de hasta 480 códigos digital. Comunicación: Via Collector CodPen (tipo cartucho de unidad flash USB), con una capacidad de almacenamiento de hasta 100,00 registros y se puede ampliar a un máximo de 300.000. Dispensa con la apertura de la noche para recoger la información. • A través de TCP / IP 10Mb Base T, opcional 10 / 100Mb T. Base • Reloj capaz de almacenar hasta 100.000 registros de las pulsaciones, sosteniendo el punto de los registros y el acceso de hasta 100 años. • Número de empleados: 1900. • Trabajar fuera de línea, lo que garantiza la fiabilidad del sistema y no esclavizar a la computadora. • Capaz de trabajar fuera de línea con hasta 1024 líneas del parte de horas con un máximo de 10 horas al día. • Graba hasta 4096 el acceso latidos por día. • Sensor óptico con resolución de escaneo biométrico de 500 DPI y EER <0,1%. • Gestión completa de la memoria del sistema a través de software, lo que indica el día estimado para la colección. • Usted puede elegir el control de activación o puerta de la unidad de sirena, y usted puede registrar hasta 50 horas de sirena de un día. • Cuenta con un calendario perpetuo que sigue funcionando incluso sin electricidad durante más de un año. • 20 filas y 2 columnas con iluminación serie alfanumérica de cristal líquido. • Teclado de teléfono estándar con 16 teclas, 4 para las funciones del menú. • Incluye un módulo CodPen para las versiones con la comunicación a través del colector. Elimina la necesidad de dos de CodPen para el equipo ya que los relojes tienen memoria interna, lo que garantiza datos más fiables y practicidad en el momento de hacer la colección. Condiciones adicionales - Debe existir un Control mediante sistema de biométrico o similar y módulos deslizantes electrónicos - Etiquetado de las filas y números de los módulos |

COLOR.

A definirse por YPFB, con la empresa adjudicada, para ello el proponente debe presentar su paleta de colores de los tonos blanco , negro ,grises, cafes, con un minimo de 8 tonos por las paletas de grises.

CERTIFICACIONES PROPONENTE

El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: - En caso de que no sea fabricante deberá presentar una copia del Documento de acreditación de la representación de la marca representada, emitida por el fabricante - Presentar una copia del Certificado vigente del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 o 2015, con alcance a los procesos de fabricación y/o producción de muebles de oficina.

EXPERIENCIA PROPONENTE

2 Trabajos en provisión y colocación o instalación de muebles con un número mínimo igual o mayor a 60 archivos móviles o compactos, realizada en los últimos cinco años El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Actas de recepción, facturas, certificados de conformidad o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido.

PROPUESTA EN DIGITAL

Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta técnica y económica (formulario C1 y B1) en formato de texto editable.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es 100 días calendario, computados a partir de la orden de inicio, previa firma de contrato y entrega del plan de trabajo.

- CONDICIONES REQUERIDA PARA EL BIEN (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Se entregará los bienes en los predios de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av. 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro ciudad LA Paz, desde el momento de la llegada de los equipos a obra. El proveedor está obligado a cuidar todos los bienes durante la colocación del bien, cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas.

FORMA DE ENTREGA Y EJECUCIÓN

La forma de entrega será conforme el siguiente detalle: Hasta los 100 dias calendario de emitida la orden de inicio, plazo en el cual deberá estar concluida la provisión e instalación de los bienes, conforme los planos de distribución del edificio y reqerimientos de las caracterísdticas técnicas.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado posterior al informe de conformidad del comité de recepción , de acuerdo a procedimientos de YPFB , a la conclusión de la provisión e instalación de los bienes requeridos.

ANTICIPO

Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del lote adjudicado. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN , RESPONSABILIDADES Y OTROS DEL PROVEEDOR

El proponente adjudicado para el inicio y ejecución del contrato deberá entregar y cumplir con los siguientes aspectos: Plan de Trabajo El proveedor adjudicado deberá entregar hasta los 5 días calendario posteriores a la suscripción del contrato un plan de trabajo con el siguiente contenido mínimo: - Definición de lugares de intervención y su orden cronológico de intervención, documento que deberá estar coordinado con YPFB a objeto de evitar que las áreas de intervención no se encuentran liberadas para el inicio de sus trabajos. - Cronograma de trabajo para la provisión e instalalción de los bienes. - Propuesta de distribucion de los bienes ofertadas en los planos arquitectónicos, en formato PDF y editable, con las dimensiones a escala. Una vez entregado el citado plan , YPFB emitirá la orden de inicio. Personal de Coordinación El proponente adjudicado deberá hacer conocer el o los nombres del personal que realizará los trabajs de coordinación y supervisión de la instalalción de los bienes. Numero de grupos de trabajo Con la finalidad de que se cumplan los plazos de entrega e instalación de los bienes, el número mínimo de grupos de trabajo que deberán realizar los trabajos paralelos en el lugar de intervención, son 4. Actividades Menores Una vez suscrito el contrato el PROVEEDOR adjudicado deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra, actividades que deberán ser coordinadas con el personal designado de YPFB. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Daños a Terceros En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar con el personal designado por YPFB y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el o los funcionarios designados por el PROVEEDOR, para la coordinación. A continuación se describe el procedimiento que debe seguirse a objeto de garantizar el resarcimiento de daños: Previo al inicio de trabajos de instalación por piso, deberá levantarse un acta fotográfica con las condiciones de entrega del ambiente (suscrita por el proveedor adjudicado y YPFB). En la citada inspección el coordinador hará entrega de un manual síntesis con los cuidados que deben tenerse con las obras civiles concluidas , otros y el detalle de códigos, colores , marcas de los materiales que deben ser repuesta y el respectivo procedimiento de reposición) Una vez concluido los trabajos de instalación se realizará nuevamente una inspección de verificación de las condiciones del área de trabajo y de identificarse la continuidad de los daños se estimirá el costo para que sea descontado de su pago. Coordinación Multidisciplinaria El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el personal designado por YPFB a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen la correcta instalación de los bienes. Uso Del Ascensor En caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el personal designado de YPFB. Capacitacion y Manuales de correcto Uso Capacitación y mantenimiento Una vez instalalados todos los bienes y de manera previa a la emisión del pago, el proveedor deberá realizar una capacitación y/o asesoramiento gratuito a YPFB, sobre: - Uso y cuidados - Mantenimiento Presentación por escrito de las fichas de correctos uso y mantenimiento, a realizarse por cada tipo de mueble durante el periodo de la garantía de mantenimiento y de manera posterior. Cumplimiento de Seguridad Industrial y Seguros El proponente debera cumplir con la descripción de clausulas de seguros y seguridad industrial, descritos inferiormente

MULTAS

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato), caso contrario el proveedor será multado con el 1% (uno por ciento) del monto total del lote adjudicado por día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder 20% (el veinte por ciento) del monto total del lote adjudicado. Las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

GARANTÍA TÉCNICA (CARTA NOTARIADA).-

1.- Garantía garantía defectos de fabricación y/o material: Con una duración de 5 años, a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes, para cuyo fin el adjudicado deberá presentar la garantía de fábrica. Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad, según la naturaleza del proceso de contratación se debe considerar incluir costos de mano de obra. 2.-Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior a la entrega de lo bienes, vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes, con una periodicidad de 6 meses y con personal calificado para este fin y disponiendo los repuestos que sean requeridos en el momento y en el lugar indicado por el contratante, los costos de la asistencia técnica y mantenimiento serán cubiertos por la empresa contratada durante el periodo que dure la garantía 3.- Garantía de repuestos en STOCK para defectos de fabricación, inspección física bajo acta y vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes. El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, de los muebles ofertados en caso de daños en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva. -El inicio del cómputo del período de garantía será a partir del día hábil siguiente a la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación

VALIDACIONES

ANEXO1: CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra. - Todo el personal de la nómina debe contar con su Inducción de SMS, dada por la DSSMSGC. - Presentar una copia de la póliza de Seguro contra accidentes (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo o 2 piezas) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal); según la necesidad y riesgo evaluado. - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del proceso, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o subcontratista en proyectos de YPFB.YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar requisitos adicionales de Siso que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

ANEXO 2: CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB previo al ingreso de sus trabajos a obra. Las Pólizas deben tener la vigencia a partir del momento que ingresen los trabajadores de los contratistas a predios de la Empresa. Los montos de las coberturas de los seguros de las Pólizas de Accidentes Personales deben ser a criterio de cada contratista en cuanto quieren asegurar a sus trabajadores.

ANEXO 3: CLAUSULA FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

ANEXO 4: CLAUSULA TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO GARANTÍAS FINANCIERAS

De acuerdo a lo establecido en el Documento de Contratación Directa - DCD

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Proponente Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el Documento de Contratación Directa- DCD.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar conforme lo requerido en el DCD. - Nombre del proceso de contratación, conforme al registrado en la carátula del DCD. - Código del Proceso de contratación: conforme al registrado en la carátula del DCD. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre plenamente concordante con el registrado en los siguientes documentos en orden de prelación, según corresponda al documento requerido en el DCD: - Matrícula de Comercio FUNDEMPRESA, priori (o equivalente en el país de origen); o - Número de Identificación Tributaria – NIT (o equivalente en el país de origen); o - Documento de Acta de Constitución.. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor al requerido en el DCD El proponente adjudicado, debe considerar la suficiente holgura, en previsión a posibles contingencias o desfases a presentarse en las fechas de suscripción de contratos o emisión de las órdenes o instrucciones de proceder, acta de cierre de contrato, así como de los días adicionales requeridos.. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Para Boletas de Garantía: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explícitamente DE EJECUCIÓN INMEDIATA - Para Garantías a Primer Requerimiento: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explícitamente de EJECUCIÓN A PRIMER REQUERIMIENTO. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

PARTE V

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/GLC:

La Paz,

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE __________

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de “ADQUISICIÓN DE ___________________”, sujeto a los siguientes términos y condiciones: (se debe protocolizar para Adquisiciones con montos mayores a 1’000’000 Bolivianos)

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020, con domicilio en la calle Bueno N° 185 de la ciudad de La Paz, representada legalmente por el Lic. ____________, con cédula de identidad N° ________________ expedida en _______, en calidad de _____________ delegado para la firma del presente Contrato mediante Resolución Administrativa PRS N° ____ de ___ de _______ de 20___, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - _______________, una empresa/unipersonal legalmente constituida conforme a la legislación del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _____________, con domicilio en la ___________ N° _____ de la zona _______ de la ciudad de _____, representada legalmente por ____________________ con cédula de identidad N° ____________ expedida en ___________, en virtud al Testimonio de Poder N° _______ de fecha ___ de _______ de 20_____ otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ___ de la ciudad de ________(no aplica para empresas Empresas Unipersonales), con Certificado RUPE N° ________ de fecha ____ de ______ de 20___, que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación directa para adquisición,  con código de proceso ______________, llevó adelante el proceso de contratación para la “ADQUISICIÓN DE _____________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RE-SABS-EPNE-YPFB) aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el documento de contratación directa.

2.2	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.

3.2   Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de ______________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus documentos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo. |
| Comité de Recepción: | Son las personas designadas por el responsable del proceso de contratación (RPC), quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Comité de Recepción, una vez verificado el cumplimiento de la entrega de la Adquisición. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________________ de la ENTIDAD. |

3.3 	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus documentos, o los documentos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre documentos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

3.4	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.5	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.6	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.7	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.8	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus documentos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.10	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CLÁUSULA CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

CLÁUSULA QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

- Documento de contratación directa.

- Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

- Acta de concertación. (si corresponde)

- Nota expresa de adjudicación ________________.

- Certificado RUPE N° ________.

- Garantía de cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la “ADQUISICIÓN DE ________________________________________, suministrados por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a lo señalado en los documentos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

7.1 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de ____________ días calendario, a partir de la emisión de la orden de inicio emitida por la ______________________ de la Unidad Solicitante de la ENTIDAD.

CLÁUSULA OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El lugar de entrega de la Adquisición, será en ______________________________, en coordinación con el Comité de Recepción.

CLÁUSULA NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para el cumplimiento del objeto del presente Contrato es de Bs_______ (______________ 00/100 Bolivianos), de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| N° Ítem | Descripción | EMPRESA: ___________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cantidad | Precio Unitario Bs | Precio Total Bs |
| TOTAL |  |  |  |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, a la cantidad de la Adquisición efectivamente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, instalación, capacitación, mantenimiento y otros, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

El monto del presente Contrato será pagado de forma parcial/ total (de acuerdo a las especificaciones técnicas) contra entrega de la Adquisición, a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria del PROVEEDOR mediante el Sistema de Gestión Pública SIGEP, previa emisión del Informe de Conformidad del Comité de Recepción.

El pago se realizará en moneda nacional (Bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema de Gestión de Pública (SIGEP).

- Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT).

- U otros documentos requeridos por la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de la Adquisición conforme lo establecido contractualmente.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes, con la boleta/póliza de garantía ____________ Nº ________ (________) emitida por __________________, en fecha_______, con vigencia hasta el ___ de ____ de 20___, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs_______ (_______ 00/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%)  del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de la Adquisición, transcurrido este plazo, el PROVEEDOR podrá gestionar ante la ENTIDAD la devolución de la garantía.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ANTICIPO) (insertar si se ha previsto en las especificaciones técnicas)

La ENTIDAD, a solicitud del PROVEEDOR otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por la ENTIDAD en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por la Unidad Solicitante previo conocimiento del PROVEEDOR a través de notificación escrita, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago parcial o certificado de pago que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR:

a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

b) No haya iniciado la Adquisición de conformidad a lo determinado en el cronograma.

c) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La Unidad Solicitante levará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (CLÁUSULA DE SEGUROS) (de acuerdo a la validación de la Unidad de Seguros)

El PROVEEDOR, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del Contrato la póliza de seguro especificada a continuación:

14.1  Póliza de accidentes personales.

Los funcionarios del PROVEEDOR deberán estar cubiertos bajo el seguro de accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

  - Condiciones adicionales.

    - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma, el PROVEEDOR se hace enteramente responsable frente a la ENTIDAD por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempleo de sus funciones.

También debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil extracontractual por daños materiales y lesiones personales, responsabilidad civil cruzadas, responsabilidad civil de contratistas y sub contratistas y la responsabilidad civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma hasta un valor de $us20.000.- dejando indemne a la ENTIDAD por cualquier suceso.

    - El PROVEEDOR una vez adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a la ENTIDAD antes de la suscripción del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) (De acuerdo a las especificaciones técnicas)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y plazo del Contrato) del presente Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará la multa del ________________.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el Informe de Conformidad documentado del pago único, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en la Ley Aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal o en correspondencia, correo electrónico (e-mail), fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: N° Telf.: E-mail: Attn.: _________ - Bolivia | Domicilio: N° Cel.: E-mail: Attn.: _______ – Bolivia |

14.2   Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la cláusula (Partes contratantes) del presente Contrato.

14.3    Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.

14.4  Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

14.5   En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la cláusula (Partes contratantes) del presente Contrato o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional y se tendrá por realizada la notificación.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición, no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en el plazo que determine la Unidad Solicitante, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

La entrega de la Adquisición, se realizará en coordinación con el Comité de Recepción y representantes acreditados del PROVEEDOR de acuerdo a los alcances de las especificaciones técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

- Cumplir con lo establecido en el presente Contrato.

- Entregar la Adquisición nueva y de primera calidad, sin excepción, conforme los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada, de acuerdo a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

b)	No podrá entregar la Adquisición, con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo determinado por la Unidad Solicitante, impostergablemente; siendo responsable de recoger la Adquisición observada del lugar de entrega descrito en la cláusula (Lugar de entrega) del presente Contrato y asumir todos los costos y gastos por transporte, estibaje, exportación y otros directos e indirectos.

c)   Ser único y exclusivo responsable por los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la Legislación Aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas, conforme a normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Proveer manuales de uso de la Adquisición, que deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa que toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Informar por escrito y entregar todos los subcontratos suscritos con terceros, mismos que fueron especificados en la propuesta adjudicada a requerimiento de la ENTIDAD.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la provisión de la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable respecto a su personal, por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo, prima u otra obligación que provenga o emane de la Ley Aplicable.

- Ser responsable, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia, cuando corresponda.

- No apoyar, ni involucrarse en ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable respecto a los sueldos pagados a los trabajadores.

- Asumir el riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega de la Adquisición de forma directa o través del seguro que corresponda.

- Realizar todos los pagos, ante la autoridad que corresponda, respecto al almacenaje de la Adquisición en la Aduana Nacional.

- Autorizar a la ENTIDAD realizar retenciones de parte o el total del pago para protegerse contra posibles perjuicios o multas causados por el PROVEEDOR cuando incurra en negligencia durante la provisión de la Adquisición, estas retenciones no crean derechos a favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazos ni intereses.

- Custodiar la Adquisición hasta la recepción de ésta por la ENTIDAD.

- Cumplir las normas de calidad aplicables al proceso de Adquisición o a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de la Adquisición.

- Cumplir las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación y justificación técnica, económica y legal de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los quince (15) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) (De acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, así como aquellos que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara, disminuyera o incrementara a los vigentes, mediante disposición legal expresa, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la provisión de la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importará:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

21.1   Condiciones de validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa y presente documentación de respaldo para el caso de fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito deberá expresar detalladamente por escrito y documentar, que realizó y continúa realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en la provisión de la Adquisición y limitar el daño a la misma, extremo que debe ser verificado por la Unidad Solicitante.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente, dentro de los tres (3) días hábiles, la ENTIDAD previa evaluación, aprobará si corresponde la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y el no pago de multas.

21.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

21.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportarán independientemente sus respectivas pérdidas, por lo cual no podrá oponerse este argumento a reclamo por pagos determinados bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de treinta (30) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

22.1   	Por cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

22.2   Por resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

22.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento total o parcial del Contrato o sus documentos por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de forma obligatoria.

- Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción) del presente Contrato.

22.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar el aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del contrato modificatorio correspondiente.

22.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, y si corresponde, incluir los montos a reconocer por las obligaciones cumplidas por las Partes.

22.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

  - Reglas aplicables a la resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 22.2.1 y 22.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

En caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito) del presente Contrato, la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutará/consolidará en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato/retención en calidad de garantía de cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente la ejecución de la garantía de correcta Inversión de anticipo hasta la inmediata devolución del saldo del anticipo, caso contrario será ejecutada. Por otro lado, también se consolidarán a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades; debiendo el PROVEEDOR recoger a su cuenta y cargo toda la Adquisición observada del lugar de entrega descrito en la cláusula (Lugar de entrega) del presente Contrato, dentro del plazo establecido por la ENTIDAD, computables a partir de la notificación de resolución del Contrato, y asumir todos los costos y gastos por transporte, estibaje, exportación y otros directos e indirectos; caso contrario la ENTIDAD dispondrá lo que corresponda, sin lugar a ningún tipo de reclamo o reembolso posterior por el PROVEEDOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo la ENTIDAD un acta de cierre del Contrato.

El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidad al CONTRATISTA, por negligencia o impericia que ocasionen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación de directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán realizarse de forma excepcional y ante una necesidad emergente; estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB)

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, evitando el daño de la Adquisición.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS) (cuando corresponda)

27.1	El Comité de Recepción de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de la Adquisición tendrá derecho a inspeccionar la Adquisición y/o someterlos a prueba en la institución indicada por éste, sin costo adicional alguno para la ENTIDAD, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas.

27.2	Si la Adquisición una vez inspeccionada y/o probada, no se ajusta a las especificaciones técnicas, el Comité de Recepción podrá rechazarla y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarla para que cumplan con tales especificaciones técnicas.

El plazo máximo para reemplazar la Adquisición es el determinado por la Unidad Solicitante, computable a partir de la fecha de la comunicación de rechazo, ocasión en la cual se efectuará una nueva inspección, a objeto de verificar si se ha reemplazado toda la Adquisición rechazada por el Comité de Recepción.

27.3	El PROVEEDOR entregará al Comité de Recepción los certificados de las pruebas realizadas en la institución señalada por el segundo.

CLÁSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) (cuando corresponda)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de ley por la ENTIDAD en el distrito administrativo correspondiente. El importe por concepto de protocolización, orden de impresión y la francatura del testimonio debe ser pagado por el PROVEEDOR. En caso que este importe no sea cancelado por el PROVEEDOR podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio de constitución de la empresa.

- Testimonio de Poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato.

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Garantía de cumplimiento de Contrato.

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- (ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO)

La responsabilidad de la administración del Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre, el PROVEEDOR mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en la Adquisición de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.

El incumplimiento de la presente cláusula significará para el PROVEEDOR la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- (GENERAL)

30.1 	No se constituye sociedad.

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el PROVEEDOR y la ENTIDAD.

30.2 	Separabilidad.

- La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá en primera instancia de acuerdo a la naturaleza del Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del Contrato, quedará excluida del mismo.

30.3 	Contrato integro.

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR con relación a la Adquisición. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación a la Adquisición y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en tres (3) ejemplares en idioma castellano de un mismo tenor y validez el Lic. ____________ en representación legal de la ENTIDAD, y ________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| ____________________________________________ Lic. ___________ _________________________________ YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS YPFB - ENTIDAD | ________________________________ ____________________________ REPRESENTANTE LEGAL _____________________ PROVEEDOR |
| --- | --- |