Los materiales listados a continuación serán entregados en su totalidad por YPFB a la empresa Contratista, una vez se emita la orden de proceder por parte de las autoridades de obra.

La empresa contratista deberá realizar las inspecciones necesarias previa operación de estibaje a la salida de los almacenes ya que la empresa será enteramente responsable de los materiales y equipos entregados en almacenes de YPFB hasta la conclusión del proyecto.

| **TUBERIA** |
| --- |
| **Nº** | **Descripción** | **UNID** | **CANT** |
| 1 | TUBERIA ANC 6" CRTC API 5L GRB SCH 40 | M | 1.956,00 |
| 2 | TUBERIA ANC 4" CRTC API 5L GRB SCH 40 | M | 1.839,00 |
| 3 | TUBERIA ANC 2" CRTC API 5L GRB SCH 40 | M | 44,00 |

|  |
| --- |
| **ACCESORIOS** |
| N° | **Descripción** | **UNID** | **CANT** |
| 1 | VÁLVULA BOLA ANC 4” ANSI 300 RF A PALANCA | PZA | 4,00 |
| 2 | VÁLVULA GLOBO ANC 2” ANSI 300 RF A VOLANTE | PZA | 1,00 |
| 3 | VÁLVULA AGUJA CON BLOQUEO Y PURGA 1/2" ROSCA NPT CLASE 3000 ó 6000 | PZA | 6,00 |
| 4 | TEE NORMAL ANC 4" SCH 40 | PZA | 3,00 |
| 5 | TEE NORMAL ANC 2" SCH 40 | PZA | 1,00 |
| 6 | TEE REDUCTORA ANC 6” X 4" SCH 40 | PZA | 2,00 |
| 7 | TEE NORMAL ANC 6" SCH 40 | PZA | 1,00 |
| 8 | REDUCTOR CONCENTRICO ANC 6" X 4" SCH 40 | PZA | 1,00 |
| 9 | REDUCTOR CONCENTRICO ANC 4" X 2" SCH 40 | PZA | 3,00 |
| 10 | CODO ACN 2” 90° RL SCH 40 | PZA | 3,00 |
| 11 | BRIDA WN ANC 4” ANSI 300 RF SCH 40 | PZA | 12,00 |
| 12 | BRIDA WN ANC 2” ANSI 300 RF SCH 40 | PZA | 8,00 |
| 13 | BRIDA CIEGA WN ANC 2” ANSI 300 RF SCH 40 | PZA | 1,00 |
| 14 | EMPAQUETADURA ESPIRALADA 6” ANSI 300 | PZA | 4,00 |
| 15 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 6” ANSI 300 | PZA | 1,00 |
| 16 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 4” ANSI 300 | PZA | 1,00 |
| 17 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2” ANSI 300 | PZA | 1,00 |
| 18 | ESPÁRRAGOS 3/4" X 4 1/2" C/2 TUERCAS | PZA | 7,00 |
| 19 | ESPÁRRAGOS 5/8" X 3 1/2" C/2 TUERCAS | PZA | 80,00 |