	[image: image14.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA
	ANEXO 2


	
	GRAFICOS
	Hoja:
      6 de 6



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GRÁFICOS Y PLANOS
	1. UBICACIÓN DE LA OBRA

	
[image: image1.png]




[image: image2.png]



Dichos trabajos se desarrollaran en los tramos de red primaria en operación en los Municipios de Santivañez, Parotani, Sipe Sipe, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado, Vinto y Villa Tunari.



2. CONSTRUCCION DE CAMARAS
	[image: image14.jpg][image: image3.png]T CAMARAS_H°A®2-Model pdf - Adobe Reader
Archivo_Edicion_Ver_Ventana_Ayuda

SBzebs

/1‘—1-

125% | -

|5 B|e 2|

Herramientas | Firmar = Comentario

(L] | capas M

g B

= o B
@ [®  cotas TexTO

[®  LINEA SEGMENTADA

[  muros

[®  TAPAMETALICA

=  Toaura

®  TuBERIA

/2 "Outiook We.

ESCALA 1:100

PLANO DE PLANTA

0.20m | i 0.20m

B<t - 4

ESCALERA METALICA

Fierro Corrugado @1}
Pintado Anticorrosivo





	[image: image4.png]niE@=l-]l 828 e 2|

Herramientas | Firmar = Comentario

Capas i}
=8

= o

@ comasexro

[ LINEA SEGMENTADA
@ Muros

@ TAPAMETAUCA

@  ToaURA

&  TuBeRA

B<t -4

CORTE C-C

ESCALA 1:100

Empotrado de
la Escalera

Sellado de Asfasol
Espesor minimo 10.00 cm

72> Outiook We.

—
— sy

Fierro Corrugado @ 15"
Pintado Anticorrosivo







	[image: image5.png]T3] CAMARAS_HOA°2-Model2.pdf - Adobe Reader

e | O Sy

Archivo_Edicion _Ver Ventana Ayuda x
fEZebe @@= 8 B 2| Herramientas | Firmar | Comentario
0 o
=
= o B
<& [=  comsTEO
[®  LINEA SEGMENTADA
[®  muros
[®  TAPAMETALICA -
[®  TEXTURA
ST ESCALA 1:100
TAPA METALICA
Plancha 2.00 mm
Angulares 2"x 4"
Lo TERAEN
7y + BN
N 8 rf§f§SCALEM METALICA
) + ||\ SFierro Corrugado 014
2 5{Pintado Anticorrosivo
R
R
55
@ S5
2 [HEESS
4 L&
8 e
0 08 e 0
Tuberia Acero ./ TELAT 2%
on i{y{g; SIS ’&if’?ﬁ@ LS
020m 020m
< i ] >

24/04/2014





	[image: image6.png]T CAMARAS_HOA°2-Model3.pdf - Adobe Reader =

Archivo_Edicien_Ver Ventana_Ayuda B

QBB EH] A CICIEAR = = RSR= X Herramientas | Firmar | Comentario
@ Capas (o} e

e

y = CORTE B-B
T T ESCALA 1:100

Pasamanos Fierro
Corrugado @ 14"

NIVEL DEL TERRENO
v

o
=
Tuberia Acero
n
4 E Jr D
020m 020m

o
i)
B

B wicEal ) §







	[image: image7.png]T CAMARAS_HOA°2-Modeld.pdf - Adobe Reader (2|6 -

Archivo_Edicien_Ver Ventana_Ayuda B

QBB EH] nl@@® [ ] 8 B|e 2|l Herramientas

L s o PLANOS ESTRUCTURALES

Firmar . Comentario

é = ESCALA 1:100
@ o i
o |5 comsmono rostcioxs ssceanaeyro
[ MUROS FEO%"cadal5cm Exterior - Interior
=  Toaura A —
F ;.
: roson

FEO cada 15 em

Lll Posicions :
- FEo¥ “RECUBRBAENTO
1 cada IS om Extrir - eior
PpostcioN 4 I
rror| | 0
cada 15 em
Posicion 1
— 0¥
cada IS om
020m 020m

PosicIoN's
Oy
cada 15 em

— 103 |
J —‘J 2 amar0a

1




	[image: image8.png]T CAMARAS_HOA°2-ModelS.pdf - Adobe Reader

Archivo_Edicien_Ver Ventana_Ayuda

SBzebs

L
g

<

Capas i}
=

= o B
[® coms e

[®  LINEA SEGMENTADA
= muros

[®  TAPAMETALICA

=  Toaura

®  TuBERIA

/1‘—1-

w5 B2 2

Herramientas | Firmar

TAPA METALICA

ESCALA1:100

PASAMANOS
Fierro Corrugado

T4PAMETALICA
Plancha 2mm
nealar de 24

£

orkr

1054 DEHA®

Espesor 10.00cm

FEO3" cada15.00cm

Pasamanos

oot

Fiero Corngado 04"

Pasador para Candado
o Comigado 04"

Angular
el
Bisagras 01"
cada 26.00cm
Plancha

2.00mm

Finto cosxraino o &

5 1

Comentario

1085 |
24/04/2014

1






3. DIMENSIONES DE LA CAMARAS

	DIMENSIONES INTERNAS (mm)

	DIMENSIONES
	TIPO 1
	TIPO 2
	TIPO 3

	A
	1410
	2066
	1180

	B
	1100
	1600
	960

	C
	DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO

	D
	DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA

	E
	DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA

	F
	600
	600
	600

	G
	DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO

	H
	DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA

	
	283
	216
	283

	K
	DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA


[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
4. DUCTO DE VENTILACION
[image: image11.png]Tubo de Ventilacién a 0,40 a
partir de la rasante superior




[image: image12.png]0.40m

IVEL DEL TERRENO

004

0.70m

Tuberia de
Acero On

0.20m 1‘—:1'; A 0.20m




5. PINTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE CAMARA

[image: image13.emf]45º

3

0

 

c

m

3

0

 

c

m

3

0

 

c

m

3

0

 

c

m


6. REGISTRO FOTOGRAFICO
	REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS DE RED PRIMARIA

	CÓDIGO VÁLVULA:
	CÓDIGO CÁMARA:

	ANTES DE LA EJECUCIÓN (VISTA FRONTAL)
	DURANTE LA EJECUCIÓN (VISTA FRONTAL)
	DESPUES DE LA EJECUCIÓN(VISTA FRONTAL)

	
	
	


ESCALERA METÁLICA


Fierro Macizo 1 ¼” 


Pintado Anticorrosivo





ESCALERA METÁLICA


Fierro Macizo 1 ¼” 


Pintado Anticorrosivo





ESCALERA METÁLICA


Fierro Macizo 1 ¼” 


Pintado Anticorrosivo








	ELABORADO POR:
	REVISADO  POR: 
	APROBADO POR:

	
	
	

	Ing. Edson Gutierrez Vidal
ESPECIALISTA DE CALIBRACION E INSTRUMENTACION
	Ing. Miguel Gonzales Escalera
RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Angel Apolinar Vargas Guzman
JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



_1593441702

_1593441703

_1551185840.vsd
45º


30 cm


30 cm


30 cm


30 cm



