GRÁFICOS

ANEXO 2

- POSTES Y LETREROS DE SEÑALIZACION

- MOJONES DE SEÑALIZACION

- INSTALACION DE POSTES DE SEÑALIZACION

- INSTALACION DE MOJONES DE SEÑALIZACION

- INSTALACION DE MOJONES DE SEÑALIZACION

|  | Tachuela de fierro fundido o aluminio de 15 cm (6” aproximadamente) de diámetro y 18 cm (7” aproximadamente) de longitud. |
| --- | --- |
|  | Tendrá grabado en alto relieve, en la cabeza, la leyenda “YPFB” “GAS” y una flecha que muestre el sentido de flujo en línea recta. |
|  | Colocación cada 100 metros. |
|  | Se colocará ahogada en concreto, de manera que la cabeza de la tachuela que al nivel del piso y sobre el ducto. |