# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

****

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

**PARA SERVICIOS GENERALES**

**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**RE-SABS-EPNE YPFB**

**OBJETO: ADQUISICION DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA CORREO ELECTRÓNICO**

**CÓDIGO:** **DCO-EPNE-GTIC-586-18**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MÉTODO DE SELECCIÓN** | **:** | **PRECIO EVALUADO MÁS BAJO** |
| **FORMA DE ADJUDICACIÓN** | **:** | **POR EL TOTAL** |
| **FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | **:** | **CONTRATO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | |
| N° | **ACTIVIDAD** | **FECHA y HORA** | | | **DIRECCIÓN** |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 12/10/2018 | | | |
|  |  |  | | |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: | | Hora: | **NO APLICA** |
|  |  |  | | |  |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: | | Hasta hora: | **NO APLICA** |
|  |  |  | | |  |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: | | Hora: | **NO APLICA** |
|  |  |  | | |  |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha:  **22/10/2018** | | Hasta hora:  **10:30** | **Lugar:** Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB,  La Paz –Bolivia  **Responsable:** Andrea Jorge Ferrufino Int. 1141 |
|  |  |  | | |  |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha:  **22/10/2018** | Hasta hora:  **10:45** | | **Lugar:** Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB,  La Paz –Bolivia  **Gerencia de Contrataciones Corporativa**  **Responsable:** Andrea Jorge Ferrufino Int. 1141 |
|  |  |  | | |  |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada:  **09/11/2018** | | | Página web de YPFB: [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo) |
|  |  |  | | |  |
| 8 | Firma de Contrato | Fecha Estimada: **29/11/2018** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRECIO REFERENCIAL** | | | | | |
| **Nº** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO Bs.** | **PRECIO TOTAL Bs.** |
| 1 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA CORREO ELECTRÓNICO | Licencia | 3000 | 174,00 | 522.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **522.000,00** |

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL**

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RESABS-EPNE-YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

1. PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

1. Personas naturales con capacidad para contratar.
2. Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.
4. Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.
5. Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.
6. Empresas subsidiarias de YPFB.
7. **IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

1. Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.
2. Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.
3. Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
4. Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.
5. Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
6. Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
7. Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.
8. Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.
9. Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.
10. Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

1. **TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS**

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

1. **PREPARACIÓN DE PROPUESTAS**

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

1. **MONEDA DE LA CONTRATACION**

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

1. **COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

1. **IDIOMA**

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

1. **PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN**

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo), como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

1. **CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-**

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

1. Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.
2. Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.
3. Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

1. **DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-**

Las causales de descalificación, son las siguientes:

1. Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.
2. Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).
3. Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.
4. Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.
5. La falta de la presentación de la propuesta técnica.
6. Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.
7. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
8. Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
9. Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.
10. Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.
11. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.
12. Si para la suscripción del contrato u orden de servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
13. Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.
14. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.
15. Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.
16. Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.
17. Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.
18. Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.
19. Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

1. **ASPECTOS SUBSANABLES**

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.
2. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
3. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de servicio.

1. **TIPOS DE GARANTÍA**

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Boleta de Garantía**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Garantía a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

**Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento**: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

1. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

1. Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.
2. Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.
3. En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
4. Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.
5. En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la garantía se cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

1. **GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO**

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

1. **INSPECCIÓN PREVIA**

NO CORRESPONDE

1. **CONSULTAS ESCRITAS AL DCD**

NO CORRESPONDE

1. **REUNION DE ACLARACION**

NO CORRESPONDE

1. **AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)**

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo).

1. **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

* Ajustes al DCD
* Causas de fuerza mayor
* Caso fortuito

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB [www.ypfb.gob.bo](http://www.ypfb.gob.bo)

1. **DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA**

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

1. **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**
   1. **Forma de presentación:** La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

**1:** Documentos Administrativos

**2:** Documentos de la Propuesta Económica.

**3:** Documentos de la Propuesta Técnica.

* 1. **Plazo y lugar de presentación:** Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.
  2. **Forma de entrega:** Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
  3. **El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **CODIGO DE LA CONTRATACION** | |  |   **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  **NOMBRE DEL PROPONENTE**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **OBJETO DE LA CONTRATACION:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* 1. **Retiro de Propuestas**

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

1. **RECHAZO DE PROPUESTAS**

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

1. **APERTURA DE PROPUESTAS**

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

1. **ETAPA DE EVALUACIÓN**

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

1. **ETAPA DE CONCERTACIÓN**

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

**MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:**

* + - 1. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.
      2. En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

1. **PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN**

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, ***y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen,*** según los formularios del presente DCD.

En el caso de **ítems** el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

1. **ADJUDICACIÓN**

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

1. **ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO**

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos mil 00/100 bolivianos)

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

1. **MODIFICACIONES AL CONTRATO**

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

**PARTE II**

**FORMULARIOS DE PRESENTACION**

**DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA**

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

**Asimismo, de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:**

1. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

**FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Formulario B-1 Propuesta Económica.

**FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia Específica del Proponente

Formulario C-4 Certificación del Personal Clave

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** |  |
| **CÓDIGO DEL PROCESO:** |  |
| **CIUDAD Y FECHA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)** | |
| **Nombre o Razón Social del Proponente:** |  |
| **Dirección del proponente:** |  |
| **País/Ciudad:** |  |
| **Teléfonos/Celular/Fax:** |  |
| **Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario:** |  |
| **Correos electrónicos para efectuar notificaciones:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO**  **(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)** | |
| **Nombre o Razón Social del Socio:** |  |
| **Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:** |  |

De mi consideración:

A nombre de **(…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental)**a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
2. Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.
3. Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.
4. Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.
5. Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.
7. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.
8. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.
9. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.
10. Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.
11. Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.
12. Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
13. En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.
14. Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.
15. Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

**De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

**PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:**

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
2. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
3. Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.
4. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.
5. Documento de identificación del propietario o representante legal.
6. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).
7. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)
8. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
9. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y especifica de la empresa
10. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.
11. Otra documentación requerida por YPFB.

**PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES**

* 1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
  2. Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.
  3. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.
  4. Documento de Identificación del representante legal.
  5. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).
  6. Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
  7. Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.
  8. Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

1. Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).
2. Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.
3. Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.
4. Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.
5. Documento de Identificación del propietario o representante legal.
6. Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).
7. Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).
8. Otra documentación requerida por YPFB.

**Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:**

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren). En el caso del documento de representación legal este adicionalmente deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la autoridad competente del país de origen, que acredite la validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

Todos los documentos que el adjudicado presente para la suscripción de contrato conforme al presente formulario, se constituyen en declaración jurada sobre la autenticidad y veracidad de los mismos. Este formulario deberá ser notariado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa proponenteFORMULARIO B-1**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**(Expresado en bolivianos)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Detalle** | | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario (Numeral)** | **Precio Total (Numeral)** |
| 1 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA CORREO ELECTRÓNICO | | Licencia | 3000 |  |  |
| **PRECIO TOTAL (Numeral)** | | | | | |  |
| **PRECIO TOTAL (Literal)** | |  | | | | |

**Nota:** Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

**FORMULARIO C-1**

**CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS**

| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB** | | **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE**  ***(Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)*** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| **Marca:** | Especificar |  |
| **Versión:** | Especificar (Última versión disponible al momento de la licitación o superior). Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Cantidad:** | Software con Licencia para al menos 3000 (tres mil) buzones de correo |  |
| **Tipo:** | Licencia electrónica |  |
| **Periodo de la licencia y soporte** | DOCE (12) MESES a partir de la instalación del software |  |
| **Compatibilidad Sistema Operativo** | Compatible con Linux y Windows |  |
| **Compatibilidad Servidor de Correo:** | Compatible con MS Exchange 2016. Especificar URL del sitio web oficial del fabricante que permita verificar el cumplimiento. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Protocolos soportados:** | El software debe brindar una protección perimetral a nivel de SMTP y POP3. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Módulo de Prevención de pérdida de datos (DLP)** | El Software debe tener integrado un módulo de Prevención de Pérdida de Datos (DLP Data Loss Prevention) con políticas configurables y plantillas predefinidas (mínimamente 80 plantillas predefinidas), las mismas deben tener la capacidad de identificar la información por palabra, expresiones regulares y extensiones de archivos. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Protección AntiSPAM – AntiPhishing y otros** | El software debe brindar protección contra al menos SPAM, Phishing, botnet, Spear Phishing, contenido inapropiado, direcciones web maliciosas, Spyware, Virus, Protección contra APT´s y ataques dirigidos. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Protección Antivirus y adjuntos de correo** | El software debe tener capacidad de escanear mensajes de correo y contenido de archivos adjuntos en tiempo real.  Debe tener la capacidad de configurar el bloqueo de archivos adjuntos según tipo, tamaño y extensión del archivo. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Políticas configurables** | El software debe permitir la creación de políticas configurables por Remitente y Destinatario.  Debe permitir la creación de políticas de correo electrónico basándose en el conjunto de caracteres de partes del mensaje. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Gestión de cuarentena** | El software debe permitir mantener mensajes de correo en cuarentena por 25 días como mínimo y permitir exportar los mismos a demanda. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Gestión de Reportes** | El software debe permitir generar al menos 25 plantillas predefinidas de reportes a demanda y programables y debe permitir exportar los mismos en formato HTML y CSV. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Protección en Tiempo Real** | El software debe permitir el bloqueo de amenazas nuevas de virus y spam en caso de no contar con la última actualización disponible. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Listas Blancas - Listas Negras** | El software debe permitir la configuración de Listas Blancas y Listas Negras para remitentes de correo electrónico. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Soporte SNMP** | El software debe permitir la configuración de SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red) para monitoreo de equipos mediante envió de datos. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Análisis reputación IP Origen** | El software debe tener la capacidad de analizar la reputación de la IP de origen de mensajes de correo electrónico. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **Base de datos de Direcciones IP y dominios.** | El software debe tener capacidad de utilizar bases de datos de direcciones IPs y dominios que apoyen en el bloqueo de spam. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |  |
| **AUTORIZACION DEL FABRICANTE** | | |
| El proponente debe contar con la representación del fabricante para comercializar el software en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante) y presentar en copia simple adjunto a su propuesta. El documento debe tener una vigencia hasta 6 meses anterior a la fecha de presentación de su oferta. | |  |
| **CAPACITACION** | | |
| La empresa contratada debe otorgar 4 vouchers capacitación oficial de fábrica que incluya la operación básica y avanzada del software ofertado además de diseños basados en los requerimientos técnicos para la confección de la arquitectura acorde con las capacidades y características presentadas en la siguiente tabla:   | **Característica de Diseño** | **Descripción** | | --- | --- | | Escalabilidad | Asociada a la opción de diseño de la capacidad, además de las capacidades de red, almacenamiento y elementos de seguridad relacionados de manera de manejar adecuadamente una cantidad cada vez mayor de cargas de trabajo, ó la posibilidad de ampliar la plataforma para dar cabida al crecimiento. | | Administración | Referido al efecto de la opción de diseño de otorgar la flexibilidad del entorno y la facilidad de gestión de las operaciones relacionadas. Manejabilidad puede incluir escalabilidad y flexibilidad. | | Seguridad | Indica si la opción de diseño puede tener un impacto positivo o negativo en la seguridad global de la infraestructura. También se indica si un atributo de la plataforma tendrá un impacto en las capacidades del negocio ó para lograr el cumplimiento de las políticas de regulación. | | Recuperabilidad | Indica el efecto de la opción de diseño sobre la capacidad para la restauración. |   La mencionada capacitación debe ser dirigida al personal designado por la GTIC en instalaciones de YPFB con un alcance y temario con al menos 12 Horas Académicas para al menos 4 personas y en horarios a definir por YPFB:   * Mínimo 2 personas en La Paz y * Mínimo 2 personas en Santa Cruz   - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital una vez iniciada la capacitación y proveer certificados de capacitación.  - Los gastos de capacitación deberán formar parte de la propuesta económica y no significar ningún costo extra para YPFB | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | |
| El plazo máximo de entrega será de diez (10) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Inicio emitida por parte de YPFB. | |  |
| **ENTREGABLES** | | |
| * Software con Licencia para al menos 3000 (tres mil) buzones de correo Al menos 4 vouchers de capacitación * Material de capacitación * Documento de garantía * Manuales y documentación del software en formato digital e impreso | |  |
| **PERSONAL CALIFICADO** | | |
| La empresa proponente deberá contar con al menos una persona certificada de fábrica en el software ofertado, presentar en fotocopia simple.  Para la firma de contrato y a efectos de verificación la empresa adjudicada deberá presentar el documento original. | |  |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE** | | |
| El proponente debe contar con la experiencia en la venta de 2 soluciones de seguridad de protección perimetral para el servicio de correo electrónico ó antispam o antivirus.  A efectos de su acreditación deberán adjuntar a su propuesta en fotocopia simple una o varias de las siguientes opciones como documentación de respaldo con una antigüedad no mayor a cinco (5) años:  1.- Contrato con su respectiva factura ó  2.- Orden de compra con su respectiva factura ó  3.- Nota de entrega con su respectiva factura ó  4.- Acta de conformidad con su respectiva factura ú  5.- Otro documento que demuestre la venta y recepción de la licencia  Para el cómputo de la experiencia, solo se considerará la experiencia debidamente respaldada.  Para la firma de contrato y a efectos de verificación la empresa adjudicada deberá presentar original o fotocopia de legalizada de la documentación de respaldo | |  |
| **SOPORTE DURANTE LA GARANTÍA** | | |
| La empresa contratada deberá suscribir un Acuerdo de nivel de servicio (SLA Service Level Agreement) que formará parte del contrato principal. Esto con el objeto de garantizar la calidad de instalación, soporte post-implementación, tiempo de respuesta ante fallas o incidentes con el software entregado e instalado.  **Soporte En Sitio:**  La empresa contratada como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal calificado en sitio en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, ante las fallas reportadas por personal de nuestra Institución, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las dos (2) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante.  La empresa contratada, deberá contar con un sistema de apertura de ticket en línea, donde se pueda aperturar los incidentes suscitados/consultas/observaciones; así como darle seguimiento a los mismos.  **Soporte adicional directo con el fabricante :**  La empresa contratada deberá otorgar una cuenta para soporte técnico directo con el fabricante. | |  |
| **INSTALACIÓN O IMPLEMENTACIÓN** | | |
| - **Implementación**  La empresa contratada debe realizar previamente a la implementación la Arquitectura y Diseño de la solución, misma que debe ser entregada de manera oficial antes de iniciar la instalación en los 2 servidores de correo de La Paz y 2 servidores de correo en Santa Cruz,  Los servicios brindados por la empresa contratada deben ser realizados por personal que cuenta con las respectivas certificaciones y entrenamientos oficiales para la configuración e instalación de la solución de software de protección perimetral para el servicio de correo electrónico   * **Instalación.**   Las licencias Solicitadas deberán instalarse bajo la modalidad llave en mano en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, conforme lo siguiente:   * La instalación y arranque del software deberá ser realizada por personal certificado por el Fabricante. El cual debe considerar todos los inherentes y características de cada una de las licencias adquiridas; garantizando la funcionalidad del correo electrónico y licenciamiento en cada una de las ciudades. * La empresa contratada debe proporcionar todo lo necesario para la instalación de las licencias ofertadas en la solución. * La instalación debe realizarse de acuerdo a normas y buenas prácticas. * Los trabajos se iniciarán con la orden de inicio y no deberán perjudicar las labores normales de trabajo de YPFB, debiendo el proveedor presentar un plan y cronograma para los trabajos a ser realizados para prever el normal funcionamiento de los equipos que se encuentran en producción. Antes de Iniciar los trabajos y después de que la Unidad Solicitante hay emitido la Orden de Inicio.   Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.   * **Pruebas**   Una vez que la empresa proveedora concluya la instalación, se deberán realizar pruebas, con la presencia y a conformidad de personal técnico de YPFB.  La empresa contratada y YPFB deberán realizar pruebas de “Inicio y Alta Disponibilidad entre sitios” conjuntas; de todo el funcionamiento integral de la Solución de software de protección perimetral para el servicio de correo electrónico adquirida en equipos de YPFB; dichas pruebas se realizarán de forma conjunta personal técnico de la empresa contratada, personal certificado por el fabricante y el Comité de Recepción de YPFB.  Finalmente la empresa contratada debe entregar el informe de pruebas “Inicio y Alta Disponibilidad entre sitios” y de pruebas adicionales necesarias. | |  |
| **MANUALES Y DOCUMENTACION** | | |
| La empresa contratada debe considerar como parte de la documentación de respaldo (Que debe ser entregada durante y post implementación de las licencias adquiridas), los siguientes componentes:   * Arquitectura y Diseño de la solución   **Acceso a mejores prácticas:**  La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.  La empresa contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Manuales de Instalación y configuración; Referencia de Comandos; Operación; Administración y Mantenimiento. Informe “AS-Built”, Informe de Pruebas de “Inicio y Alta Disponibilidad entre sitios”. Toda la documentación solicitada anteriormente debe entregarse en formato Impreso y/o Digital, una vez concluida la Implementación. | |  |
| **SERVICIOS POST INSTALACION** | | |
| El proveedor debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” al finalizar la instalación de la solución adquirida, detallando la siguiente información:   * Actividades Realizadas * Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de las licencias de protección. * Los bienes deben entregarse e instalarse en el edificio YPFB Corporativo, ubicado en la Calle Bueno Esq. Camacho # 185, La Paz – Bolivia y en la ciudad de Santa Cruz Av. Doble Via la Guardia esq. Regimiento Lanza Edif. YPFB VPNO perimetral para el servicio de correo electrónico en los equipos de YPFB. * Configuración de los equipos. * Administración de los Equipos. * Comandos y Configuraciones necesarias para mantenimiento de lo implementado. * Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos * Entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales.   ***Soporte de Apoyo Post Implementación.***  El proveedor debe presentar una carta dirigida a YPFB donde se compromete a realizar el Apoyo Post Implementación en todo lo requerido por YPFB de tal forma que no signifique ningún costo adicional para YPFB mientras dure el periodo de Garantía y Soporte.  ***Verificación de Implementación***   * Una vez finalizado el proceso de instalación, se procederá a la verificación del cumplimiento de la implementación solicitada.   Un especialista de campo de fábrica procederá con la tarea de verificación de la instalación conjuntamente con personal técnico del proveedor. Para esto el Especialista debe entregar a YPFB el Informe de aceptación de la correcta instalación. | |  |
| **GARANTÍA TÉCNICA** | | |
| Posterior a la entrega de las licencias, el proveedor deberá emitir un **DOCUMENTO DE GARANTIA** (carta o certificado) que contenga las siguientes características:   * **ALCANCE DE LA GARANTIA**: Contra defectos de diseño de software de protección perimetral para el servicio de correo electrónico, entre otros, por un mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de las licencias adquiridas, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Y por la instalación realizada. Debe incluir el soporte, descarga de nuevas versiones, parches, acceso a foros del fabricante, sin costo adicional para YPFB. * **PERIODO DE GARANTIA**: Por el tiempo de DOCE (12) MESES a partir de la recepción. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. * **INICIO DEL COMPUTO DEL PERIODO DE GARANTIA**: A partir de la fecha en la que se otorgará la conformidad de recepción de las licencias. | |  |
| **TRANSPORTE** | | |
| El costo de viáticos, medios de transporte del personal y equipamiento técnico para la entrega e instalación de las licencias corre por cuenta de la empresa contratada en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en los lugares indicados por YPFB. | |  |
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | | |
| Durante el tiempo de garantía la empresa contratada deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. Como aplicación de parches, subir de versión y otros. | |  |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | | |
| Durante el tiempo de garantía la empresa contratada deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. | |  |

**FORMULARIO C-2**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Código del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
| **Objeto del Proceso** | **:** |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

A nombre de **(…………………. Nombre *de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda)*** a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las **condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II** de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad.

**-----------------------------------------------------------------**

**Nombre completo y firma del Representante Legal**

**o Propietario de la empresa proponente**

**FORMULARIO C-3**

**EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL PROPONENTE:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Entidad Contratante** | | **Objeto de la Contratación** | **Importe**  **(En bolivianos)** | **Periodo de Ejecución** | |
| **Inicio**  **(Día/Mes/Año)** | **Fin**  **(Día/Mes/Año)** |
| 1 | |  |  |  |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |  |
| 3 | |  |  |  |  |  |
| 4 | |  |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |  |
| N | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| \* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |
| **Notas.-**   * + - 1. Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas.       2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |

**FORMULARIO C-4**

**CERTIFICACION DEL PERSONAL CLAVE**

**CARGO: …………………………………………………………**

***(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DATOS GENERALES** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | *Paterno* |  | *Materno* |  | *Nombre(s)* | |  |
| **Nombre Completo** | **:** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | *Número* |  | *Lugar de expedición* |  | |  | |
| **Cédula de Identidad** | **:** |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CERTIFICACIONES** | | |
| **Institución** | **Fecha de Emisión** | **Descripción** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Notas:**  Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas.  Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB, se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. | | |

**PARTE III**

**MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN**

**PRECIO EVALUADO MAS BAJO**

* + 1. **EVALUACIÓN PRELIMINAR.-**

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* + 1. **EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-**
  1. **VERIFICACIÓN SICOES.-**

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* 1. **VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-**

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* 1. **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**
     1. **VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-**

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

1. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
2. Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado**.** En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).
3. Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.
4. Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.
   * 1. **DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-**

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

* + 1. **EVALUACIÓN TÉCNICA.-**

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

* + 1. **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-**

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 del presente DCD.

**PARTE IV**

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| **1** | **ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA CORREO ELECTRÓNICO** | **Licencia** | **3000** |

1. **CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL BIEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN** | |
| **Marca:** | Especificar |
| **Versión:** | Especificar (Última versión disponible al momento de la licitación o superior). Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Cantidad:** | Software con Licencia para al menos 3000 (tres mil) buzones de correo |
| **Tipo:** | Licencia electrónica |
| **Periodo de la licencia y soporte** | DOCE (12) MESES a partir de la instalación del software |
| **Compatibilidad Sistema Operativo** | Compatible con Linux y Windows |
| **Compatibilidad Servidor de Correo:** | Compatible con MS Exchange 2016. Especificar URL del sitio web oficial del fabricante que permita verificar el cumplimiento. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Protocolos soportados:** | El software debe brindar una protección perimetral a nivel de SMTP y POP3. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Módulo de Prevención de pérdida de datos (DLP)** | El Software debe tener integrado un módulo de Prevención de Pérdida de Datos (DLP Data Loss Prevention) con políticas configurables y plantillas predefinidas (mínimamente 80 plantillas predefinidas), las mismas deben tener la capacidad de identificar la información por palabra, expresiones regulares y extensiones de archivos. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Protección AntiSPAM – AntiPhishing y otros** | El software debe brindar protección contra al menos SPAM, Phishing, botnet, Spear Phishing, contenido inapropiado, direcciones web maliciosas, Spyware, Virus, Protección contra APT´s y ataques dirigidos. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Protección Antivirus y adjuntos de correo** | El software debe tener capacidad de escanear mensajes de correo y contenido de archivos adjuntos en tiempo real.  Debe tener la capacidad de configurar el bloqueo de archivos adjuntos según tipo, tamaño y extensión del archivo. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Políticas configurables** | El software debe permitir la creación de políticas configurables por Remitente y Destinatario.  Debe permitir la creación de políticas de correo electrónico basándose en el conjunto de caracteres de partes del mensaje. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Gestión de cuarentena** | El software debe permitir mantener mensajes de correo en cuarentena por 25 días como mínimo y permitir exportar los mismos a demanda. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Gestión de Reportes** | El software debe permitir generar al menos 25 plantillas predefinidas de reportes a demanda y programables y debe permitir exportar los mismos en formato HTML y CSV. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Protección en Tiempo Real** | El software debe permitir el bloqueo de amenazas nuevas de virus y spam en caso de no contar con la última actualización disponible. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Listas Blancas - Listas Negras** | El software debe permitir la configuración de Listas Blancas y Listas Negras para remitentes de correo electrónico. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Soporte SNMP** | El software debe permitir la configuración de SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red) para monitoreo de equipos mediante envió de datos. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Análisis reputación IP Origen** | El software debe tener la capacidad de analizar la reputación de la IP de origen de mensajes de correo electrónico. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **Base de datos de Direcciones IP y dominios.** | El software debe tener capacidad de utilizar bases de datos de direcciones IPs y dominios que apoyen en el bloqueo de spam. Adjuntar la hoja de especificaciones del fabricante o enlace URL del sitio web del fabricante donde se pueda validar el cumplimiento. |
| **AUTORIZACION DEL FABRICANTE** | |
| El proponente debe contar con la representación del fabricante para comercializar el software en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante) y presentar en copia simple adjunto a su propuesta. En caso de adjudicación el proponente debe presentar el documento original para verificación. El documento debe tener una vigencia hasta 6 meses anterior a la fecha de presentación de su oferta. | |
| **CAPACITACION** | |
| La empresa contratada debe otorgar 4 vouchers capacitación oficial de fábrica que incluya la operación básica y avanzada del software ofertado además de diseños basados en los requerimientos técnicos para la confección de la arquitectura acorde con las capacidades y características presentadas en la siguiente tabla:   | **Característica de Diseño** | **Descripción** | | --- | --- | | Escalabilidad | Asociada a la opción de diseño de la capacidad, además de las capacidades de red, almacenamiento y elementos de seguridad relacionados de manera de manejar adecuadamente una cantidad cada vez mayor de cargas de trabajo, ó la posibilidad de ampliar la plataforma para dar cabida al crecimiento. | | Administración | Referido al efecto de la opción de diseño de otorgar la flexibilidad del entorno y la facilidad de gestión de las operaciones relacionadas. Manejabilidad puede incluir escalabilidad y flexibilidad. | | Seguridad | Indica si la opción de diseño puede tener un impacto positivo o negativo en la seguridad global de la infraestructura. También se indica si un atributo de la plataforma tendrá un impacto en las capacidades del negocio ó para lograr el cumplimiento de las políticas de regulación. | | Recuperabilidad | Indica el efecto de la opción de diseño sobre la capacidad para la restauración. |   La mencionada capacitación debe ser dirigida al personal designado por la GTIC en instalaciones de YPFB con un alcance y temario con al menos 12 Horas Académicas para al menos 4 personas y en horarios a definir por YPFB:   * Mínimo 2 personas en La Paz y * Mínimo 2 personas en Santa Cruz   - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital una vez iniciada la capacitación y proveer certificados de capacitación.  - Los gastos de capacitación deberán formar parte de la propuesta económica y no significar ningún costo extra para YPFB. | |
| **PLAZO DE ENTREGA** | |
| El plazo máximo de entrega será de diez (10) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Inicio emitida por parte de YPFB. | |
| **ENTREGABLES** | |
| * Software con Licencia para al menos 3000 (tres mil) buzones de correo Al menos 4 vouchers de capacitación * Material de capacitación * Documento de garantía * Manuales y documentación del software en formato digital e impreso | |
| **PERSONAL CALIFICADO** | |
| La empresa proponente deberá contar con al menos una persona certificada de fábrica en el software ofertado, presentar en fotocopia simple.  Para la firma de contrato y a efectos de verificación la empresa adjudicada deberá presentar el documento original. | |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE** | |
| El proponente debe contar con la experiencia en la venta de 2 soluciones de seguridad de protección perimetral para el servicio de correo electrónico ó antispam o antivirus.  A efectos de su acreditación deberán adjuntar a su propuesta en fotocopia simple una o varias de las siguientes opciones como documentación de respaldo con una antigüedad no mayor a cinco (5) años:  1.- Contrato con su respectiva factura ó  2.- Orden de compra con su respectiva factura ó  3.- Nota de entrega con su respectiva factura ó  4.- Acta de conformidad con su respectiva factura ú  5.- Otro documento que demuestre la venta y recepción de la licencia  Para el cómputo de la experiencia, solo se considerará la experiencia debidamente respaldada.  Para la firma de contrato y a efectos de verificación la empresa adjudicada deberá presentar original o fotocopia de legalizada de la documentación de respaldo | |
| **SOPORTE DURANTE LA GARANTÍA** | |
| La empresa contratada deberá suscribir un Acuerdo de nivel de servicio (SLA Service Level Agreement) que formará parte del contrato principal. Esto con el objeto de garantizar la calidad de instalación, soporte post-implementación, tiempo de respuesta ante fallas o incidentes con el software entregado e instalado.  **Soporte En Sitio:**  La empresa contratada como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal calificado en sitio en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, ante las fallas reportadas por personal de nuestra Institución, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las dos (2) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante.  La empresa contratada, deberá contar con un sistema de apertura de ticket en línea, donde se pueda aperturar los incidentes suscitados/consultas/observaciones; así como darle seguimiento a los mismos.  **Soporte adicional directo con el fabricante :**  La empresa contratada deberá otorgar una cuenta para soporte técnico directo con el fabricante. | |
| **INSTALACIÓN O IMPLEMENTACIÓN** | |
| - **Implementación**  La empresa contratada debe realizar previamente a la implementación la Arquitectura y Diseño de la solución, misma que debe ser entregada de manera oficial antes de iniciar la instalación en los 2 servidores de correo de La Paz y 2 servidores de correo en Santa Cruz,  Los servicios brindados por la empresa contratada deben ser realizados por personal que cuenta con las respectivas certificaciones y entrenamientos oficiales para la configuración e instalación de la solución de software de protección perimetral para el servicio de correo electrónico   * **Instalación.**   Las licencias Solicitadas deberán instalarse bajo la modalidad llave en mano en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, conforme lo siguiente:   * La instalación y arranque del software deberá ser realizada por personal certificado por el Fabricante. El cual debe considerar todos los inherentes y características de cada una de las licencias adquiridas; garantizando la funcionalidad del correo electrónico y licenciamiento en cada una de las ciudades. * La empresa contratada debe proporcionar todo lo necesario para la instalación de las licencias ofertadas en la solución. * La instalación debe realizarse de acuerdo a normas y buenas prácticas. * Los trabajos se iniciarán con la orden de inicio y no deberán perjudicar las labores normales de trabajo de YPFB, debiendo el proveedor presentar un plan y cronograma para los trabajos a ser realizados para prever el normal funcionamiento de los equipos que se encuentran en producción. Antes de Iniciar los trabajos y después de que la Unidad Solicitante hay emitido la Orden de Inicio.   Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata.   * **Pruebas**   Una vez que la empresa proveedora concluya la instalación, se deberán realizar pruebas, con la presencia y a conformidad de personal técnico de YPFB.  La empresa contratada y YPFB deberán realizar pruebas de “Inicio y Alta Disponibilidad entre sitios” conjuntas; de todo el funcionamiento integral de la Solución de software de protección perimetral para el servicio de correo electrónico adquirida en equipos de YPFB; dichas pruebas se realizarán de forma conjunta personal técnico de la empresa contratada, personal certificado por el fabricante y el Comité de Recepción de YPFB.  Finalmente la empresa contratada debe entregar el informe de pruebas “Inicio y Alta Disponibilidad entre sitios” y de pruebas adicionales necesarias. | |
| **MANUALES Y DOCUMENTACION** | |
| La empresa contratada debe considerar como parte de la documentación de respaldo (Que debe ser entregada durante y post implementación de las licencias adquiridas), los siguientes componentes:   * Arquitectura y Diseño de la solución   **Acceso a mejores prácticas:**  La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.  La empresa contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Manuales de Instalación y configuración; Referencia de Comandos; Operación; Administración y Mantenimiento. Informe “AS-Built”, Informe de Pruebas de “Inicio y Alta Disponibilidad entre sitios”. Toda la documentación solicitada anteriormente debe entregarse en formato Impreso y/o Digital, una vez concluida la Implementación. | |
| **SERVICIOS POST INSTALACION** | |
| El proveedor debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” al finalizar la instalación de la solución adquirida, detallando la siguiente información:   * Actividades Realizadas * Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de las licencias de protección. * Los bienes deben entregarse e instalarse en el edificio YPFB Corporativo, ubicado en la Calle Bueno Esq. Camacho # 185, La Paz – Bolivia y en la ciudad de Santa Cruz Av. Doble Via la Guardia esq. Regimiento Lanza Edif. YPFB VPNO perimetral para el servicio de correo electrónico en los equipos de YPFB. * Configuración de los equipos. * Administración de los Equipos. * Comandos y Configuraciones necesarias para mantenimiento de lo implementado. * Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos * Entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales.   ***Soporte de Apoyo Post Implementación.***  El proveedor debe presentar una carta dirigida a YPFB donde se compromete a realizar el Apoyo Post Implementación en todo lo requerido por YPFB de tal forma que no signifique ningún costo adicional para YPFB mientras dure el periodo de Garantía y Soporte.  ***Verificación de Implementación***   * Una vez finalizado el proceso de instalación, se procederá a la verificación del cumplimiento de la implementación solicitada. * Un especialista de campo de fábrica procederá con la tarea de verificación de la instalación conjuntamente con personal técnico del proveedor. Para esto el Especialista debe entregar a YPFB el Informe de aceptación de la correcta instalación. | |
| **GARANTÍA TÉCNICA** | |
| Posterior a la entrega de las licencias, el proveedor deberá emitir un **DOCUMENTO DE GARANTIA** (carta o certificado) que contenga las siguientes características:   * **ALCANCE DE LA GARANTIA**: Contra defectos de diseño de software de protección perimetral para el servicio de correo electrónico, entre otros, por un mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de las licencias adquiridas, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Y por la instalación realizada. Debe incluir el soporte, descarga de nuevas versiones, parches, acceso a foros del fabricante, sin costo adicional para YPFB. * **PERIODO DE GARANTIA**: Por el tiempo de DOCE (12) MESES a partir de la recepción. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. * **INICIO DEL COMPUTO DEL PERIODO DE GARANTIA**: A partir de la fecha en la que se otorgará la conformidad de recepción de las licencias. | |
| **TRANSPORTE** | |
| El costo de viáticos, medios de transporte del personal y equipamiento técnico para la entrega e instalación de las licencias corre por cuenta de la empresa contratada en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, en los lugares indicados por YPFB. | |
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | |
| Durante el tiempo de garantía la empresa contratada deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. Como aplicación de parches, subir de versión y otros. | |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | |
| Durante el tiempo de garantía la empresa contratada deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. | |

1. **OTRAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO**

|  |
| --- |
| **LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES** |
| Los bienes deben entregarse e instalarse en el edificio YPFB Corporativo, ubicado en la Calle Bueno Esq. Camacho # 185, La Paz – Bolivia y en la ciudad de Santa Cruz Av. Doble Via la Guardia esq. Regimiento Lanza Edif. YPFB VPNO. |
| **AUTORIZACION DE LA ADSIB** |
| De acuerdo a Reglamento Específico para Solicitudes de Conformidad, para Adquisición o Donación, Ampliación y/o Renovación de Licencias de Software Privativo o Desarrollo de Aplicaciones en Plataforma de Software Privativo de la ADSIB, en la cual establece que toda adquisición de software empaquetado debe ser inscrito en su Módulo de Excepciones en el portal, para su respectiva validación y aprobación por esta Agencia, especificando el Nombre del Software Específico y el Fabricante o Proveedor, siendo un proceso que será desarrollado mediante normativa D.S. 181 RE-SABS EPNE y pasará un proceso licitatorio, a la fecha no se conoce los datos necesarios para su registro en el Módulo de Excepciones de la ADSIB, trámite administrativo que será efectuado una vez que se conozca los resultados del presente proceso y previo a la firma de la Orden de Compra, en caso que la ADSIB rechace la autorización, el proceso será cancelado. |
| **FORMA DE PAGO** |
| Pago UNICO, una vez efectuada la recepción y emitido el informe de recepción por el Comité de Recepción de YPFB. El pago se realizará vía sistema de gestión de pública (SIGEP) en moneda nacional (bolivianos). |
| **MULTAS** |
| El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del Contrato por cada día calendario de retraso. De establecer que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, YPFB podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato. De establecer que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, YPFB iniciará el proceso de resolución del Contrato. Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago |
| **TRIBUTOS** |
| El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |
| **FACTURACION** |
| La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.  El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. |

**PARTE V**

**MODELO DE CONTRATO**

|  |
| --- |
| El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación. |

**CONTRATO YPFB/GLC**

**La Paz,**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE “ADQUISICIÓN …………………..”**

**CÓDIGO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)**

* 1. **YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS,** con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en la calle Bueno N° 185 zona central de la ciudad de La Paz, representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con cédula de identidad N° xxxxxxxxxxx expedida en xxxxxxxxxxxxx, en calidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, designado mediante xxxxxxxxxxxxxxx de xx de xxxxxxx de xxxx y delegado para la suscripción de contratos en virtud a la Resolución Administrativa de Presidencia PRS N° 222 de fecha 13 de junio de 2016, que en adelante se denominará la **ENTIDAD.**
  2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N° xxxxxx, con Número de Identificación Tributaria (NIT) xxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxxx N° xxxx de la ciudad de xxxxxxxxx, representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con cédula de identidad N° xxxxxxxx expedida en xxxxxxxxxxxx, en virtud al Testimonio de Poder N° xxx/xxxx de fecha xx de xxxxxx de xxxx, según Certificado RUPE N° xxxxxxxx, que en adelante se denominará el **PROVEEDOR.**

Tanto la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

**SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)**

**2.1.** La **ENTIDAD** mediante la modalidad de contratación directa con Código de Proceso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, llevó adelante el proceso de contratación para la **ADQUISICIÓN DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,** realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el documento de contratación directa.

**2.2.** Por su parte el **PROVEEDOR** reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

**TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)**

**3.1. Definiciones:** A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Adquisición:** | Significa la compra de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que serán entregados por el **PROVEEDOR** a favor de la **ENTIDAD** conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| **Contrato:** | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| **Comité de Recepción:** | Son las personas designadas por la **ENTIDAD**, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el **PROVEEDOR**, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| **Ley Aplicable:** | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| **Unidad Solicitante:** | Es la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la **ENTIDAD.** |

**3.2. Relación entre las Partes:** Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del **PROVEEDOR**, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

**3.3.** **Ley que rige el Contrato:** Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

**3.4.** **Idioma:** Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

**3.5.** **Encabezamientos:** El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

**3.6.** **Totalidad del acuerdo:** Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

**3.7.** **Plazos:** Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

**3.8.** **Mayúsculas:** El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

**3.9. Discrepancias:** En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

**CUARTA.**- **(NATURALEZA DEL CONTRATO)**

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia**.**

**QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)**

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de Contratación Directa.

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Garantía.

Anexo 4: Nota Expresa de Adjudicación.

Anexo 5: Certificado RUPE N° xxxxxxxxx.

**SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)**

Mediante el presente Contrato, el **PROVEEDOR** se obliga ante la **ENTIDAD** a la entrega de la Adquisición xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con estricta y absoluta sujeción a lo señalado en este Contrato y sus anexos.

**SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)**

**7.1. Vigencia:**

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la **ENTIDAD.**

**7.2. Plazo:**

El **PROVEEDOR** entregará la Adquisición en el plazo máximo de xxxxxx(xxx) días calendario, computables a partir de la suscripción del Contrato.

**OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)**

La Adquisición deberá ser entregada por el **PROVEEDOR** en almacenes de la **ENTIDAD**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la ciudad de xxxxxxx.

**NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)**

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bsxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº**  **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRECIO UNITARIO (Bs.)** | **PRECIO TOTAL**  **(Bs.)** |
|  |  |  |  |  |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar el precio unitario de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El **PROVEEDOR** declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del **PROVEEDOR** a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la **ENTIDAD.**

El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la **ENTIDAD** reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

**DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)**

El monto total del presente Contrato será pagado por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR,** una vez emitido el informe de conformidad por el Comité de Recepción.

El pago se realizará vía Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en moneda nacional, debiendo el **PROVEEDOR** presentar la siguiente documentación para el pago:

* Solicitud de pago.
* Factura original.
* Fotocopia de registro Sistema de Gestión Pública (SIGEP).
* Fotocopia Cédula de identidad del representante legal.
* Fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT).

**DÉCIMA PRIMERA.- (GARANTÍA)**

El **PROVEEDOR** garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes mediante la Póliza de Garantía N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx emitida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con vigencia hasta el xx de xxxxxx de xxxx*,* a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bsxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el **PROVEEDOR**, dará lugar a la ejecución de la Póliza de Garantía mencionada en favor de la **ENTIDAD** a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El **PROVEEDOR** tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la **ENTIDAD** por razones justificadas. La **ENTIDAD** llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición**.**

**DECIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)**

El **PROVEEDOR** está obligado a cumplir con el plazo de entrega de la Adquisición, caso contrario será multado con el 0.5 % (cero punto cinco por ciento) sobre el monto total del Contrato por día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido el plazo.

De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la **ENTIDAD** que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la **ENTIDAD**, en base al informe específico y documentado que formulará el Comité de Recepción, bajo su directa responsabilidad. El descuento se efectuará de los pagos a ser realizados por la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR**, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

**DÉCIMA TERCERA.- (NOTIFICACIONES)**

**13.1.** Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTIDAD** | **PROVEEDOR** |
| **Domicilio:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  **Telef.:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  **E-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxx  **Attn.:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx – Bolivia | **Domicilio:** xxxxxxxxxxxxxxxx  **Teléf.**: (591-x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx  **E-mail**: xxxxxxxxxxxxxxxxx  **Attn.**: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx – Bolivia |

**13.2.** Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

**13.3.** Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

**DÉCIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)**

El Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del **PROVEEDOR**, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la **ENTIDAD,** elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el **PROVEEDOR** no subsane lo observado. El **PROVEEDOR** deberá reemplazar la Adquisición observada por otra original de iguales o mejores características en un plazo no mayor a 10 (diez) días, corriendo por su cuenta el transporte y todo lo que conlleve realizar el cambio hasta su recepción en el lugar de entrega señalado en la Cláusula (Lugar de Entrega).

**DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)**

El **PROVEEDOR** se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

1. Cumplir con el presente Contrato.
2. El **PROVEEDOR** asume la responsabilidad técnica absoluta por la Adquisición realizada bajo el presente Contrato y sus anexos, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme al Anexo 1: Documento de Contratación Directa y a las más altas normas técnicas de calidad.

**c)** No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, en un plazo no mayor a 10 (diez) días.

**d)** Por todo subcontrato suscrito por el **PROVEEDOR**, éste no obligará o pretenderá obligar a la **ENTIDAD** al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratistas, proveedores y/o fabricantes, en este sentido la responsabilidad frente a la **ENTIDAD** por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo de los subcontratistas, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el **PROVEEDOR**.

**e)** Los retrasos por parte de subcontratistas y/o sub vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del **PROVEEDOR.**

**f)** Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de la Adquisición.

**g)** Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la **ENTIDAD**, toda y/o cualquier parte de la Adquisición que hubiese sido considerada inaceptable por la **ENTIDAD.**

**h)** El **PROVEEDOR** será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos y omisiones relacionadas exclusivamente con la Adquisición bajo este Contrato.

**i)** Mantener exonerada a la **ENTIDAD** contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

**j)** Mantener indemne a la **ENTIDAD** contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

**k)** Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la **ENTIDAD**, el respaldo correspondiente.

**l)** Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

**m)** Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la **ENTIDAD.**

**n)** Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

**o)** Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

1. Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el **PROVEEDOR** responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.
2. Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.
3. Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.
4. Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el **PROVEEDOR** único y exclusivo responsable.
5. Salvaguardar y liberar a la **ENTIDAD** de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.
6. Responder por los daños o pérdidas causados a la **ENTIDAD** o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.
7. Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.
8. Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la **ENTIDAD** de cualquier reclamo.
9. No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La **ENTIDAD** podrá pedir al **PROVEEDOR** en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.
10. Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.
11. No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

1. Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.
2. Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo a lo establecido en la Ley Aplicable.
3. Mantener a la **ENTIDAD** exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.
4. Los medios de transporte hasta la entrega de la Adquisición, en las oficinas de la **ENTIDAD** en los lugares indicados, corren a cuenta del **PROVEEDOR.**

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

**DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)**

La **ENTIDAD** se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

**16.1.** Notificar al **PROVEEDOR** los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

**16.2.** Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al **PROVEEDOR** eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

**DÉCIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)**

El **PROVEEDOR** bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la **ENTIDAD**, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

**DÉCIMA OCTAVA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)**

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del **PROVEEDOR** conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La **ENTIDAD** en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, del pago a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El **PROVEEDOR** declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

**DECIMA NOVENA.- (SUBCONTRATOS)**

El **PROVEEDOR** podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la Cláusula (Objeto del Contrato), bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios subcontratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al **PROVEEDOR** del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el **PROVEEDOR** de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

**VIGÉSIMA.- (CONFIDENCIALIDAD)**

El **PROVEEDOR** está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el **PROVEEDOR** asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el **PROVEEDOR** está en la obligación de entregar de manera inmediata a la **ENTIDAD** todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del **PROVEEDOR** en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el **PROVEEDOR** ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

1. La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.
2. Responsabilidad por pérdida y daños.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)**

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al **PROVEEDOR** de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la **ENTIDAD** tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

**21.1.   Condiciones de validez:**

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

1. Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del **PROVEEDOR**, será aplicable también a cualquier subcontratista.
2. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.
3. La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisición y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del **PROVEEDOR** de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la **ENTIDAD** debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la **ENTIDAD** por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

**21.2.   Cumplimiento ininterrumpido:**

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el **PROVEEDOR** hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la **ENTIDAD**.

**21.3.   Prórrogas:**

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)**

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

**22.1. Por cumplimiento del Contrato:**

De forma normal, tanto la **ENTIDAD** como el **PROVEEDOR** darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

**22.2. Por resolución del Contrato:**

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la **ENTIDAD** y el **PROVEEDOR** acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

**22.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.**

La **ENTIDAD,** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del Contrato por parte del **PROVEEDOR.**
2. Por disolución del **PROVEEDOR.**
3. Por quiebra declarada del **PROVEEDOR.**
4. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el **PROVEEDOR** adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.
5. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.
6. Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
7. Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

**22.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.**

El **PROVEEDOR** podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por instrucciones injustificadas emanadas de la **ENTIDAD** para la suspensión de la Adquisición por más de 10 (diez) días calendario.
2. Si apartándose de los términos del Contrato, la **ENTIDAD** pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

**22.2.3.** Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

**22.2.4.** La **ENTIDAD** en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al **PROVEEDOR**, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la **ENTIDAD** a favor del **PROVEEDOR.**

**22.2.5.** **Reglas aplicables a la Resolución:**

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 22.2.1 y 22.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la **ENTIDAD** deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al **PROVEEDOR,** se ejecutará en favor de la **ENTIDAD** la garantía de cumplimiento de Contrato.

**VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DE CONTRATO)**

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

**VIGÉSIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)**

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, especificaciones técnicas y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

**VIGÉSIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)**

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal.

**VIGÉSIMA SEXTA.- (EMBALAJE)**

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la **ENTIDAD.**

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca evitando el daño de la Adquisición.

**VIGÉSIMA SEPTIMA.- (DERECHOS DE PATENTE)**

El **PROVEEDOR** asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derecho de patente, marcas registradas o diseño industrial causados por la Adquisición y utilización de la Adquisición en el Estado Plurinacional de Bolivia.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- (ANTICORRUPCIÓN)**

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la **ENTIDAD** resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

**VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)**

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y validez el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en representación legal de la **ENTIDAD** y xxxxxxxxxxxxxxxxxx en representación legal del **PROVEEDOR.**

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REPRESENTANTE**

**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.**

**ENTIDAD PROVEEDOR**