	[image: image14.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA
	ANEXO 4


	
	GRAFICOS
	Hoja:
      7 de 7



ANEXO 4
GRÁFICOS
1. [image: image14.jpg]PERFIL DE ZANJA

2. CONSTRUCCION DE CÁMARA
	[image: image15.emf]0,20 m Tierra cernida

0,30 m Tierra cernida

0,40 m Tierra relleno 

común

Cinta de señalizacion

Tubería de Acero

0,60 m ancho de zanja

0,60 m Tierra relleno 

común

[image: image16.emf]0,20 m Tierra cernida

0,30 m Tierra cernida

0,40 m Tierra relleno 

común

Cinta de señalizacion

Tubería de Acero

0,60 m ancho de zanja

0,60 m Tierra relleno 

común


	[image: image1.png]niE@=l-]l 828 e 2|

Herramientas | Firmar = Comentario

Capas i}
=8

= o

@ comasexro

[ LINEA SEGMENTADA
@ Muros

@ TAPAMETAUCA

@  ToaURA

&  TuBeRA

B<t -4

CORTE C-C

ESCALA 1:100

Empotrado de
la Escalera

Sellado de Asfasol
Espesor minimo 10.00 cm

72> Outiook We.

—
— sy

Fierro Corrugado @ 15"
Pintado Anticorrosivo







	DIMENSIONES INTERNAS (mm)

	DIMENSIONES
	TIPO 1
	TIPO 2
	TIPO 3

	A
	1410
	2066
	1180

	B
	1100
	1600
	960

	C
	DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO

	D
	DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA

	E
	DE ACUERDO AL GRAFICO DE CADA CÁMARA

	F
	600
	600
	600

	G
	DEPENDIENDO DE LA PROFUNDIDAD DEL TUBO

	H
	DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA

	
	283
	216
	283

	K
	DE ACUERDO AL GRÁFICO DE CADA CÁMARA



[image: image2.emf]45º

3

0

 

c

m

3

0

 

c

m

3

0

 

c

m

3

0

 

c

m


	[image: image3.png]T3] CAMARAS_HOA°2-Model2.pdf - Adobe Reader

e | O Sy

Archivo_Edicion _Ver Ventana Ayuda x
fEZebe @@= 8 B 2| Herramientas | Firmar | Comentario
0 o
=
= o B
<& [=  comsTEO
[®  LINEA SEGMENTADA
[®  muros
[®  TAPAMETALICA -
[®  TEXTURA
ST ESCALA 1:100
TAPA METALICA
Plancha 2.00 mm
Angulares 2"x 4"
Lo TERAEN
7y + BN
N 8 rf§f§SCALEM METALICA
) + ||\ SFierro Corrugado 014
2 5{Pintado Anticorrosivo
R
R
55
@ S5
2 [HEESS
4 L&
8 e
0 08 e 0
Tuberia Acero ./ TELAT 2%
on i{y{g; SIS ’&if’?ﬁ@ LS
020m 020m
< i ] >

24/04/2014





	[image: image4.png]T CAMARAS_HOA°2-Model3.pdf - Adobe Reader =

Archivo_Edicien_Ver Ventana_Ayuda B

QBB EH] A CICIEAR = = RSR= X Herramientas | Firmar | Comentario
@ Capas (o} e

e

y = CORTE B-B
T T ESCALA 1:100

Pasamanos Fierro
Corrugado @ 14"

NIVEL DEL TERRENO
v

o
=
Tuberia Acero
n
4 E Jr D
020m 020m

o
i)
B

B wicEal ) §







	[image: image5.png]T CAMARAS_HOA°2-Modeld.pdf - Adobe Reader (2|6 -

Archivo_Edicien_Ver Ventana_Ayuda B

QBB EH] nl@@® [ ] 8 B|e 2|l Herramientas

L s o PLANOS ESTRUCTURALES

Firmar . Comentario

é = ESCALA 1:100
@ o i
o |5 comsmono rostcioxs ssceanaeyro
[ MUROS FEO%"cadal5cm Exterior - Interior
=  Toaura A —
F ;.
: roson

FEO cada 15 em

Lll Posicions :
- FEo¥ “RECUBRBAENTO
1 cada IS om Extrir - eior
PpostcioN 4 I
rror| | 0
cada 15 em
Posicion 1
— 0¥
cada IS om
020m 020m

PosicIoN's
Oy
cada 15 em

— 103 |
J —‘J 2 amar0a

1




	[image: image6.png]T CAMARAS_HOA°2-ModelS.pdf - Adobe Reader

Archivo_Edicien_Ver Ventana_Ayuda

SBzebs

L
g

<

Capas i}
=

= o B
[® coms e

[®  LINEA SEGMENTADA
= muros

[®  TAPAMETALICA

=  Toaura

®  TuBERIA

/1‘—1-

w5 B2 2

Herramientas | Firmar

TAPA METALICA

ESCALA1:100

PASAMANOS
Fierro Corrugado

T4PAMETALICA
Plancha 2mm
nealar de 24

£

orkr

1054 DEHA®

Espesor 10.00cm

FEO3" cada15.00cm

Pasamanos

oot

Fiero Corngado 04"

Pasador para Candado
o Comigado 04"

Angular
el
Bisagras 01"
cada 26.00cm
Plancha

2.00mm

Finto cosxraino o &

5 1

Comentario

1085 |
24/04/2014

1






3. MONTAJE E INSTALACIÓN DE BRIDAS

	[image: image7.png]T enarsa-00-I-et-0 o
vcivo_Edicon Ver_Verana_Ayuds

x

JEARIN=NERRSN=NAK Herramientas

Firmar = Comentario

QRZeESH | ®@®[:

)
FIGURA 2

DESALINEAMIENTO
RADIAL PERMITIDO

DIM "D" <1/2 (@ AGUJERO BULON - @ BULON)

NOTA 1: AGUJEROS DE BULON EQUIDISTANTES
A LA LINEA DE CENTRO

[ ==
L§y TERMINO DE gy SOLICITUD DE V' u L&y TDR PRIARL [E; enarsa-00-F-et.





	[image: image8.png]/o] = @ BB 2| Herramientas | Firmar | Comentario

FIGURA 3

DESALINEAMIENTO
AXIAL PERMITIDO

==

DIM "C" < 1/2" (@ AGUJERO BULON - @ BULON)

L&y TDR PRIARL





	Máximo desalineamiento radial permitido
	Máximo desalineamiento axial permitido


[image: image9.png]|5 B|e 2|

Herramientas

Firmar

Comentario

DESALINEAMIENTO ANGULAR
PERMITIDO Y SEPARACION
ENTRE CARAS

DIM g0
[

/ /

|
|

DIM "A" - DIM "B" < 2.5mm + ESP. DE LA JUNTA
DIM "B" NO DEBE EXCEDER 1.6mm + ESP. DE LA JUNTA
DIM "B" NO DEBE SER MENOR A EL ESP. DE LA JUNTA

L&y TDR PRIARL





Máximo desalineamiento angular permitido y separación entre caras

TORQUE MÁXIMO APLICADO A EMPAQUETADURAS METÁLICAS ESPIRALADAS
[image: image10.png]T enarsa-00-

+-0013-0-montaje-de-conjuntos-bridados. pdf - Adobe Reader . i) e - T ———— =

Archivo_Edicion_Ver Ventana_Ayuda

fEZeb e
)

@[] 5 B |2 | Herramientas | Firmar = Comentario

TABLA 1

Valores de torque para juntas espiraladas

@ caferia | @ esparragos
[Pulg] [mm] [[Pulg]

1134
8032014 |

3 odelos de o " ES L ) % 1D




4. TRASPORTE Y MANIPULACION
[image: image11.png]Tuberia no debe sobresalir del largo del camion

Tuberia enfajada y asegurada
Tuberia no excede nivel de parantes del cami

Jubos con tapa y proteccion de bisel
X

Apoyos blandos cada 3 m y entre cada nivel de tuberia:
Apoyos no deben permitir rodadura de tubos

Separacién de 15 cm min. con base





5. POSTE Y LETRERO DE SEÑALIZACION VERTICAL

[image: image12.emf]POSTES DE SEÑALIZACIÓN PARA GASODUCTOS

, 

CADA km

, 

EN 

CRUCES DE RÍOS Y CARRETERAS

, 

EN EL ÁREA RURAL

PROF

.

X

,

X m

DISTRITAL

COCHABAMBA

Y

.

P

.

F

.

B

.

GNRGD

P

E

L

I

G

R

O

G

A

S

ODU

CT

O

Y

.

P

.

F

.

B

.

GNRGDDISTRITAL

COCHABAMBA

k

p

0 + 

000

S

I

G

L

A

TE

L

F

 

800

  13

6060DIST

.

X

,

X m

0

,

1

5

 

m

0,1 m 0,3 m

2, 50  m

1, 80  m 0, 70  m

LLAMADA GRATUITA AL TELF

: 

800 13 6060

GNRGD

DISTRITAL COCHABAMBA

LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY

0

,

33 

m

0, 33  m

0

,

33 

m

0, 33  m

f

 

5

/

16

"

LOS LETREROS 

DEBEN SER DE 

PLANCHA 

TRATADA DE

 

ACERO 

GALVANIZADO 

2

mm

, 

TRATADA 

CONTRA LA 

CORROSIÓN

. 

CON 

2 

PERFORACIONES 

DE 

f

 

5

/

16

"

TUBERIA DEGAS

NATURAL

PRECAUCIÓN

TUBERIA DEGAS

NATURAL

LLAMADA GRATUITA AL TELF: 

800 13 6060

DISTRITAL COCHABAMBA

GNRGD


[image: image13.emf]
� EMBED Visio.Drawing.11  ���





ESCALERA METÁLICA


Fierro Macizo 1 ¼” 


Pintado Anticorrosivo





ESCALERA METÁLICA


Fierro Macizo 1 ¼” 


Pintado Anticorrosivo





ESCALERA METÁLICA


Fierro Macizo 1 ¼” 


Pintado Anticorrosivo








	ELABORADO POR:
	REVISADO  POR: 
	APROBADO POR:

	
	
	

	Ing. Edson Gutierrez Vidal
ESPECIALISTA DE CALIBRACION E INSTRUMENTACION
	Ing. Miguel Gonzales Escalera
RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Angel Apolinar Vargas Guzman
JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



_1522510991.vsd
P
E
L
I
G
R
O

G
A
S
O
D
U
C
T
O


PROF.
X,X m


Y.P.F.B.
GNRGD


DISTRITAL
COCHABAMBA


SIGLA


kp


0 + 000


0,15 m


0,1 m


Y.P.F.B.
GNRGD


DISTRITAL
COCHABAMBA


0,3 m


TELF 

800 

13

6060


DIST.
X,X m


2,50 m


1,80 m


0,70 m


LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060


GNRGD


TUBERIA DEGAS
NATURAL


PRECAUCIÓN


DISTRITAL COCHABAMBA


LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY


0,33 m


0,33 m


0,33 m


0,33 m


f 5/16"


LOS LETREROS DEBEN SER DE PLANCHA TRATADA DE ACERO GALVANIZADO 2mm, TRATADA CONTRA LA CORROSIÓN. CON 2 PERFORACIONES DE f 5/16"


TUBERIA DEGAS
NATURAL


PRECAUCIÓN


TUBERIA DEGAS
NATURAL


LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060


DISTRITAL COCHABAMBA


GNRGD


POSTES DE SEÑALIZACIÓN PARA GASODUCTOS, CADA km, EN CRUCES DE RÍOS Y CARRETERAS, EN EL ÁREA RURAL



_1600842357.vsd
0,20 m Tierra cernida


0,30 m Tierra cernida


0,40 m Tierra relleno común


Cinta de señalizacion


Tubería de Acero


0,60 m ancho de zanja


0,60 m Tierra relleno común



_1518877727.vsd
45º


30 cm


30 cm


30 cm


30 cm



