[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:
	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:
	POR LOTES

	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
	:
	ORDEN DE COMPRA


	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA 
	HORA
	DIRECCIÓN 

	1
	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB
	Fecha: 06/11/2018

	
	
	
	

	2
	Inspección Previa

N/A  No aplica
	Fecha:


	Hora:


	

	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas

N/A  No aplica
	Fecha:


	Hasta hora:


	

	
	
	
	

	4
	Reunión de Aclaración

N/A  No aplica
	Fecha:


	Hora:


	

	
	
	
	

	5
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

13/11/2018
	Hasta hora:

10:00
	Lugar: YPFB-Distrito de Redes de Gas Santa Cruz – Beni ubicado en la Av. 23 de Marzo (3er. Anillo Interno) y Av. Tres Pasos al Frente. Oficina de Contrataciones (2da Planta).
Responsable: Ing. Com. Cinthia Pedraza Rodriguez

	
	
	
	

	6
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

13/11/2018
	Hora:

10:30
	Lugar: YPFB-Distrito de Redes de Gas Santa Cruz – Beni ubicado en la Av. 23 de Marzo (3er. Anillo Interno) y Av. Tres Pasos al Frente. Sala de Reuniones (2da Planta).
Responsable: Ing. Com. Cinthia Pedraza Rodriguez

	
	
	
	

	7
	Resultados del Proceso
	Fecha Estimada: 

30/11/2018
	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo  

	
	
	
	

	8
	Firma de Contrato/Orden de Compra 
	Fecha Estimada: 
15/12/2018


	PRECIO REFERENCIAL

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO BS.
	PRECIO TOTAL BS.

	LOTE 1: HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED

	1
	Kit profesional MicroScanner2
	Juego.
	1
	10.740,80
	10.740,80

	2
	Kit multímetro de Verdadero valor eficaz CA/CC
	Juego.
	2
	4.550,20
	9.100,40

	3
	Pinza Amperimetrica de Verdadero Valor Eficaz CA/CC
	Pieza.
	1
	6.040,70
	6.040,70

	4
	Pack Detector de Tensión Volt Alert (Juego de 5 Piezas)
	Juego.
	1
	1.565,00
	1.565,00

	TOTAL LOTE 1 BS.
	27.446,90

	LOTE 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO

	1
	Llave  crescent cromada de 6"
	Pieza.
	3
	186,19
	558,57

	2
	Llave crescent cromada de 8"
	Pieza.
	3
	190,00
	570,00

	3
	Llave  crescent cromada de 10"
	Pieza.
	30
	230,11
	6.903,30

	4
	Llave crescent cromada de 12"
	Pieza.
	25
	337,13
	8.428,25

	5
	Llave  crescent cromada de 15"
	Pieza.
	3
	488,07
	1.464,21

	6
	Llave  crescent cromada de 24"
	Pieza.
	1
	1.612,66
	1.612,66

	7
	Llave Stilson de 6" 
	Pieza.
	1
	179,00
	179,00

	8
	Llave Stilson de 8" 
	Pieza.
	9
	189,50
	1.705,50

	9
	Llave Stilson de 10"
	Pieza.
	20
	282,00
	5.640,00

	10
	Llave Stilson de 12"
	Pieza.
	12
	315,00
	3.780,00

	11
	Llave Stilson de 14"
	Pieza.
	3
	319,52
	958,56

	12
	Llave Stilson de 36"
	Pieza.
	1
	1.950,00
	1.950,00

	13
	Juego de Llaves Allen de bola 1.5-10mm
	Juego.
	27
	280,17
	7.564,59

	14
	Juego de Llaves Allen punta bola de 0.050"-3/8" (13 pzas)
	Juego.
	3
	356,73
	1.070,19

	15
	Linterna recargable anti-explosiva LED con cargador
	Juego.
	2
	1.600,12
	3.200,24

	16
	Picota de bronce anti chispa de 3,10 Kg.
	Pieza.
	2
	2.916,02
	5.832,04

	17
	Combo de bronce anti chispa de 10 Lbs.
	Pieza.
	2
	2.432,25
	4.864,50

	18
	Corta caño
	Pieza.
	2
	389,12
	778,24

	19
	 corta tubo Capacidad 1/8 - 2,3/8 
	Pieza.
	12
	1.469,26
	17.631,12

	20
	Alicate pela cable automático de 7"
	Pieza.
	2
	553,92
	1.107,84

	21
	Destornilladores mini para electrónicos (Juego de 7 Piezas.)
	Juego.
	5
	589,24
	2.946,20

	TOTAL LOTE 2 BS.
	78.745,01

	LOTE 3: HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA

	1
	Electrodo de Referencia Portátil. Cobre/ Sulfato de Cobre
	Pieza.
	2
	2.436,00
	4.872,00

	TOTAL LOTE 3 BS.

	4.872,00

	LOTE 4: HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS

	1
	Alicate de prensa curvo de 10"
	Pieza.
	40
	61,00
	2.440,00

	2
	Alicate Universal 9 1/2"
	Pieza.
	20
	100,00
	2.000,00

	3
	Alicate Punta Recta 8"
	Pieza.
	3
	44,50
	133,50

	4
	Alicate pico de loro 10" 
	Pieza.
	37
	62,00
	2.294,00

	5
	Alicate prensa terminales
	Pieza.
	3
	249,71
	749,13

	6
	Llave combinada de 12 mm
	Pieza.
	6
	13,00
	78,00

	7
	Llave combinada de 10 mm
	Pieza.
	6
	11,00
	66,00

	8
	Llave pipa larga de 10X10 mm 
	Pieza.
	3
	19,00
	57,00

	9
	Llave de pipa larga de 13X13 mm
	Pieza.
	3
	24,50
	73,50

	10
	Juego de Llaves Combinadas de 15 Piezas
	Juego.
	1
	259,00
	259,00

	11
	Juego de Llaves Combinadas de 17 Piezas
	Juego.
	10
	206,50
	2.065,00

	12
	Llave cruz 
	Pieza.
	14
	110,00
	1.540,00

	13
	Linterna Led Metálica de 3 Pilas D
	Pieza.
	5
	712,00
	3.560,00

	14
	Hoja de sierra 
	Pieza.
	52
	7,50
	390,00

	15
	 cepillo manual de acero inoxidable de 3 filas
	Pieza.
	8
	46,67
	373,36

	16
	Arco de sierra
	Pieza.
	15
	104,00
	1.560,00

	17
	juego de Desatornilladores de 6 Piezas
	Juego.
	15
	128,00
	1.920,00

	18
	Raspador de Tubo PVC
	Pieza.
	38
	270,00
	10.260,00

	TOTAL LOTE 4 BS.
	29.818,49

	LOTE 5: CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS

	1
	Caja porta herramientas con bandeja HD 26,4"
	Pieza.
	2
	461,92
	923,84

	2
	Caja porta herramientas con bandeja HD 20,1"
	Pieza.
	20
	384,37
	7.687,40

	3
	Gato hidráulico tipo botella de 5 Tn
	Pieza.
	5
	412,00
	2.060,00

	TOTAL LOTE 5 BS.
	10.671,24

	LOTE 6: HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS.

	1
	Taladro inalámbrico de 1/2" de 18 V
	Pieza.
	1
	4.600,00
	4.600,00

	2
	Esmeril inalámbrico de 4.1/2" 
	Pieza.
	1
	4.423,03
	4.423,03

	3
	Sierra sensitiva 2300 W"
	Pieza.
	1
	2.291,25
	2.291,25

	TOTAL LOTE 6 BS.
	11.314,28

	LOTE 7: EQUIPOS DE SOLDADURA

	1
	Máquina de Soldar 200 Amp
	Pieza.
	1
	3.220,00
	3.220,00

	TOTAL LOTE 7 BS.
	3.220,00

	LOTE 8: EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO.

	1
	Arrancador de Emergencia
	Pieza.
	1
	1.268,00
	1.268,00

	2
	Compresor 12 V con linterna
	Pieza.
	2
	860,00
	1.720,00

	3
	Horno porta Electrodo
	Pieza.
	1
	1.020,00
	1.020,00

	TOTAL LOTE 8 BS.

	4.008,00

	LOTE 9: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS

	1
	Brocas de cobalto de 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)
	Juego.
	1
	1.700,00
	1.700,00

	2
	Flexómetro de 10 Metros
	Pieza.
	10
	112,00
	1.120,00

	3
	Alcohol Isopropilico de 10 Litros
	Bidon.
	13
	366,00
	4.758,00

	4
	Paño de Franela de 40 x 50 cm
	Pieza.
	120
	6,00
	720,00

	5
	Candado Cr – 60 mm
	Pieza.
	30
	140,00
	4.200,00

	6
	Lampa Pequeña
	Pieza.
	10
	36,50
	365,00

	7
	Pala Punta Plana
	Pieza.
	20
	61,50
	1.230,00

	8
	Lampa Grande
	Pieza.
	25
	39,00
	975,00

	9
	Picota de 5 Libras
	Pieza.
	13
	62,00
	806,00

	10
	Mango para Picota
	Pieza.
	10
	15,50
	155,00

	11
	Barreta de 1,5 metros x 1"
	Pieza.
	7
	230,00
	1.610,00

	12
	Liquido Penetrante Ab-80
	Pieza.
	50
	29,50
	1.475,00

	13
	Combo de Goma de 80 mm
	Pieza.
	15
	61,00
	915,00

	14
	Broca de Concreto N° 8
	Pieza.
	5
	14,00
	70,00

	15
	Broca de Concreto N° 7
	Pieza.
	23
	12,00
	276,00

	16
	Lima Media Caña Bastarda de 12"
	Pieza.
	5
	150,00
	750,00

	17
	Tijera Corta Perno de 24"
	Pieza.
	4
	268,50
	1.074,00

	18
	Juego de Brocas para Concreto 12 Piezas
	Juego.
	5
	171,00
	855,00

	19
	Juego de Brocas para Madera 7 Piezas
	Juego.
	8
	120,00
	960,00

	20
	Combo Forjado de 4 Libras
	Pieza.
	20
	67,50
	1.350,00

	21
	Combo Forjado de 10 Libras
	Pieza.
	5
	256,00
	1.280,00

	TOTAL LOTE 9 BS.
	26.644,00

	LOTE 10.- MATERIALES PARA SOLDADURA

	1
	Electrodo 6013 - 2.5
	Kilo.
	20
	27,50
	550,00

	2
	Electrodo 6013 - 3.25
	Kilo.
	10
	25,50
	255,00

	3
	Electrodo 6010 - 2.5
	Kilo.
	20
	27,50
	550,00

	4
	Electrodo 6010 - 3.25
	Kilo.
	24
	26,50
	636,00

	5
	Electrodo 7018 - 2.5
	Kilo.
	20
	30,50
	610,00

	6
	Electrodo 7018 - 3.25
	Kilo.
	12
	27,50
	330,00

	7
	Electrodo 7018 - 4.0
	Kilo.
	11
	29,50
	324,50

	TOTAL LOTE 10 BS.
	3.255,50


El precio referencial Total para la presente contratación, es de Bs. 199.995,42 Bs. (Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco 42/100 Bolivianos).

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos: 

a) Personas naturales con capacidad para contratar.
b) Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
c) Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

d) Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

e) Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.
f) Empresas subsidiarias de YPFB.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 
e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.
f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 
h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.
i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.
7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.
8. IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

 Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.
10. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación. 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 

c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes. 

11. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

c) Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD. 

d) Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

e) La falta de la presentación de la propuesta técnica.
f) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD. 

g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

i) Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

j) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

k) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

l) Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

m) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

n) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

o) Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

p) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

q) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

r) Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

s) Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.
12. ASPECTOS SUBSANABLES 

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

13. TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

c) En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. 
La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.
15. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

16. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. 

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. 
Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales; 
17. INSPECCIÓN PREVIA “No corresponde”. 
18. CONSULTAS ESCRITAS AL DCD “No corresponde”. 
19. REUNION DE ACLARACION  “No corresponde”. 
20. AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas. 

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.
21. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:
· Ajustes al DCD
· Causas de fuerza mayor
· Caso fortuito
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.
22. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD. 

23. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
23.1 Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

1: 
Documentos Administrativos

2: 
Documentos de la Propuesta Económica.

3: 
Documentos de la Propuesta Técnica.

23.2 Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

23.3 Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
23.4 El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CODIGO DE LA CONTRATACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________




23.5 Retiro de Propuestas 
Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

24. RECHAZO DE PROPUESTAS
Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

25. APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta. 

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC. 

26. ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

27. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).
MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

I. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

II. En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

28. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN 

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.  

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.
29. ADJUDICACIÓN 

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

30. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 
La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).
El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

31. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II
FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA
1. FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:
a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)
2. FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES: 

a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

a) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).
Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

3. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 1
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 2
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 3
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 4
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 5
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 6
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 7
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 8
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 9
Formulario B-1
Propuesta Económica. Lote 10
4. FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 1
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 2
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 3
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 4
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 5
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 6
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 7
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 8
Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 9

Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y ofertadas. Lote 10
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 1 
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 2
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 3
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 4
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 5
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 6
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 7
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 8

Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 9

Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. Lote 10

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
	

	CÓDIGO DEL PROCESO: 
	

	CIUDAD Y FECHA:
	


	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)

	Nombre o Razón Social del Proponente:
	

	Dirección del proponente:

	

	País/Ciudad:
	

	Teléfonos/Celular/Fax:
	

	Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario:  
	

	Correos electrónicos para efectuar  notificaciones:
	


	EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO

(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)

	Nombre o Razón Social del Socio:
	

	Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:  
	


De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos: 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

b) Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.  

c) Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación. 

d) Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

e) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.
g) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas. 

h) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

i) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

j) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

k) Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

l) Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

m) En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

n) Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

o) Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.
De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:
PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

b) Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

c) Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
d) Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. 
e) Documento de identificación del propietario o representante legal.
f) Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).
g) Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

i) Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.
j) Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.
k) Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

b) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

c) Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

d) Documento de Identificación del representante legal.

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

f) Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

g) Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.
h) Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

b) Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

c) Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
d) Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

e) Documento de Identificación del propietario o representante legal.

f) Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), solo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

g) Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

h) Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente. 

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia. 

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren). En el caso del documento de representación legal este adicionalmente deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.
Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la autoridad competente del país de origen, que acredite la validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

Todos los documentos que el adjudicado presente para la suscripción de contrato conforme al presente formulario, se constituyen en declaración jurada sobre la autenticidad y veracidad de los mismos. Este formulario deberá ser notariado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.
-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 1: HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED

	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Kit profesional MicroScanner2
	Juego.
	1
	
	

	2
	Kit multímetro de Verdadero valor eficaz CA/CC
	Juego.
	2
	
	

	3
	Pinza Amperimetrica de Verdadero Valor Eficaz CA/CC
	Pieza.
	1
	
	

	4
	Pack Detector de Tensión Volt Alert (Juego de 5 Piezas)
	Juego.
	1
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO

	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Llave  crescent cromada de 6"
	Pieza.
	3
	
	

	2
	Llave crescent cromada de 8"
	Pieza.
	3
	
	

	3
	Llave  crescent cromada de 10"
	Pieza.
	30
	
	

	4
	Llave crescent cromada de 12"
	Pieza.
	25
	
	

	5
	Llave  crescent cromada de 15"
	Pieza.
	3
	
	

	6
	Llave  crescent cromada de 24"
	Pieza.
	1
	
	

	7
	Llave Stilson de 6" 
	Pieza.
	1
	
	

	8
	Llave Stilson de 8" 
	Pieza.
	9
	
	

	9
	Llave Stilson de 10"
	Pieza.
	20
	
	

	10
	Llave Stilson de 12"
	Pieza.
	12
	
	

	11
	Llave Stilson de 14"
	Pieza.
	3
	
	

	12
	Llave Stilson de 36"
	Pieza.
	1
	
	

	13
	Juego de Llaves Allen de bola 1.5-10mm
	Juego.
	27
	
	

	14
	Juego de Llaves Allen punta bola de 0.050"-3/8" (13 pzas)
	Juego.
	3
	
	

	15
	Linterna recargable anti-explosiva LED con cargador
	Juego.
	2
	
	

	16
	Picota de bronce anti chispa de 3,10 Kg.
	Pieza.
	2
	
	

	17
	Combo de bronce anti chispa de 10 Lbs.
	Pieza.
	2
	
	

	18
	Corta caño
	Pieza.
	2
	
	

	19
	 corta tubo Capacidad 1/8 - 2,3/8 
	Pieza.
	12
	
	

	20
	Alicate pela cable automático de 7"
	Pieza.
	2
	
	

	21
	Destornilladores mini para electrónicos (Juego de 7 Piezas.)
	Juego.
	5
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 3: HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Electrodo de Referencia Portátil. Cobre/ Sulfato de Cobre
	Pieza.
	2
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 4: HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Alicate de prensa curvo de 10"
	Pieza.
	40
	
	

	2
	Alicate Universal 9 1/2"
	Pieza.
	20
	
	

	3
	Alicate Punta Recta 8"
	Pieza.
	3
	
	

	4
	Alicate pico de loro 10" 
	Pieza.
	37
	
	

	5
	Alicate prensa terminales
	Pieza.
	3
	
	

	6
	Llave combinada de 12 mm
	Pieza.
	6
	
	

	7
	Llave combinada de 10 mm
	Pieza.
	6
	
	

	8
	Llave pipa larga de 10X10 mm 
	Pieza.
	3
	
	

	9
	Llave de pipa larga de 13X13 mm
	Pieza.
	3
	
	

	10
	Juego de Llaves Combinadas de 15 Piezas
	Juego.
	1
	
	

	11
	Juego de Llaves Combinadas de 17 Piezas
	Juego.
	10
	
	

	12
	Llave cruz 
	Pieza.
	14
	
	

	13
	Linterna Led Metálica de 3 Pilas D
	Pieza.
	5
	
	

	14
	Hoja de sierra 
	Pieza.
	52
	
	

	15
	 cepillo manual de acero inoxidable de 3 filas
	Pieza.
	8
	
	

	16
	Arco de sierra
	Pieza.
	15
	
	

	17
	juego de Desatornilladores de 6 Piezas
	Juego.
	15
	
	

	18
	Raspador de Tubo PVC
	Pieza.
	38
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 5: CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Caja porta herramientas con bandeja HD 26,4"
	Pieza.
	2
	
	

	2
	Caja porta herramientas con bandeja HD 20,1"
	Pieza.
	20
	
	

	3
	Gato hidráulico tipo botella de 5 Tn
	Pieza.
	5
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 6: HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Taladro inalámbrico de 1/2" de 18 V
	Pieza.
	1
	
	

	2
	Esmeril inalámbrico de 4.1/2" 
	Pieza.
	1
	
	

	3
	Sierra sensitiva 2300 W"
	Pieza.
	1
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 7: EQUIPOS DE SOLDADURA
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Máquina de Soldar 200 Amp
	Pieza.
	1
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 8: EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Arrancador de Emergencia
	Pieza.
	1
	
	

	2
	Compresor 12 V con linterna
	Pieza.
	2
	
	

	3
	Horno porta Electrodo
	Pieza.
	1
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 9: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Brocas de cobalto de 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)
	Juego.
	1
	
	

	2
	Flexómetro de 10 Metros
	Pieza.
	10
	
	

	3
	Alcohol Isopropilico de 10 Litros
	Bidon.
	13
	
	

	4
	Paño de Franela de 40 x 50 cm
	Pieza.
	120
	
	

	5
	Candado Cr – 60 mm
	Pieza.
	30
	
	

	6
	Lampa Pequeña
	Pieza.
	10
	
	

	7
	Pala Punta Plana
	Pieza.
	20
	
	

	8
	Lampa Grande
	Pieza.
	25
	
	

	9
	Picota de 5 Libras
	Pieza.
	13
	
	

	10
	Mango para Picota
	Pieza.
	10
	
	

	11
	Barreta de 1,5 metros x 1"
	Pieza.
	7
	
	

	12
	Liquido Penetrante Ab-80
	Pieza.
	50
	
	

	13
	Combo de Goma de 80 mm
	Pieza.
	15
	
	

	14
	Broca de Concreto N° 8
	Pieza.
	5
	
	

	15
	Broca de Concreto N° 7
	Pieza.
	23
	
	

	16
	Lima Media Caña Bastarda de 12"
	Pieza.
	5
	
	

	17
	Tijera Corta Perno de 24"
	Pieza.
	4
	
	

	18
	Juego de Brocas para Concreto 12 Piezas
	Juego.
	5
	
	

	19
	Juego de Brocas para Madera 7 Piezas
	Juego.
	8
	
	

	20
	Combo Forjado de 4 Libras
	Pieza.
	20
	
	

	21
	Combo Forjado de 10 Libras
	Pieza.
	5
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA 

(Expresado en Bolivianos)
LOTE 10: MATERIALES PARA SOLDADURA
	Ítem
	Detalle 
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Electrodo 6013 - 2.5
	Kilo.
	20
	
	

	2
	Electrodo 6013 - 3.25
	Kilo.
	10
	
	

	3
	Electrodo 6010 - 2.5
	Kilo.
	20
	
	

	4
	Electrodo 6010 - 3.25
	Kilo.
	24
	
	

	5
	Electrodo 7018 - 2.5
	Kilo.
	20
	
	

	6
	Electrodo 7018 - 3.25
	Kilo.
	12
	
	

	7
	Electrodo 7018 - 4.0
	Kilo.
	11
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS
LOTE 1: HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 1.- HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1
Kit profesional MicroScanner2

Juego.

1
2

Kit multímetro de Verdadero valor eficaz CA/CC

Juego.

2

3

Pinza Amperimetrica de Verdadero Valor Eficaz CA/CC

Pieza.

1

4

Pack Detector de Tensión Volt Alert (Juego de 5 Piezas)
Juego.

1

ITEM 1.- KIT PROFESIONAL MICROSCANNER 2

Funciones:

1) Muestra en pantalla el mapa de cableado gráfico, longitud, identificación de cables y distancia de fallos.
2) Permite comprobar RJ11, RJ45 y cable coaxial sin necesidad de adaptadores. 
3) Generación de tonos IntelliTone: localiza prácticamente cualquier cable con la generación de tonos digital InelliTone.

4) Detección de servicios VDV: verifica servicios como 10/100/1.000 Ethernet, POTS y PoE. 

Tipo de carcasa:

Carcasa robusta con funda integrada de goma que mejora el agarre y alarga la vida útil.

Tipo: MS2-100

Incluye: MicroScanner2, cable veri Fier con el adaptador wireamp principal, identificadores remotos #2-7, IntelliTone Pro 2000 Probe, latiguillo RJ45 de par trenzado blindado, latiguillo RJ11, adaptador de cable desnudo CLIP-SET de RJ45 a 8 pinzas de cocodrilo, latiguillos con F coaxial, funda para accesorios, 2 baterías alcalinas AA, 1 batería alcalina de 9 V y una guía de inicio de MicroScanner2.

Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 2.- KIT MULTÍMETRO DE VERDADERO VALOR EFICAZ CA/CC

Capacidad de medición requeridas:

1) Tensión = AC/CC 1000 V
2) Corriente = AC/CC 10 A
3) Resistencia= 50 MΩ 

4) Capacitancia = 10.000 µF

5) Frecuencia= 100 Khz

6) Temperatura= -40°C a +400°C

Funciones adicionales:

Conductancia, prueba de diodos, valores mínimo, máximo y promedio.

Clasificación de seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V EN 61010-1.
Tipo: 179/EDA2

Incluye:

Multímetro, sonda de prueba electrónica, cables de prueba con silicona, pinzas de gancho para servicio pesado, sonda de temperatura de tipo K, kit de accesorio magnético, funda, baterías, estuche flexible y certificado de calibración con trazabilidad NIST a nombre de YPFB Redes de Gas Santa Cruz - Beni.

Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM3.- PINZA AMPERIMÉTRICA DE VERDADERO VALOR EFICAZ CA/CC

Capacidad de medición requeridas:

1) Corriente CA= 999,9 A
2) Corriente de CA con tecnología iFlex= 2500 A
3) Tensión en CA= 1000 V

4) Continuidad= ≤30Ω

5) Corriente CC= 999,9 A

6) Tensión en CC= 1000 V
7) Resistencia= 60 KΩ

8) Frecuencia= 500 Hz

9) Corriente de arranque= 100 ms

10) Cargas no lineales= Verdadero valor eficaz

Funciones adicionales: Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales, valor mínimo, máximo y promedio y registro de la corriente de entrada para capturar las variaciones de forma automática, filtro paso bajo integrado y procesamiento de señales avanzado que permiten su uso en entornos con gran ruido eléctrico.

Tipo: 376FC

Homologación de seguridad: EN/IEC 61010-1:2001; CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Incluye: Pinza amperimétrica, sonda de corriente flexible iFlex de 18”, correa magnética para colgar TPAK, tarjeta de instrucciones protegida, estuche de transporte flexible, cables de prueba TL75, Dos pilas AA y certificado de calibración con trazabilidad NIST a nombre de YPFB Redes de Gas Santa Cruz - Beni.
Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

TEM4.- PACK DETECTOR DE TENSION VOLT ALERT

Capacidad de medición requeridas:

1) Corriente de lectura CA=  de 90 V a 1000 V
2) Función de Detección= al momento de detectar la corriente prende la punta y suena alertando que existe tensión
3) Categoría de Seguridad= CAT IV 1000 V

4) Cantidades por Pack= en cada pack deben venir 5 Detectores de Tencion VOLT ALER con las mismas características de la requerida

Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA


	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 1 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepcion

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 2.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO 

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Llave  crescent cromada de 6"

Pieza.

3
2

Llave crescent cromada de 8"

Pieza.

3

3

Llave  crescent cromada de 10"

Pieza.

30

4

Llave crescent cromada de 12"

Pieza.

25

5

Llave  crescent cromada de 15"

Pieza.

3

6

Llave  crescent cromada de 24"

Pieza.

1

7

Llave Stilson de 6" 

Pieza.

1

8

Llave Stilson de 8" 

Pieza.

9

9

Llave Stilson de 10"

Pieza.

20

10

Llave Stilson de 12"

Pieza.

12

11

Llave Stilson de 14"

Pieza.

3

12

Llave Stilson de 36"

Pieza.

1

13

Juego de Llaves Allen de bola 1.5-10mm

Juego.

27

14

Juego de Llaves Allen punta bola de 0.050"-3/8" (13 pzas)

Juego.

3

15

Linterna recargable anti-explosiva LED con cargador

Juego.

2

16

Picota de bronce anti chispa de 3,10 Kg.

Pieza.

2

17

Combo de bronce anti chispa de 10 Lbs.

Pieza.

2

18

Corta caño

Pieza.

2

19

 corta tubo Capacidad 1/8 - 2,3/8 

Pieza.

12

20

Alicate pela cable automático de 7"
Pieza.

2

21

Destornilladores mini para electrónicos (Juego de 7 Piezas.)

Juego.

5

ITEM 1.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 6”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 6” o 150 mm

3) Capacidad de tubería= 3/4” o 20 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 0,1 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMAN

ITEM 2.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 8”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 8” o 200 mm.
3) Capacidad de tubería= 7/8” o 25 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.

6) Peso Máximo= 0,2 Kg

7) Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 3.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 10”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 10” o 250 mm.
3) Capacidad de tubería= 1 1/8” o 30 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 0,3 Kg.

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 4.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 12”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 12” o 300 mm.
3) Capacidad de tubería= 1 5/16” o 35 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 0,6 Kg.

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 5.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 15”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 15” o 375 mm.
3) Capacidad de tubería= 1 1/16” o 40 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 1,3 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 6.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 24”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 24” o 600 mm.
3) Capacidad de tubería= 2 7/16” o 60 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 4,2 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 7.- LLAVE STILSON DE 6” 

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática

4) Tamaño nominal= 6” o 150 mm.
5) Capacidad de tubería= ¾” o 20 mm.
6) Peso Máximo= 0,2 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 8- LLAVE STILSON DE 8” 

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática

4) Tamaño nominal= 8 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 1 pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)
7 ) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 9.- LLAVE STILSON DE 10”

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 10 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 1 ½ pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

7) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 10.- LLAVE STILSON DE 12”

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 12 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 2 pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)
7) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 11.- LLAVE STILSON DE 14”

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 14 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 2 pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

7) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 12.- LLAVE STILSON DE 36”

1) Material de Fabricación= Aluminio
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 36” o 900 mm .
5) Capacidad de tubería= 5” o 125 mm.
6) Tipo de clase= Clase A, Tipo II,
7) Peso Máximo= 8,7 Kg

8) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

9) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 13.- JUEGOS DE LLAVES ALLEN DE BOLA 1.5-10 MM

1) Cantidad de Piezas= 9 en L.
2) Tamaños del Juego = 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 y 10 mm
3) Material de Fabricación = Acero de alto torque 20% mas fuerte y dos veces mas resistente al desgaste que los grados estándares de acero
4) Forma =  Hexagonal de Bola que permite ingresar hasta en un angulo de 25° y acabado industrial

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 14.- JUEGOS DE LLAVES ALLEN PUNTA BOLA DE 0.050” – 3/8”

1) Cantidad de Piezas= 13 en L.
2) Tamaños del Juego = 0,05” – 1/16” – 5/64” – 3/32” – 7/64” – 1/8” – 9/64” – 5/32”- 3/16” – 7/32” – 1/4" – 5/16” Y 3/8”.
3) Material de Fabricación = Acero de alto torque 20% mas fuerte y dos veces mas resistente al desgaste que los grados estándares de acero
4) Forma =  Hexagonal de Bola que permite ingresar hasta en un angulo de 25° y acabado industrial

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 15.- LINTERNA  RECARGABLE ANTI-EXPLOSIVA LED CON CARGADOR

1) Lamínense= 175
2)  Tipo = Antiexplosiva, Clase I , Grupos C y D, T4 Recargable.
3) Color= Naranja
4) Material de Fabricación= 

- Cuerpo Fabricado de Polimero de Nylon 

- O´ Ring Sellado para el agua

- Carcasa Base y Carcasa de Bateria Hecha de Nylon Super resistente de alto impacto.

- Lente Lexan Irrompible con revestimiento anti rayones de silicona 

5) incluye = Cargador, Cable de carga CA 220 V, Cable de carga DC 12V.
5) Resistencia = al Agua y a los Golpes.
6) Tipo de Tecnología= Led

7) Marca: SURVIVOR o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 16.- PICOTA DE BRONCE ANTICHISPA DE 3,10 KG.

1) Peso= 3.1 Kg (+/- 5%)
2)  Material de Fabricación= Picota de Bronce Anti Chispa, Mango de Fibra de Vidrio

3) Marca: AMPCO o su Equivalente (Ofertar)

4) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 17.- COMBO DE BRONCE ANTICHISPA DE 10 LBS

1) Peso= 10 Lbs
2)  Tipo de Material de Fabricación= Bronce Anti-Chispa.
3) Tamaño de Mango= 84 cm de fibra de vidrio.

4) Marca: AMPCO o su Equivalente (Ofertar)

5) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 18.- CORTA CAÑO

1) Uso= para corte de caños de diámetros pequeños duras y blandas cobre, aluminio, bronce y plastico
2) Incluye= rueda de avance automático
3) Capacidad= 6 – 28 mm de corte
4) Acabado= Niquelado.

5) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 19.- CORTA TUBO CAPACIDAD 1/8 – 2 3/8”

1) Tipo de corte= sin rebaja con un corte recto
2)  Peso= 640 g (+/- 5%)
3) Dimensión= 36.2 x 19 x 3.2 cm (+/- 5%)
4) Tipo= Trinquete
5) Capacidad de Corte: 12 – 63 mm
6) Uso = para cortes de tubos de PVC, CPVC, PEX, POLIETILENO Y MANGUERAS DE GOMA
7) Material de Fabricación = Aluminio para uso pesado

8) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

9) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 20.- ALICATE PELA CABLE AUTOMATICO DE 7”

1)  Tipo= Pelador de Cable Automatico

2)  Dimension= 7”
3) Uso= para cables de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG
4) Tipo de Envoltura= para uso en recubrimientos de PVC, THHN y THWN

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 21.- DESTORNILLADORES MINI PARA ELECTRONICOS (Juego de 7Piezas)

1)  Cantidad por Juego=  7 Piezas
2)  Dimensiones de los Desatornilladores=  Punta Estrella 1/16”, 3/32”,7/64”,  Punta Plana 1.5mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
3) Medida de Seguridad= El mango negro como el cilindro plástico deben tener aditivos conductivos para garantizar que la herramienta disipe con seguridad las cargas electrostáticas.
4) Incluye= Caja moldeada neumáticamente
5) Tipo de Mecanismo= manija giratoria para trabajo precisos y detallados.
6) Material de Fabricación= Acero Aleado tratado con calor especial.

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 2 será de 1 Año a excepción de los Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 y 19  del Lote 2 la Garantía será de por vida

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción
· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 3: HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:
LOTE 3.- HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA.

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Electrodo de Referencia Portátil. Cobre/ Sulfato de Cobre
Pieza.

2

ITEM 1.- Electrodo de Referencia Portátil. Cobre/ Sulfato de Cobre

1) Material de fabricación= Cu, CuSO4 y agua triplemente des ionizada.

2) Uso= Protección Catódica.
3) Dimensión= 2.77” x 11”

	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 3 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción
· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 4: HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 4.- HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Alicate de prensa curvo de 10"

Pieza.

40
2

Alicate Universal 9 1/2"

Pieza.

20

3

Alicate Punta Recta 8"

Pieza.

3

4

Alicate pico de loro 10" 

Pieza.

37

5

Alicate prensa terminales

Pieza.

3

6

Llave combinada de 12 mm

Pieza.

6

7

Llave combinada de 10 mm

Pieza.

6

8

Llave pipa larga de 10X10 mm 

Pieza.

3

9

Llave de pipa larga de 13X13 mm

Pieza.

3

10

Juego de Llaves Combinadas de 15 Piezas

Juego.

1

11

Juego de Llaves Combinadas de 17 Piezas

Juego.

10

12

Llave cruz 

Pieza.

14

13

Linterna Led Metálica de 3 Pilas D

Pieza.

5

14

Hoja de sierra 

Pieza.

52

15

 cepillo manual de acero inoxidable de 3 filas

Pieza.

8

16

Arco de sierra

Pieza.

15

17

juego de Desatornilladores de 6 Piezas

Juego.

15

18

Raspador de Tubo PVC

Pieza.

38

ITEM 1.- ALICATE DE PRENSA CURVO DE 10”

1) Mango= Metálico estándar.

2) Longitud total= 10 pulgadas.
3) Tipo= Mordaza curva con cortador de cable.
ITEM 2.- ALICATE UNIVERSAL 9 ½”

1) Tamaño= 9,5” o 240 mm.
2) Largo de la Mordaza= 1-9/16 Pulgadas.

3) Ancho de la Mordaza= 1-1/4”
4) Grosor de la Mordaza= 5/8”
5) Tipo de Mando= Protouch con doble cobertor
ITEM 3.- ALICATE PUNTA RECTA 8”

1) Tamaño =  8”
2) Largo de la Mordaza = 2-7/16”
3) Ancho de la Mordaza = 15/16”
4) Grosor de la Mordaza = 15/32”
5) Corta Alambre = Si
6) Tipo de Mango = Protuch con Doble Cobertor
ITEM 4.- ALICATE PICO DE LORO DE 10”

1) Mango= ProTouch Doble capa plástica.
2) Longitud total= 10 pulgadas
3) Apertura máxima= 2” pulgadas
4) Ancho de punta= 13/32 pulgadas
5) Cantidad de Posiciones: 7
5) Tipo de mandíbula: Antideslizante de diversas posiciones que se bloquean en paralelo dentro de cada ranura. 

ITEM 5.- ALICATE PRENSA TERMINALES.

1) Tamaño= 233 mm (+/- 5%)
2)  Capacidad = 0.5 – 6 mm2
3)  Uso= para terminales aislados

ITEM 6.- LLAVE COMBINADA DE 12 MM

1) Tamaño= 12 mm
2)  Material de Fabricación= Acero.
3) Tipo = ojo y Boca

ITEM 7.- LLAVE COMBINADA DE 10 MM

1) Tamaño= 10 mm
2)  Material de Fabricación= Acero.
3) Tipo = ojo y Boca
ITEM 8.- LLAVE PIPA LARGA DE 10 X 10 MM 

1) Tamaño= 10 x 10 mm
2)  Tipo= L.
3) Material de Fabricación = Hierro Fundido

ITEM 9.- LLAVE PIPA LARGA DE 13 X 13 MM 

1) Tamaño= 13 x 13 mm
2)  Tipo= L.
3) Material de Fabricación = Hierro Fundido

ITEM 10.- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 15 PIEZAS

1)  Tipo de Material de Fabricación= Forjado en acero especial templado. Con acabado cromado
2) Cantidad de Piezas por Juego= 15 PIEZAS  6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 y 32
3) Tipo= Combinadas

ITEM 11.- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 17 PIEZAS

1)  Tipo de Material de Fabricación= Forjado en acero especial templado. Con acabado cromado
2) Cantidad de Piezas por Juego= 17 PIEZAS  6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 -  17 –  18 - 19 – 20 – 21 y 22
3) Tipo= Combinadas
ITEM 12 .- LLAVE CRUZ

1)  Dimensión de Bocas = 17 – 19 – 21 – 22 mm
2)  Material de Fabricación = Cr-V Forjado y Acabado Pulido
3) Peso = 1.55 Kg (+/- 5%)
4) Incluye = Adaptador de 1/2"

ITEM 13.- LINTERNA LED METALICA DE 3 PLIAS D

1) Resistencia= a la lluvia y golpes
2)  Distancia del Haz= 412 m.
3) Lúmenes= 168
4) Tiempo máximo de uso constante= 80 Horas.
5) Color= Negro.
6) Tipo de Tecnología= Led
7) Tamaño= 313 mm
8) Tipo de Pilas para su Uso= Pilas D Alkalinas
9) Cantidad de pilas por Linterna= 3
10) Incluye = Cargador Universal y 3 Pares de Pilas Tipo D Recargables
ITEM 14.- HOJA DE SIERRA 

1) Tipo= Bimetalica
2)  Tamaño= 12”.
3) Cantidad de Dientes = 24
ITEM 15.-  CEPILLO MANUAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3 FILAS

1)Material de Fabricación= Acero inoxidable
2) Mango= Madera 

3) Filas= 3 de Alambre de Acero inox.
4) Altura de las cerdas= 16 milímetros.

ITEM 16.- ARCO DE SIERRA

Funciones y detalles

1) Bastidor de metal ergonómico que soporte  alta tensión de trabajo
2)  Mecanismo de tensión para una larga duración

3) Mango de textura suave que garantize un agarre comodo para serrar y evitar deslizamiento

4) Para Hojas de 300 mm.

5) tensión de 125 Kg / 25.000 PSI)

ITEM 17.- JUEGO DE DESATORNILLADORES DE 6 PIEZAS

1)  Cantidad por Juego= 6 Piezas 

2) Material de Fabricación del Mango= con dos materiales para mayor ergonomía confort.
3) Material de Fabricación de la Barra = Cromo Vanadio con acabado anticorrosivo
4) Tipo de Punta = 3 puntas planas 3/16” x 4”, 3/16” x 6” y 1/4”x 6” y 3 puntas estrellas 3/16” x 4”, 3/16” x 6” y 1/4” x 6” las puntas deben ser magnéticas y fosfatadas para evitar el desgaste rápido.

ITEM 18.- RASPADOR PARA TUBO PVC

1) Tamaño de Mango= 9”
2) Ancho de la Cabeza= 2 1/2"
3) Material de Fabricación del Mango= Plastico de Alta Resistencia
4) Material de Fabricacion de Cuchilla= Acero con Filo color negro

5) Uso:  para rapar tubería de Polietileno

5) Incluye: 5 Repuestos de Cuchilla de Acero con Filo. 
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 4 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 5: CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 5 .- CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Caja porta herramientas con bandeja HD 26,4"

Pieza.

2

2

Caja porta herramientas con bandeja HD 20,1"

Pieza.

20

3

Gato hidráulico tipo botella de 5 Tn

Pieza.

5

ITEM 1.- CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON BANDEJA HD 26,4”

1)  Material de Fabricación= Acero de calibre pesado con Acabado con esmalte rojo horneado
2)  Dimensión= 26,4” x 8,6”
3) Color= Rojo
4) Compartimiento Interno= 1

5) Marca: TORING-BIG RED o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 2.- CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON BANDEJA HD 20.1”

1)  Material de Fabricación= Acero de calibre pesado con Acabado con esmalte rojo horneado
2)  Dimensión= 20,1” x 8,6” x 9.4”
3) Color= Rojo
4) Compartimiento Interno= 1

5) Marca: TORING-BIG RED o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 3 .- GATO HIDRAULICO TIPO BOTELLA DE 5 TN

1)  Capacidad de Carga = 5 tn
2)  Peso = 4,6 Kg
3) Altura de construcción
= 200 mm
4) Dimensiones de la base = 105x118 mm
5) Curso de tornillo = 100 mm
6) Altura total = 438 mm
7) Largura de la palanca = 600 mm

8) Marca: BOVENAU o su Equivalente (Ofertar)

9) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANI
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 5 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 6: HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS.
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 6.- HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS.

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Taladro inalámbrico de 1/2" de 18 V

Pieza.

1

2

Esmeril inalámbrico de 4.1/2" 

Pieza.

1

3

Sierra sensitiva 2300 W"

Pieza.

1

ITEM 1.- TALADRO INALAMBRICO DE ½” DE 18 V. 

1) Velocidad = 2000 Rpm (+/- 5%)
2)  Tamaño máximo de Broca= 1/2".
3) Potencia = 18 V
4) Largo = 21 Cm (+/- 5%)
5) Percutor = 32.000 Golpes por Minuto
6) Tecnología = Tecnología FUEL sin carbones y REDLINK PLUS que evita el daño de la herramienta o batería por sobrecarga
7) Tipo de Baterías = RED LITHIUM XC de 18 V y 5.0 Ah
8) Incluye = 2 Baterías, Cargador Multivoltaje y Mochila para Herramientas con 40 espacios para herramientas pequeñas

9) Marca: MILWAUKEE o su Equivalente (Ofertar)

10) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, CHINO DE 1 ERA CALIDAD

ITEM 2.- ESMERIL INALAMBRICO DE 4. 1/2”

1) Velocidad = 8500 Rpm (+/- 5%)
2)  Tamaño máximo de Disco= 4.1/2" 

3) Potencia = 18 V
4) Voltaje = 220 V
5) Tipo de Empuñadura = Anti-Vibracion
6) Tipo de Traba = Eje
7) Tecnología =  Tecnología FUEL sin carbones y REDLINK PLUS que evita el daño de la herramienta o batería por sobrecarga
8) Tipo de Baterías = RED LITHIUM XC  de 18 V y 4.0 Ah con indicador de carga
9) Incluye = 2 Baterías, Cargador Multivoltaje, Mango Lateral, 1 Caperuza 115 mm, 1 Caperuza de 125mm y Maletín de Transporte

10) Marca: MILWAUKEE o su Equivalente (Ofertar)

11) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, CHINO DE 1 ERA CALIDAD

ITEM 3.- SIERRA SENSITIVA 2300 W

1) Potencia= 2 300 W
2)  Velocidad= 3 800 RPM.
3) Conexión Eléctrica= 220/230 V y  50/60 Hz
4) Tamaño Máximo del Disco: 14”
5) Longitud del Cable = 3 Metros
6) Fabricación = con cojinetes de bolas
7) Corte Maximo de Tubo Redondo = 5” (+/- 5%)
8) Carte Maximo de Tubo Cuadrado = 100 x 100 mm (+/- 5%)
9) Peso = 18 Kg ( +/- 10%)
10) Tipo de Cortes = 45°

11) Marca: MILWAUKEE o su Equivalente (Ofertar)

12) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, CHINO DE 1 ERA CALIDAD
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 6 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 7: EQUIPOS DE SOLDADURA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 7.- EQUIPOS DE SOLDADURA 

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Máquina de Soldar 200 Amp

Pieza.

1

ITEM 1.- MAQUINA DE SOLDAR 200 AMP

1) Tipo = Maquina de Soldar en arco arcweld 200i-s Portátil.
2) Peso= 9.3 Kg
3) Uso= para soldadura con electrodos 6013, 7018, inoxidable y aluminio hasta 3.2 mm.
4) Material de fabricación= la carcasa y botones de metal robusto, para soportar las duras acciones ambientales

5) Consumo = 15 A

6) Corriente Nominal = 200 A

7) Frecuencia = 50 Hz

8) Rango de Salida = 5 – 200 A (Voc = 65V)

9) Voltaje de entrada = 220 V

10) Voltaje Nominal = 28V

11) Dimensión = 270 x 220 x 400 mm(+/- 5%)

12) Incluye = Cable de pinza porta electrodos de 3 metros y cable de masa de 2 metros  deben ser de una sección de 16 mm2, correa para colgar

13) Marca: LINCOL ELECTRIC o su Equivalente (Ofertar)

14) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA.
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 7 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.


	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 8: EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO 
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 8.- EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO.

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Arrancador de Emergencia

Pieza.

1

2

Compresor 12 V con linterna

Pieza.

2

3

Horno porta Electrodo

Pieza.

1

ITEM 1.- ARRANCADOR DE EMERGENCIA 

1) Tipo= Fuente de Energía Instantánea para auxiliar de Partida – Bivolt 500s para vehículos.
2) Fuente de Alimentación = 12 V y/o Recarga equipos de CC de 12 V

3) Puerto USB = 5V 500 mA para recarga de equipos electrónicos  debe tener incorporado 4 lámparas de luz de emergencia ultra brillante.

4) Salida = CC de 13.5 V – 300

5) Fusil = 15 A

6) Batería = 12 V, 14Ah

7) Dimensión = 12 x 35 x 30 cm

ITEM 2.- COMPRESOR 12 V CON LINTERNA 

1) Potencia de Conexión= Conector para encendedor del vehiculo de 12 V.

2) Incluye = 3 Boquillas conectores

3) Tecnología = Indicador de Presión y Linterna, Llave de Encendido y Apagado para el compresor y linterna500 mA para recarga de equipos electrónicos 4 lámparas de luz de emergencia ultra brillante.

4) Potencia = 10 A

5) Fusil = 15 A

6) Batería = 12 V, 14Ah

7) Dimensión = 13 x 20 x 11 cm

8) Peso = 8 Kg

ITEM 3.- HORNO PORTA ELECTRODO 

1) Potencia de Conexión= 220 V

2) Capacidad = 4.5 Kg.

3) Características = Tubo interno en Acero inoxidable con termostato.
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 8 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 9: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 9.- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Brocas de cobalto de 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)

Juego.

1
2

Flexómetro de 10 Metros

Pieza.

10

3

Alcohol Isopropilico de 10 Litros

Bidon.

13

4

Paño de Franela de 40 x 50 cm

Pieza.

120

5

Candado Cr – 60 mm

Pieza.

30

6

Lampa Pequeña

Pieza.

10

7

Pala Punta Plana

Pieza.

20

8

Lampa Grande

Pieza.

25

9

Picota de 5 Libras

Pieza.

13

10

Mango para Picota

Pieza.

10

11

Barreta de 1,5 metros x 1"

Pieza.

7

12

Liquido Penetrante Ab-80

Pieza.

50

13

Combo de Goma de 80 mm

Pieza.

15

14

Broca de Concreto N° 8

Pieza.

5

15

Broca de Concreto N° 7

Pieza.

23

16

Lima Media Caña Bastarda de 12"

Pieza.

5

17

Tijera Corta Perno de 24"

Pieza.

4

18

Juego de Brocas para Concreto 12 Piezas

Juego.

5

19

Juego de Brocas para Madera 7 Piezas

Juego.

8

20

Combo Forjado de 4 Libras

Pieza.

20

21

Combo Forjado de 10 Libras

Pieza.

5

ITEM 1.- BROCAS DE COBALTO DE 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)

1) Material de Fabricación= Cobalto y Acero de alta Velocidad
2) Angulo de la Punta= 118°
3) Medidas de las Brocas por Juego= 1.00 a 13.00 mm (25 Piezas)
4) Incluye: Estuche de Transporte

5) Marca: ZETA o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA.

ITEM 2.- FLEXOMETRO DE 10 METROS

1) Material de Fabricación= Carcasa de Goma y Cinta métrica de Fibra de vidrio con punta imantada.
2) Largo Total= 10 Metros

3)Protección: Anti Golpes

ITEM 3.- ALCOHOL ISOPROPILICO DE 10 LITROS.

1) Porcentaje= 65°
2) Cantidad por Envase= 10 Litros

3)Tipo: Isopropilico

ITEM 4.- PAÑO DE FRANELA DE 40 X 50 Cm

1)  Tamaño= 40 x 50 Cm.
2) Material de Fabricación= Micro Fibras
ITEM 5.- CANDADO CR – 60 mm

1)  Material de Fabricación de la Carcasa= Latón Macizo
2) Material de Fabricación del Grillete= Acero Endurecido.
3) Material de Fabricación de las Llaves = Latón Niquelado.
4) Tamaño de la carcasa = ancho 60 mm.
5) Cantidad de Copias de Llaves = 2

6) Tipo de Llave: Maestra que funcione con los 30 candados requeridos

7) Marca: PAPAIZ o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, BRAZIL.

ITEM 6.- LAMPA PEQUEÑA

1) Mango= madera con agarre plástico
2) Material de Punta= Fierro  pintado con pintura electrostática
3) Tamaño del Mango= 41 Cm
4) Tipo de Punta = Redonda

ITEM 7.- PALA PUNTA PLANA

1) Mango= madera con agarre plástico
2) Material de Fabricación de la Punta= Fierro  pintado con pintura electrostática
3) Tamaño el Mango= 68 Cm
4) Tipo de Punta = Plana

ITEM 8.- LAMPA GRANDE

1) Mango= madera con agarre plástico
2) Material de Fabricación de la Punta= Fierro  pintado con pintura electrostática
3) Tamaño del Mango= 70 Cm
4) Tipo de Punta= Redonda 
ITEM 9.- PICOTA DE 5 LIBRAS

1) Material de Fabricación = Acero Pintado con Pintura Electrostática
2) Color=Rojo
ITEM 10.- MANGO PARA PICOTA.

1)  Material de Fabricación = Madera

2)  Tamaño = 90 Cm

ITEM 11.- BARRETA DE 1,5 METROS x 1”

1) Material de fabricación = Acero Corrugado
2) Peso= 6.5 Kg
3) Tipo de Punta= un lado Punta Cónica y al otro lado Punta Plana
4) Tamaño= 1,5 Metros

ITEM 12.- LIQUIDO PENETRANTE AB-80

1) Tipo=  Aerosol Ab-80
2) Cantidad por Envase= 283 Gr/100z
3) Uso=  Afloja tuercas, tornillos, lubrica piezas metálicas oxidadas
ITEM 13.- COMBO DE GOMA DE 80 MM

1) Material de fabricación de la cabeza= Goma
2) Tamaño del Mango= 80 mm
3) Material de fabricación del Mango= Madera
ITEM 14.- BROCA DE CONCRETO N°8

1) Tamaño = 250 mm x 8.0 mm
2) Material de fabricación= Acero Especial Súper resistente.
3) Longitud= 120 mm.

ITEM 15.- BROCA DE CONCRETO N°7

1) Tamaño = 250 mm x 7.0 mm
2) Material de fabricación= Acero Especial Súper resistente.
3) Longitud= 120 mm.

ITEM 16.- LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 12”

1) Tipo = Lima media caña Bastarda

2) Tamaño= 12”
ITEM 17.- TIJERA CORTA PERNO DE 24”

1) Material de fabricación = Acero Cromo Molibdeno, Durez 60 Rc
2) Dimensión= 24” 600 mm

3) Capacidad Máxima de Corte= 8mm
4) Mango= Ergonómicos diseñados para obtener gran fuerza mecánica

ITEM 18.- JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 12 PIEZAS

1) Material de fabricación= Acero Especial Súper resistente.
2) Longitud= 120 mm.

3) Cantidad por Juego = debe contener 12 pza con las medidas del 3 al 12 mm

4) Presentación = estuche plástico para las 12 piezas

5) Uso = para concreto

ITEM 19.- JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 7 PIEZAS

1) Material de fabricación= Acero Rapido.
2) Cantidad por Juego = debe contener 7 pza con las medidas del 3 al 12 mm 7/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 y 1/4

3) Presentación = estuche plástico para las 7 piezas

4) Uso = para madera

ITEM 20.- COMBO FORJADO DE 4 LIBRAS

1) Peso= 4 Libras.
2) Tipo de Material de fabricación = Acero

3) Tamaño del Mango= 30 Cm

ITEM 21.- COMBO FORJADO DE 10 LIBRAS

1) Material de fabricación= Acero.
2) Peso= 10 Libras.

3) Tamaño del Mango = 84 Cm
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 9 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-1

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 10: MATERIALES PARA SOLDADURA
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB 
	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE 

 (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB)

	
	

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 10.- MATERIALES PARA SOLDADURA

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Electrodo 6013 - 2.5

Kilo.

20
2

Electrodo 6013 - 3.25

Kilo.
10

3

Electrodo 6010 - 2.5

Kilo.
20

4

Electrodo 6010 - 3.25

Kilo.
24

5

Electrodo 7018 - 2.5

Kilo.
20

6

Electrodo 7018 - 3.25

Kilo.
12

7

Electrodo 7018 - 4.0

Kilo.
11

ITEM 1.- ELECTRODO 6013 – 2.5 

1) Tipo= Electrodo rutilico de arco suave de baja penetración para láminas de 1/4"

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 2.5 mm

4) Codigo = 6013

5) Amperaje de Trabajo = 70 A - 120 A

ITEM 2.- ELECTRODO 6013 – 3.25 

1) Tipo= Electrodo rutilico de arco suave de baja penetración para láminas de 1/4"

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 3.25 mm

4) Modelo = 6013

5) Amperaje de Trabajo = 70 - 120 A

ITEM 3.- ELECTRODO 6010 – 2.5 

1) Tipo= Electrodo Celulósico de arco suave de Profunda penetración.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 2.5 mm

4) Modelo = 6010

ITEM 4.- ELECTRODO 6010 – 3.25 

1) Tipo= Electrodo Celulósico de arco suave de Profunda penetración.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 3.25 mm

4) Modelo = 6010

ITEM 5.- ELECTRODO 7018 – 2.5 

1) Tipo= Electrodo con aleación de acero.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 2.5 mm

4) Modelo = 7018

5) Amperaje de Trabajo = 90 – 120 A

ITEM 6.- ELECTRODO 7018 – 3.25 

1) Tipo= Electrodo con aleación de acero.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 3.25 mm

4) Modelo = 7018

5) Amperaje de Trabajo = 90 – 120 A

ITEM 7.- ELECTRODO 7018 – 4.0 

1) Tipo= Electrodo con aleación de acero.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 4.0 mm

4) Modelo = 7018

5) Amperaje de Trabajo = 90 – 120 A
	

	PLAZO DE ENTREGA 
	

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.
	

	GARANTÍA TÉCNICA 
	

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 10 será de 1 Año.

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepción

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE 
	

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.
	


FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1: HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 3: HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 4: HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 5: CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 6: HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 7: EQUIPOS DE SOLDADURA
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 8: EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 9: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 10: MATERIALES PARA SOLDADURA
	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.
Firma en señal de conformidad, 

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal
PARTE III
MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

PRECIO EVALUADO MAS BAJO

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR.-
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados. 

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

2. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.- 

1.1 VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

1.2 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa. 
En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

1.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

2.3.1. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 

d) Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

2.3.2. DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado. 

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

3. EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.
En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.
4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-
El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan. 

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética. 

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.
PARTE IV
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	LOTE 1: HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED

	1
	Kit profesional MicroScanner2
	Juego.
	1

	2
	Kit multímetro de Verdadero valor eficaz CA/CC
	Juego.
	2

	3
	Pinza Amperimetrica de Verdadero Valor Eficaz CA/CC
	Pieza.
	1

	4
	Pack Detector de Tensión Volt Alert (Juego de 5 Piezas)
	Juego.
	1

	LOTE 2: HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO 

	1
	Llave  crescent cromada de 6"
	Pieza.
	3

	2
	Llave crescent cromada de 8"
	Pieza.
	3

	3
	Llave  crescent cromada de 10"
	Pieza.
	30

	4
	Llave crescent cromada de 12"
	Pieza.
	25

	5
	Llave  crescent cromada de 15"
	Pieza.
	3

	6
	Llave  crescent cromada de 24"
	Pieza.
	1

	7
	Llave Stilson de 6" 
	Pieza.
	1

	8
	Llave Stilson de 8" 
	Pieza.
	9

	9
	Llave Stilson de 10"
	Pieza.
	20

	10
	Llave Stilson de 12"
	Pieza.
	12

	11
	Llave Stilson de 14"
	Pieza.
	3

	12
	Llave Stilson de 36"
	Pieza.
	1

	13
	Juego de Llaves Allen de bola 1.5-10mm
	Juego.
	27

	14
	Juego de Llaves Allen punta bola de 0.050"-3/8" (13 pzas)
	Juego.
	3

	15
	Linterna recargable anti-explosiva LED con cargador
	Juego.
	2

	16
	Picota de bronce anti chispa de 3,10 Kg.
	Pieza.
	2

	17
	Combo de bronce anti chispa de 10 Lbs.
	Pieza.
	2

	18
	Corta caño
	Pieza.
	2

	19
	 corta tubo Capacidad 1/8 - 2,3/8 
	Pieza.
	12

	20
	Alicate pela cable automático de 7"
	Pieza.
	2

	21
	Destornilladores mini para electrónicos (Juego de 7 Piezas.)
	Juego.
	5

	LOTE 3: HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA.

	1
	Electrodo de Referencia Portatil. Cobre/ Sulfato de Cobre
	Pieza.
	2

	LOTE 4: HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS

	1
	Alicate de prensa curvo de 10"
	Pieza.
	40

	2
	Alicate Universal 9 1/2"
	Pieza.
	20

	3
	Alicate Punta Recta 8"
	Pieza.
	3

	4
	Alicate pico de loro 10" 
	Pieza.
	37

	5
	Alicate prensa terminales
	Pieza.
	3

	6
	Llave combinada de 12 mm
	Pieza.
	6

	7
	Llave combinada de 10 mm
	Pieza.
	6

	8
	Llave pipa larga de 10X10 mm 
	Pieza.
	3

	9
	Llave de pipa larga de 13X13 mm
	Pieza.
	3

	10
	Juego de Llaves Combinadas de 15 Piezas
	Juego.
	1

	11
	Juego de Llaves Combinadas de 17 Piezas
	Juego.
	10

	12
	Llave cruz 
	Pieza.
	14

	13
	Linterna Led Metálica de 3 Pilas D
	Pieza.
	5

	14
	Hoja de sierra 
	Pieza.
	52

	15
	 cepillo manual de acero inoxidable de 3 filas
	Pieza.
	8

	16
	Arco de sierra
	Pieza.
	15

	17
	juego de Desatornilladores de 6 Piezas
	Juego.
	15

	18
	Raspador de Tubo PVC
	Pieza.
	38

	LOTE 5: CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS

	1
	Caja porta herramientas con bandeja HD 26,4"
	Pieza.
	2

	2
	Caja porta herramientas con bandeja HD 20,1"
	Pieza.
	20

	3
	Gato hidráulico tipo botella de 5 Tn
	Pieza.
	5

	LOTE 6: HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS.

	1
	Taladro inalámbrico de 1/2" de 18 V
	Pieza.
	1

	2
	Esmeril inalámbrico de 4.1/2" 
	Pieza.
	1

	3
	Sierra sensitiva 2300 W"
	Pieza.
	1

	LOTE 7: EQUIPOS DE SOLDADURA 

	1
	Máquina de Soldar 200 Amp
	Pieza.
	1

	LOTE 8: EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO.

	1
	Arrancador de Emergencia
	Pieza.
	1

	2
	Compresor 12 V con linterna
	Pieza.
	2

	3
	Horno porta Electrodo
	Pieza.
	1

	LOTE 9: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS

	1
	Brocas de cobalto de 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)
	Juego.
	1

	2
	Flexómetro de 10 Metros
	Pieza.
	10

	3
	Alcohol Isopropilico de 10 Litros
	Bidon.
	13

	4
	Paño de Franela de 40 x 50 cm
	Pieza.
	120

	5
	Candado Cr – 60 mm
	Pieza.
	30

	6
	Lampa Pequeña
	Pieza.
	10

	7
	Pala Punta Plana
	Pieza.
	20

	8
	Lampa Grande
	Pieza.
	25

	9
	Picota de 5 Libras
	Pieza.
	13

	10
	Mango para Picota
	Pieza.
	10

	11
	Barreta de 1,5 metros x 1"
	Pieza.
	7

	12
	Liquido Penetrante Ab-80
	Pieza.
	50

	13
	Combo de Goma de 80 mm
	Pieza.
	15

	14
	Broca de Concreto N° 8
	Pieza.
	5

	15
	Broca de Concreto N° 7
	Pieza.
	23

	16
	Lima Media Caña Bastarda de 12"
	Pieza.
	5

	17
	Tijera Corta Perno de 24"
	Pieza.
	4

	18
	Juego de Brocas para Concreto 12 Piezas
	Juego.
	5

	19
	Juego de Brocas para Madera 7 Piezas
	Juego.
	8

	20
	Combo Forjado de 4 Libras
	Pieza.
	20

	21
	Combo Forjado de 10 Libras
	Pieza.
	5

	LOTE 10.- MATERIALES PARA SOLDADURA

	1
	Electrodo 6013 - 2.5
	Kilo.
	20

	2
	Electrodo 6013 - 3.25
	Kilo.
	10

	3
	Electrodo 6010 - 2.5
	Kilo.
	20

	4
	Electrodo 6010 - 3.25
	Kilo.
	24

	5
	Electrodo 7018 - 2.5
	Kilo.
	20

	6
	Electrodo 7018 - 3.25
	Kilo.
	12

	7
	Electrodo 7018 - 4.0
	Kilo.
	11


1. CARACTERÍSTICAS

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	Las Herramientas a ser provistas deberán contar con las siguientes características:

LOTE 1.- HERRAMIENTAS DE MEDICION ELECTRICA Y RED

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1
Kit profesional MicroScanner2

Juego.

1
2

Kit multímetro de Verdadero valor eficaz CA/CC

Juego.

2

3

Pinza Amperimetrica de Verdadero Valor Eficaz CA/CC

Pieza.

1

4

Pack Detector de Tensión Volt Alert (Juego de 5 Piezas)
Juego.

1

ITEM 1.- KIT PROFESIONAL MICROSCANNER 2

Funciones:

1) Muestra en pantalla el mapa de cableado gráfico, longitud, identificación de cables y distancia de fallos.
2) Permite comprobar RJ11, RJ45 y cable coaxial sin necesidad de adaptadores. 
3) Generación de tonos IntelliTone: localiza prácticamente cualquier cable con la generación de tonos digital InelliTone.

4) Detección de servicios VDV: verifica servicios como 10/100/1.000 Ethernet, POTS y PoE. 

Tipo de carcasa:

Carcasa robusta con funda integrada de goma que mejora el agarre y alarga la vida útil.

Tipo: MS2-100

Incluye: MicroScanner2, cable veri Fier con el adaptador wireamp principal, identificadores remotos #2-7, IntelliTone Pro 2000 Probe, latiguillo RJ45 de par trenzado blindado, latiguillo RJ11, adaptador de cable desnudo CLIP-SET de RJ45 a 8 pinzas de cocodrilo, latiguillos con F coaxial, funda para accesorios, 2 baterías alcalinas AA, 1 batería alcalina de 9 V y una guía de inicio de MicroScanner2.

Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 2.- KIT MULTÍMETRO DE VERDADERO VALOR EFICAZ CA/CC

Capacidad de medición requeridas:

1) Tensión = AC/CC 1000 V
2) Corriente = AC/CC 10 A
3) Resistencia= 50 MΩ 

4) Capacitancia = 10.000 µF

5) Frecuencia= 100 Khz

6) Temperatura= -40°C a +400°C

Funciones adicionales:

Conductancia, prueba de diodos, valores mínimo, máximo y promedio.

Clasificación de seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V EN 61010-1.
Tipo: 179/EDA2

Incluye:

Multímetro, sonda de prueba electrónica, cables de prueba con silicona, pinzas de gancho para servicio pesado, sonda de temperatura de tipo K, kit de accesorio magnético, funda, baterías, estuche flexible y certificado de calibración con trazabilidad NIST a nombre de YPFB Redes de Gas Santa Cruz - Beni.

Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM3.- PINZA AMPERIMÉTRICA DE VERDADERO VALOR EFICAZ CA/CC

Capacidad de medición requeridas:

1) Corriente CA= 999,9 A
2) Corriente de CA con tecnología iFlex= 2500 A
3) Tensión en CA= 1000 V

4) Continuidad= ≤30Ω

5) Corriente CC= 999,9 A

6) Tensión en CC= 1000 V
7) Resistencia= 60 KΩ

8) Frecuencia= 500 Hz

9) Corriente de arranque= 100 ms

10) Cargas no lineales= Verdadero valor eficaz

Funciones adicionales: Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales, valor mínimo, máximo y promedio y registro de la corriente de entrada para capturar las variaciones de forma automática, filtro paso bajo integrado y procesamiento de señales avanzado que permiten su uso en entornos con gran ruido eléctrico.

Tipo: 376FC

Homologación de seguridad: EN/IEC 61010-1:2001; CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Incluye: Pinza amperimétrica, sonda de corriente flexible iFlex de 18”, correa magnética para colgar TPAK, tarjeta de instrucciones protegida, estuche de transporte flexible, cables de prueba TL75, Dos pilas AA y certificado de calibración con trazabilidad NIST a nombre de YPFB Redes de Gas Santa Cruz - Beni.
Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

TEM4.- PACK DETECTOR DE TENSION VOLT ALERT

Capacidad de medición requeridas:

1) Corriente de lectura CA=  de 90 V a 1000 V
2) Función de Detección= al momento de detectar la corriente prende la punta y suena alertando que existe tensión
3) Categoría de Seguridad= CAT IV 1000 V

4) Cantidades por Pack= en cada pack deben venir 5 Detectores de Tencion VOLT ALER con las mismas características de la requerida

Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

LOTE 2.- HERRAMIENTAS DE TRABAJO PESADO 

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Llave  crescent cromada de 6"

Pieza.

3
2

Llave crescent cromada de 8"

Pieza.

3

3

Llave  crescent cromada de 10"

Pieza.

30

4

Llave crescent cromada de 12"

Pieza.

25

5

Llave  crescent cromada de 15"

Pieza.

3

6

Llave  crescent cromada de 24"

Pieza.

1

7

Llave Stilson de 6" 

Pieza.

1

8

Llave Stilson de 8" 

Pieza.

9

9

Llave Stilson de 10"

Pieza.

20

10

Llave Stilson de 12"

Pieza.

12

11

Llave Stilson de 14"

Pieza.

3

12

Llave Stilson de 36"

Pieza.

1

13

Juego de Llaves Allen de bola 1.5-10mm

Juego.

27

14

Juego de Llaves Allen punta bola de 0.050"-3/8" (13 pzas)

Juego.

3

15

Linterna recargable anti-explosiva LED con cargador

Juego.

2

16

Picota de bronce anti chispa de 3,10 Kg.

Pieza.

2

17

Combo de bronce anti chispa de 10 Lbs.

Pieza.

2

18

Corta caño

Pieza.

2

19

 corta tubo Capacidad 1/8 - 2,3/8 

Pieza.

12

20

Alicate pela cable automático de 7"
Pieza.

2

21

Destornilladores mini para electrónicos (Juego de 7 Piezas.)

Juego.

5

TEM 1.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 6”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 6” o 150 mm

3) Capacidad de tubería= 3/4” o 20 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 0,1 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMAN

ITEM 2.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 8”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 8” o 200 mm.
3) Capacidad de tubería= 7/8” o 25 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.

6) Peso Máximo= 0,2 Kg

7) Marca: FLUKE o su Equivalente (Ofertar)

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 3.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 10”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 10” o 250 mm.
3) Capacidad de tubería= 1 1/8” o 30 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 0,3 Kg.

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 4.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 12”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 12” o 300 mm.
3) Capacidad de tubería= 1 5/16” o 35 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 0,6 Kg.

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 5.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 15”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 15” o 375 mm.
3) Capacidad de tubería= 1 1/16” o 40 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 1,3 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 6.- LLAVE CRESCENT CROMADA DE 24”

1) Material de fabricación= Aleación de acero de cromo y vanadio de alto grado.
2) Tamaño nominal= 24” o 600 mm.
3) Capacidad de tubería= 2 7/16” o 60 mm.
4) Acabado= Superficial de cobalto.
5) Escala de mandíbulas= SAE y métrico.
6) Peso Máximo= 4,2 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 7.- LLAVE STILSON DE 6” 

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática

4) Tamaño nominal= 6” o 150 mm.
5) Capacidad de tubería= ¾” o 20 mm.
6) Peso Máximo= 0,2 Kg

7) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 8- LLAVE STILSON DE 8” 

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática

4) Tamaño nominal= 8 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 1 pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)
7 ) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 9.- LLAVE STILSON DE 10”

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 10 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 1 ½ pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

7) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 10.- LLAVE STILSON DE 12”

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 12 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 2 pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)
7) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 11.- LLAVE STILSON DE 14”

1) Material de Fabricación= Fundición de hierro.
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 14 Pulgadas.
5) Capacidad de tubería= 2 pulgada.

6) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

7) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 12.- LLAVE STILSON DE 36”

1) Material de Fabricación= Aluminio
2) Mango= De perfil doble T
3) Tipo de mandíbula= Reemplazables de gancho y talón forjada con desplazamiento total, con roscas de limpieza automática
4) Tamaño nominal= 36” o 900 mm .
5) Capacidad de tubería= 5” o 125 mm.
6) Tipo de clase= Clase A, Tipo II,
7) Peso Máximo= 8,7 Kg

8) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

9) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 13.- JUEGOS DE LLAVES ALLEN DE BOLA 1.5-10 MM

1) Cantidad de Piezas= 9 en L.
2) Tamaños del Juego = 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 y 10 mm
3) Material de Fabricación = Acero de alto torque 20% mas fuerte y dos veces mas resistente al desgaste que los grados estándares de acero
4) Forma =  Hexagonal de Bola que permite ingresar hasta en un angulo de 25° y acabado industrial

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 14.- JUEGOS DE LLAVES ALLEN PUNTA BOLA DE 0.050” – 3/8”

1) Cantidad de Piezas= 13 en L.
2) Tamaños del Juego = 0,05” – 1/16” – 5/64” – 3/32” – 7/64” – 1/8” – 9/64” – 5/32”- 3/16” – 7/32” – 1/4" – 5/16” Y 3/8”.
3) Material de Fabricación = Acero de alto torque 20% mas fuerte y dos veces mas resistente al desgaste que los grados estándares de acero
4) Forma =  Hexagonal de Bola que permite ingresar hasta en un angulo de 25° y acabado industrial

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 15.- LINTERNA  RECARGABLE ANTI-EXPLOSIVA LED CON CARGADOR

1) Lamínense= 175
2)  Tipo = Antiexplosiva, Clase I , Grupos C y D, T4 Recargable.
3) Color= Naranja
4) Material de Fabricación= 

- Cuerpo Fabricado de Polimero de Nylon 

- O´ Ring Sellado para el agua

- Carcasa Base y Carcasa de Bateria Hecha de Nylon Super resistente de alto impacto.

- Lente Lexan Irrompible con revestimiento anti rayones de silicona 

5) incluye = Cargador, Cable de carga CA 220 V, Cable de carga DC 12V.
5) Resistencia = al Agua y a los Golpes.
6) Tipo de Tecnología= Led

7) Marca: SURVIVOR o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 16.- PICOTA DE BRONCE ANTICHISPA DE 3,10 KG.

1) Peso= 3.1 Kg (+/- 5%)
2)  Material de Fabricación= Picota de Bronce Anti Chispa, Mango de Fibra de Vidrio

3) Marca: AMPCO o su Equivalente (Ofertar)

4) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 17.- COMBO DE BRONCE ANTICHISPA DE 10 LBS

1) Peso= 10 Lbs
2)  Tipo de Material de Fabricación= Bronce Anti-Chispa.
3) Tamaño de Mango= 84 cm de fibra de vidrio.

4) Marca: AMPCO o su Equivalente (Ofertar)

5) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 18.- CORTA CAÑO

1) Uso= para corte de caños de diámetros pequeños duras y blandas cobre, aluminio, bronce y plastico
2) Incluye= rueda de avance automático
3) Capacidad= 6 – 28 mm de corte
4) Acabado= Niquelado.

5) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 19.- CORTA TUBO CAPACIDAD 1/8 – 2 3/8”

1) Tipo de corte= sin rebaja con un corte recto
2)  Peso= 640 g (+/- 5%)
3) Dimensión= 36.2 x 19 x 3.2 cm (+/- 5%)
4) Tipo= Trinquete
5) Capacidad de Corte: 12 – 63 mm
6) Uso = para cortes de tubos de PVC, CPVC, PEX, POLIETILENO Y MANGUERAS DE GOMA
7) Material de Fabricación = Aluminio para uso pesado

8) Marca: RIDGID o su Equivalente (Ofertar)

9) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 20.- ALICATE PELA CABLE AUTOMATICO DE 7”

1)  Tipo= Pelador de Cable Automatico

2)  Dimension= 7”
3) Uso= para cables de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG
4) Tipo de Envoltura= para uso en recubrimientos de PVC, THHN y THWN

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 21.- DESTORNILLADORES MINI PARA ELECTRONICOS (Juego de 7Piezas)

1)  Cantidad por Juego=  7 Piezas
2)  Dimensiones de los Desatornilladores=  Punta Estrella 1/16”, 3/32”,7/64”,  Punta Plana 1.5mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
3) Medida de Seguridad= El mango negro como el cilindro plástico deben tener aditivos conductivos para garantizar que la herramienta disipe con seguridad las cargas electrostáticas.
4) Incluye= Caja moldeada neumáticamente
5) Tipo de Mecanismo= manija giratoria para trabajo precisos y detallados.
6) Material de Fabricación= Acero Aleado tratado con calor especial.

5) Marca: SNAP-ON o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

LOTE 3.- HERRAMIENTAS MENORES DE PROTECCION CATODICA.

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Electrodo de Referencia Portátil. Cobre/ Sulfato de Cobre
Pieza.

2

ITEM 1.- Electrodo de Referencia Portátil. Cobre/ Sulfato de Cobre

1) Material de fabricación= Cu, CuSO4 y agua triplemente des ionizada.

2) Uso= Protección Catódica.
3) Dimensión= 2.77” x 11”
LOTE 4.- HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS Y VEHICULOS

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Alicate de prensa curvo de 10"

Pieza.

40
2

Alicate Universal 9 1/2"

Pieza.

20

3

Alicate Punta Recta 8"

Pieza.

3

4

Alicate pico de loro 10" 

Pieza.

37

5

Alicate prensa terminales

Pieza.

3

6

Llave combinada de 12 mm

Pieza.

6

7

Llave combinada de 10 mm

Pieza.

6

8

Llave pipa larga de 10X10 mm 

Pieza.

3

9

Llave de pipa larga de 13X13 mm

Pieza.

3

10

Juego de Llaves Combinadas de 15 Piezas

Juego.

1

11

Juego de Llaves Combinadas de 17 Piezas

Juego.

10

12

Llave cruz 

Pieza.

14

13

Linterna Led Metálica de 3 Pilas D

Pieza.

5

14

Hoja de sierra 

Pieza.

52

15

 cepillo manual de acero inoxidable de 3 filas

Pieza.

8

16

Arco de sierra

Pieza.

15

17

juego de Desatornilladores de 6 Piezas

Juego.

15

18

Raspador de Tubo PVC

Pieza.

38

ITEM 1.- ALICATE DE PRENSA CURVO DE 10”

1) Mango= Metálico estándar.

2) Longitud total= 10 pulgadas.
3) Tipo= Mordaza curva con cortador de cable.
ITEM 2.- ALICATE UNIVERSAL 9 ½”

1) Tamaño= 9,5” o 240 mm.
2) Largo de la Mordaza= 1-9/16 Pulgadas.

3) Ancho de la Mordaza= 1-1/4”
4) Grosor de la Mordaza= 5/8”
5) Tipo de Mando= Protouch con doble cobertor
ITEM 3.- ALICATE PUNTA RECTA 8”

1) Tamaño =  8”
2) Largo de la Mordaza = 2-7/16”
3) Ancho de la Mordaza = 15/16”
4) Grosor de la Mordaza = 15/32”
5) Corta Alambre = Si
6) Tipo de Mango = Protuch con Doble Cobertor
ITEM 4.- ALICATE PICO DE LORO DE 10”

1) Mango= ProTouch Doble capa plástica.
2) Longitud total= 10 pulgadas
3) Apertura máxima= 2” pulgadas
4) Ancho de punta= 13/32 pulgadas
5) Cantidad de Posiciones: 7
5) Tipo de mandíbula: Antideslizante de diversas posiciones que se bloquean en paralelo dentro de cada ranura. 

ITEM 5.- ALICATE PRENSA TERMINALES.

1) Tamaño= 233 mm (+/- 5%)
2)  Capacidad = 0.5 – 6 mm2
3)  Uso= para terminales aislados

ITEM 6.- LLAVE COMBINADA DE 12 MM

1) Tamaño= 12 mm
2)  Material de Fabricación= Acero.
3) Tipo = ojo y Boca

ITEM 7.- LLAVE COMBINADA DE 10 MM

1) Tamaño= 10 mm
2)  Material de Fabricación= Acero.
3) Tipo = ojo y Boca
ITEM 8.- LLAVE PIPA LARGA DE 10 X 10 MM 

1) Tamaño= 10 x 10 mm
2)  Tipo= L.
3) Material de Fabricación = Hierro Fundido

ITEM 9.- LLAVE PIPA LARGA DE 13 X 13 MM 

1) Tamaño= 13 x 13 mm
2)  Tipo= L.
3) Material de Fabricación = Hierro Fundido

ITEM 10.- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 15 PIEZAS

1)  Tipo de Material de Fabricación= Forjado en acero especial templado. Con acabado cromado
2) Cantidad de Piezas por Juego= 15 PIEZAS  6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 y 32
3) Tipo= Combinadas

ITEM 11.- JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 17 PIEZAS

1)  Tipo de Material de Fabricación= Forjado en acero especial templado. Con acabado cromado
2) Cantidad de Piezas por Juego= 17 PIEZAS  6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 -  17 –  18 - 19 – 20 – 21 y 22
3) Tipo= Combinadas
ITEM 12 .- LLAVE CRUZ

1)  Dimensión de Bocas = 17 – 19 – 21 – 22 mm
2)  Material de Fabricación = Cr-V Forjado y Acabado Pulido
3) Peso = 1.55 Kg (+/- 5%)
4) Incluye = Adaptador de 1/2"

ITEM 13.- LINTERNA LED METALICA DE 3 PLIAS D

1) Resistencia= a la lluvia y golpes
2)  Distancia del Haz= 412 m.
3) Lúmenes= 168
4) Tiempo máximo de uso constante= 80 Horas.
5) Color= Negro.
6) Tipo de Tecnología= Led
7) Tamaño= 313 mm
8) Tipo de Pilas para su Uso= Pilas D Alkalinas
9) Cantidad de pilas por Linterna= 3
10) Incluye = Cargador Universal y 3 Pares de Pilas Tipo D Recargables
ITEM 14.- HOJA DE SIERRA 

1) Tipo= Bimetalica
2)  Tamaño= 12”.
3) Cantidad de Dientes = 24
ITEM 15.-  CEPILLO MANUAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3 FILAS

1)Material de Fabricación= Acero inoxidable
2) Mango= Madera 

3) Filas= 3 de Alambre de Acero inox.
4) Altura de las cerdas= 16 milímetros.

ITEM 16.- ARCO DE SIERRA

Funciones y detalles

1) Bastidor de metal ergonómico que soporte  alta tensión de trabajo
2)  Mecanismo de tensión para una larga duración

3) Mango de textura suave que garantize un agarre comodo para serrar y evitar deslizamiento

4) Para Hojas de 300 mm.

5) tensión de 125 Kg / 25.000 PSI)

ITEM 17.- JUEGO DE DESATORNILLADORES DE 6 PIEZAS

1)  Cantidad por Juego= 6 Piezas 

2) Material de Fabricación del Mango= con dos materiales para mayor ergonomía confort.
3) Material de Fabricación de la Barra = Cromo Vanadio con acabado anticorrosivo
4) Tipo de Punta = 3 puntas planas 3/16” x 4”, 3/16” x 6” y 1/4”x 6” y 3 puntas estrellas 3/16” x 4”, 3/16” x 6” y 1/4” x 6” las puntas deben ser magnéticas y fosfatadas para evitar el desgaste rápido.

ITEM 18.- RASPADOR PARA TUBO PVC

1) Tamaño de Mango= 9”
2) Ancho de la Cabeza= 2 1/2"
3) Material de Fabricación del Mango= Plastico de Alta Resistencia
4) Material de Fabricacion de Cuchilla= Acero con Filo color negro

5) Uso:  para rapar tubería de Polietileno

5) Incluye: 5 Repuestos de Cuchilla de Acero con Filo. 

LOTE 5 .- CAJA PORTA HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS Y GATOS DE VEHICULOS

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Caja porta herramientas con bandeja HD 26,4"

Pieza.

2

2

Caja porta herramientas con bandeja HD 20,1"

Pieza.

20

3

Gato hidráulico tipo botella de 5 Tn

Pieza.

5

ITEM 1.- CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON BANDEJA HD 26,4”

1)  Material de Fabricación= Acero de calibre pesado con Acabado con esmalte rojo horneado
2)  Dimensión= 26,4” x 8,6”
3) Color= Rojo
4) Compartimiento Interno= 1

5) Marca: TORING-BIG RED o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 2.- CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON BANDEJA HD 20.1”

1)  Material de Fabricación= Acero de calibre pesado con Acabado con esmalte rojo horneado
2)  Dimensión= 20,1” x 8,6” x 9.4”
3) Color= Rojo
4) Compartimiento Interno= 1

5) Marca: TORING-BIG RED o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA

ITEM 3 .- GATO HIDRAULICO TIPO BOTELLA DE 5 TN

1)  Capacidad de Carga = 5 tn
2)  Peso = 4,6 Kg
3) Altura de construcción
= 200 mm
4) Dimensiones de la base = 105x118 mm
5) Curso de tornillo = 100 mm
6) Altura total = 438 mm
7) Largura de la palanca = 600 mm

8) Marca: BOVENAU o su Equivalente (Ofertar)

9) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANI

LOTE 6.- HERRAMIENTAS MENORES INALAMBRICAS Y ELECTRICAS.

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Taladro inalámbrico de 1/2" de 18 V

Pieza.

1

2

Esmeril inalámbrico de 4.1/2" 

Pieza.

1

3

Sierra sensitiva 2300 W"

Pieza.

1

ITEM 1.- TALADRO INALAMBRICO DE ½” DE 18 V. 

1) Velocidad = 2000 Rpm (+/- 5%)
2)  Tamaño máximo de Broca= 1/2".
3) Potencia = 18 V
4) Largo = 21 Cm (+/- 5%)
5) Percutor = 32.000 Golpes por Minuto
6) Tecnología = Tecnología FUEL sin carbones y REDLINK PLUS que evita el daño de la herramienta o batería por sobrecarga
7) Tipo de Baterías = RED LITHIUM XC de 18 V y 5.0 Ah
8) Incluye = 2 Baterías, Cargador Multivoltaje y Mochila para Herramientas con 40 espacios para herramientas pequeñas

9) Marca: MILWAUKEE o su Equivalente (Ofertar)

10) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, CHINO DE 1 ERA CALIDAD

ITEM 2.- ESMERIL INALAMBRICO DE 4. 1/2”

1) Velocidad = 8500 Rpm (+/- 5%)
2)  Tamaño máximo de Disco= 4.1/2" 

3) Potencia = 18 V
4) Voltaje = 220 V
5) Tipo de Empuñadura = Anti-Vibracion
6) Tipo de Traba = Eje
7) Tecnología =  Tecnología FUEL sin carbones y REDLINK PLUS que evita el daño de la herramienta o batería por sobrecarga
8) Tipo de Baterías = RED LITHIUM XC  de 18 V y 4.0 Ah con indicador de carga
9) Incluye = 2 Baterías, Cargador Multivoltaje, Mango Lateral, 1 Caperuza 115 mm, 1 Caperuza de 125mm y Maletín de Transporte

10) Marca: MILWAUKEE o su Equivalente (Ofertar)

11) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, CHINO DE 1 ERA CALIDAD

ITEM 3.- SIERRA SENSITIVA 2300 W

1) Potencia= 2 300 W
2)  Velocidad= 3 800 RPM.
3) Conexión Eléctrica= 220/230 V y  50/60 Hz
4) Tamaño Máximo del Disco: 14”
5) Longitud del Cable = 3 Metros
6) Fabricación = con cojinetes de bolas
7) Corte Maximo de Tubo Redondo = 5” (+/- 5%)
8) Carte Maximo de Tubo Cuadrado = 100 x 100 mm (+/- 5%)
9) Peso = 18 Kg ( +/- 10%)
10) Tipo de Cortes = 45°

11) Marca: MILWAUKEE o su Equivalente (Ofertar)

12) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, CHINO DE 1 ERA CALIDAD

LOTE 7.- EQUIPOS DE SOLDADURA 

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Máquina de Soldar 200 Amp

Pieza.

1

ITEM 1.- MAQUINA DE SOLDAR 200 AMP

1) Tipo = Maquina de Soldar en arco arcweld 200i-s Portátil.
2) Peso= 9.3 Kg
3) Uso= para soldadura con electrodos 6013, 7018, inoxidable y aluminio hasta 3.2 mm.
4) Material de fabricación= la carcasa y botones de metal robusto, para soportar las duras acciones ambientales

5) Consumo = 15 A

6) Corriente Nominal = 200 A

7) Frecuencia = 50 Hz

8) Rango de Salida = 5 – 200 A (Voc = 65V)

9) Voltaje de entrada = 220 V

10) Voltaje Nominal = 28V

11) Dimensión = 270 x 220 x 400 mm(+/- 5%)

12) Incluye = Cable de pinza porta electrodos de 3 metros y cable de masa de 2 metros  deben ser de una sección de 16 mm2, correa para colgar

13) Marca: LINCOL ELECTRIC o su Equivalente (Ofertar)

14) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA.

LOTE 8.- EQUIPOS DE AUXILIO PARA VEHICULOS Y HORNO PARA SECADO DE ELECTRODO.

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Arrancador de Emergencia

Pieza.

1

2

Compresor 12 V con linterna

Pieza.

2

3

Horno porta Electrodo

Pieza.

1

ITEM 1.- ARRANCADOR DE EMERGENCIA 

1) Tipo= Fuente de Energía Instantánea para auxiliar de Partida – Bivolt 500s para vehículos.
2) Fuente de Alimentación = 12 V y/o Recarga equipos de CC de 12 V

3) Puerto USB = 5V 500 mA para recarga de equipos electrónicos  debe tener incorporado 4 lámparas de luz de emergencia ultra brillante.

4) Salida = CC de 13.5 V – 300

5) Fusil = 15 A

6) Batería = 12 V, 14Ah

7) Dimensión = 12 x 35 x 30 cm

ITEM 2.- COMPRESOR 12 V CON LINTERNA 

1) Potencia de Conexión= Conector para encendedor del vehiculo de 12 V.

2) Incluye = 3 Boquillas conectores

3) Tecnología = Indicador de Presión y Linterna, Llave de Encendido y Apagado para el compresor y linterna500 mA para recarga de equipos electrónicos 4 lámparas de luz de emergencia ultra brillante.

4) Potencia = 10 A

5) Fusil = 15 A

6) Batería = 12 V, 14Ah

7) Dimensión = 13 x 20 x 11 cm

8) Peso = 8 Kg

ITEM 3.- HORNO PORTA ELECTRODO 

1) Potencia de Conexión= 220 V

2) Capacidad = 4.5 Kg.

3) Características = Tubo interno en Acero inoxidable con termostato.

LOTE 9.- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TUBERIAS Y PARA EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Brocas de cobalto de 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)

Juego.

1
2

Flexómetro de 10 Metros

Pieza.

10

3

Alcohol Isopropilico de 10 Litros

Bidon.

13

4

Paño de Franela de 40 x 50 cm

Pieza.

120

5

Candado Cr – 60 mm

Pieza.

30

6

Lampa Pequeña

Pieza.

10

7

Pala Punta Plana

Pieza.

20

8

Lampa Grande

Pieza.

25

9

Picota de 5 Libras

Pieza.

13

10

Mango para Picota

Pieza.

10

11

Barreta de 1,5 metros x 1"

Pieza.

7

12

Liquido Penetrante Ab-80

Pieza.

50

13

Combo de Goma de 80 mm

Pieza.

15

14

Broca de Concreto N° 8

Pieza.

5

15

Broca de Concreto N° 7

Pieza.

23

16

Lima Media Caña Bastarda de 12"

Pieza.

5

17

Tijera Corta Perno de 24"

Pieza.

4

18

Juego de Brocas para Concreto 12 Piezas

Juego.

5

19

Juego de Brocas para Madera 7 Piezas

Juego.

8

20

Combo Forjado de 4 Libras

Pieza.

20

21

Combo Forjado de 10 Libras

Pieza.

5

ITEM 1.- BROCAS DE COBALTO DE 1,00 a 13,00 mm (25 Piezas)

1) Material de Fabricación= Cobalto y Acero de alta Velocidad
2) Angulo de la Punta= 118°
3) Medidas de las Brocas por Juego= 1.00 a 13.00 mm (25 Piezas)
4) Incluye: Estuche de Transporte

5) Marca: ZETA o su Equivalente (Ofertar)

6) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA.

ITEM 2.- FLEXOMETRO DE 10 METROS

1) Material de Fabricación= Carcasa de Goma y Cinta métrica de Fibra de vidrio con punta imantada.
2) Largo Total= 10 Metros

3)Protección: Anti Golpes

ITEM 3.- ALCOHOL ISOPROPILICO DE 10 LITROS.

1) Porcentaje= 65°
2) Cantidad por Envase= 10 Litros

3)Tipo: Isopropilico

ITEM 4.- PAÑO DE FRANELA DE 40 X 50 Cm

1)  Tamaño= 40 x 50 Cm.
2) Material de Fabricación= Micro Fibras
ITEM 5.- CANDADO CR – 60 mm

1)  Material de Fabricación de la Carcasa= Latón Macizo
2) Material de Fabricación del Grillete= Acero Endurecido.
3) Material de Fabricación de las Llaves = Latón Niquelado.
4) Tamaño de la carcasa = ancho 60 mm.
5) Cantidad de Copias de Llaves = 2

6) Tipo de Llave: Maestra que funcione con los 30 candados requeridos

7) Marca: PAPAIZ o su Equivalente (Ofertar)

8) Origen: USA (EEUU), JAPON, ITALIA, ALEMANIA, BRAZIL.

ITEM 6.- LAMPA PEQUEÑA

1) Mango= madera con agarre plástico
2) Material de Punta= Fierro  pintado con pintura electrostática
3) Tamaño del Mango= 41 Cm
4) Tipo de Punta = Redonda

ITEM 7.- PALA PUNTA PLANA

1) Mango= madera con agarre plástico
2) Material de Fabricación de la Punta= Fierro  pintado con pintura electrostática
3) Tamaño el Mango= 68 Cm
4) Tipo de Punta = Plana

ITEM 8.- LAMPA GRANDE

1) Mango= madera con agarre plástico
2) Material de Fabricación de la Punta= Fierro  pintado con pintura electrostática
3) Tamaño del Mango= 70 Cm
4) Tipo de Punta= Redonda 
ITEM 9.- PICOTA DE 5 LIBRAS

1) Material de Fabricación = Acero Pintado con Pintura Electrostática
2) Color=Rojo
ITEM 10.- MANGO PARA PICOTA.

1)  Material de Fabricación = Madera

2)  Tamaño = 90 Cm

ITEM 11.- BARRETA DE 1,5 METROS x 1”

1) Material de fabricación = Acero Corrugado
2) Peso= 6.5 Kg
3) Tipo de Punta= un lado Punta Cónica y al otro lado Punta Plana
4) Tamaño= 1,5 Metros

ITEM 12.- LIQUIDO PENETRANTE AB-80

1) Tipo=  Aerosol Ab-80
2) Cantidad por Envase= 283 Gr/100z
3) Uso=  Afloja tuercas, tornillos, lubrica piezas metálicas oxidadas
ITEM 13.- COMBO DE GOMA DE 80 MM

1) Material de fabricación de la cabeza= Goma
2) Tamaño del Mango= 80 mm
3) Material de fabricación del Mango= Madera
ITEM 14.- BROCA DE CONCRETO N°8

1) Tamaño = 250 mm x 8.0 mm
2) Material de fabricación= Acero Especial Súper resistente.
3) Longitud= 120 mm.

ITEM 15.- BROCA DE CONCRETO N°7

1) Tamaño = 250 mm x 7.0 mm
2) Material de fabricación= Acero Especial Súper resistente.
3) Longitud= 120 mm.

ITEM 16.- LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 12”

1) Tipo = Lima media caña Bastarda

2) Tamaño= 12”
ITEM 17.- TIJERA CORTA PERNO DE 24”

1) Material de fabricación = Acero Cromo Molibdeno, Durez 60 Rc
2) Dimensión= 24” 600 mm

3) Capacidad Máxima de Corte= 8mm
4) Mango= Ergonómicos diseñados para obtener gran fuerza mecánica

ITEM 18.- JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 12 PIEZAS

1) Material de fabricación= Acero Especial Súper resistente.
2) Longitud= 120 mm.

3) Cantidad por Juego = debe contener 12 pza con las medidas del 3 al 12 mm

4) Presentación = estuche plástico para las 12 piezas

5) Uso = para concreto

ITEM 19.- JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 7 PIEZAS

1) Material de fabricación= Acero Rapido.
2) Cantidad por Juego = debe contener 7 pza con las medidas del 3 al 12 mm 7/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 y 1/4

3) Presentación = estuche plástico para las 7 piezas

4) Uso = para madera

ITEM 20.- COMBO FORJADO DE 4 LIBRAS

1) Peso= 4 Libras.
2) Tipo de Material de fabricación = Acero

3) Tamaño del Mango= 30 Cm

ITEM 21.- COMBO FORJADO DE 10 LIBRAS

1) Material de fabricación= Acero.
2) Peso= 10 Libras.

3) Tamaño del Mango = 84 Cm

LOTE 10.- MATERIALES PARA SOLDADURA

N° ÍTEM
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 

UNIDAD DE MEDIDA 

CANTIDAD 

1

Electrodo 6013 - 2.5

Kilo.

20
2

Electrodo 6013 - 3.25

Kilo.
10

3

Electrodo 6010 - 2.5

Kilo.
20

4

Electrodo 6010 - 3.25

Kilo.
24

5

Electrodo 7018 - 2.5

Kilo.
20

6

Electrodo 7018 - 3.25

Kilo.
12

7

Electrodo 7018 - 4.0

Kilo.
11

ITEM 1.- ELECTRODO 6013 – 2.5 

1) Tipo= Electrodo rutilico de arco suave de baja penetración para láminas de 1/4"

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 2.5 mm

4) Codigo = 6013

5) Amperaje de Trabajo = 70 A - 120 A

ITEM 2.- ELECTRODO 6013 – 3.25 

1) Tipo= Electrodo rutilico de arco suave de baja penetración para láminas de 1/4"

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 3.25 mm

4) Modelo = 6013

5) Amperaje de Trabajo = 70 - 120 A

ITEM 3.- ELECTRODO 6010 – 2.5 

1) Tipo= Electrodo Celulósico de arco suave de Profunda penetración.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 2.5 mm

4) Modelo = 6010

ITEM 4.- ELECTRODO 6010 – 3.25 

1) Tipo= Electrodo Celulósico de arco suave de Profunda penetración.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 3.25 mm

4) Modelo = 6010

ITEM 5.- ELECTRODO 7018 – 2.5 

1) Tipo= Electrodo con aleación de acero.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 2.5 mm

4) Modelo = 7018

5) Amperaje de Trabajo = 90 – 120 A

ITEM 6.- ELECTRODO 7018 – 3.25 

1) Tipo= Electrodo con aleación de acero.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 3.25 mm

4) Modelo = 7018

5) Amperaje de Trabajo = 90 – 120 A

ITEM 7.- ELECTRODO 7018 – 4.0 

1) Tipo= Electrodo con aleación de acero.

2) Uso = para acero al carbono y hierro

3) Diámetro = 4.0 mm

4) Modelo = 7018

5) Amperaje de Trabajo = 90 – 120 A

	PLAZO DE ENTREGA 

	El proveedor tendrá un tiempo máximo de entrega de 15 días calendario a partir de la Suscripción de la Orden de Compra.

	GARANTÍA TÉCNICA 

	· Alcance de la garantía: En caso de que existiera alguna falla y/o desperfecto de fábrica en los Bienes adquiridos durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá reemplazar inmediatamente el Bien dañado por otro de las mismas características requeridas, en un plazo de 3 días calendario, pudiendo ser este en un tiempo menor, sin que implique algún costo adicional para YPFB.

· Período de garantía: La garantía para el Lote 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 será de 1 Año a excepción de los Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 y 19  del Lote 2 la Garantía será de por vida

Misma que será computable a partir de la fecha de emisión del acta de conformidad, que deberá ser entregada al Comité de Recepcion

· Inicio del cómputo del período de garantía: Correrá a partir de la fecha de la recepción final del Bien Adquirido.

La garantía será emitida a Favor de YPFB – DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI mediante un documento Notariado firmado por el Proveedor Adjudicado.

	MEDIOS DE TRANSPORTE 

	Los costos por el transporte, carguío y descarguio de los bienes adquiridos hasta las instalaciones del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni correrán por cuenta del proveedor.


2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	MULTAS

	En caso de incumplimiento al plazo de entrega señalado en la Orden de Compra, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido el plazo. 

En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto de la Orden de Compra, se producirá la anulación del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Lugar de entrega de los bienes será en Oficinas del DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ – BENI  Almacén 2, Ubicado en la Av. 23 de Marzo y 3 Pasos Al frente.

	FORMA DE PAGO

	El pago se realizara de forma total de los Lotes adjudicados a través de transferencia electrónica vía SIGEP a la cuenta de Beneficiario  SIGEP luego de que Y.P.F.B. haya efectuado la recepción definitiva de los Bienes y emita el informe de conformidad (Comité de Recepción) nombrado por YPFB Acompañado de la siguiente documentación:

· Carta de solicitud de pago

· Factura original

· Fotocopia de NIT
· Fotocopia de SIGEP
· Fotocopia de la Orden de Compra
· Fotocopia de Acta de Recepción

	FACTURACION

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

	TRIBUTOS

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	CLAUSULA SYSO

	La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. 

1. ASPECTOS GENERALES: 

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante: 

2. RECOMENDACIONES: 

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

2.1 En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

2.2 En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. 

2.3 Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.


PARTE V

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
[image: image1.emf]1

2

3

n.

0,00 

DD/MM/AA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO

(Nombre completo de la autoridad designada)

FIRMA O SELLO DEL PROVEEDOR



UNIDAD SOLICITANTE



UNID.

SON:  ………………………….. 00/100   BOLIVIANOS

RESPONSABLE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN - RPC

2- La forma de pago será vía SIGMA  previo informe de conformidad.

3.- Lugar de Entrega será en:  (indicar Unidad)  ubicado en xxxx

Nota:



Lapropuestapresentadaporsuempresaentodassussecciones,constituyeparteintegrantedelapresenteOrden

y deberá cumplir con  los requisitos establecidos en los mismos. 

1.- El plazo de entrega es de: XX  días calendario/hábiles, computableS a partir de xxxx

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y/O RECEPCION DE LA ORDEN 

5.-  Multas: En caso de atraso en la entrega , se aplicara una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total 

de la Orden por día de atraso, no debiendo exceder del 20% (veinte por ciento), motivo por el cual se anulara la Orden . 

(otras de acuerdo a Especificaciones Técnicas)



4.- Para poder realizar el pago debera enviar la factura a nombre de YPFB, NIT 1020269020, remitir fotocopia simple de su 

registro de beneficiario SIGMA,NIT y fotocopia de la presente orden.

CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

CONFORMIDADES

P/UNT. Bs. 



ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



CODIGO DE PROCESO

OBJETO



FECHA DE EMISIÓN



NIT



CORREO ELECTRÓNICO



TELÉFONO

DIRECCIÓN

EMPRESA



DESCRIPCION  CANT. N° P/TOTAL Bs. 

Comunica a usted  que de acuerdo a la Nota Expresa de Adjudicación No. XXXXX deberá proveer a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos del (de los) siguiente(s) biene(s)/servicio(s):

CD - 015

Nº XXX/201X



DATOS DEL ADJUDICADO


	El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.










YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA


PARA BIENES





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB








OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA REDES DE GAS SANTA CRUZ - BENI GESTIÓN 2018	





CÓDIGO: GCC-EPNE-DRSB-125-18























2

