MANTENIMIENTO – CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION

| LOTE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Calibración de Equipos de Medición Eléctrica |
| 2 | Calibración de Equipos de Medición de Presión |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La empresa contratista deberá realizar la calibración de equipos de medición eléctrica y de presión, asimismo deberá entregar al fiscal de servicio designado por YPFB los certificados de calibración respectivos de cada equipo calibrado. LOTE 1.- Los Equipos de Medición Eléctrica a ser calibrados son los siguientes: LOTE 1. Nro.; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD. 1; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 87V; Pieza; 1. 2; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325; Pieza; 1. 3; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 28II; Pieza; 1. 4; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, CALIBRADOR DOCUMENTADOR MULTIFUNCIÓN FLUKE 754; Pieza; 1. 5; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 179; Pieza; 1. Nro.; DETALLE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO. 1; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 87V. Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en variadores de velocidad Precisión de CC del 0,05% Medida de hasta 1000 V CA y CC Medida de hasta 10 A; 20 A por un máximo de 30 segundos Captura de picos de hasta 250 µs Modo relativo para compensación de errores debidos a las puntas de prueba. 2; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, PINZA AMPERIMÉTRICA FLUKE 325. Medida de corriente CA y CC de 400 A Medida de tensión CA y CC de 600 V Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales Medición de resistencia de hasta 40 kΩ con detección de continuidad Mediciones de temperatura y capacitancia Medida de frecuencia. 3; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 28II. Las especificaciones de exactitud se presentan como +/- (% de la lectura + número de dígitos) Voltaje de CC: Rango de 0,1 mV a 1.000 V - Exactitud de ±0,05% + 1 Tensión de CA: Rango: de 0,1 mV a 1.000 V - Exactitud: ±0,7% +4 Corriente continua: Rango: de 0,1 μA a 10 A - Exactitud: de ±0,2% + 4 Corriente CA: Rango: de 0,1 μA a 10 A - Exactitud: de ±1,0% + 2 Resistencia: Rango: de 0,1 Ω a 50 MΩ - Exactitud de ±(0,2% + 1) Conductancia: Rango: 60,00 nS - Exactitud: ±(1,0% + 10) Comprobación de diodos: Rango: 2,0 V - Exactitud: ±(2,0% + 1) Ciclo de servicio: Rango: de 0,0% a 99,9% - Exactitud: dentro de ±(0,2% por kHz + 0,1%) para tiempos deelevación <1 µs. 4; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, CALIBRADOR DOCUMENTADOR MULTIFUNCIÓN FLUKE 754. Exactitud de la medición Voltaje CC 1 año 2 años 100,000 mV 0,02 % + 0,005 mV 0,03% + 0,005 mV 3,00000 V 0,02 % + 0,00005 V 0,03% + 0,00005 V 30,000 V 0,02 % + 0,0005 V 0,03 % + 0,0005 V 300,00 V 0,05 % + 0,05 V 0,07 % + 0,05 V Tensión CA Rango de 40 a 500 Hz Resolución 1 año 2 años 3,000 V 0,001 V 0,5 % + 0,002 V 1,0 % + 0,004 V 30,00 V 0,01 V 0,5 % +0,02 V 1,0 % + 0,04 V 300,0 V 0,1 V 0,5 % + 0,2 V 1,0 % + 0,2 V Corriente CC 1 año 2 años 30,000 mA 0,01 % + 5 uA 0,015 % +7 uA 110,00 mA 0,01 % + 20 uA 0,015 % + 30 uA Resistencia 1 año 2 años 10,000 Ω 0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ 100,00 Ω 0,05 % + 50 mΩ 0,07 % + 70 mΩ 1,0000 kΩ 0,05 % + 500 mΩ 0,07 %+ 0,5 Ω 10,000 kΩ 0,1% + 10 Ω 0,15%+ 15 Ω Frecuencia Resolución Precisión (2 años) 1,00 a 110,00 Hz 0,01 Hz 0,05 Hz de 110,1 a 1.100,0 Hz 0,1 Hz 0,5 Hz de 1,101 a 11,000 kHz 000,1 kHz 0,005 kHz de 11,01 a 50,00 kHz 0,01 kHz 0,05 kHz. 5; CALIBRACIÓN CON DATOS TRAZABLE NIST, MULTÍMETRO FLUKE 179. Función BModelo 179 Mejoras de medición Exactitud 0,09% Es tres veces más exacto Valor verdadero eficaz Sí Mediciones exactas en señales no lineales Temperatura No No necesita un termómetro Tamaño de la pantalla Grande Lectura más fácil Pantalla con retroiluminación Sí Se puede utilizar en zonas con poca luz Frecuencia Sí Contador de frecuencia integrado Capacidad Sí Medición de la capacidad en motores Tensión máxima de CA 1000 Intervalo de mediciones más amplio Valores mínimo, máximo y promedio Sí Captura problemas intermitentes Categoría de seguridad de sobretensión CAT IV 600 V Mayor nivel de protección. LOTE 2.- Los Equipos de Medición de Presión a ser calibrados son los siguientes: LOTE 2. Nro.; DETALLE DEL INSTRUMENTO; UNIDAD; CANTIDAD. 1; CALIBRACION DE MANÓMETRO DIGITAL FLUKE- 700G06 (0-100 PSI); Pieza; 2. 2; CALIBRACION DE MANÓMETRO DIGITAL FLUKE- 700G08 (0-1000 PSI); Pieza; 2. 3; CALIBRACION MANÓMETRO DIGITAL FLUKE- 700G29 (0-3000 PSI); Pieza; 1. 4; CALIBRACION MODULO DE PRESION FLUKE- 700P05 (0-30 PSI); Pieza; 1. 5; CALIBRACION MODULO DE PRESION FLUKE- 700P06 (0-100 PSI); Pieza; 1. 6; CALIBRACION MODULO DE PRESION FLUKE- 700P08 (0-1000 PSI); Pieza; 1. Nro.; IMAGEN DE REFERENCIA; DETALLE DEL INSTRUMENTO. 1; CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (0-100 PSI) - MARCA: Fluke - MODELO: 700G06 - RANGO: 0 a 100 PSI - RESOLUCIÓN: 0,01 PSI. 2; CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (0-1000 PSI) - MARCA: Fluke - MODELO: 700G08 - RANGO: 0 a 1000 PSI - RESOLUCIÓN: 0,01 PSI. 3; CALIBRACION MANÓMETROS DIGITALES FLUKE- 700G06 (0-3000 PSI) - MARCA: Fluke - MODELO: 700G29 - RANGO: 0 a 3000 PSI - RESOLUCIÓN: 0,01 PSI. 4; CALIBRACION MODULO DE PRESION FLUKE- 700P05 (0-30 PSI) - MARCA: Fluke - MODELO: 700P05 - RANGO: 0 a 30 PSI. 5; MODULO DE PRESION FLUKE- 700P06 (0-100 PSI) - MARCA: Fluke - MODELO: 700P06 - RANGO: 0 a 100 PSI. 6; MODULO DE PRESION FLUKE- 700P08 (0-1000 PSI) - MARCA: Fluke - MODELO: 700P08 - RANGO: 0 a 1000 PSI.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo máximo para la ejecución del servicio será de 25 Días Calendario, dicho plazo será contabilizado a partir de la Orden de Servicio.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN O SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- Deberá emitir el Certificado de calibración con trazabilidad a NIST correspondiente a cada equipo de medición eléctrica (Para lote 1). - Deberá emitir el Certificado de calibración de cada equipo de medición de presión (Para Lote 2). - Deberá emitir la Etiqueta de Calibración para cada equipo o instrumento calibrado (Para Lote 1 y 2). - Cubrir los costos por estibado de los equipos o instrumentos (Para Lote 1 y 2). - Recoger de oficinas de YPFB Redes de Gas los equipos y correr con todos los gastos del transporte desde ese momento hasta la devolución de los mismos (Para Lote 1 y 2). - Hacer entrega de los instrumentos y equipos en perfectas condiciones (Para Lote 1 y 2). - Entregar al fiscal de servicio de YPFB los certificados de calibración de cada equipo o instrumento (Para Lote 1 y 2).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará una vez que el fiscal de servicio emita la conformidad respectiva, previa entrega del producto con toda la documentación correspondiente por parte de la empresa proveedora del servicio. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El proveedor deberá recoger todos los equipos de medición y entregarlos con sus respetivos certificados una vez realizada la calibración correspondiente de oficinas de YPFB Redes de Gas Cochabamba ubicada en Av. Salamanca esq. Antezana N° 722. Los mismos seran entregados y recepcionados por el fiscal de servicio.

FISCAL DEL SERVICIO

Para la fiscalización, se designará un Fiscal de Servicio quien tendrá a su cargo el control y seguimiento a la correcta ejecución del servicio. Haciendo cumplir a la empresa adjudicada lo establecido en la presente especificación técnica.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

El proveedor verificara conjuntamente con el fiscal de servicio de YPFB, que los instrumentos y equipos entregados cumplen la presente especificación técnica y se encuentran funcionales.

GARANTÍAS FINANCIERAS

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato - Boleta de Garantía Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas Emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS –V.2 El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución.. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión.. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo.. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación..

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

MULTAS

El porcentaje de multas a aplicar será del 1% del monto total de contrato por día de retraso en caso de incumplimiento en el plazo de entrega, no debiendo exceder el monto del 20% (veinte por ciento), motivo por el cual se iniciara el proceso de resolución de contrato.

18 de Octubre de 2018

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Favio Lopez Cuno SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA PRIMARIO | Ing. Miguel Gonzales Escalera RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Ing. Angel Vargas Guzman JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |