ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| Nº LOTE | Nº ITEM | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Video Wall, tamaño 46 pulgadas, resolución 1920/1080. Operación 24/7 | PIEZA | 3 |

| Nº LOTE | Nº ITEM | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Procesador de señal controlador de video wall 4 Salidas HDMI, Operación 24/7 | PIEZA | 1 |

| Nº LOTE | Nº ITEM | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Conversor de protocolos Modbus | PIEZA | 1 |

| N.º LOTE | N.º ITEM | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Router Satelital | PIEZA | 1 |
|  | 2 | Antena Satelital 0,75 m. Eliptica banda Ku | PIEZA | 1 |
|  | 3 | LNB Banda Ku | PIEZA | 1 |
|  | 4 | BUC 3 Watts Banda Ku | PIEZA | 1 |
|  | 5 | Filtro Coaxial (Sist Scada) | PIEZA | 1 |

| Nº LOTE | Nº ITEM | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | Filtro Ethernet (Sist Scada) | PIEZA | 2 |
|  | 2 | Filtros Energía 230 VAC | PIEZA | 2 |
|  | 3 | FUENTE UPS | PIEZA | 1 |
|  | 4 | MODULO DE BATERIA | PIEZA | 1 |
|  | 5 | Filtro para DC 24V | PIEZA | 2 |

# CARACTERISTICAS

# CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

| Nº LOTE | Nº ITEM | Características Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Video Wall, tamaño 46 pulgadas, Operación 24/7 UHD Video WallTipo: D-LED DID Resolucion: 1920x1080 Full HD Radio de Aspecto: 16:9 Brillo: 700 nitRadio de Contraste (Tipico): 4000:1 Tiempo de Respuesta: 8ms Interfaces: DVI-D, Display port, HDMI1, HDMI2, HDCP, Stereo mini Jack,Control Externo: RS232C(in/out) RJ45Sensor: Detachable type(IR, Ambient) | PIEZA | 3 |

| Nº LOTE | Nº ITEM | Características Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Procesador de señal controlador de video wall, Configuraciones Posibles: 1x2 / 1x3 / 1x4 / 2x2 / 4x1 / 3x1/ 2x1 entrada HDMI, VGA/DVI/USB. Soporta HDCP1.3 Soporta resoluciones hasta 1920*1080 a 60Hz Entrada VGA Interfaz DB15 Soporta resoluciones desde 800*600 a 1920*1080 a 60Hz Entrada DVI Soporta DVI1.0 Soporta resoluciones hasta 1920*1080 a 60Hz Interfaz USB Videos: RM, RMVB, AVI, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, DAT, MPEG. Audios: MP3, WMA, FLAC. Imagenes: JPG, BMP, PNG. Texto: TXT Audio IN para VGA y Audio OUT. Salidas HDMI: 1080p a 60Hz Alimentacion: 12v.Para Video Wall de 46” | PIEZA | 1 |

| Nº LOTE | Nº ITEM | Características Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | Conversor de protocolos Modbus Para Unidad Terminal Remota Protocolos de Red: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, ICMP, ARP, MODBUS TCP, SNMP.Protocolos Seriales: MODBUS ASCII, MODBUS RTU, ROC Plus, transparente. (EXEMYS EGW1-1CO-10C-IA3-MB-IS) o su equivalente. Modos de Funcionamiento: Conversor Modbus, Protocolo ROC Plus Puerto de red: Ethernet 10/100 Base T, conector RJ45. Puerto Serial: 1 a 4 RS-232 / RS-485 / RS-422 según modelo en borneras enchufables. Puertos serial RS232/485 en bornera industrial extraíble. Dispositivos soportados: Cualquier dispositivo con puerto serial RS232/RS-485/RS-422 con protocolo Modbus. Modbus TCP Cantidad de Entradas / Salidas Configurables: 10 Entradas / Salidas: Entradas: NPN Sinking, 3,5 a 28 Volts DC, 1 a 11 mA max. Salidas: NPN Sourcing, alta corriente, open collector, 3 a 45 Volts DC, 130 mA max. por canal. | PIEZA | 1 |

| N.º LOTE | N.º ITEM | Características Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | Router Satelital Network Topology Star (DVB-S2/ACM downstream + ATDMA upstream) Downstream: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK; Upstream: BPSK, QPSK, 8PSK Downstream: LDPC, 1/4 - 8/9 Upstream: 2D 16-State, 1/2 - 6/ Compatible con la red actual en funcionamiento, Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System, LNB PLL Banda Ku, BUC 3 watts banda ku. (IDIRECT EVOLUTION X1) o su equivalente | PIEZA | 1 |
|  | 2 | Antena Satelital 0,75 m. Eliptica banda Ku Frecuencia de Operación Tx 13,75-14,50 GHz y Rx 10,7 - 12,765 Ghx. Polarizacion Lineal, Co o Polarizado Cruzado Ganancia (+- 0,2 dB) Ancho de haz de 3 dB. VSWR TX 1,3:1 Rx 1,5:1 Aislamiento Tx 1,3:1 Rx 1,5 :1 Compatible con la red actual en funcionamiento:, LNB PLL Banda Ku, BUC 3 watts banda ku, Router satelital iDirect Evolution x1. | PIEZA | 1 |
|  | 3 | LNB Banda Ku Conversor de bajo nivel de ruido (Low Noise Block) Compatible con la red actual en funcionamiento: Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System, BUC 3 watts banda ku, Router satelital iDirect Evolution x1. (LNB PLL Banda Ku) o su equivalente | PIEZA | 1 |
|  | 4 | BUC 3 Watts Banda Ku Convertidor Block UP (BUCs) 3 Watts Banda Ku compatible con 75E LFL RxTx Antenna System Type 756 Compatible con la red actual en funcionamiento: Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System, LNB Banda Ku, Router satelital iDirect Evolution x1. | PIEZA | 1 |
|  | 5 | Filtro Coaxial (Sist Scada) Protector RF Coaxial a 75 Ohms+24 VDC conector F Hembra de 300 Mhz - 2,5 GHZ | PIEZA | 1 |

| Nº LOTE | Nº ITEM | Características Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | Filtro Ethernet (Sist Scada) Conectores RJ 45 Impedancia 85 a 110 Ohms Voltaje maximo de operación : 60 Vpk | PIEZA | 2 |
|  | 2 | Filtros Energía 230 VAC Voltaje 240 Vac Montaje :DIN riel MCOV 300 Vac Dispositivo de sobre corriente en paralelo con la carga Indicador de estado visual | PIEZA | 2 |
|  | 3 | FUENTE UPS Entrada CA 100 …. 240 V Salida CC 24 V con reserva a prueba de interrupciones Margen de tensión de entrada AC 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5%V) Margen de tensión de entrada DC 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V) Conexión de bateria de 24 V Salida activa conmut. Transistor: Alarm, Bat charge, Bat. Mode Potenciometro de 22,5 …29,5 V DC Desconexion Remota Ajuste tiempo de Reserva 0,5 - 20 minutos | PIEZA | 1 |
|  | 4 | MODULO DE BATERIA Tension Nominal 24 V DC Capacidad Nominal 7,2 Ah Corriente max de carga: 1,8 A Tension al final de la Carga : 27,6 V Corriente Nonimal de salida Max. 50 A Fusible Salida Interno : 2 X 25 A | PIEZA | 1 |
|  | 5 | Filtro para DC 24V Conexión de 28-12 AWG Configuracion 2pares/4hilos Paso de corriente 10A Max. Voltage Continuo Operación 32 VDC | PIEZA | 2 |

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para el presente proceso será de 30 días calendario para los cinco lotes.

Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor.

El plazo de entrega será contabilizado a partir de la instrucción de inicio de la unidad solicitante

# 1.3 GARANTIA TECNICA: La empresa adjudicada deberá entregar la garantía técnica del equipo el momento de la entrega del bien, con las siguientes características:

Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación

Período de garantía: Un año.

Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

# CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

# LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los equipos solicitados deberán ser entregados en almacenes de YPFB – Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Rafael Pabon esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

# FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deberán expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva. El adjudicatario deberá solicitar pago único por via SIGEP

# GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIAS FINANCIERAS

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Boleta de Garantía

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

- Garantía a Primer Requerimiento

Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

- Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas

Emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS –V.2

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución. |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión. |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.

# FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

# 5     TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

# 6  ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.

- ASPECTOS GENERALES:

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

- RECOMENDACIONES:

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

  - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

  - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos.

Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.