# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA BIENES

REGLAMENTO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

EN EL MARCO DEL D.S. 29506

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA POR LICITACIÓN

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN (EDR´S)”

CODIGO: DCO-CDL-GRGD-81-19

Primera Convocatoria

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA BIENES              RG-01-G-GCC-DCO

| ELABORADO POR: | FECHA DE ELABORACIÓN: |
| --- | --- |
| ________________________________________ Firma y Sello | Fecha: ____/_____/________ |

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |
| MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | : | BOLIVIANOS |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Publicación del DBC en el sitio web de YPFB | Fecha: 28/02/2019 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: |  | Hora: |  | N/A - NO APLICA |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 14/03/2019 |  | Hasta hora: 18:30 |  | mruiz@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 15/03/2019 |  | Hora: 09:00 |  | Lugar: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS UBICADA EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS N° 500 ESQUINA CALLE HONDURAS, SUCRE – BOLIVIA. Responsable: Ing. Mauricio Ruiz Villarpando |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 26/03/2019 |  | Hasta hora: 15:00 |  | Lugar: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS UBICADA EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS N° 500 ESQUINA CALLE HONDURAS, SUCRE – BOLIVIA. Responsable: Ing. Mauricio Ruiz Villarpando |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 26/03/2019 | Hora: 15:30 |  |  | Lugar: GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS UBICADA EN LA AV. DE LAS AMÉRICAS N° 500 ESQUINA CALLE HONDURAS, SUCRE – BOLIVIA. Responsable: Ing. Mauricio Ruiz Villarpando |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria desierta | Fecha Estimada: 05/04/2019 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 22/04/2019 |  |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL DE ACUERDO A LA MONEDA ESTABLECIDA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | SUBTOTAL (Bs.) |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 30 | 573.140,96 | 17.194.228,80 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 15 | 728.262,81 | 10.923.942,15 |
|  |  |  | SUBTOTAL LOTE 1 (Bs.): |  | 28.118.170,95 |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 13 | 602.234,00 | 7.829.042,00 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 35 | 784.165,00 | 27.445.775,00 |
| SUBTOTAL LOTE 2 (Bs.): |  | 35.274.817,00 |
| TOTAL (Bs.): |  | 63.392.987,95 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN. -

El presente proceso de contratación se rige por el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008.

- PROPONENTES ELEGIBLES.-

Podrán participar en la presente convocatoria los siguientes proponentes:

2.1 PROPONENTES NACIONALES

- Personas Naturales con capacidad de contratar. Para cuantías menores a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos)

- Empresas nacionales.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Micro y Pequeñas Empresas - MyPES.

- Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP.

- Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS.

- Cooperativas (cuando sus documentos de constitución así lo determinen).

- Asociaciones Civiles sin fines de lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

2.2 PROPONENTES EXTRANJEROS “NO APLICA”

- Empresas extranjeras.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en el extranjero.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. -

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC).

- Que esté inhabilitado o suspendido en el registro de proveedores corporativo, salvo que producto de un análisis el Comité de Proveedores Corporativo autorice la habilitación para un proceso de contratación específico.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de las Familias y Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex funcionarios o trabajadores de YPFB hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.

- El personal que ejerce funciones en YPFB, sus empresas subsidiaras y afiliadas, así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Entidad que realiza el reporte en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra u orden de servicio, no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento.

Con relación a los incisos j) y k), la entidad deberá registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones del SICOES.

- PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS.-

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- IDIOMA.-

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DBC deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

El pago se realizará en la moneda establecida para el proceso de contratación.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN. -

El Documento Base de Contratación, acta de reunión de aclaración, enmiendas, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- GARANTÍAS.-

Las características de las garantías financieras están descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC.

  - Liberación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será liberada en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, en los siguientes casos:

  - A los proponentes descalificados, después de notificada la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - A los proponentes adjudicados, una vez suscrito el/los contrato(s) u órdenes de compra.

  - A los proponentes no adjudicados, una vez suscrito el contrato u orden de compra.

  - A todos los proponentes, en caso de Declaración Desierta o Cancelación.

  - En caso de anulación, a todos los proponentes cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado en el proceso de contratación, será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en su propuesta.

- La documentación presentada por el proponente adjudicado para la suscripción de contrato u orden de compra, no respalda lo señalado en el formulario de presentación de propuestas (Formulario A-1)

- El proponente adjudicado no presente uno o varios de los documentos solicitados para la elaboración del contrato u orden de compra en el plazo establecido o cuando estos no cumplan las condiciones solicitadas.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, suscribir el contrato u orden de compra en el plazo establecido, salvo justificación por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

- ASPECTOS SUBSANABLES.-

El Comité de Licitación y/o las Unidades Validadoras, en el ámbito de sus competencias podrán considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%), considerándose subsanable, no siendo necesario solicitar al proponente subsane dicho aspecto.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando el proponente no se encuentre dentro los proponentes elegibles establecidos en el DBC.

- Cuando los formularios, documentos, garantías presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de propuesta (cuando esta hubiese sido requerida).

- Cuando el proponente rehúse ampliar el tiempo de vigencia de la garantía de seriedad de propuesta.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta, salvo las especificaciones técnicas lo establezcan.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DBC, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DBC.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA.-

El Comité de Licitación o de Concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso de contratación, por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC).

- Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos, o no presente en las condiciones solicitadas o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

- CANCELACIÓN, ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. -

El proceso de contratación podrá ser Cancelado, Anulado o Suspendido por el RPC mediante resolución motivada técnica y legalmente hasta antes de la suscripción del contrato u orden de compra.

YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

  - La cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB, sus empresas subsidiarias y afiliadas.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, pudiendo continuar el proceso de contratación para el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

En caso de que la cancelación se produzca antes de la fecha establecida para la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las mismas.

Cuando la cancelación sea posterior a la apertura de propuestas, YPFB procederá a la devolución de las propuestas a solicitud del proponente, debiendo conservar una copia para el expediente del proceso de contratación.

  - La suspensión procederá:

Cuando a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor, o caso fortuito, u otro motivo que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal salvo proyectos de inversión.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán, desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, correspondiendo reprogramar el cronograma de actividades.

  - La anulación procederá:

La anulación hasta el vicio más antiguo, se realizará cuando se determine:

- Incumplimiento o inobservancia al presente Reglamento y sus procedimientos.

- Error en el DBC publicado.

- Error en el precio referencial estimado.

Cuando la contratación sea por ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas, se podrá efectuar anulación parcial, debiendo continuar el proceso con el resto de los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas.

Cuando exista una anulación parcial y sea de los actos administrativos anteriores a la publicación de la convocatoria; los ítems, lotes, tramos, paquetes, volúmenes o etapas anulados, deberán iniciar como un nuevo proceso de contratación según la modalidad que corresponda.

- INSPECCIÓN PREVIA. -

“No corresponde”.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC. -

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas al correo electrónico establecido en el cronograma de plazos del presente DBC, consignando el objeto y código del proceso de contratación hasta la fecha y hora límite señalada.

Las consultas deberán ser realizadas por escrito en idioma castellano, y que serán atendidas y publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Personal de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN.-

Se realizará la/las Reunión(es) de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

El acta de la reunión de aclaración, será publicada en el sitio web de YPFB, www.ypfb.gob.bo.

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.-

YPFB podrá enmendar el DBC, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.-

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- MARGEN DE PREFERENCIA Y FACTORES DE AJUSTES.-

      - Para bienes, se aplicarán únicamente uno de los dos tipos de Márgenes de Preferencia y Factores de Ajuste:

- Diez por ciento (10%) al precio ofertado en aquellos bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumes. El factor numérico de ajuste será de noventa centésimos (0.90).

- Veinte por ciento (20%) al precio ofertado, cuando el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del costo bruto de producción se encuentren entre el treinta por ciento (30%) y el cincuenta por ciento (50%). El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

##### Treinta por ciento (30%) al precio ofertado, cuando el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del costo bruto de producción sea mayor al cincuenta por ciento (50%). El factor numérico de ajuste será de setenta centésimos (0.70).

      - Margen de preferencia para micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales y organizaciones económicas campesina

En la contratación de bienes se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas. El factor numérico de ajuste será de ochenta centésimos (0.80).

Adicionalmente podrán acceder a los Márgenes de Preferencia establecidos en el Parágrafo I del 19 del presente DBC

PARTE II

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.-

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente DBC.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR ÍTEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete, volumen o etapa, según los formularios del presente DBC.

En el caso de contrataciones sea por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.-

# La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

# La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

# Vencidos los plazos citados en el DBC, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s).

# La propuesta deberá ser presentada al personal designado por YPFB y deberá ser presentado en un único sobre organizado de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos descritos en los numerales 1.1, 2.1, 2.3 y 3 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 2 - Documentos Legales descritos en los numerales 1.2, 2.2 y 2.4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

Carpeta 3 - Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica descritos en el numeral 4 de la parte IV del presente DBC (según corresponda).

El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

|  | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |
| CÓDIGO DEL PROCESO |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |

  - Retiro de Propuestas

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal acreditado, deberá solicitar al Personal de Contrataciones asignado, por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS.-

Se procederá al rechazo de la/las propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente Documento Base de Contratación.

- APERTURA DE PROPUESTAS.-

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DBC.

En las aperturas, se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Licitación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Posterior al acto de apertura, las propuestas no tendrán carácter público quedando prohibida su utilización posterior para otros fines.

PARTE III

EVALUACIÓN Y FORMALIZACIÓN

- ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Licitación procederá a la evaluación de la(s) propuesta(s) presentada(s) en el ámbito de sus competencias, aplicando el método de selección y adjudicación descrito en la parte V del presente DBC.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La concertación podrá ser utilizada en los procesos de contratación con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas de acuerdo a los siguientes criterios:

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DBC.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DBC.

- RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. -

Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.-

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles para proponentes nacional y no mayor a 15 días hábiles para proponentes extranjeros, a partir del día siguiente hábil de su notificación Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato/orden de compra o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato/orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Licitación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. En ambos casos se procederá con la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta en caso de haberse solicitado.

PARTE IV

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS.-

1.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documento que acredite el registro tributario en su país de origen)

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

1.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del representante legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el registro de comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este poder.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, fotocopia simple del documento que acredite la representación legal con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, conforme a la normativa del estado emisor.

    - DOCUMENTOS/FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES.-

2.1 Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Cuando ésta sea solicitada); misma que deberá ser presentada por la Asociación Accidental, o por una de las empresas que conforman la Asociación Accidental.

2.2 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental (socios) deberá presentar la siguiente documentación:

2.3 Documentos/Formularios Administrativos:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

2.4 Documentos Legales:

- Fotocopia simple del Poder de Representación Legal con facultades para conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

    - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.-

Formulario B-1  	Propuesta Económica Lote N° 1

Formulario B-1  	Propuesta Económica Lote N° 2

    - FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. -

LOTE N° 1

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente.

Libro de Ingeniería.

Versión digital del Libro de Ingeniería.

Catálogos y especificaciones de los fabricantes de los componentes.

LOTE N° 2

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente.

Libro de Ingeniería.

Versión digital del Libro de Ingeniería.

Catálogos y especificaciones de los fabricantes de los componentes.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(El proponente no deberá modificar o suprimir la información consignada en el presente formulario)

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

| MÁRGENES DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solicito la aplicación del siguiente Margen de Preferencia |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | De 10% por Bienes producidos en el País Independientemente del Origen de los Insumos. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De 20% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción se encuentren entre el 30% y 50%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De 30% por el porcentaje de componentes de origen nacional (materia prima y mano de obra) del Costo Bruto de Producción sea mayor al 50%. |  |
|  | En caso que la forma de adjudicación sea por Ítems, lotes, paquetes u otros, describir a que Ítem, lotes, paquetes u otros se aplicará el margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito la aplicación de Margen de Preferencia por tener la condición de |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | Micro y Pequeñas Empresas – MyPES |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS |  |
| (El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: De solicitar la aplicación de margen de preferencia, adjuntar a la propuesta en fotocopia simple la siguiente documentación: - Certificado de registro y acreditación de unidades productivas emitido por autoridad competente. (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). - Certificado de Costo Bruto de Producción o Certificado de Bienes Producidos en el País emitido por autoridad competente (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia). En caso de solicitar el Margen de Preferencia y no adjuntar a su propuesta la documentación de respaldo, no se aplicara el margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamento y el presente DBC.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DBC.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto que la empresa o asociación accidental a la cual represento cumplirá con todo lo descrito en el presente DBC.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, autorizo mediante la presente la ejecución inmediata de mi garantía de seriedad de propuesta (si esta hubiera sido requerida), asimismo acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales y empresas extranjeras).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

- Original o Fotocopia legalizada del Certificado de Registro y Acreditación de Unidades Productoras emitidos por Autoridad Competente, (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País emitido por Autoridad Competente, (Cuando corresponda).

- Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en las especificaciones técnicas del presente DBC. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

  - Original Contrato de Adhesión (Cuando corresponda)

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE.

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

### Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE N° 1

Bolivianos

| Lote | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH |  | Equipo | 30 |  |  |
|  | EDR 2000 SMCH |  | Equipo | 15 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE N° 2

Bolivianos

| Lote | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 1000 SMCH |  | Equipo | 13 |  |  |
|  | EDR 4000 SMCH |  | Equipo | 35 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

LOTE N° 1

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| N° LOTE; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; EDR 500 SMCH; Equipo; 30. EDR 2000 SMCH; Equipo; 15. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |
| Información de propiedades, cromatografía y cantidad detallada se encuentran en el Anexo 0 |  |
| Para la construcción de las EDR debe emplearse el Anexo 0, el cual contiene las características de tubos (exceptuando el conduit), accesorios, válvulas, filtros, medidores, correctores, manómetros, termómetros, armario, etc. a emplearse en la construcción de los EDR |  |
| La EDR deberá estar en recinto (armario) diseñado por el contratista, de manera que los equipos e instrumentos del EDR queden contenidos en su integridad dentro del armario. De igual manera, el contratista deberá diseñar y calcular una estructura de acero al carbono (skid) que soporte los equipos e instrumentos del EDR. (Anexo 0 Tabla 13) |  |
| Nivel sonoro: no deberá superar los 80 dB medidos a un metro del armario, para lo cual la empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) el cálculo del nivel sonoro |  |
| Todas las soldaduras deben ser realizadas de acuerdo a procedimiento calificado de soldadura, conforme a API 1104 |  |
| Los soldadores que interviniesen en la construcción de los equipos EDR, deben ser calificados bajo API 1104 |  |
| La empresa contratada deberá realizar ensayos radiográficos al 100% de las juntas soldadas, de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición |  |
| Soldaduras menores a 2” de diámetro nominal y de filete serán inspeccionadas al 100% utilizando tintas penetrantes de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición |  |
| La superficie de cada segmento de tubo del EDR será preparada con chorro abrasivo a “metal casi blanco” y se aplicarán dos capas de pintura. Al momento de la entrega de los EDR, se requiere que la contratista entregue los certificados de evaluación adjunto en el Data Book. - Capa base: Imprimante epóxico de poliamida a DFT 2.5 mils. - Capa de Acabado: epóxico de poliamida DFT 2.5 mils. - Color amarillo. |  |
| Los ensayos hidráulicos de los componentes del EDR, deberán ser realizados a 1.5 veces la presión de 609 Psig durante cuatro (04) horas, debiéndose registrar presión y temperatura |  |
| La empresa contratada al momento de la entrega de los EDR, deberá realizar pruebas con aire en los sistemas a la presión máxima de operación (609 Psig de entrada y 58 Psig de salida) y verificar la inexistencia de fugas con agua jabonosa |  |
| El EDR deberá contar con las siguientes líneas: Línea de Ingreso, Línea de Trabajo, Línea de Stand By, Línea de By Pass, Línea Común (a la salida de las Líneas de Trabajo y Stand By), Línea de medición, Línea de Alivio y Línea de Salida |  |
| Tanto la Línea de Ingreso como la de Salida de la EDR, deben ser bridadas y traer consigo, el juego de espárragos y pernos para unión, además de sus correspondientes kits de juntas dieléctricas |  |
| La activación de la Línea de Stand By debe ser automática (sincronizada en caso de falla de la Línea de Trabajo) con opción de activación manual |  |
| FILTRO |  |
| El lugar de instalación de los filtros será de acuerdo a la figura 1.detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Los filtros (cuerpo y elemento filtrante) a emplearse en la construcción de las Estaciones Distritales de Regulación, deberán ser adquiridos de reconocidos fabricantes especializados, con la finalidad de garantizar que el elemento filtrante sea de dimensiones y características comerciales para el recambio del mismo |  |
| El diámetro de entrada y salida del filtro deberán ser del mismo tamaño que el diámetro de la línea a la que se conecta |  |
| El drenaje debe contar con su respectivo niple, válvula bola y válvula globo |  |
| El elemento filtrante debe ser tal que, en el caso de una ruptura de los elementos filtrantes, el cuerpo del filtro tenga la capacidad suficiente para retener los desechos diferenciales |  |
| El límite superior del manómetro diferencial debe ser superior a la presión límite de ruptura del elemento filtrante |  |
| SISTEMA DE REGULACIÓN |  |
| REGULADOR - El lugar de instalación de los reguladores será de acuerdo a la figura 1. detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Las condiciones descritas en el Anexo 0, representan los intervalos mínimos requerido de operación de los reguladores, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de sus reguladores basados en un intervalo igual y/o mayor, siempre y cuando el intervalo seleccionado de operación cubra al intervalo mínimo requerido de operación solicitado |  |
| El regulador seleccionado bajo las condiciones máximas y mínimas adoptadas debe trabajar con una apertura de entre el 20% y 80% |  |
| La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar el tamaño de los reguladores propuestos |  |
| - BLOQUEO - Este será de tipo integrado al sistema de regulación (sistema slam shut) de modo de garantizar sello absoluto |  |
| La empresa proponente, deberá ofertar equipos que cubran el Rango del Set Point indicados en el Anexo 0, cuyos rangos de ajuste por alta y por baja permitan trabajar en el intervalo mencionado, sin que esto implique que las especificaciones del fabricante se encuentren fuera de los límites (ofertar rango) |  |
| MANÓMETROS - El lugar de instalación de los manómetros será de acuerdo a la figura 1 detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Adicionalmente, cada manómetro deberá contar con su respectiva válvula de aislamiento tipo aguja (tipo integral con purga y bloqueo) Anexo 0 Tabla 12 |  |
| El rango del manómetro deberá estar en sistema inglés (psig) o con escalas duales (psig/barg) |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada manómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| TERMÓMETROS - El lugar de instalación del termómetro será de acuerdo a la figura 1 detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada termómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| MEDIDOR - El lugar de instalación del medidor será de acuerdo a la figura 1 detallada en las especificaciones técnicas |  |
| La instalación de los componentes involucrados en la medición deben cumplir con lo que dispone la AGA ANSI B109.3 |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada modelo de medidor, se requiere copia de documento de aprobación de modelo emitido por un organismo acreditado |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento, emitido por parte de IBMETRO, de homologación de la copia de documento de calibración de origen. Para que se realice la homologación requerida, el documento de calibración (copia) de origen debe provenir de un Instituto Nacional de Metrología de la región o de un Laboratorio Acreditado (propio del fabricante o contratado por el fabricante) |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la Designación, Qmax del medidor propuesto, Qmin (m3/h), Qt (caudal de transición) (m3/h), RANGEABILIDAD AL +/- 1 DE ERROR, RANGEABILIDAD AL +/- 2 DE ERROR, STAR RATE (m3/h), STOP RATE (m3/h). |  |
| CORRECTOR DE FLUJO |  |
| El corrector electrónico debe cumplir con el API 21.1 |  |
| Corrector electrónico de medición por presión y temperatura |  |
| Capacidad de registrar presión y temperatura corregidas |  |
| Debe incluir software, conectores y manuales |  |
| Debe incluir sus respectivos transductores (estos transductores son independientes de los del registrador de datos) y líneas de transmisión |  |
| Debe incluir sus respectivos cables de interface de conexión a PC |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada RTD, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
| Aguas arriba de la Válvula de Alivio y Seguridad (VAS) debe instalarse dos válvulas; la primera que permita aislar la línea de alivio (del mismo diámetro de entrada de la VAS); y la segunda que permita la despresurización de la línea alivio y calibración local de la VAS |  |
| Aguas abajo de la VAS debe instalarse una válvula que permita el dreno de líquidos (ejemplo acumulación de agua de lluvia), además el extremo de la línea de alivio debe contar con “tapa de tubo” (“pipe cap”) o también denominado como “cubierta de tubo” (“pipe cover”) cuya función es la de minimizar el ingreso de agua de lluvia |  |
| La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la característica de la VAS propuesta |  |
| EDR 500 SMCH LÍNEA; COMPONENTES; CLASE; DIÁMETRO (in); ESPECIFICACIÓN. INGRESO; Brida RF W.N. de Conexión; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 1. TRABAJO; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula Reguladora; ANSI 300; 1; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula Mariposa; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. STAND BY; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula reguladora; ANSI 300; 1; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula mariposa; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY; -; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 1. BY PASS; Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador); ANSI 300; Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By; Ver Anexo O Tabla 3. Válvula de Bola Paso Total; ANSI 300; Ver Anexo O Tabla 2. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. ALIVIO; Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea); Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio; Ver Anexo O Tabla 2. Válvula bola (purga y calibración local); Ver Anexo O Tabla 2. Válvula de Alivio y Seguridad; Ver Anexo O Tabla 9. Válvula bola (purga agua de lluvia); Ver Anexo O Tabla 2. MEDICIÓN; Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo); ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 7. Corrector Electrónico; Ver Anexo O Tabla 8. Termómetro; Ver Anexo O Tabla 11. Válvula Mariposa; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 4. SALIDA; Brida RF W.N. de conexión; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 1. 1.2.2 EDR 2000 SMCH LÍNEA; COMPONENTES; CLASE; DIÁMETRO (in); ESPECIFICACIÓN. INGRESO; Brida RF W.N. de Conexión; ANSI 300; 3; Ver Anexo O Tabla 1. TRABAJO; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 3; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula Reguladora; ANSI 300; 1; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula Mariposa; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. STAND BY; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 3; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula reguladora; ANSI 300; 1; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula mariposa; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY; -; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 1. BY PASS; Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador); ANSI 300; Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By; Ver Anexo O Tabla 3. Válvula de Bola Paso Total; ANSI 300; Ver Anexo O Tabla 2. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. ALIVIO; Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea); Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio; Ver Anexo O Tabla 2. Válvula bola (purga y calibración local); Ver Anexo O Tabla 2. Válvula de alivio; Ver Anexo O Tabla 9. Válvula bola (purga agua de lluvia); Ver Anexo O Tabla 2. MEDICIÓN; Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo); ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 7. Corrector Electrónico; Ver Anexo O Tabla 8. Termómetro; Ver Anexo O Tabla 11. Válvula Mariposa; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 4. SALIDA; Brida RF W.N. de conexión; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 1. |  |
| EXPERIENCIA La Empresa proponente deberá demostrar experiencia en provisión de Estaciones Distritales de Regulación y/o City Gates y/o Puentes de Regulación y Medición y/o Estaciones de Medición y Odorización. Esta experiencia será demostrada como resultado de la sumatoria de montos de bienes comercializados, dicha sumatoria deberá ser igual o superior al 50% del monto del precio referencial. La experiencia podrá ser respaldada con cualquiera de los documentos detallados a continuación: - Copias simples de facturas con valor fiscal, acompañadas de copias simples de contratos u órdenes de compra, correspondientes a las facturas presentadas. - Copias simples de certificados de liquidación de contrato. - Copias simples de actas de cierre de contrato. - Copia del documento que certifique el cumplimiento de contrato |  |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA PARA CADA LOTE El proponente deberá presentar de forma adjunta a su propuesta los siguientes documentos: - Libro de Ingeniería (más una versión digital de los archivos grabados en el formato del programa en el cual fueron creados) del diseño propuesto, que demuestre el dimensionamiento escogido de los componentes del equipo, así como las características operativas que tendrá para un funcionamiento garantizado. - Catálogos y especificaciones de los fabricantes de los componentes, los mismos deberán estar en español o inglés y deberán mostrar claramente lo ofertado. |  |
| PLAZO DE ENTREGA LOTE N° 1. La entrega del Lote N° 1 deberá realizarse en un plazo máximo de 210 días calendario por lo que se establece que deberán realizar entregas parciales conforme los plazos detallados en la siguiente tabla: LOTE; DESCRIPCIÓN DEL BIEN; ENTREGA 1; ENTREGA 2; ENTREGA 3; CANTIDAD TOTAL. 90 DÍAS; 180 DÍAS; 210 DÍAS. 1; EDR 500 SMCH; 4; 6; 20; 30. EDR 2000 SMCH; 3; 6; 6; 15. La entrega provisional comprende el ingreso de los bienes indicados anteriormente al almacén correspondiente, en calidad de custodia. Los plazos serán contabilizados a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato. |  |
| SERVICIO CONEXO - CAPACITACIÓN La empresa contratada brindará un curso de capacitación denominado “PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN”. El evento se desarrollará de tal manera que no influya en la fecha de entrega definitiva de los equipos y se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos (únicamente sábados). - Número de participantes: La capacitación será para un total de 24 personas, repartidas en 4 grupos, (cada grupo de 6 personas). - Duración: Cada grupo recibirá una capacitación de 4 horas reloj. - Lugar: La Paz y/o Santa Cruz y/o Cochabamba. - Traslado del personal: Por cuenta de YPFB. - Manuales y/o guías: Por cuenta de la empresa contratada. - Certificados: Por cuenta de la empresa contratada. - Alcance de la capacitación: - Simulación de puesta en marcha y operación, a presiones reales, de una Estación Distrital de Regulación. - Mantenimiento de los elementos principales de un Estación Distrital de Regulación. - La empresa contratada deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para la realización de la capacitación. Se aclara que, YPFB no cubrirá ningún costo adicional por la precitada capacitación referida en el presente documento. |  |

NOTA: se aclara que los proponentes deberán detallar en tablas anexas de acuerdo al anexo 0 de las especificaciones técnicas

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

LOTE N° 2

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| N° LOTE; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 2; EDR 1000 SMCH; Equipo; 13. EDR 4000 SMCH; Equipo; 35. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |
| Información de propiedades, cromatografía y cantidad detallada se encuentran en el Anexo 0 |  |
| Para la construcción de las EDR debe emplearse el Anexo 0, el cual contiene las características de tubos (exceptuando el conduit), accesorios, válvulas, filtros, medidores, correctores, manómetros, termómetros, armario, etc. a emplearse en la construcción de los EDR |  |
| La EDR deberá estar en recinto (armario) diseñado por el contratista, de manera que los equipos e instrumentos del EDR queden contenidos en su integridad dentro del armario. De igual manera, el contratista deberá diseñar y calcular una estructura de acero al carbono (skid) que soporte los equipos e instrumentos del EDR. (Anexo 0 Tabla 13) |  |
| Nivel sonoro: no deberá superar los 80 dB medidos a un metro del armario, para lo cual la empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) el cálculo del nivel sonoro |  |
| Todas las soldaduras deben ser realizadas de acuerdo a procedimiento calificado de soldadura, conforme a API 1104 |  |
| Los soldadores que interviniesen en la construcción de los equipos EDR, deben ser calificados bajo API 1104 |  |
| La empresa contratada deberá realizar ensayos radiográficos al 100% de las juntas soldadas, de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición |  |
| Soldaduras menores a 2” de diámetro nominal y de filete serán inspeccionadas al 100% utilizando tintas penetrantes de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición |  |
| La superficie de cada segmento de tubo del EDR será preparada con chorro abrasivo a “metal casi blanco” y se aplicarán dos capas de pintura. Al momento de la entrega de los EDR, se requiere que la contratista entregue los certificados de evaluación adjunto en el Data Book. - Capa base: Imprimante epóxico de poliamida a DFT 2.5 mils. - Capa de Acabado: epóxico de poliamida DFT 2.5 mils. - Color amarillo. |  |
| Los ensayos hidráulicos de los componentes del EDR, deberán ser realizados a 1.5 veces la presión de 609 Psig durante cuatro (04) horas, debiéndose registrar presión y temperatura |  |
| La empresa contratada al momento de la entrega de los EDR, deberá realizar pruebas con aire en los sistemas a la presión máxima de operación (609 Psig de entrada y 58 Psig de salida) y verificar la inexistencia de fugas con agua jabonosa |  |
| El EDR deberá contar con las siguientes líneas: Línea de Ingreso, Línea de Trabajo, Línea de Stand By, Línea de By Pass, Línea Común (a la salida de las Líneas de Trabajo y Stand By), Línea de medición, Línea de Alivio y Línea de Salida |  |
| Tanto la Línea de Ingreso como la de Salida de la EDR, deben ser bridadas y traer consigo, el juego de espárragos y pernos para unión, además de sus correspondientes kits de juntas dieléctricas |  |
| La activación de la Línea de Stand By debe ser automática (sincronizada en caso de falla de la Línea de Trabajo) con opción de activación manual |  |
| FILTRO |  |
| El lugar de instalación de los filtros será de acuerdo a la figura 1. detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Los filtros (cuerpo y elemento filtrante) a emplearse en la construcción de las Estaciones Distritales de Regulación, deberán ser adquiridos de reconocidos fabricantes especializados, con la finalidad de garantizar que el elemento filtrante sea de dimensiones y características comerciales para el recambio del mismo |  |
| El diámetro de entrada y salida del filtro deberán ser del mismo tamaño que el diámetro de la línea a la que se conecta |  |
| El drenaje debe contar con su respectivo niple, válvula bola y válvula globo |  |
| El elemento filtrante debe ser tal que, en el caso de una ruptura de los elementos filtrantes, el cuerpo del filtro tenga la capacidad suficiente para retener los desechos diferenciales |  |
| El límite superior del manómetro diferencial debe ser superior a la presión límite de ruptura del elemento filtrante |  |
| SISTEMA DE REGULACIÓN |  |
| REGULADOR - El lugar de instalación de los reguladores será de acuerdo a la figura 1. detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Las condiciones descritas en el Anexo 0, representan los intervalos mínimos requerido de operación de los reguladores, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de sus reguladores basados en un intervalo igual y/o mayor, siempre y cuando el intervalo seleccionado de operación cubra al intervalo mínimo requerido de operación solicitado |  |
| El regulador seleccionado bajo las condiciones máximas y mínimas adoptadas debe trabajar con una apertura de entre el 20% y 80% |  |
| La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar el tamaño de los reguladores propuestos |  |
| - BLOQUEO - Este será de tipo integrado al sistema de regulación (sistema slam shut) de modo de garantizar sello absoluto |  |
| La empresa proponente, deberá ofertar equipos que cubran el Rango del Set Point indicados en el Anexo 0, cuyos rangos de ajuste por alta y por baja permitan trabajar en el intervalo mencionado, sin que esto implique que las especificaciones del fabricante se encuentren fuera de los límites (ofertar rango) |  |
| MANÓMETROS - El lugar de instalación de los manómetros será de acuerdo a la figura 1 detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Adicionalmente, cada manómetro deberá contar con su respectiva válvula de aislamiento tipo aguja (tipo integral con purga y bloqueo) Anexo 0 Tabla 12 |  |
| El rango del manómetro deberá estar en sistema inglés (psig) o con escalas duales (psig/barg) |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada manómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| TERMÓMETROS - El lugar de instalación del termómetro será de acuerdo a la figura 1 detallada en las especificaciones técnicas |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada termómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| MEDIDOR - El lugar de instalación del medidor será de acuerdo a la figura 1 detallada en las especificaciones técnicas |  |
| La instalación de los componentes involucrados en la medición deben cumplir con lo que dispone la AGA ANSI B109.3 |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada modelo de medidor, se requiere copia de documento de aprobación de modelo emitido por un organismo acreditado |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento, emitido por parte de IBMETRO, de homologación de la copia de documento de calibración de origen. Para que se realice la homologación requerida, el documento de calibración (copia) de origen debe provenir de un Instituto Nacional de Metrología de la región o de un Laboratorio Acreditado (propio del fabricante o contratado por el fabricante) |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la Designación, Qmax del medidor propuesto, Qmin (m3/h), Qt (caudal de transición) (m3/h), RANGEABILIDAD AL +/- 1 DE ERROR, RANGEABILIDAD AL +/- 2 DE ERROR, STAR RATE (m3/h), STOP RATE (m3/h). |  |
| CORRECTOR DE FLUJO |  |
| El corrector electrónico debe cumplir con el API 21.1 |  |
| Corrector electrónico de medición por presión y temperatura |  |
| Capacidad de registrar presión y temperatura corregidas |  |
| Debe incluir software, conectores y manuales |  |
| Debe incluir sus respectivos transductores (estos transductores son independientes de los del registrador de datos) y líneas de transmisión |  |
| Debe incluir sus respectivos cables de interface de conexión a PC |  |
| Al momento de la entrega de los EDR, para cada RTD, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO |  |
| VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
| Aguas arriba de la Válvula de Alivio y Seguridad (VAS) debe instalarse dos válvulas; la primera que permita aislar la línea de alivio (del mismo diámetro de entrada de la VAS); y la segunda que permita la despresurización de la línea alivio y calibración local de la VAS |  |
| Aguas abajo de la VAS debe instalarse una válvula que permita el dreno de líquidos (ejemplo acumulación de agua de lluvia), además el extremo de la línea de alivio debe contar con “tapa de tubo” (“pipe cap”) o también denominado como “cubierta de tubo” (“pipe cover”) cuya función es la de minimizar el ingreso de agua de lluvia |  |
| La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la característica de la VAS propuesta |  |
| EDR 1000 SMCH LÍNEA; COMPONENTES; CLASE; DIÁMETRO (in); ESPECIFICACIÓN. INGRESO; Brida RF W.N. de Conexión; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 1. TRABAJO; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula Reguladora; ANSI 300; 1; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula Mariposa; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. STAND BY; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula reguladora; ANSI 300; 1; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula mariposa; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY; -; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 1. BY PASS; Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador); ANSI 300; Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By; Ver Anexo O Tabla 3. Válvula de Bola Paso Total; ANSI 300; Ver Anexo O Tabla 2. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. ALIVIO; Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea); Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio; Ver Anexo O Tabla 2. Válvula bola (purga y calibración local); Ver Anexo O Tabla 2. Válvula de alivio; Ver Anexo O Tabla 9. Válvula bola (purga agua de lluvia); Ver Anexo O Tabla 2. MEDICIÓN; Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo); ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 7. Corrector Electrónico; Ver Anexo O Tabla 8. Termómetro; Ver Anexo O Tabla 11. Válvula Mariposa; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 4. SALIDA; Brida RF W.N. de conexión; ANSI 150; 3; Ver Anexo O Tabla 1. EDR 4000 SMCH LÍNEA; COMPONENTES; CLASE; DIÁMETRO (in); ESPECIFICACIÓN. INGRESO; Brida RF W.N. de Conexión; ANSI 300; 3; Ver Anexo O Tabla 1. TRABAJO; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 3; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula Reguladora; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula Mariposa; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. STAND BY; AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula de Bola de Paso Total; ANSI 300; 3; Ver Anexo O Tabla 2. Filtro; Ver Anexo O Tabla 5. Válvula reguladora; ANSI 300; 2; Ver Anexo O Tabla 6. AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA; Válvula mariposa; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 4. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY; -; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 1. BY PASS; Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador); ANSI 300; Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By; Ver Anexo O Tabla 3. Válvula de Bola Paso Total; ANSI 300; Ver Anexo O Tabla 2. Manómetro; Ver Anexo O Tabla 10. ALIVIO; Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea); Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio; Ver Anexo O Tabla 2. Válvula bola (purga y calibración local); Ver Anexo O Tabla 2. Válvula de alivio; Ver Anexo O Tabla 9. Válvula bola (purga agua de lluvia); Ver Anexo O Tabla 2. MEDICIÓN; Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo); ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 7. Corrector Electrónico; Ver Anexo O Tabla 8. Termómetro; Ver Anexo O Tabla 11. Válvula Mariposa; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 4. SALIDA; Brida RF W.N. de conexión; ANSI 150; 6; Ver Anexo O Tabla 1. |  |
| EXPERIENCIA La Empresa proponente deberá demostrar experiencia en provisión de Estaciones Distritales de Regulación y/o City Gates y/o Puentes de Regulación y Medición y/o Estaciones de Medición y Odorización. Esta experiencia será demostrada como resultado de la sumatoria de montos de bienes comercializados, dicha sumatoria deberá ser igual o superior al 50% del monto del precio referencial. La experiencia podrá ser respaldada con cualquiera de los documentos detallados a continuación: - Copias simples de facturas con valor fiscal, acompañadas de copias simples de contratos u órdenes de compra, correspondientes a las facturas presentadas. - Copias simples de certificados de liquidación de contrato. - Copias simples de actas de cierre de contrato. - Copia del documento que certifique el cumplimiento de contrato |  |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA PARA CADA LOTE El proponente deberá presentar de forma adjunta a su propuesta los siguientes documentos: - Libro de Ingeniería (más una versión digital de los archivos grabados en el formato del programa en el cual fueron creados) del diseño propuesto, que demuestre el dimensionamiento escogido de los componentes del equipo, así como las características operativas que tendrá para un funcionamiento garantizado. - Catálogos y especificaciones de los fabricantes de los componentes, los mismos deberán estar en español o inglés y deberán mostrar claramente lo ofertado. |  |
| PLAZO DE ENTREGA LOTE N° 2. La entrega del Lote N° 2 deberá realizarse en un plazo máximo de 120 días calendario por lo que se establece que deberán realizar entregas parciales conforme los plazos detallados en la siguiente tabla: LOTE; DESCRIPCIÓN DEL BIEN; ENTREGA 1; ENTREGA 2; ENTREGA 3; CANTIDAD TOTAL. 90 DÍAS; 180 DÍAS; 210 DÍAS. 2; EDR 1000 SMCH; 3; 5; 5; 13. EDR 4000 SMCH; 10; 7; 18; 35. La entrega provisional comprende el ingreso de los bienes indicados anteriormente al almacén correspondiente, en calidad de custodia. Los plazos serán contabilizados a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato. |  |
| SERVICIO CONEXO - CAPACITACIÓN La empresa contratada brindará un curso de capacitación denominado “PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN”. El evento se desarrollará de tal manera que no influya en la fecha de entrega definitiva de los equipos y se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos (únicamente sábados). - Número de participantes: La capacitación será para un total de 24 personas, repartidas en 4 grupos, (cada grupo de 6 personas). - Duración: Cada grupo recibirá una capacitación de 4 horas reloj. - Lugar: La Paz y/o Santa Cruz y/o Cochabamba. - Traslado del personal: Por cuenta de YPFB. - Manuales y/o guías: Por cuenta de la empresa contratada. - Certificados: Por cuenta de la empresa contratada. - Alcance de la capacitación: - Simulación de puesta en marcha y operación, a presiones reales, de una Estación Distrital de Regulación. - Mantenimiento de los elementos principales de un Estación Distrital de Regulación. - La empresa contratada deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para la realización de la capacitación. Se aclara que, YPFB no cubrirá ningún costo adicional por la precitada capacitación referida en el presente documento. |  |

NOTA: se aclara que los proponentes deberán detallar en tablas anexas de acuerdo al anexo 0 de las especificaciones técnicas

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Parte VI del presente DBC).

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Importe Bolivianos | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |
| Notas.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |

PARTE V

## METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

## PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de que todos los formularios, documentos y si la(s) garantía(s) solicitada(s) fueron presentadas.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierto la contratación.

La Evaluación Administrativa/Económica y Legal se realizará en forma paralela.

            - EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA

  - VERIFICACIÓN SICOES

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación. Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de los documentos/formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal de Contrataciones del comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación, verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la propuesta será descalificada.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - MARGEN DE PREFERENCIA (APLICAR CUANDO SEA SOLICITADO POR EL PROPONENTE)

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda:

El Personal de Contrataciones del Comité de Licitación revisará los certificados presentados por las empresas proponentes como respaldo para la aplicación del margen de preferencia solicitado y que cumplan con las condiciones establecidas para su aplicación.

Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia(al monto ajustado por revisión aritmética) detallados a continuación:

- Se aplicará el Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción, de acuerdo a lo siguiente:

| # | % Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entre 30% y 50% | 20% | 0.80 |
| 2 | Más del 50% | 30% | 0.70 |
| 3 | En otros casos | 0% | 1.00 |

Cuando el porcentaje de componentes de origen nacional del Costo Bruto de Producción sea menor al 30%, el factor de ajuste tomará el valor de 1.

Se aplicará un margen de preferencia para aquellos bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos, de acuerdo a lo siguiente:

| Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 10% | 0.90 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

- Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

PRECIO AJUSTADO POR MARGEN DE PREFERENCIA.-

### Factor de Ajuste Final

El Factor de ajuste final se lo calculará de la siguiente manera:

fF = fa1+fa2-1

### Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Donde:

:	Precio Ajustado a efectos de calificación

:	Monto ajustado por revisión aritmética

:	Factor de ajuste final

  - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y aplicados el margen de preferencia, (cuando corresponda) se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

            - EVALUACIÓN LEGAL

El Abogado designado por la Unidad Jurídica, verificará el cumplimiento de la documentación legal, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de las propuestas habilitadas después de la evaluación preliminar.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica y legal el personal técnico que conforma el Comité de Licitación, verificará el cumplimiento de la documentación técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DBC, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el personal técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 9 (Aspectos Subsanables) del presente DBC.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

El Comité de Licitación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o declaratoria desierta.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DBC, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de concertación, el Comité de Licitación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 26 de la parte III del presente DBC.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en cualquiera de las etapas descritas, el Comité de Licitación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación declarar desierta la contratación.

PARTE VI

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN (EDR´S)

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 30 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 15 |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 13 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 35 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

1.1. CONDICIONES GENERALES PARA AMBOS LOTES

- Información de propiedades, cromatografía y cantidad detallada se encuentran en el Anexo 0.

- Para la construcción de las EDR debe emplearse el Anexo 0, el cual contiene las características de tubos (exceptuando el conduit), accesorios, válvulas, filtros, medidores, correctores, manómetros, termómetros, armario, etc. a emplearse en la construcción de los EDR.

- La EDR deberá estar en recinto (armario) diseñado por el contratista, de manera que los equipos e instrumentos del EDR queden contenidos en su integridad dentro del armario.  De igual manera, el contratista deberá diseñar y calcular una estructura de acero al carbono (skid) que soporte los equipos e instrumentos del EDR. (Anexo 0 Tabla 13)

- Nivel sonoro: no deberá superar los 80 dB medidos a un metro del armario, para lo cual la empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) el cálculo del nivel sonoro.

- Todas las soldaduras deben ser realizadas de acuerdo a procedimiento calificado de soldadura, conforme a API 1104.

- Los soldadores que interviniesen en la construcción de los equipos EDR, deben ser calificados bajo API 1104.

- La empresa contratada deberá realizar ensayos radiográficos al 100% de las juntas soldadas, de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición.

- Soldaduras menores a 2” de diámetro nominal y de filete serán inspeccionadas al 100% utilizando tintas penetrantes de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición.

- La superficie de cada segmento de tubo del EDR será preparada con chorro abrasivo a “metal casi blanco” y se aplicarán dos capas de pintura. Al momento de la entrega de los EDR, se requiere que la contratista entregue los certificados de evaluación adjunto en el Data Book.

- Capa base: Imprimante epóxico de poliamida a DFT 2.5 mils.

- Capa de Acabado: epóxico de poliamida DFT 2.5 mils.

- Color amarillo.

- Los ensayos hidráulicos de los componentes del EDR, deberán ser realizados a 1.5 veces la presión de 609 Psig durante cuatro (04) horas, debiéndose registrar presión y temperatura.

- La empresa contratada al momento de la entrega de los EDR, deberá realizar pruebas con aire en los sistemas a la presión máxima de operación (609 Psig de entrada y 58 Psig de salida) y verificar la inexistencia de fugas con agua jabonosa.

Figura 1: Diagrama de EDR

- El EDR deberá contar con las siguientes líneas: Línea de Ingreso, Línea de Trabajo, Línea de Stand By, Línea de By Pass, Línea Común (a la salida de las Líneas de Trabajo y Stand By), Línea de medición, Línea de Alivio y Línea de Salida.

- Tanto la Línea de Ingreso como la de Salida de la EDR, deben ser bridadas y traer consigo, el juego de espárragos y pernos para unión, además de sus correspondientes kits de juntas dieléctricas.

- La activación de la Línea de Stand By debe ser automática (sincronizada en caso de falla de la Línea de Trabajo) con opción de activación manual.

FILTRO

- El lugar de instalación de los filtros será de acuerdo a la figura 1.

- Los filtros (cuerpo y elemento filtrante) a emplearse en la construcción de las Estaciones Distritales de Regulación, deberán ser adquiridos de reconocidos fabricantes especializados, con la finalidad de garantizar que el elemento filtrante sea de dimensiones y características comerciales para el recambio del mismo.

- El diámetro de entrada y salida del filtro deberán ser del mismo tamaño que el diámetro de la línea a la que se conecta.

- El drenaje debe contar con su respectivo niple, válvula bola y válvula globo.

- El elemento filtrante debe ser tal que en el caso de una ruptura de los elementos filtrantes, el cuerpo del filtro tenga la capacidad suficiente para retener los desechos diferenciales.

- El límite superior del manómetro diferencial debe ser superior a la presión límite de ruptura del elemento filtrante.

SISTEMA DE REGULACIÓN

- REGULADOR

- El lugar de instalación de los reguladores será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0, representan los intervalos mínimos requerido de operación de los reguladores, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de sus reguladores basados en un intervalo igual y/o mayor, siempre y cuando el intervalo seleccionado de operación cubra al intervalo mínimo requerido de operación solicitado.

- El regulador seleccionado bajo las condiciones máximas y mínimas adoptadas debe trabajar con una apertura de entre el 20% y 80%.

- La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar el tamaño de los reguladores propuestos.

- BLOQUEO

- Este será de tipo integrado al sistema de regulación (sistema slam shut) de modo de garantizar sello absoluto.

- La empresa proponente, deberá ofertar equipos que cubran el Rango del Set Point indicados en el Anexo 0, cuyos rangos de ajuste por alta y por baja permitan trabajar en el intervalo mencionado, sin que esto implique que las especificaciones del fabricante se encuentren fuera de los límites (ofertar rango).

MANÓMETROS

- El lugar de instalación de los manómetros será de acuerdo a la figura 1.

- Adicionalmente, cada manómetro deberá contar con su respectiva válvula de aislamiento tipo aguja (tipo integral con purga y bloqueo) Anexo 0 Tabla 12.

- El rango del manómetro deberá estar en sistema inglés (psig) o con escalas duales (psig/barg).

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada manómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

TERMÓMETROS

- El lugar de instalación del termómetro será de acuerdo a la figura 1.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada termómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

MEDIDOR

- El lugar de instalación del medidor será de acuerdo a la figura 1.

- La instalación de los componentes involucrados en la medición deben cumplir con lo que dispone la AGA ANSI B109.3.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada modelo de medidor, se requiere copia de documento de aprobación de modelo emitido por un organismo acreditado.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento, emitido por parte de IBMETRO, de homologación de la copia de documento de calibración de origen. Para que se realice la homologación requerida, el documento de calibración (copia) de origen debe provenir de un Instituto Nacional de Metrología de la región o de un Laboratorio Acreditado (propio del fabricante o contratado por el fabricante).

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

- La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la Designación, Qmax del medidor propuesto, Qmin (m3/h), Qt (caudal de transición) (m3/h), RANGEABILIDAD AL +/- 1 DE ERROR, RANGEABILIDAD AL +/- 2 DE ERROR, STAR RATE (m3/h), STOP RATE (m3/h).

CORRECTOR DE FLUJO

- El corrector electrónico debe cumplir con el API 21.1.

- Corrector electrónico de medición por presión y temperatura.

- Capacidad de registrar presión y temperatura corregidas.

- Debe incluir software, conectores y manuales.

- Debe incluir sus respectivos transductores (estos transductores son independientes de los del registrador de datos) y líneas de transmisión.

- Debe incluir sus respectivos cables de interface de conexión a PC.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada RTD, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

- Aguas arriba de la Válvula de Alivio y Seguridad (VAS) debe instalarse dos válvulas; la primera que permita aislar la línea de alivio (del mismo diámetro de entrada de la VAS); y la segunda que permita la despresurización de la línea alivio y calibración local de la VAS.

- Aguas abajo de la VAS debe instalarse una válvula que permita el dreno de líquidos (ejemplo acumulación de agua de lluvia), además el extremo de la línea de alivio debe contar con “tapa de tubo” (“pipe cap”) o también denominado como “cubierta de tubo” (“pipe cover”) cuya función es la de minimizar el ingreso de agua de lluvia.

- La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la característica de la VAS propuesta.

  - CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA EL LOTE 1

1.2.1 EDR 500 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de Alivio y Seguridad |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |

1.2.2 EDR 2000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |

  - CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA EL LOTE 2

    - EDR 1000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |

    - EDR 4000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |

- EXPERIENCIA

La Empresa proponente deberá demostrar experiencia en provisión de Estaciones Distritales de Regulación y/o City Gates y/o Puentes de Regulación y Medición y/o Estaciones de Medición y Odorización. Esta experiencia será demostrada como resultado de la sumatoria de montos de bienes comercializados, dicha sumatoria deberá ser igual o superior al 50% del monto del precio referencial.

La experiencia podrá ser respaldada con cualquiera de los documentos detallados a continuación:

- Copias simples de facturas con valor fiscal, acompañadas de copias simples de contratos u órdenes de compra, correspondientes a las facturas presentadas.

- Copias simples de certificados de liquidación de contrato.

- Copias simples de actas de cierre de contrato.

- Copia del documento que certifique el cumplimiento de contrato

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA PARA CADA LOTE

El proponente deberá presentar de forma adjunta a su propuesta los siguientes documentos:

- Libro de Ingeniería (más una versión digital de los archivos grabados en el formato del programa en el cual fueron creados) del diseño propuesto, que demuestre el dimensionamiento escogido de los componentes del equipo, así como las características operativas que tendrá para un funcionamiento garantizado.

- Catálogos y especificaciones de los fabricantes de los componentes, los mismos deberán estar en español o inglés y deberán mostrar claramente lo ofertado.

- PLAZO DE ENTREGA

LOTE N° 1.

La entrega del Lote N° 1 deberá realizarse en un plazo máximo de 210 días calendario por lo que se establece que deberán realizar entregas parciales conforme los plazos detallados en la siguiente tabla:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ENTREGA 1 | ENTREGA 2 | ENTREGA 3 | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 210 DÍAS |  |
| 1 | EDR 500 SMCH | 4 | 6 | 20 | 30 |
|  | EDR 2000 SMCH | 3 | 6 | 6 | 15 |

LOTE N° 2.

La entrega del Lote N° 2 deberá realizarse en un plazo máximo de 120 días calendario por lo que se establece que deberán realizar entregas parciales conforme los plazos detallados en la siguiente tabla:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ENTREGA 1 | ENTREGA 2 | ENTREGA 3 | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 210 DÍAS |  |
| 2 | EDR 1000 SMCH | 3 | 5 | 5 | 13 |
|  | EDR 4000 SMCH | 10 | 7 | 18 | 35 |

La entrega provisional comprende el ingreso de los bienes indicados anteriormente al almacén correspondiente, en calidad de custodia.

Los plazos serán contabilizados a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato.

- SERVICIO CONEXO - CAPACITACIÓN

La empresa contratada brindará un curso de capacitación denominado “PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN”. Para tal propósito, la Dirección de Redes de Gas (DRG) dependiente de la GRGD – YPFB, deberá designar personal, mismo que tendrá las siguientes funciones:

- Coordinar con la empresa contratada la ejecución de dicha capacitación

- Proporcionar a la empresa contratada, con la debida anticipación, la nómina de los participantes.

- Y cualquier otro aspecto inherente a la realización del evento.

El evento se desarrollará de tal manera que no influya en la fecha de entrega definitiva de los equipos y se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos (únicamente sábados).

- Número de participantes: La capacitación será para un total de 24 personas, repartidas en 4 grupos, (cada grupo de 6 personas).

- Duración: Cada grupo recibirá una capacitación de 4 horas reloj.

- Lugar: La Paz y/o Santa Cruz y/o Cochabamba.

- Traslado del personal: Por cuenta de YPFB.

- Manuales y/o guías: Por cuenta de la empresa contratada.

- Certificados: Por cuenta de la empresa contratada.

- Alcance de la capacitación:

- Simulación de puesta en marcha y operación, a presiones reales, de una Estación Distrital de 	Regulación.

- Mantenimiento de los elementos principales de un Estación Distrital de Regulación.

- La empresa contratada deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para la realización de la capacitación.

Se aclara que, YPFB no cubrirá ningún costo adicional por la precitada capacitación referida en el presente documento.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

- CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES

YPFB designará un Comité de Recepción para los bienes, debiendo la empresa contratada coordinar todas sus actuaciones con esta instancia.

La empresa contratada deberá acreditar un Representante, mediante nota dirigida al Gerente de Redes de Gas y Ductos. Este Representante será el único autorizado para la coordinación con el Comité de Recepción de YPFB.

La recepción de los bienes será coordinada entre el Comité de Recepción de YPFB y el Representante Acreditado de la empresa contratada, para tal fin se establecen a continuación las condiciones para la recepción de los bienes:

- Al momento de cada entrega parcial realizada dentro el plazo establecido, la Empresa contratada deberá solicitar mediante carta dirigida al comité de recepción, la verificación de los bienes entregados, dicha carta deberá incluir la siguiente documentación:

  - Copia de la documentación solicitada en el punto 3 (Documentación a presentar con la propuesta del acápite I) y 1.4 (Data Book del acápite I)

- En el caso que el plazo de la entrega parcial haya vencido y la empresa contratada no ha completado el total de los bienes adjudicados, la empresa contratada deberá remitir una copia de la documentación indicada en el inciso a) al Comité de Recepción, al mismo tiempo el Comité de Recepción deberá remitir nota dirigida a la Empresa contratada debiendo detallar la cantidad de accesorios recibidos en las fechas realizadas y la cantidad de los accesorios pendientes de entrega y la notificación de activación de multas.

- La empresa contratada deberá solicitar mediante carta dirigida al comité de recepción, la verificación de los bienes que no fueron entregados dentro del plazo establecido, para aplicar este inciso será un requisito la presentación de una copia de los documentos indicados en el inciso a) y que se complete la cantidad total de los bienes.

- A partir del día siguiente hábil de recepción de la(s) nota(s) indicada(s) en el(los) inciso(s) a), b) y c), según corresponda, el Comité de Recepción efectuará la verificación y emisión de Acta de Recepción o Nota de Rechazo, detallando las cantidades observadas, esta actividad será realizada en un plazo máximo, para cada Lote, a ser calculado con la ecuación que se describe a continuación para efectuar:

Plazo Máximo de verificación (días calendario) * = 15 x (CMEi/CMR+ CMEi+1/CMR+…+CMEn/CMR)

Donde

CME = Cantidad de un determinado Material Entregado

CMR = Cantidad total del Material Requerido de acuerdo a la especificación técnica.

i = cada uno de los diferentes bienes que forma parte de la compra

n= el enésimo bien que forma parte de la compra

*El Plazo Máximo de verificación deberá ser redondeado al entero inmediato superior, sin embargo, la sumatoria de los plazos no debe exceder los 15 días calendario para cada Lote.

- Los bienes que hayan sido entregados dentro del plazo establecido no serán pasibles a la aplicación de multas durante el periodo de verificación calculado, dicho periodo no implica ampliación del plazo de entrega.

- En el caso de que uno o más de los bienes no fuera recibido dentro del plazo de entrega, la empresa contratada será pasible a multas de acuerdo a lo previsto en el punto Multas.

- El Acta de Recepción contemplará mínimamente la cantidad, fecha de recepción, firmas del Comité de Recepción de YPFB y del Representante de la Empresa Contratada.

- Los bienes que fueren rechazados después del periodo de verificación calculado, serán pasibles a la aplicación de multas a partir del día siguiente calendario de la notificación del Comité de Recepción, salvo que aún se encuentren dentro del plazo de entrega establecido en el punto Plazo de Entrega del Acápite I.

- Todos los bienes que entregue la empresa contratada deberán ser nuevos.

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes nuevos deberán ser entregados en los almacenes de YPFB. Las direcciones de los almacenes de YPFB son:

| DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| La Paz | Planta Entre Ríos Calle Picada Chaco S/N Zona Cementerio y/o Planta Senkata |
|  | Almacenes de la Planta de El Alto de Y.P.F.B. s/n, ubicada en la Avenida Juan Pablo II, Altura Cruz Papal lado Identificaciones, Ceja ciudad de El Alto y/o Planta Senkata |
| Oruro | Zona Tagarete Almacén "San Miguel" |
| Potosí | Almacenes Redes de Gas Potosí, Av. Tumusla s/n Zona Cementerio, Normal al frente |
| Chuquisaca | Almacenes Redes de Gas Chuquisaca, Calle Mutún Nº 150 Camino a Fancesa (Salida CBBA) |
| Cochabamba | Almacenes Redes de Gas Cochabamba, Av. Rafael Pavón esq. Viloma, Zona Aeropuerto (Hangar) |
| Santa Cruz | Almacenes YPFB Santa Cruz, ubicado en el Parque Industrial, Manzano No 51, 6to Anillo. Cuidad de Santa Cruz. |
|  | Almacenes YPFB-Distrito Comercial Oriente, ubicado en la Avenida Tres Pasos al Frente, 2do Anillo y Calle Mamerto Cuello S/N (detrás de Bolivisión). Ciudad de Santa Cruz. |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO | DISTRITO ORURO | DISTRITO POTOSÍ | DISTRITO CHUQUISACA | DISTRITO COCHABAMBA | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | 1 | 1 | 17 | 10 | 30 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO | DISTRITO ORURO | DISTRITO POTOSÍ | DISTRITO CHUQUISACA | DISTRITO COCHABAMBA | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 13 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 7 | 7 | - | - | 4 | 17 | 35 |

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP. La modalidad de pago será de forma parcial a contra entrega de los bienes por ENTREGA definida en el punto Plazo de Entrega del acápite I, previa emisión por parte del Comité de Recepción del informe de conformidad.

- MULTAS

A la conclusión del Plazo de Entrega, se establecerán las siguientes multas:

- Desde el día 1 hasta el día 30 de atraso, la multa será equivalente al 3 por 1.000 (tres por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado de cada entrega parcial, hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

- Desde el día 31 en adelante de atraso, la multa será equivalente al 4 por 1.000 (cuatro por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado de cada entrega parcial, hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

Las multas serán cobradas mediante descuento establecido expresamente por YPFB en el pago realizado.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

En el caso que YPFB opte por la resolución del contrato en cualquiera de las dos situaciones señaladas precedentemente, se procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato y el cobro de las multas que hubieran generado por incumplimiento de plazos.

- EMBALAJE Y TRANSPORTE

La empresa contratada deberá presentar un procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje de los bienes al Comité de Recepción.

Los bienes deberán ser manipulados en todo momento desde la fábrica hasta el lugar de entrega, de una manera que no cause abolladuras, dobladuras, daño en la pintura, daño a los componentes individuales, u otros daños a los bienes. La integridad de los bienes durante toda la logística de transporte es de única y entera responsabilidad de la empresa contratada. Se aclara, que bajo ningún motivo se aceptarán bienes que pudieran estar dañados.

- DESCARGUÍO Y ALMACENAJE EN PREDIOS DE YPFB

Los almacenes descritos en el punto 2. (Lugar de entrega de los bienes), para la entrega de los bienes, los cuales en su totalidad deberán ser descargados y almacenados dentro el almacén dispuesto para el efecto. Asimismo, es de carácter obligatorio que la Empresa Contratada, a través de su Representante acreditado, con una anticipación mínima de 30 días calendario antes del arribo del primer medio de transporte solicite a YPFB el área requerida para el descarguío y almacenaje de los bienes (lo redactado en el presente párrafo no implica la ampliación del plazo de entrega a favor de la Empresa Contratada).

Toda logística, personal, trabajos, materiales, maquinarias/equipos (como ser; grúas certificadas, eslingas certificadas, etc.) y operadores certificados, necesarios para el estibaje en el descarguío de los bienes en almacén de YPFB correrán por cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratada, sin que YPFB incurra en algún costo adicional. Si durante la ejecución del procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje ocurriese algún daño personal y/o material, será de única responsabilidad de la Empresa Contratada.

Al concluir el descarguío de los bienes, la Empresa Contratada emitirá un documento en el que se detalle la cantidad de ingreso a almacenes de los bienes en calidad de custodia, dicho documento deberá contener mínimamente las firmas del Representante Acreditado de la Empresa Contratada y el encargado del almacén correspondiente.

- DATA BOOK

La empresa contratada al momento de cada entrega parcial deberá entregar por cada EDR, tres ejemplares en medio físico y digital el Data Book correspondiente, con el siguiente contenido mínimo:

- I Memoria Descriptiva

- II Planos conforme a obra

- III Pruebas

- IV Soldadura y Ensayos No Destructivos

- V Pintura

- VI Garantías

- VII Listado de Materiales e Instrumentos

- VIII Equipos

    - Hojas de Datos

    - Memoria de cálculo

    - Certificaciones

    - Catálogos

- IX Manuales de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento

- X Memoria fotográfica

- GARANTÍA DE REPOSICIÓN

Los bienes provistos deberán ser nuevos y de fábrica, por lo que se requiere que la empresa contratada otorgue a YPFB la correspondiente garantía (certificación o documento de garantía notariado) de reposición de accesorios y/o equipos defectuosos o no operables por el lapso de 2 años como mínimo, computable a partir de la entrega total de los bienes.

En caso de encontrarse un accesorio y/o equipo, el mismo será reemplazado instalado, ajustado y/o calibrado (según amerite), en un plazo máximo de 80 días calendario, a partir de la notificación, en el lugar en el que YPFB disponga, dentro del territorio boliviano, no siendo necesariamente este, el lugar de entrega del bien.

En caso de incumplimiento, podrá ser elevado a instrumento público con fines legales.

- Alcance de la garantía:

YPFB rechazará el material de reemplazo en mal estado por daños en el traslado, carguío o descarguío, defectos de fabricación o cualquier otra situación que afecte la calidad y estado del producto entregado. Cabe aclarar que no se aceptará ningún producto que no sea nuevo.

La empresa contratada correrá con los gastos necesarios en que se incurra para el reemplazo y/o reposición correspondiente, incluidos tributos aduaneros de importación y gastos de despacho, los cuales de ser importados, deben ser consignados a nombre de la empresa contratada o su representante legal, en virtud a que YPFB no procederá con los trámites aduaneros y gestiones de extensiones para dichas piezas de reemplazo.

El bien reemplazado tendrá la misma garantía de producto y de reemplazo.

- ANEXOS

Se adjunta al presente documento los siguientes anexos:

ANEXO 0 – HOJAS DE DATOS

ANEXO 1 – VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS

ANEXO 2 – VALIDACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACION Y TRIBUTOS

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |

ANEXO 0 – HOJAS DE DATOS

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA

| Parámetro | Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones generales |  |  |  |
| Pb (Psi) | 14,696 |  |  |
| Tb (°F) | 60,0 |  |  |
| Patm (Psi) | 9,2 | 10,7 | 14,1 |
| Vmv (m/s) | 2,8 | 2,1 | 3,4 |
| Condiciones aguas arriba de la regulación |  |  |  |
| Tinmax (°F) | 57 | 66,7 | 78,8 |
| Tinmed (°F) | 37,8 | 51,5 | 71,2 |
| Tinmin (°F) | 18,7 | 36,4 | 63,5 |
| Pinmax1 (Psia) | n/a | 619,7 | 623,1 |
| Pinmax2 (Psia) | 359,2 | 360,7 | 364,1 |
| Pinmax3 (Psia) | 299,2 | n/a | 304,1 |
| Pinmin (Psia) | 199,2 | 200,7 | 204,1 |
| Condiciones aguas abajo de la regulación |  |  |  |
| Pr (Psig) | En la hoja de datos del regulador |  |  |

| Simbología: |  |  |  | Subíndices: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Presión |  |  | b | Base |
| T | Temperatura |  |  | atm | Atmosférico |
| V | Velocidad |  |  | inmax | Ingreso máximo |
|  |  |  |  | inmed | Ingreso medio |
|  |  |  |  | inmin | Ingreso mímino |
|  |  |  |  | inmax1 | Ingreso máximo 1 |
|  |  |  |  | inmax2 | Ingreso máximo 2 |
|  |  |  |  | inmax3 | Ingreso máximo 3 |
|  |  |  |  | r | Regulado |
|  |  |  |  | mv | Media del viento |

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA (continuación)

| N2 | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4H10 | nC4H10 | iC5H12 | nC5H12 | C6H14+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | 1.00 | 92.30 | 3.82 | 1.16 | 0.13 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |

Nota.- Cromatografía Promedio correspondiente al mes de diciembre de 2018

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA (continuación)

|  |  |  | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO |  |  | DISTRITO ORURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | - | - | - | - |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | - | - | 1 | - | - |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 6 | 1 | - | 7 | - | - |
|  |  |  | DISTRITO POTOSÍ |  |  | DISTRITO CHUQUISACA |  |  |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | - | - | - | - | - |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | DISTRITO COCHABAMBA |  |  | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI |  |  |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 3 | 5 | 9 | - | - | 10 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | - | 4 | - | - | - | 17 |

TABLA 1: HOJA DE DATOS DE TUBOS Y ACCESORIOS

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ELEMENTO | NPS | ESQUEMA/CLASE | EXTREMOS | MATERIAL | NORMA(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO | 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 | BISELADOS (BE) | - SPEC API 5L - GRADO B - SIN REVESTIMIENTO - PSL 1 - SIN COSTURA O CON COSTURA (HFW) | - SPEC 5L - ASME B36.10 |
| BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR | 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 CLASE 150 CLASE 300 | BISELADO (BE)/CARA LEVANTADA (RF) | - ASTM A105 | - ASME B16.5 - ASME B36.10 |
| BRIDA CIEGA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | N/A | - ASTM A105 | - ASME B16.5 |
| CODO 90° RL, TEE, TEE REDUCTORA, REDUCCIÓN CONCÉNTRICA | 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 | BISELADOS (BE) | - ASTM A234 - GRADO WPB | - ASME B16.9 - ASME B36.10 |
| NIPLE | 1/2, 3/4, 1 | 3000 | ROSCADO (NPT) | - ASTM A105 | - ASME B16.11 - ASME B1.20.1 |
| THREDOLET | 1/2, 3/4, 1 | 3000 | ROSCADO (NPT) | - ASTM A105 | - MSS-SP-97 - ASME B1.20.1 |
| ESPÁRRAGO (RTJ) ZINCADO | 5/8, 3/4, 7/8 | N/A | ROSCADO EN TODA SU LONGITUD (STUD BOLT) Y LARGO DE ACUERDO A BRIDA | - ASTM A193 - GRADO B7 - ZINCADO | - ASME B16.5 - ASME B18.31.2 - ASME B1.1 |
| TUERCA ZINCADA | 5/8, 3/4, 7/8 | N/A | HEXAGONAL, DOS TUERCAS POR CADA ESPÁRRAGO | - ASTM A194 - GRADO 2H | - ASME B16.5 - ASME B18.2.2 - ASME B1.1 |
| EMPAQUETADURA ESPIRALADA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | PARA BRIDAS CON CARA LEVANTADA (RF) | - ELEMENTO ESPIRALADO 316 SS/GRAFITADA, - ANILLO DE CENTRADO 316 SS -ANILLO INTERNO 316 SS | - ASME B16.20 - ASME B16.5 |
| KIT DE EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | PARA BRIDAS CON CARA LEVANTADA (RF) | - EMPAQUETADURA (SIN ASBESTO) G10 - TUBOS Y ARANDELAS AISLANTES (AISLAMIENTO DOBLE) G10 - ARANDELA DE ACERO (AISLAMIENTO DOBLE) ZINCADO | - ASME B16.5 |

TABLA 2: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS TIPO BOLA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA BOLA |  |  | CLASE 800 | CLASE 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2, 3/4, 1 | 2, 3, 4, 6 | 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE | ASME B16.10 |  |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADA, ASME B1.20.1, NPT | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | BOLA | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A351 Gr CF8M |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A479 Tipo 316 |  |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO | N/A |  | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO | DEVLON o PTFE o RPTFE |  |  |
|  | 10 | JUNTAS | VITON + GRAFITO |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA |  | VOLANTE CON CAJA DE ENGRANAJES* |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA | API 6D |  |  |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |  |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |  |
|  | 15 | PASO | REDUCIDO | TOTAL |  |
|  | 16 | MONTAJE | FLOTANTE |  | TRUNNION |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN | ATORNILLADO-CUERPO PARTIDO |  |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |  |
| * LOS VOLANTES DEBERÁN SER DESMONTABLES |  |  |  |  |  |

| VÁLVULA BOLA |  |  | CLASE 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 2, 3, 4 | 6, 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | ASME B16.10 |  |
|  | 4 | CONEXIÓN | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | MATERIAL DE BOLA | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A351 Gr CF8M |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A479 Tipo 316 |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO | N/A | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO | DEVLON o PTFE o RPTFE |  |
|  | 10 | JUNTAS | VITON + GRAFITO |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA | VOLANTE CON CAJA DE ENGRANAJES* |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA | API 6D |  |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |
|  | 15 | PASO | TOTAL |  |
|  | 16 | MONTAJE | FLOTANTE | TRUNNION |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN | ATORNILLADO-CUERPO PARTIDO |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |
| * LOS VOLANTES DEBERÁN SER DESMONTABLES |  |  |  |  |

TABLA 3: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULA GLOBO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA GLOBO |  |  | CLASE 800 | CLASE 150, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2, 3/4, 1 | 2, 3, 4 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE | ASME B16.10 |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADA, ASME B1.20.1 NPT | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | TAPA ABULONADA |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | AISI 410 o AISI 316 o AISI 304 o A216 Gr. WCB CON AISI 410 |  |
|  | 8 | ASIENTO RENOVABLE |  |  |
|  | 9 | DISCO (PLUG) |  |  |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO | GRAFITO FLEXIBLE |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | VOLANTE ASCENDENTE |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO | API 602 | API 602 o ASME B16.34 |
|  | 13 | PRUEBAS | API 598 |  |
|  | 14 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 6FA |  |
|  | 15 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |

TABLA 4: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULA MARIPOSA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA MARIPOSA |  |  | CLASE 150, 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 2, 3, 4, 6, 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | API 609 CATEGORÍA B |
|  | 4 | INSTALACIÓN | ENTRE BRIDAS CON CUELLO PARA SOLDAR, CARA LEVANTADA |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |
|  | 6 | VÁSTAGO | AISI 304 o A276 TIPO 304 o AISI 316 o A276 TIPO 316 |
|  | 7 | DISCO | AISI 304 o A351 Gr CF8 o AISI 316 o A351 Gr CF8M |
|  | 8 | ASIENTO | PTFE o RPTFE |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO | VITON + GRAFITO |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO | API 609 CATEGORIA B |
|  | 13 | PRUEBAS | API 598 |
|  | 14 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 |
|  | 15 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 5: HOJA DE DATOS DE FILTRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| FILTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | FLUIDO | GAS NATURAL |
|  | 2 | POSICIÓN DE INSTALACIÓN | VERTICAL |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE |
|  | 4 | CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA | BRIDADA, ASME B16.5, CLASE 300, CARA LEVANTADA |
|  | 5 | CONEXIÓN DRENAJE/PRESIÓN DIFERENCIAL | ROSCADO, CLASE 3000 |
| MATERIALES | 6 | CUERPO Y CONEXIONES | SEGÚN EL FABRICANTE |
|  | 7 | ESTRUCTURA DEL ELEMENTO FILTRANTE | ACERO INOXIDABLE |
| ELEMENTO FILTRANTE | 8 | TIPO | CARTUCHO |
|  | 9 | FILTRADO | 99% DE PARTÍCULAS SÓLIDAS ≥ A 5 MICRAS |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 10 | DISEÑO | ASME SEC VIII DIV 1 |
|  | 11 | ESTAMPA ASME | SI |
|  | 12 | PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | DE ACUERDO A ASME VIII DIV 1, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RADIOGRAFIA, LÍQUIDOS PENETRANTES |
|  | 13 | MANÓMETRO DIFERENCIAL | SI |
|  | 14 | MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN | 1 PSID |
|  | 15 | INDICADOR DE COLMATADO | SI, CON TESTIGO DE LÍMITE MÁXIMO |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 6: HOJA DE DATOS DE REGULADOR

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | EDR 500 SMCH |  |  |  | EDR 2000 SMCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  | TRABAJO |  | STAND BY |  | TRABAJO |  | STAND BY |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  | MANUAL |  |  |  | MANUAL |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  | SÍ |  |  |  | SÍ |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  | 1” |  |  |  | 1“ |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  | A 216 Gr WCB |  |  |  | A 216 Gr WCB |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  | 80 dB |  |  |  | 80 dB |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  | NITRILO |  |  |  | NITRILO |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  | 58 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  | 15 | BLOQUEO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 44 |  | 41 |  | 44 |  | 41 |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  | SMCH* |  |  |  | SMCH* |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  | 500 |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 6: HOJA DE DATOS DE REGULADOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  |  |  | EDR 4000 SMCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  | TRABAJO |  | STAND BY |  | TRABAJO |  | STAND BY |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  | MANUAL |  |  |  | MANUAL |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  | SÍ |  |  |  | SÍ |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  | 1” |  |  |  | 2” |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  | A 216 Gr WCB |  |  |  | A 216 Gr WCB |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  | 80 dB |  |  |  | 80 dB |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  | NITRILO |  |  |  | NITRILO |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  | 58 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  | 15 | BLOQUEO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 44 |  | 41 |  | 44 |  | 41 |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  | SMCH* |  |  |  | SMCH* |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 7: HOJA DE DATOS DE MEDIDOR

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | EDR 500 SMCH | EDR 2000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |
|  | 2 | TAMAÑO |  | 3” | 6” |
|  | 3 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, RF, CLASE 150 | BRIDADA, RF, CLASE 150 |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  | G100 o EQUIVALENTE | G400 o EQUIVALENTE |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  | MC | MC |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  | 160 | 650 |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  | 1 | 1 |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  | TOTALIZADOR | TOTALIZADOR |
|  | 12 | MECÁNICO |  | SI | SI |
|  | 13 | RESET |  | NO | NO |
|  | 14 | UNIDADES |  | SMCH* | SMCH* |
| ESTANDARES | 15 | NORMA |  | ANSI B109.3 o EN 12480 | ANSI B109.3 o EN 12480 |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  | OIML R 137/1 | OIML R 137/1 |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  | GAS NATURAL | GAS NATURAL |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  | 500 | 2000 |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 49 a 64 | 49 a 64 |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  | NO | NO |
|  | 21 | SWITCH |  | NO | NO |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  | NO | NO |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  | FRECUENCIA - PULSOS | FRECUENCIA - PULSOS |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  | BAJA FRECUENCIA | BAJA FRECUENCIA |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  | NO | NO |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  | IP 67 | IP 67 |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  | SI | SI |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  | SI | SI |

TABLA 7: HOJA DE DATOS DE MEDIDOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | EDR 1000 SMCH | EDR 4000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |
|  | 2 | TAMAÑO |  | 3” | 6” |
|  | 3 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, RF, CLASE 150 | BRIDADA, RF, CLASE 150 |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  | G160 o EQUIVALENTE | G650 o EQUIVALENTE |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  | MC | MC |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  | 250 | 1000 |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  | 1 | 1 |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  | TOTALIZADOR | TOTALIZADOR |
|  | 12 | MECÁNICO |  | SI | SI |
|  | 13 | RESET |  | NO | NO |
|  | 14 | UNIDADES |  | SMCH* | SMCH* |
| ESTANDARES | 15 | NORMA |  | ANSI B109.3 | ANSI B109.3 |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  | OIML R 137/1 | OIML R 137/1 |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  | GAS NATURAL | GAS NATURAL |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  | 1000 | 4000 |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 49 a 64 | 49 a 64 |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  | NO | NO |
|  | 21 | SWITCH |  | NO | NO |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  | NO | NO |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  | FRECUENCIA - PULSOS | FRECUENCIA - PULSOS |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  | BAJA FRECUENCIA | BAJA FRECUENCIA |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  | NO | NO |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  | IP 67 | IP 67 |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  | SI | SI |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  | SI | SI |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR METRO |  |  |  |  |  |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR DE FLUJO

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 500 SMCH |  | EDR 2000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  | 1 |  | 1 |  |
| CAJA/SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  | IP67 |  | IP67 |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  | SÍ |  | SÍ |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  | AGA-8 |  | AGA-8 |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR | RANGO barg | SÍ | 0 a 24 | SÍ | 0 a 24 |
|  | 10 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | 11 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| ENTRADAS | 12 | RTD | TIPO | SÍ | PT100 | SÍ | PT100 |
|  | 13 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| SALIDAS | 14 | DIGITAL | TIPO | SÍ | ALARMAS | SÍ | ALARMAS |
|  | 15 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 16 | Oper. Interfase | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 17 | COMUNICACIÓN REMOTA | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 18 | INTERFACE FÍSICA |  | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 19 | INTERFACE LÓGICA | S.O. WINDOWS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ALIMENTACIÓN | 20 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 21 |  | TIPO | ALKALINA o de LITIO |  | ALKALINA o de LITIO |  |
|  | 22 |  | DURACIÓN | 5 AÑOS O SUPERIOR |  | 5 AÑOS O SUPERIOR |  |
|  | 23 | RESPALDO | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 24 |  | TIPO | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  |
| RTD | 25 | TIPO |  | PT100 |  | PT100 |  |
|  | 26 | CONEXIÓN |  | 1/4" OD |  | 1/4" OD |  |
|  | 27 | LONGITUD |  | 2" |  | 2" |  |
|  | 28 | TERMOPOZO |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  |
|  | 29 | NÚMERO DE HILOS |  | 4 |  | 4 |  |
| ACCESORIOS | 30 | MANIFOLD 5 VÍAS |  | NO |  | NO |  |
|  | 31 | SOPORTE DE MONTAJE |  | SI |  | SI |  |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  | EDR 4000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  | 1 |  | 1 |  |
| CAJA/SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  | IP67 |  | IP67 |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  | SÍ |  | SÍ |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  | AGA-8 |  | AGA-8 |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR | RANGO barg | SÍ | 0 a 24 | SÍ | 0 a 24 |
|  | 10 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | 11 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| ENTRADAS | 12 | RTD | TIPO | SÍ | PT100 | SÍ | PT100 |
|  | 13 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| SALIDAS | 14 | DIGITAL | TIPO | SÍ | ALARMAS | SÍ | ALARMAS |
|  | 15 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 16 | Oper. Interfase | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 17 | COMUNICACIÓN REMOTA | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 18 | INTERFACE FÍSICA |  | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 19 | INTERFACE LÓGICA | S.O. WINDOWS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ALIMENTACIÓN | 20 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 21 |  | TIPO | ALKALINA o de LITIO |  | ALKALINA o de LITIO |  |
|  | 22 |  | DURACIÓN | 5 AÑOS O SUPERIOR |  | 5 AÑOS O SUPERIOR |  |
|  | 23 | RESPALDO | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 24 |  | TIPO | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  |
| RTD | 25 | TIPO |  | PT100 |  | PT100 |  |
|  | 26 | CONEXIÓN |  | 1/4" OD |  | 1/4" OD |  |
|  | 27 | LONGITUD |  | 2" |  | 2" |  |
|  | 28 | TERMOPOZO |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  |
|  | 29 | NÚMERO DE HILOS |  | 4 |  | 4 |  |
| ACCESORIOS | 30 | MANIFOLD 5 VÍAS |  | NO |  | NO |  |
|  | 31 | SOPORTE DE MONTAJE |  | SI |  | SI |  |

TABLA 9: HOJA DE DATOS DE VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | EDR 500 SMCH |  | EDR 2000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  | LÍNEA DE ALIVIO |  | LÍNEA DE ALIVIO |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  | BALANCEADO |  | BALANCEADO |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  | CERRADA |  | CERRADA |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  | API 526 |  | API 526 |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  | A216 Gr. WCB |  | A216 Gr. WCB |  |
|  | 8 | DISCO |  | A276 Tipo 316 |  | A276 Tipo 316 |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  | ACERO AL CARBONO |  | ACERO AL CARBONO |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  | PTE o RPTE o PCTFE |  | PTE o RPTE o PCTFE |  |
|  | 12 | SELLO |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
|  | 13 | O RING |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  | EMPERNADA |  | EMPERNADA |  |
| ESTANDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  | ASME VIII Div I |  | ASME VIII Div I |  |
|  | 16 | ESTAMPA ASME |  | SI |  | SI |  |
|  | 17 | DIMENSIONAMIENTO |  | API 520 |  | API 520 |  |
|  | 18 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  | API 527 |  | API 527 |  |
| FLUIDO | 19 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  | GAS NATURAL |  |
|  | 20 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  | 500 |  | 2000 |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 58 |  | 58 |  |
|  | 22 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  | 77 |  | 77 |  |
|  | 23 | % Sobrepresión permisible |  | 10% |  | 10% |  |
|  | 24 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |
| CARACTERÍSTICA | 25 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  | E o MAYOR |  | H o MAYOR |  |
|  | 26 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  | 0,196 o MAYOR |  | 0,785 o MAYOR |  |
|  | 27 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA | 1 o MAYOR | 2 o MAYOR | 1 1/2 o MAYOR | 3 o MAYOR |
|  | 28 | CLASE | ENTRADA/SALIDA | 150 | 150 | 150 | 150 |

TABLA 9: VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  | EDR 4000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  | LÍNEA DE ALIVIO |  | LÍNEA DE ALIVIO |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  | BALANCEADO |  | BALANCEADO |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  | CERRADA |  | CERRADA |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  | API 526 |  | API 526 |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  | A216 Gr. WCB |  | A216 Gr. WCB |  |
|  | 8 | DISCO |  | A276 Tipo 316 |  | A276 Tipo 316 |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  | ACERO AL CARBONO |  | ACERO AL CARBONO |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  | PTE o RPTE o PCTFE |  | PTE o RPTE o PCTFE |  |
|  | 12 | SELLO |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
|  | 13 | O RING |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  | EMPERNADA |  | EMPERNADA |  |
| ESTANDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  | ASME VIII Div I |  | ASME VIII Div I |  |
|  | 16 | ESTAMPA ASME |  | SI |  | SI |  |
|  | 17 | DIMENSIONAMIENTO |  | API 520 |  | API 520 |  |
|  | 18 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  | API 527 |  | API 527 |  |
| FLUIDO | 19 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  | GAS NATURAL |  |
|  | 20 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  | 2000 |  | 4000 |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 58 |  | 58 |  |
|  | 22 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  | 77 |  | 77 |  |
|  | 23 | % Sobrepresión permisible |  | 10% |  | 10% |  |
|  | 24 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |
| CARACTERÍSTICA | 25 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  | F o MAYOR |  | J o MAYOR |  |
|  | 26 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  | 0,307 o MAYOR |  | 1,287 o MAYOR |  |
|  | 27 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA | 1 1/2 o MAYOR | 2 o MAYOR | 2 o MAYOR | 3 o MAYOR |
|  | 28 | CLASE | ENTRADA/SALIDA | 150 | 150 | 150 | 150 |

TABLA 10: HOJA DE DATOS DE MANÓMETRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| MANÓMETRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE | LOCAL |
|  | 2 | LECTURA | DIRECTA |
|  | 3 | DIAL | 4 PULGADAS O MAYOR |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADO, NPT 1/2" |
| MATERIALES | 5 | CARCASA | ACERO INOXIDABLE |
|  | 6 | INTERNOS |  |
|  | 7 | ANILLO | ESTANDAR |
|  | 8 | VISOR | VIDRIO, REEMPLAZABLE |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR | ASME B40.100 |
|  | 10 | PROTECCIÓN | FRENTE SÓLIDO |
|  | 11 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 o superior |
|  | 12 | PRECISIÓN REQUERIDA | ± 1 |
|  | 13 | ELEMENTO | BOURDON |
|  | 14 | MARCADOR | ESTÁNDAR |
|  | 15 | GLICERINA | SI |
|  | 16 | RANGO Psig (barg) | PARA MANÓMETRO A SER INSTALADO EN TUBERÍA CLASE 300 RANGO DE ESCALA MÍNIMO: 0 (0) RANGO DE ESCALA MÁXIMO: de 800 a 1000 (50 a 70) |
|  | 17 | RANGO Psig (barg) | PARA MANÓMETRO A SER INSTALADO EN TUBERÍA CLASE 150 RANGO DE ESCALA MÍNIMO: 0 (0) RANGO DE ESCALA MÁXIMO: 100 (7) |
|  | 18 | OPCIÓN DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE EN SITIO | SI |
|  | 19 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 20 | CERTIFICADO IBMETRO | SI |
|  | 21 | ACCESORIOS | VÁLVULA DE AGUJA INTEGRAL DE BLOQUEO Y PURGA |

TABLA 11: HOJA DE DATOS DE TERMÓMETRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| TERMÓMETROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE | LOCAL |
|  | 2 | LECTURA | DIRECTA |
|  | 3 | TIPO | BIMETÁLICO |
|  | 4 | TERMOPOZO | ROSCADO, NPT 1/2" |
|  | 5 | DIAL | 5 PULGADAS O MAYOR |
| MATERIALES | 6 | CARCASA Y VÁSTAGO | ACERO INOXIDABLE |
|  | 7 | INTERNOS | ACERO INOXIDABLE |
|  | 8 | VENTANA | VIDRIO, REEMPLAZABLE |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR | ASME B40.200 |
|  | 10 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 o superior |
|  | 11 | PRECISIÓN REQUERIDA | ± 1 |
|  | 12 | MARCADOR | ESTÁNDAR |
|  | 13 | ESCALA DUAL | °C y °F |
|  | 14 | MAOP Psig | 609 |
|  | 15 | RANGO DE ESCALA °C MÍNIMO | Valor entre -50°C a -30°C |
|  | 16 | RANGO DE ESCALA °C MÁXIMO | Valor entre 50°C a 80°C |
|  | 17 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 18 | CERTIFICADO IBMETRO | SI |

TABLA 12: HOJA DE DATOS VÁLVULA AGUJA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA AGUJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |
|  | 3 | CONEXIÓN | ROSCADO |
|  | 4 | DIÁMETRO DE ENTRADA (PROCESO) | 1/2" MNPT |
|  | 5 | DIÁMETRO DE SALIDA (INSTRUMENTO) | 1/2" FNPT |
|  | 6 | DIÁMETRO DE PURGA | 1/4" NPT |
|  | 7 | NÚMERO DE VÍAS | 2 |
| MATERIALES | 8 | CUERPO Y BONETE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 9 | VÁSTAGO |  |
|  | 10 | EMPAQUETADURA | PTFE |
|  | 11 | ASIENTO | INTEGRAL |
|  | 12 | OBTURADOR | CÓNICO ACERO INOXIDABLE |
| ACCIONAMIENTO | 13 | OPERADOR | ACCIONADO POR PALANCA |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 14 | PRESIÓN (Psig) MÁXIMA/DISEÑO | 740/740 |
|  | 15 | PASO | REGULABLE CON OBTURADOR |
|  | 16 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | SÍ |
|  | 17 | BONETE | ROSCA SECA |
|  | 18 | CERTIFICACIÓN A PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |
|  | 19 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | ACERO INOXIDABLE |
|  | 20 | PINTURA | PROCESO ESTÁNDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 13: HOJA DE DATOS DE ARMARIO DE EDR

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ARMARIO DE EDR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | ÁREA MÁXIMA DE LA BASE | 6 m2 |
|  | 2 | PUERTAS | - DE DOS HOJAS - POR RAZONES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO, SE DEBE CONSIDERAR EL ARREGLO DEL PIPING A OBJETO DE DETERMINAR LA NECESIDAD DE DOS PUERTAS (DE DOS HOJAS CADA UNA) DE ACCESO |
|  | 3 | RENDIJAS DE VENTILACIÓN | - SUPERIORES E INFERIORES QUE GARANTICEN VENTILACIÓN NATURAL PARA QUE EL RECINTO SEA CLASIFICADO COMO CLASE I DIVISIÓN 2 - PARA LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, LA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA ES LA SIGUIENTE: * AGA “CLASIFICACIÓN DE LUGARES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS” Catálogo # XL1001, Edición 2010, Capítulo 5 y Anexo B. * ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTALS, Edición 2009, Capítulo 16 * MAPA EÓLICO REPÚBLICA DE BOLIVIA, PUBLICADO POR LA TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD (TDE) * ATLAS CLIMATOLÓGICO DE BOLIVIA, PUBLICADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI) - SE DEBERÁ EMPLEAR LA FICHA TÉCNICA DE LAS RENDIJAS DE VENTILACIÓN PARA OBTENER LOS DATOS PERTINENTES. |
|  | 4 | INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE VENTEO | EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DEBE TENER UNA CLAPETA DE APERTURA Y CIERRE QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE VENTEO |
|  | 5 | SKID | - CAPAZ DE SOPORTAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ESFUERZOS A LOS CUALES ESTARÁ SOMETIDO EL EDR - ACABADO CON PINTURA ADECUADA |
| MATERIALES | 6 | PLANCHA DEL ARMARIO | ACERO AL CARBONO |
|  | 7 | ESPESOR DE PLANCHA DE ARMARIO | 1,5 mm o mayor |
|  | 8 | ACABADO DE LA PLANCHA DEL ARMARIO | CON PINTURA DE POLIURETANO COCIDA |
|  | 9 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | SKID | PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO AL CARBONO |

ANEXO 1 – VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia  con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120  días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total la propuesta económica.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos  1 % del valor total de la propuesta económica.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS V.2

El proponente o Adjudicado deberá solicitar a la entidad de intermediación financiera bancaria, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptara únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo |
| OBJETO DE LA GARANTIA (“Para Garantizar”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)1 conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - O ambos. |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inciso c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato”, como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión. |
| CLAUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al instrumento financiero requerido en el presente Anexo. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato de obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” y otras.

ANEXO 2 – VALIDACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.

ASPECTOS GENERALES:

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

- RECOMENDACIONES:

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

  - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

  - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos.

  - Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACION Y TRIBUTOS

- FACTURACIÓN

La factura debe ser remitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

- TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

PARTE VII

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo de contrato referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/GLC:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA “ADQUISICIÓN DE ___________”

CÓDIGO: __________

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020, con domicilio en la calle Bueno N° 185 de la ciudad de La Paz, representada legalmente por __________ con cédula de IDENTIDAD N° _____ expedida en ___ en calidad de ______, delegada para la firma del presente Contrato, en mérito a la Resolución Administrativa PRS N° ___ de fecha __ de ____ de ___, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ____, con Número de Identificación Tributaria (NIT) ____, con domicilio en ____ N° ___ de la ciudad de ____, representada legalmente por el señor _____ con cédula de idENTIDAD N° ____ expedida en ____, en virtud al Testimonio ________ de fecha ___ de ____ de ___, otorgado ante Notaría de Fe Pública de _________, que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación directa abreviada/por licitación/menor con código de proceso______, llevó adelante el proceso de contratación para la Adquisición de “_________”, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506 aprobado mediante Resolución de Directorio N° 15/2016 de 29 de febrero de 2016 y el Documento de Contratación Directa / Documento Base de Contratación.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la provisión de los Bienes en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.

3.2.  Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Bien (es): | Consiste en _____________ requeridos por la ENTIDAD, conforme al objeto del presente Contrato. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo. |
| Comité de Recepción: | Son las personas designadas por el Responsable de la Unidad Solicitante, quienes serán responsables de la verificación y recepción de los Bienes a ser entregados por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Comité de Recepción, una vez verificado el cumplimiento de los Bienes. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ______ de la ENTIDAD. |

3.3. 	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus documentos, o los documentos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre documentos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

3.4.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.5.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.6.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.7.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.8.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus documentos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la provisión de los Bienes estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.10.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CLÁUSULA CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

CLÁUSULA QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

- Documento de Contratación Directa / Documento Base de Contratación, aclaraciones y enmiendas.

- Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

- Nota expresa de adjudicación N° ________________.

- Certificado RUPE N° _________.

- Garantía.

Los documentos detallados anteriormente se encuentran en poder del archivo de la ENTIDAD, no existiendo la necesidad de la protocolización ni presentación de los mismos en Notaría de Gobierno. (insertar cuando el Contrato necesite protocolización)

CLÁUSULA SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de “___________________”, a ser provistos por el PROVEEDOR de conformidad al Documento de Contratación Directa / Documento Base de Contratación y propuesta adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará los Bienes en el plazo máximo de literal (numeral) días calendario, computables a partir  de la instrucción de la Unidad Solicitante de la ENTIDAD. (insertar de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas).

CLÁUSULA OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El  lugar  de  entrega  de  los Bienes será  en ___________, en coordinación con el Comité de Recepción.

(Insertar dirección del (los) almacén(es) de acuerdo a las especificaciones técnicas)

CLÁUSULA NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para el cumplimiento del objeto del presente Contrato es de Bs____ (_____ __/100 Bolivianos) ), de acuerdo al precio unitario detallado a continuación:

| ITEM Nº | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El precio o valor final de los Bienes será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente en la provisión de los Bienes, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

  - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) (de acuerdo a las especificaciones técnicas)

El monto del presente Contrato será pagado de forma parcial/ total (de acuerdo a las especificaciones técnicas) contra entrega de los Bienes a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria del PROVEEDOR a través del Sistema de Gestión Pública SIGEP________ previa emisión del Informe de Conformidad del Comité de Recepción.

Los pagos se realizarán en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de Registro Sistema de Gestión de Pública (SIGEP).

- Fotocopia de la cédula de idENTIDAD del representante legal.

- Fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT).

- U otros documentos requeridos por la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) (de acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los Bienes, conforme lo establecido contractualmente.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de inscripción en el padrón nacional de contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes, con la boleta/póliza de garantía de cumplimiento de contrato Nº _____ emitida el ________ por el _____, con vigencia hasta el __ de ____ de 20__, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs____ (________ 00/100 Bolivianos), equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

## Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta/póliza de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de la vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta noventa (90) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (ANTICIPO) (insertar si se ha previsto en las especificaciones técnicas)

La ENTIDAD, a solicitud del PROVEEDOR otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por la ENTIDAD en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por la Unidad Solicitante previo conocimiento del PROVEEDOR a través de notificación escrita, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago parcial o certificado de pago que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR:

a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.

b) No haya iniciado la provisión de los Bienes de conformidad a lo determinado en el cronograma.

c) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La Unidad Solicitante levará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (CLÁUSULA DE SEGUROS) (de acuerdo a la validación de la Unidad de Seguros)

El PROVEEDOR, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del Contrato la póliza de seguro especificada a continuación:

14.1  Póliza de accidentes personales.

Los funcionarios del PROVEEDOR deberán estar cubiertos bajo el seguro de accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

  - Condiciones adicionales.

    - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma, el PROVEEDOR se hace enteramente responsable frente a la ENTIDAD por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempleo de sus funciones.

También debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil extracontractual por daños materiales y lesiones personales, responsabilidad civil cruzadas, responsabilidad civil de contratistas y sub contratistas y la responsabilidad civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma hasta un valor de $us20.000.- dejando indemne a la ENTIDAD por cualquier suceso.

    - El PROVEEDOR una vez adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a la ENTIDAD antes de la suscripción del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) (de acuerdo a las especificaciones técnicas)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y plazo del Contrato) del presente contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará las siguientes multas: (de acuerdo a especificaciones técnicas adecuadas al contexto del Contrato)

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el Informe de Conformidad documentado del pago único/de los pagos parciales, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en la Ley Aplicable

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (NOTIFICACIONES)

16.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:

| ENTIDAD | PROVEEDOR |
| --- | --- |
| Domicilio: N° Telf.: (591-2) E-mail: Attn.: – Bolivia | Domicilio: N° Telf.: (591-___) N° Celular: E-mail: Attn.: – Bolivia |

16.2	Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la cláusula (Partes contratantes) , del presente Contrato.

16.3   Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.

16.4  	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

16.5	En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la cláusula (Partes contratantes) o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional y se tendrá por realizada la notificación.

  - CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de los Bienes, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en los Bienes no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar los Bienes observados por otros iguales o de mejores características en un plazo máximo de literal (numeral) días calendario (que determine la Unidad Solicitante), corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

La entrega de los Bienes se realizará en coordinación con el Comité de Recepción y representantes acreditados del PROVEEDOR de acuerdo a los alcances de las especificaciones técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

- Cumplir con el presente Contrato.

- Cumplir con la provisión de los Bienes a favor de la ENTIDAD con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, conforme al presente Contrato.

- No podrá entregar los Bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de literal (numeral) días calendario, impostergablemente; siendo responsable de recoger los Bienes observados del lugar de entrega descrito en la cláusula (Lugar de entrega) y asumir todos los costos y gastos por transporte, estibaje, exportación y otros directos e indirectos.

- Ser único y exclusivo responsable por los retrasos de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera.

- Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

- Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de los Bienes.

- Proveer los Bienes conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Proveer Bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción, conforme a los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la provisión de los Bienes con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la provisión de los Bienes, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la provisión de los Bienes

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la provisión de los Bienes.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Ser responsable, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No apoyar, ni involucrarse en ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Asumir el riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega de los Bienes de forma directa o través del seguro que corresponda.

- Obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable respecto a los sueldos pagados a los trabajadores.

- Realizar todos los pagos, ante la autoridad que corresponda, respecto al almacenaje de los Bienes en la Aduana Nacional de Bolivia.

- Autorizar a la ENTIDAD realizar retenciones de parte o el total del pago para protegerse contra posibles perjuicios o multas causados por el PROVEEDOR cuando incurra en negligencia durante la provisión de los Bienes, estas retenciones no crean derechos a favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazos ni intereses.

- Custodiar los Bienes hasta la recepción de esta por la ENTIDAD.

- Cumplir las normas de calidad aplicables a la provisión de los Bienes o a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de adquisición los Bienes.

- Cumplir con las características técnicas de los Bienes, descritas en las especificaciones técnicas.

- Cumplir con la garantía técnica en los términos señalados en las especificaciones técnicas a simple requerimiento de la Unidad Solicitante o en su caso asumir las determinaciones emergentes dispuestas por la ENTIDAD. (insertar si la garantía técnica ha sido prevista en las especificaciones técnicas).

- Entregar para cada equipo, en formato impreso, el manual de funcionamiento en español y/o inglés, al momento de la entrega de los Bienes adjudicados. (de acuerdo a especificaciones técnicas).

- Cumplir con las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

19.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en los Bienes, fijando plazos para su corrección.

19.2	Proporcionar información y detalle para la entrega de los Bienes, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación y justificación técnica, económica y legal de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los quince (15) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) (de acuerdo a la validación de la Dirección de Tributos Corporativa)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en los Bienes, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

23.1   Condiciones de validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa y presente documentación de respaldo para el caso de fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito deberá expresar detalladamente por escrito y documentar, que realizó y continúa realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en la provisión de los Bienes y limitar el daño a la misma, extremo que debe ser verificado por la Unidad Solicitante.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los siete (7) días hábiles la ENTIDAD previa evaluación aprobara si corresponde la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y no pago de multas.

23.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará los Bienes de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

23.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos que se generen por efecto del presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de treinta (30) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes  podrá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

24.1   	Por cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

24.2    	Por resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

24.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento total o parcial del Contrato o sus documentos por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de los Bienes sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción) del presente Contrato.

24.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los Bienes por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de los Bienes, sin la emisión del contrato modificatorio correspondiente.

24.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

24.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

24.3.	Reglas aplicables a la resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 22.2.1 y 22.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara la ejecución del Contrato, se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional.

En caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva sin necesidad de ningún trámite adicional.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutará en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado, también se consolidarán a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades; debiendo el PROVEEDOR recoger a su cuenta y cargo todos los Bienes observados del lugar de entrega descrito en la cláusula (Lugar de entrega) dentro del plazo establecido por la ENTIDAD, computable a partir de la notificación de resolución del Contrato, y asumir todos los costos y gastos por transporte, estibaje, exportación y otros directos e indirectos; caso contrario la ENTIDAD dispondrá lo que corresponda, sin lugar a ningún tipo de reclamo o reembolso posterior por el PROVEEDOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de los Bienes.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo la ENTIDAD un acta de cierre del Contrato.

El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al PROVEEDOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de la contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento base de contratación y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán realizarse de forma excepcional y ante una necesidad emergente; estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumadas no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento base de contratación, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca evitando el daño de los Bienes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)

29.1.	El Comité de Recepción de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los Bienes tendrá derecho a inspeccionar los Bienes y/o someterla a prueba en la institución indicada por éste, sin costo adicional alguno para la ENTIDAD, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas.

29.2.	Si los Bienes, una vez inspeccionados o probados,  no se ajustan a las especificaciones técnicas, el Comité de Recepción podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos para que cumplan con tales especificaciones técnicas.

El plazo máximo para reemplazar los Bienes es de literal (numeral) días calendario, computables a partir de la fecha  de la comunicación de rechazo, ocasión en la cual se efectuará una nueva inspección a objeto de verificar si se han reemplazado todos los Bienes rechazados por el Comité de Recepción.

29.3.	El PROVEEDOR entregará al Comité de Recepción los certificados de las pruebas realizadas en la institución señalada por el segundo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- (ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO)

La responsabilidad de la administración del Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre, el PROVEEDOR mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en los Bienes de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.

El incumplimiento de la presente cláusula significará para el PROVEEDOR la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (GENERAL)

32.1 	No se constituye sociedad.

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el PROVEEDOR y la ENTIDAD.

32.2 	Separabilidad.

## La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá primeramente de acuerdo a la naturaleza del Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del Contrato, quedará excluida del mismo.

32.3 	Contrato integro.

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR con relación a la provisión de los Bienes. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación a la provisión de los Bienes y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al objeto del Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en idioma castellano en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez la Lic. ________ en representación legal de la ENTIDAD, y el señor ___________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Ing. ______________________________________                   Sr. ____________________________

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS                          Representante legal

YPFB - ENTIDAD                                                        CONTRATISTA